## 附件 开标一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（单价合计） | 大写： 元  小写：¥ |
| 服务期 |  |
| 付款方式是否响应 | 是/否 |

备注：投标报价（单价合计）为分项报价表1、表2、表3项单价合计之和。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日

## 附件 分项报价

供应商名称：

项目编号：

第 页共 页

**分项报价表1、维修服务报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **人员** | **工种** | **单人年度费用** | **投入人数** | **备注** | **拟投入所有维修人员年度总费用（元）** |
| 1 | 维修人员 | 维修工 | 元 | 人 | 要求至少4人 |  |
| 2 | 维修人员 | 电工 | 元 | 人 | 要求至少1人 |
| 3 | 维修人员 | 电焊工 | 元 | 人 | 要求至少1人 |
| 1-3项单人年度费用单价合计（元）： | | | | | |
| **维修服务费用包含但不限于：人员工资、各项保险、税费、节假日加班费、夜班费、个人所得税等与本项目有关的一切费用。**  **最高限价：人民币40万元** | | | | | |

**注：此表中计入开标一览表投标报价的为1-3项单价合计。分项报价表2、风机盘管清洗及水系统化学清洗报价清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 综合单价（元） |
| 1 | 风机盘管半拆卸式清洗/台（含清洗耗材费用、人工费、人员保险、税金等） |  |
|
|
|
|
| 2 | 风机盘管落地清洗/台（含清洗耗材费用、人工费、人员保险、税金等） |  |
|
|
|
|
| 3 | 水系统化学清洗/立方米（含清洗耗材费用、人工费、人员保险、税金等） |  |
|
|
|
|
| 风机盘管清洗及水系统化学清洗综合单价合计（元）  风机盘管半拆卸式清洗最高限价：400.00元/台  风机盘管落地清洗最高限价：700.00元/台  水系统化学清洗最高限价：800.00元/立方米 | | |

**分项报价表3-1、风机盘管设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **通用**  **型号** | **额定**  **风量** | **额定供冷量** | **额定供**  **热量** | **单位** | **数量** | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| （m3/h) | W | W | 台 | 1 |
| 1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34 | 340 | 2220 | 3500 | 台 | 1 |  | 3100.00 |  | 国标 |
| 2 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51 | 510 | 3300 | 5330 | 台 | 1 |  | 3200.00 |  | 国标 |
| 3 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68 | 680 | 4260 | 6800 | 台 | 1 |  | 3300.00 |  | 国标 |
| 4 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85 | 850 | 5050 | 8400 | 台 | 1 |  | 3400.00 |  | 国标 |
| 5 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102 | 1020 | 5820 | 9600 | 台 | 1 |  | 3500.00 |  | 国标 |
| 6 | 卧式暗装风机盘管 | FP-117 | 1170 | 6600 | 11100 | 台 | 1 |  | 3700.00 |  | 国标 |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136 | 1360 | 8200 | 13500 | 台 | 1 |  | 4400.00 |  | 国标 |
| 8 | 卧式暗装风机盘管 | FP-170 | 1700 | 9300 | 15800 | 台 | 1 |  | 4600.00 |  | 国标 |
| 9 | 卧式暗装风机盘管 | FP-204 | 2040 | 11190 | 18300 | 台 | 1 |  | 4800.00 |  | 国标 |
| 10 | 卧式暗装风机盘管 | FP-238 | 2380 | 13000 | 21500 | 台 | 1 |  | 5000.00 |  | 国标 |
| 风机盘管设备综合单价合计（元） | | | | | | | | | | | |

**3-2、风机盘管易损件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 1 | 卧式暗装风机盘管电机 | 40W | 台 | 1 |  | 240.00 |  | 国标 |
| 2 | 卧式暗装风机盘管电机 | 60W | 台 | 1 |  | 250.00 |  | 国标 |
| 3 | 卡式四出风风机盘管电机 | 60W | 台 | 1 |  | 350.00 |  | 国标 |
| 4 | 卡式四出风风机盘管风叶 |  | 个 | 1 |  | 380.00 |  | 国标 |
| 5 | 卡式四出风风机盘管提升泵 |  | 台 | 1 |  | 450.00 |  | 国标 |
| 6 | 不锈钢软连接 | DN20 | 个 | 1 |  | 50.00 |  | 国标 |
| 7 | 不锈钢软连接 | DN25 | 个 | 1 |  | 90.00 |  | 国标 |
| 8 | 不锈钢软连接 | DN40 | 个 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 9 | 不锈钢软连接 | DN50 | 个 | 1 |  | 220.00 |  | 国标 |
| 10 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 1 |  | 50.00 |  | 国标 |
| 11 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 12 | 铜排气阀 | DN20 | 个 | 1 |  | 50.00 |  | 国标 |
| 13 | 电容 |  | 个 | 1 |  | 80.00 |  | 国标 |
| 14 | 电机叶轮 |  | 个 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 15 | 电机蜗壳 |  | 个 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 16 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 |  | 180.00 |  | 国标 |
| 17 | 接水盘 | 标准 | 个 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 18 | 接水盘 |  | 个 | 1 |  | 180.00 |  | 国标 |
| 19 | 液晶温控器 | 液晶 | 个 | 1 |  | 200.00 |  | 国标 |
| 20 | 机械温控器 | 三速开关 | 个 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 21 | 机械温控器 | 机械温控器 | 个 | 1 |  | 200.00 |  | 国标 |
| 22 | 卡式机组温控器 |  | 个 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 23 | 卡式机组遥控器 |  | 个 | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 24 | 控制线 | RVV3\*0.75 | 米 | 1 |  | 8.00 |  | 国标 |
| 25 | 电源线 | BV4mm2 | 米 | 1 |  | 10.00 |  | 国标 |
| 26 | 帆布软连接 |  | 个 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 27 | 回风过滤网（无边框） | 490\*790 | 个 | 1 |  | 50.00 |  | 国标 |
| 28 | 门铰百叶回风口 | 400\*600 | 个 | 1 |  | 160.00 |  | 国标 |
| 29 | 双层百叶出风口 | 300\*800 | 个 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 30 | 方形散流器 | 600\*600 | 个 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 31 | 方形散流器 | 400\*400 | 个 | 1 |  | 100.00 |  | 国标 |
| 32 | 冷凝水管 | DN20 | 米 | 1 |  | 5.00 |  | 国标 |
| 33 | 吊顶拆除与恢复 |  | 台 | 1 |  | 300.00 |  |  |
| 34 | 冷凝水管道改造 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| 35 | 风机盘管送、回风口  （含回风过滤网）清洗 |  | 台 | 1 |  | 50.00 |  |  |
| 36 | 风机盘管电路检修 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| 37 | 风机盘管管道、阀门保温破损修复 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| 38 | 更换损坏的温控器 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| 39 | 风机盘管阀门、软连接更换修复 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| 40 | 风机盘管更换电机 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| 41 | 风机盘管更换风叶、风轮 |  | 台 | 1 |  | 200.00 |  |  |
| **风机盘管易损件综合单价合计（元）** | | | | | | |  |  |

**3-3、管路材料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **无缝钢管** | | | | | | | | | |
| 序号 | **公称内径** | **外径(mm)** | **厚度(mm)** | **单位** | **数量** | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 1 | DN32 | 38.00 | 3.50 | 米 | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 2 | DN40 | 45.00 | 3.50 | 米 | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 3 | DN50 | 57.00 | 3.50 | 米 | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 4 | DN70/65 | 73.00 | 3.50 | 米 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 5 | DN80 | 89.00 | 4.00 | 米 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 6 | DN100 | 108.00 | 4.00 | 米 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 7 | DN125 | 133.00 | 4.50 | 米 | 1 |  | 200.00 |  | 国标 |
| 8 | DN150 | 159.00 | 4.50 | 米 | 1 |  | 200.00 |  | 国标 |
| 9 | DN200 | 219.00 | 6.00 | 米 | 1 |  | 350.00 |  | 国标 |
| 10 | DN250 | 273.00 | 6.50 | 米 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 11 | DN300 | 325.00 | 8.00 | 米 | 1 |  | 550.00 |  | 国标 |
| 12 | DN350 | 377.00 | 9.00 | 米 | 1 |  | 750.00 |  | 国标 |
| 13 | DN400 | 426.00 | 9.00 | 米 | 1 |  | 850.00 |  | 国标 |
| 14 | DN450 | 478.00 | 9.00 | 米 | 1 |  | 1050.00 |  | 国标 |
| **镀锌钢管** | | | | | | | | | |
| 15 | **公称内径** | **外径(mm)** | **壁厚(mm)** | **单位** | **数量** | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 16 | DN15 | 21.30 | 2.80 | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 17 | DN20 | 26.90 | 2.80 | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 18 | DN25 | 33.70 | 3.20 | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 19 | DN32 | 42.40 | 3.50 | 米 | 1 |  | 110.00 |  | 国标 |
| 20 | DN40 | 48.30 | 3.50 | 米 | 1 |  | 110.00 |  | 国标 |
| 21 | DN50 | 60.30 | 3.80 | 米 | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 22 | DN65 | 76.10 | 4.00 | 米 | 1 |  | 160.00 |  | 国标 |
| 23 | DN80 | 88.90 | 4.00 | 米 | 1 |  | 160.00 |  | 国标 |
| 24 | DN100 | 114.30 | 4.00 | 米 | 1 |  | 230.00 |  | 国标 |
| 25 | DN125 | 140.00 | 4.50 | 米 | 1 |  | 280.00 |  | 国标 |
| 26 | DN150 | 168.00 | 4.50 | 米 | 1 |  | 300.00 |  | 国标 |
| 27 | DN200 | 219.00 | 6.00 | 米 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| **焊接钢管** | | | | | | | | | |
| 28 | **公称内径** | **外径(mm)** | **壁厚(mm)** | **单位** | **数量** | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 29 | DN15 | 21.25 | 2.75 | 米 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 30 | DN20 | 26.75 | 2.75 | 米 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 31 | DN25 | 33.50 | 3.25 | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 32 | DN32 | 42.25 | 3.25 | 米 | 1 |  | 100.00 |  | 国标 |
| 33 | DN40 | 48.00 | 3.50 | 米 | 1 |  | 110.00 |  | 国标 |
| 34 | DN50 | 60.00 | 3.50 | 米 | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 35 | DN65 | 75.50 | 3.75 | 米 | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 36 | DN80 | 88.50 | 4.00 | 米 | 1 |  | 160.00 |  | 国标 |
| 37 | DN100 | 114.00 | 4.00 | 米 | 1 |  | 220.00 |  | 国标 |
| 38 | DN125 | 140.00 | 4.50 | 米 | 1 |  | 260.00 |  | 国标 |
| 39 | DN150 | 165.00 | 4.50 | 米 | 1 |  | 280.00 |  | 国标 |
| **UPVC管** | | | | | | | | | |
|  | 材料名称 | **公称内径** | **壁厚(mm)** | 单位 | 数量 | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 40 | UPVC管 | DN15 | / | 米 | 1 |  | 50.00 |  | 国标 |
| 41 | UPVC管 | DN20 | / | 米 | 1 |  | 50.00 |  | 国标 |
| 42 | UPVC管 | DN25 | / | 米 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 43 | UPVC管 | DN32 | / | 米 | 1 |  | 60.00 |  | 国标 |
| 44 | UPVC管 | DN40 | / | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 45 | UPVC管 | DN50 | / | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| **管路材料综合单价合计（元）** | | | | | | | | | |

**3-4、保温材料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **橡塑保温材料价格表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 型号 | 规格 | 厚度（mm） | 单位 | 数量 | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| **橡塑保温管** | | | | | | | | | |
| 1 | DN20 | 25\*20 | 20mm | 米 | 1 |  | 55.00 |  | 国标 |
| 2 | DN25 | 34\*20 | 20mm | 米 | 1 |  | 55.00 |  | 国标 |
| 3 | DN32 | 43\*20 | 20mm | 米 | 1 |  | 55.00 |  | 国标 |
| 4 | DN40 | 48\*20 | 20mm | 米 | 1 |  | 55.00 |  | 国标 |
| 5 | DN20 | 25\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 65.00 |  | 国标 |
| 6 | DN25 | 34\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 65.00 |  | 国标 |
| 7 | DN32 | 43\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 65.00 |  | 国标 |
| 8 | DN40 | 48\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 9 | DN50 | 60\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 10 | DN70 | 76\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 11 | DN80 | 89\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 70.00 |  | 国标 |
| 12 | DN100 | 108\*30 | 30mm | 米 | 1 |  | 80.00 |  | 国标 |
| **橡塑保温板** | | | | | | | | | |
| 序号 | 等级 | | 厚度（mm） | 单位 | 数量 | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 1 | B1级 | | 25mm | 平方米 | 1 |  | 200.00 |  | 国标 |
| **保温材料综合单价合计（元）** | | | | | | | | | |

**3-5、常用阀门清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 1 | 法兰硬密封  蝶阀 | DN100 | 台 | 1 | 铸钢材质 |  | 800.00 |  | 国标 |
| 2 | DN125 | 台 | 1 |  | 900.00 |  | 国标 |
| 3 | DN150 | 台 | 1 |  | 1100.00 |  | 国标 |
| 4 | DN200 | 台 | 1 |  | 1500.00 |  | 国标 |
| 5 | DN250 | 台 | 1 |  | 2000.00 |  | 国标 |
| 6 | DN300 | 台 | 1 |  | 2300.00 |  | 国标 |
| 7 | DN350 | 台 | 1 |  | 3000.00 |  | 国标 |
| 8 | 对夹硬密封  蝶阀 | DN100 | 台 | 1 |  | 800.00 |  | 国标 |
| 9 | DN125 | 台 | 1 |  | 900.00 |  | 国标 |
| 10 | DN150 | 台 | 1 |  | 1050.00 |  | 国标 |
| 11 | DN200 | 台 | 1 |  | 1500.00 |  | 国标 |
| 12 | DN250 | 台 | 1 |  | 1700.00 |  | 国标 |
| 13 | DN300 | 台 | 1 |  | 2200.00 |  | 国标 |
| 14 | DN350 | 台 | 1 |  | 2900.00 |  | 国标 |
| 15 | 法兰截止阀 | DN50 | 台 | 1 | 铸钢材质 |  | 600.00 |  | 国标 |
| 16 | DN65 | 台 | 1 |  | 700.00 |  | 国标 |
| 17 | DN80 | 台 | 1 |  | 850.00 |  | 国标 |
| 18 | 法兰止回阀 | DN300 | 台 | 1 | 铸钢材质耐高温 |  | 9000.00 |  | 国标 |
| 19 | DN250 | 台 | 1 |  | 5000.00 |  | 国标 |
| 20 | DN200 | 台 | 1 |  | 2500.00 |  | 国标 |
| 21 | DN150 | 台 | 1 |  | 1700.00 |  | 国标 |
| 22 | DN125 | 台 | 1 |  | 1500.00 |  | 国标 |
| 23 | DN100 | 台 | 1 |  | 1100.00 |  | 国标 |
| 24 | DN80 | 台 | 1 |  | 1000.00 |  | 国标 |
| 25 | 法兰止回阀 | DN65 | 台 | 1 | 铸钢材质耐高温 |  | 900.00 |  | 国标 |
| 26 | DN50 | 台 | 1 |  | 700.00 |  | 国标 |
| 27 | DN40 | 台 | 1 |  | 700.00 |  | 国标 |
| 28 | DN32 | 台 | 1 |  | 550.00 |  | 国标 |
| 29 | DN25 | 台 | 1 |  | 500.00 |  | 国标 |
| 30 | 铜闸阀 | DN50 | 台 | 1 | 铜材质 |  | 500.00 |  | 国标 |
| 31 | DN40 | 台 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 32 | DN32 | 台 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 33 | DN25 | 台 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 34 | DN20 | 台 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 35 | DN15 | 台 | 1 |  | 350.00 |  | 国标 |
| 36 | 铜浮球阀 | DN50 | 台 | 1 |  | 500.00 |  | 国标 |
| 37 | DN40 | 台 | 1 |  | 500.00 |  | 国标 |
| 38 | DN32 | 台 | 1 |  | 500.00 |  | 国标 |
| 39 | DN25 | 台 | 1 |  | 450.00 |  | 国标 |
| 40 | DN20 | 台 | 1 |  | 450.00 |  | 国标 |
| 41 | DN15 | 台 | 1 |  | 450.00 |  | 国标 |
| **常用阀门综合单价合计（元）** | | | | | | | |  |  |

**3-6、常用配件清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | **品牌** | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 1 | 电动二通调节阀 （介质：水（150°以内）） | DN200 | 套 | 1 |  | 14000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 2 | 电动二通调节阀 （介质：水（150°以内）） | DN150 | 套 | 1 |  | 13000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 3 | 电动二通调节阀 （介质：水（150°以内）） | DN125 | 套 | 1 |  | 12000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 4 | 电动二通调节阀 （介质：水（150°以内）） | DN100 | 套 | 1 |  | 7500.00 |  | 执行器+阀体 |
| 5 | 电动二通调节阀 （介质：水（150°以内）） | DN80 | 套 | 1 |  | 7500.00 |  | 执行器+阀体 |
| 6 | 电动二通调节阀 （介质：蒸汽（250°以内））  阀体要求：不锈钢  执行器要求：配断电复位 | DN150 | 套 | 1 |  | 16000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 7 | 电动二通调节阀 （介质：蒸汽（250°以内））  阀体要求：不锈钢  执行器要求：配断电复位 | DN125 | 套 | 1 |  | 15000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 8 | 电动二通调节阀 （介质：蒸汽（250°以内））  阀体要求：不锈钢  执行器要求：配断电复位 | DN100 | 套 | 1 |  | 14000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 9 | 电动二通调节阀 （介质：蒸汽（250°以内））  阀体要求：不锈钢  执行器要求：配断电复位 | DN80 | 套 | 1 |  | 12000.00 |  | 执行器+阀体 |
| 10 | 风管机--压缩机 | 5P | 台 | 1 |  | 3500.00 |  | 依据风管机品牌 |
| 11 | 风管机--压缩机 | 3P | 台 | 1 |  | 3000.00 |  | 依据风管机品牌 |
| 12 | 风管机--压缩机 | 1.5P | 台 | 1 |  | 2500.00 |  | 依据风管机品牌 |
| 13 | 风管机--液晶温控器 |  | 台 | 1 |  | 500.00 |  | 依据风管机品牌 |
| 14 | 风管机--遥控器 |  | 台 | 1 |  | 150.00 |  | 依据风管机品牌 |
| 15 | 制冷剂 | R410A | kg | 1 |  | 150.00 |  | 国标 |
| 16 | 制冷剂 | R22 | kg | 1 |  | 120.00 |  | 国标 |
| 17 | 不锈钢法兰编织软管 | 50\*295 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 18 | 不锈钢法兰编织软管 | 40\*295 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 19 | 不锈钢法兰编织软管 | 65\*295 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 20 | 不锈钢法兰编织软管 | 40\*285 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 21 | 不锈钢法兰编织软管 | 65\*285 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 22 | 不锈钢法兰编织软管 | 40\*285 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 23 | 不锈钢法兰编织软管 | 50\*290 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 24 | 不锈钢法兰编织软管 | 65\*580 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 25 | 不锈钢法兰编织软管 | 65\*300 | 根 | 1 |  | 400.00 |  | 国标 |
| 26 | 软启动器 | 6000B-37KW | 台 | 1 |  | 5000.00 |  | 国标 |
| 27 | 软启动器 | 6000B-30KW | 台 | 1 |  | 5000.00 |  | 国标 |
| 28 | 电接点压力表 | DN20 | 块 | 1 |  | 200.00 |  | 国标 |
| 29 | 压力表（表弯、表阀） | DN20 | 套 | 1 |  | 100.00 |  | 国标 |
| 30 | 温度表 | 0~100° | 块 | 1 |  | 100.00 |  | 国标 |
| 31 | 温度传感器 | QAE2121.010 | 个 | 1 |  | 600.00 |  | 依据设备品牌 |
| 32 | 控制器 | RWD60 | 个 | 1 |  | 1000.00 |  | 依据设备品牌 |
| **常用配件综合单价合计（元）** | | | | | | | | |

**3-7、冷却塔配件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | **综合单价最高限价（元）** | **综合单价（元）** | **备注** |
| 品牌：马利 规格型号：NC8405PLN2 数量：7台 | | | | | | | |
| 1 | 风机 | NC8405PLN2 | 台 | 1 | 40000.00 |  |  |
| 2 | 电机 | NC8405PLN2 | 台 | 1 | 20000.00 |  |  |
| 3 | 减速机 | NC8405PLN2 | 台 | 1 | 12000.00 |  |  |
| 4 | 轴承 | NC8405PLN2 | 个 | 1 | 4000.00 |  |  |
| 5 | 皮带 | NC8405PLN2 | 组 | 1 | 3000.00 |  |  |
| 品牌：BAC 规格型号：BAC-CPSC-1222-09M-2 数量：4台 | | | | | | | |
| 6 | 风机 | BAC-CPSC-1222-09M-2 | 台 | 1 | 30000.00 |  |  |
| 7 | 电机 | BAC-CPSC-1222-09M-2 | 台 | 1 | 20000.00 |  |  |
| 8 | 减速机 | BAC-CPSC-1222-09M-2 | 台 | 1 | 15000.00 |  |  |
| 9 | 轴承 | BAC-CPSC-1222-09M-2 | 个 | 1 | 4000.00 |  |  |
| 10 | 皮带 | BAC-CPSC-1222-09M-2 | 组 | 1 | 3000.00 |  |  |
| 品牌：元亨 数量：2台 | | | | | | | |
| 11 | 风机 |  | 台 | 1 | 30000.00 |  |  |
| 12 | 电机 |  | 台 | 1 | 15000.00 |  |  |
| 13 | 减速机 |  | 台 | 1 | 9000.00 |  |  |
| 14 | 轴承 |  | 个 | 1 | 3000.00 |  |  |
| 15 | 皮带 |  | 组 | 1 | 2000.00 |  |  |
| **冷却塔配件综合单价合计（元）** | | | | | | | |

备注：1、**供应商须严格按照本表所给的格式进行报价并仔细核查，不得更改表格格式、顺序，不得删减项，避免缺项、漏项、顺序错误，由此产生的问题将可能按无效标处理。**

1. 总报价精确到元。
2. 由于本合同签约期为三年，在合同履行期间，清单内的设备、材料单价涨幅以中标价格为基础超过10%时，中标单位可与招标人协商调整单价。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日