- 采购需求

（一）合同包一：组织胶水、一次性使用结扎装置

1、组织胶水（最高限价：1300元/0.5ml/支、2200元/1ml/支）

1-1、食管静脉曲张急诊出血及一二级预防出血患者的治疗需要。
1-2、规格要求：0.5ml/支 、1ml/支

2、一次性使用结扎装置（最高限价：1100元/套）

*2-1、提供〖进〗字号注册证

2-2、技术参数要求：有效长度2300mm环径≧30mm兼容管道2.8mm。                             2-3、一体式设计，免安装

（二）合同包二：七环套扎器、一次性使用体内注射治疗针

（1）耗材名称：七环套扎器 （最高限价：2115元/个）

*1-1、提供〖进〗字号注册证

1-2、适用内镜直径8.5-11.5mm

1-3、环数：7个；

1-4、倒数第二个环有明显颜色标记，适用于⻝管静脉曲张和肛⻔直肠痔的内窥镜下结扎

（2）耗材名称：一次性使用体内注射针（最高限价：580元/把）

*2-1、提供〖进〗字号注册证

2-2、工作长度：200cm-240cm

2-3、针头尺寸：23G  ，25G

2-4、出针长度4mm /6mm，

2-5、鞘管颜色透明。

2-6、鞘管外径2.3mm

（三）合同包三：分段式食管支架系统、覆膜胶膜食道支架系统、可过活检孔道肠道支架套装、 ESD、超声穿刺手术用等

（1）耗材名称：一次性使用高频切开刀(最高限价： 3000元/把)

1-1、技术参数要求：刀头长度分别为1.5mm和2mm和4mm

1-2、工作长度为≧1950mm

（2）耗材名称：热活检钳(最高限价：900元/把)

2-1、技术参数要求：适用钳道直径≧2.8mm

2-2、工作长度分别为1600mm,1800mm,2300mm。

（3）耗材名称：一次性使用内镜下牵拉组织夹（最高限价：700元/把）

3-1、技术参数要求：工作长度分别为≧1950mm

（4）耗材名称：一次性使用软组织夹（最高限价：1100元/把）

4-1、技术参数要求：工作长度分别为1650，1950mm, 2350mm。

4-2、适用的通道直径≧2.8mm

（5）耗材名称：可旋转重复开闭软组织夹（最高限价900元/把）

5-1、技术参数要求：组织夹开口直径≧14mm,

5-2、工作长度分别为1950mm

（6）耗材名称：一次性超声活检穿刺针（最高限价：4000元/把）

6-1、技术参数要求：工作长度：1350mm-1450mm，可调节。

6-2、穿刺针长度：0cm-8cm,可调节。

（7）耗材名称：可过活检孔道肠道支架套装（最高限价：7600元/套。）

7-1、支架直径分别为18mm，20mm，24mm，26mm。

7-2、支架长度分别为60-120mm。

（8）耗材名称：覆膜胶膜食道支架系统(最高限价：5400元/套)

8-1、支架直径为16mm，18m，20mm，22mm，

8-2、支架长度为60mm-140mm。

（9）耗材名称：分段式食道支架系统(最高限价：9850元/套)

9-1、支架直径分别为：18m，20mm，22mm。

9-2、支架长度为：60mm-140mm。