西安市市级单位政府采购中心

竞争性磋商文件

项目名称：西安市公路局机关办公楼维修改造工程

项目编号：XCZX2023-0194

2023年10月

**目 录**

第一章 磋商邀请函 1

第二章 供应商须知 5

第三章 磋商内容及要求 23

第四章 合同草案条款 81

第五章 响应文件构成及格式 86

第一章 磋商邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市公路局的委托，经政府采购管理部门批准（备案编号：ZCBN-西安市-2023-04640），按照政府采购程序，对西安市公路局机关办公楼维修改造工程进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需工程和服务的供应商参加磋商。

**一、项目名称**：西安市公路局机关办公楼维修改造工程

**二、项目编号**：XCZX2023-0194

**三、采购人**：西安市公路局

地址：西安市莲湖区莲湖路194-8号

项目联系人：刘老师

联系方式：18189271006

**四、集中采购机构**：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：冯老师、纪老师

分机：80846、80862

**五、磋商内容和要求**：

西安市公路局机关办公楼维修改造工程

（详见磋商文件第三章〈磋商内容及要求〉）

**六、项目性质**：本项目为专门面向中小企业采购项目。

**七、采购预算**：2678000元

**八、供应商资格要求**：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（任选其一）：1、提供2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2023年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2023年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加磋商时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加磋商时，须提供法定代表人委托授权书。（供应商为非法人单位的）响应文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（七）中小企业声明函：提供《中小企业声明函》、或《残疾人福利性单位声明函》、或《监狱企业证明函》。

（八）建设主管部门颁发的建筑工程总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（九）建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

（十）企业在“全国建筑市场监管公共服务平台”备案，且无不良记录。

（十一）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上建造师证书及其本人有效安全生产考核合格证书，在投标企业注册且无在建项目；拟派项目经理在“全国建筑市场监管公共服务平台”备案，且无不良记录。

**本项目不接受联合体磋商。**

**注：**1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《响应文件构成及格式》中给定的格式进行填写。

3、分支机构参与磋商时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。

4、仅接受中型企业或小型、微型企业参与。未提供《中小企业声明函》\《残疾人福利性单位声明函》\《监狱企业证明函》的，其响应文件无效。

5、资格审查时将由采购人对供应商基本信息、项目经理\项目总监基本信息及信用记录进行核查。企业及项目经理的基本信息发生变动后尚未在【全国建筑市场监管公共服务平台】（jzsc.mohurd.gov.cn）进行更新的，应当在响应文件中提供基本信息最新资料，否则将以资格审查当天在该平台上查询到的信息为准。

**九、执行的其他政府采购政策：**

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

4、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5、详见磋商文件第二章相关事项。

**十、磋商文件获取方式及公告期限**：

1、获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招 标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子磋商文件（\*.SXSZF）。

2、磋商文件公告期：自磋商公告发布之日起5个工作日

3、供应商初次使用交易平台须先完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。具体操作流程见【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（\*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

**十一、磋商保证金、履约保证金和代理服务费：**

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，供应商参与本项目磋商活动时，免交磋商保证金。

2、履约保证金相关事宜见招标文件第二章中“关于履约保证金”有关内容。

3、代理服务费：0.00元。

**十二、提交首次响应文件截止时间、方式及磋商开启时间、地点**：

1、提交首次响应文件截止时间：2023年11月10日10:30

2、提交首次响应文件的方式：

电子响应文件（\*.SXSTF）可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、开启时间：同提交首次响应文件截止时间。

4、开启地点：本集采机构虚拟开标室3。

5、本项目采用不见面开标形式，具体要求详见第二章“供应商注意事项”。

第二章 供应商须知

1. **一、名词解释**

（一）监管机构：西安市财政局

（二）供应商：凡参与本次磋商，具有相关资格的法人/其他组织/自然人。

1. **二、供应商注意事项**

**（一）询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

**（二）质疑和投诉**

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

联 系 人：刘老师

联系电话：西安市莲湖区莲湖路194-8号

通信地址：18189271006

②集采机构联系方式：

受理部门：本集采机构七层综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、供应商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、**对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：**

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、**对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：**

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

**（三）关于信用记录的查询和使用**

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【[信用中国](http://www.creditchina.gov.cn)（www.creditchina.gov.cn）】、【[中国政府采购网](http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

**（四）关于对中小企业的优惠政策**

1、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

（1）针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章《评审要素及分值一览表》），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

（2）针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**（五）关于节能、环保产品**

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

2、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

4、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

**（六）不见面开标**

该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、提交首次响应文件，请各供应商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

2、磋商供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件（备案用）。

3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

4、“不见面”开评标系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

**（七）供应商的磋商费用自理。**

1. **三、磋商文件**

**（一）磋商文件包括下列内容**

第一章　磋商邀请函

第二章　供应商须知

第三章　磋商内容及要求

第四章　合同草案条款

第五章　响应文件构成及格式

**（二）磋商文件的检查及阅读**

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织磋商的，集中采购机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

**（三）磋商文件的修改、澄清**

1、提交首次响应文件截止之日前，集中采购机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，集中采购机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

2、供应商对磋商文件有质疑的，应在磋商文件公告期届满之日起七个工作日内（但最晚不得超过提交首次响应文件截止时间前2个工作日）以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对磋商文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长提交首次响应文件截止时间和磋商开启时间，但至少会在磋商文件要求的提交首次响应文件的截止时间2个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足2个工作日的，将视情另行通知。

4、请各供应商在提交首次响应文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【[全国公共资源交易网（陕西省·西安市）](http://xa.sxggzyjy.cn/)（sxggzyjy.xa.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

**（四）磋商文件的解释权归集中采购机构。**

1. **四、关于履约保证金**

**（一）西安市政府采购信用担保及信用融资政策**

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为保证工作质量，《实施方案》中确定了西安市政府采购信用担保和信用融资合作机构（试点）和保函格式（见《实施方案》中的附件一、附件二）。2017年，为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《担保合作机构名单》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

**（二）交纳履约保证金**

供应商应在领取成交通知书后5个工作日内及时交纳履约保证金，其数额为合同金额的2%（四舍五入至百元），履约保证金由【西安市公共资源交易中心】统一代收和退还。

1、采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式交纳时，应从其基本存款账户将履约保证金足额交纳至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

2、采用纸质履约保函形式交纳时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00；下午13:30-17:30

业务受理地点：本集采机构二层206室

3、采用电子履约保函形式交纳时，可登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）企业端，按以下路径进行电子履约保函申请和入账查询：

保函申请：我的项目·〉西安保函申请（点击后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请。）

保函查询：我的项目·〉保证金入账查询

**（三）采用履约保函（包括纸质保函和电子保函）形式时应注意以下事项：**

1、履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

2、履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明成交标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

3、担保金额不少于《磋商邀请函》中规定的履约保证金交纳金额；

4、保函申请人须与供应商名称一致，若为联合体参加磋商的，则由从交易平台中成功获取采购文件的一方作为保函申请人。

**（四）退还履约保证金**

在采购项目验收合格后，成交供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）/当场返还（纸质保函）/当场注销（电子保函）。

1. **五、磋商报价**

磋商报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

（一）供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（二）磋商项目实行多次报价（一般情况下为两次），每次报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价集中采购机构将不予接受，其响应文件视为无效文件。

1、第一次报价时，供应商应严格按照响应文件《第一次磋商报价表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

2、磋商结束后，所有实质性响应的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（三）磋商报价货币：人民币；单位：元，精确到小数点后两位。

（四）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

1. **六、响应文件**

**（一）电子响应文件**

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1、电子磋商文件获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招 标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子磋商文件（\*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（\*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

3、电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4、电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子响应文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

**（二）纸质响应文件**

**磋商时磋商供应商无需提交纸质响应文件，项目成交后由成交供应商在领取成交通知书时提供一正两副纸质响应文件用于备案。**

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质响应文件应从政府采购项目投 标文件制作软件中导出。并按第一章《磋商邀请函》中规定的响应文件份数要求进行印刷，在封面注明正本/副本，并分别装订成册。项目分标段的，应按所投 标段分别准备响应文件。

**（三）响应文件的语言及计量单位**

1、磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。

**（四）响应文件有效期**

响应文件有效期为自磋商之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

**（五）响应文件的提交**

电子响应文件可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（\*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

**（六）响应文件的撤回、补充和修改**

供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

**（七）供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：**

1、误投的；

2、逾期提交电子响应文件的。

**（八）关于响应文件的雷同性分析**

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（磋商小组/谈判小组/询价小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（磋商小组/谈判小组/询价小组）结合项目情况综合判定。

1. **七、组织开标**

（一）集中采购机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）供应商法定代表人或被授权人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页•〉不见面开标〗参加。

（三）主持人宣布开标后，供应商应使用“加密电子响应文件时所用CA锁”在线自行解密电子响应文件。（注：加密和解密电子投标文件应使用同一把CA锁，否则将会导致解密失败）

（四）在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

2、因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

3、上传的电子响应文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

1. **八、磋商方法及程序**

为了确保开标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

**（一）评审方法**：综合评分法。

响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

**（二）评审程序**：

**1、资格性审查**

磋商文件经确认后，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查（其中供应商信用记录复核由采购人进行）。出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

（3）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效响应供应商资格审查未通过的原因。

**2、响应文件的符合性审查**

供应商资格性审查通过后，磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性进行审查。

**符合性审查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** | **结论** | **未通过原因** |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目一致：（1）封面；（2）响应函；（3）法定代表人委托授权书。说明：以磋商邀请函中的项目名称、项目编号、标段为准。 |  |  |
| 2 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容：（1）响应函；（2）第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）；（3）资格证明文件；（4）供应商概况；（5）供应商参加政府采购活动承诺书；（6）响应方案。 |  |  |
| 3 | 响应文件签字、盖章 | 签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 响应文件的语言及计量单位 | 均符合磋商文件的要求。 |  |  |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合磋商文件的要求。 |  |  |
| 6 | 磋商报价 | 同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价表填写符合要求；（3）报价货币符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应磋商文件要求的实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受磋商文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 电子响应文件雷同性分析 | 电子响应文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |  |
| **磋商小组：（签字或盖章）** |

**3、磋商及磋商文件的实质性变更**

（1）磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

**4、最后报价**

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最后报价阶段。

（1）在对所有供应商的响应文件进行符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

（2）磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商要以书面形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），加盖公章或由其法定代表人或被授权人签字确认（以最后报价表中的要求为准）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的（即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

**5、综合比较与评价**

磋商小组按《评审要素及分值一览表》中规定的评审方法和标准，对资格性、符合性审查合格的响应文件按其响应程度进行综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| 价格 | 20 |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得20分，其他各供应商的最后报价得分按下列公式计算：**（磋商基准价/最后磋商报价）×20％×100。** |  |
| 施工组织方案 | 62 | 11 | **施工方案及技术措施:**提供针对本项目施工方案及相关技术措施。[9-11]：方案完整，措施科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强[5-9)：方案基本完整，措施有一定的可行性，基本满足项目需求。[0-5)：方案简单，措施的合理性、针对性差。 |  |
| 11 | **质量保证管理体系与措施:**提供针对本项目的质量保证体系及相关措施。[9-11]：内容完整，措施科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强[5-9)：内容基本完整，措施有一定的可行性，基本满足项目需求。[0-5)：内容简单，措施的合理性、针对性差。 |
| 11 | **安全生产、文明施工管理体系与措施:**提供针对本项目的安全管理体系与相关措施。[9-11]：内容完整，措施科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强[5-9)：内容基本完整，措施有一定的可行性，基本满足项目需求。[0-5)：内容简单，措施的合理性、针对性差。 |
| 9 | **环境保护管理体系与措施：**提供针对本项目的环境保护管理体系与相关措施。[7-9]：内容完整，措施科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强[4-7)：内容基本完整，措施有一定的可行性，基本满足项目需求。[0-4)：内容简单，措施的合理性、针对性差。 |
| 11 | **施工进度计划与保证措施:**提供针对本项目的施工进度计划与保证措施，包括但不限于横道图或网络进度计划、保障进度计划的各项保证措施等。[9-11]：内容完整，措施科学合理、满足项目要求，合理性、针对性强[5-9)：内容基本完整，措施有一定的可行性，基本满足项目需求。[0-5)：内容简单，措施的合理性、针对性差。 |
| 4 | **资源配备计划：**提供针对本项目的资源配备计划，包括但不限于主要施工机械设备、劳动力需求计划、材料设备进场计划等。[2-4]：资源配备计划充分可行、符合项目需要。[0-2)：资源配备计划可行、基本符合项目需要。 |
| 5 | **项目组织管理机构：**提供项目的组织管理机构情况，包括但不限于拟派项目部的组织架构、岗位职责、人员分工等。[3-5]：项目部组织结构健全，有完善的岗位制度和岗位职责，人员安排合理、分工明确，符合项目需要。[0-3)：项目部组织结构不健全，岗位制度和岗位职责安排简单，基本符合项目需要。 |
| 主要材料 | 6 | 4 |   **主材性能：**提供针对本项目的主材清单（清单内容包括但不限于材料名称、品牌、规格、材质等）。[2-4]：清单内容完整，采用的材料质量、工艺优良、安全可靠性高，完全满足项目需要。[0-2)：清单内容基本完整，采用的材料质量、工艺、安全性一般，部分满足项目需要。 |  |
| 2 | **节能产品、环保标志产品优先采购：** 采用的材料每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.25分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.25分。本项最高得2分。注：1、同时具备节能产品认证和环境标志产品认证的产品可分别得分；2、节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。提供国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书。 |  |
| 业绩 | 6 |  | 提供2020年1月1日以来同类项目的业绩证明文件（即合同和验收文件，二者同时出具方为有效），评审时以业绩证明文件的扫描件为计分依据，每出具一份业绩证明文件得2分，满分6分。 |  |
| 保修承诺 | 6 |  | 提供针对本项目的质量保修承诺，包括后期维护管理、工程维修服务响应时限、发生质量问题后的补救措施等。[4-6]：质量保修承诺完整、科学、合理、可行；[2-4)：质量保修承诺较完整、较科学、较合理、较可行；[0-2)：质量保修承诺不完整、不可行。 |  |
| 说明 | 1. 磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。2. 本表分值区间符号“［”、“］”表示包含本数， “（”、“）”表示不包含本数。 |

**6、推荐成交候选人**

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人（有效供应商家数不足时以实际有效数量推荐成交候选人）。评审得分相同的，价格分高者优先；若价格分亦相同，则依次比较后续项别，得分高者优先。

**7、编写评审报告**

磋商小组根据磋商情况编制评审报告，磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

**（三）对响应文件的澄清**

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商文件、响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

**（四）评审现场人员的保密责任**

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对磋商小组名单负有保密责任。磋商小组成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**（五）有下列情形之一的，视为供应商串通投 标，其响应无效：**

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。

1. **九、成交**

（一）集中采购机构在评审工作结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

（二）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为同意按评审报告提出的成交候选人次序确定排序第一的成交候选人为成交供应商。

（三）集中采购机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上发布成交结果，成交结果公告期限为1个工作日。

（四）在发布成交结果同时，集中采购机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时提供一正两副纸质响应文件。

成交通知书领取地点：本集采机构八层前台。

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

1. **十、签订政府采购合同**

（一）采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本及成交供应商的响应情况签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（四）政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（五）磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（六）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

1. **十一、其他**

（一）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（三）第二次公告后，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）以及市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的（其他类别项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的），本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 磋商内容及要求

1. **一、项目概况**

本项目总占地面积 2328.13 平方米，建筑面积 5631.23平方米。

主要内容为：拆除现状防护网，更换外窗，一层二层更换防护网；地下室地面、墙面、顶棚翻新；卫生间地面、墙面、顶棚翻新改造，更新给排水管道。楼梯间、入口大厅地面、墙面、顶棚翻新，增设宣传标语设施；办公室墙面、顶棚翻新改造，更换电气线缆及插座、暖气片及部分管道；公共走道墙面，地面、顶棚翻新；踢脚线更换；二至五层增设直饮水机；办公室更换门；热交换间墙面顶棚更新改造，更新供暖设施；热交换间南侧走道墙面粉刷、增设雨棚；餐厅地面、墙裙翻新；厨房屋面及檐口翻新等。

1. **二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期**

（一）工程内容：西安市公路局机关办公楼维修改造项目

（二）工程地点：西安市莲湖区莲湖路196号

（三）计划工期：自合同签订之日起90个日历日内竣工。

（四）缺陷责任期：2年。

（五）质量保修期：详见国家相关规定。

1. **三、质量要求**

1、工程质量应当达到“合格”质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2、工程施工应按国家现行标准和相应的行业技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013。

1. **四、施工要求**

（一）成交供应商应遵守行业有关质量、安全法规和标准，严格按照施工图纸、施工技术规范和操作规程组织施工，并根据承担的工程任务以及所处的施工环境，制定相应的质量保证措施和施工安全措施，并责任到人。

（二）成交供应商应加强对突发事件的防范和应急预案演练，确保人员安全和施工安全。对采购方提出的质量问题和安全隐患，及时制定整改措施，抓好落实。

（三）成交供应商应建立安全生产责任制度，明确各级安全责任，定期对施工人员进行安全教育和安全技术交底，且保证所有特种作业人员持证上岗。

（四）成交供应商对施工现场的安全负全责，凡在施工现场内因管理不善或其他原因引发的打架斗殴、内外纠纷，发生的火灾、爆炸、中毒、触电，工程施工、停工、返工，环境污染、盗窃、失窃等所发生的人员伤亡责任、经济财产损失均由己方承担。

（五）因成交供应商管理不善、工作失职、要求不严、计划不周、违反施工程序和操作规程、擅自改变工程结构、偷工减料、使用劣质材料、弄虚作假等原因造成的工程质量、施工安全出现问题，引起工程返工和人员伤亡，供应商须按照合同规定要求进行整改，所造成的经济损失全部由己方承担；造成严重后果的，按照国家有关法律法规，承担法律责任。

（六）成交供应商应自行办理工伤（亡）保险，对所发生的各类事故负全部责任，并负责做好与保险公司理赔及事故的善后处理工作。

（七）成交供应商要按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。

（八）成交供应商负责施工现场原有管网、线路、设施等挪移及后续复位。

1. **五、商务要求**

（一）合同签订后，7个工作日内支付合同总价款的40%作为预付款；

（二）项目竣工并验收合格后，7个工作日内支付合同总价款的60%。

1. **六、计价依据**

本工程的计价方式为“清单计价”，计价依据：

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）；

2、《陕西省建筑装饰、市政、园林绿化工程消耗量定额》（2004）；

《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）；

《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》；

3、《陕西省建筑装饰市政园林绿化工程价目表》（2009）；

《陕西省安装工程价目表》（2009）；

《陕西省建设工程施工机械台班价目表》；

4、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发〔2017〕270号）；

《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程类清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2018〕2019号）；

《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发〔2019〕45号）；

《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发〔2019〕1246号）；

《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发〔2020〕1097号）；

5、行业建设主管部门发布的其它有关计价定额和造价信息；

6、劳保统筹计入报价。

注：如遇国家政策调整，则按最新政策要求执行。

1. **七、图纸：**

供应商可以在下载文件后，点击“招标文件的其他材料”查看并下载图纸。

1. **八、其他**

(一)质量验收标准或规范

工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

(二)违约责任

1、因成交供应商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工作，工期不顺延。如果延误工期，每延误一天扣罚500元，超过三十天，采购方有权单方解除本合同。

2、如本工程达不到约定的质量标准，成交供应商予以全额赔偿且承担由此给采购方造成的全部损失;同时，采购方向建设主管部门报告，依照国务院279号令《建设工程质量管理条例》追究成交供应商的法律责任。

3、本工程不得转包。一经发现成交供应商将本工程予以转包，采购方有权立即中止合同，成交供应商应在14日内清退出场。同时，成交供应商承担由此给采购方造成的损失。投标承诺的项目经理和技术负责人，在未经采购方同意更换的情况下，不得更换，否则视同投标人违约，采购方有权解除合同。若成交供应商未按规定时限及要求向采购方提供符合档案管理部门要求的竣工图纸及有关的竣工技术档案资料，视为成交供应商违约，按100元/天向采购方支付违约金。

4、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

5、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供应商违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

1. **九、工程量清单**

（一）工程量清单说明：

本工程量清单是根据磋商文件中实际情况及相关工程量清单的计算规则编制，应与磋商文件中要求一起阅读和理解，为投标报价的共同基础。

（二）投标商报价说明：

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润、施工措施费、安全保护设施费用、平整场地费用、环境保护设施设备费用等所有费用以及一定范围内的风险费用等。工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（三）其他说明：未列出的清单其内容及计价表格参照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）。

（四）分部分项工程量清单：供应商可在下载磋商文件（\*.sxszf）后，点击“招标文件的其他材料”查看并下载分部分项工程量清单（\*. xlsx）。

1. **1、采暖燃气工程**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：采暖燃气工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030805001001 | 铸铁散热器[项目特征]1.型号、规格:铜铝散热器SCTLZY8-6/X-1.0[工作内容]1.安装2.除锈、刷油 | 片 | 1119 |
| 2 | 030803001001 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:温控阀[工作内容]1.安装 | 个 | 115 |
| 3 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖管3.材质:PPR4.规格:DN205.连接形式:热熔[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油3.给水管道消毒、冲洗4.水压及泄漏试验 | m | 316.43 |
| 4 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖管3.材质:PPR4.规格:DN155.连接形式:热熔[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油3.给水管道消毒、冲洗4.水压及泄漏试验 | m | 115.8 |

1. **2、电气安装工程**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：电气安装工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 030204018001 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 5 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱[项目特征]1.名称、型号:照明配电箱[工作内容]1.基础型钢制作、安装2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030213002001 | LED防水防尘灯[项目特征]1.规格:1\*14w2.安装方式及高度:吸顶[工作内容]1.支架制作、安装2.安装3.油漆 | 套 | 10 |
| 4 | 030213002002 | LED防水防尘灯[项目特征]1.规格:2\*14w2.安装方式及高度:吸顶[工作内容]1.支架制作、安装2.安装3.油漆 | 套 | 5 |
| 5 | 030204031002 | 小电器[项目特征]1.名称:单极单联开关2.型号:250V 10A[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 个 | 142 |
| 6 | 030204031003 | 小电器[项目特征]1.名称:单极四联开关2.型号:250V 10A[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |
| 7 | 030204031004 | 小电器[项目特征]1.名称:单极二联开关2.型号:250V 10A[工作内容] | 个 | 24 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：电气安装工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.安装2.焊、压接线端子 | 　 | 　 |
| 8 | 030204031008 | 小电器[项目特征]1.名称:单极三联开关2.型号:250V 10A[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 9 | 030204031005 | 小电器[项目特征]1.名称:五孔插座 安全型2.型号:250V 10A[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 套 | 398 |
| 10 | 030204031006 | 小电器[项目特征]1.名称:空调插座2.型号:250V 16A[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 套 | 110 |
| 11 | 030212001001 | 电气配管[项目特征]1.名称:JDG2.规格:DN20 [工作内容]1.刨沟槽2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支架制作、安装4.电线管路敷设5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装6.防腐油漆7.接地 | m | 2350.86 |
| 12 | 030212001003 | 电气配管[项目特征]1.名称:SC202.材质:金属3.规格:DN204.配置形式及部位:暗配[工作内容]1.刨沟槽2.电线管路敷设 | m | 410 |
| 13 | 030212003003 | 电气配线[项目特征] | m | 410 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：电气安装工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.配线形式:暗配2.导线型号、材质、规格:NH-RVSP-2X2.5[工作内容]1.配线2.管内穿线 | 　 | 　 |
| 14 | 030212003001 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:暗配2.导线型号、材质、规格:BV-3X2.53.敷设部位或线制:砖混凝土结构[工作内容]1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装2.支架制作、安装3.钢索架设（拉紧装置安装）4.配线5.管内穿线 | m | 2685.28 |
| 15 | 030212003002 | 电气配线[项目特征]1.配线形式:暗配2.导线型号、材质、规格:BV-3X43.敷设部位或线制:砖混凝土结构[工作内容]1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装2.支架制作、安装3.钢索架设（拉紧装置安装）4.配线5.管内穿线 | m | 2660.52 |
| 16 | 030208004001 | 电缆桥架[项目特征]1.型号、规格:金属桥架200X200[工作内容]1.电缆桥架安装2.桥架支撑架安装 | m | 209.75 |
| 17 | 030213003001 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED筒灯2.规格:1X10W 5000K[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 3 |
| 18 | 030213003004 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED射灯 | 套 | 10 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：电气安装工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.型号:型号自选：1x10W 5000K[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 　 | 　 |
| 19 | 030204031007 | 小电器[项目特征]1.名称:声光控开关2.规格:250V 10A[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 20 | 030213003003 | 装饰灯[项目特征]1.名称:LED灯带[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | m | 23 |
| 21 | 030213004001 | 荧光灯[项目特征]1.名称:LED灯[工作内容]1.安装 | 套 | 12 |
| 22 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:LED平板灯2.规格:（型号自选：1x30W 5000K）[工作内容]1.支架制作、安装2.组装 | 套 | 243 |
| 23 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:LED平板灯2.规格:（型号自选：1x18W 5000K）[工作内容]1.支架制作、安装2.组装 | 套 | 89 |
| 24 | 030204031009 | 小电器[项目特征]1.名称:排气扇，通风器[工作内容]1.安装2.焊、压接线端子 | 个 | 9 |
| 25 | 030213002003 | 单管防爆灯[项目特征]1.名称、型号:单管防爆灯（热交换 | 套 | 6 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：电气安装工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 间）2.规格:（型号自选：1x18W 5000K）[工作内容]1.支架制作、安装2.安装3.油漆 | 　 | 　 |
| 26 | 030213004002 | 荧光灯[项目特征]1.名称:荧光灯2.型号:号自选：1x18W 5000K[工作内容]1.安装 | 套 | 2 |
| 27 | 030213004003 | 荧光灯[项目特征]1.名称:方形格栅灯（餐厅区域）2.型号:型号自选：1x18W 5000K[工作内容]1.安装 | 套 | 15 |
| 28 | 030213003005 | 装饰灯[项目特征]1.名称:花灯[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 2 |
| 29 | 030213003006 | 装饰灯[项目特征]1.名称:安全出口标志灯2.型号:LED光源：1W 36V[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 4 |
| 30 | 030213003007 | 装饰灯[项目特征]1.名称:疏散出口标志灯2.型号:LED光源：1W 36V[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 7 |
| 31 | 030213003008 | 装饰灯[项目特征]1.名称:双面方向标志灯2.型号:LED光源：1W 36V[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 11 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：电气安装工程 | 专业：电气设备安装工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 32 | 030213003009 | 装饰灯[项目特征]1.名称:疏散指示标志灯2.型号:LED光源：1W 36V[工作内容]1.支架制作、安装2.安装 | 套 | 43 |
| 33 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具[项目特征]1.名称、型号:应急灯2.规格:LED光源：5W 36V[工作内容]1.支架制作、安装2.组装3.油漆 | 套 | 47 |

1. **3、给排水工程**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 给水 | 　 | 　 |
| 1 | 030801008001 | 钢塑复合管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:钢塑复合管4.规格:DN655.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温DN>50的管道保温厚度50mm2)防结露:除采取保温措施的管道外,位于吊顶内的给排水水平管及管道井内的给排水管道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。或采用铝箔玻璃棉管壳做防结露保温,所有消防管道可不做防结露。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | m | 8.3 |
| 2 | 030801008002 | 钢塑复合管[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:钢塑复合管4.规格:DN655.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温DN>50的管道保温厚度50mm2)防结露:除采取保温措施的管道外,位于吊顶内的给排水水平管及管道井内的给排水管道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做 | m | 7 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。或采用铝箔玻璃棉管壳做防结露保温,所有消防管道可不做防结露。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | 　 | 　 |
| 3 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR4.规格:155.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度40mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | m | 1.8 |
| 4 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内 | m | 28 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR4.规格:205.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度40mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | 　 | 　 |
| 5 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR4.规格:DN255.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度40mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐 | m | 84 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | 　 | 　 |
| 6 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR4.规格:DN405.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度40mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | m | 9 |
| 7 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:PPR4.规格:DN505.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度40mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻 | m | 99 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | 　 | 　 |
| 8 | 030803001001 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:截止阀2.型号、规格:DN50[工作内容]1.安装 | 个 | 6 |
| 9 | 030803001002 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:截止阀2.型号、规格:DN25[工作内容]1.安装 | 个 | 4 |
| 10 | 030803001003 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:截止阀2.型号、规格:DN20[工作内容]1.安装 | 个 | 4 |
| 11 | 030803001004 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:止回阀2.型号、规格:DN20[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 12 | 030803001006 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:闸阀2.型号、规格:DN20[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 13 | 030803001005 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:止回阀2.型号、规格:DN65[工作内容] | 个 | 1 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.安装 | 　 | 　 |
| 14 | 030803001007 | 螺纹阀门[项目特征]1.类型:闸阀2.型号、规格:DN65[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 030803010001 | 水表[项目特征]1.材质:水表2.型号、规格:DN65[工作内容]1.安装 | 组 | 1 |
| 16 | 030803005001 | 自动排气阀[项目特征]1.类型:自动排气阀2.型号、规格:DN25[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 污水 | 　 | 　 |
| 17 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质:PVC-U4.规格:DN505.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度40mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 | m | 52 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | 　 | 　 |
| 18 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质:PVC-U4.规格:DN755.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度50mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容]1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | m | 14.5 |
| 19 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等[项目特征]1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质:PVC-U4.规格:DN1005.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:1).设于地沟及室内生活给水立管采用聚氨脂硬泡沫塑料管壳作隔热层保温管道保温厚度50mm2)防结露:道外壁均用聚乙烯树脂转质软管做防结露保温(保温厚度10mm),外包玻璃丝布一道。[工作内容] | m | 110 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.管道、管件及弯管的制作安装2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）3.套管（包括防水套管）制作、安装4.管道除锈、刷油、防腐5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油6.给水管道消毒、冲洗7.水压及泄漏试验 | 　 | 　 |
| 20 | 030804017001 | 地漏[项目特征]1.规格:DN50[工作内容]1.安装 | 个 | 18 |
| 21 | 030804018001 | 地面扫除口[项目特征]1.材质:清扫口2.规格:DN100[工作内容]1.安装 | 个 | 1 |
| 22 | 030804003001 | 洗脸盆[工作内容]1.器具、附件安装 | 组 | 18 |
| 23 | 030804012001 | 蹲便器[工作内容]1.器具、附件安装 | 套 | 36 |
| 24 | 030804005001 | 拖布池[工作内容]1.器具、附件安装 | 组 | 9 |
| 25 | 030804013001 | 小便器[工作内容]1.器具、附件安装 | 套 | 12 |
| 26 | 030804007001 | 花洒[工作内容]1.器具、附件安装 | 组 | 1 |

1. **4、建筑工程**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 外立面 | 　 | 　 |
| 1 | 020201001001 | 换窗后立面窗洞口修复[项目特征]1、喷涂现状涂料2、20厚水泥砂浆修复[工作内容]1、窗口抹灰2、涂料喷涂 | m2 | 356.27 |
| 2 | AB001 | 更换防护网[项目特征]1.防盗网制作2.防盗网安装[工作内容]1.制作、安装2.运输 | m2 | 161.46 |
| 3 | 020406001001 | 金属推拉窗[项目特征]1.窗类型:推拉窗2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗3.扇材质、外围尺寸:玻璃为Low-E中空玻璃窗6+12A+64.外窗可开启均加纱窗[工作内容]1.窗制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 532.17 |
| 4 | 020402003002 | 金属地弹门[项目特征]1.门类型:玻璃幕墙门连窗[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 28.59 |
| 5 | 020204001001 | 石材墙面[项目特征]1.墙体类型:外墙石材2.做法参陕09J03第61页1a[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.面层铺贴4.面层干挂5.嵌缝6.刷防护材料 | m2 | 20.81 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 地下室 | 　 | 　 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 6 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面1.20厚1：2水泥砂浆压实抹光2.水泥浆一道（内掺建筑胶）[工作内容]1.基层清理2.抹面层3.材料运输 | m2 | 201.08 |
| 7 | 020201001002 | 墙面一般抹灰（内32）A.饰面1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 584.16 |
| 8 | 020301001001 | 天棚抹灰1.聚合物水泥砂浆梁板底部修补[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.抹面层 | m2 | 201.08 |
| 9 | 020301001004 | 天棚抹灰1.喷（刷、辊）面浆饰面2.满刮2厚面层耐水腻子3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.抹面层4.抹装饰线条 | m2 | 38.04 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 卫生间 | 　 | 　 |
| 10 | 020204003001 | 块料墙面1.白水泥擦缝2.5厚釉面砖3.4厚强力胶水粘接层，揉挤压实4.1.5厚水泥基复合防水涂料，防水层5.9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平[工作内容]1.基层清理 | m2 | 410.17 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.结合层铺贴5.面层铺贴6.面层挂贴7.面层干挂8.嵌缝9.刷防护材料10.磨光、酸洗、打蜡 | 　 | 　 |
| 11 | 020102002001 | 块料楼地面1.铺8~10厚地砖露面，干水泥擦缝2.撒素水泥面（撒适量清水）3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4.1.5厚合成高分子涂膜防水，四周翻起150mm5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄除20厚，坡向地漏，一次抹平6.现浇钢筋混凝土楼板[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.防水层铺设、填充层铺设3.面层铺设4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输 | m2 | 142.86 |
| 12 | 020102001004 | 石材楼地面[项目特征]1.面层材料:黑白根过门石2.撒素水泥面（撒适量清水）3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）6.现浇钢筋混凝土楼板[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.面层铺设3.材料运输 | m2 | 1.8 |
| 13 | 020302001001 | 天棚吊顶1.轻钢龙骨基层2.铝合金方板[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料、油漆 | m2 | 142.86 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 14 | 020209001001 | 隔断1.卫生间隔断及小便池隔断2.厕所胶合板隔断陕9J05第24页节点3[工作内容]1.骨架及边框制作、运输、安装2.隔板制作、运输、安装3.嵌缝、塞口4.装钉压条5.刷防护材料、油漆 | m2 | 182.8 |
| 15 | 020401005001 | 夹板装饰门[项目特征]1.门类型:单扇门（含门套）2.规格尺寸：M1024[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 9 |
| 16 | 020603001001 | 洗漱台[项目特征]1.盥洗台见陕9J05第54页节点1[工作内容]1.台面及支架制作、运输、安装2.杆、环、盒、配件安装3.刷油漆 | m2 | 9.81 |
| 17 | 020603009001 | 镜面玻璃[项目特征]1.化妆镜甲方定样[工作内容]1.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 15.84 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 楼梯间 | 　 | 　 |
| 18 | 020102001001 | 石材楼梯面1.20厚大理石铺面，灌稀释水泥浆擦缝2.撒素水泥面（撒适量清水）3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4.水泥浆一道（内掺建筑胶）5.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层6.钢筋混凝土楼板[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.防水层铺设、填充层铺设3.面层铺设4.嵌缝5.刷防护材料 | m2 | 166.37 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 6.酸洗、打蜡7.材料运输 | 　 | 　 |
| 19 | 020201001003 | 墙面一般抹灰（内32）A.饰面1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 331.04 |
| 20 | 020301001002 | 天棚抹灰1.喷（刷、辊）面浆饰面2.满刮2厚面层耐水腻子3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.抹面层4.抹装饰线条 | m2 | 156.22 |
| 21 | AB003 | 增设宣传标语设施 | 个 | 3 |
| 22 | 020105003001 | 块料踢脚线1.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝2.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层3.8厚1：3水泥浆打底扫毛或划出纹道[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴4.勾缝5.磨光、酸洗、打蜡6.刷防护材料7.材料运输 | m2 | 21.99 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 入口大厅 | 　 | 　 |
| 23 | 020102001002 | 石材楼地面1.20厚大理石铺面，灌稀释水泥浆擦缝 | m2 | 51.6 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.撒素水泥面（撒适量清水）3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4.水泥浆一道（内掺建筑胶）5.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层6.钢筋混凝土楼板[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.防水层铺设、填充层铺设3.面层铺设4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输 | 　 | 　 |
| 24 | 020201001004 | 墙面一般抹灰（内32）A.饰面1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 137.31 |
| 25 | 020302001002 | 天棚吊顶1.轻钢龙骨基层2.石膏板白色乳胶漆，软膜天花[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料、油漆 | m2 | 54.43 |
| 26 | 020105003002 | 块料踢脚线1.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝2.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层3.8厚1：3水泥浆打底扫毛或划出纹道[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰 | m2 | 5.42 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 3.面层铺贴4.勾缝5.磨光、酸洗、打蜡6.刷防护材料7.材料运输 | 　 | 　 |
| 27 | 020402003001 | 金属地弹门[项目特征]1.门类型:连窗门[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 28.7 |
| 28 | 020601020001 | 服务台1.入口处吧台（石材）[工作内容]1.台柜制作、2.运输、安装（安放）3.刷防护材料、油漆 | ㎡ | 22.4 |
| 29 | 020403001001 | 金属卷闸门1、更换卷帘门2、规格：2.9\*3.0[工作内容]1.门制作、运输、安装2.启动装置、五金安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 30 | 020403001002 | 金属卷闸门1、更换卷帘门2、规格：6.3\*3.0[工作内容]1.门制作、运输、安装2.启动装置、五金安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 办公室 | 　 | 　 |
| 31 | 020201001005 | 墙面一般抹灰（内32）[项目特征]A.饰面1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面 | m2 | 3868.65 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 6.勾分格缝 | 　 | 　 |
| 32 | 020302001003 | 天棚吊顶[项目特征]1.轻钢龙骨基层2.矿棉板吊顶[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料、油漆 | m2 | 1485.14 |
| 33 | 020401003002 | 实木装饰门[项目特征]1.门类型:单扇门（含门套）2.规格尺寸：900\*2100[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 44 |
| 34 | 020401003003 | 实木装饰门[项目特征]1.门类型:单扇门（含门套）2.规格尺寸：1000\*2400[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 5 |
| 35 | 020401003004 | 实木装饰门[项目特征]1.门类型:单扇门（含门套）2.规格尺寸：1000\*2700[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 36 | 020401003005 | 实木装饰门[项目特征]1.门类型:双扇门（含门套）2.规格尺寸：1500\*2100[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 37 | 020401003007 | 实木装饰门[项目特征]1.门类型:双扇门（含门套） | 樘 | 1 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.规格尺寸：1200\*2100[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 　 | 　 |
| 38 | 020401003006 | 实木装饰门[项目特征]1.门类型:双扇门（含门套）2.规格尺寸：1500\*2700[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 39 | 020402001001 | 金属平开门[项目特征]1.门类型:铝合金门2.框材质、外围尺寸:1.5m\*3m[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 40 | 020402001002 | 金属平开门[项目特征]1.门类型:铝合金门2.框材质、外围尺寸:2.6m\*2.7m[工作内容]1.门制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 41 | AB004 | 外包暖气片墙裙(木工板包)[项目特征]1.木龙骨2.米黄色装饰板3.白色铝合金白叶（暖气片位置，详见设计图纸）[工作内容]1、制作、安装、运输等 | m2 | 916.28 |
| 42 | AB005 | 封堵门洞12个(宽度1米高度2.4米）[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砌筑封堵2.墙体类型:内墙3.墙体厚度:200厚4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆[工作内容]1.砂浆制作、运输 | m3 | 5.76 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.砌砖3.砌筑4.材料运输 | 　 | 　 |
| 43 | 020204001002 | 石材墙面[项目特征]1.暖气片墙裙平面（窗台板）[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.结合层铺贴5.面层铺贴 | m2 | 114.59 |
| 44 | 010404001001 | 墙面一般抹灰[项目特征]1.墙类型:内墙2.混凝土强度等级:高延性混凝土[工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.63 |
| 45 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋[项目特征]1.钢筋种类、规格:直径6[工作内容]1.钢筋（网、笼）制作、运输2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.021 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 走道 | 　 | 　 |
| 46 | 020201001006 | 墙面一般抹灰（内32）A.饰面1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 1190.17 |
| 47 | 020302001004 | 天棚吊顶[项目特征]1.吊顶形式:轻钢龙骨石膏板基层2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色乳胶漆[工作内容] | m2 | 90 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料、油漆 | 　 | 　 |
| 48 | 020302001005 | 天棚吊顶[项目特征]1.吊顶形式:铝扣板 600X1200 微孔[工作内容]1.基层清理2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料、油漆 | m2 | 360 |
| 49 | AB006 | 增设直饮水机 | 个 | 4 |
| 50 | 020105003003 | 块料踢脚线1.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝2.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层3.8厚1：3水泥浆打底扫毛或划出纹道[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴4.勾缝5.磨光、酸洗、打蜡6.刷防护材料7.材料运输 | m2 | 94.04 |
| 51 | 020102002003 | 块料楼地面[项目特征]1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:米白瓷砖800X800[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.面层铺设3.嵌缝4.材料运输 | m2 | 405.2 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 热交换间及南侧走道 | 　 | 　 |
| 52 | 020201001007 | 墙面一般抹灰（内32）A.饰面 | m2 | 192.05 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | 　 | 　 |
| 53 | 020301001003 | 天棚抹灰1.喷（刷、辊）面浆饰面2.满刮2厚面层耐水腻子3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.抹面层4.抹装饰线条 | m2 | 54.2 |
| 54 | AB007 | 增设雨棚（彩钢板） | m2 | 38.4 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 餐厅 | 　 | 　 |
| 55 | 020201001008 | 墙面一般抹灰（内32）A.饰面1.乳胶漆两道2.满刮腻子两道3.刷稀释乳胶漆一道4.局部刮腻子找平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝 | m2 | 272.74 |
| 56 | 020102002002 | 块料楼地面1.铺8~10厚地砖露面，干水泥擦缝2.撒素水泥面（撒适量清水）3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4.1：3水泥砂浆找坡层，最薄除20厚，坡向地漏，一次抹平6.现浇钢筋混凝土楼板[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 | m2 | 90.34 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.防水层铺设、填充层铺设3.面层铺设4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输 | 　 | 　 |
| 57 | 020204003002 | 块料墙面1.白水泥擦缝2.5厚釉面砖3.4厚强力胶水粘接层，揉挤压实4.9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.结合层铺贴5.面层铺贴6.嵌缝7.刷防护材料8.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 82.37 |
| 58 | 010702001001 | 屋面卷材防水1、对屋面表面进行整体清理:用扫把清除面层浮灰等易处理杂物,用平口灰刀对面层难以清理的杂物进行清理。2、屋面整体检查:对有松动处的屋面进行凿除,并用1:2水泥砂浆修补平整,3、屋面做法见陕09J01屋Ⅱ4卷材自带保护层屋面,防水:3厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材,聚酯胎Ⅰ型。保温层为110厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS),保温材料燃烧性能为B1级,K=0.29<0.3W/(m²·K)。[工作内容]1.基层处理2.抹找平层3.刷底油4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝5.铺保护层 | m2 | 230.31 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 室外工程 | 　 | 　 |
| 59 | 020102001003 | 石材楼地面（主入口平台）1.20厚大理石铺面，灌稀释水泥浆擦缝 | m2 | 23.33 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 2.撒素水泥面（撒适量清水）3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4.水泥浆一道（内掺建筑胶）5.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层6.钢筋混凝土楼板[工作内容]1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.防水层铺设、填充层铺设3.面层铺设4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、打蜡7.材料运输 | 　 | 　 |

1. **5、土建拆除程**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：土建拆除工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 外立面 | 　 | 　 |
| 1 | AB001 | 拆除原有防护网[项目特征]1.防护网拆除2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 532.17 |
| 2 | AB003 | 拆除原有窗户[项目特征]1.拆除窗户2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | 樘 | 131 |
| 3 | 020402003003 | 拆除原有大门[项目特征]1.拆除原有大门2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | 樘 | 1 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 地下室 | 　 | 　 |
| 4 | 020101001001 | 拆除原有地面[项目特征]1.拆除地面面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 201.08 |
| 5 | 020201001001 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装饰层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 584.16 |
| 6 | 020301001001 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚装饰层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 201.08 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：土建拆除工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 卫生间 | 　 | 　 |
| 7 | 020101001002 | 拆除原有地面[项目特征]1.拆除地面面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 142.86 |
| 8 | 020201001002 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面瓷砖2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 462.35 |
| 9 | 020301001002 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚吊顶2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 142.86 |
| 10 | AB004 | 拆除原有胶合板隔墙（卫生间隔断）[项目特征]1.拆除卫生间隔断2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 172.8 |
| 11 | AB006 | 拆除原有卫生间门[项目特征]1.拆除卫生间门2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | 樘 | 9 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 楼梯间 | 　 | 　 |
| 12 | 020101001003 | 拆除原有地面[项目特征]1.拆除地面面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 166.37 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：土建拆除工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 13 | 020201001003 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 331.04 |
| 14 | 020301001003 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚装饰层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 156.22 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 入口大厅 | 　 | 　 |
| 15 | 020101001004 | 拆除原有地面[项目特征]1.拆除地面面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 51.6 |
| 16 | 020201001004 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 107.31 |
| 17 | 020301001004 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚吊顶2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 54.43 |
| 18 | 020105003001 | 拆除原有踢脚线[项目特征]1.拆除踢脚线2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 5.42 |
| 19 | 020402003001 | 拆除原有大门[项目特征] | 樘 | 3 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：土建拆除工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | 1.拆除原有大门2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 办公室 | 　 | 　 |
| 20 | 020201001005 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 3985.06 |
| 21 | 020301001005 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚吊顶2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 1355.11 |
| 22 | 020402003002 | 拆除原有办公室门[项目特征]1.拆除原有办公室门2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | 樘 | 55 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 走道 | 　 | 　 |
| 23 | 020201001006 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 1305.3 |
| 24 | 020301001006 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚吊顶2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 450 |
| 25 | 020105003002 | 拆除原有踢脚线 | m2 | 94.04 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：土建拆除工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 　 | 　 | [项目特征]1.拆除踢脚线2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | 　 | 　 |
| 26 | 020102002001 | 拆除原有块料地面[项目特征]1.拆除地面面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 405.2 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 热交换间及南侧走道 | 　 | 　 |
| 27 | 020201001007 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 192.52 |
| 28 | 020301001007 | 铲除原有顶棚[项目特征]1.拆除天棚装饰层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 54.2 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 餐厅 | 　 | 　 |
| 29 | 020101001005 | 拆除原有地面[项目特征]1.拆除地面面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 90.34 |
| 30 | 020201001008 | 铲除原有墙面[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 272.74 |
| 本页合计 | 　 | 　 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：土建拆除工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 31 | 020201001009 | 铲除原有墙群[项目特征]1.拆除墙面装修层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 82.37 |
| 32 | 010702001001 | 铲除原有屋面[项目特征]1.拆除屋面保温层及防水层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 230.31 |
| 　 | 　 | 分部小计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 室外工程 | 　 | 　 |
| 33 | 020101001006 | 拆除原有地面[项目特征]1.拆除台阶面层2.垃圾外运[工作内容]1.拆除2.垃圾外运 | m2 | 23.33 |

第四章 合同草案条款

（本项目合同均为中小企业预留合同）

**甲方（采购人）：西安市公路局**

**乙方（成交供应商）：**

**一、工程地点**

甲方指定地点。

**二、工程工期：**

自合同签订之日起 个日历日内完成项目全部内容，供应商根据自身实力报最短工期。进场时间由双方签订合同时具体协商。供应商应按照合同约定工期在规定时间内完成本次工程的施工，并在施工中不得影响采购人的日常工作。

**三、合同价款**

（一）合同总价：包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金等所有费用。

（二）合同总价为固定不变价格，不受市场价格变化及税率变化因素的影响。

**四、承包方式及款项结算**

（一）本项目承包方式为包工包料，乙方采购的材料必须经甲方确认质量和价格后，方可使用，但质量由乙方负责。

（二）款项结算：

1、合同签订后，7个工作日内支付合同总价款的40%作为预付款；

2、项目竣工并验收合格后，7个工作日内支付合同总价款的60%。

（三）支付方式：银行转账

（四）结算方式：竣工验收合格后填写政府采购项目验收单（一式五份），发票（按合同总价直开甲方），乙方持成交通知书、施工合同、正式发票、政府采购项目验收单，与甲方进行结算。

**五、按《民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关规定要求，补充以下内容:**

（一）乙方未经甲方及有关部门书面同意，不得擅自变更本工程在响应承诺中认定的工程范围、施工组织方案及项目经理（响应文件中应明确项目经理的姓名及联系方法，以备检查）。

（二）乙方必须自行施工，不得转包、分包。为了确保工程质量，乙方应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

（三）乙方在响应文件和响应中的承诺以及补充意见等内容，将作为成交条件列入合同。

（四）乙方如确因工程实际情况发生变化或其他因素（不可抗拒）造成需对方案进行修改、完善、补充时，需会同甲方商定。因此发生的费用，由双方协商解决。

（五）乙方按照相关规定办理投保事宜。工程施工期间及质保期内，出现的所有安全事故，由乙方承担全部责任。

（六）本项目开工后，乙方保证按月结算工人工资，施工期间不以任何名义和方式克扣工人工资，如收到此类投诉，甲方将配合劳动监察部门进行处理，有权暂停支付工程款，并扣罚乙方合同金额的2﹪。

（七）由于乙方管理不善，造成社会不良影响（如媒体曝光、集体上访、安全事故、影响甲方正常办公秩序、上级部门通报批评等），乙方承担合同金额2%-5%的违约金。

（八）乙方应做到工完、料净、场地清。将施工现场周围和生活区周围清理干净，否则甲方不予支付工程款。

**六、质量保证**

（一）对项目工期、质量、安全、后期管护等有详细的措施，和明确具体的承诺。

（二）缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起2年。

（三）整个工程质保期两年，其中屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

在质保期限内，对采购人提出的有关维修、维护要求，供应商应在24小时内予以解决。供应商未能按时予以维修、维护的，采购人可另行委托第三方进行，因此而产生的费用由供应商承担。

（四）用于本工程的所有材料，必须符合设计要求及国家有关规定，并有出厂合格证。

（五）整个工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。

**七、安全文明施工**

1、乙方委派专人负责组织完成施工合同的全部内容，完成工程承包过程中与甲方接洽的一切事项，对所承包施工任务的质量、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作进行检查和监督，并负全责。

2、乙方不得将工程再分包，否则甲方可终止合同，且再分包部分出现的任何责任及费用甲方均不予承认，均由乙方承担。

3、供应商在进场前签订安全责任书，指定安全管理人员监督施工现场，坚决做好安全、消防、安全保卫工作，确保施工安全，保证安全生产，杜绝一切安全事故，若因违反国家法律法规导致的安全生产事故，乙方承担所有法律、经济责任并负责赔偿所有损失。

4、乙方保证施工人员必须经过专业技能培训，使用专业设备技术人员必须具备上岗证。

5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

6、乙方负责对施工人员在施工前作安全教育，在施工中遵守安全操作规程。施工人员进入现场须戴好安全帽，高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用品。现场设置专职监护人员看管，禁止收废品等非施工人员进入现场，杜绝意外事故发生。

7、施工前乙方应认真检查施工现场是否真正断电、断水，并与甲方办理交接手续，杜绝安全隐患的存在，如因乙方检查疏漏造成事故，所有损失责任均由乙方承担。

8、乙方在施工前应做好拆除施工方案，并报甲方审批，经甲方批准后方可施工。方案中要写明管理人员安排，施工人员安排，机械设备安排，施工顺序安排等。

9、渣土清运工作，乙方要设置专人指挥交通，防止发生交通事故或造成交通堵塞。驶出现场车辆，要保持清洁，封盖严密，防止洒落造成污染，按环保要求认真执行。如因乙方施工未按照以上要求执行，受到城管、环保等部门处罚均由乙方承担，且若因此给甲方造成的影响乙方要承担相应责任。

10、乙方对隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、验收等重大程序分阶段做好质量记录。施工完毕但未通过验收之前，乙方应对整个工程负责。验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关工程记录、隐蔽工程记录等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

11、施工过程中，乙方所有工作必须符合和满足国家各项相关法律法规规定及要求，若因违反任何法律法规受到相关部门的处罚，均由乙方承担，且若因此给甲方造成的损失乙方也要承担负责。若造成工期延误，乙方不得收取任何费用，应积极接受处罚。

12、用工要办理齐全手续，做到合法用工。乙方自行解决人员食宿、办公等用房，包括炊具燃料等。乙方应自行对本单位施工人员加强纪律教育，在施工现场与其它单位人员发生接触要互相礼让，避免出现打架斗殴、群斗群伤事件的发生。因上述事件产生的一切经济损失和法律责任由事件责任双方共同承担，甲方保留单方解除合同的权利。

13、积极配合甲方完成工程审计，提供审计需要的相关资料。

**八、验收**

（一）主材到现场后，由甲方及有关部门共同对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量、质量（按批次验收，并签证存查进入资料）。

（二）完工验收

1、乙方完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

2、甲方确认乙方的自检内容后，由甲方负责组织验收（或委托相关职能部门进行检查、验收），验收合格作为项目被最终认可的唯一依据。验收合格后应填写政府采购项目验收单。

（三）验收依据：

1、施工合同。

2、本项目磋商文件、补充通知、响应文件、澄清函等。

3、国家相关的标准和规范。

**九、争议解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**十、违约责任**

（一）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工作，工期不顺延。如果延误工期，每延误一天扣罚500元，超过三十天，甲方有权单方解除本合同。

（二）如本工程达不到约定的质量标准，乙方予以全额赔偿且承担由此给甲方造成的全部损失;同时，甲方向建设主管部门报告，依照国务院279号令《建设工程质量管理条例》追究乙方的法律责任。

（三）本工程不得转包。一经发现乙方将本工程予以转包，甲方有权立即中止合同，乙方应在14日内清退出场。同时，乙方承担由此给甲方造成的损失。投标承诺的项目经理和技术负责人，在未经甲方同意更换的情况下，不得更换，否则视同投标人违约，甲方有权解除合同。若乙方未按规定时限及要求向甲方提供符合档案管理部门要求的竣工图纸及有关的竣工技术档案资料，视为乙方违约，按100元/天向甲方支付违约金。

（四）未按合同要求施工或工程质量达不到国家标准要求，由乙方负责整改，并承担相关费用，由此引起一切经济损失及政治影响由乙方承担。甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

（五）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

**十一、合同生效及其他**

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式6份，甲方、乙方、集中采购机构各执1份；政府采购监管机构备案1份，乙方办理结算2份。

3、如本合同有未尽事宜，以磋商文件为准，磋商文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

第五章 响应文件构成及格式

**西安市公路局机关办公楼维修改造工程**

响应文件

（项目编号：XCZX2023-0194）

正本/副本

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

时　间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**目 录**

第一部分 响应函 X

第二部分 第一次磋商报价表 X

第三部分 资格证明文件 X

　　　　 无重大违法记录声明（格式） X

　　　　 法定代表人委托授权书（格式） X

第四部分 供应商概况 X

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书 X

第六部分 响应方案 X

第一部分 响应函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安市公路局机关办公楼维修改造工程》（项目编号：XCZX2023-0194）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三小节第（三）项中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、若我方中标，我方将在领取成交通知书时提交纸质响应文件正本一套、副本两套。

六、我方的响应文件在开标之日起\_\_\_个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

第二部分 第一次磋商报价表

单位:**元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **报价内容****项目名称** | **磋商报价****A** | **工程质量等级****B** | **工期****C** |
| **西安市公路局机关办公楼维修改造工程** |  |  | 自合同签订之日起 个日历日内竣工 |
| **磋商报价（大写）** |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**注：（一）磋商报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费（含暂列金额）、规费和税金组成。**

**（二）A栏须填写阿拉伯数字，B栏须填写工程质量等级，C栏须填写工期。**

**（三）“磋商报价（大写）”栏须填写大写报价金额。**

第三部分 资格证明文件

供应商应按照《磋商邀请函》所列“供应商资格要求”提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

**一、有效的主体资格证明：**

**二、财务状况报告**：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式填写基本存款账户信息：

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

**三、社会保障资金缴纳证明**：

**四、税收缴纳证明：**

**五、无重大违法记录声明**：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、供应商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安市公路局机关办公楼维修改造工程（项目编号：XCZX2023-0194）的磋商供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

 供应商：（供应商全称并加盖公章）

 日　期：　　年　月　日

**六、法定代表人委托授权书**（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加磋商的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市公路局机关办公楼维修改造工程（项目编号：XCZX2023-0194）政府采购活动，就本项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与响应文件有效期一致。

被授权人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_ \_\_\_\_ 电传：\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

供应商：（供应商全称并加盖公章） 法定代表人：（签字或盖章）

　　年　月　日

**七、中小企业声明函：**

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函；供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。

2、未按上述要求提供声明函\证明函的，其响应文件无效。

3、供应商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

**中小企业声明函（格式）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加西安市公路局机关办公楼维修改造工程（项目编号：XCZX2023-0194）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承接企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承接企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安市公路局机关办公楼维修改造工程（项目编号：XCZX2023-0194）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

**监狱企业证明函**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**八、磋商邀请函中要求的其他资格证明文件：**

第四部分 供应商概况

|  |
| --- |
| 单位基本情况 |
| 供应商全称 |  |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 登记证号 |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人(主要负责人) |  | 所属行业 |  |
| 上年度营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 基本存款账户开户银行 |  | 基本存款账户账号 |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |
| 经营范围 |  |
| 人员情况 |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术人员数量 |  |
| 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |
| 关系 | 供应商名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。2、成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、供应商应如实填写上述信息。以联合体形式参与磋商的，联合体各方均应提供。 |

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

**（一）质量安全责任承诺书**

为保证本采购项目顺利进行，作为磋商供应商，现郑重承诺：

1、我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

**（二）参加政府采购活动行为自律承诺书**

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

第六部分 响应方案

**一、供应商可结合第三章《磋商内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制响应方案。**

以下内容仅供参考：

（一）施工组织方案

按下列顺序编制：

1、施工方案及技术措施；

2、质量保证体系与措施；

3、安全生产、文明施工管理体系与措施；

4、环境保护管理体系与措施；

5、施工总进度计划及保证措施；

6、资源配备计划；

7、项目组织管理机构；

8、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

9、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

10、其他。

（二）已标价工程量清单。

（三）业绩证明。

（四）其他。

**二、合同条款响应说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **合同条款** | **磋商文件合同条款明细** | **响应文件合同条款响应** | **响 应说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、响 应说明填写“优于”、“响应”、“不响应”。2、供应商应逐条响应。 |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**三、实质性条款响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件实质性条款** | **响应文件具体响应内容** | **响 应说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 1、第三章《磋商内容及要求》中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表，且不允许出现负偏差，否则按无效响应处理。2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。3、若本项目或所投 标段未设置实质性条款，则供应商可忽略此表。 |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**四、技术条款偏差表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件条款明细** | **响应文件实际响应** | **响 应说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的相关条款进行响应。2、响 应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。 |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，响应文件均完全响应磋商文件中的要求。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**五、供应商认为有利于本次磋商的其他情况说明。**