附件二：材料、配件一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 恒温阀 | DN15混合水 | 个 |
| 2 | 恒温混合阀 |  | 套 |
| 3 | 恒温混水阀 |  | 个 |
| 4 | 温控阀 | DN25 | 个 |
| 5 | 铸钢法兰截止阀 | DN65重型 | 台 |
| 6 | ABS管子 | DN150 | 根 |
| 7 | 抽拉式冷热龙头 |  | 个 |
| 8 | 法兰伸缩管 | DN100 | 个 |
| 9 | 高档拖把池 |  | 个 |
| 10 | 高弯混合龙头 |  | 个 |
| 11 | 柜式龙头 | 抽拉式 | 个 |
| 12 | 冷热混水龙头 | DN32 | 套 |
| 13 | 冷热立式单口龙头 | DN15\*90° | 个 |
| 14 | 手动套丝扳手 | 15-50 | 套 |
| 15 | 无缝焊接管 | DN57 | 根 |
| 16 | 铸铁法兰套管 | DN150 | 个 |
| 17 | 重型井盖井圈 | 80cm | 套 |
| 18 | PPR管 | DN110 | 根 |
| 19 | 挂式小便器 | 560\*480 | 个 |
| 20 | 锅炉人孔石棉垫子 | 1.3\*1.5m | 卷 |
| 21 | 涡轮蝶阀 | DN60 | 个 |
| 22 | 铸钢涡轮蝶阀 | DN65 | 个 |
| 23 | 铸铁处污器 | DN80 | 台 |
| 24 | 快速套袖接头 | DN80 | 个 |
| 25 | 冷热龙头 | 15\*90高弯 | 个 |
| 26 | 球阀 | DN40 | 个 |
| 27 | 铸钢涡轮蝶阀 | DN50 | 个 |
| 28 | 铸铁套管 | DN150\*200 | 个 |
| 29 | 蝶阀 | DN50 | 个 |
| 30 | 丙烯酸乳胶漆 |  | 桶 |
| 31 | 法兰式水表 | dn50 | 块 |
| 32 | 感应器面板 |  | 个 |
| 33 | 坐便器感应面板 |  | 个 |
| 34 | PPR热熔机 | DN65 | 套 |
| 35 | 埃美柯止回阀 | DN50 | 台 |
| 36 | 蝶阀 | DN100 | 个 |
| 37 | 法兰柱塞阀 | DN32 | 台 |
| 38 | 感应龙头恒温混合阀 |  | 个 |
| 39 | 夹板止回阀 | DN50 | 个 |
| 40 | 冷却罐浮球阀 |  | 个 |
| 41 | 伸缩器 | dn100 | 个 |
| 42 | 伸缩器 | DN160 | 个 |
| 43 | 铜杆铜芯球阀 | DN63 | 个 |
| 44 | 无缝管 | DN48 | 根 |
| 45 | 蒸汽法兰截止阀 | DN50 | 个 |
| 46 | PPR热熔机 | DN75-110 | 套 |
| 47 | 高档立柱盆 |  | 个 |
| 48 | 铸铁处污器 | DN65 | 台 |
| 49 | 机油 | 46# | 桶 |
| 50 | 微型加压泵 | dn15 | 台 |
| 51 | 柱塞阀 | dn25 | 个 |
| 52 | 自愈合防水胶 | 20KG | 桶 |
| 53 | AB塑料管 | DN100 | 根 |
| 54 | 二次供水泵密封圈 |  | 套 |
| 55 | 感应龙头控制盒 |  | 个 |
| 56 | 冷热混合单嘴龙头 |  | 个 |
| 57 | 卧式蹲便器冲水阀（重型） |  | 个 |
| 58 | 铸钢法兰截止阀 | DN40重型 | 台 |
| 59 | 管道泵 | DN20 | 台 |
| 60 | 增压泵 | DN15/220V | 台 |
| 61 | 薄皮管 | DN200\*6米 | 根 |
| 62 | 过滤器 | DN25铜法兰 | 个 |
| 63 | 铸铁快速接头 | 防脱补偿器DN100 | 个 |
| 64 | 法兰密封圈 | DN50 | 个 |
| 65 | 法兰软接头 | DN150 | 个 |
| 66 | 法兰水表 | DN50 | 块 |
| 67 | 法兰柱塞阀 | DN20 | 个 |
| 68 | 感应龙头探头线 |  | 根 |
| 69 | 马鞍形法兰三通 | DN100\*80 | 个 |
| 70 | 三嘴化验龙头 |  | 个 |
| 71 | 水钻钻头 | DN132 | 个 |
| 72 | 橡胶板 | 5mm 1\*2m | 块 |
| 73 | 小便器感应探头 | DN15 | 个 |
| 74 | 专用混合龙头 | 十一楼 | 个 |
| 75 | 坐便器感应探头 |  | 个 |
| 76 | 7型龙头 |  | 个 |
| 77 | 菜盆高弯龙头 |  | 个 |
| 78 | 大号拖把池 |  | 个 |
| 79 | 电热快开龙头 | DN15 | 套 |
| 80 | 镀锌方钢 | 50\*50\*5 | 根 |
| 81 | 感应龙头模块 |  | 个 |
| 82 | 加厚井盖 | DN62CM | 个 |
| 83 | 夹板止回阀 | DN40 | 个 |
| 84 | 井盖 | DN57CM | 个 |
| 85 | 双联长把龙头 |  | 个 |
| 86 | 拖把盆 |  | 个 |
| 87 | 污水快速测试粉 |  | 盒 |
| 88 | 无缝管 | DN32 | 根 |
| 89 | 无缝焊接管 | DN32 | 根 |
| 90 | 氩弧焊把线 |  | 套 |
| 91 | 氩弧焊焊枪 |  | 个 |
| 92 | 浴缸混水阀 | 2进2出 | 套 |
| 93 | 直接管 | DN65 | 个 |
| 94 | 镀锌管 | DN80 | 根 |
| 95 | ABS给水球阀 | DN40 | 个 |
| 96 | 二位电磁阀 |  | 套 |
| 97 | 暖气立式排气阀 |  | 个 |
| 98 | 铜杆法兰截止阀 | dn25 | 个 |
| 99 | 小便器感应模块 |  | 个 |
| 100 | 自动排气阀 | 圆形 | 个 |
| 101 | 荧光漆 |  | 桶 |
| 102 | PPR管 | DN100 | 根 |
| 103 | PVC给水管 | DN100 | 根 |
| 104 | PVC给水管 | DN110 | 个 |
| 105 | 法兰软接头 | DN100 | 个 |
| 106 | 法兰橡胶软接头 | DN100 | 个 |
| 107 | 水表 | DN32 | 个 |
| 108 | 水钻钻头 | DN89 | 个 |
| 109 | 小号拖把池 |  | 个 |
| 110 | 增压阀 | DN15 | 个 |
| 111 | 自粘防水卷材 | 1m宽 | 卷 |
| 112 | 暖气循环泵密封阀 |  | 套 |
| 113 | 柱塞阀 | DN20 | 台 |
| 114 | 柱塞阀 | DN15 | 台 |
| 115 | PPR活接阀门 | DN50 | 个 |
| 116 | PPR活接球阀 | DN50 | 个 |
| 117 | 铸铁直管 | dn100 | 个 |
| 118 | 温度探测器 | DN20 | 个 |
| 119 | 暗装淋浴混合调节阀 | DN15 | 个 |
| 120 | 大号脚踏阀 |  | 个 |
| 121 | 调节恒温阀 | DN15 | 个 |
| 122 | 镀锌管 | DN50 | 根 |
| 123 | 防水胶加热器 | 5KW | 套 |
| 124 | 冷热龙头 |  | 个 |
| 125 | 冷热双联龙头 | DN15 | 个 |
| 126 | 淋浴混合阀 |  | 个 |
| 127 | 面盆混合龙头 |  | 个 |
| 128 | 明装淋浴混合调节阀 |  | 个 |
| 129 | 软接头 | DN65 | 个 |
| 130 | 铜丝口过滤器 | DN50 | 个 |
| 131 | 拖把池 |  | 个 |
| 132 | 温度表 | DN15\*15M | 块 |
| 133 | 温度表导热线 |  | 条 |
| 134 | PPR活接球阀 | DN40 | 个 |
| 135 | PPR球阀 | DN40 | 个 |
| 136 | 活接球阀 | pprdn40 | 个 |
| 137 | PPRH活接球阀 | DN32 | 个 |
| 138 | PPR活接球阀 | DN32 | 个 |
| 139 | PPR内丝球阀 | DN32\*25 | 个 |
| 140 | 过滤器 | DN20铜法兰 | 个 |
| 141 | 绿油漆 |  | 桶 |
| 142 | PPR管 | DN63 | 根 |
| 143 | 镀锌管 | DN40 | 根 |
| 144 | 法兰软接头 | DN40 | 个 |
| 145 | 高压冲洗管 |  | 个 |
| 146 | 割管刀 | 15-50 | 把 |
| 147 | 立式长把龙头 | DN15 | 个 |
| 148 | 立式肘臂龙头 | @15 | 个 |
| 149 | 立柱盆 |  | 个 |
| 150 | 淋浴器调节阀 |  | 套 |
| 151 | 平装肘臂龙头 |  | 个 |
| 152 | 手术室专用龙头DN15 |  | 个 |
| 153 | 铜丝口过滤器 | DN40 | 个 |
| 154 | 无缝管 | 159\*6 | 米 |
| 155 | 橡胶板 | 3mm 1\*2m | 块 |
| 156 | 橡胶板5mm |  | KG |
| 157 | 水表 | DN25 | 个 |
| 158 | PPR伸缩管 | DN110 | 个 |
| 159 | 法兰软接头 | DN50 | 个 |
| 160 | 管夹（哈夫节） | DN65 | 个 |
| 161 | 锅炉人孔密封垫 | 8mm 420\*330\*40 | 个 |
| 162 | 开口机械卡子 | DN75 | 个 |
| 163 | 立式水表 | DN25 | 个 |
| 164 | 上水电磁阀 |  | 个 |
| 165 | 水钻钻头 | DN38 | 个 |
| 166 | 退丝工具 |  | 套 |
| 167 | 铸铁法兰给水三通 | 三盘式DN100 | 个 |
| 168 | 铜球阀 | DN50 | 个 |
| 169 | 镀锌管 | DN32 | 根 |
| 170 | 座便器水箱 |  | 套 |
| 171 | PVC双活接阀门 | DN65 | 个 |
| 172 | 铸铁直管 | dn50 | 个 |
| 173 | PPR复合管 | DN90 | 米 |
| 174 | 蹲便器 |  | 个 |
| 175 | 高温润滑油 |  | 桶 |
| 176 | 疏通机带 |  | 根 |
| 177 | PPR管 | DN40 | 根 |
| 178 | PPR管子 | DN40 | 根 |
| 179 | PPR活接阀门 | DN25 | 个 |
| 180 | PPR活接球阀 | DN25 | 个 |
| 181 | PPR球阀 | DN25 | 个 |
| 182 | PVC螺旋降噪管 |  | 根 |
| 183 | 短脚踏阀 |  | 个 |
| 184 | 蹲便器冲水阀 | DN25 | 个 |
| 185 | 截止阀 | DN15 | 台 |
| 186 | 面盆立式龙头 |  | 个 |
| 187 | 热熔器 |  | 个 |
| 188 | 疏通葫芦簧 |  | 套 |
| 189 | 疏通机圈筒簧 |  | 根 |
| 190 | 双承渐缩管 | DN200 | 个 |
| 191 | 水钻钻头 | DN32 | 个 |
| 192 | 拖把池腿 |  | 个 |
| 193 | 温度表 | DN15 | 块 |
| 194 | 消防上水弯头 | DN150 | 套 |
| 195 | 压力表 | 16KG 8/3 | 个 |
| 196 | 圆盘疏通带 | 6米 | 盘 |
| 197 | 防漏胶 |  | 套 |
| 198 | 防水胶 |  | 套 |
| 199 | 立式龙头 | DN15 | 个 |
| 200 | 手按冲水阀 | DN25 | 个 |
| 201 | 手按蹲便器冲洗阀 | dn25 | 个 |
| 202 | 排水修补管卡 | DN110 | 个 |
| 203 | 锅炉人孔密封垫 | 5mm厚 420\*330\*40 | 个 |
| 204 | 铝塑管管卡 |  | 包 |
| 205 | 镀锌管 | DN25 | 根 |
| 206 | 白色瓷片 | 600\*600 | 箱 |
| 207 | 瓷片 | 300\*600 | 箱 |
| 208 | PPR管 | DN32 | 根 |
| 209 | PPR管子 | DN32 | 根 |
| 210 | PVC给水管 | DN75 | 个 |
| 211 | PVC给水管 | DN80 | 根 |
| 212 | PVC给水球阀 | DN65 | 个 |
| 213 | 镀锌方管 | 6000\*40 | 根 |
| 214 | 蹲便扶手 |  | 个 |
| 215 | 法兰式安全阀 | dn15 | 个 |
| 216 | 法兰式排水正三通 | dn100 | 套 |
| 217 | 快速直接 | DN65 | 个 |
| 218 | 淋浴挡水条 | 1.5米 | 根 |
| 219 | 内六方扳手 | 套 | 套 |
| 220 | 丝扣水表 | DN25 | 块 |
| 221 | 无缝焊接大小头 | 273\*165 | 个 |
| 222 | 氩弧焊面罩 |  | 个 |
| 223 | PVC活接球阀 | DN50 | 个 |
| 224 | PVC双活接阀门 | DN50 | 个 |
| 225 | 马桶疏通器 |  | 个 |
| 226 | 热动式疏水器 | DN40 | 个 |
| 227 | 铜球阀 | DN40 | 个 |
| 228 | PPR管子 | DN50 | 个 |
| 229 | 无缝管 | DN108 | 米 |
| 230 | PPR热水管 | DN32 | 根 |
| 231 | PVC给水止回阀 | DN50 | 个 |
| 232 | PVC加厚管 | DN110 | 根 |
| 233 | PVC下水管 | DN110加厚 | 根 |
| 234 | 地漏 | DN50 | 个 |
| 235 | 镀铜S型反水弯 | dn32 | 个 |
| 236 | 法兰 | DN150 | 个 |
| 237 | 法兰片 | DN150 | 个 |
| 238 | 浮球液位器 |  | 个 |
| 239 | 快管直接 | dn32 | 个 |
| 240 | 快接管 | DN50 | 个 |
| 241 | 快开手碰龙头 | DN15 | 套 |
| 242 | 快速接头 | DN50 | 个 |
| 243 | 淋浴大喷头 | DN15 | 套 |
| 244 | 铝塑铜16\*16\*90度弯头 | 铝塑铜90度 | 个 |
| 245 | 排水弯头 | dsn100\*45 | 个 |
| 246 | 丝扣法兰DN80 |  | 付 |
| 247 | 铜地漏 | DN50 | 个 |
| 248 | 铜镀铬小便下水 |  | 套 |
| 249 | 压力表阀门 |  | 个 |
| 250 | 蒸汽铸钢截止阀 | DN15 | 个 |
| 251 | 铸铁三通 | dn100 | 个 |
| 252 | 铸铁三通 | dn100\*75 | 个 |
| 253 | 铸铁三通 | dn100\*50 | 个 |
| 254 | 镀锌管 | dn20 | 根 |
| 255 | 冲孔器 | dn15-65 | 套 |
| 256 | 镀锌角铁 | 40\*40 | 根 |
| 257 | 环氧树脂 |  | 套 |
| 258 | 立式泵密封垫圈 |  | 个 |
| 259 | 麻丝 |  | KG |
| 260 | 排水修补管卡 | DN75 | 个 |
| 261 | 无缝大小头 | 219\*165 | 个 |
| 262 | 铸铁B型管套袖 |  | 个 |
| 263 | 铸铁快接 | DN40 | 个 |
| 264 | 铸铁弯头 | DN150 | 个 |
| 265 | 铸铁直接 | DN40 | 个 |
| 266 | PVC三通 | DN150\*100 | 个 |
| 267 | 黄油枪 |  | 把 |
| 268 | 宁波水表 |  | 个 |
| 269 | 双承渐缩管 | DN150 | 个 |
| 270 | PVC给水管 | DN50 | 根 |
| 271 | PPR管子 | DN25 | 根 |
| 272 | PPR热水管 | DN25 | 根 |
| 273 | PPR外丝活接 | DN63\*50 | 个 |
| 274 | 法兰片 | DN50 | 付 |
| 275 | 丝扣法兰 | DN50 | 付 |
| 276 | PPR法兰 | DN65 | 片 |
| 277 | PVC活接球阀 | DN32 | 个 |
| 278 | 菜池连体塑料下水 | DN50 | 套 |
| 279 | 地漏 | 铜 | 个 |
| 280 | 镀锌管 | dn15 | 根 |
| 281 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 |
| 282 | 机械三通 | 75\*50 | 个 |
| 283 | 机械三通 | DN80\*50 | 个 |
| 284 | 浇灌喷头 |  | 个 |
| 285 | 马桶盖 | 尖形 | 个 |
| 286 | 内丝斜槽三通 | DN80 | 个 |
| 287 | 排水堵头 | dn100 | 个 |
| 288 | 普通坐便器盖子 | 加厚 | 个 |
| 289 | 墙壁开孔器 | DN70 | 套 |
| 290 | 全铜下水带防臭管 |  | 套 |
| 291 | 热动式疏水器 | DN25 | 个 |
| 292 | 特大坐便盖子 |  | 套 |
| 293 | 铜截止阀 | DN32 | 个 |
| 294 | 铜球阀 | DN32 | 个 |
| 295 | 铜止回阀 | DN25 | 个 |
| 296 | 吸水机吸管 |  | 个 |
| 297 | 消防内丝机械三通 | DN75\*40 | 个 |
| 298 | 小便池手按冲水阀 |  | 个 |
| 299 | 斜槽法兰 | DN100 | 片 |
| 300 | 圆盘式温度计 |  | 个 |
| 301 | 铸铁DN40抢修节 |  | 个 |
| 302 | 铸铁三通 | dn75\*50 | 个 |
| 303 | 铸铁三通 | dn75 | 个 |
| 304 | 座便器盖 | 加厚 | 套 |
| 305 | AB塑料法兰 | DN100 | 片 |
| 306 | 法兰堵板 | DN110 | 个 |
| 307 | 法兰片铸铁 | DN110 | 付 |
| 308 | 焊接大小头 | DN150\*65 | 个 |
| 309 | 铸铁井盖 | 50\*35 | 个 |
| 310 | 铸铁快接 | DN32 | 个 |
| 311 | ABS胶 |  | 桶 |
| 312 | ABS弯头 | DN100\*90度 | 个 |
| 313 | PPR活接阀门 | DN20 | 个 |
| 314 | PPR活接球阀 | DN20 | 个 |
| 315 | PPR内丝接头 | DN63\*60 | 个 |
| 316 | PPR球阀 | DN20 | 个 |
| 317 | PPR热水管 | DN20 | 根 |
| 318 | 低水箱洁具 |  | 套 |
| 319 | 二氧化氯发生器恒温管探头 |  | 个 |
| 320 | 高强度橡胶管 | DN75 | 米 |
| 321 | 管钳 | 16寸 | 把 |
| 322 | 金属软连接 | DN20\*1米 | 根 |
| 323 | 开水锅浮球阀 | DN15 | 套 |
| 324 | 开水锅龙头 | DN15 | 个 |
| 325 | 开水锅漂浮阀 | dn15 | 个 |
| 326 | 开水锅飘球 |  | 套 |
| 327 | 开水器漂浮球 | DN15 | 套 |
| 328 | 铝塑等径球阀 | DN20 | 个 |
| 329 | 水钻碳刷 |  | 套 |
| 330 | 铜截止阀 | DN25 | 个 |
| 331 | 万能扳手 | DN32 | 个 |
| 332 | 无缝管 | DN89 | 米 |
| 333 | 吸水机扒头 |  | 个 |
| 334 | 旋塞阀 | DN14 | 个 |
| 335 | 压力表球阀 | DN14 | 个 |
| 336 | 蒸汽球阀 | 6分 | 个 |
| 337 | 铸铁地漏 | dn50 | 个 |
| 338 | 坐便洁具 |  | 套 |
| 339 | ABS管箍 | DN100 | 个 |
| 340 | PPR活接 | DN50\*40 | 个 |
| 341 | PPR内丝接头 | DN50\*40 | 个 |
| 342 | PPR内丝三通 | DN50\*25 | 个 |
| 343 | PPR内丝弯头 | DN50 | 个 |
| 344 | PPR内丝直接 | DN50 | 个 |
| 345 | PPR外丝直接 | DN50\*40 | 个 |
| 346 | 地漏 | DN75 | 个 |
| 347 | 法兰DN125 | 125 | 个 |
| 348 | 接地夹 | 水工 | 套 |
| 349 | 铝塑管球阀 | 6分 | 个 |
| 350 | 铜阀门 | DN25 | 个 |
| 351 | 铜球阀 | DN25 | 个 |
| 352 | 蒸汽无缝管 | DN50加厚 | 米 |
| 353 | 铸铁快接 | DN25 | 个 |
| 354 | 钻头 | DN55 | 个 |
| 355 | 无缝焊接管 | DN57 | 米 |
| 356 | PPR大小头 | 110\*90 | 个 |
| 357 | PPR堵头 | DN110 | 个 |
| 358 | PPR法兰 | DN110 | 付 |
| 359 | PPR管箍 | DN110 | 个 |
| 360 | PPR管子 | DN20 | 根 |
| 361 | PPR活接 | DN40\*32 | 个 |
| 362 | PPR内丝大小头 | DN40\*25 | 个 |
| 363 | PPR内丝大小头 | DN40\*20 | 个 |
| 364 | PPR内丝大小头 | DN40\*32 | 个 |
| 365 | PPR内丝法兰片 | DN32 | 付 |
| 366 | PPR内丝接头 | DN40\*32 | 个 |
| 367 | PPR内丝三通 | 40\*15 | 个 |
| 368 | PPR内丝弯头 | DN40\*90 | 个 |
| 369 | PPR内丝直接 | 40\*25 | 个 |
| 370 | PPR热熔法兰 | DN110 | 套 |
| 371 | PPR外丝弯头 | DN40\*90 | 个 |
| 372 | PPR外丝直接 | DN40\*32 | 个 |
| 373 | PPR弯头 | DN110\*45度 | 个 |
| 374 | PPR异径三通 | 110\*32 | 个 |
| 375 | PPR正三通 | DN110 | 个 |
| 376 | PVC堵头 | DN150 | 个 |
| 377 | PVC给水大小头 | DN160\*100 | 个 |
| 378 | PVC给水大小头 | DN150\*100 | 个 |
| 379 | PVC给水大小头 | DN110\*45度 | 个 |
| 380 | PVC给水法兰 | DN150 | 片 |
| 381 | PVC给水球阀 | DN63 | 个 |
| 382 | PVC活接球阀 | DN25 | 个 |
| 383 | 堵头 | DN110 | 个 |
| 384 | 蹲便器冲水管 |  | 根 |
| 385 | 法兰垫子 | dn65 | 付 |
| 386 | 法兰盘 | dn105 | 个 |
| 387 | 法兰片PPR | DN110 | 付 |
| 388 | 防水补漏喷剂 |  | 桶 |
| 389 | 钢下水口 | DN40 | 套 |
| 390 | 沟槽分体法兰 | DN114 | 个 |
| 391 | 机械密封 | 102-25 | 套 |
| 392 | 沥青布 |  | 卷 |
| 393 | 铝塑管球阀 | 4分 | 个 |
| 394 | 马鞍卡 | DN100\*50 | 个 |
| 395 | 耐温排水管 | dn32 | 米 |
| 396 | 球阀铝塑管DN16 |  | 个 |
| 397 | 万能扳手 | DN22 | 个 |
| 398 | 无缝管 | DN57 | 米 |
| 399 | 氩弧焊气嘴 |  | 个 |
| 400 | 浴盆落水口 | DN40 | 套 |
| 401 | 云石胶 |  | 桶 |
| 402 | 蒸汽压力表 |  | 个 |
| 403 | 中压管长管箍 |  | 个 |
| 404 | 肘臂龙头把手 |  | 个 |
| 405 | 铸铁弯头 | dn100 | 个 |
| 406 | 铸铁弯头 | dn100\*45 | 个 |
| 407 | 自动套丝板牙 | 2寸 | 个 |
| 408 | 钻杆 | 46CM | 个 |
| 409 | 钻头 | DN25\*500 | 个 |
| 410 | 坐便器冲水管 | 1\*30 | 根 |
| 411 | PPR大小头 | DN75\*20 | 个 |
| 412 | PPR管箍 | DN90 | 个 |
| 413 | PPR弯头 | DN90 | 个 |
| 414 | PVC给水大小头 | DN110\*89 | 个 |
| 415 | PVC给水管大小接头 | DN75\*65 | 个 |
| 416 | PVC活套法兰 | DN50 | 片 |
| 417 | 铝塑管铜正三通 | DN20 | 个 |
| 418 | 丝扣法兰片 | DN80 | 片 |
| 419 | PPR内弯 | dn20 | 个 |
| 420 | PVC三通 | DN110\*75 | 个 |
| 421 | 法兰盲板 | dn100 | 个 |
| 422 | 法兰片 | DN40 | 付 |
| 423 | 铝塑管剪刀 |  | 个 |
| 424 | 铝塑铜弯头 | DN25 | 个 |
| 425 | 热熔法兰 | DN90 | 个 |
| 426 | 拖把池下水口 | DN65 | 个 |
| 427 | 弯头100 |  | 个 |
| 428 | 无缝管 | DN40 | 米 |
| 429 | 铸铁DN25抢修节 |  | 个 |
| 430 | PVC三通 | DN110\*50 | 个 |
| 431 | 镀锌管 | DN65 | 米 |
| 432 | 401法兰胶 |  | 个 |
| 433 | PPR带座弯头 | dn20 | 个 |
| 434 | PPR对丝活接 | DN25\*3/4 | 个 |
| 435 | PPR内丝带座弯头 | DN20 | 个 |
| 436 | PPR内丝三通 | DN25\*15 | 个 |
| 437 | PPR内丝弯头 | DN25\*20 | 个 |
| 438 | PPR内丝直接 | DN25\*20 | 个 |
| 439 | PPR内丝直接 | DN25\*15 | 个 |
| 440 | PPR内丝直接 | DN25\*3/4 | 个 |
| 441 | PPR外丝弯头 | DN25\*20 | 个 |
| 442 | PPR外丝直接 | DN25\*15 | 个 |
| 443 | PPR外丝直接 | DN25\*20 | 个 |
| 444 | PPR弯头 | DN50\*90度 | 个 |
| 445 | PPR座弯 | DN25\*1/2 | 个 |
| 446 | PVC带座弯头 | dn25 | 个 |
| 447 | PVC给水大小头 | DN89\*75 | 个 |
| 448 | PVC给水法兰 | DN100 | 片 |
| 449 | PVC给水管检查口 | DN110 | 个 |
| 450 | PVC活接头 | DN65 | 个 |
| 451 | PVC活结 | DN110 | 个 |
| 452 | PVC三通 | DN75\*50 | 个 |
| 453 | 玻璃丝布 |  | 卷 |
| 454 | 带座90度弯头 | DN16\*1/2 | 个 |
| 455 | 带座内丝弯头 | DN16\*90 | 个 |
| 456 | 带座弯头 | pprdn25\*15 | 个 |
| 457 | 等径弯头 | DN20 | 个 |
| 458 | 高档角阀 | DN15 | 个 |
| 459 | 管箍100 | DN100 | 个 |
| 460 | 缓冲式座便器盖 |  | 个 |
| 461 | 机械三通 | DN110 | 个 |
| 462 | 结构胶专用胶枪 |  | 把 |
| 463 | 开水锅漏水器 |  | 个 |
| 464 | 开水锅落水口 |  | 个 |
| 465 | 冷热阀芯 | DN15 | 个 |
| 466 | 冷热水阀芯 | DN15 | 个 |
| 467 | 淋浴喷头 |  | 个 |
| 468 | 铝塑管90度带座弯头 | dn16 | 个 |
| 469 | 铝塑管带坐弯头 | DN15 | 个 |
| 470 | 铝塑管等径三通 | DN15 | 个 |
| 471 | 铝塑管三通 | DN15 | 个 |
| 472 | 铝塑管铜三通 | DN16\*1/2\*16 | 个 |
| 473 | 铝塑三通 | dn16\*1/2 | 个 |
| 474 | 铝塑外丝弯头 | DN20 | 个 |
| 475 | 铝塑正三通 | DN16 | 个 |
| 476 | 内丝带座弯头 | DN16\*1/2 | 个 |
| 477 | 上水软管 | 1.5米 | 根 |
| 478 | 水泥 |  | 袋 |
| 479 | 丝扣法拉片 | DN65 | 片 |
| 480 | 铜截止阀 | DN20 | 个 |
| 481 | 拖把池下水 | DN50 | 个 |
| 482 | 外丝直接 | DN25\*20 | 个 |
| 483 | 外丝直接 | DN25\*25 | 个 |
| 484 | 无缝大小头 | 200\*150 | 个 |
| 485 | 正三通 | dn25\*20 | 个 |
| 486 | 正三通 | pprdn20 | 个 |
| 487 | 铸铁管箍 | DN100 | 个 |
| 488 | 铸铁弯头 | dn74\*45 | 个 |
| 489 | 钻头加长杆 | DN25 | 根 |
| 490 | PVC弯头 | DN75\*90度 | 个 |
| 491 | PPR法兰 | DN50 | 付 |
| 492 | PPR内三通 | dn20\*1/2 | 个 |
| 493 | PPR内丝直接 | DN32\*3/4 | 个 |
| 494 | PPR内丝直接弯头 | DN32\*90度 | 个 |
| 495 | PPR热熔法兰 | DN63 | 个 |
| 496 | PPR外丝弯头 | DN20\*15 | 个 |
| 497 | PPR外丝直接 | DN32\*25 | 个 |
| 498 | PPR弯头 | DN40 | 个 |
| 499 | PPR弯头外丝直接 | DN32\*25 | 个 |
| 500 | PPR座弯 | DN20\*1/2 | 个 |
| 501 | PVCP型进水弯头带堵头 | DN110 | 个 |
| 502 | PVC补芯 |  | 个 |
| 503 | PVC带座弯头 | 20\*15 | 个 |
| 504 | PVC带座弯头 | dn20 | 个 |
| 505 | PVC给水大小头 | DN110 | 个 |
| 506 | PVC给水活接 | DN50 | 个 |
| 507 | PVC给水活接 | DN63 | 个 |
| 508 | PVC三通 | DN75\*65 | 个 |
| 509 | PVC透气帽 | DN150 | 个 |
| 510 | PVC下水漏斗 | DN100 | 个 |
| 511 | PVC正三通 | DN75 | 个 |
| 512 | 长快开龙头 | 高档全铜 | 个 |
| 513 | 带座90度弯头 | pprdn20 | 个 |
| 514 | 定位开孔器 | DN81 | 个 |
| 515 | 短快开龙头 | dn15 | 个 |
| 516 | 法兰片 | dn25 | 个 |
| 517 | 焊接法兰 | DN65 | 个 |
| 518 | 黄油 | 2Kg | 桶 |
| 519 | 机械三通 | DN89\*40 | 个 |
| 520 | 加厚四孔电插板 |  | 个 |
| 521 | 金属开孔器 | DN30 | 个 |
| 522 | 马桶螺栓 | 11楼用 | 套 |
| 523 | 内丝接头 | pprdn32\*25 | 个 |
| 524 | 上水过滤器 | dn15 | 个 |
| 525 | 上水角阀 | DN15 | 个 |
| 526 | 丝扣法兰 | DN65 | 块 |
| 527 | 外丝弯头 | pprdn32\*25 | 个 |
| 528 | 卫浴扳手 |  | 个 |
| 529 | 铸铁三通 | DN80\*40 | 个 |
| 530 | 保温板 | 2cm厚 | 米 |
| 531 | 锻压法兰 | DN40 | 个 |
| 532 | 机械三通 | DN73\*40 | 个 |
| 533 | 立柱盆下水 |  | 个 |
| 534 | 淋浴软管 | DN15 | 个 |
| 535 | 铝塑管铜外丝接头 | DN16 | 个 |
| 536 | 铝塑管铜外丝接头 | DN20 | 个 |
| 537 | 铝塑内丝直接 | DN20 | 个 |
| 538 | 铝塑铜外丝直接 | DN20 | 个 |
| 539 | 铝塑铜直接 | DN20\*16 | 个 |
| 540 | 铝塑外丝直接 | DN20 | 个 |
| 541 | 煤油 |  | KG |
| 542 | 上水软管 | DN15\*1.5米 | 根 |
| 543 | 丝扣三通 | DN80 | 个 |
| 544 | 丝扣弯头 | DN80 | 个 |
| 545 | 铁皮剪刀 |  | 个 |
| 546 | 铜丝口疏水器 | DN15 | 个 |
| 547 | 铜闸阀 | DN15 | 个 |
| 548 | 无缝管 | DN32 | 米 |
| 549 | 铸铁大小头 | dn75\*50 | 个 |
| 550 | 铸铁管箍 | dn50 | 个 |
| 551 | PPR内直接 | dn20\*1/2 | 个 |
| 552 | 焊接弯头 | DN100 | 个 |
| 553 | 焊接弯头 | DN108 | 个 |
| 554 | 铜球阀 | dn20 | 个 |
| 555 | 无缝管大小头 | DN100\*80 | 个 |
| 556 | 无缝管弯头 | DN108 | 个 |
| 557 | 无缝弯头 | DN108 | 个 |
| 558 | 液位计平板玻璃 | 218\*33\*20 | 块 |
| 559 | PPR大小头 | DN32\*25 | 个 |
| 560 | PPR管箍 | DN63 | 个 |
| 561 | PPR内接 | DN32\*3/4 | 个 |
| 562 | PPR内三通 | DN20 | 个 |
| 563 | PPR内丝大小头 | DN32\*25 | 个 |
| 564 | PPR内丝直接 | 20\*1/2 | 个 |
| 565 | PPR内丝直接 | 25\*3/4 | 个 |
| 566 | PPR内丝直接 | DN20\*15 | 个 |
| 567 | PPR三通 | 63\*20 | 个 |
| 568 | PPR三通 | 63\*25 | 个 |
| 569 | PPR三通 | DN63 | 个 |
| 570 | PPR外丝直接 | DN20\*15 | 个 |
| 571 | PPR弯头 | DN63 | 个 |
| 572 | PPR正三通 | DN63 | 个 |
| 573 | PVCS型反水弯 |  | 个 |
| 574 | PVC不锈钢盆排水口 | DN50 | 个 |
| 575 | PVC大小头 | φ75\*50给水 | 个 |
| 576 | PVC给水大小头 | DN75 | 个 |
| 577 | PVC给水大小头 | DN50 | 个 |
| 578 | PVC给水管 | DN63 | 个 |
| 579 | PVC给水外头 | DN80\*45度 | 个 |
| 580 | PVC管箍 | DN75 | 个 |
| 581 | PVC胶 | 桶装 | 桶 |
| 582 | PVC弯头 | DN200\*45度 | 个 |
| 583 | PVC弯头 | DN200\*90度 | 个 |
| 584 | PVC正三通 | DN65 | 个 |
| 585 | 保温管 | DN120 | 米 |
| 586 | 补芯 | DN65\*50 | 个 |
| 587 | 瓷砖切割片 |  | 片 |
| 588 | 大小头 | DN80\*65 | 个 |
| 589 | 带座弯头DN16\*1/2 |  | 个 |
| 590 | 低水箱给水漂浮球 |  | 个 |
| 591 | 低水箱进水阀 |  | 个 |
| 592 | 锻压法兰 | DN50 | 个 |
| 593 | 锻压法兰 | DN32 | 个 |
| 594 | 蹲便器短冲洗管 | dn25 | 根 |
| 595 | 防水水泥 | 5公斤 | 包 |
| 596 | 割管刀刀片 |  | 个 |
| 597 | 割管刀刀片 |  | 个 |
| 598 | 管箍 | DN80 | 个 |
| 599 | 焊接法兰 | DN40 | 个 |
| 600 | 尖头专用软管 |  | 条 |
| 601 | 结构胶 |  | 桶 |
| 602 | 卡簧钳 |  | 把 |
| 603 | 冷热管 | DN15\*1M | 根 |
| 604 | 铝塑管内丝弯头 | DN16 | 个 |
| 605 | 铝塑管外丝弯头 | DN16 | 个 |
| 606 | 铝塑铜弯头 | DN16 | 个 |
| 607 | 密封胶 | 186 | 瓶 |
| 608 | 内丝弯头 | DN16\*15 | 个 |
| 609 | 暖气堵头跑封 |  | 个 |
| 610 | 暖气支架 |  | 个 |
| 611 | 排水沟瓷砖 |  | 片 |
| 612 | 皮拔子 |  | 个 |
| 613 | 石材切割刀片 |  | 片 |
| 614 | 水拔子 | 不锈钢 | 个 |
| 615 | 丝口法兰片 | DN50 | 个 |
| 616 | 丝扣法兰 | DN40 | 块 |
| 617 | 丝扣法兰片DN25 |  | 片 |
| 618 | 铁活接 | DN65 | 个 |
| 619 | 铜截止阀 | DN15 | 个 |
| 620 | 拖把池不锈钢落水口 |  | 个 |
| 621 | 外丝接头PPSDN50\*40 |  | 个 |
| 622 | 弯头 | DN15\*16\*90度 | 个 |
| 623 | 弯头 | DN15\*90度\*1/2 | 个 |
| 624 | 万能胶 | KG | KG |
| 625 | 小便器S反水弯 |  | 套 |
| 626 | 压力表弯 |  | 个 |
| 627 | 岩棉波纹管 | DN200 | 根 |
| 628 | 蒸汽压力表表弯 | DN15 | 个 |
| 629 | 铸铁大小头 | dn80\*40 | 个 |
| 630 | 铸铁大小头 | dn80\*50 | 个 |
| 631 | 铸铁活接 | DN65 | 个 |
| 632 | 钻头加长杆 | DN25\*250 | 根 |
| 633 | 坐便器面板电池盒 |  | 个 |
| 634 | 地板砖 | 60\*60 | 箱 |
| 635 | PVC三通 | DN65 | 个 |
| 636 | PE管快接 | DN50 | 个 |
| 637 | PPR大小头 | DN50\*25 | 个 |
| 638 | PPR大小头 | DN50\*32 | 个 |
| 639 | PPR大小头 | DN50\*40 | 个 |
| 640 | PPR管箍 | DN50 | 个 |
| 641 | PPR管箍 | DN50 | 个 |
| 642 | PPR活接 | DN20 | 个 |
| 643 | PPR活结 | dn20 | 个 |
| 644 | PPR三通 | DN50\*40 | 个 |
| 645 | PPR三通 | DN50\*20 | 个 |
| 646 | PPR三通 | 50\*32 | 个 |
| 647 | PPR正三通 | DN50 | 个 |
| 648 | PVC大小头 | DN65\*50 | 个 |
| 649 | PVC给水大小头 | DN63 | 个 |
| 650 | PVC给水活接 | DN32 | 个 |
| 651 | PVC给水内丝三通 | DN50\*1/2 | 个 |
| 652 | PVC活接 | DN32 | 个 |
| 653 | 地漏 |  | 套 |
| 654 | 定位开孔器 | DN42 | 个 |
| 655 | 堵板 | DN40 | 块 |
| 656 | 焊接法兰 | DN32 | 个 |
| 657 | 活接 | DN50 | 个 |
| 658 | 加长合金开孔器 | DN20 | 个 |
| 659 | 冷热水上水软管 | dn15\*1/2 80cm | 根 |
| 660 | 铝塑管箍 | DN16 | 个 |
| 661 | 铝塑管内丝直接 | DN15 | 个 |
| 662 | 铝塑管内丝直接 | DN20\*15 | 个 |
| 663 | 铝塑管铜内丝接头 | DN16 | 个 |
| 664 | 铝塑管铜内丝接头 |  | 个 |
| 665 | 铝塑管铜内丝接头 | DN20 | 个 |
| 666 | 铝塑管外丝直接 | DN15 | 个 |
| 667 | 铝塑管弯头 | DN15 | 个 |
| 668 | 铝塑管直接 | DN16 | 个 |
| 669 | 铝塑管直接 | DN15 | 个 |
| 670 | 铝塑内丝接头 | DN16 | 个 |
| 671 | 铝塑内丝直接 | DN16 | 个 |
| 672 | 铝塑铜内丝直接 | DN16 | 个 |
| 673 | 铝塑外丝直接 | DN16 | 个 |
| 674 | 内丝外丝不锈钢直接 | DN15 | 个 |
| 675 | 暖气堵头 |  | 个 |
| 676 | 球阀 | DN8/3 | 块 |
| 677 | 上水软管 | DN15\*80 | 根 |
| 678 | 伸缩接 | DN110 | 个 |
| 679 | 疏通机小簧（大头） |  | 米 |
| 680 | 双孔弯中孔压盖 |  | 个 |
| 681 | 丝口法兰片 | DN20 | 片 |
| 682 | 天蓝色调和漆 |  | KG |
| 683 | 外丝 | DN65 | 个 |
| 684 | 弯头 | DN200 | 个 |
| 685 | 弯头对丝 | DN15\*15\*90° | 个 |
| 686 | 小喷头弯管 | DN15\*45度 | 根 |
| 687 | 岩棉波纹管 | DN150 | 根 |
| 688 | 专用上水软管 | 500\*1/2 | 根 |
| 689 | PVC给水管 | D50 | 个 |
| 690 | PVC给水活接阀 | DN25 | 个 |
| 691 | PVC三通 | DN50\*15 | 个 |
| 692 | 堵板 | DN32 | 块 |
| 693 | 铜表弯 |  | 个 |
| 694 | 无缝大小头 | DN65\*32 | 个 |
| 695 | 橡皮管 | DN40 | 米 |
| 696 | 液体生料带 |  | 瓶 |
| 697 | 铸铁dn6550大小头 |  | 个 |
| 698 | 铸铁大小头 | DN65\*50 | 个 |
| 699 | 铸铁大小头 | DN65\*40 | 个 |
| 700 | 上水铜球阀 | DN15 | 个 |
| 701 | 自喷漆 | 400G | 个 |
| 702 | 铁三通 | DN65\*40 | 个 |
| 703 | 外丝接头25\*20 |  | 个 |
| 704 | 肘臂龙头 |  | 个 |
| 705 | 铸铁三通 | DN65\*25 | 个 |
| 706 | PE管90度弯头 | DN50 | 个 |
| 707 | PPR管箍 | DN40 | 个 |
| 708 | PPR接头 | DN32 | 个 |
| 709 | PPR内丝接头 | DN20 | 个 |
| 710 | PPR三通 | DN40\*32 | 个 |
| 711 | PPR弯头 | DN50 | 个 |
| 712 | PPR弯头 | DN40\*90度 | 个 |
| 713 | PPR正三通 | DN40 | 个 |
| 714 | PVC45度给水弯头 | DN50 | 个 |
| 715 | PVC地漏 | DN100 | 个 |
| 716 | PVC堵头 | DN200 | 个 |
| 717 | PVC给水外接 | DN50 | 个 |
| 718 | PVC管箍 | DN40 | 个 |
| 719 | PVC管箍 | DN200 | 个 |
| 720 | PVC胶水 |  | 瓶 |
| 721 | PVC外丝 | DN32\*3/4 | 个 |
| 722 | PVC外丝接头 | DN50\*40 | 个 |
| 723 | PVC弯头 | DN40 | 个 |
| 724 | 保温套 | DN76 | 米 |
| 725 | 不锈钢包卡 | DN75 | 个 |
| 726 | 菜盆下水口 |  | 个 |
| 727 | 大小头 | DN57\*32 | 个 |
| 728 | 带座弯头25\*15 |  | 个 |
| 729 | 堵板 | DN25 | 块 |
| 730 | 法兰 | DN25 | 个 |
| 731 | 法兰 | DN20 | 个 |
| 732 | 防锈漆 |  | KG |
| 733 | 钢丝管子 | DN65 | 个 |
| 734 | 管道强力卡箍 | DN40 | 个 |
| 735 | 管箍 | DN65 | 个 |
| 736 | 管箍 | DN200 | 个 |
| 737 | 焊接丝口管箍 | DN50 | 个 |
| 738 | 立柱盆小孔盖板 |  | 个 |
| 739 | 淋浴器喷头座 |  | 个 |
| 740 | 铝塑管 | DN25 | 个 |
| 741 | 内外丝弯头 | DN15 | 个 |
| 742 | 伸缩接 | DN75 | 个 |
| 743 | 疏通弹簧 | 1.5m | 根 |
| 744 | 铁弯头 | DN65 | 个 |
| 745 | 外丝内丝直接 | DN15 | 个 |
| 746 | 无缝弯头 | DN89\*45 | 个 |
| 747 | 无缝弯头 | DN89 | 个 |
| 748 | 橡塑保温管 | DN110 | 米 |
| 749 | 橡塑保温管 | DN108 | 米 |
| 750 | 消防喷头 |  | 个 |
| 751 | 盐棉 | DN100 | 米 |
| 752 | 正中内边外三通DN15 |  | 个 |
| 753 | 铸铁dn65对丝 |  | 个 |
| 754 | 铸铁对丝 | DN65 | 个 |
| 755 | 铸铁外丝 | DN65 | 个 |
| 756 | 长快开龙头 | DN15 | 个 |
| 757 | 外丝铜接头DN15 |  | 个 |
| 758 | 焊接内丝直接 | DN32 | 个 |
| 759 | 焊接弯头 | DN32 | 个 |
| 760 | 铝塑管 | DN20 | 个 |
| 761 | 外丝接头25\*15 |  | 个 |
| 762 | 弯头 | DN32 | 个 |
| 763 | 弯头25 |  | 个 |
| 764 | PPR弯头 | DN32\*45 | 个 |
| 765 | PVC变径 | DN50\*32 | 个 |
| 766 | PVC大小头 | DN50\*40 | 个 |
| 767 | PVC给水补芯 | DN40\*32 | 个 |
| 768 | PVC给水大小头 | 50\*32 | 个 |
| 769 | PVC给水大小头 | DN50\*40 | 个 |
| 770 | PVC给水接头 | DN50 | 个 |
| 771 | PVC内丝 | DN25 | 个 |
| 772 | PVC三通 | DN32 | 个 |
| 773 | PVC弯头 | DN32 | 个 |
| 774 | PVC异径三通 | DN32\*20 | 个 |
| 775 | 保温管 | DN80 | 米 |
| 776 | 保温管粘胶带 | 大 | 卷 |
| 777 | 角阀 | DN15 | 个 |
| 778 | 空气压缩机橡胶管 |  | 米 |
| 779 | 上水软管 | dn15\*50cm | 根 |
| 780 | 丝杆 | DN12\*1米 | 根 |
| 781 | 铁钻头 | DN12 | 个 |
| 782 | 无缝焊接弯头 | DN48 | 个 |
| 783 | 橡胶板0.2 |  | KG |
| 784 | 橡胶板0.3 |  | KG |
| 785 | 橡胶板3mm |  | 平方米 |
| 786 | 岩棉管 | DN100 | 米 |
| 787 | 铸铁三通DN50 |  | 个 |
| 788 | PVC变径 | DN32\*20 | 个 |
| 789 | PVC堵头 | DN75 | 个 |
| 790 | PVC给水大小头 | DN32\*20 | 个 |
| 791 | PVC给水管 | DN20 | 根 |
| 792 | PVC弯头 | DN100 | 个 |
| 793 | PVC直接 | DN32 | 个 |
| 794 | U型卡 | DN200 | 套 |
| 795 | 变径弯头 | DN50\*32 | 个 |
| 796 | 大小头 | 无缝48\*32 | 个 |
| 797 | 低水箱按钮 |  | 个 |
| 798 | 法兰盘 | dn20 | 个 |
| 799 | 管道强力卡箍 | DN32 | 个 |
| 800 | 管道强力卡箍 | DN25 | 个 |
| 801 | 管箍 | DN50 | 个 |
| 802 | 硅胶防臭地漏 |  | 个 |
| 803 | 焊接弯头 | DN57 | 个 |
| 804 | 加厚焊接大小头 | DN32\*20 | 个 |
| 805 | 金属管卡 | DN110 | 个 |
| 806 | 快管直接 | dn20 | 个 |
| 807 | 水拔子 |  | 个 |
| 808 | 丝杆 | DN14 | 根 |
| 809 | 丝扣弯头 | DN150 | 个 |
| 810 | 塑料管 | DN6 | 米 |
| 811 | 铁U型管卡 | DN200 | 个 |
| 812 | 弯头 | DN50 | 个 |
| 813 | 无缝三通 | DN32 | 个 |
| 814 | 橡塑保温管 | DN76 | 根 |
| 815 | 岩棉保温管 | DN60 | 根 |
| 816 | 岩棉保温管 | DN50 | 根 |
| 817 | 正三通 | DN50 | 个 |
| 818 | 铸铁dn5020补芯 |  | 个 |
| 819 | 铸铁dn5020三通 | 50\*20\*50 | 个 |
| 820 | 铸铁dn5025补芯 |  | 个 |
| 821 | 铸铁dn5025三通 | 50\*25\*50 | 个 |
| 822 | 铸铁dn5032大小头 |  | 个 |
| 823 | 铸铁dn5032三通 | 50\*32\*50 | 个 |
| 824 | 铸铁dn5090弯头 |  | 个 |
| 825 | 铸铁补芯 | DN50\*40 | 个 |
| 826 | 铸铁补芯 | DN50\*32 | 个 |
| 827 | 铸铁大小头 | dn50\*40 | 个 |
| 828 | 铸铁大小头DN50\*40 |  | 个 |
| 829 | 铸铁堵头 | dn80 | 个 |
| 830 | 铸铁三通 | DN50\*32 | 个 |
| 831 | 铸铁弯头 | DN50\*90度 | 个 |
| 832 | 铸铁弯头DN50 | DN50 | 个 |
| 833 | 铝塑管 | DN16 | 米 |
| 834 | 铝塑管 | DN16 | 米 |
| 835 | PPR管 | DN25 | 米 |
| 836 | PVC管箍 | DN110 | 个 |
| 837 | PVC管箍100 | DN100 | 个 |
| 838 | PVC接头 | DN110 | 个 |
| 839 | PVC三通 | DN100 | 个 |
| 840 | PVC弯头 | DN110\*45 | 个 |
| 841 | 铁三通 | DN40\*25 | 个 |
| 842 | 外丝 | DN50 | 个 |
| 843 | 外丝 | DN50 | 个 |
| 844 | 弯头 | DN40 | 个 |
| 845 | 弯头 | DN40\*90 | 个 |
| 846 | 弯头铸铁 | DN50\*45 | 个 |
| 847 | 无缝弯头 | DN57 | 个 |
| 848 | 岩棉管 | DN75 | 米 |
| 849 | 铸铁dn40正三通 |  | 个 |
| 850 | 铸铁dn50对丝 |  | 个 |
| 851 | 铸铁补芯 | DN40\*32 | 个 |
| 852 | 铸铁补芯 | DN40\*20 | 个 |
| 853 | 铸铁大小头DN40\*25 |  | 个 |
| 854 | 铸铁大小头DN40\*32 |  | 个 |
| 855 | 铸铁对丝 | DN50 | 个 |
| 856 | 铸铁三通 | DN40\*32 | 个 |
| 857 | 铸铁正三通 | DN40 | 个 |
| 858 | 铁丝 | 12# | KG |
| 859 | 龙头盖板 |  | 个 |
| 860 | PVC堵头 | DN50 | 个 |
| 861 | PVC给水大小头 | DN25\*20 | 个 |
| 862 | U型管卡 | DN50 | 个 |
| 863 | 保温管 | DN40 | 米 |
| 864 | 保温管 | DN15 | 根 |
| 865 | 大小头 | 40\*32 | 个 |
| 866 | 大小头 | 40\*25 | 个 |
| 867 | 大小头 | 40\*20 | 个 |
| 868 | 大小头 | 40\*15 | 个 |
| 869 | 蹲便皮赛 |  | 个 |
| 870 | 钢管卡 | dn80-100 | 个 |
| 871 | 固定淋浴杆不锈钢管卡 |  | 个 |
| 872 | 管道强力卡箍 | DN20 | 个 |
| 873 | 管箍 | DN40 | 个 |
| 874 | 管卡 | DN150 | 个 |
| 875 | 活接 | DN32 | 个 |
| 876 | 金属管卡 | DN75 | 个 |
| 877 | 铝箔胶带 |  | 卷 |
| 878 | 铁弯头 | DN40 | 个 |
| 879 | 铜内丝堵头 | DN20 | 个 |
| 880 | 无缝弯头 | DN20 | 个 |
| 881 | 无缝弯头DN40 |  | 个 |
| 882 | 橡胶管 | DN32 | 米 |
| 883 | 橡塑保温管 | DN48 | 根 |
| 884 | 压制90度弯头 | dn32 | 个 |
| 885 | 铸铁dn3215三通 | 32\*15\*32 | 个 |
| 886 | 铸铁dn322032三通 |  | 个 |
| 887 | 铸铁dn322532三通 |  | 个 |
| 888 | 铸铁dn3290弯头 |  | 个 |
| 889 | 铸铁dn32正三通 |  | 个 |
| 890 | 铸铁补芯 | DN32\*25 | 个 |
| 891 | 铸铁补芯 | DN32\*20 | 个 |
| 892 | 铸铁活接 | DN32 | 个 |
| 893 | 铸铁三通 | dn32\*15 | 个 |
| 894 | 铸铁弯头 | dn32\*45度 | 个 |
| 895 | 铸铁弯头 | DN32\*90度 | 个 |
| 896 | 短橡胶手套 |  | 双 |
| 897 | 金属圈 | 125 | 个 |
| 898 | 弯头铸铁 | DN40\*90 | 个 |
| 899 | PPR弯头 | DN32 | 个 |
| 900 | PPR堵头 | DN25 | 个 |
| 901 | PPR管卡 | DN110 | 个 |
| 902 | PVC钢管卡 | DN100 | 套 |
| 903 | PVC弯头 | DN20 | 个 |
| 904 | 大小头 | 32\*25 | 个 |
| 905 | 大小头 | 32\*20 | 个 |
| 906 | 大小头 | 32\*15 | 个 |
| 907 | 钢管卡 | dn65 | 个 |
| 908 | 管卡 | DN65 | 个 |
| 909 | 管卡 | DN100 | 个 |
| 910 | 管卡 | DN65 | 个 |
| 911 | 焊接剂 |  | 瓶 |
| 912 | 活接 | DN25 | 个 |
| 913 | 金属垫子 | DN80 | 个 |
| 914 | 金属垫子 | DN100 | 个 |
| 915 | 塑料水管 | DN20 | 米 |
| 916 | 塑料下水口 | dn50 | 套 |
| 917 | 无缝弯头 | DN32 | 个 |
| 918 | 无缝弯头DN32 |  | 个 |
| 919 | 液位计密封垫 |  | 个 |
| 920 | 铸铁dn40对丝 |  | 个 |
| 921 | 铸铁包弯 | dn20 | 个 |
| 922 | 铸铁对丝 | DN40 | 个 |
| 923 | 铸铁活接 | DN25 | 个 |
| 924 | AB胶 |  | 套 |
| 925 | PPR大小头 | DN25\*20 | 个 |
| 926 | PPR管箍 | DN25 | 个 |
| 927 | PPR三通 | DN25 | 个 |
| 928 | PPR正三通 | DN25 | 个 |
| 929 | PVC管箍DN75 | DN75 | 个 |
| 930 | PVC管卡 | DN50 | 个 |
| 931 | PVC直接 | DN20 | 个 |
| 932 | U型铁杆卡 | dn25 | 个 |
| 933 | 保温管 | DN28 | 米 |
| 934 | 低水箱落水皮碗 |  | 个 |
| 935 | 钢管卡 | dn32 | 个 |
| 936 | 固定淋浴杆U型卡 |  | 个 |
| 937 | 活接 | DN20 | 个 |
| 938 | 金属垫 | 100 | 个 |
| 939 | 卡箍 | DN80 | 个 |
| 940 | 铝塑管握簧 | dn16 | 个 |
| 941 | 铝塑管握簧 | dn20 | 个 |
| 942 | 暖气卡子 |  | 个 |
| 943 | 暖气托钩 |  | 个 |
| 944 | 试纸 | 水工用 | 盒 |
| 945 | 铜内丝堵头 | DN15 | 个 |
| 946 | 外丝弯头 | DN32 | 个 |
| 947 | 弯头 | pprdn25\*90 | 个 |
| 948 | 橡塑保温管 | DN28 | 根 |
| 949 | 铸铁dn251525三通 |  | 个 |
| 950 | 铸铁dn252025三通 |  | 个 |
| 951 | 铸铁dn25正三通 |  | 个 |
| 952 | 铸铁dn32对丝 |  | 个 |
| 953 | 铸铁dn32管箍 |  | 个 |
| 954 | 铸铁对丝 | DN32 | 个 |
| 955 | 铸铁活接 | DN20 | 个 |
| 956 | 铸铁活接 | DN15 | 个 |
| 957 | 铸铁活塞 | DN20 | 个 |
| 958 | 铸铁三通 | dn25\*20\*25 | 个 |
| 959 | 铸铁弯头 | dn25\*90 | 个 |
| 960 | 铸铁正三通 | DN25 | 个 |
| 961 | 铸铁铸铁 | dn25\*20\*25 | 个 |
| 962 | 坐便法兰 |  | 个 |
| 963 | 坐便器皮赛 |  | 个 |
| 964 | PPR弯头 | DN25 | 个 |
| 965 | PPR堵头 | DN40 | 个 |
| 966 | PPR管箍 | DN20 | 个 |
| 967 | PPR三通 | DN25\*20 | 个 |
| 968 | PPR弯头 | DN20 | 个 |
| 969 | PPR正三通 | DN20 | 个 |
| 970 | U型管卡 | dn25 | 个 |
| 971 | 保温套管 | dn32 | 米 |
| 972 | 钢管卡 | dn20 | 个 |
| 973 | 角马撑 | 90度 | 个 |
| 974 | 卡箍 | DN50 | 个 |
| 975 | 铸铁dn25管箍 |  | 个 |
| 976 | 铸铁管箍 | DN25 | 个 |
| 977 | PPR长杆管卡 | DN40 | 个 |
| 978 | PVC管箍 | DN50 | 个 |
| 979 | PVC三通 |  | 个 |
| 980 | PVC三通 | DN50 | 个 |
| 981 | PVC弯头 |  | 个 |
| 982 | PVC弯头 | DN50 | 个 |
| 983 | PVC直接 | DN50 | 个 |
| 984 | U型管卡 | dn20 | 个 |
| 985 | 大小头 | dn25\*15 | 个 |
| 986 | 堵头 | DN32 | 个 |
| 987 | 镀锌管关卡 | DN20 | 个 |
| 988 | 法兰垫 | DN90 | 个 |
| 989 | 法兰垫 | DN80 | 个 |
| 990 | 法兰垫子 | DN80 | 个 |
| 991 | 法兰垫子 | DN100橡胶 | 个 |
| 992 | 法兰垫子 | DN150橡胶 | 个 |
| 993 | 法兰螺丝 | 16\*65 | 套 |
| 994 | 法兰螺丝 | 16\*60 | 套 |
| 995 | 法兰螺丝 | 16\*70 | 套 |
| 996 | 管卡 | DN15-20 | 个 |
| 997 | 金属垫 | DN65 | 个 |
| 998 | 金属垫 | DN50 | 个 |
| 999 | 金属垫 | DN40 | 个 |
| 1000 | 金属垫子 | DN50 | 个 |
| 1001 | 六方螺丝带垫片 |  | 个 |
| 1002 | 内六方螺丝 | 6\*40 | 个 |
| 1003 | 排水软管 | dn32 | 根 |
| 1004 | 上水软管 | DN32 | 根 |
| 1005 | 塑料下水软管 | DN32 | 根 |
| 1006 | 弯头 | pvcdn50\*90 | 个 |
| 1007 | 铸铁dn201520三通 |  | 个 |
| 1008 | 铸铁dn20正三通 |  | 个 |
| 1009 | 铸铁dn2515大小头 |  | 个 |
| 1010 | 铸铁dn2520大小头 |  | 个 |
| 1011 | 铸铁dn2590弯头 |  | 个 |
| 1012 | 铸铁大小头 | DN25\*20 | 个 |
| 1013 | 铸铁对丝 | dn25 | 个 |
| 1014 | 铸铁管箍 | DN20 | 个 |
| 1015 | 铸铁弯头 | dn20 | 个 |
| 1016 | 铸铁弯头 | dn20\*90 | 个 |
| 1017 | 铸铁弯头 | DN25 | 个 |
| 1018 | 铸铁弯头 | DN25\*20 | 个 |
| 1019 | 铸铁正三通 | DN20 | 个 |
| 1020 | 铸铁正三通 | DN20\*15 | 个 |
| 1021 | PPR管卡 | DN32 | 个 |
| 1022 | PPR直接 | DN20 | 个 |
| 1023 | PVC三通 | DN25 | 个 |
| 1024 | PVC三通 | 4分 | 个 |
| 1025 | PVC三通 | 6分 | 个 |
| 1026 | PVC三通 | dn25 | 个 |
| 1027 | PVC弯头 | dn25 | 个 |
| 1028 | 铸铁dn15正三通 |  | 个 |
| 1029 | 铸铁dn2515补芯 |  | 个 |
| 1030 | 铸铁dn2520补芯 |  | 个 |
| 1031 | 铸铁补芯DN25\*15 | DN25\*15 | 个 |
| 1032 | 铸铁补芯DN25\*20 | DN25\*20 | 个 |
| 1033 | 铸铁正三通 | DN15 | 个 |
| 1034 | PPR管卡 | DN25 | 个 |
| 1035 | PVC管箍 | DN25 | 个 |
| 1036 | PVC弯头 | DN25 | 个 |
| 1037 | PVC弯头 | dn32 | 个 |
| 1038 | PVC直接 | DN25 | 个 |
| 1039 | PVC直通 | 6分 | 个 |
| 1040 | 补芯 | dn20\*15 | 个 |
| 1041 | 沉头螺栓 | DN6\*20 | 套 |
| 1042 | 堵头 | DN25 | 个 |
| 1043 | 镀锌管关卡 | DN15 | 个 |
| 1044 | 对丝 | DN25 | 个 |
| 1045 | 法兰垫子 | dn75 | 个 |
| 1046 | 法兰垫子 | dn50 | 个 |
| 1047 | 管箍 | DN32 | 个 |
| 1048 | 管箍 | DN15 | 个 |
| 1049 | 金属垫 | DN32 | 个 |
| 1050 | 金属垫 | DN20 | 个 |
| 1051 | 金属垫 | DN25 | 个 |
| 1052 | 金属垫子 | DN25 | 个 |
| 1053 | 铝塑管卡 | dn20 | 个 |
| 1054 | 内六方螺丝 | 6\*25 | 个 |
| 1055 | 水钻内爆 | DN12 | 个 |
| 1056 | 铁螺栓DN10\*65 |  | 套 |
| 1057 | 铁铸堵头 | DN20 | 个 |
| 1058 | 外丝 | dn20 | 个 |
| 1059 | 弯头20 |  | 个 |
| 1060 | 橡胶垫 | DN50 | 个 |
| 1061 | 铸铁dn20管箍 |  | 个 |
| 1062 | 铸铁补芯 | DN20\*15 | 个 |
| 1063 | 铸铁补芯DN20\*15 | DN20\*15 | 个 |
| 1064 | 铸铁大小头 | DN20\*15 | 个 |
| 1065 | 铸铁对丝 | dn20 | 个 |
| 1066 | 铸铁外丝 | DN20 | 个 |
| 1067 | 铸铁弯头 | dn15 | 个 |
| 1068 | 铸铁弯头 | dn15\*45度 | 个 |
| 1069 | 铸铁弯头 | DN20\*45度 | 个 |
| 1070 | PPR管卡 | dn20 | 个 |
| 1071 | PVC直通 | 4分 | 个 |
| 1072 | 法兰螺丝 | 12\*50 | 套 |
| 1073 | 弯头 | DN15\*90 | 个 |
| 1074 | 铸铁堵头 | DN20 | 个 |
| 1075 | 铸铁对丝DN15 |  | 个 |
| 1076 | 铸铁管箍 | DN15 | 个 |
| 1077 | 工业盐 |  | KG |
| 1078 | 补芯 | DN20\*15 | 个 |
| 1079 | 堵头 | DN15 | 个 |
| 1080 | 法兰密封圈 | DN75 | 个 |
| 1081 | 铝塑管卡 | dn16 | 个 |
| 1082 | 丝杆 | 4\*10 | 根 |
| 1083 | 弯头 | DN150\*45 | 个 |
| 1084 | 弯头 | DN57 | 个 |
| 1085 | 弯头 | DN75\*45 | 个 |
| 1086 | 铸铁堵头DN15 |  | 个 |
| 1087 | PVC卡 | dn200 | 个 |
| 1088 | 卡子 |  | 个 |
| 1089 | 铝塑管 | dn20 | 米 |
| 1090 | 博世曲线锯 |  | 台 |
| 1091 | 手锯 |  | 把 |
| 1092 | 钢化玻璃 | 1180\*700\*80 | 套 |
| 1093 | 儿保门锁 |  | 套 |
| 1094 | 充电起子 |  | 个 |
| 1095 | 大门锁芯 |  | 包 |
| 1096 | 立邦净味漆 |  | 桶 |
| 1097 | 手枪钻 | 550W | 个 |
| 1098 | 机械螺丝 | M4\*30 | 盒 |
| 1099 | 普通防盗门 | 2000\*950\*50mm | 套 |
| 1100 | 防盗门锁 |  | 套 |
| 1101 | 广角镜 | 含安装 1米 | 个 |
| 1102 | GMT地弹 | N818 | 个 |
| 1103 | 地弹簧 | N818 | 套 |
| 1104 | 双舌插芯门锁 |  | 套 |
| 1105 | 机场椅腿 |  | 付 |
| 1106 | 夹胶玻璃 | 70\*46 | 块 |
| 1107 | 铝合金玻璃窗 | 1147\*470 | 个 |
| 1108 | 碰珠式防盗门锁 |  | 个 |
| 1109 | 专用龙头 |  | 个 |
| 1110 | 2米5梯子 |  | 个 |
| 1111 | 超C级防盗门锁 | 王力 | 套 |
| 1112 | 电子门电路板 |  | 套 |
| 1113 | 电子门锁体 |  | 套 |
| 1114 | 发泡胶 |  | 箱 |
| 1115 | 检查室门锁 |  | 套 |
| 1116 | 玻璃门夹 |  | 套 |
| 1117 | 钢丝网（加粗） |  | 卷 |
| 1118 | 柜子格挡卡子 | 100个/包 | 包 |
| 1119 | 纱窗 | 1470mm\*820mm | 套 |
| 1120 | 手执门锁 |  | 套 |
| 1121 | 纱窗 | 1455mm\*795mm | 套 |
| 1122 | 纱窗框 |  | 个 |
| 1123 | 圆头内六方螺丝 | 10\*10 | 盒 |
| 1124 | 地砖 | 80\*80CM | 箱 |
| 1125 | 平台钢化玻璃 | 600\*440 打孔 | 块 |
| 1126 | 圆头内六方螺丝 | 8\*10 | 盒 |
| 1127 | 地弹GMT |  | 个 |
| 1128 | 纱窗 | 1260mm\*620mm | 套 |
| 1129 | 防水竹胶板 |  | 张 |
| 1130 | 妇门门锁 |  | 副 |
| 1131 | 供应室门锁体 |  | 个 |
| 1132 | 门诊诊室门锁 |  | 套 |
| 1133 | 纱窗 | 1340mm\*560mm | 套 |
| 1134 | 双面免漆板 | 1200\*2400 | 张 |
| 1135 | 自粘防水卷材 |  | 卷 |
| 1136 | 4mm加厚铝塑板 | 2440\*1220 | 张 |
| 1137 | 铝合金推拉门锁 |  | 套 |
| 1138 | 不锈钢防盗门锁 |  | 付 |
| 1139 | 单舌门锁 |  | 套 |
| 1140 | 多普达门锁 |  | 套 |
| 1141 | 固定杆及螺丝 | 2.5米 含安装 | 套 |
| 1142 | 加厚方钢 | 40\*6米 | 根 |
| 1143 | 宁达门锁 |  | 套 |
| 1144 | 新型木门锁 |  | 套 |
| 1145 | 木地板 | 蓝鹊 | 平方米 |
| 1146 | C级防盗门锁芯 | 9.5cm | 把 |
| 1147 | dn10角磨机切割片 |  | 盒 |
| 1148 | 超C级防盗锁芯 |  | 套 |
| 1149 | 电子门电池盒 |  | 个 |
| 1150 | 电子门门把手 |  | 个 |
| 1151 | 电子门锁芯 |  | 个 |
| 1152 | 防盗门超C锁芯 | 棘轮式 中心，棘轮式 偏心 | 个 |
| 1153 | 塑木地板 |  | 平方米 |
| 1154 | 圆头内六方螺丝 | 6\*10 | 盒 |
| 1155 | 百叶窗 | 30\*60 | 付 |
| 1156 | 门锁 | 601-103A | 套 |
| 1157 | 手持三叉锁 |  | 套 |
| 1158 | 病房门锁 |  | 套 |
| 1159 | 玻璃门轨道滑轮 |  | 付 |
| 1160 | 弹子插芯门锁 |  | 套 |
| 1161 | 感染科门锁 |  | 套 |
| 1162 | 过滤筛网（细) |  | 卷 |
| 1163 | 执手锁 |  | 副 |
| 1164 | 铝塑板 | 2.4\*1.2米 | 张 |
| 1165 | 玻璃门拉手 |  | 副 |
| 1166 | 鱼珠胶 | 8kg | 桶 |
| 1167 | 50角钢 | 50\*50\*6000mm | 根 |
| 1168 | T型内六方扳手 |  | 套 |
| 1169 | 玻璃 | 560\*735\*5CM | 块 |
| 1170 | 玻璃门锁 | 不锈钢 | 套 |
| 1171 | 不锈钢门拉手 |  | 付 |
| 1172 | 老式抽柜锁 |  | 盒 |
| 1173 | 木柜锁 |  | 盒 |
| 1174 | 深业门锁锁体 |  | 个 |
| 1175 | 手持锁 |  | 把 |
| 1176 | 台钻钻头 | 10mm | 盒 |
| 1177 | 角磨机砂轮 |  | 包 |
| 1178 | 尼龙窗纱 |  | 卷 |
| 1179 | 膨胀螺丝 | M6\*80 | 盒 |
| 1180 | 砂纸 |  | 包 |
| 1181 | 台钻钻头 | 8mm | 盒 |
| 1182 | 铁皮柜锁 |  | 盒 |
| 1183 | GMT闭门器 | 32 | 套 |
| 1184 | 闭门器 |  | 套 |
| 1185 | 长杆内六方 |  | 套 |
| 1186 | 热熔胶枪 |  | 套 |
| 1187 | 消防箱玻璃 | 590\*56\*5MM | 块 |
| 1188 | 不锈钢钻头 | DN6 | 包 |
| 1189 | 窗帘滑轨 |  | 根 |
| 1190 | 窗帘滑轨可握弯 |  | 根 |
| 1191 | 磨砂玻璃 | 1570\*660\*4mm | 块 |
| 1192 | 亚克力板 | 495\*745 | 张 |
| 1193 | 亚克力玻璃板 |  | 块 |
| 1194 | 异型防盗门锁 |  | 套 |
| 1195 | 玻璃地弹门锁 |  | 把 |
| 1196 | 玻璃门合页 |  | 套 |
| 1197 | 不锈钢气焊枪 |  | 把 |
| 1198 | 防盗门锁芯 | 王力 | 把 |
| 1199 | 切割锯片 | 合金300mm | 片 |
| 1200 | 双钢化加胶菱形玻璃 |  | 块 |
| 1201 | 套筒扳手 |  | 个 |
| 1202 | 拨插 |  | 盒 |
| 1203 | 玻璃 | 1078\*598 | 块 |
| 1204 | 不锈钢钻头 | DN5 | 包 |
| 1205 | 长柄木工钻头 | DN10 | 包 |
| 1206 | 瓷砖钻头 | 6 | 盒 |
| 1207 | 滑轨吊架 |  | 包 |
| 1208 | 九厘板 | 1200\*2440mm | 块 |
| 1209 | 钻头 | 十字口 | 盒 |
| 1210 | 洗漱架 |  | 套 |
| 1211 | 吊轨滑轮 |  | 个 |
| 1212 | 楼梯踏步护角 |  | 根 |
| 1213 | 铁皮柜抽屉轮子 |  | 盒 |
| 1214 | 吸块 | 12V | 套 |
| 1215 | 专用螺丝刀 | 6件套 | 套 |
| 1216 | 抽屉锁 | DN20 | 盒 |
| 1217 | 内六方扳手 | 套装 | 套 |
| 1218 | 白乳胶 | 5KG | 桶 |
| 1219 | 保德安防火锁 |  | 套 |
| 1220 | 玻璃 | 1232\*493\*40 | 块 |
| 1221 | 不锈钢门扣 | 100mm | 盒 |
| 1222 | 茶色有机玻璃 | 713\*360 | 块 |
| 1223 | 地下公寓门锁 |  | 套 |
| 1224 | 门锁（不锈钢） | FH55-1302 | 套 |
| 1225 | 手枪钻电池 | 12V | 块 |
| 1226 | 塑钢门锁 |  | 付 |
| 1227 | 塑钢推拉门锁 |  | 套 |
| 1228 | 卫生间门锁体 |  | 个 |
| 1229 | 五厘板 | 2.4\*1.2米 | 张 |
| 1230 | 铸铁井篦子 | 30\*45 | 个 |
| 1231 | 隔离墙板 | 高3300mm，板厚50mm | 平方米 |
| 1232 | 二甲苯稀释剂 | 10kg | 桶 |
| 1233 | 滑轨堵头 |  | 包 |
| 1234 | 键盘架及轨道 |  | 套 |
| 1235 | 井篦子 |  | 个 |
| 1236 | 预检分诊锁体 | 85孔距 | 个 |
| 1237 | 弹子三保险锁 |  | 套 |
| 1238 | 柜门玻璃 | 72\*45CM | 块 |
| 1239 | 柜子封边隔板 | 850\*360 | 块 |
| 1240 | 合金钻头 | 5.5MM | 盒 |
| 1241 | 折叠滑轨 |  | 副 |
| 1242 | 专用封口胶 |  | 瓶 |
| 1243 | KT板 | 2440\*1200mm | 张 |
| 1244 | 玻璃 | 1450\*150mm | 块 |
| 1245 | 玻璃 | 1285\*300 | 块 |
| 1246 | 不锈钢抽芯铆钉 |  | 盒 |
| 1247 | 不锈钢钻头 | DN2.5 | 包 |
| 1248 | 窗帘轨道里滑轮 |  | 包 |
| 1249 | 窗帘滑轨滚珠 |  | 包 |
| 1250 | 瓷砖钻头 | 4 | 盒 |
| 1251 | 防滑塑胶地板 | 1.6\*15m | 平方米 |
| 1252 | 扶手顶丝 |  | 包 |
| 1253 | 合金钻头 | 4.5MM | 盒 |
| 1254 | 灰色金属修补胶 |  | 组 |
| 1255 | 木工钻头 |  | 包 |
| 1256 | 膨胀螺栓 | 8\*80 | 盒 |
| 1257 | 手枪钻批头 |  | 盒 |
| 1258 | 水溶性沥青 | 5KG | 桶 |
| 1259 | 钛合金钻头 | 5 | 盒 |
| 1260 | 燕尾丝 | 4.8\*30mm | 盒 |
| 1261 | 防火门锁 |  | 套 |
| 1262 | 玻璃 | 735\*550\*40 | 块 |
| 1263 | 玻璃 | 布纹 | 块 |
| 1264 | 不锈钢过滤网 |  | 米 |
| 1265 | 窗帘轨道 | （带配件） | 根 |
| 1266 | 拉铆枪 |  | 把 |
| 1267 | 铝合金吊轨 |  | 米 |
| 1268 | 绿色三连椅坐垫 | 440\*375 | 个 |
| 1269 | 树脂瓦 |  | 米 |
| 1270 | 塑钢门拉手 |  | 付 |
| 1271 | 角铁 | 40\*2.5米 | 根 |
| 1272 | 保民防盗锁 |  | 个 |
| 1273 | 拨杆闭门器 |  | 个 |
| 1274 | 玻璃门插锁 |  | 个 |
| 1275 | 大号木龙骨 | 60\*40 | 根 |
| 1276 | 防盗门把手 |  | 付 |
| 1277 | 老虎钳 | 省力型 | 把 |
| 1278 | 木门防盗门锁 |  | 个 |
| 1279 | 膨胀螺栓 | 6\*80 | 盒 |
| 1280 | 钛合金钻头 | 4.2 | 盒 |
| 1281 | 旗形合页 |  | 付 |
| 1282 | 板车轮子 | 8寸 | 个 |
| 1283 | 不锈钢明装插杆 |  | 套 |
| 1284 | 抽屉滑轨 |  | 副 |
| 1285 | 窗帘轨道卡片 |  | 包 |
| 1286 | 定位开孔器 | DN100 | 套 |
| 1287 | 钢丝钳 | 多功能 | 把 |
| 1288 | 锯齿钻头 | 6件套 | 套 |
| 1289 | 螺丝 |  | 盒 |
| 1290 | 螺丝防水塑料帽 |  | 包 |
| 1291 | 毛玻璃 | 1245\*158\*3mm | 块 |
| 1292 | 木工锯 |  | 把 |
| 1293 | 木工凿子 |  | 把 |
| 1294 | 木龙骨 |  | 捆 |
| 1295 | 膨胀管带丝 | 10cm | 包 |
| 1296 | 球形三叉锁 |  | 盒 |
| 1297 | 球形锁 |  | 个 |
| 1298 | 铜锁芯 |  | 个 |
| 1299 | 自攻丝 |  | 盒 |
| 1300 | 玻璃 |  | 块 |
| 1301 | 不锈钢管 | DN25\*130 | 根 |
| 1302 | 活动扳手 | 12寸 | 把 |
| 1303 | 三折滑轨 |  | 副 |
| 1304 | 钛合金钻头 | 3.2 | 盒 |
| 1305 | 铁皮文件柜轨道 | 14寸 | 副 |
| 1306 | 文件柜玻璃 |  | 块 |
| 1307 | 玻璃刀 |  | 块 |
| 1308 | 长排钉 |  | 盒 |
| 1309 | 抽芯铆钉 |  | 盒 |
| 1310 | 丁字尺（塑料） | 1米 | 把 |
| 1311 | 焊接铜三通 | DN35 | 个 |
| 1312 | 铆钉 | 2公分-4公分 | 盒 |
| 1313 | 木螺丝 |  | 盒 |
| 1314 | 排钉 | 40mm | 盒 |
| 1315 | 铜锁芯 | 小号 | 个 |
| 1316 | 小自攻丝 |  | 盒 |
| 1317 | 镀锌立柱方管 | 6000\*80\*40mm | 米 |
| 1318 | 铝扣板 | 600\*600 | 片 |
| 1319 | DN4抽芯铆钉 |  | 盒 |
| 1320 | Y型套筒扳手 |  | 把 |
| 1321 | 玻璃窗拉手 |  | 个 |
| 1322 | 发泡胶枪 |  | 把 |
| 1323 | 防盗门插锁 |  | 个 |
| 1324 | 钢管椅扶手 |  | 个 |
| 1325 | 尖嘴钳 | 木工 | 个 |
| 1326 | 榔头把 |  | 支 |
| 1327 | 美工刀片 |  | 盒 |
| 1328 | 木工合金开孔器 | DN35 | 个 |
| 1329 | 腻子膏 |  | 袋 |
| 1330 | 平口螺丝刀 | 加长 | 个 |
| 1331 | 曲线锯条 |  | 板 |
| 1332 | 十字螺丝刀 |  | 个 |
| 1333 | 塑钢门合页 |  | 付 |
| 1334 | 钛合金钻头 | 2.5 | 盒 |
| 1335 | 推拉门滑轮 |  | 付 |
| 1336 | 羊角锤 |  | 个 |
| 1337 | 移门锁 |  | 个 |
| 1338 | 水泥钉 |  | 盒 |
| 1339 | 镀锌管 | 15\*1.6米 | 根 |
| 1340 | 焊接铜弯头 | DN42 | 个 |
| 1341 | 角铁 | 30\*1.6米 | 根 |
| 1342 | 暗锁 |  | 盒 |
| 1343 | 扳手 | 8寸 | 个 |
| 1344 | 闭门器不锈钢夹板 | 200\*200mm | 块 |
| 1345 | 玻璃 | 280\*450\*30 | 块 |
| 1346 | 焊接铜直通 | DN42 | 个 |
| 1347 | 手提式切割机开关 |  | 个 |
| 1348 | 双飞门暗锁 |  | 个 |
| 1349 | 钛合金钻头 | 1.2 | 盒 |
| 1350 | 卫生间隔断合页 | 不锈钢 | 套 |
| 1351 | 门合页 |  | 副 |
| 1352 | 平开合页 |  | 套 |
| 1353 | 普通合页 |  | 个 |
| 1354 | 3M强力双面胶带 |  | 卷 |
| 1355 | 不锈钢拉力板 | 100\*100\*40 | 块 |
| 1356 | 剪刀 | 剪不锈钢纱网用 | 个 |
| 1357 | 幕墙玻璃窗拉手 |  | 个 |
| 1358 | 腻子 |  | 袋 |
| 1359 | 偏心弹簧合页 |  | 个 |
| 1360 | 三分凿子 |  | 个 |
| 1361 | 纱窗压条 | 4.5mm | 卷 |
| 1362 | 四坑电锤转头 | DN14 | 支 |
| 1363 | 压条 |  | 卷 |
| 1364 | 中号铜锁 | 带标号 | 个 |
| 1365 | 子母合页 |  | 副 |
| 1366 | pvc篦子 | dn100 | 个 |
| 1367 | 壁纸刀 |  | 把 |
| 1368 | 不锈钢插锁 |  | 副 |
| 1369 | 窗户扳手 |  | 个 |
| 1370 | 窗帘拉手 |  | 套 |
| 1371 | 断桥铝合页 |  | 套 |
| 1372 | 防火门插销 |  | 个 |
| 1373 | 钢锯条 | 细 | 盒 |
| 1374 | 隔断门合页 |  | 副 |
| 1375 | 开口扳手 |  | 个 |
| 1376 | 梅花螺丝刀 | 4寸 | 把 |
| 1377 | 门锁体不锈钢扣槽 | 20cm | 个 |
| 1378 | 平头螺丝刀 | 4寸 | 把 |
| 1379 | 锁扣 |  | 个 |
| 1380 | 推柜擦杆 |  | 套 |
| 1381 | 万能螺丝刀 | 10cm | 个 |
| 1382 | 卫生间门锁拉手 |  | 个 |
| 1383 | 小号锁鼻子 |  | 盒 |
| 1384 | 小平口螺丝刀 | 捷科 | 把 |
| 1385 | 型材切割片 | 350cm | 片 |
| 1386 | 油漆 |  | KG |
| 1387 | 免钉胶 |  | 支 |
| 1388 | 扁铁 | 4\*70公分 | 根 |
| 1389 | 结构胶 |  | 个 |
| 1390 | 玻化砖专用尖钻头 | 10mm | 个 |
| 1391 | 不锈钢插销 |  | 个 |
| 1392 | 不锈钢窗纱 |  | 米 |
| 1393 | 窗帘拉绳 |  | 套 |
| 1394 | 大插锁 |  | 个 |
| 1395 | 镀锌U型卡槽 | 4000\*50\*50mm | 米 |
| 1396 | 钢卷尺 | 7.5M | 把 |
| 1397 | 卷帘拉绳 |  | 套 |
| 1398 | 铝合金梯子橡胶地脚 |  | 个 |
| 1399 | 门暗插锁 |  | 个 |
| 1400 | 门吸 |  | 套 |
| 1401 | 尼龙绳防坠网 |  | 个 |
| 1402 | 刨刃 |  | 个 |
| 1403 | 四坑电锤转头 | DN12 | 支 |
| 1404 | 推柜万向轮 |  | 个 |
| 1405 | 冲击钻头 | 14号 | 个 |
| 1406 | 电锤钻头 | 14 | 个 |
| 1407 | 玻化砖专用尖钻头 | 8mm | 个 |
| 1408 | 玻璃柜门锁 |  | 套 |
| 1409 | 冲击钻头 | 12号 | 个 |
| 1410 | 粗铁丝 |  | KG |
| 1411 | 电锤钻头 | 12 | 个 |
| 1412 | 钉子 | 1寸 | KG |
| 1413 | 开孔器 | 18号加长 | 个 |
| 1414 | 平移柜锁 |  | 个 |
| 1415 | 手执锁锁舌 |  | 个 |
| 1416 | 水泥钻头 | 8个 | 个 |
| 1417 | 塑料膨胀管含螺丝 | DN6 | 包 |
| 1418 | 铁丝 | DN3 | KG |
| 1419 | 透明中性玻璃胶 |  | 瓶 |
| 1420 | 万能焊丝 |  | 包 |
| 1421 | 消防门拉环 |  | 个 |
| 1422 | 转舌锁 | 3CM | 个 |
| 1423 | 冲击钻头 | 10号 | 个 |
| 1424 | 月牙锁 |  | 把 |
| 1425 | 玻化砖专用尖钻头 | 6mm | 个 |
| 1426 | 带钢丝下水软管 |  | 根 |
| 1427 | 地角垫 |  | 套 |
| 1428 | 防洪沙袋 |  | 个 |
| 1429 | 防火门锁芯 |  | 个 |
| 1430 | 隔板架子 |  | 个 |
| 1431 | 更衣柜滑轮组件 |  | 套 |
| 1432 | 柜门碰珠 |  | 套 |
| 1433 | 航椅螺丝 |  | 个 |
| 1434 | 合页 | 大小弯 | 付 |
| 1435 | 内六方穿钉螺丝 |  | 套 |
| 1436 | 内六方丝杆带锁头 | 6\*85 | 根 |
| 1437 | 陪人椅穿钉螺栓 | 成套 | 套 |
| 1438 | 陪人椅螺丝 |  | 根 |
| 1439 | 水泥钻头 | 6个 | 个 |
| 1440 | 塑料插销 |  | 个 |
| 1441 | 卫生间隔板夹子 |  | 套 |
| 1442 | 油漆刷子 | 8寸 | 把 |
| 1443 | 圆头抽屉锁 |  | 个 |
| 1444 | 更衣柜锁 |  | 个 |
| 1445 | 抽屉锁（一管二） |  | 套 |
| 1446 | 窗户限位器（单个） |  | 个 |
| 1447 | 钢钻头 |  | 个 |
| 1448 | 隔断挂钩 |  | 个 |
| 1449 | 开水锅锁子 |  | 把 |
| 1450 | 宽柄拉手 |  | 个 |
| 1451 | 一管三抽屉锁 |  | 把 |
| 1452 | 转椅轮子DN8 |  | 个 |
| 1453 | 不锈钢片 |  | 个 |
| 1454 | 大排刷 |  | 个 |
| 1455 | 弹簧合页 |  | 个 |
| 1456 | 老式门拉手 |  | 个 |
| 1457 | 铝扣边条 | 厚 | 米 |
| 1458 | 铝扣龙骨 |  | 米 |
| 1459 | 轮椅轮子 | 直插 | 个 |
| 1460 | 麻花钻头5 |  | 个 |
| 1461 | 普通弹簧合页 |  | 个 |
| 1462 | 球形锁锁舌 |  | 个 |
| 1463 | 十字电钻批头 |  | 个 |
| 1464 | 刷子 | 5寸 | 个 |
| 1465 | 塑料隔板撑 |  | 副 |
| 1466 | 塑料角码子 |  | 个 |
| 1467 | 提扭拉手 |  | 个 |
| 1468 | 铁皮柜层板支架 |  | 个 |
| 1469 | 油漆刷子 | 4寸 | 个 |
| 1470 | 粘贴式门封条 |  | 米 |
| 1471 | 转椅万向轮 |  | 个 |
| 1472 | 阻尼弹簧合页 |  | 个 |
| 1473 | 7字型固定角码 |  | 个 |
| 1474 | 不锈钢角码 |  | 个 |
| 1475 | 不锈钢钻头 | DN4 | 根 |
| 1476 | 航椅扶手角垫 |  | 个 |
| 1477 | 麻花钻头4.2 |  | 个 |
| 1478 | 502胶 |  | 支 |
| 1479 | 抽屉拉手 |  | 个 |
| 1480 | 窗帘滑轨堵头 |  | 个 |
| 1481 | 内六方大头螺丝 | M8\*20 | 个 |
| 1482 | 三连椅调节底座 |  | 个 |
| 1483 | 手按式柜子插销 |  | 个 |
| 1484 | 塑钢窗滚珠 |  | 个 |
| 1485 | 转椅轮胶皮套 |  | 个 |
| 1486 | 502胶 |  | 支 |
| 1487 | 办公椅万向轮胶套 |  | 个 |
| 1488 | 挂钩 |  | 个 |
| 1489 | 柜门拉手 |  | 个 |
| 1490 | 不锈钢螺丝 | DN5\*10 | 套 |
| 1491 | 窗帘滑轨吊扣 |  | 个 |
| 1492 | 大头螺丝 | DN4\*35mm | 个 |
| 1493 | 轨道固定支架 |  | 个 |
| 1494 | 柜锁插片 |  | 个 |
| 1495 | 胶刷子 |  | 把 |
| 1496 | 螺杆带螺帽 | 10\*50 | 套 |
| 1497 | 毛刷 | 0.5寸 | 个 |
| 1498 | 平头螺丝 | 3\*5 | 个 |
| 1499 | 平头丝杠 | 6\*65 | 套 |
| 1500 | 油漆刷子 | 2寸 | 把 |
| 1501 | 折轨滑轮 |  | 个 |
| 1502 | 不锈钢平垫 |  | 个 |
| 1503 | 钢管椅螺丝 |  | 个 |
| 1504 | 航椅配套螺丝 | 8\*10 | 套 |
| 1505 | 内六方螺丝带垫片 | DN8 | 套 |
| 1506 | 膨胀螺栓 | 12\*12 | 个 |
| 1507 | 转椅塑料胶套 |  | 个 |
| 1508 | 抽斗锁 |  | 个 |
| 1509 | 垫片 | 直径5CM | 个 |
| 1510 | 镀锌螺丝 | 6\*60mm | 套 |
| 1511 | 龙骨卡子 |  | 个 |
| 1512 | 铝合金纱窗塑料角 |  | 个 |
| 1513 | 螺杆带螺帽 | 8\*25 | 套 |
| 1514 | 密码锁 |  | 个 |
| 1515 | 膨胀挂钩 | DN6 | 个 |
| 1516 | 膨胀螺栓 | 10\*12 | 个 |
| 1517 | 塑木地板安装卡件 |  | 个 |
| 1518 | 铁皮柜保护套 | 塑料 | 个 |
| 1519 | 油漆刷子 | 1寸 | 个 |
| 1520 | 折轨堵头 |  | 个 |
| 1521 | 90度角码子 |  | 个 |
| 1522 | 膨胀螺栓 | DN6\*50MM | 个 |
| 1523 | 螺母 | DN8 | 个 |
| 1524 | 门把手螺丝 |  | 盒 |
| 1525 | 木工铅笔 |  | 支 |
| 1526 | 窗帘滚珠 | 个 | 个 |
| 1527 | LED净化灯 | 300\*1200 | 套 |
| 1528 | 进口轴承 | NSK6309ZZ | 只 |
| 1529 | 智能温度变送器 | SBWZ-2460 | 套 |
| 1530 | LED户外探照灯 | 300W | 台 |
| 1531 | LED平板灯 | 600\*1200 | 套 |
| 1532 | 轴承 | P209/NSK/原装 | 套 |
| 1533 | 锅炉专用温度计（不锈钢万向可调角） | WSS-481 | 套 |
| 1534 | 空气压缩机机滤 | 1092900146 | 套 |
| 1535 | 4²单股铜线 | ZRBV-4² | 卷 |
| 1536 | 基业箱 | 800\*600 | 台 |
| 1537 | 63A四极空开 | IC65n-c63/4p | 个 |
| 1538 | 热继电器 | LRD3365C | 只 |
| 1539 | 160A空开 | NM1-160A | 台 |
| 1540 | 压力表（带检测） | ɸ250 1.6MP | 个 |
| 1541 | 进口轴承 | P207/NSK/原装 | 对 |
| 1542 | 交流接触器 | LC1D40A/220V | 只 |
| 1543 | 电接点负压表 |  | 套 |
| 1544 | 电接点压力表（带检测） | ɸ150-1.6MPa | 只 |
| 1545 | 进口锥度轴承 | NSK P208K | 套 |
| 1546 | 三极漏电保护器 | EA9C65-C32A-3P+N | 套 |
| 1547 | 三极漏电保护器 | EA9C65-C20A-3P+N | 套 |
| 1548 | 漏电保护器 | EA9C65-C25A-3P+N | 套 |
| 1549 | LED圆吸顶灯 | φ600 | 个 |
| 1550 | LED净化灯 | 600\*600 | 套 |
| 1551 | 亚克力制度牌展示牌 | 500\*700 | 套 |
| 1552 | 应急电源 | GR-ZLZD-E10W | 只 |
| 1553 | 电磁阀 | 小型 | 套 |
| 1554 | LED格栅灯 | 600\*1200 | 套 |
| 1555 | 百分表 | 801-01带磁力表座 | 套 |
| 1556 | 数字万用表 | 890D | 只 |
| 1557 | 三相四线电子表 | DTS634-60A | 只 |
| 1558 | 高温润滑脂 | SKF/NSC专用 | 桶 |
| 1559 | 机油 | CD15W-40 | 桶 |
| 1560 | 灯槽亚克力板 | 2.4米/张 | 张 |
| 1561 | LED平板灯 | 300\*1200带卡子 | 套 |
| 1562 | 开关压力表 | YX150-30VA/1.6Mpa | 套 |
| 1563 | 高压高分熔断器 | XRNP1--20KV（1A)25\*355 | 只 |
| 1564 | 管道换气扇 | BPT12-14C | 台 |
| 1565 | 润滑剂（汽油） | 92# | 桶 |
| 1566 | 证件展示牌 | 80\*70cm | 块 |
| 1567 | 电磁锁电源 | NE2001 | 只 |
| 1568 | 压力控制器 | LP6E | 个 |
| 1569 | LED净化灯 | 300\*600 | 套 |
| 1570 | 摇表 | zc25-3500V | 只 |
| 1571 | 高压高分熔断器 | XRNP1--20KV(1A)25\*325 | 只 |
| 1572 | 40圆形吸顶灯 | MX42 | 套 |
| 1573 | LED灯箱电源适配器 | S-100-12(12V--12.5A) | 只 |
| 1574 | 便携式工作灯 | 支架可调整角度/充电式 | 米 |
| 1575 | 基业箱 | 600\*700 | 只 |
| 1576 | 配电箱 | 700\*500 | 台 |
| 1577 | 焊工连体防护服 | XXXL | 件 |
| 1578 | 广告字LED灯 | C7160T | 包 |
| 1579 | 单芯电缆线 | RV-150mm | 米 |
| 1580 | LED平板灯 | 600\*600 | 套 |
| 1581 | LED防爆日光灯 | 1.2米 LED18W | 套 |
| 1582 | 空气压缩机空滤 | 1613872000 | 套 |
| 1583 | 三联空开 | IC65n-c63/3p | 只 |
| 1584 | 三联空开 | IC65n-c32/3p | 只 |
| 1585 | 电缆线 | YJV-4\*50+1 | 米 |
| 1586 | 正野集成吊顶换气扇 | BPT18-16AB | 台 |
| 1587 | 交流接触器 | LC1D25C/220V | 只 |
| 1588 | 电磁锁 | 单门168\*39\*21 | 只 |
| 1589 | LED净化灯 | 300\*300 | 套 |
| 1590 | 300\*600LED平板灯 | 300\*600 | 套 |
| 1591 | 300\*300平板灯 | 300\*300mm | 个 |
| 1592 | LED格栅灯 | 600\*600 | 套 |
| 1593 | LED防雨电源 | S400-12 | 只 |
| 1594 | 1.2米紫外线灯 | 36W | 套 |
| 1595 | 交流接触器 | LC1-D09m7c | 只 |
| 1596 | 百叶窗换气扇 | 300\*300mm | 台 |
| 1597 | 指针式万用表 | MF47 | 只 |
| 1598 | 油桶 | 200L | 只 |
| 1599 | 氧气气带(管) | RC110 | 卷 |
| 1600 | 开口式电流互感器 | K-ɸ36-400/5 | 只 |
| 1601 | 电缆线 | YJV-3\*50+2\*25 | 米 |
| 1602 | 电缆线 | ZRYJV-3\*35²+2\*16² | 米 |
| 1603 | 五芯电缆线 | YJV-3\*35²+2\*16² | 米 |
| 1604 | 油泵 | S-32 | 只 |
| 1605 | 基业箱 | 500\*600 | 只 |
| 1606 | 一体U型紫外线灯及镇流器 | YJ-150H | 套 |
| 1607 | 单级漏电保护器 | EA9C65-C6A-1P+N | 套 |
| 1608 | 微波炉磁控管 | M24FA-410A | 只 |
| 1609 | 32A单极漏电保护器 | EA9C65-C32A-1P+N | 套 |
| 1610 | 防爆灯灯盘 | φ155mm免驱50W | 只 |
| 1611 | 氩弧焊变光焊帽 | TRQ-LS01 | 只 |
| 1612 | 橡塑保温板 | 0.03\*0.9\*4.5米 | 卷 |
| 1613 | 自动排气阀 | FVZP-5 | 只 |
| 1614 | 21CM紫外线灯 | 6W | 套 |
| 1615 | 按键式空气开关 | DZ108-20A | 只 |
| 1616 | LED灯管应急装置带电池 | LK-ZLZD-Y18W | 套 |
| 1617 | 钳型电流表 | VC6018 | 只 |
| 1618 | 双联空开 | IC65n-c32/2p | 只 |
| 1619 | 双联空开 | IC65n-c20/2p | 只 |
| 1620 | 双极空开 | IC65n-c20/2p | 只 |
| 1621 | 交流接触器 | NXC-12/220V | 只 |
| 1622 | 空调手操器 | T2000AAC | 只 |
| 1623 | 螺口LED灯 | 60W |  |
| 1624 | 16A单极漏电保护器 | EA9C65-C16A-1P+N | 套 |
| 1625 | 20A单极漏电保护器 | EA9C65-C20A-1P+N | 套 |
| 1626 | 军用油桶 | 20L | 只 |
| 1627 | 智能USB三角插座 | DL18321-03/3米 | 只 |
| 1628 | 电机过载保护器 | JD5 | 只 |
| 1629 | 三星三角皮带 | SPA-1957 | 根 |
| 1630 | 雅马哈发电机专用插头 | 16A | 只 |
| 1631 | 门禁电源 | 12V5A | 只 |
| 1632 | 开口式电流互感器 | K-ɸ24-100/5 | 只 |
| 1633 | 三联防爆开关 | 三开 | 只 |
| 1634 | 手提式巡检灯 | 50W | 个 |
| 1635 | 热水器加热管 | 380v/9KW/个 | 根 |
| 1636 | C式气动快速铁接头带气管 | SP30PP30PU10\*6.5 | 套 |
| 1637 | 焊工防护鞋 | 36-45# | 双 |
| 1638 | 公牛插座 | 10A十位5米插板 | 只 |
| 1639 | 电动伸缩门开关 | 433 | 只 |
| 1640 | 三星三角皮带 | SPA-1732 | 根 |
| 1641 | 线路检修电笔 | UT12M | 只 |
| 1642 | 单相电表 | DDS666-5（20)A | 只 |
| 1643 | 压力表 | 150MM/1.6MPa | 只 |
| 1644 | 三星三角皮带 | SPA-1532 | 根 |
| 1645 | 电缆线 | ZRYJV-4\*16²+1\*10² | 米 |
| 1646 | 热缩管 | 10mm | 卷 |
| 1647 | 三星三角皮带 | SPA-1307 | 根 |
| 1648 | 三星三角皮带 | SPA-1500 | 根 |
| 1649 | 基业箱 | 300\*400 | 只 |
| 1650 | 热水器加热管 | 380v/6KW/个 | 根 |
| 1651 | 90CM紫外线灯管 | 30W | 只 |
| 1652 | 90公分紫外线灯管 | 30W | 只 |
| 1653 | 公牛插座 | 10A八位5米插板 | 只 |
| 1654 | 时控开关 | KG316T-D | 只 |
| 1655 | 交流接触器 | CJX2-2510（220V） | 个 |
| 1656 | 16A设备插座 | 睿智 | 套 |
| 1657 | LED充电灯泡 | 50W | 只 |
| 1658 | 16A5米插座 | 16A三位5米插板 | 只 |
| 1659 | 15孔插座 | 10A三位十五孔插座 | 套 |
| 1660 | LED净化灯镇流器 | 58W | 只 |
| 1661 | 电缆快接头 | 线径240mm/个 | 只 |
| 1662 | 散热风扇（220V) | DP22 | 只 |
| 1663 | 28WLED球泡 |  | 只 |
| 1664 | 公牛插座 | 10A十位3米插板 | 只 |
| 1665 | 氧气测试压力表 | Y100-25MPa | 套 |
| 1666 | 散流器 | 350mm\*350mm | 只 |
| 1667 | 防爆灯开关 | 双联 | 只 |
| 1668 | LED检修灯 | 24V-6w | 个 |
| 1669 | 压力表2.5 | Y100-2.5MPa | 个 |
| 1670 | 三星三角皮带 | SPA-1157 | 根 |
| 1671 | 卡簧钳 | 7寸 4把/套 | 套 |
| 1672 | 热水器加热管 | 380v/2KW | 根 |
| 1673 | 三星三角皮带 | SPA-1120 | 根 |
| 1674 | 交流接触器 | CJX2-0910/380V | 只 |
| 1675 | 大椭圆防爆灯吸顶灯 | 10W | 套 |
| 1676 | 8寸LED筒灯 | MQ8K-24W | 套 |
| 1677 | 铜线鼻 | 240² | 只 |
| 1678 | 桥架盖板 | 400mm | 米 |
| 1679 | 过墙钻头 | ɸ16\*500 | 只 |
| 1680 | 尼龙扎带 | 10\*300 | 包 |
| 1681 | LED螺口灯泡 | 25W | 只 |
| 1682 | 电缆快接头 | 线径185mm/个 | 只 |
| 1683 | 三星三角皮带 | SPA-1032 | 根 |
| 1684 | 五芯电缆线 | ZRYJV-5\*10mm²（10平方五等芯电缆线） | 米 |
| 1685 | 三星三角皮带 | SPA-900 | 根 |
| 1686 | LED筒灯（门诊三楼顶用） | Q6K-20W | 套 |
| 1687 | 三角皮带SPZ662LW | 条 | 条 |
| 1688 | 公牛插座 | 10A八位3米插板 | 只 |
| 1689 | LED灭蚊（蝇）灯 | 10W | 台 |
| 1690 | T5灯一体灯 | 1.2米 LED13W | 套 |
| 1691 | 有线门铃 | 86型 | 只 |
| 1692 | 镇流器（紫外线灯管用） | 36W | 只 |
| 1693 | 声光控开关 | G07 | 只 |
| 1694 | 辅助触头 LADN11C | LADN11C | 只 |
| 1695 | 四位三米插座 | 10A四位3米插板 | 只 |
| 1696 | 8#线卡 | 8#扁 | 盒 |
| 1697 | 尼龙扎带 | 5\*300 | 包 |
| 1698 | 三星三角皮带 | SPA-882 | 根 |
| 1699 | 电缆快接头 | 线径150mm/个 | 只 |
| 1700 | 三角皮带 | SPZ-612LW | 条 |
| 1701 | 冰箱温控器 | WPF22G | 只 |
| 1702 | 冰箱温度探头 | 10K | 只 |
| 1703 | 三联开关 | 西门子睿智 | 只 |
| 1704 | 40WLED驱动器 | 40W | 只 |
| 1705 | LED一体床头灯灯 | T5-3.6W | 套 |
| 1706 | 检验科平板灯驱动器 | 38W | 个 |
| 1707 | LED灯贴 | 24W/6500K | 只 |
| 1708 | 铜线鼻 | 185² | 只 |
| 1709 | 15回路配电箱 | PZ30-15 | 只 |
| 1710 | 32A空气开关 | IC65n-c32/1p | 只 |
| 1711 | 20A空气开关 | IC65n-c20/1p | 只 |
| 1712 | 单级空开 | IC65n-c63/1p | 只 |
| 1713 | 单级空开 | IC65n-c16/1p | 只 |
| 1714 | 电动喷雾器充电器 | 12V | 只 |
| 1715 | 车用尿素 | 东风 | 桶 |
| 1716 | 补偿柜保险底座 | NT00-3P-63A | 只 |
| 1717 | LED光源模组 | 3\*8W | 套 |
| 1718 | 双联开关 | 西门子睿智 | 只 |
| 1719 | 6平方电缆线 | ZRYJV3\*6+2\*4 | 米 |
| 1720 | 512LW三角皮带 | SPZ-512LW | 条 |
| 1721 | T5灯一体灯 | 90CM LED9.6W | 套 |
| 1722 | 空调电容 | 50UF | 只 |
| 1723 | 消防楼梯LED灯盘 | 磁吸/30CM | 套 |
| 1724 | 三星三角皮带 | SPA-857 | 根 |
| 1725 | 风管 | ɸ40 | 米 |
| 1726 | T8 LED单端灯管 | 1.2M22W | 根 |
| 1727 | 电源极性检测器 | GNJ01 | 只 |
| 1728 | 木龙骨 | 3\*5cm | 捆 |
| 1729 | 扎带 | 4\*200mm | 包 |
| 1730 | 空调管道封口钳 | CM201 | 把 |
| 1731 | 电铃 | 4寸220V | 只 |
| 1732 | 三角皮带SPZ-562LW | SPZ-562LW | 条 |
| 1733 | 工具包 | 大号多功能 | 只 |
| 1734 | 电动门遥控器 | 355 | 只 |
| 1735 | T5LED一体灯 | 30cm LED3.4W | 套 |
| 1736 | 尼龙扎带 | 3\*120 | 包 |
| 1737 | 灯架 | 30W | 套 |
| 1738 | LED灯贴 | 13W/6500K | 只 |
| 1739 | T5 LED一体灯 | 0.6M LED6.5W | 根 |
| 1740 | 12回路开关箱 | PZ30-12 | 只 |
| 1741 | 三星三角皮带 | SPA-807 | 根 |
| 1742 | 铜线鼻 | 150² | 只 |
| 1743 | 五芯电缆线 | ZRYJV-5\*6mm²（6平方五等芯电缆线） | 米 |
| 1744 | LED 15W灯泡 |  | 只 |
| 1745 | 12V广告牌灯珠 | ɸ9mm 50只/把 | 把 |
| 1746 | 32A单极漏电空开 | NXBLE-63/1P+N-C32 | 只 |
| 1747 | 保险管 | 6A | 盒 |
| 1748 | 三角皮带 | SPA-800 | 条 |
| 1749 | 保险管 | 0.1A | 盒 |
| 1750 | 空调电容 | 40UF | 只 |
| 1751 | 配电室警示带 | 4.8cm | 卷 |
| 1752 | 五芯电缆线 | ZRYZ-3\*4mm²+2\*2.5 | 米 |
| 1753 | 铠装硬电缆线 | ZRYJV22-3\*6平方 | 米 |
| 1754 | LED暖光灯泡 | 30W | 只 |
| 1755 | LED灯带适配器 | CB-100W/12V | 只 |
| 1756 | 开孔器 | φ40合金开孔器 | 只 |
| 1757 | 单联开关 | 西门子睿智 | 只 |
| 1758 | LED筒灯（走道用） | Q4K-12W | 套 |
| 1759 | 电缆快接头 | 线径120mm/个 | 只 |
| 1760 | 控制柜按钮开关 | LAY7 | 只 |
| 1761 | 熔断器 | RT16-00/50A/个 | 只 |
| 1762 | 热水器温控器 | 旋钮式/个 | 只 |
| 1763 | 熔断器 | RT16-00/63A | 只 |
| 1764 | 电工刀 | FO4021 | 把 |
| 1765 | LED应急照明灯管 | MT8W94-1.2米 | 只 |
| 1766 | 头灯 | 祺光30 | 套 |
| 1767 | 16A三孔插座 | 16A一位三孔插座 | 只 |
| 1768 | 筒灯 2.5寸 | MQ2.5V2-5W | 套 |
| 1769 | 熔断器卡钳 | RT16-00 | 只 |
| 1770 | 五孔插座 | 10A两位五孔插座 | 只 |
| 1771 | 8回路明装配电箱 | 8回路明装 | 只 |
| 1772 | 铜线鼻 | 120² | 只 |
| 1773 | 空调电容 | 35UF | 只 |
| 1774 | 亚克力彩色门牌 | 2512 | 只 |
| 1775 | 防爆灯LED灯芯 | 10W椭圆磁吸底盘椭圆 | 套 |
| 1776 | 铠装硬电缆线 | ZRYJV22-3\*4平方 | 米 |
| 1777 | 10A两联开关 | 86k21 | 只 |
| 1778 | 接地接零端子 | 7孔 | 套 |
| 1779 | 电缆快接头 | 线径95mm/个 | 只 |
| 1780 | 格栅灯灯管 | 60cm 10w | 只 |
| 1781 | 10A三联开关 | 86型 | 只 |
| 1782 | T8 LED双端灯管 | 1.2M22W | 根 |
| 1783 | 空调电容 | 25UF | 只 |
| 1784 | 开孔器 | φ30合金开孔器 | 只 |
| 1785 | DN25波纹管 | 30cm | 根 |
| 1786 | 空调电容 | 30UF | 只 |
| 1787 | 水位观察管 | 高1米，直径1cm | 根 |
| 1788 | 插座防水盒 | 86型 | 只 |
| 1789 | 七芯1.5平方软护套线 | ZRRVV-7\*1.5² | 米 |
| 1790 | 软铜线 | ZRBV-16² | 米 |
| 1791 | T5-14W灯管 | T5-LED14W | 只 |
| 1792 | 转换插头 | 16A-10A | 只 |
| 1793 | DN25波纹管 | 25cm | 根 |
| 1794 | 220V电源指示灯 红 | XB2-BVB4LC | 只 |
| 1795 | 220V电源指示灯 绿 | XB2-BVB3LC | 只 |
| 1796 | 高强度自攻丝 | 3.5\*25mm | 盒 |
| 1797 | 高强度自攻丝 | 3.5\*35mm | 盒 |
| 1798 | 高强度自攻丝 | 3.5\*40mm | 盒 |
| 1799 | 高强度自攻丝 | 3.5\*50mm | 盒 |
| 1800 | 10A单联开关 | 86k11 | 只 |
| 1801 | 铜线鼻 | 95² | 只 |
| 1802 | 缠绕管 | 1cm | 包 |
| 1803 | 三芯软白色护套线 | ZRRVV-3\*4 ² | 米 |
| 1804 | 螺纹穿线管 | 20mm | 卷 |
| 1805 | 7WLED球泡 | 220/7W | 只 |
| 1806 | 开孔器 | φ20合金开孔器 | 只 |
| 1807 | 电缆快接头 | 线径70mm/个 | 只 |
| 1808 | 门铃开关 | 86型 | 只 |
| 1809 | LED灯泡 | 5W | 只 |
| 1810 | DN20波纹管 | 30cm | 根 |
| 1811 | DN25波纹管 | 20cm | 根 |
| 1812 | 台钻开关限位器 | LC3-5/10 | 个 |
| 1813 | 手提小灰斗 | 30cm | 个 |
| 1814 | 广告字LED软灯带 | C7160T | 米 |
| 1815 | DN20波纹管 | 25cm | 根 |
| 1816 | 热水器限位通断开关 | 蓝鸟104 | 个 |
| 1817 | LED冰箱灯泡（白色） | 220V/3W | 个 |
| 1818 | LED双端灯管 | 600mm/8W | 根 |
| 1819 | 换气扇排气管 | ɸ100 | 米 |
| 1820 | 铜线鼻 | 70² | 只 |
| 1821 | 铁丝 | 14# | 公斤 |
| 1822 | PVC线槽 | 40\*20mmPVC线槽 | 根 |
| 1823 | 开孔器 | φ16合金开孔器 | 只 |
| 1824 | 电缆快接头 | 线径50mm/个 | 只 |
| 1825 | 不锈钢标志牌 | 100\*30mm | 只 |
| 1826 | 润滑剂（柴油） | 0# | 升 |
| 1827 | DN20波纹管 | 20cm | 根 |
| 1828 | 电容 | 20UF | 只 |
| 1829 | 万用表测试表针 | 20A/1000V | 付 |
| 1830 | 单股软铜线 | ZRBVR-10² | 米 |
| 1831 | 10平方单股电线 | ZRBVR-10² | 米 |
| 1832 | 卡轨 | C45-1米 | 根 |
| 1833 | T5-36W灯管 | 36W | 只 |
| 1834 | T8-36W灯管 | 36W | 只 |
| 1835 | LED灯带（走道用） | LS6835 | 米 |
| 1836 | T5-18W灯管 | 18W | 只 |
| 1837 | 16#线卡 | 园16 | 包 |
| 1838 | 铜线鼻 | 50² | 只 |
| 1839 | 电缆快接头 | 线径35mm/个 | 只 |
| 1840 | 标志牌 | PVC | 只 |
| 1841 | T8-18W灯管 | 18W | 只 |
| 1842 | 铜芯软护套线 | ZRRVV-3\*2.5 ² | 米 |
| 1843 | 保险丝 | 30A | 卷 |
| 1844 | 铜线鼻 | 35² | 只 |
| 1845 | 16A插头 | T3-16 | 只 |
| 1846 | 三芯护套线线卡 | 12# | 包 |
| 1847 | 电缆快接头 | 线径25mm/个 | 只 |
| 1848 | T5灯连接线 | 20CM/条 | 根 |
| 1849 | T5灯软连接 | 30cm双端 | 条 |
| 1850 | 三芯软护套线 | ZRRVV-3\*1.5² | 米 |
| 1851 | 2.5平方二芯白护套线 | ZRRVV-2\*2.5 ² | 米 |
| 1852 | 单股铜线 | ZRBV-6²（6平方单股铜线） | 米 |
| 1853 | 三极10A插头 | 10A三项插头 | 只 |
| 1854 | PVC线槽 | 24\*14mmPVC线槽 | 根 |
| 1855 | PVC线槽 | 20\*10 | 根 |
| 1856 | 铜线鼻 | 25² | 只 |
| 1857 | 门铃专用电池 | 23A/12V | 只 |
| 1858 | 电容器 | 1.8UF-3.5UF | 只 |
| 1859 | 86底盒修复器 | 86型 | 套 |
| 1860 | 双色绝缘胶带 | 接地端防护胶带 | 卷 |
| 1861 | 高压防水自粘胶带 | J-20 | 卷 |
| 1862 | 次氯酸钠溶液 | NaClO | kg |
| 1863 | 二芯1.5软护套线 | ZRRVV-2\*1.5 ² | 米 |
| 1864 | 2.5平方硬护套线 | ZR-BVVB-2\*2.5mm² | 米 |
| 1865 | 电缆快接头 | 线径16mm/个 | 只 |
| 1866 | 膨胀管 | 10mm | 包 |
| 1867 | 铜线鼻 | 16² | 只 |
| 1868 | 电缆快接头 | 线径10mm/个 | 只 |
| 1869 | 15孔面板明盒 | 118型 | 只 |
| 1870 | 铜线鼻 | 10² | 只 |
| 1871 | 9V电池 | F22 | 个 |
| 1872 | 膨胀管 | 6mm | 包 |
| 1873 | 膨胀管 | 8mm | 包 |
| 1874 | 缠绕管 | φ14，φ20 | 米 |
| 1875 | 绝缘防水胶布 | （200卷/箱） | 卷 |
| 1876 | 试电笔 | G63 | 只 |
| 1877 | 黄腊管 | 12# | 米 |
| 1878 | 萤光灯启辉器 | 220V | 只 |
| 1879 | PVC分线盒 | φ20 | 只 |
| 1880 | 开口铜鼻子 | 100A | 只 |
| 1881 | 单芯铜线 | ZRBV-2.5² | 米 |
| 1882 | 软护套线 | ZRRVV-2\*0.75² | 米 |
| 1883 | 1.5²单股铜线 | ZRBVR1.5² | 米 |
| 1884 | 铜芯软护套线 | ZRRVV-2\*0.5² | 米 |
| 1885 | 86开关盲板 | 86型白板 | 只 |
| 1886 | 五孔明盒 | 86型 | 只 |
| 1887 | 开口铜鼻子 | 60A | 只 |
| 1888 | 螺口灯头 | E27 | 只 |
| 1889 | 开口铜鼻子 | 50A | 只 |
| 1890 | 膨胀螺栓 | M8\*100 | 只 |
| 1891 | 开口铜鼻子 | 40A | 只 |
| 1892 | 开口铜鼻子 | 30A | 只 |
| 1893 | 黄腊管 | 8mm | 根 |
| 1894 | 开口铜鼻子 | 20A | 只 |
| 1895 | 砂纸 | 400# | 张 |
| 1896 | PVC弯头 | φ20 | 只 |
| 1897 | PVC直接 | φ20PVC管接头 | 只 |
| 1898 | 开口铜鼻子 | 10A | 只 |
| 1899 | 开口铜鼻子 | 5A | 只 |
| 1900 | 粘块 | 25\*25 | 只 |
| 1901 | PVC管 | φ20PVC管 | 根 |
| 1902 | 四极接线端子 | UKJ-3504 | 个 |
| 1903 | 垫片 | DN8 | 个 |
| 1904 | 保险管 | 0.3A | 只 |
| 1905 | 垫片 | DN10 | 个 |
| 1906 | 陶瓷保险体 | RQS4-80A | 只 |
| 1907 | 密封圈 | 1.8\*7.1mm | 只 |
| 1908 | 黄腊管 | DN6 | 根 |
| 1909 | 黄腊管 | DN5 | 根 |
| 1910 | 黄腊管 | DN4 | 根 |
| 1911 | 黄腊管 | DN3 | 根 |
| 1912 | 风管机温度保险丝 | 10A | 个 |
| 1913 | 不锈钢螺丝ND8\*40 | 每套螺丝配两个大垫片 | 套 |
| 1914 | 不锈钢螺丝 | M4\*45mm | 套 |
| 1915 | 不锈钢螺丝 | M5\*20mm | 套 |
| 1916 | 不锈钢螺丝 | 8\*30mm | 套 |
| 1917 | 不锈钢螺丝 | 8\*40mm | 套 |
| 1918 | 不锈钢螺丝 | DN5\*50mm | 套 |
| 1919 | 不锈钢螺丝 | M4\*50mm | 套 |
| 1920 | 不锈钢螺丝 | DN8\*80mm | 套 |
| 1921 | 不锈钢螺栓 | DN8\*60mm | 套 |
| 1922 | 保险管 | T3.15 | 根 |
| 1923 | 保险管 | RT14-20/4A | 根 |
| 1924 | 保险管 | 5A | 只 |
| 1925 | 双头螺丝 | DN10\*50mm | 个 |
| 1926 | 保险管 | φ10\*38mm 2A | 个 |
| 1927 | 保险管 | φ10\*38mm 4A | 个 |
| 1928 | 保险管 | φ10\*38mm 6A | 个 |
| 1929 | 铜直接 | DN28 | 个 |
| 1930 | 铜弯头 | DN6 | 个 |
| 1931 | 铜三通 | DN25 | 个 |
| 1932 | 密封圈 | 7.5\*5mm | 只 |
| 1933 | 空调包扎带 | 保温扎带，宽度5.5公分,长度9米 | 卷 |
| 1934 | 合金钻头 | φ2mm | 只 |
| 1935 | 氧气钢瓶阀杆 | QF-2阀杆 | 个 |
| 1936 | 铜直接 | DN42 | 个 |
| 1937 | 塑料管 | dn18 | 米 |
| 1938 | 密封圈 | 9\*2.65mm | 只 |
| 1939 | 密封圈 | 3.1\*32mm | 只 |
| 1940 | 胶皮软管 | 6分 | 米 |
| 1941 | 焊接紫铜三通 | DN10 | 个 |
| 1942 | 焊接紫铜三通 | DN12 | 个 |
| 1943 | 电锤钻卡 | φ3-15mm | 个 |
| 1944 | 不锈钢喉箍 | dn200 | 支 |
| 1945 | 双头钻头 | DN4.2 | 支 |
| 1946 | 双头丝 | φ10 | 套 |
| 1947 | 氧气钢瓶手轮 | QF-2手轮 | 个 |
| 1948 | 铜焊接三通 | φ10 | 个 |
| 1949 | 铜管弯头 | DN12 | 个 |
| 1950 | 铜对丝 | 4分加厚 | 个 |
| 1951 | 合金钻头 | φ3mm | 只 |
| 1952 | 焊接紫铜三通 | DN16 | 个 |
| 1953 | 铜焊接三通 | φ12 | 个 |
| 1954 | 双头丝 | φ12 | 套 |
| 1955 | 双头丝 | φ14 | 套 |
| 1956 | 保温材料 | DN12 | 根 |
| 1957 | 双头丝 | φ16\*70mm | 套 |
| 1958 | 防漏管箍 | DN20 | 个 |
| 1959 | 电源线 | 3\*1mm² | 米 |
| 1960 | 保温软管 | φ10、φ19 | 米 |
| 1961 | 天圆地方接口 | 250\*200mm | 个 |
| 1962 | 电源线 | 3\*2.5mm² | 米 |
| 1963 | 空调温控传感器 | 管温5k | 个 |
| 1964 | 空调传感器 | 5K | 只 |
| 1965 | 合金钻头 | φ4mm | 只 |
| 1966 | 防漏管箍 | DN25 | 个 |
| 1967 | 天圆地方 | 250\*250mm | 个 |
| 1968 | 电源线 | 4\*1mm² | 米 |
| 1969 | 玻璃保险管 | 5A | 盒 |
| 1970 | NSK轴承 | 520 | 个 |
| 1971 | 传感器 | 5K | 个 |
| 1972 | 传感器 | 10K | 个 |
| 1973 | 铝箔布柔性保温软管 | φ200 | 米 |
| 1974 | 空调温控传感器 | 管温10k | 个 |
| 1975 | 空调传感器 | 10K | 只 |
| 1976 | 防漏管箍 | DN32 | 个 |
| 1977 | 电容 | 2微法 | 个 |
| 1978 | 保温棉 | φ12mm,B1级，长度1.8m，壁厚0.9cm | 根 |
| 1979 | 轴承 | 6001 | 个 |
| 1980 | 轴承 | 6200 6201 | 个 |
| 1981 | 圆线卡 | 10# | 包 |
| 1982 | 铜弯头 | DN22 | 个 |
| 1983 | 铜管弯头 | DN19 | 个 |
| 1984 | 防漏管箍 | DN40 | 个 |
| 1985 | 电源线 | 4\*1.5mm² | 米 |
| 1986 | 电容 | 3微法 | 个 |
| 1987 | 传感器 | 50K | 个 |
| 1988 | 传感器 | 20K | 个 |
| 1989 | 轴承 | 6200ZZ | 个 |
| 1990 | 橡塑管 | DN20 | 根 |
| 1991 | 排风管 | φ300 | 米 |
| 1992 | 合金钻头 | φ5mm | 只 |
| 1993 | 不锈钢管夹 | DN200 | 套 |
| 1994 | 保温材料 | DN19 | 根 |
| 1995 | 轴承 | 6202 | 个 |
| 1996 | 铝箔布柔性保温复合软管 | φ200 | 米 |
| 1997 | 空调温控传感器 | 管温15k | 个 |
| 1998 | 防漏管箍 | DN50 | 个 |
| 1999 | 轴承 | 6202Z | 个 |
| 2000 | 电容器 | 8微法 | 个 |
| 2001 | 轴承 | 6203 | 个 |
| 2002 | 合金钻头 | φ6mm | 只 |
| 2003 | 不锈钢管夹 | DN250 | 套 |
| 2004 | 保温棉 | φ25mm,B1级，长度2m，壁厚2cm | 根 |
| 2005 | 天圆地方接口 | 250\*500mm | 个 |
| 2006 | 表弯 | dn15 | 个 |
| 2007 | 轴承 | 6204 | 个 |
| 2008 | 橡胶管 | DN20 | 米 |
| 2009 | 三角皮带 | K26 | 条 |
| 2010 | 合金钻头 | φ8mm | 只 |
| 2011 | 柱塞阀丝扣 | DN20 | 个 |
| 2012 | 伸缩风管 | 160mm\*9m | 根 |
| 2013 | 防冻加氟阀 | R22 | 只 |
| 2014 | 镀锌铁皮天圆地方 | φ200mm | 个 |
| 2015 | 电容器 | 30uf | 个 |
| 2016 | 保温胶带 | pvc材质,宽度4.7cm，长度15m | 卷 |
| 2017 | 轴承 | 6205 | 个 |
| 2018 | 法兰垫圈 | DN50 | 套 |
| 2019 | 轴承 | 205 | 个 |
| 2020 | 电容器 | 35uf | 个 |
| 2021 | 玻璃管 | dn15 | 米 |
| 2022 | 铜对丝 | 6分加厚 | 个 |
| 2023 | 合金钻头 | φ10mm | 只 |
| 2024 | 按键开关 | 双联 | 只 |
| 2025 | 法兰垫子 | DN75 | 个 |
| 2026 | 轴承 | 6206 | 个 |
| 2027 | 镀锌铁皮天圆地方 | Φ300mm | 个 |
| 2028 | 电容器 | 40uf | 个 |
| 2029 | 排污管 | DN80 | 米 |
| 2030 | 止回阀 | DN15 | 个 |
| 2031 | 合金开孔器 | DN16 | 只 |
| 2032 | 电源开关 | 10A | 个 |
| 2033 | 柱塞阀法兰 | DN32 | 个 |
| 2034 | 电源插座 | 五孔 | 只 |
| 2035 | 紫铜表弯 | DN15 | 个 |
| 2036 | 合金钻头 | φ12mm | 只 |
| 2037 | 焊接弯头 | dn75 | 个 |
| 2038 | 三角皮带 | B940 | 条 |
| 2039 | 合金开孔器 | DN18 | 只 |
| 2040 | 电机接线板 | Y2-200-225 | 套 |
| 2041 | 电焊条 | dn2.5 | 包 |
| 2042 | 轴承 | 6208 | 个 |
| 2043 | 五芯软护套线 | 5\*4mm² | 米 |
| 2044 | 三角皮带 | B1000 | 条 |
| 2045 | 皮带 | b-1000 | 根 |
| 2046 | 沟槽卡箍 | DN150 | 套 |
| 2047 | 柱塞阀法兰 | DN40 | 个 |
| 2048 | 塑料膨胀管 | dn89 (带螺丝) | 包 |
| 2049 | 伸缩风管 | 300mm\*9m | 根 |
| 2050 | 钢丝绳卡子 | φ10 | 个 |
| 2051 | 法兰 | DN40 | 个 |
| 2052 | 浮球开关 | TEK-1 | 个 |
| 2053 | 氧气瓶头 | 适用标准氧气瓶 | 套 |
| 2054 | 管道橡胶垫 | DN65 | 个 |
| 2055 | 皮带 | b-1041 | 根 |
| 2056 | 合金开孔器 | DN22 | 只 |
| 2057 | 净化风柜变频器风扇 | 5cm 24v | 台 |
| 2058 | 法兰 | DN50 | 个 |
| 2059 | 方形散流器 | 320\*320mm | 个 |
| 2060 | 铝合金百叶出风口 | 250\*250mm | 套 |
| 2061 | 法兰垫子 | DN100 | 套 |
| 2062 | 英制快速接头 | 10MM/12MM/19MM | 只 |
| 2063 | 法兰 | DN65 | 个 |
| 2064 | 铝箔胶带 | DN80,宽度8cm，长度17m | 卷 |
| 2065 | 无齿锯片 | 100mm | 个 |
| 2066 | 电锤钻头 | φ14mm | 只 |
| 2067 | 压力表 | 1.6MP | 块 |
| 2068 | 法兰垫子 | DN150 | 套 |
| 2069 | 铝合金百叶出风口 | 300\*300mm | 套 |
| 2070 | 铝合金百叶出风口 | 300\*300mm | 套 |
| 2071 | 空调控制面板 | 三速TMST6 | 个 |
| 2072 | 床头灯 | LED | 个 |
| 2073 | 法兰 | DN75 | 个 |
| 2074 | PVC给水管 | DN25 | 根 |
| 2075 | 铜球阀 | DN20 | 个 |
| 2076 | 三角皮带 | B1400 | 条 |
| 2077 | 电锤钻头 | φ16mm | 只 |
| 2078 | 法兰 | DN80 | 个 |
| 2079 | 轴承 | 6307 | 个 |
| 2080 | 闸阀 | DN20 | 个 |
| 2081 | 三角皮带 | B1444 | 条 |
| 2082 | 三角皮带 | A56 | 条 |
| 2083 | 三角皮带 | B56 | 条 |
| 2084 | 轴承 | 3203ZZ | 个 |
| 2085 | 三角皮带 | B66 | 条 |
| 2086 | 三角皮带 | B1525 | 条 |
| 2087 | 轴承 | UC208 | 个 |
| 2088 | PVC复合管 | DN16 | 根 |
| 2089 | 铜弯头 | DN42 | 个 |
| 2090 | 三角皮带 | B1575 | 条 |
| 2091 | 塑料膨胀管 | 10\*120mm | 包 |
| 2092 | 水位报警器浮球 | VQK-71 | 个 |
| 2093 | 三角皮带 | B63 | 条 |
| 2094 | 轴承 | 6309 | 个 |
| 2095 | 三角皮带 | B1651 | 条 |
| 2096 | 铜管 | φ6、φ12 | 米 |
| 2097 | 三角皮带 | B1702 | 条 |
| 2098 | 封头板 | V215 | 个 |
| 2099 | 铝合金开启式带过滤 | 300\*300mm | 套 |
| 2100 | 检修阀 | Dg4 | 个 |
| 2101 | 不锈钢开孔器 | DN53 | 个 |
| 2102 | 三角皮带 | B69 | 条 |
| 2103 | 单级空开 | 16A | 只 |
| 2104 | 压力表 | Y-150 | 块 |
| 2105 | 压力表 | DN250 | 块 |
| 2106 | 美的空调接收窗 | KJR-02B | 块 |
| 2107 | 铝箔布柔性保温软管 | DN20 | 根 |
| 2108 | 两通阀 | DN20 | 个 |
| 2109 | 白铁皮三通 | 200\*200\*200mm | 套 |
| 2110 | 空调用接触器 | MC-32A | 个 |
| 2111 | 空调温控开关 | 三速开关 | 个 |
| 2112 | 分压箱 | 80\*60\*25cm | 套 |
| 2113 | 遥控器 | 适用格力原装 | 个 |
| 2114 | 三角皮带 | B77 | 条 |
| 2115 | 锯条 | 钢24齿，50支/包 | 包 |
| 2116 | 铜角阀 | φ10 | 只 |
| 2117 | 针型阀 | DN15 | 个 |
| 2118 | 交流接触器 | 18A/380V | 只 |
| 2119 | 交流接触器 | 18A | 只 |
| 2120 | 交流接触器 | CJX2-2510/220V | 只 |
| 2121 | 松香水 | 醇酸漆稀料，5L/桶 | 桶 |
| 2122 | 铜闸阀 | DN20 | 个 |
| 2123 | 保温板 | 3mm厚 | 平方米 |
| 2124 | 螺纹管 | φ19 | 根 |
| 2125 | 压力开关 | LF10-1H | 套 |
| 2126 | 双层百叶风口 | 330\*330mm | 个 |
| 2127 | 非驱动端轴承 | IL65/140-7.5/2 | 个 |
| 2128 | 三角皮带 | B90 | 条 |
| 2129 | 呼叫分机 | DL-FM | 个 |
| 2130 | 抽芯铆钉 | DN4\*20 | 盒 |
| 2131 | 铜角阀 | φ16 | 只 |
| 2132 | 过墙钻头 | D25\*500mm | 只 |
| 2133 | 玻璃水位管 | 53cm | 根 |
| 2134 | 橡胶板 | 4mm,高1m | KG |
| 2135 | 水温探测头 | PT100 | 只 |
| 2136 | 聚氯乙烯板 | 3#，宽度1米，厚度3mm，白色 | KG |
| 2137 | 聚氯乙烯板 | 2#，宽度1米，厚度2mm，白色 | KG |
| 2138 | 交流接触器 | 25A | 只 |
| 2139 | 三通 | 100\*50 | 个 |
| 2140 | 热继电器 | TSA45 | 个 |
| 2141 | 内包膨胀螺丝 | DN8加厚,100个/盒 | 盒 |
| 2142 | 无缝钢管 | DN125 | 米 |
| 2143 | 中央空调控制器 | DC12V | 个 |
| 2144 | 银焊条 | BW-AgP2 | 根 |
| 2145 | 轴承 | 6311 | 个 |
| 2146 | 不锈钢考克 | DN15 | 套 |
| 2147 | 三通 | DN35 | 包 |
| 2148 | 吸水机吸管 | 5M | 套 |
| 2149 | 污水泵浮球 | DN25 | 套 |
| 2150 | 铜角阀 | φ19 | 只 |
| 2151 | 保温管 | φ32,B1级，长度2米，壁厚2cm | 米 |
| 2152 | 驱动端轴承 | IL65/140-7.5/2 | 个 |
| 2153 | 铜管 | φ10、φ19 | 米 |
| 2154 | 高压水枪 | 设备部 | 套 |
| 2155 | 轴承 | 6312 | 个 |
| 2156 | 过载继电器 | TSA45Pc662 | 个 |
| 2157 | 负压设备补水电磁阀 | 设备部2w-160-15 | 个 |
| 2158 | 轴承 | 6313 | 个 |
| 2159 | 过墙钻头 | DN60\*500mm | 个 |
| 2160 | 内包膨胀螺丝 | DN10加厚，100个/盒 | 盒 |
| 2161 | 美的空调室外机风扇 | YDK24-6(N) | 台 |
| 2162 | 中间继电器 | J27 380V 5A | 个 |
| 2163 | 割刀3-25mm | WK-650 | 个 |
| 2164 | 黄油 | 5L/桶，黄色光滑均匀油膏，滴点300℃，耐高温。 | 桶 |
| 2165 | 多功能加气管 | 加长型 | 个 |
| 2166 | 水流开关 | DN25 | 个 |
| 2167 | 压力表 | 2300 | 块 |
| 2168 | 热保护器 | JR36-32 | 只 |
| 2169 | 中央空调控制面板 | HL108 | 套 |
| 2170 | 四通阀1.5p | 带线圈12mm | 个 |
| 2171 | 角铁 | 25\*25mm,长6m/根，壁厚2mm | 根 |
| 2172 | 铜芯铜杆截止阀 | DN32 | 个 |
| 2173 | 压力表三通阀 | DN15 | 个 |
| 2174 | 液位阀 | DN15 | 套 |
| 2175 | 无银焊条 | 公斤 | KG |
| 2176 | 铜闸阀 | DN32 | 个 |
| 2177 | 板式过滤器 | 626\*44\*495mm | 个 |
| 2178 | 保温风管 | 375\*375mm,长度6米/根，3cm保温棉 | 根 |
| 2179 | 蝶形单向阀 | DN65 | 台 |
| 2180 | 铜球阀 | DN32 | 个 |
| 2181 | 热过载继电器 | T75DU | 个 |
| 2182 | 电接点压力表 | φ150 | 块 |
| 2183 | 铜芯铜杆截止阀 | DN40 | 个 |
| 2184 | 压缩机加热带 | 220V 70W 85CM | 套 |
| 2185 | 球阀（法兰） | dn40 | 台 |
| 2186 | 进水电磁阀 | DN25 | 台 |
| 2187 | 氧气终端 | YQYG-224 | 个 |
| 2188 | 信号线 | 2\*1mm²，100m/卷 | 卷 |
| 2189 | 负压终端 | 3811U | 个 |
| 2190 | 电接点真空压力表 | φ160 | 只 |
| 2191 | 沥青漆稀释剂 | 7KG/桶,无色透明低味。 | 桶 |
| 2192 | 开启式带过滤回风口 | 15\*60\*100cm | 套 |
| 2193 | 铁丝 | 8号,23公斤/卷 | 卷 |
| 2194 | 铜球阀 | DN40 | 个 |
| 2195 | 减压阀带压力表 | 25-25MPA | 套 |
| 2196 | B型加厚皮带轮 | DN180 | 只 |
| 2197 | 四通阀 | 适用3P柜机 | 套 |
| 2198 | 水位计考克 | dn25 | 付 |
| 2199 | 管道排风扇 | BPT15-23C | 台 |
| 2200 | 铜闸阀 | DN40 | 个 |
| 2201 | 铜闸阀 | dn50 | 个 |
| 2202 | 加湿桶进水阀 | E2200 | 个 |
| 2203 | 设备带 | 215\*70mm | 米 |
| 2204 | 哈夫节 | NSK6202V | 个 |
| 2205 | 铁丝 | 10号,23公斤/卷 | 卷 |
| 2206 | 吸引终端 | 德式 | 只 |
| 2207 | 直通电磁阀 | 220V DN15 | 个 |
| 2208 | 相序保护器 | RM4 TG20 | 个 |
| 2209 | 交流接触器 | GSC3(CJX4)-1801M7 | 个 |
| 2210 | 加冷媒压力表 | 高低压两用 | 套 |
| 2211 | 高效过滤网 | 492\*301\*48mm | 个 |
| 2212 | 法兰式柱塞阀 | DN25 | 套 |
| 2213 | 冷热源水流开关 | F61KB-11C | 套 |
| 2214 | 风扇叶片 | 589008800 | 片 |
| 2215 | 液位浮球阀 | DN32 | 套 |
| 2216 | 铝合金设备带 | 1.4mm | 米 |
| 2217 | 回风口（带滤网） | 260\*520mm 300\*600mm 250\*500mm | 个 |
| 2218 | 角铁 | 40\*40mm，长6m/根，壁厚3.5mm | 根 |
| 2219 | 排烟罩 | 620\*620mm | 个 |
| 2220 | 交流接触器 | LC1 X32 C | 个 |
| 2221 | 盘管电机 | YSK370-4C8 | 台 |
| 2222 | 氧气终端 | 德式 | 只 |
| 2223 | 空气终端 | 德式 | 只 |
| 2224 | 交流接触器 | GSC3(CJX4)-2501M7 | 个 |
| 2225 | 外机风轮 | 柜机 | 套 |
| 2226 | 哈夫节 | dn100 | 个 |
| 2227 | 不锈钢焊条 | 5KG/包，直径2.5mm，长度300mm，电流45-80A。 | 包 |
| 2228 | 法兰球阀 | DN25 | 个 |
| 2229 | 交流接触器 | B37 | 个 |
| 2230 | 热过载继电器 | T105DU | 个 |
| 2231 | 管道过滤器 | 28-E1 | 个 |
| 2232 | 自动门皮带 | 6米/条、钢丝皮带 | 条 |
| 2233 | 氯化钠工业细盐 | 50kg/袋 | 袋 |
| 2234 | 软连接 | DN125 | 个 |
| 2235 | 交流接触器 | CJX2S-65 | 只 |
| 2236 | 橡塑胶 | 橡塑保温板快干型粘合剂，10kg/桶 | 桶 |
| 2237 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 |
| 2238 | 回风口（带滤网） | 300\*850mm 300\*820mm | 个 |
| 2239 | 三极空开 | 32A | 只 |
| 2240 | PVC复合管 | φ150 | 根 |
| 2241 | DN40法兰球阀 | DN40 | 个 |
| 2242 | 回风口过滤棉 | ≥2mm\*1.05m\*50m/卷 | 卷 |
| 2243 | 氩气表 | OBC-606B | 套 |
| 2244 | 空气滤清器芯 | 39708466 | 件 |
| 2245 | 空调显示板 | GRJ303-B | 块 |
| 2246 | 铜杆截止阀 | D40 | 个 |
| 2247 | 管道过滤器 | 28-E5 | 个 |
| 2248 | 泵盖、机械密封 | dn235 | 套 |
| 2249 | 法兰球阀 | DN40 | 台 |
| 2250 | 铸铁管 | DN100 | 米 |
| 2251 | 回风口（带滤网） | 300\*1230mm | 个 |
| 2252 | 消防龙带 | Φ65mm,25米/根，13型高压水带 | 根 |
| 2253 | 石棉橡胶垫子 | DN40 | 箱 |
| 2254 | 铜浮球阀 | DN50 | 套 |
| 2255 | PVC复合管 | DN200 | 根 |
| 2256 | PVC复合管 | φ200 | 根 |
| 2257 | 油滤芯 | MTP-95-559 | 支 |
| 2258 | 净化风柜轴流风机 | W200m-2000²/0.25kw | 个 |
| 2259 | 5P空调四通阀 | 适用5P空调 | 个 |
| 2260 | 铜杆截止阀 | DN50 | 个 |
| 2261 | 伯格空压机皮带 | 586000903 | 根 |
| 2262 | 美的空调主板 | KFR-32 | 块 |
| 2263 | 橡塑保温板 | 8m\*1.5m\*2mm，8m/卷 | 卷 |
| 2264 | 真空泵单向阀 | DN65 | 只 |
| 2265 | 管道自吸泵 | 370W | 台 |
| 2266 | 角钢 | 50\*50mm,长6m/根，壁厚4.5mm | 根 |
| 2267 | 电机润滑脂 | 599012720 | 支 |
| 2268 | 正压调节器 | T0-220 | 个 |
| 2269 | 油滤芯 | 700376298（AK750） | 只 |
| 2270 | 橡胶板 | g4，高1m\*长6m | 卷 |
| 2271 | 法兰涡轮蝶阀 | DN80 | 个 |