延安职业技术学院生物检测实验室扩建项目（二次）

项目编号：SXCCXM-2023-042

竞争性谈判文件

采购人：延安职业技术学院

采购代理机构：陕西昌晨项目管理有限公司

二○二三年十月

目    录

第一部分     竞争性谈判公告

第二部分     供应商须知

第三部分     谈判内容及技术要求

第四部分     拟签订的合同文本

第五部分     谈判响应文件格式

- 竞争性谈判公告

###### 项目概况

生物检测实验室扩建项目(二次)采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台 (陕西省 · 延安市)获取采购文件，并于 2023年11月29日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXCCXM-2023-042

项目名称：生物检测实验室扩建项目(二次)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：743,800.00元

采购需求：

合同包1(延安职业技术学院生物检测实验室扩建项目):

合同包预算金额：743,800.00元

合同包最高限价：739,800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 实验设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 743,800.00 | 739,800.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(延安职业技术学院生物检测实验室扩建项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
（3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；
（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（7）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004] 185号）；
（8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）；
（9）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（10）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004] 185号）；
（11）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（12）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（13）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。
（14）《延安市优化政府采购营商环境具体措施的通知》(延采办采【2023】15号)；
（15）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(延安职业技术学院生物检测实验室扩建项目)特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (含年度报告书) 或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
3.2 法定代表人授权书 (委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表 人身份证复印件及被授权人身份证) 或法定代表人身份证 (法定代表人直接参加只须提供本人身份证) ；
3.3 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意三个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
3.4 社会保障资金缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
3.5 财务状况报告：提供2021-2022年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，及基本存款账户开户信息；
3.6 供应商不得列入“信用中国”网站中重大税收违法案件当事人名单， 不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章) ；
3.7 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.9本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取采购文件

时间： 2023年11月22日 至 2023年11月24日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台 (陕西省 · 延安市)

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2023年11月29日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易 五 厅

#### 五、开启

时间： 2023年11月29日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易 五 厅

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

2.投标人须完成数字认证证书（CA锁）办理（包括法人锁、主锁）及信息绑定数字认证证书（CA锁）办理地址：延安市新区为民服务中心7号楼2楼B205室，CA锁企业信息绑定在1号服务窗口（7号楼2楼大厅）办理，且在《全国公共资源交易平台（陕西省）》进行备案登记；

3.报名方式：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心 ，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

4.下载文件：投标人登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

5.响应文件递交方式：电子文件上传递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统；

6.本次招标公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

7、本项目不专门面向中小企业采购。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：延安职业技术学院

地址：延安市宝塔区枣园路

联系方式：0911-8235602

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西昌晨项目管理有限公司

地址：延安市宝塔区枣园街道新洲小镇政府办公楼A栋3单元501

联系方式：0911-8100087

###### 3.项目联系方式

项目联系人：徐海霞

电话：15877670386

第二部分 供应商须知

一、名词解释

1、采购人：延安职业技术学院

2、采购代理机构：陕西昌晨项目管理有限公司

3、供应商：参加本次谈判活动的谈判单位

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件包括目录中所列内容，供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中所有的事项、条款和规范要求，在谈判响应文件中对竞争性谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性谈判文件的要求提交全部资料。

2、竞争性谈判文件的澄清：任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判响应文件递交截止期前 2 日按竞争性谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送每个购买竞争性谈判文件的供应商。

3、竞争性谈判文件的修改：

3.1 在谈判响应文件递交截止 3 日前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。

3.2 竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

4、供应商必须从采购代理机构获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制竞争性谈判文件视为无效。竞争性谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性谈判使用。

5、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，对竞争性谈判文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意竞争性谈判文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

6、竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判响应文件

1、谈判响应文件应由商务部分、技术部分、价格部分和其它部分组成，供应商可按照谈判响应文件格式进行编制。

2、资格审查资料：

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (含年度报告书) 或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书 (委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表 人身份证复印件及被授权人身份证) 或法定代表人身份证 (法定代表人直接参加只须提供本人身份证) ；

3、 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意三个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

5、财务状况报告：提供2021-2022年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)；

6、 供应商不得列入“信用中国”网站中重大税收违法案件当事人名单， 不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章) ；

7、 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

9、谈判保证金缴纳凭证。

供应商提供以上 1-9 项资格证明文件装订在谈判响应文件内，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行资格审查。未按竞争性谈判文件规定提供合法有效的资格证明文件的，其谈判响应按无效处理。

3、谈判内容填写说明：

谈判响应文件按竞争性谈判文件填写，装订成册。

4、谈判报价：

（1）本项目为固定综合单价报价，此报价为谈判单位按合同规定的范围所提供的全部货物及服务所需的所有费用。

（2）谈判单位应在谈判响应文件中的谈判报价一览表上填写内容。

（3）最终谈判报价中标明的价格，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。

（4）各供应商应充分考虑本项目实施中可能发生的一切费用，所有费用均应计入谈判总价。

（5）凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（6）谈判报价不在谈判时公开宣布。

（7）本谈判实行多轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，经多次谈判报价（原则采用二次报价，特殊情况下采用三次报价）后以最终报价作为响应报价（响应报价低于其成本的除外），如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。

5、谈判保证金金额：

5-1、谈判保证金金额：人民币伍仟元整（￥5000.00 元）。

5-2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

A、银行转账  B、电汇    C、支票     D、汇票      E、本票 F、保函

5-3、谈判保证金缴纳账户信息：

收款单位：陕西昌晨项目管理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司西安经济开发区支行

账    号：456850100100401030

备注：1、磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人名义汇款，视为无效。 2、银行转账或电汇凭证需注明：SXCCXM-2023-042 磋商保证金(否则视为无效)。

6、谈判响应文件有效期：

6-1、谈判响应文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日，如果成交延期到合同期满。

6-2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

6-3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件。

7、本次谈判项目不接受联合体谈判。

8、所属行业：批发业。

四、谈判响应文件的式样和签署

1、供应商应按照竞争性谈判文件给定的样式，准备谈判响应文件正本壹份、副本贰份、电子版壹份（每份电子文档需存入独立的 U 盘中且每份电子文档需包含响应文件的全部内容），正、副本须用 A4 幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，均须 A4 纸打印并各自装订成册。副本可以为正本的复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。未按要求装订的响应文件，按无效响应文件处理。

2、谈判响应文件的正本和副本应装订，不得有零散页。

3、谈判响应文件须按要求加盖供应商公章。

4、除供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

5、由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

五、谈判响应文件的递交

1、供应商应将谈判响应文件的正本和副本密封装袋、电子版放入正本袋内。

2、封套应：

2-1、加封条密封，在封口处加盖供应商公章。

2-2、标明“项目名称”、“供应商名称”等内容。

2-3、如果谈判响应文件未按要求密封的，采购人拒绝接收。

3、采购代理机构收到谈判响应文件的时间不得迟于谈判文件规定的截止时间。

4、采购代理机构在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、登记和组织工作，对其谈判响应文件的有效性不负任何责任。采购代理机构将拒绝并原封退回在截止期后收到的任何谈判响应文件。

5、在竞争性谈判响应文件递交截止期前，供应商可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按标书的规定编制、密封、标记和发送。

6、竞争性谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

7、在竞争性谈判响应文件递交截止期后到标书规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则，其谈判保证金将被没收。

8、 制作电子响应文件：需要使用专用制作软件，进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子响应文件进行签章、加密。提交电子响应文件：在提交响应文件截止时间前及时提交加密后电子响应文件，逾期提交的，系统将会拒收； 现场参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需到达开标现场。收到 主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件 时的 CA 锁为同一把锁）在开标室专用解密机上对电子响应文件进行解密。

六、谈判和评审

采购代理机构组织谈判、评审工作，谈判整个过程接受监督机构的监督和指导。

1、谈判

1-1、采购代理机构按文件规定的时间、地点组织谈判。

1-2、谈判大会由采购代理机构主持，采购人代表等有关人员参加。

1-3、供应商应派法定代表人或者授权代表出席谈判会，参加谈判的代表应签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或授权代表未出席谈判会的，视为其认同谈判过程及结果。

1-4、谈判程序：

1-4-1、宣布谈判大会现场纪律。

1-4-2、公布在谈判截止时间前递交谈判响应文件的供应商名称。

1-4-3、查验谈判响应文件的密封情况。

1-4-4、开启谈判响应文件，公开唱出供应商名称、文件份数。

1-4-5、评审。

1-5、采购代理机构对谈判过程做好记录，并存档备案。

2、评审

为确保评审工作公平、公正，依据《政府采购法》的有关规定成立评审小组。谈判小组由采购人及有关专家组成。有关专家人选在陕西省政府采购网专家库中随机抽取，采购人不得以评审专家身份参加本采购项目评审。评审小组成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、确认竞争性谈判文件并评审供应商及谈判响应文件有效性，出现下列情况之一者，按无效谈判响应文件处理。

（1）供应商没有经过正常渠道获取竞争性谈判文件或供应商的名称与登记领取竞争性谈判文件单位的名称不符，且未出具有效证明的。

（2）谈判响应文件没有法定代表人（或负责人）授权书（法定代表人直接谈判除外）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。

（3）谈判响应文件没有盖单位公章，无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件的要求。

（4）资格审查资料的有效性或符合性不符合竞争性谈判文件的规定。

（5）提供虚假证明、虚假资质（包含第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

（6）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的。

（7）谈判供应商不按照谈判小组要求进行澄清或说明。

（8）谈判响应文件中的商务条款（付款方式、服务等）条款未做出实质性响应，存在重大缺漏项的。

（9）附加了采购人难以接受的条件或条款。

（10）出现相关法律法规所不允许的或谈判文件规定的其他情况。

2-2、谈判小组要求供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或者澄清；

2-3、按照竞争性谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2-5、参与评议报告的起草；

2-6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2-7、配合采购人的投诉处理工作。

3、谈判小组有权对整个谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

4、谈判小组与各谈判单位进行谈判。谈判单位根据谈判小组提出的要求进行澄清，并由谈判单位授权代表签字。

5、凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等内容，谈判小组不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

6、谈判响应文件出现下列情况，修正原则为：

6-1、文字与图表不符以文字为准；

6-2、单价与总价不符以单价为准；

6-3、大写与小写不符以大写为准；

6-4、正本与副本不符以正本为准；

6-5、单价乘以数量不等于总价时，以单价为准；

6-6、多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准。

供应商不同意以上修正，则其谈判响应按无效处理。供应商同意后，按上述规定修正后的报价对供应商起约束作用。

七、评审办法及内容

1、评审方式：采用最低评标价法。

2、评审程序：谈判小组按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的响应文件里资质、服务、商务部分进行符合性评审，未通过符合性评审的供应商不再进行下一轮报价。

2-1、本谈判实行多轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，经多次谈判报价（原则采用二次报价，特殊情况下采用三次报价）后以最终报价作为响应报价（响应报价低于其成本的除外），如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效投标处理。

2-2、谈判小组按照最终评审价格由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。

3、符合性评审内容

| 条款号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 1、 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (含年度报告书) 或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2、 法定代表人授权书 (委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表 人身份证复印件及被授权人身份证) 或法定代表人身份证 (法定代表人直接参加只须提供本人身份证) ； 3、 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意三个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明； 4、社会保障资金缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； 5、 财务状况报告：提供2021-2022年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)； 6、 供应商不得列入“信用中国”网站中重大税收违法案件当事人名单， 不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章) ； 7、供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 9、谈判保证金缴纳凭证。 |
| 2 | 符合性 审查 | 响应文件报价未超过采购预算及限价，且无选择性报价 |
|  |  | 响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效 |
|  |  | 交货期：符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件有效期自开标之日起 90 个日历日 |
|  |  | 技术、商务及合同条款的响应符合谈判文件要求 |
| 说明：1、以上任何一项因素不符合审查标准的供应商，不再进入下一轮报价。 |  |  |

八、定标

1.谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由谈判小组成员签字确认。

2.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

3.采购人也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

4.成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

5.供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

6.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

九.成交公告

1. 成交供应商确定之后，将发出《成交通知书》。

2.成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

3. 成交通知书发出后五个工作日内，将通知未成交的供应商，并退还其谈判保证金。

十、合同

1、成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人在15 天内洽谈合同条款，并签订合同。

2、竞争性谈判文件及成交的单位谈判响应文件均作为合同的组成部分。

十一、成交服务费

1、成交服务费按约定由采购人支付。

2、成交服务费计入谈判总报价中，但无须单独开列。

3、采购人应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计 委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》 (计价格[2002]1980 号)及发改办价格 [2003]857 号文件的规定标准收取。

4、本项目代理服务费按服务计取。

| 中标金额 (万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为 1200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

(500-100) 万元×1.1%=4.4 万元

(1000-500) 万元×0.8%=4 万元

(1200-1000) 万元×0.5%=1 万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9 万元

十二、采购项目需要落实的政府采购政策

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华 人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》 的有关规定，落实政府采购政策。

(1)  《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68 号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件。

(3)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标 志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)

(4) 节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185 号

(5) 环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的 产品。

(6)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》(财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(7)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》 (陕财办采〔2020〕15 号)

政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

(8)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号

(9)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)

(10)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)

(11)《延安市优化政府采购营商环境具体措施的通知》(延采办采【2023】15号)

(12) 本项目为不专门面向中小微企业采购项目

十三、质疑

供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94 号令）的规定办理。

供应商认为竞争性谈判文件、谈判过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予接受。

质疑函以书面形式由法定代表人或委托代理人递交到招标代理机构，质疑函内容按照财政部令第 94 号规定执行。项目联系方式 ：联系人：徐海霞、联系电话：15877670386、0911-8100087；地址：延安市宝塔区枣园路新洲小镇政府办公楼A栋三单元501。

质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构和招标人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购代理机构或招标人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

投诉

供应商和其他利害关系人认为本次谈判采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

（1）质疑人对招标代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 采购内容及要求

- 设备仪器表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品加工器 |  | 功率800W，不锈钢外壳，精钢刀片，玻璃搅拌杯，产品容量2L | 2 | 台 |  |
| 2 | 一体机 |  | CPUi5，运行内存8 G，固态硬盘256G，带移动支架，智能笔，支持wife,触摸屏，交互式电子白板，尺寸1980*1206*99mm，输入方式手摸触控 | 1 | 套 |  |
| 3 | 照度计 |  | 20万LUX量程，分辨率0.1LUX，一体式可旋转，环境温-10-50℃，高清彩色大屏 | 4 | 个 |  |
| 4 | 案板 |  | 木质40cm*60cm | 4 | 个 |  |
| 5 | 菜刀 |  | 钢刀，刃长20-25cm柄长10-15cm | 4 | 个 |  |
| 6 | 振荡器 | 水浴双功能+液晶双数显 | 双功能，液晶双数显，转速300转/分钟，震荡幅度20MM，定时0-999分，加热功率1800W，托盘尺寸400*300MM，外部托盘尺寸690*520*530MM，装瓶量250ml12个 | 2 | 台 |  |
| 7 | 振荡器 | 气浴双功能+液晶双数显 | 双功能，液晶双数显，转速300转/分钟，震荡幅度20MM，定时0-999分，加热功率400W，托盘尺寸440*350MM，外部托盘尺寸710*465*510MM，装瓶量250ml12个 | 2 | 台 |  |
| 8 | 样品研磨机 |  | 功率1800W，容量2500g，转速39000转/分，304不锈钢 | 2 | 台 |  |
| 9 | 绞肉机 |  | 2.2L,4叶短轴刀，304不锈钢，双刀 | 2 | 台 |  |
| 10 | 试剂柜 |  | PP材质耐强酸碱，宽深高900x450x1800mm ，双锁，可调节层板，柜门双开，上玻璃门 | 2 | 个 |  |
| 11 | 镁灯 |  | TAS-990SF原子吸收分光光度计配套 | 1 | 个 |  |
| 12 | 铁灯 |  | TAS-990SF原子吸收分光光度计配套 | 1 | 个 |  |
| 13 | 铜 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 14 | 汞 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 15 | 锰 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 16 | 锌 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 17 | 钙 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 18 | 铅 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 19 | 钾 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 20 | 镁 | 标准试剂 | 1000ug/m l,25ml | 2 | 瓶 |  |
| 21 | 气质联用仪 |  | 1.工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源。1.2 环境温度：15-35˚C。1.3 环境湿度：<95%。 2.用途：环境、水质、食品等有机物分析检测 3.技术参数 3.1 色谱性能。3.1.1仪器主机内置双核处理器：不小于2GHz，仪器具备触摸屏液晶显示。（需提供官方彩页及官方网址链接）。3.1.2具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列（提供官方技术指标及官方网址链接）。3.1.3具有4种色谱柱流量控制模式：恒压模式和梯度压力（三阶梯度）模式，恒流模式或梯度流量（三阶梯度）模式。3.1.4可以同时安装3个检测器 3.1.5 标准化的大气压和温度补偿，即使实验室环境有变化时，检测结果也不会有改变 3.1.6可对时钟时间编程，设定未来事件，最少可以设定550 个时间事件（提供官方技术指标及官方网址链接） 3.2 柱温箱。3.2.1 操作温度：室温以上4˚C-450˚C。3.2.2 温度设定值精度：0.1°C 3.2.3 扩展功能：具有GC+GC功能，双柱箱设计 3.2.4 支持20阶柱箱升温梯度，21个恒温平台 3.2.5 降温模式：具有快速降温和慢速降温模式，从450°C到50°C ≤ 3.5 min； 3.3 分流/不分流毛细管柱进样口 。3.3.1 可编程设定压力、流速、分流比。3.3.2 快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（须配图片及注释） 3.3.3 最高使用温度400˚C。3.3.4 分流比＞12000:1 。 3.4 自动进样器。3.4.1 自定位“即插即用”式，拆卸方便，便于进样口维护。3.4.2 快速注射技术，进样速度：＜100 毫秒。3.4.3 进样体积：0.01 μL-250.0 μL。3.4.4 ≥19位样品盘 4、质谱仪参数 4.1、质谱性能。4.1.1 质量数范围：0.8-1090m/z，以0.1amu递增 4.1.2 灵敏度：EI 全扫描模式：1pg 八氟奈, 信/噪比≥500:1 。4.1.3仪器检测限指标（IDL）：10fg或更低。4.1.4 分辨率：单位质量数分辨。 4.1.5 最大扫描速度：≥20000amu/秒（提供官方技术指标及官方网址链接）。4.1.6 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 。4.1.7 动态线性范围: ≥106。4.1.8 质量轴稳定性：+/- 0.1amu 48hours 4.2、离子源。 4.2.1 EI源，独立控温，150-350℃可调。4.2.2 离子化能量：5-241.5eV（提供官方技术指标及官方网址链接）。4.2.3 接口传输线温度：可控温，最高温度≥350℃。4.2.4 无损双灯丝设计，具有灯丝透镜，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-300uA 4.3、质量分析器。 4.3.1四极杆质量分析器要求：整体成形石英镀金共轭双曲面四极杆（提供官方技术指标及官方网址链接）。4.3.2质量分析器控制要求：可独立加热控温，控温范围：106-200℃，不接受预四极杆加热或接口传输线加热（提供官方技术指标及官方网址链接）。 4.4、检测系统 4.4.1 具有高能量打拿极和长寿命电子倍增器三重离轴检测器。4.4.2火焰光度检测器（FPD）。4.4.2.1 带电子气路控制，控制精度：0.001Psi 。4.4.2.2最低检测限：<45 fg P/s，<2.5 pg S/s 。4.4.2.3动态范围：>103 S，104 P。4.4.2.4选择性：105 gS/gC，106 gP/gC。4.4.2.5数据采集速率： 200 Hz。4.4.2.6标准EPC用于三类气体：空气：0 ~200 mL/min；H2：0 ~250mL/min；尾吹气：0 ~130 mL/min。4.4.2.7最高使用温度：400 ℃ 4.5、工作站系统 4.5.1 软件：原厂中英文可选工作站软件，用户可根据需要安装不同语言版本的软件。（需要提供中文工作站的控制界面和定量界面截面图作为证明文件）。4.5.2 保留时间锁定功能（RTL）：可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。（需提供应用文献资料证明）。4.5.3 全中文在线帮助软件。4.5.4 早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示。4.5.5 独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能 5、售后服务 5.1 厂家售后服务通过ISO9001质量体系认证。（需提供售后服务通过ISO认证的证明文件）。 5.2 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。5.3 仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，供应商能及时地为用户提供备品备件和相应维修服务。5.4 维修维护：在陕西有专业的维修站和维修工程师；并提供售后工程师名单和联系方式，自用户报修时间起算，24h内需提供相应解决方案；48h内提供上门服务。 6、配置 6.1 气相色谱系统主机1套（带长寿命电子倍增器三重离轴检测器、电脑、打印机等）。6.2 分流/不分流进样口1套。6.3 质谱接口1套 6.4 质谱主机1套。6.5 自动液体进样器1套 6.6 安装工具包1套。6.7 耗材：通用型色谱柱1根（农产品分析适用）、捕集阱1根、不粘连 BTO 进样隔垫50个、不粘连衬管 O 形圈10个、进样衬管5个、密封垫圈10个、柱螺帽2个、样品瓶及瓶盖100个。6.8 UPS电源（功率＞8KV，至少半小时延时）1套。6.9通风系统1套（万向罩及管道）。6.10气柜及氦气1套。6.11气相色谱离线操作软件1套。6.12火焰光度检测器1套。 | 1 | 套 |  |
| 22 | 冰箱 |  | 双开门BCD-451WDEMU1 | 1 | 台 |  |
| 23 | 套管式采样器 |  | 直径25mm0.6m三孔直柄式 | 5 | 个 |  |
| 24 | 酸度计 |  | 数显 | 4 | 台 |  |
| 25 | 土壤筛 |  | 1mm、0.25mm、0.15mm（带底盖） | 5 | 套 |  |
| 26 | 储物柜 |  |  | 3 | 个 |  |
| 27 | 保鲜袋 |  | 带密封条，20cm*15cm， | 100 | 个 |  |
| 28 | 保鲜袋 |  | 带密封条，25cm*20cm | 100 | 个 |  |
| 29 | 食品袋 |  | 大号 | 100 | 个 |  |
| 30 | 食品袋 |  | 中号 | 100 | 个 |  |
| 31 | 纸巾 | 300张抽纸 | 300张抽纸 | 10 | 包 |  |
| 32 | 农药残留检测仪标准试剂 |  |  | 5 | 套 |  |
| 33 | 二氯甲烷 |  | 分析纯 | 4 | 瓶 |  |
| 34 | 无水硫酸钠 |  | 分析纯 | 4 | 瓶 |  |
| 35 | 助滤剂 |  | Celite 545 | 1 | 袋 |  |
| 36 | 农药残留快速检测卡 |  | 20片/包 | 10 | 包 |  |
| 37 | 一次性注射器 |  | 2 mL | 50 | 个 |  |
| 38 | 铝箔 |  | 5米 | 1 | 卷 |  |
| 39 | 沙布 |  | 10米 | 2 | 卷 |  |
| 40 | 过硫酸铵 |  | 500g | 2 | 瓶 |  |
| 41 | 磷酸二氢铵 |  | 500g | 2 | 瓶 |  |
| 42 | 柠檬酸铵 |  | 500g | 2 | 瓶 |  |
| 43 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 |  | 500g | 2 | 瓶 |  |
| 44 | 甲醇 |  | 色谱纯 | 2 | 瓶 |  |
| 45 | 磷酸二氢钾 |  | 分析纯 | 2 | 瓶 |  |
| 46 | 磷酸氢二钾 |  | 分析纯 | 2 | 瓶 |  |
| 47 | 甲酸 |  | 色谱纯 | 2 | 瓶 |  |
| 48 | 标签纸（或标签打印机） |  | 50张（小型带打印纸10卷） | 10 | 盒 |  |
| 49 | 称量纸 |  | 100张 | 5 | 盒 |  |
| 50 | 记号笔 |  | 蓝色或黑色 | 2 | 盒 |  |
| 51 | 棕色玻璃试剂瓶 |  | 500ml | 30 | 个 |  |
| 52 | 带滴管玻璃试剂瓶 |  | 60ml | 50 | 个 |  |
| 53 | 胶头滴管 |  | 玻璃2ml，10支装 | 10 | 盒 |  |
| 54 | 乳胶帽 |  | 100个/袋 | 2 | 袋 |  |
| 55 | 具塞量筒 |  | 50ml | 50 | 个 |  |
| 56 | 样品袋 |  | 容积2kg（布袋） | 40 | 个 |  |
| 57 | 塑料标签 |  | 带挂绳3*4cm2 | 100 | 个 |  |
| 58 | 铅笔 |  | 带橡皮 | 30 | 支 |  |
| 59 | 小刀 |  | 折叠，10支装 | 2 | 盒 |  |
| 60 | 碳素笔 |  |  | 20 | 支 |  |
| 61 | 记录本 |  |  | 20 | 个 |  |
| 62 | 麻纸 |  | 40*60cm2 | 500 | 张 |  |
| 63 | 标签纸 |  | 100张（2.5cm*1.9cm） | 5 | 包 |  |
| 64 | 标签纸 |  | 100张（2.4cm*1.4cm） | 5 | 包 |  |
| 65 | 记号笔 |  |  | 20 | 支 |  |
| 66 | PH测试笔 |  | 0.01 | 2 | 支 |  |
| 67 | 玻璃棒 |  | 10mm，25cm | 25 | 根 |  |
| 68 | 扩散皿 |  | 内径10cm（带毛玻璃片） | 30 | 套 |  |
| 69 | 半微量酸式滴定管 |  | 3、5ml，夹式四氟活塞，分度值0.01ml | 20 | 个 |  |
| 70 | 皮筋 |  | 100只/包 | 2 | 包 |  |
| 71 | 称量纸 |  | 15cm*15cm/100/包 | 5 | 包 |  |
| 72 | 毛刷 |  | 硅胶小号 | 10 | 个 |  |
| 73 | 氢氧化钠 |  | 500g(分析纯) | 2 | 瓶 |  |
| 74 | 硼酸 |  | 500g（分析纯) | 1 | 瓶 |  |
| 75 | 溴甲酚绿 |  | 10g | 1 | 瓶 |  |
| 76 | 甲基红 |  | 25g | 1 | 瓶 |  |
| 77 | 无水乙醇 |  | 500ml | 10 | 瓶 |  |
| 78 | 阿拉伯胶 |  | 250g | 1 | 瓶 |  |
| 79 | 丙三醇 |  | 500ml（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 80 | 碳酸钾 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 81 | 无水碳酸钠 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 82 | 吸水纸 |  | 无碱、无酸 | 20 | 卷 |  |
| 83 | 药匙 |  | 长柄（20-25cm） | 20 | 个 |  |
| 84 | 无磷滤纸 |  | 11cm，100张/盒 | 10 | 盒 |  |
| 85 | 塑料杯 |  | 150ml | 100 | 个 |  |
| 86 | 方格座标纸 |  | 100张/包 | 1 | 包 |  |
| 87 | 酒石酸氧锑钾 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 88 | 无磷活性炭 |  | 500g（细） | 5 | 包/瓶 |  |
| 89 | 碳酸氢钠 |  | 500g（分析纯） | 2 | 瓶 |  |
| 90 | 钼酸铵 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 91 | 磷酸二氢钾 |  | 100g（基准纯） | 1 | 瓶 |  |
| 92 | 氟化铵 |  | 250g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 93 | 左旋抗坏血酸 |  | 25g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 94 | 三角瓶 |  | 50ml,带橡皮塞 | 60 | 个 |  |
| 95 | 三角瓶 |  | 150ml带橡皮塞 | 60 | 个 |  |
| 96 | 移液管 |  | 5ml， | 10 | 根 |  |
| 97 | 移液管 |  | 10ml | 10 | 根 |  |
| 98 | 移液管 |  | 20ml | 10 | 根 |  |
| 99 | 氯化钾 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 100 | 橡皮塞 |  | 20mm | 50 | 个 |  |
| 101 | 橡皮塞 |  | 23mm | 50 | 个 |  |
| 102 | 橡皮塞 |  | 29mm | 50 | 个 |  |
| 103 | 橡皮塞 |  | 55mm | 10 | 个 |  |
| 104 | 橡皮塞 |  | 62mm | 10 | 个 |  |
| 105 | 塑料瓶 |  | 150ml | 30 | 个 |  |
| 106 | 烧杯 |  | 带把塑料、500ml | 10 | 个 |  |
| 107 | 冰醋酸 |  | 500ml | 1 | 瓶 |  |
| 108 | 注射器 |  | 5ml | 50 | 个 |  |
| 109 | 棕色滴瓶 |  | 60ml | 20 | 个 |  |
| 110 | 邻啡罗林 |  | 5g | 1 | 瓶 |  |
| 111 | 硫酸亚铁 |  | 500g（分析纯） | 2 | 瓶 |  |
| 112 | 氧化镧 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 113 | 碳酸钙 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 114 | 氯化钠 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 115 | 乙酸铵 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 116 | 氨水 |  | 500ml（分析纯） | 2 | 瓶 |  |
| 117 | 氯化锶 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 118 | 氯化铵 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 119 | 酸性铬蓝K |  | 10g | 1 | 瓶 |  |
| 120 | 萘酚绿B |  | 10g | 1 | 瓶 |  |
| 121 | 铬黑T |  | 250g | 1 | 瓶 |  |
| 122 | 石英三角瓶 |  | 250ml | 50 | 个 |  |
| 123 | 石英回流冷凝装置 |  |  | 2 | 套 |  |
| 124 | 塑料瓶 |  | 50ml | 40 | 瓶 |  |
| 125 | 硫酸镁 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 126 | 亚甲基铵 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 127 | 草酸 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 128 | 乙二胺四乙酸二钠 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 129 | 硼酸 |  | 500ml优级纯 | 2 | 瓶 |  |
| 130 | 具塞三角瓶 |  | 150ml | 50 | 个 |  |
| 131 | 二乙基三胺五乙酸 |  | 100g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 132 | 氯化钙 |  | 500g（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 133 | 三乙醇胺 |  | 500ml（分析纯） | 1 | 瓶 |  |
| 134 | 手套 |  | 非医用、大号、乳胶、薄、25双装 | 4 | 盒 |  |
| 135 | 口罩 |  | 医用、10个、独立包装 | 10 | 包 |  |
| 136 | 天平软毛刷 |  | 羊毛 | 5 | 个 |  |
| 137 | 酸碱两用滴定管 |  | 聚四氟乙烯25ml,50ml | 20 | 支 |  |
| 138 | 酸碱两用滴定管 |  | 聚四氟乙烯50ml | 20 | 支 |  |
| 139 | 土壤养分速测试剂 |  | RL-3C-1型土壤养分速测仪配套 | 3 | 套 |  |
| 140 | 环刀 |  | 不锈钢带盖底托100cm3 | 8 | 套 |  |
| 141 | 削笔刀 |  | 20cm长 | 10 | 个 |  |
| 142 | 铅笔 |  | HB | 10 | 根 |  |
| 143 | 打火机 |  |  | 10 | 个 |  |
| 144 | 土壤温度计 |  | 每套含5、10、15、20、25cm | 10 | 套 |  |
| 145 | 温湿度计 |  | 数显 | 10 | 个 |  |

第四部分 商务及合同主要条款

(此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)

甲方：延安职业技术学院

乙方：

甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人 民共和国合同法》的规定，达成如下协议：

一、货物名称、计量单位、具体规格型号、品牌、厂家、数量 (采购清单后附)。

1.货物的质量标准，按照国家标准、行业标准、企业标准等执行。

2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

二、交货规定

1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)；

2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由乙方负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。

3.交货地点：延安职业技术学院

4.交货日期：合同签订之日起30日历天内完成，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。

5. 当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。

三、验收方法

1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后双方约定   天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。 如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。

如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。

检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物 内在质量认定的依据。

2.  乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定， 甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为  1 年， 自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后    	天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。

四、合同价格与支付方式

1.合同金额：本合同总价 (已含税) 为￥          (大写：              ) 。 其中不含税价             元，税率            %，税额            元。

总价指甲方的交货价格，该价格应包含货物价格、通关费、包装费、物流费、装卸费、保险费、在甲方指定场所的安装调试费、必要的培训费以及增值税等一切费用 (本项目所有设备需与我院信息系统兼容，由此产生的所有费用供应商自行承担。) 。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，否则合同金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。

2. 支付方式：

1) .甲乙双方签订合同后一周内，甲方支付乙方合同金额的50%预付款。

2) .乙方将(设备、物资等)运送至甲方指定地点安装、调试、经验收合格后支付合同总价款的50%。

3. 乙方的开户银行、帐户名称、银行帐号以本合同提供的为准，如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知甲方并加盖财务专用章。如未正确依照上述规定执行而影响相关款项的支付，则由此产生的责任由乙方自负。

4.权利和义务

乙方在接到甲方供货通知后，在 5 日内按甲方需求物资的数量，按时将物资按照合同鉴定的物资品牌和型号送到乙方指定的位置。

五、权利侵害的防止

1.乙方保证，交付的商品不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯了第三者的合法权利 (包括但不限于知识产权) 的情况。

2.如存在上述情况，乙方必须事前通知甲方，并应负责解决由此而产生的侵权纠纷。

3.乙方违反本条第 1 款的保证，而与第三方产生纠纷时，应对由此而引起的纠纷承担所有的法律责任，并承担甲方因此造成的全部损失，甲方对该纠纷不承担任何责任，损失及费用。

如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排：或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。同时，乙方应按照本合同总金额5%赔偿甲方因此受到的损失，且不能免除乙方履行本合同的义务。

六、不可抗力

1.甲乙任何一方因自然灾害、战争、疾病或其他甲乙任何一方均不能预见、不能避 免且不能克服的事由 (以下简称“不可抗力”) ，延迟履行或不能完全履行本合同规定 的责任和义务的，遭遇不可抗力事由的该当事人可免除承担相应的违约责任。

2.由于不可抗力， 甲乙任何一方未履行本合同项下的己方义务时，直至该当事人履行该义务止的期间，另一方可停止履行本合同项下的己方义务，而无需对该当事人承担任何责任。

七、乙方责任

1.乙方逾期交货的，每延期一天，乙方应向甲方以延期交货部分货款总值 0.1 % 的罚金，并承担甲方因此所受的损失费用。

2.乙方在合同约定的交货日期届满后 7 天内仍不能交货的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 5%的违约金。

3.乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意或不能利用的，由乙方负责按甲方要求包换、包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

4.乙方未按合同规定的货物数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。

5.货物包装不符合合同规定时，乙方必须返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。 甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

6.质量保证期内，乙方逾期维修或退换货的，每延期一天，应按本合同总价0.1 % 向甲方支付违约金。乙方逾期维修超过 3 天的，甲方有权自行或委托第三方维修，甲方有权继续向乙方追偿。乙方逾期 退换货超过 5 天的，甲方有权解除合同。

7.如有设备需要陪训的，由乙方负责进行免费培训，培训时间不低于 7 个工作日，直至甲方的人员学会使用为止。

八、 甲方责任

甲方应按规定日期向乙方付款。如果逾期 3 个月付款，应就逾期付款部分按照中国人民银行规定的同期贷款利率向乙方支付违约金。

九、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的依法向合同签订地人民法院起诉。

十、送达

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同 下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端 的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.本条第一款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书 (含裁判文书) 向

合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

3.合同送达条款与保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十一、其他

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，至合同条款履行完毕时终止。

合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式双方约定份。

(以下无正文。)

甲方 (盖章) ：

乙方 (盖章) ：

法定代表人/委托代理人签字：              法定代表人/委托代理人签字：

年    月     日                        年     月     日

第五部分 谈判响应文件格式

谈判响应文件编制说明

1、采购代理机构提供的谈判响应文件格式，仅起到样式作用，编制谈判响应文件前，请详细阅读竞争性谈判文件，理解文件中的每一项要求。

2、文件编制完成加盖印章后，正副本应分别装订成册。

延安职业技术学院生物检测实验室扩建项目

项目编号：SXCCXM-2023-042

谈判响应文件

供应商：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日 期：      年      月      日

目 录

一   响应函

二   谈判报价表

三   资格证明文件

四   商务及合同条款响应

五   技术方案

六   承诺书

七   其他资料

一 响应函

致：延安职业技术学院

（供应商全称）决定参加贵方组织的 （项目名称及标包）（项目编号）谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

愿意按照谈判文件中的一切要求，提供所需服务，完成合同的责任和义务。

2.提供竞争性谈判文件规定的全部谈判响应文件，如果我方中标，我方将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成工作。我方谈判响应文件将成为合同的组成部分。

3.谈判报价见“谈判报价一览表”。

4.遵守谈判文件中的有关规定和收费标准。

5.愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据，情况和技术资料。

6.我方谈判响应文件的有效期自谈判之日起算九十（90）个日历日，如果成交延期到合同期满。

7.与本谈判有关的一切往来通信请寄：

供应商全称（公章）：

地    址：

开 户 行：

帐    号：

联 系 人：

电    话：

传    真：

邮    编：

法定代表人或授权代表签字或盖章:

年       月       日

二 谈判报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 报价 | 大写 小写 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日 期：        年      月      日

2.1 分项报价表

单位：元·人民币

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 厂家/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理，报价以元为单位，若没有注册商标和具体型号须注明。

供应商：                  （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

日 期：       年       月        日

三 资格证明文件

信用记录

陕西昌晨项目管理有限公司：

我方作为项目名称（项目编号：____）的供应商，在此郑重声明：

1、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

2、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

3、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购

严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：               （盖章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章）

日 期：         年        月        日

控股管理关系

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                      。

我单位的上级管理单位有                    。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有                 。

我单位被                          单位控股。

3、非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：                      （盖章）

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章）

日 期：        年       月      日

书面声明

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

日 期：      年      月     日

法定代表人身份证明书/法定代表人授权书

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：          职务：

系              （供应商单位名称）                  的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商：                            （盖章）

日 期：       年       月       日

法定代表人授权书

致：陕西昌晨项目管理：

（供应商全称）（法人代表（或负责人）姓名）授权          （被授权人姓名）

为全权代表，参加贵公司组织的（项目名称及标包号）（项目编号）谈判活动，全权办理该项目竞争性谈判活动中的一切事宜。我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：自谈判响应文件提交之日起 90 天

法人代表（或负责人）签字或盖章：            被授权人签字或盖章：

附：法人代表（或负责人）、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| 法人代表（或负责人）身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法人代表（或负责人）身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

供应商：                   （盖章）

日 期：        年        月        日

说明：仅限授权代表参加谈判时提供。

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：      （采购人）

作为本次政府采购活动的供应商，本公司郑重承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

日 期：      年     月     日

四 商务及合同条款响应

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“竞争性谈判文件”中的要求。

供应商：                          （盖章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）

日 期：      年      月      日

五 技术方案

供应商应按照竞争性谈判文件采购内容及要求”内容作出全面响应自行编制，格式自拟，包括但不限于以下内容：

- （一）供货方案（包含供货计划、安排及组织措施）；

（二）货物来源渠道及质量保证

（三）售后服务

（四）供应商认为需要加以说明的其他内容。

附件一：

技术响应偏离表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 采购文件要求参数/数据/材质 | 响应文件参数/数据/材质 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”或“无偏离”。

2、表格不够用，供应商可按此表复制。

3、供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

供应商：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章）

日 期：       年       月       日

六、承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年      月     日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西昌晨项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标 之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担 一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字盖章) | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西昌晨项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品 供货问题 (水货、替代品、次品、翻新品等) 的不法行为记录为 次 (没有填零) ， 如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字盖章) | 年 月 日 |

承诺书 Ⅳ

| 致：陕西昌晨项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| (公章) | (签字盖章) | 年 月 日 |

七、其他资料

符合政府采购相关政策的供应商可按有关规定提供以下证明材料，不符合政府采购相关政策的供应商不填写本部分内容。

1.中小企业声明函（附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（附件二）；

3.监狱企业证明文件（附件三）；

4.其他资料。

附件一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加                组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于           （谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于           （谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

3.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.若成交人所投产品中不是由小微企业制造，则不能享受相应的价格扣除，同时也不用填写此表。

附件二

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件三

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：    ）第    标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：非残疾人福利性单位不用填写此声明函。

项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.其他资料。