| 白河高中新建女生宿舍楼监控和刷脸系统采购报价表 |
| --- |
| 序号 | 分项内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 枪机摄像头 | 海康威视 DS-2CD2T66ANKY-L | 9 | 套 | 750.00 | 6750.00 |
| 2 | 半球型摄像头 | 海康威视DS-2CD2761WANK-L | 39 | 台 | 1650.00 | 64350.00 |
| 3 | 半球型摄像头 | 海康威视 DS-2CD2143YLANK-IS | 20 | 台 | 960.00 | 19200.00 |
| 4 | 智能球型全景摄像机 | 海康威视 (i)DS-2VPD12-QRST-ANK/X | 3 | 套 | 39865.00 | 119595.00 |
| 5 | 电梯健康监测摄像机 | 海康威视DS-2XD8D25E/DT-IS(2mm) | 2 | 套 | 1435.00 | 2870.00 |
| 6 | 8口千兆交换机POE供电 | 海康威视DS-3E1510P-S | 12 | 台 | 869.00 | 10428.00 |
| 7 | 48口交换机 | 海康威视DS-3E3552-H | 2 | 台 | 4632.00 | 9264.00 |
| 8 | 智能视频录像存储服务器 | 海康威视DS-96128N-H16R | 2 | 台 | 36950.00 | 73900.00 |
| 9 | 智能录像平台服务器 | 海康威视DS-VE22S-B | 1 | 台 | 39718.00 | 39718.00 |
| 10 | 智慧校园管理平台 | 海康威视教育综合安防管理系统软件 | 1 | 套 | 90000.00 | 90000.00 |
| 11 | 人脸指纹考勤机 | 海康威视DS-K1T673M | 25 | 套 | 2850.00 | 71250.00 |
| 12 | 网 线 | 海康威视 | 15 | 箱 | 765.00 | 11475.00 |
| 13 | 人工及辅材 | 定制 | 1 | 批 | 50000.00 | 50000.00 |
| 14 | 合 计 | 伍拾陆万捌仟捌佰元整 | 568800.00 |
|  |  |  | 投标单位： | 安康鑫九川商贸有限公司 |
|  |  |  | 法定代表人或授权代表人： 刘胜喜 |
|  |  |  |  | 时间：2023.8.23 |