一、工程概况：

工程名称：草堂校区图书馆线路改造及装饰工程

建设单位：西安建筑科技大学

工程概况：图书馆二、三、四楼公共区域电气配线及配管，装饰灯及荧光灯安装，新做方钢玻璃隔扇，部分区域新做铝方通格栅吊顶。

二、编制依据

1、 建设单位提供的草堂校区图书馆线路改造及装饰工程施工图，图书馆电改清单；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、陕建发[2017]270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费的通知》；

4、 陕建发[2019]45号文《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》；

5、陕建发[2019]1246号文《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

6、陕建发[2020]1097号文《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的的通知》；

7、陕建发[2021]1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

8、工程特点及常规施工方案；现行国家和陕西省建筑施工规范；

9、其他相关资料。

三、工程量计算特别说明： 1、施工图内节点三隔扇，设计钢化玻璃为1厚钢化白玻，没有标注厚度单位，考虑现场使用要求，本工程量清单编制按1cm厚钢化白玻考虑。

2、施工图内的60方钢、40方钢未显示厚度，本工程量清单编制60方钢按4.0mm考虑，40方钢按3.0mm考虑。

3、施工图中格栅吊顶中50铝方通未标注厚度，本工程量清单编制1.0mm考虑。

四、其他说明： 四 工程量清单编制采用广联达正版软件广联达云计价平台GCCP6.0（陕西省），版本号：6.4000.23.112。

六、工程量清单详见电子招标书，图纸见附件。