省中心线路租用

竞争性磋商文件

项目编号：中赞招字（2023）第38号

采   购   人：陕西省高速公路收费中心

采购代理机构：中赞国际项目管理有限公司

二〇二三年六月

# 目    录

第一章磋商公告	1

第二章投标供应商须知前附表	4

第三章投标供应商须知	7

第四章合同格式及主要条款（参考）	27

第五章采购内容及要求	31

第六章竞争性磋商响应文件格式	40

# 第一章 磋商公告

# 陕西省高速公路收费中心省中心线路租用竞争性磋商公告

项目概况:

省中心线路租用采购项目的潜在供应商应在西安市未央路老三届首座大厦22楼2220室获取采购文件，并于2023年07月06日 14时30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：中赞招字（2023）第38号

项目名称：省中心线路租用

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,068,800.00元

采购需求：

合同包1(省中心线路租用):

合同包预算金额：2,068,800.00元

合同包最高限价：2,068,800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他运行维护服务 | 陕西省高速公路收费中心 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,068,800.00 | 2,068,800.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见竞争性磋商文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(省中心线路租用)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函\监狱企业证明函

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(省中心线路租用)特定资格要求如下:

（1）具备独立承担民事责任的能力，具有法人、事业法人、其它组织或自然人的营业执照等证明文件；（2）法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；（3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2023年06月21日至2023年06月28日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市未央路老三届首座大厦22楼2220室

方式：现场获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2023年07月06日 14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市未央路老三届首座大厦22楼2204室

五、开启

时间：2023年07月06日 14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市未央路老三届首座大厦22楼2204室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目报名时间为2023年06月21日至2023年06月28日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间，法定节假日除外）报名期间须向采购代理机构现场递交单位介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件。（卢工、电话：029-81629798）（2）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（3）依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，需落实的政府采购政策：1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。7、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；8、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）9、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；10、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；11、融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请；12、其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省高速公路收费中心

地址：陕西省未央区凤城十一路东段陕西省高速公路收费中心208号。

联系方式：86531101

2.采购代理机构信息

名称：中赞国际项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区未央路老三届首座大厦2号1幢12220室

联系方式：029-81629798

3.项目联系方式

项目联系人：小卢

电话：17391624571

# 第二章 投标供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 陕西省高速公路收费中心 |
| 2 | 采购代理机构 | 中赞国际项目管理有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 省中心线路租用 |
| 4 | 资金来源 | 事业收入资金 |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 6 | 采购内容 | 详见第五章采购内容及要求。 |
| 7 | 最高限价 | 该项目总预算为206.88万元。 磋商限价： 小写：￥2,068,800.00元 大写：贰佰零陆万捌仟捌佰元整 供应商磋商报价不得超过磋商限价，单凡报价超过限价的将按不实质性响应采购文件处理。 |
| 8 | 投标供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函\监狱企业证明函； 3.本项目的特定资格要求 （1）具备独立承担民事责任的能力，具有法人、事业法人、其它组织或自然人的营业执照等证明文件；（2）法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；（3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（4）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 服务期 | 一年 |
| 10 | 质量要求及 验收标准 | (1)GB/T51398-2019《光传送网(OTN)工程技术标准》； (2)GB/T51398-2019光传送网(OTN)工程技术国家标准。 |
| 11 | 付款方式 | 详见第四章 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日历天。 |
| 13 | 签字和（或）盖章要求 | 竞争性磋商文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标供应商实施一项内容即可； 竞争性磋商文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标供应商必须既签字又盖章。 响应文件封面、投标函及其它有要求处均应加盖投标供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处应由投标供应商加盖投标供应商的印章或由响应文件签字人签字或盖章。 |
| 14 | 磋商响应文件 的份数 | 磋商响应文件的数量及签署规定： 供应商应当准备磋商响应文件正本壹份和副本贰份，电子版壹份，每份文件须清楚地标明“正本”或“副本”及“包号”。若正本和副本不符，以正本纸质版为准。 （注：1、电子版文件包括word版及PDF版磋商响应文件，U盘存储； 2、供应商须保证响应文件的纸质文件与电子文档保持一致； 3、电子文档表面需标明采购项目编号、供应商名称等信息。） |
| 15 | 磋商保证金 | 磋商保证金的金额：¥ 20000.00元（贰万元整） 磋商保证金的形式：以银行转账方式从供应商基本账户转入指定账户，转账时须注明项目名称。 截止时间：需在磋商文件递交截止时间前到达以下账户。为避免因保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。 磋商保证金转入账户: 账户名称：中赞国际项目管理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司西安未央路支行 账号：129912141810202 缴纳磋商保证金后，供应商须将银行汇款回执单（或保函收据）及基本账户信息复印件（加盖红章）附在磋商响应文件中。 |
| 16 | 是否退还磋商响应 文件 | 不退还 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 18 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 19 | 磋商响应文件递交地点及截止时间 | 地 点：西安市未央路老三届首座大厦22楼2204室 截止时间：2023年07月06日 14时30分00秒 |
| 20 | 开标地点及时间 | 地 点：西安市未央路老三届首座大厦22楼2204室 截止时间：2023年07月06日 14时30分00秒 |
| 21 | 磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则 | 本次磋商采用二次报价 磋商程序为： 1、磋商小组对所有提交的磋商响应文件进行评审； 2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； 3、投标供应商按照要求在规定的时间内填写并提交二次报价书； 4、磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。二次报价为最终报价。 |
| 22 | 是否专门 面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业 |
| 23 | 企业关联关系 | 投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标。 |
| 特殊情况处理 | 有效投标供应商不足三家时，按相关规定执行。 |

第三章 投标供应商须知

本项目磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规及规定。

## （一）总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商公告中的所叙述的需服务采购项目。

2、名词解释

2.1采购人：陕西省高速公路收费中心

2.2监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.3采购代理机构：中赞国际项目管理有限公司

2.4投标供应商：响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5服务：指竞争性磋商文件规定投标供应商须承担的安装、测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

3、合格的投标供应商

3.1投标供应商必须在磋商公告载明的地点获取竞争性磋商文件并登记备案，未经获取竞争性磋商文件并登记备案的潜在投标供应商均无资格参加本次报价。

3.2 投标供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.3只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的投标供应商才能参加磋商。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果投标供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

3.5如果在竞争性磋商文件中接受联合体报价（见投标供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标供应商的身份进行报价。以联合体形式参加磋商报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商报价协议附在磋商响应文件中一并提交。联合体各方签订共同磋商报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中进行磋商报价，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商报价。

4、保密

参与磋商响应活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、现场踏勘

5.1 本项目不组织现场踏勘。

5.2 采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，投标供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、费用

投标供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，无论磋商过程中的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## （二）竞争性磋商文件说明

7、竞争性磋商文件的构成

7.1竞争性磋商文件包括以下内容：

（1）磋商公告

（2）投标供应商须知前附表

（3）投标供应商须知

（4）合同格式及主要条款

（5）采购内容及要求

（6）竞争性磋商磋商响应文件格式

7.2投标供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得竞争性磋商文件2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标供应商自己承担。

7.3投标供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标供应商的磋商响应文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料，或磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被拒绝。

8、竞争性磋商文件的澄清、修改及质疑答复

8.1采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间5日前，采购人可主动地或在解答投标供应商要求澄清的问题时对竞争性磋商文件进行修改，并以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.2潜在投标供应商对采购活动事项有疑问，或对招标文件有质疑，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。在此之后提出的质疑为无效质疑。采购代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长招标报价截止时间。

8.3竞争性磋商文件、澄清（答疑）纪要、修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有竞争性磋商文件的收受人，投标供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

8.5竞争性磋商文件的澄清或者修改内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对采购人及投标供应商都具有约束作用。

## （三）磋商响应文件的编写

9、语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

10、计量单位

除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11、磋商货币

采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。

12、磋商响应文件的组成

12.1磋商响应文件由磋商响应文件及电子U盘二部分组成,具体详见投标供应商须知前附表；

12.2 投标供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

12.2.1按照投标供应商须知的要求和磋商响应文件规定格式填写的响应文件、磋商报价表；

12.2.2按照竞争性磋商文件的要求编制的响应方案，内容应包括设计、制作和服务的详细说明、技术规格响应表、配置说明、质量保证和售后服务承诺等。

13、磋商响应文件格式

13.1投标供应商提交的磋商响应文件应使用竞争性磋商文件第六章所提供的磋商响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.2投标供应商应完整地提供竞争性磋商文件要求的所有数据和资料。

14、磋商报价

14.1 磋商报价是供应商为完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品(设备)费、材料、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、劳务、风险、利润、规费、税金、验收、招标代理服务费、评审费、竣工验收费、政策性文件规定的各项应有费用等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本次磋商相关货物、服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

14.2凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在磋商文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

14.3供应商应按照磋商文件附件提供的格式填写。如果“磋商报价表”中的报价与响应文件中的报价不符，以“磋商报价表”中的价格为准。文字大写表示的数据与同一数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。如果单价与总价不符，以单价为准；除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以合价为准，并修改单价。

14.4 供应商所报的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。根据供应商须知的规定，以可调整的价格提交的响应文件为非响应性磋商而予以拒绝。

15、证明投标供应商资格的证明文件

15.1投标供应商应按照竞争性磋商文件“投标供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件按照无效磋商响应文件处理。

15.2投标供应商还应按照竞争性磋商文件“投标供应商须知前附表”的要求，提交其他的证明其能力、信誉等的证明文件。

16、证明服务的合法性和符合竞争性磋商文件规定的文件

16.1投标供应商应在竞争性磋商文件中提交服务满足竞争性磋商要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商要求有重大偏离的响应，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的响应将按照无效响应文件处理。

16.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据。

17、磋商保证金（如有）

17.1磋商保证金缴纳要求详见投标供应商须知前附表要求。

17.2 对于未能按要求提交磋商保证金的投标供应商，采购人将视为不响应竞争性磋商文件而予以拒绝。

17.3 未成交的投标供应商的磋商保证金将于成交结果通知书发出后5个工作日内予以退还（不计利息）。

17.4 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5日内无息退还。

17.5 如发生下列情况之一时，磋商保证金将被没收：

a.投标供应商在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内撤回其响应；

b.投标供应商有违法违规行为给采购人造成损失的；

c.投标供应商成交后将成交项目转让给他人或者未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

d.投标供应商事先未通告无故不参加磋商活动的；

e.投标供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商活动的；

f.投标供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

g.成交供应商在规定期限内未能：

（1）根据投标供应商须知规定放弃成交或未能按规定签订合同；

（2）按投标供应商须知规定交纳采购代理服务费。

18、磋商有效期

18.1磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日历天。磋商响应文件中所有要求的证明文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为不响应磋商，按无效响应文件处理。

18.2特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

18.3成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

19、磋商响应文件编制的原则

19.1 投标供应商应在认真阅读竞争性磋商文件所有内容的基础上，按照竞争性磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。竞争性磋商文件中对磋商响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。磋商响应文件中留有空项的，将被视为不完整响应的磋商响应文件，其磋商响应文件将有可能被拒绝。

19.2投标供应商应按竞争性磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件做出实质性的响应，否则其磋商资格有可能被磋商小组否决。

20、磋商响应文件的签署

20.1磋商响应文件应由投标供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的委托人代表在“竞争性磋商文件”要求的地方签字并加盖印章。

20.2磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章并加盖单位公章。

20.3因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对投标供应商不利的后果，由投标供应商自行负责。

21、磋商响应文件的数量及装订

21.1投标供应商应提交“磋商响应文件”正本壹份和副本贰份，电子版壹份,要求详见投标须知前附表。

21.2磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装装订，在每一页的下方清楚标明页码等字样。

21.3磋商响应文件的正本和所有副本分别装订，每套“磋商响应文件”封面的右上角应注明“正本”或“副本”。

22、磋商响应文件的密封和标记

22.1磋商响应文件必须密封，对封装材料及样式不作特别规定，但投标供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。投标时，投标供应商应当将磋商响应文件正本以密封袋/箱单独密封，副本以密封袋/箱单独密封。所有密封袋/箱正面和磋商响应文件封面须标明项目名称、项目编号、投标供应商名称（加盖公章）、法人章（或签字）或授权代表签字、“正本”、“副本”、及磋商响应文件在    年

月    日    时    分前不得开启的字样。

22.2所有磋商响应文件的密封袋/箱的封口处应加盖投标供应商公章及法人章（或签字）或授权代表签字。

## （四）磋商响应文件的提交

23、磋商响应文件的递交

23.1 所有磋商响应文件都必须按投标须知前附表中规定的统一递交磋商响应文件时间送达竞争性磋商文件规定的递交地址并签字确认。

23.2 出现第8.1款因竞争性磋商文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

23.3 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

24、磋商响应文件的修改与撤回

24.1 投标供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

24.2 投标供应商的修改或撤回通知应按投标供应商须知第22条及第23条规定编制、密封、标记和发送。

24.3 在投标截止期之后，投标供应商不得对其投标做任何修改。

24.4 从投标截止期至投标供应商在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将按照投标供应商须知第17条的规定被没收。

24.5除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

## （五）磋 商

25、磋商

25.1 采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受投标供应商递交的磋商响应文件。投标供应商派代表签到，并参加磋商会议。

25.2投标供应商和监督机构查验磋商响应文件密封情况并签字认可。

25.3采购代理机构当众拆封开启磋商响应文件并送交磋商小组评审。

25.4投标供应商进行二次报价。

25.5会议结束。

上述程序，采购人根据实际情况，有权在会议现场临时调整。

## （六）评 审

26、磋商小组

26.1采购人和采购代理机构依法组建磋商小组。磋商小组由采购人和有关技术、经济专家组成，其中技术、经济专家人数不少于评审专家总人数的2/3。本项目磋商小组专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

26.2 磋商小组应根据《评审办法》对各投标供应商的磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

26.3 磋商小组完成评审后，应当提出书面评审报告，并确定成交供应商。

26.4 磋商小组成员的名单在成交供应商确定之前应当保密。

27、磋商原则及主要方法

27.1 磋商小组会遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标供应商的磋商响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

27.2 评审过程的保密：在磋商响应文件的评审、比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人和磋商小组会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

## （七）评审程序

28、评审程序：采取逐项分步（磋商响应文件资格初审→磋商响应文件符合性审查→综合评估）评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

29、磋商响应文件资格初审

29.1磋商响应文件的资格性审查：依据法律法规和竞争性竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件（具体内容详见投标供应商须知前附表第8条）进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审依据 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备独立承担民事责任的能力，具有法人、事业法人、其它组织或自然人的营业执照等证明文件 | 提供相关证明资料复印件并加盖供应商公章 | 合法有效 |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件加盖公章；(法定代表人参加只需提供身份证原件及复印件) | 提供相关证明资料复印件并加盖供应商公章 | 合法有效 |
| 3 | 财务状况报告：提供经审计的2021年度或2022年度的财务报告或2023年1月至今其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表 | 提供相关证明资料复印件并加盖供应商公章 | 合法有效 |
| 4 | 税收缴纳证明：提供2022年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 | 提供相关证明资料复印件并加盖供应商公章 | 合法有效 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供2022年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 | 提供相关证明资料复印件并加盖供应商公章 | 合法有效 |
| 6 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 | 提供加盖公章的承诺书原件 | 合法有效 |
| 7 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（由代理机构和监标人现场查询并网页截图） | 提供网站截图并加盖供应商公章，以磋商现场查询结果为评审依据 | 合法有效 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时投标；(提供企业关联关系承诺书) | 提供加盖公章的承诺书原件 | 合法有效 |
| 9 | 本次项目不接受联合体投标 | 提供加盖公章的承诺书原件 | 合法有效 |
| 10 | 近三年内无重大违法记录 | 投标人近三年内无重大违法记录的书面声明函 | 合法有效 |
| 11 | 本项目专门面向中小企业采购 | 提供中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函\监狱企业证明函； | 合法有效 |

注：（1）以上资格要求均为必备资格，缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。

（2）分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

29.2对磋商响应文件符合性审查以下内容

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 供应商名称和公章、营业执照一致 |
| 2 | 磋商报价 | 未超过项目最高限价，无选择性报价 |
| 3 | 磋商有效期 | 自磋商响应文件递交截止之日起90个日历日 |
| 4 | 磋商响应文件 有效性 | 磋商响应文件的数量符合竞争性磋商文件要求 |
| 5 | 质量要求 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 6 | 服务期 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 7 | 商务响应及合同条款响应 | 完全响应 |
| 8 | 投标保证金 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 9 | 其他 | 法律法规规定的废标情况 |

29.3对投标供应商及磋商响应文件的初步评审、符合性审查及响应性评审过程中，如出现下列情况者（但不限于），其磋商响应文件按无效投标处理。

29.3.1投标供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件或投标供应商的名称与登记领取竞争性磋商文件单位的名称不符；

29.3.2未按竞争性磋商文件要求提交法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权人身份证的或授权书不符合的；

29.3.3投标供应商未按竞争性磋商文件要求提交资质文件的或必备资质的有效性或符合性不符合要求的；

29.3.4磋商响应文件的格式不符合竞争性磋商文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

29.3.5磋商有效期不足的；

29.3.6磋商报价超过采购最高限价；

29.3.7磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

29.3.8无磋商技术方案或磋商技术方案不符合要求；

29.3.9其它在竞争性磋商文件中已明确为无效标或废标的；

29.3.10磋商响应文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格要求，并且提供了支持文件，没有重大偏离。对于重大偏离，在开标后不得澄清、纠正及补充。

29.3.11规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

29.3.12磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

29.3.13提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还应按有关规定执行；

29.3.14投标供应商有围标、串标现象经查属实的；

29.3.15磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

29.3.16投标供应商有违法违规行为的；

29.3.17其他法律法规规定的废标情况。

出现上述其中有一项不符合竞争性磋商文件要求的，将按无效响应文件处理，不得进入综合评审阶段。

30、磋商响应文件的澄清

30.1对于磋商响应文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

30.2磋商小组将允许对磋商响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方进行澄清。

30.3如果磋商实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商资格将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应。

30.4磋商小组判断磋商响应文件的响应性仅基于磋商响应文件本身而不靠外部证据。

31、磋商响应文件的比较和评价

31.1磋商小组在评标过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

31.1.1开标一览表(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

31.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

31.1.3如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

31.1.4如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

31.1.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

31.1.6正本与副本不一致的，以正本为准；

31.2按照竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行技术和商务评审，综合比较和评价，最低报价不作为成交的唯一条件。

## （八）评审办法

32、评审程序、原则和办法：

32.1评审程序

32.1.1采取逐项分步（磋商响应文件资格初审→磋商响应文件符合性审查→综合评估）评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

32.1.2磋商开始后，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的投标供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效响应文件处理，磋商小组将告知有关投标供应商。

32.1.3磋商小组所有成员集中与单一投标供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标供应商平等的磋商机会。磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则见“磋商须知前附表”的规定。

32.1.4在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的投标供应商。

32.1.5参加磋商的投标供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

32.1.6磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的投标供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是投标供应商递交磋商响应文件的有效组成部分。

32.1.7已提交磋商响应文件的投标供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.2综合评审法：即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐成交候选人。具体评审因素和分值如下。

### 评标因素及权重分值表

| 评标内容 | 分值 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 20% | 20分 | 以实质性满足采购文件商务和技术要求的最低投标总报价为评标基准价，报价得分=（评标基准价/投标总报价）×分值。 |
| 技术部分70% | 20分 | 整体实施方案：供应商应根据本项目提供详细的项目总体实施方案，有详细、具体、可行的进度保障计划，并能够提出对本项目实施的重点、难点给出有针对性、建设性的解决方案，磋商小组根据整个方案的完整性、可行性、延续性、安全性响应程度综合评审，在1到20分之间赋分。 |
|  | 5分 | 项目的理解掌握：供应商应根据本项目当前情况提供良好的对接方案：对接方案理解深刻，方案设计合理，保证专线数据无缝衔接。磋商小组根据响应情况在1到5分之间赋分。 |
|  | 20分 | 功能性响应:针对本项目服务需求和技术要求进行功能性响应，确保服务范围全面、内容无缺项漏项，配置合理且能够提供合法来源渠道证明材料及相关技术支撑材料得基本分15分。供应商对技术要求进行逐项响应，每有一项漏项或负偏离，扣2分，扣完为止；技术指标和功能经评审委员会认定优于招标文件规定的相应技术指标和功能，并且有实质性能提升的每优于一项加2分，总分不超过20分。 |
|  | 5分 | 进度保障：针对本项目有详细、具体、可行的进度保障计划，能够保障在合同签订后1个日历日内完成线路开通，并确保满足传输要求并交付采购方。满分5 分，每超出规定时间1天扣1分，扣完为止。 |
|  | 5分 | 保障能力：交通运输部路网监测与应急处置中心安排专人值守护技术支持、故障受理及处理。满足得5分，不满足不得分。 |
|  | 5分 | 培训方案：在租用服务期内，有切实可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，培训内容应包括专业理论培训、操作系统培训。磋商小组根据响应情况在1到5分之间赋分。 |
|  | 5分 | 供应商能提供《增值电信业务经营许可证》得5分，未提供不得分。 |
|  | 5分 | 供应商提供的网络传输链路若为租用第三方的，须提供相应服务商、网络运营商（省级及以上）的项目授权书及售后服务承诺。每提供一家得2分，本项满分5分。 |
| 售后服务及承诺 5% | 5分 | 有详细明确的售后服务方案，并在后续保障能力、日常应用技术支持能力、故障响应处置应急措施、服务及时性等方面有明确的承诺及保证措施。磋商小组根据响应情况在1到5分之间赋分。 |
| 业绩 5% | 5分 | 供应商提供2020年至今类似本项目业绩，每有一个得1分。（满分5分） 注：以加盖供应商公章的成交（中标）通知书或合同复印件为准。 |

注：如某项评审内容要求提供证明材料复印件的，但磋商响应文件中未提供的，该项不得分。

32.2磋商小组各成员独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列。

32.3该磋商小组成员评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该磋商小组成员的该项评分作废，不计入汇总；报价得分计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。

32.4若出现综合得分并列时，比报价得分，此项得分高者排序在前；若报价得分仍相同，比技术方案得分，此项得分高者排序在前；若技术方案得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

32.5磋商小组发现投标供应商的报价明显低于其它磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其磋商作否无效标处理。

32.6评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。

33、需要落实的政府采购优惠政策

经初审并磋商之后，对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件，按照以下规则进行评审价格的确定。

33.1对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整：

33.1.1符合（财库〔2020〕46号）文件及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2023〕19号）规定的小微企业单位的评标价计算规则：

33.1.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

33.1.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

33.1.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：①符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；③投标时须提供《中小企业声明函》。

33.1.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

33.1.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

33.1.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

33.1.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

①符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定；②投标时提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位承担的服务；③投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

33.1.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

33.1.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

33.1.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

33.1.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

①符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。②投标时提供本单位的服务，或者提供其他监狱企业承担的服务。③投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.2对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评审价=供应商提交的磋商最终报价。33.3节能产品、环境标志产品政策

33.3.1节能产品、环境标志产品根据以下有关政策规定执行

《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）

《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）

《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

33.3.2产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

33.3.3文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价。

33.3.4若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

33.3.5节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

33.3.6对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

33.3.7文件中所投节能、环境标志产品须提供认证证书等相关资料，未提供节能、环境标志产品认证证书等相关资料的不给予计分。

33.4融资平台

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

34、磋商纪律要求

34.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

34.2对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

34.3与采购人、采购代理机构和磋商小组接触

投标供应商试图对采购人、采购代理机构和磋商小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其被拒绝。

34.4对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用 “评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

34.5对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

35、废标或变更采购方式

磋商过程中，如果供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，应予无效磋商处理。如果供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，应予废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

## （九）授予合同

36、合同授予

36.1 成交方式

36.1.1磋商小组推荐3名成交候选人，采购人依据磋商小组推荐的第一成交候选人确定成交供应商。

36.1.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

36.2成交结果通知

36.2.1采购人以书面形式向成交供应商发出成交结果通知书，同时将成交结果通知未成交的投标供应商。

36.3 签订合同

36.3.1采购人和成交供应商应当自成交结果通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

36.3.2 发出成交结果通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

36.3.3成交供应商应当按照合同约定履约义务，完成成交项目的任务，不得将成交项目转让（转包）其他人。

## （十）其 它

37.质疑

37.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

37.2提交质疑书需携带以下资料：

37.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

37.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法定代表人个人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。

37.3质疑书应当包括下列内容：

37.3.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

37.3.2质疑项目的名称、编号；

37.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

37.3.4事实依据；

37.3.5必要的法律依据；

37.3.6提出质疑的日期。

质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

37.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

37.4.1质疑投标供应商不是参与本次政府采购项目的投标供应商；

37.4.2质疑投标供应商与质疑事项不存在利害关系的；

37.4.3未在法定期限内提出质疑的；

37.4.4质疑未以书面形式提出或质疑书主要内容构成不完整的；

37.4.5质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

37.4.6以非法手段取得证据、材料的；

37.4.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

37.4.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

37.5质疑答复

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将按规定的时间进行答复。

38、采购代理服务费

38.1、成交供应商按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件取费标准优惠5%向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

38.2、支付方式：成交供应商应在领取通知书的前，向中赞国际项目管理有限公司交纳本项目采购代理服务费。

代理服务费转入账户:

账户名称：中赞国际项目管理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司西安未央路支行

账号：129912141810202

注明：项目名称+招标代理服务费

38.3、采购代理服务费按差额定率累进法计算

38.4本项目项目属性：服务招标。

39.本项目对应所属行业为信息传输业。

40.本竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构所有。

# 第四章 合同格式及主要条款（参考）

省中心线路租用合同

（本合同为参考文本，最终合同以甲乙双方协商签订的为准）

委托单位：陕西省高速公路收费中心（以下称甲方）

服务单位：（以下称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、项目名称、项目内容

项目名称：省中心线路租用

项目内容：（一）省收费中心至交通运输部路网监测与应急处置中心1Gbps专线通道;（二）安全办公网络宽带（100M线路）;（三）一二级路收费数据传输线路;（四）省收费中心至建行2M数字链路;（五）省收费中心联网收费数据备用传输线路;（六）省收费中心省级稽核追缴资金50M安全专线;（七）12122呼叫线路;（八）12122备用线路;（九）12328呼叫线路;（十）12328数据专线;（十一）12328备用数据专线;（十二）互联网专线线路（3条100M）;（十三）高速数字电路（1条2M,1条4M）;（十四）12122系统互联网专线&12122系统互联网专线（备用）;（十五）12122热线SIP线路.

二、合同价款

（一）甲方通过竞争性磋商方式，接受了乙方以总金额大写            （￥小写              ） （以下简称“合同价”)提供合同条款附件所述服务。

（二）服务报酬中包括为完成服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于人工费、车辆交通费、住宿费、管理费、办公、人员人身相关保险费、项目实施费用以及国家按现行税率征收的一切税费、不可抗力因素的可预见和不可预见费用等。

（三）合同总价一次包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。

三、款项结算

（一）服务费支付方式：合同签订后分两次支付服务费。第一次支付时间为合同签订且至少一条线路接通并启用后，10个工作日内支付合同总额70%的费用；第二次支付时间为项目验收合格后10个工作日内支付合同剩余服务费。

（二）乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

（三）结算方式：银行转账。

四、服务条件

（一）服务地点：陕西省高速公路收费中心

（二）服务期：一年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

（三）乙方指派的项目负责人为       ，性别      ，身份证号       ，联系电话        。

五、甲乙双方权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督检查、管理、明确员工职责范围，对工作中不负责任、违反管理规定的人员，有权提出辞退要求，情况属实，服务商应无条件予以执行。

2、如果乙方不按甲方规定时限完成各阶段工作任务，给甲方工作开展造成延误及损失，则甲方有权终止合同。

3、为保证乙方顺利履行职责，甲方应当主动、客观、真实的向乙方提供与业务有关的情况和资料。

4、按本合同约定向乙方支付合同价款。

（二）乙方的权利义务

1.按合同要求向甲方派出合格的服务人员，依据岗位职责结合采购人交予的任务执行服务工作；遵守采购人制定的各项规章制度，为采购人提供线路租用及相关配套服务。

2.乙方应当严格按照国家有关法法律法规政策及规定，为甲方提供服务，维护甲方的合法权益，乙方工作人员如不履行职责、不履行甲乙双方的约定，甲方有权向乙方提出更换。

3.未经甲方同意，乙方不得将项目分包给其它单位或个人。

4.乙方定期征求采购人的意见，以便及时沟通并做好服务工作，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的项目建设工作。

5.甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进；

6、在未正式验收前，如政策发生变化，中标供应商须符合国家相应政策完善服务项目。

六、保密要求

项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属省中心，供应商必须对所涉及到的内容保密，供应商及服务人员应按照要求签署保密协议。

七、违约责任

因供应商原因，服务期间造成实际影响的，按以下条款处理：

（1）应做好巡检，形成巡检记录，因巡检不到位造成故障不能及时发现处置，每次扣除服务费1000元。

（2）未及时发现处置网络故障的，造成网络一般故障的，每次扣除服务费2000元；发生重大网络故障的，根据造成的实际损失、影响，按照国家，部、省网络相关规定执行。

（3）节假日、重要活动等特殊时期的保障，应加强值班值守，若发现有人擅离职守，发现1次，每次扣除服务费2000元。

（4）遇有网络故障，未在两小时内到达现场的扣除服务费2000元。

八、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

（一）本协议一经生效，双方均应严格遵守；如有违约，守约方可依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，追究违约方的法律责任。

（二）本协议未尽事宜双方可另行协商，签订补充协议。

十、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 经办人： | 经办人： |
| 日期： | 日期： |

# 第五章 采购内容及要求

省中心线路租用采购内容及要求

一、项目服务内容及技术要求

（一）省收费中心至交通运输部路网监测与应急处置中心1Gbps专线通道

根据交通运输部路网监测与应急处置中心《关于加快推进取消高速公路省界收费站部站传输工作的函》（交路网函〔2019〕223号）、《陕西省关于加快取消省界收费站站部（省）传输线路建设的函》（陕高收函〔2019〕318号）等文件要求，收费数据传输至部路网中心应建立安全、稳定、可靠的部站直传通信链路，部站通信链路用于确保车道及门架数据实时上传。

技术要求：

1.省收费中心至部路网中心链路需有环网保护；

2.省收费中心到部路网中心上行 TCP/IP 报文时延≤60ms；

3.省收费中心到部路网中心下行 TCP/IP 报文时延≤60ms；

4.误块率（BLER）≤1%；

5.省收费中心到部路网中心ping丢包率≤1%；

6.省收费中心到部路网中心ping时延≤30ms；

7.服务人员数量及组成：省收费中心驻场人员2人，提供7×24小时不间断的维护技术支持、故障受理及处理；

8.供应商需承诺：合同签订后1个日历日内完成链路开通，并确保满足传输要求；

9.服务人员需同时进驻交通运输部路网中心及陕西省高速公路收费中心开展链路联调；

10.提供技术支持人员现场服务；日常故障要求在4小时内予以排除。

（二）安全办公网络宽带（100M线路）

该线路为中心人员办公及OA外网、稽查数据报送平台、中心网站等相关业务链接互联网专用线路。

技术要求：

1.带宽不小于100M互联网专线；

2.提供两组8个IP；

3.上行带宽不小于80Mbps，下行带宽不小于90Mbps；

4.提供光网络单元及网关设备；

5.确保现有IP继续保持，如需更换IP，需保证现有业务正常运行无缝衔接。

（三）一二级路收费数据传输线路

为保障一二级收费公路数据的正常传输，收费资金的日常结算，向运营商租用50M数据传输专线。

技术要求：

1.带宽不小于50M互联网专线；

2.提供两组8个IP；

3.上行带宽不小于30Mbps，下行带宽不小于40Mbps；

4.提供光网络单元及网关设备，并能够实现VPDN服务；

5.确保现有IP继续保持，如需更换IP，需保证现有业务正常运行无缝衔接。

（四）省收费中心至建行2M数字链路

该线路主要用途为链接至银行清算系统，承担联网收费数据传输工作，用于联网通行费资金额归集和清分，承担通行费资金的录入与划拨工作。

技术要求：

省收费中心至建行2M数字链路，并能够实现VPDN服务。

（五）省收费中心联网收费数据备用传输线路

为提高高速公路联网收费数据传输可靠性，保证用户状态名单和车道收费数据及时传输，该线路为无线传输链路，当高速公路通信系统中断后，无线路由器将自动切换到备用传输网络；当高速公路通信系统故障排除后，无线路由器自动切换回高速公路通信系统。

技术要求：

1.省收费中心至运营商100M的MSTP线路1条；

2.支持4G信号的统计和报表，能够按照自定义时间方式输出报告；

3.支持流量校准功能，可精确获取到SIM卡在运营商处使用的真实流量；

4.支持国密算法，支持后台主备线路自动切换；

5.收费站与上级收费系统的链路带宽不小于4Mbps(不含视频）,备份链路带宽不小于2Mbps；

6.MTBF:>10000小时；

7.站级通信设备到省收费中心上、下行TCP/IP报文时延≤100ms(无线方式≤200ms)；

8.误块率（BLER)≤1%；

9.收费站到省收费中心机房ping丢包率≤1%；

10.收费站到省联网中心机房ping时延≤100ms(无线方式≤200ms)。

（六）省收费中心省级稽核追缴资金50M安全专线

为了满足高速公路稽核系统应用及移动收费手持终端联网收费的需求，需要租赁与互联网连接的数字专线，为满足业务功能，该线路带宽应不低于50M。由于该线路需要与互联网通讯，为保障数据安全可靠，按照《中华人民共和国网络安全法》及《中华人民共和国数据安全法》要求，需要租赁运营商定制的数字安全专线，由运营商提供网络安全设备及技术支撑，保障接入安全。

技术要求：

1.DDoS安全防护服务；

2.提供DDoS攻击监控、攻击防护和分析溯源的网络安全服务；

3.对遭受的攻击进行溯源分析，并将溯源结果提交业务管理单元形成高价值的报告;

4.基于漏洞进行攻击检测。支持僵尸、木马、蠕虫的威胁检测，支持SQL注入和XSS等攻击检测；

5.IPS防护特性，能够有效阻止网络中的攻击行为，保障内网主机和服务器的安全；

6.IPS防护特性，支持在线实时更新特征库，可以有效阻止新产生的攻击行为；

7.保证网络中关键业务所需的带宽，当线路繁忙时，确保此类业务不受影响；

8.限制网络中非关键业务占用的带宽，避免此类业务消耗大量带宽资源，影响其他业务。

（七）12122呼叫线路

通过租用运营商电话线路，为12122全省交通服务热线能够正常接听社会来电提供基础支撑。保障12122全省交通服务热线能够正常接听社会来电，为社会提供政策咨询、路况信息、投诉转达、收费查询、救援信息、出行路线、非现金收费咨询等全面、及时、准确的高速公路信息，服务公众出行。

技术要求：

1.租用的“12122”语音中继线路，从省收费中心机房至运营商机房；

2.2M数字中继电路，使用语音专线，多运营商接入；

3.该线路应至少确保用户可正常呼入呼出；

4.该线路应确保移动、联通、电信等运营商号码的呼入呼出；

5.该线路应具备备用路由或备用措施，确保除不可抗力外无中断情况。

（八）12122备用线路

该项目为12122主用线路补充，保障在主用线路故障时，12122全省交通服务热线能够正常接听社会来电，需与主用线路为不同运营商。

技术要求：

1.租用的“12122”语音中继线路，从省收费中心机房至运营商机房；

2.2M数字中继电路，使用语音专线，多运营商接入；

3.该线路应至少确保用户可正常呼入呼出；

4.该线路应确保移动、联通、电信等运营商号码的呼入呼出；

5.该线路应具备备用路由或备用措施，确保除不可抗力外无中断情况；

6.该线路应与主线路为不同运营商。

（九）12328呼叫线路

陕西省12328交通运输服务监督电话系统于2017年9月建成并上线运行。根据前期项目规划和实际使用要求，目前，陕西省12328交通运输服务监督电话系统在用5条PRI电路（30B+D）作为呼叫线路，用于支撑全省12328热线的呼入和呼出业务。2018年8月底按照《陕西省交通运输监测中心关于陕西省12328交通运输服务监督电话系统后期运行维护事项的说明》（陕交监测函〔2018〕20号）要求，系统后期运行管理工作移交省收费中心。

12328呼叫线路主要用于全省12328热线号码的呼入和呼出服务，通过运营商提供的呼叫线路，将各运营商的电话用户呼叫接入12328系统，同时也将12328系统呼出电话通过呼叫线路送出。

技术要求：

五条PRI电路（30B+D）作为呼叫线路用于支撑12122&12328热线的呼入和呼出业务。

（十）12328数据专线

在用1条20M的MSTP数据专线（连接省交通运输厅机房至广电网络机房）用于12328系统的数据传输。2018年8月底按照《陕西省交通运输监测中心关于陕西省12328交通运输服务监督电话系统后期运行维护事项的说明》（陕交监测函〔2018〕20号）要求，系统后期运行管理工作移交省收费中心。

由于12328系统采用租用方式部署于省广电网络机房内，为保证省交通运输厅网内的终端电脑能访问到12328系统服务器，因此租用的12328数据专线负责省交通运输厅至广电网络之间的数据传输作用。

技术要求：

一条20M的MSTP数据专线（连接省交通运输厅机房至运营商机房）用于12328系统的数据传输。

（十一）12328备用数据专线

加强12328电话系统运行保障，确保在主线路异常情况下12328数据安全、稳定传输。经由省广电网络的数据专线，由于从终端需经过交通专网先汇聚至省交通运输厅，再由省交通运输厅直连至省广电网络机房内，中间长途链路环节多，链路故障不可避免，经常造成终端访问中断。为解决网络问题，收费中心于2021年9月，租用移动公司20M数据专线，做为数据专线的备用链路，链路起止为省收费中心机房至省广电网络机房，当省交通运输厅的数据网络出现故障时，可切换至此移动专线保证网络正常。

技术要求：

一条20M的MSTP数据专线（连接省交通运输厅机房至运营商机房）用于12328系统的数据传输。

（十二）互联网专线线路（3条100M）

为保障陕西省高速公路ETC发行服务系统向我省ETC用户提供持续高效、优质稳定的服务，满足线上线下服务网点、移动发行终端、拓展应用场景、合作银行系统接入等多渠道服务方式与功能的需要，利用电信基础运营商提供的互联网或专线组网，实现我省ETC发行服务系统与合作银行、ETC网点、拓展应用场景、移动发行终端、用户访问互联，向外提供相关ETC服务。具体如下：

1、线路1：承载交通ETC服务网点（162个）的ETC发行与售后及运维单位对ETC发行服务系统远程实时监测接入的互联网专线。

2、线路2：承载陕西ETC网厅、拓展应用、APP、对接短信平台以及第三方ETC合作机构接入的互联网专线。

3、线路3：承载95022热线、95022客服支撑平台以及公司办公互联网专线接入的互联网专线。

技术要求：

IP地址要求：3条各100M线路，每条线路带2组各4个（3条共24个）互联网IP地址；接入：互联网光纤专线；

带宽：100Mbps；

接口：IEEE 802.3z Ethernet（光口）；

物理接口最高速率：GE；

上下行速率差：上行速率≥下行速率×99%；

线路接入要求：从城域网核心节点专用光路接入中心端机房，各节点专用光路接入电信端局城域网交换机；

光模块：50公里；

故障处理时间：响应时间≤15分钟  修复时间≤4小时。

（十三）高速数字电路（1条2M,1条4M）

为方便网点移动办理，为网点配置移动发行终端设备进行ETC业务服务，该线路用于移动发行终端设备接入ETC发行系统。

技术要求：

1.具备专线电路网管系统的能力，能够提供专线网络接入设备、传输线路等监控，可监控、管理到设备端口,并具备提供网络状态告警服务的能力；

2.所提供的专网网络带宽和互联网网络带宽互不占用；

3.需负责数字传输专线电路的端到端维护工作；

4.数字传输专线电路允许客户发送MTU默认为1538；

5.数字传输专线电路平均丢帧率低于10-7次方；

6.数字传输专线电路时延小于等于50ms；

7.数字传输专线电路承诺带宽与测试值误差应小于1%；

8.数字传输专线电路链路支持光/电2M--1000M光口GE等灵活接口类型，带宽可平滑升速，最高可支持扩展至万兆口。

（十四）12122系统互联网专线&12122系统互联网专线（备用）

根据12122与96166系统整合建设要求，系统必须允许互联网访问，由于12122话务系统的重要性与服务及时性，必须保证7*24小时话务通畅，因此对网络带宽质量及稳定性要求非常高，故需要单独布设互联网专线保证系统使用的网络带宽质量。同时，由于从运营商到收费中心机房中间长途链路环节多，链路故障不可避免，容易导致网络访问中断，因此需要布设两家不同运营商的互联网专线相互备用，保证12122系统网络稳定性。

技术要求：

带宽要求：50M/条，2条，上/下行速率需保持一致；

物理安装位置：互联网专线需要接入到收费中心四楼机房的网络机柜8；

外网ip要求：每个运营商至少需要提供一个外网可访问的固定IP。

（十五）12122热线SIP线路

为确保确保用户拨打12122的正常接入，按照12122与96166系统整合建设方案，需租用一条SIP呼叫线路，中继线路是连接运营商PSTN网络到用户中继网关之间的线路，运营商会将所有呼叫用户热线号码的来电，通过中继线路送入用户的语音电话系统中。

技术要求：

使用sip中继协议的语音呼叫线路，支持120个坐席同时呼入呼出，通话时延小于400ms。

二、服务要求

（一）基本服务要求

（1）供应商在合同签订后10个工作日内，完成线路分配、配置以及网络专线的开通调试工作。

（2）服务供应商在服务期内，提供7×24小时电话服务及免费上门服务。服务期内服务供应商承担服务、维护、维修所发生的一切费用。

（3）供应商提供的线路若租用第三方的，须提供相关服务商或运营商的项目授权书及售后服务承诺。

（二）服务依据

(1)GB/T51398-2019《光传送网(OTN)工程技术标准》；

(2)GB/T51398-2019光传送网(OTN)工程技术国家标准。

（三）项目人员管理要求

在服务过程中，对于供应商向省收费中心提供服务过程中所指派具体承担服务的人员，应向省收费中心提供人员名单、简历、学历等相应证明文件，并保证所提供信息的准确性和有效性。省收费中心有权对派入人员的资格和相关信息进行审核。为确保省收费中心服务工作的顺利开展，供应商应对服务人员及现场驻场人员素质整体把关，原则上应满足以下条件：

2.必要时需派驻不少于一名的驻场人员，驻场人员应提供驻场值守服务，驻场期间产生的一切费用由供应商提供。

3.为保证项目的连续性，在项目服务周期内不得随意更换服务人员。

附：

| 省收费中心线路租用明细 |
| --- |
| 序号 | 线路名称 | 线路指标 | 业务部门 | 备注 |
| 1 | 高速公路部站专线链路 | 1G光纤网 | 技术科 |  |
| 2 | 安全办公网络宽带 | 100M，包括2组8个IP | 技术科 |  |
| 3 | 一二级路收费数据传输线路 | 50M线路+2组8个IP | 技术科 |  |
| 4 | 省收费中心至建行2M数字链路 | 2M | 财务科 |  |
| 5 | 省收费中心联网收费数据备用传输线路 | 租用40M的MSTP线路（无线），支持对4G SIM卡的安全身份识别，防止非法的sim卡随意接入。 | 技术科 |  |
| 6 | 省收费中心省级稽核追缴资金50M安全专线 | 50M，包含安全网关，DDoS防护。 | 技术科 |  |
| 7 | 12122呼叫线路 | 2M数字中继，传输距离>20KM | 监控科 |  |
| 8 | 12122备用线路 | 与主用线路运营商不同，2M数字中继，传输距离>20KM。 | 监控科 |  |
| 9 | 12328呼叫线路租用 | 5条PRI电路，带宽为2M。 | 监控科 |  |
| 10 | 12328数据专线 | 省交通厅机房至广电网络机房专线，带宽为20M | 监控科 |  |
| 11 | 12328备用数据专线 | 20M，从省收费中心至运营商机房，与主用数据专线运营商不同。 | 监控科 |  |
| 12 | 互联网专线线路 | 3条各100M | 电子公司 |  |
| 13 | 高速数字电路 | 1条2M,1条4M | 电子公司 |  |
| 14 | 12122系统互联网专线&12122系统互联网专线（备用） | 2条50M，不同运营商，分别带一组4个IP接入收费中心四楼机房的网络机柜。 | 监控科 |  |
| 15 | 12122热线SIP线路 | 使用sip中继协议的语音呼叫线路，支持120个坐席同时呼入呼出，通话时延小于400ms。 | 监控科 |  |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

（正本/副本）

省中心线路租用

磋商响应文件

项目编号：

投标供应商：                        （盖  章）

法人代表或委托代理人：          （签字或盖章）

日      期：   年   月   日

目录

（格式自拟）

## 第一部分  资格审查文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应提供中小企业声明函\残疾人福利性单位声明函\监狱企业证明函。

3.本项目的特定资格要求

（1）具备独立承担民事责任的能力，具有法人、事业法人、其它组织或自然人的营业执照等证明文件；

（2）法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书；

（3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）本项目不接受联合体投标。

## 一、法定代表人身份证明

投标供应商名称：

统一社会信用代码：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：_

系（投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

投标供应商：（公章）

年    月    日

注：仅限法定代表人（负责人）参加时提供。

## 二、法人授权委托书

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）系注册于  （投标供应商地址）     的        （投标供应商名称）的法定代表人，现授权（被授权人姓名、职务）为我公司合法代理人，就签署  （项目名称）（采购编号）（包号）     的招标及合同的执行和完成，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

法人代表签字或盖章：                   被授权人签字：

职        务：                         职        务：

身  份 证 号：                         身  份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件 （正面/反面） | 被授权人身份证复印件 （正面/反面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 被授权人身份证复印件 （另一面） |

（本授权的有效期为磋商之日起90个日历日）

投标供应商：（公章）

年   月   日

注：仅限法定代表人（负责人）参加时提供。

## 三、投标供应商情况表

| 单位名称 |  | 企业类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用 代码 |  | 成立时间 |  |
| 营业地址 |  | 注册资本 |  |
| 法定代表人 |  | 手机 |  | 座机 |  |
| 授权代表人 |  | 手机 |  | 座机 |  |
| 主要营业范围 |  |
| 企业概况 |  |

此表后附：

提供独立承担民事责任的能力，具有法人、事业法人、其它组织或自然人的营业执照等证明文件；

注：以上证书、证件复印件并加盖公章必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标供应商承担。

## 四、财务状况报告

提供经审计的2021年度或2022年度的财务报告或2023年1月至今其基本账户开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

以上证书、证件复印件并加盖公章必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标供应商承担。

## 五、税收缴纳证明

提供2022年12月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

以上证书、证件复印件并加盖公章必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标供应商承担。

## 六、社会保障资金缴纳证明

提供2022年12月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

以上证书、证件复印件并加盖公章必须清楚，内容齐全，真实可靠，否则由此引发的责任风险将由投标供应商承担。

## 七、履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

中赞国际项目管理有限公司：

（投标人名称）     于年月日在中华人民共和国境内（详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为，营业（生产经营）面积为 ，现有员工数量为，其中与履行本合同相关的专业技术人员有，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

## 八、企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

1.3、单位负责人：

2、我方（属于或不属于） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

## 九、非联合体投标承诺书

（格式自拟）

## 附1：

投标人近三年内无重大违法记录的书面声明函

致：          （招标人名称）：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

## 附2：

诚信声明

项目名称：

致：     （招标代理机构）

（投标供应商名称）郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料：符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

## 附3：

拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府招标人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府招标代理机构和招标人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。
7、不与招标人、招标代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

## 附4：

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，本单位为（符合或不符合）条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非监狱企业可不提供。

投标供应商名称（盖章）：（单位全称）

日   期：   年   月   日

## 附5：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》【财库（2017）141号】的规定，本单位为（符合或不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位可不提供。

投标供应商名称（盖章）：（单位全称）

日   期：   年   月   日

## 附6：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）                    的（项目名称）                    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）              ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称）         ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）               ；

2. 1. （标的名称）              ，属于（采购文件中明确的所属行业；承建（承接）企业为（企业名称）         ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）               ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：（单位全称）

日   期：   年   月   日
说明：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号》相关规定。不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行负责。

2.中小企业部分提供其他小、微企业制造货物的应另附说明，并与《货物（产品）分项报价表》保持一致。

3.供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予价格折扣。

## 第二部分 磋商响应文件

## 一、磋商响应函

中赞国际项目管理有限公司：

1.根据已收到贵方的采购编号为 （项目编号） 的（项目名称）项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述竞争性磋商文件的投标须知、合同条款、磋商内容及要求及其他有关文件后，我方愿以开标一览表及二次的磋商报价并按合同条款、管理标准和考评办法的要求承包上述项目的服务工作。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3.一旦我方成交，我方保证在合同协议书中规定的时间内开始提供相关服务。

4.同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

5. 我方同意如果在投标有效期内撤回投标，磋商保证金将全部被没收。

6. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交结果通知书和本竞争性磋商文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7. 我方的响应文件在磋商后有效期为90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标供应商名称：                         （公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日   期：      年     月    日

## 二、磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 | 中赞招字（2023）第38号 |
| 供应商名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 质量要求响应情况 | （响应/不响应） |
| 商务及合同响应情况 | （响应/不响应） |
| 备注 |  |

供应商：           （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或签章）

日   期：    年    月    日

## 三、明细报价表

格式自定，用以说明总报价的构成，但必须包含（但不限于）采购内容及要求中的采购清单内容。

法定代表人或被授权代表签字/盖章：

供应商：                (公章)

日   期：    年    月    日

## 四、技术及商务偏离表

供应商名称：采购编号：

| 序号 | 磋商文件技术及商务要求 | 响应文件技术及商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术及商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

法定代表人或被授权代表签字/盖章：

供应商：                (公章)

日   期：    年    月    日

## 五、近年承接的类似项目情况表

供应商名称：                              采购编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 服务周期 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应随此表后附相关的业绩证明（合同的复印件）

2、如有多个同类项目，可按此表格扩展。

法定代表人或被授权代表签字/盖章：

供应商：                (公章)

日   期：    年    月    日

## 六、技术响应方案

依据采购内容及评分标准，自行编制。（格式自定）

## 七、商务响应方案

依据采购内容及评分标准，自行编制。（格式自定）

八、投标保证金缴纳凭证及基本账户信息

## 九、供应商认为需要提供的其他资料

（格式自定）

附表：

项目主要人员简历表

| 姓 名 |  | 曾经担任过的相关项目 |
| --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |
| 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |
| 毕 业 学 校 |  |  |
| 毕 业 时 间 |  |  |
| 所 学 专 业 |  |  |
| 专业技术资格证书（如有） |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  |
| 拟在本项目中 担任主要工作 |  |

备注：本表后附相关证书复印件并加盖公章。

投标供应商：                      （盖章）

法人代表或授权代表：          （签字或盖章）

日期：   年    月    日

项目团队人员清单

| 1、项目负责人/技术负责人 |
| --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、服务人员 |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 3、辅助人员 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 备注 | 后附相关证明文件，表格空间不足时请自行扩展。 |

投标供应商名称（盖章）：（单位全称）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年     月    日