一、项目概况

项目概况（包括工程建设规模（含建筑面积、结构类型等）、采购预算、施工地点、现场条件、建筑功能要求等）

第一包：临潼校区教学A楼、B楼翻新改造工程

教学A楼：一至四层教室内1米高墙裙粉刷，一至三层走廊、过道、大厅、连接段公共部分顶面墙面粉刷，一至五层男女卫生间原有天棚吊顶拆除（含面层、龙骨、吊杆、吸顶灯、排气扇拆除等），基层清理，铝扣板吊顶制安，一至三层男女卫生间原有蹲位隔断拆除与制安（含五金件），一至五层盥洗区2000mm*600mm洗漱镜制安，一至五层男女卫生间圆球吸顶灯制安，一至五层男女卫生间嵌入式300*300排气扇制安，零星修补洗漱台周边脱落大理石台面，一至五层教室内窗纱1000mm*1400mm制安，一至五层东西南北楼梯玻璃幕墙保洁，一至五层男女卫生间门帘900*900加装，局部地面地砖修补，含面层、垫层拆除和垫层面层铺设。

教学B楼：一至三层大厅墙面粉刷，一至三层男女卫生间原有天棚吊顶拆除（含面层、龙骨、吊杆、吸顶灯、排气扇拆除等），基层清理，铝扣板吊顶制安，一至三层男女卫生间蹲位隔断拆除与制安（含五金件），一至三层盥洗区2000mm*600mm洗漱镜制安，一至三层男女卫生间圆球吸顶灯制安，一至三层男女卫生间嵌入式300*300排气扇制安，一至三层教室内窗纱1000mm*1400mm制安。

预算金额：446854.09元。

第二包：临潼校区教学C楼翻新改造工程

教学C楼：一至五层教室内1米高墙裙粉刷，一至三层走廊、过道、大厅、连接段公共部分顶面墙面粉刷，一至五层男女卫生间原有天棚吊顶拆除（含面层、龙骨、吊杆、吸顶灯、排气扇拆除等），基层清理，铝扣板吊顶制安，一至三层男女卫生间原有蹲位隔断拆除与制安（含五金件）,一至五层盥洗区2000mm*600mm洗漱镜制安,一至五层男女卫生间圆球吸顶灯制安,一至五层男女卫生间嵌入式300*300排气扇制安,一至五层教室内窗纱1000mm*1400mm制安，一至五层东西南北楼梯玻璃幕墙保洁。

预算金额：330613.22元。

第三包：临潼校区教学D楼翻新改造工程

教学D楼：一至五层教室内1米高墙裙粉刷，一至三层走廊、过道、大厅、连接段公共部分顶面墙面粉刷，一至五层男女卫生间原有天棚吊顶拆除（含面层、龙骨、吊杆、吸顶灯、排气扇拆除等），基层清理，铝扣板吊顶制安，一至三层男女卫生间原有蹲位隔断拆除与制安（含五金件），一至五层盥洗区2000mm*600mm洗漱镜制安，一至五层男女卫生间圆球吸顶灯制安，一至五层男女卫生间嵌入式300*300排气扇制安，零星修补洗漱台周边脱落大理石台面，一至五层教室内窗纱1000*1400mm制安，一至五层东西南北楼梯玻璃幕墙保洁。

预算金额：378727.29元。

二、采购范围

具体内容包括，对临潼校区教学楼教室内1米高墙裙粉刷，一至三层走廊、过道、大厅、连接段公共部分顶面墙面粉刷，一至五层男女卫生间吊顶拆除与制安，一至三层男女卫生间蹲位隔断拆除与制安，盥洗区洗漱镜制安，地砖、照明、纱窗等零星维修，东西南北楼梯玻璃幕墙保洁，并视资金结余情况，酌情进行屋面绿化引起的防水层破坏治理及野树清理。

三、工期、预计开工日期

第一包：临潼校区教学A楼、B楼翻新改造工程，工期30日历天。

第二包：临潼校区教学C楼翻新改造工程，工期30日历天。

第三包：临潼校区教学D楼翻新改造工程，工期30日历天。