# 磋商内容及技术要求

**一、项目名称：**西北政法大学长安校区12号公寓楼阳台独立卫生间改造项目

**二、****施工内容:**

长安校区12号学生公寓共404间宿舍封阳台，制作卫生间隔断，安装蹲便器、洗脸池、梳妆镜，空调外机隔离、移位，给排水及供电线路改造等。

**三、其他要求：**

1、为保障学生宿舍财产安全，本项目施工禁止进入学生宿舍内部，在阳台及外立面进行作业。

2、施工严格按照设计图纸及国家相应规范要求，合理安排施工顺序、施工作业时间，减少施工对周边环境及人员安全影响，因施工造成的设施损坏、人员伤亡由施工方负责。施工所产生的垃圾自行清运至校外。