项目编号： ZZB-GK-2023065

陕西省崔家沟监狱新址标准化审讯室建设

招 标 文 件

中志标建设项目管理咨询有限公司

二〇二三年七月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知及前附表	7

投标须知附表	7

投标须知	12

一、综合说明	12

二、招标文件说明	15

三、投标文件的编写	16

四、投标文件的递交	19

五、开标	20

六、评标	21

七、中标通知书	21

八、授予合同	21

九、纪律与监督	22

十、中标服务费	23

十一、处罚、询问和质疑	23

第三章 工程量清单及要求	30

二、商务要求	95

第四章  政府采购合同格式	97

第五章  投标文件格式	104

目录	105

第一部分  投标函	106

第二部分  法定代表人/负责人授权委托书	107

第三部分  开标一览表	109

第四部分 分项报价表	110

第五部分  供应商资格要求	110

第六部分  中小企业声明函（货物）	115

第七部分  残疾人福利性单位声明函	119

第八部分  监狱企业证明函	121

第九部分  供应商企业关系关联承诺书	122

第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	123

第十一部分  保证金凭证复印件	124

第十二部分  商务响应表	125

第十三部分   技术方案	126

第十四部分  技术响应表	128

附件  封袋正面标识式样	133

第六章  评标办法	134

评分标准表	138

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

新址标准化审讯室建设招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座11806室获取招标文件，并于 2023年08月17日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZZB-GK-2023065

项目名称：新址标准化审讯室建设

采购方式：公开招标

预算金额：1,700,000.00元

采购需求：

合同包1(新址标准化审讯室建设):

合同包预算金额：1,700,000.00元

合同包最高限价：1,700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他政法、消防、检测设备 | 讯问管理系统设备、标准化审讯室、预审室、专管区建设工程 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日完成项目整体实施

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(新址标准化审讯室建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

2.2 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.4 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.5 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

2.6 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.8 《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

2.9 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

2.10 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.11 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

2.12 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2.13 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

2.14 其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(新址标准化审讯室建设)特定资格要求如下:

3.1 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

3.2法定代表人授权书及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明）；

3.3财务状况证明：供应商提供2021年度至2022年度任一年度的经会计师事务所或审计机构出具的审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

3.4 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度或上年度任一月份的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

3.5社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的本年度或上年度任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的服务商应提供相关文件证明；

3.6 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“政府采购严重  违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供书面信用承诺函；

3.7供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.8供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

3.9本项目不接受联合体。

#### 三、获取招标文件

时间： 2023年07月27日 至 2023年08月03日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座1806室

方式：现场获取

售价： 500元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年08月17日 14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座1806室开标室

开标地点：陕西省西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座1806室开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

6.1 领取招标文件时请携带身份证原件和复印件（扫描件）及单位介绍信原件加盖公章。

6.2本项目为非专门面向中小企业采购。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：陕西省崔家沟监狱

地址：陕西省铜川市耀州区复兴路以北、明远路以西

联系方式：091-97568527

###### 2.采购代理机构信息

名称：中志标建设项目管理咨询有限公司

地址：西安市雁塔区科技西路绿地鸿海大厦A座11806室

联系方式：18292000147

###### 3.项目联系方式

项目联系人：赵茹静

电话：18292000147

中志标建设项目管理咨询有限公司

# 第二章  投标须知及前附表

## 投标须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 1、投标保证金（人民币）：叁万元整（¥30000.00元）； 2、投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 3、投标保证金的交纳形式：转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 4、保证金收取账户信息 户名：中志标建设项目管理咨询有限公司 开户银行：华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 账 号：11451000000616457 备注：（转账时请注明项目编号ZZB-GK-2023065）。 5、投标文件提交截止日前，各供应商须保证金交纳凭证或担保函及开户行许可证的复印件（加盖公章）附在招标文件指定位置，如是保函需将保函正本原件在规定时间内到采购代理机构备案，否则视为无效投标文件。投标保证金转账需备注项目名称。 |
| 2 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面（详见后附附件一） |
| 3 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 |
| 4 | 投标文件份数 | 纸质版：提供正本一份、副本二份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）； 电子版：一份（U盘拷贝，U盘不退，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）与WORD格式各一份，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准）。 |
| 5 | 投标资格审查资料 | 供应商法定代表人或被授权人手持下列第1、2项参加开标仪式。下列各项（1-9项）装订于投标文件中，资格审查以正本为准。 - 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件； - 2、法定代表人授权书及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明） 3、财务状况证明：供应商提供2021年度至2022年度任一年度的经会计师事务所或审计机构出具的审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可； 4、税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度或上年度任一月份的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明； 5、社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的本年度或上年度任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的服务商应提供相关文件证明； 6、 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供书面信用承诺函； 7、供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 9、本项目不接受联合体。 以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在评标前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由评标专家协助审查，缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步招标活动。如供应商的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 6 | 代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定标准执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 7 | 投标文件的密封与提交 | 投标文件总计2个封包： 商务部分和技术部分组成投标文件，正、副本分别各自装订成册。 封包1：投标文件正本和副本（含U盘、电子版应为PDF扫描版与WORD格式各一份）。 封包2：开标一览表原件一份（注意:单独提交的开标一览表必须同投标文件正本中的开标一览表一致，否则按废标处理 ）。 各封包在封口加盖供应商公章及法定代表人或法定授权代表签字或盖章。 封包正面标识式样详见附件《封袋正面标识式样》。 |
| 8 | 中标结果公示期限 | 公示期为一个工作日 |
| 9 | 签订合同 | 中标人持中标通知书与陕西省崔家沟监狱签订相关合同。 |
| 10 | 保证金退还 | 公示期结束，未中标人的投标保证金在5个工作日内无息退还。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账或担保方式 履约保证金的金额：成交金额的5% |
| 12 | 项目负责人 | 赵茹静 |
| 13 | 联系电话（传真） | 18292000147 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止之日起计算不少于90天 |
| 15 | 现场踏勘 | 无 |
| 16 | 复印件或扫描件要求 | 所有要求提供复印件或扫描件的文件和资料必须加盖投标供应商鲜章，复印件或扫描件字迹清晰可辨，由于字迹不清造成不能正常判读引起的后果由供应商自行承担。 |
| 17 | 关于信用记录的查询和使用 | 1 、采购人将在资格审查阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”网站对投标文件中的《供应商书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。 2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。 3、供应商信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。 |
| 18 | 公告网址 | 陕西省政府采购网http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ |
| 19 | 核心产品 | 讯问管理平台 |

## 投标须知

## 一、综合说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的陕西省崔家沟监狱新址标准化审讯室建设项目采购。

（二）定义

1.招标监管机构系陕西省财政厅政府采购管理处。

2.负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

3.招标人系陕西省崔家沟监狱。

4.标书系指招标文件及相关的附件、答疑纪要、补充说明、修正说明等(如果有的话)全部文件的统称。

5.供应商系指向招标人提交投标文件的供应商（下同）。

6.采购代理机构系指中志标建设项目管理咨询有限公司。

7.服务系指根据本合同规定中标人必须承担有关服务和合同中规定乙方应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由中标人承担的其它义务。

（三）合格的供应商：

1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

2、供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件。

4、具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式（得分相同的，按投标报价低的供应商获得中标人推荐资格。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商获得中标人推荐资格）进行推荐，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6、符合上述条件的供应商应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（五）落实的政府采购政策

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（一）政府采购政策

投标人应如实提供所需要的声明函，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

1.符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

1.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

2.符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

2.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

3.供应商须提供相关证明文件。

4.小微企业单位的评标价计算规则：

5.专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.非专门面向中小企业采购的评标价计算规则如下：

7.对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-（10%））

8.对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

9.确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

10.符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

11.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

12.小微企业投标时须提供按照（财库〔2020〕46号）文件附件格式填写的《中小企业声明函（服务、货物）》。

13.符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位和符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位须提供按照（财库〔2017〕141号）文件附件格式填写的《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；否则不享受价格评审优惠政策。

14、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

15、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关要求，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。相关政策、业务流程、办理平台参见相关网址（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

## 二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1.招标公告；

2.投标须知及前附表；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法；

（二）招标文件的澄清及修改

1.参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与采购人进行沟通。任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在前附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于前附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对招标文件中有难以理解的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由供应商自行承担。

2.在递交投标文件截止期15天前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在政府采购指定媒体上公布，并以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

（三）标书完整性检查

供应商购买标书时应认真检查标书及其附件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应当时向招标代理机构提出，以便补齐。

（四）标书的合法购买

供应商必须从招标代理机构处购买标书，供应商自行转让或复制的标书将视为无效。标书一经售出，恕不退还，且仅作为本次招标使用。

（五）标书的解释权

标书的解释权归采购代理机构。

## 三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致按废标处理。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3. 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标文件纸质版和投标文件电子版组成见前附表。

（三）投标文件内容

参见第五章“投标文件格式”。

（四）投标内容填写说明

1、本次招标内容作为一个整体，供应商不得只投其中的一部分或选项投标报价。

2、各供应商必须根据招标文件要求的内容做出完整的实施方案，列出本项目的技术方案、售后服务等。

3、凡服务要求的技术指标、参数等内容与招标文件要求有偏差的，应在服务响应表中明确反映。

4、供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

5、供应商对服务要求做出详细描述，凡与招标要求出现偏差的，应在服务响应表中明确响应，以便评标委员会评定。

6、供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

7、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（五）投标报价

1.投标报价说明

（1）供应商应在投标文件中的投标报价表上（唱标报告）按项目内容标明分类报价、投标总报价及交付期等项。递交有选择性报价的投标文件将被拒绝。所有价格均为人民币报价。供应商须提供本次采购的全面采购内容，保证采购人的正常使用。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。开标一览表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据服务内容及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。

（2）投标报价内容包括技术服务、人工费、调试费及其它相关的全部费用。

（3）供应商的报价应包含承担标书中涉及和合理推断出供应商应承担的全部义务，以及供应商应依法缴纳的税费。

（4）作为中标人的供应商的投标报价表（唱标报告）中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（5）因供应商对标书的理解偏差或因市场变化造成的风险均由供应商承担。

（6）最低报价不作为中标的唯一保证。

（六）投标保证金

1．供应商应按照投标须知附表第1项规定金额和方式交纳投标保证金。

2．中标人的保证金，在全额缴纳中标服务费和接到中标通知书并签订合同后凭签订的经济合同原件全额无息退还中标人；未中标的供应商的保证金，在公示期结束后5个工作日内全额无息退还。供应商必须详细明确的提供银行账户信息，以保障招标代理机构及时准确退还投标保证金。

3．发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后供应商在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）供应商相互串通投标的；

（5）供应商拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

（七）投标有效期

1．投标截止之日起计算不少于90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

（八）投标文件的签署及规定

1. 投标文件分册编制（如果有分包情况，则分包分册编制），投标文件一律采用胶装方式左侧装订，投标文件正本和副本必须统一使用A4幅面纸提倡双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。

2.投标文件采用纸质封面（不建议使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。投标文件须在书脊处标明项目名称、供应商名称（机打或手写均可）。

3．供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

4．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人或经正式授权的授权代表人在投标文件上指定位置签字或盖章，签字或盖章的授权代表须以书面形式出具的“法定代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5．除供应商对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

6．电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（九）投标文件的密封和标记

详见投标须知附表第7项。

如因递交地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失、或因密封不严、标识不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

## 四、投标文件的递交

（一）递交投标文件日期及投标截止日期

供应商按照招标公告规定的时间和地点递交投标文件，逾期不予接收。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

2. 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

1、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、供应商存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或提供的投标文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、未按要求装订、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）供应商未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6）投标文件中（招标文件要求必须加盖供应商公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无供应商公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；

7）投标文件无法区分正、副本的；

8）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

9）供应商在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点开标。开标会由采购代理机构主持，政府采购监管机构、采购人代表、供应商代表、采购代理机构的相关工作人员参加。

2. 供应商法定代表人或法定授权代表人及相关人员参加开标仪式，需要携带的投标资格审查资料详及提交方式见前附表第5项。

3.开标时由供应商代表相互查验投标文件密封情况，确认密封完好，由法定授权代表人签字后拆封唱标（开标一览表）。

4.采购代理机构在开标会上，将公布供应商的投标报价及开标一览表中的全部内容，采购代理机构将作唱标记录并当场请供应商法人代表人或法定授权代表人确认签字。

5.若唱标人宣读的结果与投标文件不符时，供应商有权在开标现场提出异议，经当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若供应商现场未提出异议，则认为供应商已确认唱标人宣读的结果。

## 六、评标

评审详见第六章《评标办法》

## 七、中标通知书

1.招标代理机构向作为中标人的供应商发出“中标通知书”，作为中标人的供应商在收到中标通知书后，应按规定的时间、地点与采购人签署合同；中标人凭授权委托书原件和身份证原件领取中标通知书。

2.中标通知书是合同文件的法定组成部分。

3.采购代理机构发出中标通知书的同时仅向其它供应商公布招标结果，不对招标结果作任何解释。

4.采购代理机构将评标报告及评标过程的有关资料整理形成汇总资料报采购人存档。

## 八、授予合同

（一）评标结果：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1.中标通知书：评定结果经公示一个工作日，同时采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2.履约保证金：中标人按照前附表第11项规定在合同签订前向招标人缴纳履约保证金，项目验收合格后凭收据退还履约保证金。

（1）在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的5%。

（2） 成交供应商不能按本章要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

3.签订合同：（1）采购代理机构组织采购人与中标人按《中标通知书》指定的时间、地点签订合同。（2）采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据招标文件和成交供应商的投标响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。（3）提交的履约保证金在项目验收合格质保期结束后15天内一次性退还。

4.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人与采购人签定的合同，交政府采购监管机构审核备案。

5.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购代理机构可没收投标保证金，同时，采购代理机构将取消该供应商的中标资格。

6.签约后即为招标结束，投标文件一旦开标一律不退。

（三）解释权

本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

（四）特殊情况处理

1按照《中华人民共和国政府采购法》第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

2按照中华人民共和国财政部第87号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定：投标文件经供应商和采购人密封互检后供应商不足3家的，不得开标。供应商资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

3按照中华人民共和国财政部第87号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 九、纪律与监督

1.严禁供应商向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作有关的信息。

2. 供应商在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当投标。

3.如认定供应商有上述不正当竞争行为，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，将取消其投标资格或中标资格。

## 十、中标服务费

中标服务费详见投标须知附表第6项。在中标通知书发出同时，由中标的供应商向采购代理机构支付。中标人凭介绍信原件和身份证原件领取中标服务费发票。

## 十一、处罚、询问和质疑

1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向招标人或代理机构提出，经法定代表人或法定授权代表人签字并加盖供应商公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、招标人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

13、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 工程量清单及要求

一、工程量清单

| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:0.9m 3.弃土运距:1KM [工作内容] 1.土方开挖 2.截桩头 3.基底钎探 4.运输 | m3 | 16.2 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:综合土 2.运输距离:投标人自行考虑 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 12.3 |  |  |
| 3 | 010103001002 | 余土弃置 [项目特征] 1.土质要求:综合土 2.运输距离:10KM [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 3.9 |  |  |
| 4 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 1.08 |  |  |
| 5 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.38 |  |  |
| 6 | 010403001001 | 混凝土坎 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.44 |  |  |
| 7 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:90mm 2.基层材料种类、规格:金属方通20*20*1.5 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.5mm厚不锈钢 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.基层铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.刷油漆 7.材料运输 | m2 | 5.18 |  |  |
| 8 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.装饰面材料种类:深蓝色墙裙 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 342.12 |  |  |
| 9 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格:金属方通25*25*1.5@300 2.基层材料种类、规格:20厚复合板基层板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:30厚硬质聚乙烯吸音泡沫块，表面喷涂蓝色塑性涂料 4.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 70.29 |  |  |
| 10 | 020207001002 | 不锈钢栅栏 [项目特征] 1.20*20*3不锈钢方管@100 2.80*50不锈钢方管 3.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 33.94 |  |  |
| 11 | 020207001003 | 不锈钢栅栏门 [项目特征] 1.50*50不锈钢方管,通长 2.50*50不锈钢方管 3.20*20*3不锈钢方管@100 4.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.面层铺贴 | m2 | 32.21 |  |  |
| 12 | 020207001004 | 不锈钢栅栏窗 [项目特征] 1.50*50不锈钢方管,通长 2.50*50不锈钢方管 3.50*50不锈钢方管 4.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.面层铺贴 | m2 | 103.97 |  |  |
| 13 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:100*50铝管 2.隔板材料品种、规格:10厚单向钢化玻璃 3.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 15.45 |  |  |
| 14 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.面层材料品种:浅灰色吸音板面层1200*600 3.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 56.53 |  |  |
| 15 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.面层材料品种:白色乳胶漆纸面石膏板阴角线 3.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.67 |  |  |
| 16 | 020406002001 | 原有窗安装钢化玻璃 [项目特征] 1.窗类型:SGC2 2.框材质、外围尺寸:安装钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.93 |  |  |
| 17 | 020407002001 | 金属门窗套 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢门窗套、50宽 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 | m2 | 1.91 |  |  |
| 18 | AB001 | 活动场隔离网 [项目特征] 1.防攀爬金属网由网片、立柱、蛇腹刀刺网及连接件组成。 2.网片为钢丝焊接网,材质为CDW550级冷拔低碳钢丝,网孔尺寸为70*10mm,钢丝直径4mm,焊点抗拉力不小于2KN。 3.立柱材质为Q235B冷弯型钢,规格为100mm*100mm,壁厚不小于3mm,立柱间距2.5m。 4.边框材质为Q235B冷弯型钢,规格为40mm*40mm,壁厚不小于2mm 5.蛇腹刀刺网材质为304#不锈钢,圈径为600mm,延长米长度不少于14圈,刀片形式为 BT0-22,芯线直径2.5mm,刀片长、宽、厚分别为22mm、15mm、0.5mm,刀片间距 36mm。 6.钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂双重防腐处理,(颜色为金属色)镀锌量≥150g/㎡,涂塑层厚度大于等于76μm,耐腐蚀年限不少于10年。 7.其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ446-2018) [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 108 |  |  |
| 19 | 020101003001 | 混凝土地面 [项目特征] 1.100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.面层铺设 6.材料运输 | m2 | 160 |  |  |
| 20 | AB002 | 原有踢脚线拆除 [项目特征] 1.原有踢脚线拆除 | m | 46.52 |  |  |
| 21 | AB003 | 马桶地台做软护角 [项目特征] 1.环氧树脂地台面 2.软木封口（选用桦木） | m2 | 35.2 |  |  |

| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031202001001 | 全彩LED一体机（P1.2) [项目特征] 1.全新超薄箱体，较老款箱体瘦身20%； 真全前维护，轻奢布艺蒙层：系统板卡下置，真正全部前维护；下型材蒙布设计，格调高雅，契合泛会议场景； 2.内置音箱，真正一体化：内置2*18W专业音箱系统， 支持OPS，搭载Android/Windows双系统，“真正” 集成一体化；重新定义LED一体机OS交互：全新自研OS2.0 交互，无线分享，多终端轻松投屏。 3.箱体参数： 维护方式：前维护 像素结构：表贴三合一 像素间距：1.25 mm 像素密度：640000点/㎡ 4.显示参数 刷新率：1920Hz~3840Hz 色温：6000 k 物理分辨率：1920 × 1080 显示尺寸：108英寸 色深度：14 bit 对比度：3000: 1 亮度：600 cd/㎡ 可视角：160°(H)/140°(V) 5.系统参数 CPU：4核A73 × 2 + A53 × 2 内置存储：64 G 内存：3 G 操作系统：Android 8.0 主频：1.5 GHz 网卡：百兆网卡，支持路由功能 无线：支持Station和AP同时使用，支持热点功能 处理能力 驱动方式：恒流驱动 6.功能参数 音响：内置2 × 18 W 接口参数 音视频输出接口：LINE OUT × 1, SPDIF OUT × 1 控制接口：中控串口RS232 × 1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 数据传输接口：USB3.0 × 2, USB2.0 × 1 音视频输入接口：LINE IN × 1, HDMI IN × 2 网络接口：RJ45 × 1 7.电源参数 平均功耗：750 W 空开配置：220V供电，空开规格D40 电源：100～240 VAC, 50/60 Hz 峰值功耗：1900 W 通用参数 产品尺寸：2411 mm (宽) ×1476 mm (高) × 32 mm (深) 安装类型：壁挂安装、移动支架安装 净重：约138 kg 毛重：约158 kg [工作内容] 1、购买、安装 |  |  |  |  |
| 2 | 031202001002 | 无线投屏器 [项目特征] 1.支持 Windows7 / Windows10 2.USB接口即插即用 3.支持WiFi 2.4G/5G 双频 4.支持1080P分辨率 5.配合会议平板滑动即可投屏 6.超低功耗 7.支持OTA升级 8.通用参数 备注说明：接口：USB device 支持系统：Windows 7 / Windows10 OTA升级：支持 分辨率：1080P 帧率：20fps 传输延迟：≤300ms WiFi类型：2.4G/5G 双频WIFI 无线速率：≤400Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.0G 加密：AES 验证协议：WAP2-PSK [工作内容] 1.购买、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 031202001003 | OPS电脑 [项目特征] 1.支持基于英特尔英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) 2.系统参数 散热系统：单散热风扇 声卡：集成High Definition Audio Stereo 硬盘：256G固态硬盘 内存：8GB 最大睿频频率：4.2GHz CPU：Intel Core i5-1135G7 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption; WiFi支持IEEE 802.11ac平台架构: Tiger Lake 3.接口参数 存储控制接口：USB 2.0/3.0 x3 4.功能参数 蓝牙：Bluetooth 5.1 5.电源参数 峰值功耗：130W 待机功耗：0.5W 7.运行环境 工作湿度：10%~90% 工作温度： -10℃～50℃ [工作内容] 1.购买、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 031202001004 | DS-6A01UD(标配) [项目特征] 超高清解码器 1.基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 2.支持HDMI、BNC输出口解码输出 3.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 4.支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 5.支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 6.支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 7.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 8.支持主动解码和被动解码两种解码模式 9.支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 10.支持远程录像文件的解码输出 11.支持DDNS前端解码 12.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 13.支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 14.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 15.支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 16.支持Web方式访问、配置和管理 17.支持远程获取系统运行状态、系统日志 18.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 19.支持远程重启、恢复默认配置、升级等日 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 常维护 20.网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 语音对讲输入：1个，3.5mm音频接口 报警输出接口数：8路报警输出 串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口 音频输出接口：1路 语音对讲输出：1个，3.5mm音频接口 报警输入接口数：8路报警输入 装箱清单：6A01UD解码器*1 合格证/保修卡/元素表*1 电源线*1 电源：外置 12 VDC 功耗：≤ 15 W 重量：≤ 1.12 kg 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 工作湿度：10％ ~ 90％ 尺寸（宽*高*深）：220 mm × 45 mm × 148 mm 解码分辨率：2400W像素 解码通道：16 解码能力：支持1路 2400W，或 2路 1200W，或 4路 800W ，或 6路 500W，或6路400W，或 10 路 300W，或 16 路 1080P及 以下分辨率同时实解码; 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16 视频输出接口：1路HDMI 1.4，1路VGA，1路BNC 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz 1080P: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720P: 1280 × 720@60/50 Hz, BNC: PAL制式: 704 × 576, NTSC制式: 704 × 480 |  |  |  |  |
| 5 | 031202001005 | 指挥电脑 [项目特征] 1.通用台式微型计算机 2.CPU：Intel i7-10700（8核 2.9 GHz) 3.内存：8GB*2 4.硬盘：256G SSD*1+SATA_2T HDD*1 5.显卡：R7 430 6.兼容操作系统：WIN10 IoT版（含授权） 7.显示器：22寸LCD*1 8.其他：光驱/含键鼠套装 [工作内容] 1.购买、安装 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 031206001001 | 鹅颈话筒 [项目特征] 1.抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响 2.音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越 3.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠。 4.音频 频率响应：70 Hz~12 kHz 灵敏度：-29 dB ± 3 dB 换能方式：电容式 输出接口：卡侬头 输出阻抗：2 kΩ 指向性：心形单指向 5.一般规范 净重：1.03 kg 工作电压：两节五号（AA）电池或幻像48 V | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 031206001002 | 指挥音箱 [项目特征] 1.10W高保真有源音箱 2.塑胶亚光箱体供 3.单声道全频 4.喇叭：4寸 4Ω 10W 5.可调音量大小 6.音质保真度高，音质清晰 7.音频输入: 凤凰端口音频输入 8.输出功率: 10W 9.供电电源: 交流220V 10.频响范围: 80Hz~17KHz 11.输入灵敏度: 700±100MV 12.音量大小控制: 旋钮可调 13.信噪比: ≥80dB 14.失真度: ≤0.5%（1W 1KHz） 15.扬声器阻抗: 4Ω 16.产品尺寸(长x宽x高): 130mm x130mm x120mm | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 031202001006 | 对讲报警主机 [项目特征] 1、对讲管理机面板采用10.1寸IPS全触摸液晶屏设计，双扬声器，立体声播放音效； 2、设备采用Andrid系统，200万像素摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲； 3、支持音频输入，内置双全指向mic阵列，可支持3m-5m远距离拾音； 4、具备模块扩展功能，可扩展鹅颈话筒，可扩展指纹阅读器； 5、支持免提或听筒通话两种方式； 6、支持多种呼叫配置：呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等； 7、支持web端配置，可支持参数配置、系统维护、管理设备状态显示等功能； 8、具备3路USB接口，可支持鼠标，键盘、U盘拓展； 9、设备具备HDMI接口，可支持电脑等显示器投屏拓展； 10、设备支持扩展TF卡功能，最大可支持扩展 128GB； 11、支持有线接入，并支持标准POE供电，安装更方便； | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 031208008001 | 全景摄像机 [项目特征] 1.500万超广角半球型网络摄像机 2.司法行为检测：支持起身，攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身，站立起身等司法行为检测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码 最大分辨率可达2560 × 1920，支持实时输出 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20 m 支持10 M/100 M自适应网口，支持CVBS输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路Line in输入，1路Line out输出 2路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 支持IP67防护，支持IK10防暴 支持GB35114安全加密（/JM型号支持） 支持三轴调节，方便安装 3.镜头 焦距&视场角：1.82 mm 鱼眼模式下：水平视场角：172°，垂直视场 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 角：150° 畸变校正等级1：水平视场角：122°，垂直视场角：96°，对角视场角：130° 畸变校正等级2：水平视场角：126°，垂直视场角：100°，对角视场角：136° 畸变校正等级3：水平视场角：130°，垂直视场角：102°，对角视场角：143° 4.补光 补光灯类型：红外灯 补光距离：普通监控：最远可达20 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 5.认证 防护：IP67;IK10 6.视频 最大图像尺寸：2560 × 1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 7.摄像机 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR， 宽动态：120 dB，调节角度：水平：0~355°，垂直：0~65°，旋转：0~355° 8.接口 视频输出：1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS)；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器报警：2路输入，湿接点，支持0 V~12 V范 |  |  |  |  |
|  |  | 围电位2路输出，干接点，开关量，支持最大DC/AC24 V，1 A RS-485：2路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 10.复位：支持 11.电源输出：DC12 V，200 mA，拾音器供电使用 12.一般规范 产品尺寸：Ø155.0 × 110.0 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：880 g 带包装重量：1290 g 启动和工作温湿度：-30°C ~ 60°C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.04 A，最大功耗：12.5 W AC：24 V，0.86 A，最大功耗：12.2 W，50 Hz/60 Hz PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12.0 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护功能 AC：24 V ± 20% PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm |  |  |  |  |
| 11 | 031208008002 | 特写摄像机 [项目特征] 400万 1/1.8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类报警 智能警戒：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67，IK10 |  |  |  |  |
| 12 | 031208008003 | 微表情摄像机 [项目特征] 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at | 台 | 1 |  |  |
|  |  | ，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67，IK10 |  |  |  |  |
| 13 | 031208008004 | 指挥摄像机 [项目特征] 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8-110 mm，23倍光学变倍 视场角：55-2.7度 (广角-望远) 红外照射距离：50m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-5°-90° 水平速度：水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：350°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560x1440，1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(2560x1440，1920×1080,1280×960,1280×720); 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽 报警输入：2路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 接口类型：一体外甩线 电源接口类型：圆头 电流及功耗：18W 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 尺寸：Φ169×161mm 重量：2.45Kg | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 电源：DC12 V，PoE（802.3at） *设备出厂配备电源适配器 防护：IP66 |  |  |  |  |
| 14 | 031206001003 | 阵列拾音器 [项目特征] 抗混响：支持 LED指示灯：白灯常亮：正常工作 红灯常亮：设备异常 指示灯不亮：设备未通电 采样率：16 kHz，32kHz 麦克风：32个全向数字硅麦 动态范围：105 dB 最大承受音压：120 dBSPL 拾音范围：半径10 m区域内 灵敏度：-36 dB±1 dBFS 输出信号幅度：2.5 Vpp MAX 信噪比：90 dB 失真度：≤3% 频率响应：20 Hz~16 kHz 音频传输距离：≥3000 m 接口类型：Line out，DC电源输入，RJ45网口 输出阻抗：600 Ω，非平衡输出 电源电压：DC：9 V~30 V，POE 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度：-10℃～50℃（室内） 安装方式：吸顶装，吊装 材质：塑料 尺寸：Ø250 mm × 34.5 mm 重量：≈740 g 功耗：2.4 W MAX | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 031202001007 | 温湿度显示屏 [项目特征] 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 显示时间精确到秒； 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 重量：≤4.35KG 温湿度协议：leicai | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 031202001008 | 审讯主机 [项目特征] 支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入； 支持最大800W网络摄像机接入； 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，最大400W编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 2路HDMI和VGA信号输入 2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB 19英寸3U机箱 4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 031202001009 | 监控级硬盘 [项目特征] 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB 支持5年有限质保服务 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 031202001010 | 谈话电脑 [项目特征] 通用台式微型计算机 CPU：Intel i7-10700（8核 2.9 GHz) 内存：8GB*2 硬盘：256G SSD*1+SATA_2T HDD*1 显卡：R7 430 兼容操作系统：WIN10 IoT版（含授权） 显示器：22寸LCD*1 其他：光驱/含键鼠套装 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 031202001011 | 示证显示屏 [项目特征] 显示尺寸：54.6 inch 响应时间：6.5 ms 色域：72% NTSC 色深度：10 bit, 1.07B支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持HDR显示标准，画面更细腻 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示参数 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm x 680.4 (V) mm 刷新率：60 Hz 像素间距：0.315 (H) mm x 0.315 (V) mm 亮度：300 cd/m² 雾度：Haze 2%, 3H 连续使用时间：7 × 16 H 背光源类型：D-LED 物理分辨率：3840 × 2160 对比度：5000 : 1 可视角：178° (H)/178° (V) 接口参数 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持程序升级及U盘播放) 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，Speaker(8Ω 5W) × 2 音视频输入接口：HDMI 2.0 × 2 电源参数 电源：100~240 V , 50/60Hz 功耗：≤ 145 W 待机功耗：≤ 0.5 W 运行环境 存储湿度：5%~90% RH(无冷凝) 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH(无冷凝) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 通用参数 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 外壳材料：塑料 产品尺寸：1240.1 (W) mm ×790.2 (H) mm × 252.3 (D) mm（含底座） 240.1 (W) mm × 717.1 (H) mm × 86.2(D) mm（无底座） 包装尺寸：1403 (W) mm × 898 (H) mm ×263(D) mm 边框宽度：16.48 mm（上），14.26mm（左/右），18.48mm（下） 安装孔距：200mm × 200 mm 4-M5 × 12 螺钉孔 |  |  |  |  |
| 20 | 031208005001 | 人脸门禁一体机 [项目特征] 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起 |  |  |  |  |
|  |  | 报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |  |  |  |  |
| 21 | CB001 | 280Kg单门磁力锁 [项目特征] 1.锁体主体颜色为深灰色。 2.最大静态直线拉力:280kg ± 15% 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点； 6.工作电压:12V/420mA 或 24V/210mA； 7.锁体尺寸:长238*宽47*厚28(mm)； 8.吸板尺寸:长182*宽38*高13(mm)； 9.使用环境:室内（不防水）； 10.适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | CB002 | 280Kg磁力锁LZ支架 [项目特征] 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 1 |  |  |
| 23 | CB003 | 闭门器 [项目特征] 1.适装门重:60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180° 2.尺寸:长宽高 248x44.5x72mm 3.使用寿命:100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 4.双段速度可调 锁门速度:0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 5.建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 6.无90度定位停门的功能。 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | CB004 | 人脸门禁一体机电源 [项目特征] 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 031202001012 | 对讲分机 [项目特征] 一键对讲 采用200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持7*24全天候预览、录像 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 自带门禁功能，实现单元门的电控 支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能 支持与室内机、中心管理机之间双向对讲 支持云眸社区接入，配合云眸社区APP实现云对讲功能 支持VOIP电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和APP无应答时可拨打业主电话 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖7共8台门口机 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置） 网络接口：1 IO输入：2 开锁继电器：1 音频输入接口：1 音频输出接口：1 供电方式：DC 12V 功耗：8W 语言：中文 工作温度：-30℃~53℃ IP防护等级：IP65 外形尺寸：174*91*29mm 呼梯功能：是 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 031208008005 | 接入交换机 [项目特征] 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 031208008006 | 电子按捺签名屏 [项目特征] 高性能：自带Linux定制系统，软件高效运行 高集成：可集成摄像头、指纹仪、等诸多功能模块 多系统交互：支持国产系统麒麟、UOS等，windows功能交互及私有化部署 支持国密芯片：可内置数字证书，保障数据传输安全 无源电磁触控技术：原笔迹签批，8192级压感，5080LPI高分辨率 多应用服务：支持签名回放、信息交互，人证比对等诸多应用软件定制 多核心专利：电磁触控基础发明、软件算法发明、硬件设计等多个关键领域 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 031202001013 | 云存储一体机 [项目特征] 4U机架式24盘位，64位多核处理器，16GB缓存，24块6T企业级SATA磁盘，6个千兆网口，冗余电源，支持网络RAID；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议，内置视频云存储软件，HikCloud Storage VCS Emb视频云存储软件(DS)，默认自带视频、图片存储授权。 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 031202001014 | 讯问管理平台服务器 [项目特征] 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7265处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块480G SSD硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：最大30千克（不含导轨） | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 031202010001 | 讯问管理平台（系统管理） [项目特征] 系统基础信息管理：系统基础信息管理管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、组织机构管理、目录管理、物联设备管理、办案场所管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。 一、目录资源管理 1、支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2、支持配置多个业务目录。 3、办案场所、房间管理 二、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等 三、组织机构管理 1、支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息。 2、支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。 四、用户信息管理 1、支持用户信息的增删改查、导入、导出； 2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 五、人员管理 1、人员基础信息采集，人员的批量导入 2、用户账号自动创建 六、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； | 套 | 1 |  |  |
| 31 | CB005 | 讯问管理平台 [项目特征] 1.用于视频通道数量控制 | 路 | 50 |  |  |
| 32 | 031208008007 | 讯问管理平台（视频监控应用） [项目特征] 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 031208005002 | 门禁管理 [项目特征] 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配 | 套 | 50 |  |  |
|  |  | 置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 |  |  |  |  |
| 34 | 031208008008 | 讯问管理平台（谈话管理） [项目特征] 一、谈话预约 （1）房间管理：支持图形化展示谈话室的预约情况；支持管理房间使用状态，当房间设施损坏等情况可以锁定房间 （2）预约登记：支持谈话对象、谈话组、预约时间等预约信息 二、谈话审批 （1）谈话审批：系统支持开启谈话审批，当办案人员提交预约后，管理员可对预约的信息进行审批，支持驳回/同意、审批意见等操作。 （2）重新提交：谈话预约被驳回后，办案人员可修改后重新提交 （3）取消预约：支持取消预约操作 （4）撤回：在管理员审批前，办案人员可对自己提交的谈话申请进行撤回 三、谈话登记/登离 （1）谈话登记：支持登记谈话组、谈话对象信息，同时分配谈话室；支持从预约记录中直接关联登记 （2）谈话登离：谈话组结束谈话后，工作人员进行登离操作 （3）门禁权限控制：谈话登记时可设置谈话人员门禁权限，谈话登离后30分钟系统自动回收门禁权限 （4）状态屏：支持控制谈话室门口状态屏显示，支持已预约、谈话中、空闲三种状态 四、谈话体检 支持记录谈话对象的既往病史等健康情况 五、谈话记录 支持权限控制谈话记录查询；支持查看、编辑、删除权限控制 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 031202001015 | 讯问管理平台（同步录音录像） [项目特征] 谈话过程同步录音录像，提供如下功能： 1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被谈话人特写镜头、谈话人特写镜头、全景及拾音器接入的声音，叠加显示时间、温湿度信息进行“三合一”音视频合成。系统提供音视频的预览和回放。支持控制同录主机进行光盘刻录。 2、同录控制：支持控制集中存储进行谈话录像的开启和结束。 3、谈话记录：支持历史谈话记录的查询；支持权限控制，办案人员只能查询自己有权限的谈话记录；支持谈话记录的回放、刻录、视频导出；支持谈话记录补录。 4、封面设置：预置光盘封面模板、支持正副本、支持光盘序号。支持自定义设置光盘封面。 5、实时刻录：支持接入光盘打印刻录一体机进行光盘的集中打印刻录；支持光盘封面模板的管理。 6、事后刻录：支持选择房间内任意点位、任意时间点进行刻录； | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 031202001016 | 讯问管理平台（电子笔录应用（基础）） [项目特征] 电子笔录基础功能： （1）支持笔录导出、打印、自动保存；支持自定义笔录模板；支持笔录朗读、笔录核实 （2）支持常用问答、法律法规查询、权利与义务告知书的预览/打印/朗读 （3）支持重点标记、同步滚动、超时提醒 （4）支持附件管理、副屏预览、示证控制 （5）支持谈话视频同步预览；支持查看音频波形、光盘状态、刻录进度查看 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 031202001017 | 讯问管理平台（电子笔录应用（基础）） [项目特征] 电子笔录高级功能： 一、笔录提纲 支持办案人员针对不同的谈话对象事先制作好问话提纲，笔录制作时可自动加载笔录提纲；支持权限控制，办案人员只允许查看自己的笔录提纲 二、电子签名捺印 （1）签名捺印：支持对接签名板进行笔录的签名捺印；支持单签名/单捺印/签名并捺印/签字并捺印；支持批量签/逐个签 （2）签名实况：办案人员端电脑可实时查看签名屏画面 （3）签名过程录像：支持对签名过程进行同步录像 （4）签名结果审核：办案人员核实文书签批结果，可进行重签或补签 三、文书管理 （1）文书上传：支持上传doc、PDF格式的文书材料，进行统一的归档 （2）文书签名：支持对接签名板进行文书材料的签名捺印 四、历史笔录 （1）我的笔录：支持检索当前登录用户的历史笔录 （2）谈话对象历史笔录：支持检索当前被谈话对象的历史笔录进行比对 五、协同办案 支持同案多谈话对象同时进行谈话，可同步笔录信息 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 031202001018 | 讯问管理平台（语音转写笔录） [项目特征] 电子笔录高级功能： 支持接入语音转写引擎、角色分离拾音器，实现谈话讯问过程中，语音自动转成问答文本形成电子笔录；支持自动插入和手动插入模式 | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 031202001019 | 讯问管理平台（远程指挥应用） [项目特征] 1、语音指挥：在讯问/谈话过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音指令，指导讯问/谈话。 2、文字指挥：在讯问/谈话过程中，指挥人员向办案人员发出文字指令。当接收到指挥人员命令时调查人员可通过文字方式回复，防止被调查人听到交流信息。 3、文件传输：在指挥过程中，指挥人员可与办案人员资料互通，将佐证资料、相关说明文件等资料传输给办案人员。 4、远程示证 指挥人员通过系统控制示证展示台向被调查人，进行证据的远程展示。 5、群组讨论 支持多人群组讨论指挥功能，支持在群组内进行文字交流和文件传输。支持扩展调查组管理功能，通过对调查组人员的管理，自动同步指挥群组。 6、笔录查看 支持办案过程中，指挥室人员查看讯问/谈话笔录 7、远程观摩 支持调取房间内容各类型（画中画、全景、被讯问人特写、办案人特写、卫生间）的监控画面并支持监听声音。 8、指挥相机控制 支持指挥人员对指挥相机进行画面切换（面部特写、书写画面、初始化画面）、画面旋转（90°、180°、270°）、云台控制、3D放大、速率调节。 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | CB006 | 讯问管理平台 [项目特征] 1.接入讯问室、谈话室的数量 | 间 | 3 |  |  |
| 41 | 031202006001 | 核心汇聚交换机 [项目特征] 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 031202001020 | 智能机柜 [项目特征] 1.综合机柜包含机柜、动环监控单元、UPS电源、电池组、供配电单元、防雷设施等设备的安装要求。 2.柜体应采用厚度≥1.0mm的优质金属材料制成，柜体能满足防腐、防潮、防尘的要求，同时具有防雷、抗浪涌冲击装置：机柜底部要有出线孔与外部电缆连接，具备19英寸机架安装条件，结构布置应合理，便于维护，机柜前后开门。 3.后备模块化电源采用N+1模块化并机冗余运行，当正常供电或后备电源任何一路发生故障时，另一路能够零时间切换为设备供电，无切换时延。 4.后备模块化电源输入电压：85～290VAC具备AC/DC整流功能，交流输出220Vac±1%。 5.后备模块化电源采用模块化设计，支持热插拔，满足在线更换维护。 6.后备模块化电源整机功率为不小于3kVA，尺寸不大于6U。 7.电池组单体电池额定电压12V ，容量不低于65Ah，支持19英寸标准机架安装。 8.动环监测模块支持站点温湿度、水浸、烟雾等环境量信息检测，提供RS232/RS485通信接口。 9.在线监测功能：实时监测蓄电池组充放电状态（充电、放电、浮充）、总电压、充放电电流、纹波电压、环境温度、各单体电池（电压、内阻、极柱温度、极柱漏液）、蓄电池组一致性（电压、内阻和温度的极差及离散度）、电池组剩余容量、放电可持续时间。 10.在线监测功能：选择电池组其中任何一节电池可显示该电池的电 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 压、内阻、温度的24小时监测曲线图。 11.在线自动均衡维护功能：根据超过告警门限程度自动进行告警升级（通过设置告警阈值百分比来实现）；专家智能分析功能：并自动生成充放电报表（word/Excel）。 12.故障诊断功能：能对故障告警进行分析诊断，并提供分析诊断结论和具体维护建议。 13.故障诊断功能：针对每条告警要直观显示告警名称、触发值、告警等级、起始时间。 14.分布式架构：每节电池配置一个单体电池监测维护模块，模块之间采用手拉手环形通信方式，能自动编号，方便安装和后期维护。 15.高精密测量：基础电压测量精度可以达到微伏级别，能真正准确测量电池内阻，针对性的抗干扰电路设计结合多种内阻测试模式，浮充状态下准确测量电池内阻，测量结果和FLUKE内阻仪一致。内阻测量精度可以通过千分之一的标准电阻进行验证。 16.高速集中采集：不管多少节电池保证可以在5秒时间内全部实现数据刷新，保证数据的实时性和同步性。 18.单体电池电压测试精度：<0.1%（提供国家级检测机构检测报告数据测试证明，原件备查） 19.单体电池内阻测量精度：<2%（提供国家级检测机构检测报告数据测试证明，原件备查） 20.单体电池内阻重复精度：<2%（提供国家级检测机构检测报告数据测试证明，原件备查） 21.工作电源：外接 DC12V，现场监控主机及监控模块的不能从被监测电池取电。 |  |  |  |  |
|  |  | 22.输入绝缘电阻：≥10MΩ，600V 23.现场监控管理主机采用10寸彩色触摸屏，每个现场监控主机能够同时管理多组电池。 24.现场监控管理主机采用Linux系统，多线程数据库，具有强大的边缘计算能力，配置智能专家分析系统自动生成分析报表，可对电池组进行故障诊断分析并提供具体维护建议。 25.蓄电池单体监测维护模块耐压120V；具有过流、过压、过温、反接、短路保护。 26.蓄电池单体监测维护模块内阻测量结果和福禄克内阻仪保持一致。800*600*2200mm |  |  |  |  |
| 43 | 031202001021 | 智能机柜2 [项目特征] 对机柜温、湿度监控功能，采用灵活多样的国产化组网方案。串口通迅支持socket连接和串口互发数据，短时间数据无丢帧，采用WiFi、以太网、蓝牙等联网方式，支持动态获取及配置IP、NTP同步时间系统日志保存时间可选择最长为30天、支持固件远程OTA或web固件升级、国产化手机系统app、可自动获取网络配置、机柜内环境信息并更改配置信息，支持TCP/HTTP/HTTPS/MQTT/TCP透传通信协议。 系统支持：Linux、OpenWRT 上电自启：支持 硬件复位：支持 工作温度：-20~70℃ 电源：DC-12V 运维：支持FRPC远程对设备操作及软件升级 网络：100M自适应以太网口 ROM：16MB Nor Flash 内存：64MB DDR2 处理器：MT7628DA 接口：2个10/100M 自适应LAN口(Auto MDI/MDIX)，1个10/100M 自适应WAN 口(Auto MDI/MDIX) 管理应用：支持 Web管理配置 LED指示灯：1个系统状态灯，1个外接网接口状态灯 | 台 | 1 |  |  |

| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BB001 | 拆除原有玻璃窗 [项目特征] 1.拆除原有玻璃窗 | m2 | 31.59 |  |  |
| 2 | 020207001001 | 不锈钢栅栏 [项目特征] 1.20*20*3不锈钢方管@100 2.80*50不锈钢方管 3.其他做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 6.58 |  |  |
| 3 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.装饰面材料种类:深蓝色墙裙 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 239.85 |  |  |

| 序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031208008001 | 全景摄像机 [项目特征] 1.500万超广角半球型网络摄像机 2.司法行为检测：支持起身，攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身，站立起身等司法行为检测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265、Smart264编码 最大分辨率可达2560 × 1920，支持实时输出 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达20 m 支持10 M/100 M自适应网口，支持CVBS输出 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路Line in输入，1路Line out输出 2路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 支持IP67防护，支持IK10防暴 支持GB35114安全加密（/JM型号支持） 支持三轴调节，方便安装 3.镜头 焦距&视场角：1.82 mm 鱼眼模式下：水平视场角：172°，垂直视场 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 角：150° 畸变校正等级1：水平视场角：122°，垂直视场角：96°，对角视场角：130° 畸变校正等级2：水平视场角：126°，垂直视场角：100°，对角视场角：136° 畸变校正等级3：水平视场角：130°，垂直视场角：102°，对角视场角：143° 4.补光 补光灯类型：红外灯 补光距离：普通监控：最远可达20 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 5.认证 防护：IP67;IK10 6.视频 最大图像尺寸：2560 × 1920 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 7.摄像机 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR， 宽动态：120 dB，调节角度：水平：0~355°，垂直：0~65°，旋转：0~355° 8.接口 视频输出：1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS)；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器报警：2路输入，湿接点，支持0 V~12 V范 |  |  |  |  |
|  |  | 围电位2路输出，干接点，开关量，支持最大DC/AC24 V，1 A RS-485：2路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 10.复位：支持 11.电源输出：DC12 V，200 mA，拾音器供电使用 12.一般规范 产品尺寸：Ø155.0 × 110.0 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 设备重量：880 g 带包装重量：1290 g 启动和工作温湿度：-30°C ~ 60°C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.04 A，最大功耗：12.5 W AC：24 V，0.86 A，最大功耗：12.2 W，50 Hz/60 Hz PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12.0 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护功能 AC：24 V ± 20% PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm |  |  |  |  |
| 2 | 031208008002 | 特写摄像机 [项目特征] 400万 1/1.8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类报警 智能警戒：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67，IK10 |  |  |  |  |
| 3 | 031208008003 | 微表情摄像机 [项目特征] 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at | 台 | 2 |  |  |
|  |  | ，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67，IK10 |  |  |  |  |
| 4 | 031208008004 | 指挥摄像机 [项目特征] 400万4寸23倍红外PTZ半球 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 智能资源支持：AI开放平台、人数统计、人脸抓拍、Smart智能、混合目标比对、全结构化 支持AI开放平台下的行为识别智能，可在多场景巡航模式下自动切换而无需重启，提供行为分析AI算法模型包，模型包提供玩手机、头肩、抽烟、睡岗等智能功能，支持智能多场景轮巡配置；支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 人数统计：支持人员统计、在离岗、睡岗检测、区域关注度等 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 全结构化： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 混合目标比对： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 模式，并支持2种模式同时开启 基本功能 支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出 支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP协议和海康互联接入 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8-110 mm，23 |  |  |  |  |
|  |  | 倍光学变倍 视场角：55-2.7度 (广角-望远) 红外照射距离：50m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-5°-90° 水平速度：水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：350°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560x1440，1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(2560x1440，1920×1080,1280×960,1280×720); 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽 报警输入：2路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 接口类型：一体外甩线 电源接口类型：圆头 电流及功耗：18W 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 尺寸：Φ169×161mm 重量：2.45Kg 电源：DC12 V，PoE（802.3at） *设备出厂配备电源适配器 防护：IP66 |  |  |  |  |
| 5 | 031206001001 | 阵列拾音器 [项目特征] 抗混响：支持 LED指示灯：白灯常亮：正常工作 红灯常亮：设备异常 指示灯不亮：设备未通电 采样率：16 kHz，32kHz 麦克风：32个全向数字硅麦 动态范围：105 dB 最大承受音压：120 dBSPL 拾音范围：半径10 m区域内 灵敏度：-36 dB±1 dBFS 输出信号幅度：2.5 Vpp MAX 信噪比：90 dB 失真度：≤3% 频率响应：20 Hz~16 kHz 音频传输距离：≥3000 m 接口类型：Line out，DC电源输入，RJ45网口 输出阻抗：600 Ω，非平衡输出 电源电压：DC：9 V~30 V，POE 保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度：-10℃～50℃（室内） 安装方式：吸顶装，吊装 材质：塑料 尺寸：Ø250 mm × 34.5 mm 重量：≈740 g 功耗：2.4 W MAX | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 031202001001 | 温湿度显示屏 [项目特征] 支持温度、湿度信息检测； 支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 显示时间精确到秒； 支持RS485协议上传环境数据、校时； 支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 采用防反光磨砂面板设计； 采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用） 测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 供电电压： AC 220V 外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面） 外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 重量：≤4.35KG 温湿度协议：leicai | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 031202001002 | 审讯主机 [项目特征] 支持6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入； 支持最大800W网络摄像机接入； 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，最大400W编码 支持单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 2路HDMI和VGA信号输入 2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 标配2个DVD光驱 支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB 19英寸3U机箱 4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 031202001003 | 监控级硬盘 [项目特征] 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB 支持5年有限质保服务 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 031202001004 | 谈话电脑 [项目特征] 通用台式微型计算机 CPU：Intel i7-10700（8核 2.9 GHz) 内存：8GB*2 硬盘：256G SSD*1+SATA_2T HDD*1 显卡：R7 430 兼容操作系统：WIN10 IoT版（含授权） 显示器：22寸LCD*1 其他：光驱/含键鼠套装 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 031208005001 | 人脸门禁一体机 [项目特征] 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模 | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起 |  |  |  |  |
|  |  | 报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |  |  |  |  |
| 11 | CB001 | 280Kg单门磁力锁 [项目特征] 1.锁体主体颜色为深灰色。 2.最大静态直线拉力:280kg ± 15% 3.断电开锁，满足消防要求； 4.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点； 6.工作电压:12V/420mA 或 24V/210mA； 7.锁体尺寸:长238*宽47*厚28(mm)； 8.吸板尺寸:长182*宽38*高13(mm)； 9.使用环境:室内（不防水）； 10.适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | CB002 | 280Kg磁力锁LZ支架 [项目特征] 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 2 |  |  |
| 13 | CB003 | 闭门器 [项目特征] 1.适装门重:60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180° 2.尺寸:长宽高 248x44.5x72mm 3.使用寿命:100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 4.双段速度可调 锁门速度:0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 5.建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 6.无90度定位停门的功能。 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | CB004 | 人脸门禁一体机电源 [项目特征] 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 031202001005 | 对讲分机 [项目特征] 一键对讲 采用200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持7*24全天候预览、录像 采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 自带门禁功能，实现单元门的电控 支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用 支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能 支持与室内机、中心管理机之间双向对讲 支持云眸社区接入，配合云眸社区APP实现云对讲功能 支持VOIP电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和APP无应答时可拨打业主电话 支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖7共8台门口机 支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮 工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置） 网络接口：1 IO输入：2 开锁继电器：1 音频输入接口：1 音频输出接口：1 供电方式：DC 12V 功耗：8W 语言：中文 工作温度：-30℃~53℃ IP防护等级：IP65 外形尺寸：174*91*29mm 呼梯功能：是 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 031208008005 | 接入交换机 [项目特征] 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 031208008006 | 电子按捺签名屏 [项目特征] 高性能：自带Linux定制系统，软件高效运行 高集成：可集成摄像头、指纹仪、等诸多功能模块 多系统交互：支持国产系统麒麟、UOS等，windows功能交互及私有化部署 支持国密芯片：可内置数字证书，保障数据传输安全 无源电磁触控技术：原笔迹签批，8192级压感，5080LPI高分辨率 多应用服务：支持签名回放、信息交互，人证比对等诸多应用软件定制 多核心专利：电磁触控基础发明、软件算法发明、硬件设计等多个关键领域 | 台 | 1 |  |  |

## 二、商务要求

1、交付期：自合同签订之日起30个日历日完成项目整体实施。

2、质保期：整体质保 2 年

3、交付地点：陕西省崔家沟监狱指定的地点，交货地点合同中另行约定。

4、合同价款

本合同总价包含货物、运输、安装、调试、税、装修、辅材、人工及运费等一切费用，不受市场价格变化因素的影响。

5、款项结算

项目安装、调试完成后，乙方向甲方提交验收申请，并出具验收所需相关资料（产品签收单、试运行报告、验收合格报告等），甲方验收合格之日起30日内，乙方向甲方开具合法合规的增值税发票，甲方支付合同总额100%给乙方，一次性付清。

6、质量保证

（1）保证技术指标先进、质量性能可靠，全面满足招标要求。

（2）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（3）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（4）整体质保2年。

7、设备质保要求

质量保证期：自采购人验收合格之日起2年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。产品终身维修。

（1）质保期内

1）同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品；

2）30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

3）发生质量问题，接到采购人通知后：

a.服务响应时间不超过 2 小时，明确解决问题方案不超过 2 小时；

b.应于当日2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由成交供应商承担，若需送回生产厂家，中标供应商承担往返费用；

c.排除故障的期限不得超过2个工作日，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由中标供应商承担。

d.质保期内，免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

# 第四章  政府采购合同格式

陕西省崔家沟监狱新址标准化审讯室建设

项目合同

合同名称： 陕西省崔家沟监狱新址标准化审讯室建设项目合同

委托人（甲方）： 陕西省崔家沟监狱

受托人（乙方）：

甲方（采购人）：陕西省崔家沟监狱

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系方式：

乙方（中标供应商）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系方式：

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规，就甲方委托乙方建设陕西省崔家沟监狱新址标准化审讯室等相关事宜协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

- 释义

在本合同中，除文义另有所指外，下列名词释义为：

1.1 “合同”系指甲方和中标的供应商（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的补充协议、附录和组成合同部分的所有其它文件。以上文件均构成合同组成部分。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

1.3 “货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和甲方要求的其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及甲方要求的其它类似的服务。

1.5 “甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6 “乙方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装的地点。

1.8 “验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同货物所依据的标准、程序和条件。

2. 适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次招标项目（项目名称：陕西省崔家沟监狱新址标准化审讯室建设招标项目，项目编号：ZZB-GK-2023065）。中标方应当在招标活动结束后与甲方签订正式合同。

3. 期限与交付

3.1工程施工期限及交付地点

3.1.1工程施工期限： 乙方应当于接甲方通知施工之日起30个日历日完成项目整体实施。本建设工程竣工日期为工程竣工验收合格之日。

3.1.2 工期顺延：顺延工期应当经甲方或者监理人签证等方式确认，乙方应当在约定工程竣工前7个自然日内向甲方提出顺延工期的申请。

3.1.3交付地点：本项目建设工程施工地点。

3.2交货期及交货地点

3.2.1交货期：自合同签订之日起30个日历日完成项目整体实施交付。

3.2.2交货地点：                                              。

4. 技术规格和标准

4.1 乙方应当保证本合同项下施工工程及所供货物的技术规格与本谈判文件技术规格规定的标准相一致。

4.2 乙方应当保证本合同项下所提供的施工工程及所供货物的技术标准完全符合国家以及行业制定的相关标准。

5. 付款时间及付款方式

5.1付款时间：项目安装、调试完成后，乙方向甲方提交验收申请，并出具验收所需相关资料（产品签收单、试运行报告、验收合格报告等），甲方验收合格之日起30日内，乙方向甲方开具合法合规的增值税发票，甲方支付合同总额100%给乙方，一次性付清。

5.2付款方式：银行转账。

户名：

账号：

开户行：

如乙方的上述账户资料发生变更，需提前5个工作日书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

5.3甲方在支付本合同约定的总价款前，乙方应当按照下述开票信息开具并提供等额合格的增值税          发票（发票内容为：      费），否则甲方有权迟延付款且无需承担任何责任，同时不免除乙方所应履行的合同义务。

开票信息：

企业名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

6. 税费支付

6.1现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

6.2现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

6.3如有发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

7. 技术资料

7.1 除招标文件技术规范中另有规定外,乙方应将与工程、货物相关的技术资料于交付工程时一并交给甲方，包括但不限于设计图纸、工程验收报告等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

8. 价格

8.1 除非合同中另有约定，本合同价款与乙方投标响应文件中报价一致。

8.2 本合同总价款（大写）              元整（小写：         元）。

9. 质量保证

9.1 项目整体质保期为工程整体验收及货物终验合格之日起2年，若成交供应商承诺的质保时间超过甲方要求质保期的，按其承诺时间向甲方提供质量保证。

9.2 成交供应商承诺在质保期内免费提供质保服务，质保期后以优惠价提供上述服务。

9.3乙方提供服务方式包括但不限于网络、电话咨询等远程技术支持及现场服务。

9.4质保期：见“第三章采购内容及要求”。

10. 验收

10.1 工程验收

10.1.1本项目建设工程竣工后，甲方应当根据乙方提供的施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收，经甲方验收合格后方可交付使用。

10.1.2 经甲方验收建设工程质量不符合约定的，甲方有权向乙方主张下列一种或几种权利：

a.甲方有权要求乙方在合理期限内修理、返工或改建该工程，由此产生的一切费用应当由乙方承担；

b.如乙方拒绝修理、返工或改建，甲方有权另行委托其他具有相关资质的企业进行修理或改建，由此造成的损失以及增加的费用由乙方承担，并且本建设工程价款在乙方建设工程瑕疵范围内相应减少。

10.2货物验收

10.2.1标的到达甲方指定地点后，双方应当共同进行外观验收，验收内容包括：外包装的完好性、品牌、产地、规格、型号和数量等相关内容。若乙方交付的货物或安装工程不符合甲方的要求，甲方应当当场向乙方提出异议，并且由乙方采取补救措施（包括更换、维修等），相关费用由乙方承担，经乙方更换、维修后仍不符合甲方要求的，导致合同不能继续履行，甲方有权解除合同并按照合同总价款        %的标准收取违约金。

10.2.2乙方应当提供安装、调试服务，货物安装、调试并正常运行且待工程全部结束后，由乙方进行自检，合格后，乙方通知甲方进行质量验收，双方办理验收手续。届时，乙方应当向甲方提交验收申请，并出具验收所需相关资料（产品签收单、试运行报告、验收合格报告等）。

11. 迟延交付

11.1工期顺延

经甲方同意，乙方可以在前述约定时间内顺延工期一次。若乙方在承诺的顺延工期后仍未按照约定完成本建设工程，每迟延7日，乙方应当按照本合同总价款的1%向甲方支付违约金，但是最高不得超过本合同总价款的10%，如乙方在支付违约金最高限额后仍未完成本建设工程，甲方有权解除合同，乙方仍应当承担继续履行支付违约金的责任。

11.2延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第15 款规定的不可抗力除外），若乙方同意支付核定损失额的条件，且甲方同意延长交货期，核定损失额比率为每迟交7天（一周），按照迟交货物金额的1%标准计算，迟延交付已满半日但不满一日的，按照迟延交付一日计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的10%。 如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货/完工，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额，并按照合同规定向甲方承担因乙方违约而导致合同终止的赔偿责任。

12.变更指示

12.1 甲方有权在不妨碍乙方正常作业的情况下，随时对乙方作业进度、质量进行检查。

12.2 甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

12.2.1 建设工程的图纸、设计或规格；

12.2.2 其他乙方须提供的服务。

12.3 若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交付进度进行合理的调整。乙方必须在接到甲方的变更指示后3日内根据甲方提出调整意见进行书面回应。

13. 保密条款

13.1 除了乙方为执行合同所雇佣人员以及其他与本项目相关人员以外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将本合同以及与本建设工程有关的设计图纸、验收报告等一切相关资料透露给其他任何人员。乙方须在对外保密的前提下，对其所雇佣的人员披露有关信息，所提供的信息仅限于执行合同必不可少的范围内。

13.2 除已被公众、双方的专业顾问（如律师）等知悉或根据政府、法院要求应当披露的信息之外，甲、乙双方同意对本合同之条款内容负有保密义务。

13.3 双方保证对本合同项下全部约定及双方在讨论、洽谈、签署、执行本合同过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密，不得向其他人披露或泄露该商业秘密的全部或部分内容。

13.4 本条款为独立条款，不因本合同权利义务的终止而无效。

14. 违约责任

14.1 乙方不得将本建设工程转包或分包给其他单位，如乙方未经甲方同意将建设工程转包或分包给其他单位，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付本合同总价款的    %的违约金，若违约金不足以弥补乙方所造成的损失的，乙方应当继续履行赔偿损失的责任。

14.2 建设工程经乙方修理、返工或改建后仍然不符合约定的质量标准，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付本合同总价款的    %的违约金，若违约金不足以弥补乙方所造成的损失的，乙方应当继续履行赔偿损失的责任。

14.3 在乙方违约后而采取的任何其它补救措施均未能实现合同目的的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30个工作日内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约及解除合同的通知，终止全部或部分合同，并要求乙方按照合同金额   %的标准，向甲方承担违约责任：

a.如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的延期期限内交付/安装部分或全部货物；

b.乙方未能履行合同项下的任何其它义务；

c.若乙方货物存在缺陷或数量不符，且经乙方采取补救措施（包括更换、维修等），相关费用由乙方承担，经更换、维修后仍不符合甲方的要求，导致合同不能继续履行，甲方有权解除合同并按照合同总价          %的标准收取违约金；

d.一旦甲方根据第14.1款解除部分合同条款或本合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方向第三方采购/委托安装类似货物/工程的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15. 不可抗力

15.1 甲乙双方由于受不可抗力事件的影响而不能继续履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于受不可抗力事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见、不能避免及不能克服的客观情况，诸如战争、严重火灾、疫情、洪水、台风、地震等。

15.2 因不可抗力不能履行合同的一方，应当及时以电话、邮件或其他方式通知对方，并于事件发生后14天内向对方提供证明。不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商的方式达成进一步履行合同的协议或者解除合同。

16. 争议解决

与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成合意时，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

17. 合同生效及其它

17.1 本合同经双方签字盖章之日起生效。

17.2 本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，具有同等法律效力。

17.3 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

17.4 甲乙双方签订的合同中约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款/货物质量、货物标准等实质性内容，与招标、投标、中标文件等不一致时，以招标、投标、中标文件为准。

17.5 商务合同应包括甲方最后确认的价格条款和付款方式。

（下页无正文，仅为合同签署页）

（本页无正文，本页仅为合同签署页）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：         法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日                    日期：   年   月   日

# 第五章  投标文件格式

正本或副本

XXXXX项目

投 标 文 件

项 目  编 号：

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

法定授权代表人：                       （签字或盖章）

联 系 电 话：

日        期：           年         月       日

## 目录

## 第一部分  投标函

## 第二部分  法定代表人/负责人授权委托书

## 第三部分  开标一览表

## 分项报价表

## 第五部分  供应商资格要求

## 第六部分  中小企业明函（货物）

## 第七部分  残疾人福利性单位声明函

## 第八部分  监狱企业证明函

## 第九部分  供应商企业关系关联承诺书

## 第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

## 第十一部分  保证金凭证复印件

## 第十二部分  商务响应表

## 第十三部分  技术方案

## 第十四部分  技术响应表

第十五部分  供应商认为有必要说明的其它内容或资料

备注:以上所填内容按顺序标注页码。

## 第一部分  投标函

致： 中志标建设项目管理咨询有限公司

(供应商全称)授权             （全名、职务）为全权代表，参加贵单位组织                 项目（编号为        ）的招标活动，并进行投标。为此：

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体服务的投标总报价为：

人民币（大写）                              ，小写            。

3、我方提交的投标文件正本      份、副本      份，电子文档      份、开标一览表     份。

4、如果我单位中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成总体服务。

5、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供货商中标的权力。

6、我方愿意按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部义务和责任。

7、我方的投标文件有效期为投标截止之日起      日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、我方已按招标文件要求提交投标保证金，投标保证保证金提交方式为      。

9、同意贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

10、我们同意，如果中标，向中志标建设项目管理咨询有限公司交纳中标服务费。

11、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系。

供应商名称：                          （公章）

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年   月   日

## 第二部分  法定代表人/负责人授权委托书

致： 中志标建设项目管理咨询有限公司

本人       （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托       （姓名）为我方法定授权代表人。法定授权代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）法定授权代表人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：

法定授权代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

以下粘贴法定代表人或负责人和法定授权代表人的身份证复印件：

| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 | 法定授权代表人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

注意：供应商须提供2份原件（其中1份用于现场资格核查，另一份装订在投标文件正本中。）

法定代表人身份证明书

| 致： 中志标建设项目管理咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人信息 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证正反面复印件 |  |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|  |  |  |  | （单位公章） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注意：法定代表人直接参与投标，只须提供“法定代表人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在投标文件正本中。）

## 第三部分  开标一览表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 交付期 （日历天） | 质保期 （年） | 投标总报价 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价人民币大写： |  |  |

注：

1、此表应提交二份原件。一份装订在《投标文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“开标一览表”字样，并由法定代表人/负责人或法定授权代表人签字或盖章，并加盖供应商公章，投标时单独递交。

2、投标总报价包括货物、运输、安装、调试、税、装修、辅材、人工及运费等一切费用，不受市场价格变化因素的影响等所有费用。供应商须提供本次采购的全部内容，保证甲方的正常运行。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

供应商单位全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 分项报价表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

格式自拟，投标价格须和投标总报价一致，报价须按照分项填报。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第五部分  供应商资格要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

- 1、提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

- 2、法定代表人授权书及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证明）

3、财务状况证明：供应商提供2021年度至2022年度任一年度的经会计师事务所或审计机构出具的审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

4、税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度或上年度任一月份的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

5、社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的本年度或上年度任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的服务商应提供相关文件证明；

6、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供书面信用承诺函；

7、供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

9、本项目不接受联合体。

格式

书面声明（信用记录）

致： 中志标建设项目管理咨询有限公司

（供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的                               项目（项目编号            ）的招标活动参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的书面声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致： 中志标建设项目管理咨询有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上承诺声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第六部分  中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （工业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于 （工业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 第七部分  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目    包采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 第八部分  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

## 第九部分  供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，对相关控股、管理等关联关系说明如下。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有：              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有：              。

我单位被              单位控股。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：                   。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

## 第十一部分  保证金凭证复印件

（加盖投标供应商公章）

## 第十二部分  商务响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、商务合同条款各条目是对供应商提出的最低要求，将作为招标人与中标人签定合同的基本要求。

2、凡是投标文件的商务条款与招标文件的商务条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十三部分   技术方案

根据第六章评标办法评分标准表供应商自行编写，格式自拟，类似项目业绩可参考以下格式。

格式

类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付期/工期/供货期 |  |
| 项目内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据评审办法的要求做出响应说明，并在本表后附相关证明材料。

提供2020年7月1日至今开标前的类似的完整业绩合同(仅限于供应商自己实施的)，附委托合同复印件（加盖投标供应商公章）。

（采购人及评标委员会有权在评审中或评审结束后对供应商提交的上述资料真伪进行查证，一旦查实为虚假或伪造材料，代理机构有权取消投供应商服务资格。其它企业按照评审排名依次替补。）

## 第十四部分  技术响应表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、供应商逐条进行技术响应。

2、凡是投标文件的技术条款与招标文件的技术条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的 “技术响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的 “技术响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

第十五部分  供应商认为有必要说明的其它内容或资料

（本部分内容由供应商自行编制。）

（注：供应商提供的资料应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由供应商自行承担。）

附件：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在投标响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月   日

## 附件  封袋正面标识式样

项目编号：ZJZBSX-XXXXXX-XXXX

XXXX（项目名称）投标文件

（开标一览表/投标文件）

投标文件在    年    月   日     时前不得开启

供应商名称：

（盖供应商公章）

# 第六章  评标办法

一、评标委员会

采购代理机构根据有关规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。评标委员会负责对招标文件实质性响应的投标文件进行评审和打分。

二、评标原则

（一）评标委员会将遵循公开透明、公平竞争、公正诚信的原则，对供应商提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分，技术得分加商务得分为总分，总分最高者为中标候选人。

（二）客观公正的对待所有供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、投标期间，供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

（六）评标结束后，经公示一个工作日无异议，由 中志标建设项目管理咨询有限公司签发《中标通知书》。

（七）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标程序

分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标侯选单位。

（一）投标资格审查

采购人或招标代理机构按照招标文件投标须知附表第5项投标资格审查资料规定进行供应商投标资格审查，资格审查合格的供应商进入下一流程评审。

（二）投标文件正本符合性审查

评标小组应当对供应商提交的首次投标文件正本进行初步审查，包括投标文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的投标文件有下列情况之一，符合性审查不合格，其投标文件无效，评标小组应当告知有关供应商。

- 供应商未提交保证金的

- 供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称不一致的；

- 投标文件的签字盖章未按照招标文件要求进行的；

- 投标有效期不足招标最低要求的；

- 投标报价不是唯一有效的或投标报价超过采购预算的；

- 投标文件的服务要求、商务要求不满足实质性要求的；

- 投标文件的正副本数量不符合招标文件要求的；

- 其他不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的。

对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

（三）澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）详评（见附件评分标准）

澄清结束后，由评标委员会根据评标细则规定对各供应商的投标文件进行综合评价打分。具体对供应商的产品功能、投标报价及其组成、企业同类或同等要求的类似业绩、售后服务等指标进行综合评价打分，最终根据得分高低选定中标候选人。最低投标报价不作为中标唯一保证。

（五）计算错误的修正

1. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 评标委员会将按上面第1条款的修正办法要求供应商对其投标文件中报价的计算错误进行修正。同时出现上面第1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（七）政策性扣减

1、供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。在投标报价的基础上，小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业，按“投标报价×10%（货物或服务项目）或者投标报价×4%（工程项目）”进行扣减，用扣除后的价格参与评审。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

四、定标办法

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

中标人的确定：中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

## 评分标准表

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 技术响应 | 20分 | 基本分20分：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计20分；（参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。）产品类需提供加盖厂家公章的相关证明。 备注：供应商需尽可能多的提供厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于产品技术说明、检测报告、官网和功能截图等）予以佐证；供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险。 证明材料与技术指标不一致的，又未能出具厂家盖章的说明文件的，给予10分扣分； |
| 技术 方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目所投入产品的性能、技术参数、配置和功能。产品选型为一线主流品牌、可操作性强、便于使用、功能稳定，计10-6.1分，产品选型基本合理、功能基本稳定计6-4.1分，产品选型不合理、不利于使用的计4-0分。 |
|  | 10分 | 供应商有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施，根据其响应程度优于计10-6.1分，一般计6-4.1分，差计4-0分。 |
|  | 10分 | 供应商针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货。措施完善，可实施性强计10-6.1分，措施基本完善，具有可实施性计6-4.1分分，措施简单，不利于项目实施计4-0分，未提供不计分。 |
| 售后服务 | 5分 | 供应商针对本项目提供完整、可行的售后服务方案。包含但不限于：售后服务人员团队、日常设备维护、维修，日常响应，应急响应速度及5-3.1分，有服务方案，能保证项目质量计3-2.1分，方案简单，内容空泛计2-0分，未提供不计分。 |
|  | 5分 | 针对本项目提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，根据响应程度计0-5分。 |
| 类似业绩 | 10分 | 供应商自2020年7月1日至今以来承担过类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，最多得10分。（以合同签订日期为准，需提供合同复印件并加盖公章）。 |