# 磋商内容及技术要求

一、项目名称：西北政法大学（长安校区）食堂消防改造项目

二、项目概况：

1、采购内容：新增火灾自动报警系统，新增消防水泵房系统，新增消防水箱系统，新增消火栓水系统。

2、主要功能或目标：发生火灾时，火灾自动报警系统能 够及时感应并启动报警程序，达到及时疏散人员的目标；消 火栓水系统能够尽快、尽早的扑灭火灾，将火灾限制在最小范围内。

3、需满足的需求：符合建筑设计防火规范要求，符合消防给水及消火栓系统技术要求，符合火灾自动报警系统技术 要求，符合火灾自动报警系统施工及验收要求，满足验收标准。

4、技术规格标准：

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2018版；

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014);

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2019)

5、验收标准：达到消防验收要求。