项目编号：XAHQWL2023-012

西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目

招 标 文 件

# 采   购   人：西安市育才中学

# 采购代理机构：西安华秦未来项目管理咨询有限公司

日        期：二〇二三年五月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（综合评分法）	25

第四章  采购内容和要求	31

第五章  合同条款	37

第六章  投标文件格式	37

# 第一章  招标公告

项目概况

围棋教室设施设备采购招标项目的潜在投标人应在西安华秦未来项目管理咨询有限公司（陕西省西安市雁塔区双桥路50号万象国际2栋801室）获取招标文件，并于2023年06月13日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：XAHQWL2023-012

项目名称：围棋教室设施设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：700,000.00元

采购需求：

合同包1(围棋教室设施设备采购项目):

合同包预算金额：700,000.00元

合同包最高限价：700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 棋牌类运动设备 | 围棋教室设施设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 700,000.00 | 700,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至本项目结束。

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(围棋教室设施设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(围棋教室设施设备采购项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

# 三、获取招标文件

时间：2023年05月19日至2023年05月26日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安华秦未来项目管理咨询有限公司（陕西省西安市雁塔区双桥50号万象国际2栋801室）

方式：现场获取

售价： 0元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年06月13日 14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市雁塔区双桥路50号万象国际2栋801室

开标地点：陕西省西安市雁塔区双桥路50号万象国际2栋801室

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

一、需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

二、获取文件时，请携带单位介绍信原件及加盖公章的本人身份证复印件。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市育才中学

地址：西安市小寨兴善寺东街115号

联系方式：029-83695855

2.采购代理机构信息

名称：西安华秦未来项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市市辖区陕西省西安市雁塔区双桥路50号万象国际2栋801室

联系方式：13022991235

3.项目联系方式

项目联系人：姚工

电话：13022991235

# 第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安市育才中学 地址：西安市小寨兴善寺东街115号 联系方式：029-83695855 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：西安华秦未来项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区双桥路50号万象国际2栋801室 联系人：姚工 联系方式：13022991235 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目，具体参数详见招标文件“第四章 采购内容和要求”。 |
| 2.2.2 | 交货期 | 合同签订后40天内完成供货及安装。 |
| 2.2.3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2.2.4 | 进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 |
| 2.3.1 | 投标人应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 2.8.1 | 分包 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 2.9.3 | 偏差 | □ 不允许 ☑ 允许，偏差范围：本项目允许技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏离 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 时间：投标截止时间15天前 |
|  |  | 形式：书面形式发给所有购买招标文件的潜在投标人 |
| 5.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1 投标价格以人民币为计量币种，单位为元。 2 本项目采用固定总价合同，投标报价为完成该项目所发生的全部费用总和，包含设备费、材料费、安装费、运杂费、保险费、利润、招标代理服务费、全程的服务配合等相关费用。 3投标文件中对招标文件要求的内容有缺漏项的，不满足采购人实际需求（设备数量偏差）的将可能导致废标。 4投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 5凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。投标人应充分考虑招标文件的各项条款要求，结合本项目实际情况进行自主报价。 6 最低报价不是中标的唯一依据。 7 投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 5.7.4 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份，副本2份，电子版文件1份装入投标文件正本密封袋内，随投标文件一同递交。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 正本/副本 （项目名称） 项目（标段号） 投标文件 采购项目编号： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成： 5 人 评标专家的确定方式：在省级财政部门的政府采购专家库中随机抽取 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 13.3.1 | 履约保证金 | ☑ 无 |
| 16.1 | 踏勘 | □ 踏勘 ☑ 不踏勘：采购人不统一组织现场踏勘。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 采购标的 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

注：投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

2.2 招标范围、交货期、交货地点

2.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

2.2.2 交货期：见投标人须知前附表。

2.2.3 交货地点：见投标人须知前附表。

2.2.4 是否允许采购进口产品：见投标人须知前附表。

2.3 投标人资格要求

2.3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定。

2.3.2 接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。

2.3.3 投标人不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（6）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

2.8.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资格要求等条件。

2.8.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的供应商不得再次分包。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标按无效处理。

2.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除。)

4.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

5.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）分项报价表；

（4）法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明；

（5）授权委托书；

（6）资格审查资料；

（7）商务响应表；

（8）商务和技术响应；

（9）承诺书；

（10）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第5.1.1（5）目所指的联合体协议书。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

5.2.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

5.3 投标有效期

5.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起90日历天。

5.3.2 在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件的。

5.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

5.4 备选投标方案

5.4.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5 投标文件的编制

5.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.5.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，开标一览表及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.5.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

5.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，否则按无效投标处理。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

6.1.3 未按本章第6.1.1项和6.1.2项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

6.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人在本章第 6.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况并当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 8.投标人资格审查

8.1 开标结束后，采购人或代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件正本中的投标人资格证明文件进行审查。

8.2 投标人供应商应按下表中的资格审查标准的评审因素和标准要求提供相关资格审查资料，以证明其满足本章第2.3款规定的资格要求。供应商未按招标文件规定提供齐全且合法有效的资格审查资料的，按无效投标处理。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 资格审查标准 | 法人或者其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 供应商自2022年6月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件 | 符合要求 |
|  |  | 供应商自2022年6月以来已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明材料，依法免税的供应商应提供相关证明文件 | 符合要求 |
|  |  | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺 | 符合要求 |
|  |  | 供应商提供2021或2022年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表）；或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明和基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供） | 符合要求 |
|  |  | 不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 以开标后2小时内网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
|  |  | 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），供应商需提供《中小企业声明函》（监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》） | 符合要求 |

8.3 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.4 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见投标人须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，并复函采购代理机构。

10.2 中标公告

采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。详见本章附件1：《质疑函格式》。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：姚工

联系电话：13022991235

地址：陕西省西安市雁塔区双桥路50号万象国际2栋801室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1中标供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务费按定额人民币壹万元整（￥10000.00）收取。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

## 13.合同授予

13.1签订合同

13.1.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起25日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.1.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后投标人不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效投标人不足3家

15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

15.1.3 因重大变故，采购任务取消的；

15.2 废标后，除采购任务取消情形外，报告政府采购监督管理部门批准，重新组织招标或采用其他方式进行采购:

15.2.1在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有2家时，根据中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条、2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判或者竞争性磋商的方式继续采购。

①如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原投标人即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

②如果转为竞争性磋商方式，则原招标文件转为竞争性磋商文件，原投标文件报价作为竞争性磋商的第一次报价，评审方法采用原评标方法。

2.在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

## 16.踏勘

16.1、采购人不统一组织现场踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人应对其自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

16.2、招标代理机构向投标人提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

16.3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

16.4、投标人在现场踏勘期间发生的费用由投标人自负。

附件1：《质疑函格式》

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 签字盖章 | 投标文件中需签字的地方按招标文件要求签字，需盖章的地方按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书，其格式应符合第五部分“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 交货期 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 交货地点 | 符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标报价 | 未超出采购预算 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×30 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人企业优惠条件的投标人，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 |
|  | 节能、环保、 环境标志产品（2分） | 响应产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购并根据其占投标报价总金额的百分比计算得分，计算公式为：得分=（节能、环保、环境标志产品清单中的产品报价/投标报价）×2。 |
|  | 商务响应 （3分） | 对招标文件中付款方式、交货期、质保期、交货地点、验收等商务要求和合同主要条款方面进行响应说明，按其正偏离的响应程度计[0-3分]。 |
|  | 产品技术响应 （20分） | 根据所投产品技术参数、性能的满足程度赋分： 所投产品功能、技术参数优于或完全满足招标文件要求，且所提供的检测报告、产品认证证书等资料齐全、产品彩页清晰，技术方案和设备功能描述详细，产品选型有充分的依据，配套设施完善，各类证明材料完整计(14-20]分； 所投产品功能基本满足要求，技术参数佐证材料基本完善，产品认证证书等资料基本齐全，有技术方案和设备功能描述，产品选型基本合理，有产品配套内容，各类证明材料基本完整计(9-14]分； 所投产品功能基本满足要求但有细微负偏离，技术资料、检测报告、产品认证证书等资料有缺漏，产品功能描述内容粗略，技术参数未详细明确，产品选型和配套基本合理但有细微偏离计(4-9]分； 所投产品功能基本满足要求但有缺项漏项，产品功能描述不详细，技术参数不明确，产品选型和配套不合理计[0-4]分。 备注：评审依据为生产厂家针对本项目出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等技术支持性文件（资料）等。 |
|  | 质量保证 （12分） | 产品供货渠道正常，无劣质、翻新、瑕疵产品及产权纠纷。针对本项目提供产品的来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、产品授权等）。（8分） 主要产品的证明文件齐全计(2-4]分；基本齐全但有缺漏计[0-2]分。 非主要产品的证明文件齐全计(2-4]分；基本齐全但有缺漏计[0-2]分。 |
|  |  | 投标人提供的产品符合国际、国家的标准和行业规定的质量标准，提供保障措施。产品符合质量标准，保障措施合理、有效计(2-4]分；产品基本符合质量标准，保障措施基本合理、有效计[0-2]分。 |
|  | 项目实施方案 （20分） | 项目实施方案：项目组织实施计划完整可行，人员、资金等保障措施可靠，能够保证按期供货，具有明确的项目组织机构及实施方案，评标委员会从以下方面进行综合评定赋分。（20分） （1）产品安装调试方案及验收方案：方案完整，合理、可行计(2-4]分；方案基本完整，合理、可行计[0-2]分。 （2）产品供货计划及保障措施：供应商产品供货计划合理、措施可行计(2-4]分；供应商产品供货计划基本合理、措施基本可行计[0-2]分。 （3）产品包装、运输方案及保障措施：供应商产品包装符合国家规范，运输方案保障措施有效、可行计(2-4]分；产品包装基本符合国家规范，运输方案保障措施基本有效、可行计[0-2]分。 （4）拟投入本项目的人员安排及责任制度：供应商投入人员专业、配备齐全，制度完善计(2-4]分；供应商投入人员基本专业、配备基本齐全，制度基本完善计[0-2]分。 （5）应急保障能力：供应商的应急保障方案全面、详细、合理计(2-4]分；供应商的应急保障方案基本全面、详细、合理计[0-2]分。 |
|  | 售后服务 及培训计划 （10分） | 根据投标人提供的本地化售后服务方案，售后人员组成及专业能力，维修响应时间及服务承诺进行综合评分。方案详细、科学合理、可行，服务承诺明确计（4-7]分；方案基本详细、合理可行，承诺基本明确计（2-4]分；方案欠缺不全面，可行性差计[0-2]分。 |
|  |  | 根据投标人提供的培训方案列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。方案完善、工作目标明确、培训保证措施合理、有效计（1.5-3]分；方案基本完善、工作目标基本明确、培训保证措施基本合理、有效计[0-1.5]分。 |
|  | 业绩 （3分） | 提供2020年1月1日至今已完成的同类项目业绩，业绩以合同签订时间为准，每提供一份计1分，满分3分。 （注：投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，原件备查。） |
| 注： 1、专家独立打分，对投标文件进行自主赋分。 2、专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该专家的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。 4、由于投标文件内容模糊等情况，造成对投标单位不利的评审结果，由投标单位自负。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 7、投标文件中缺少某分项时，该分项为0分。 8、最低报价不是中标的唯一条件。 9、评标时，对于既属于监狱企业、福利企业，小微企业、同时又满足残疾人福利性单位规定的供应商，其价格扣除仅适用一次。对于节能环保产品，在得分且投标报价相同的情况下，优先选择节能环保产品。 10、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效文件处理。 11、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下开标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |

招标文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 资格审查

采购人对投标人提交的有关证明和证件进行核验，依据本章规定的标准对投标人进行资格审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.4 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定评审因素的量化指标评审得分最高的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

# 第四章  采购内容和要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师条案 | 1、规格：长*宽*高：约180cm*80cm*75cm； 2、材质：实木材质； 3、全部卯榫结构 4、支持将本方案中教师条案触摸屏、教学仪集成在条案中。 5、配套实木座椅。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 师生棋具 | 棋盘：双面棋盘，一面是象棋棋盘，一面是19路围棋棋盘； 棋子：一级围棋棋子一副； 棋罐：松木棋罐（宽约13CM，高约11CM） | 14 | 套 |  |
| 3 | 教室围棋桌 | 约240*60*75CM，橡木材质，木材经烘干处理，含水率不高于12%.防虫防蛀，桌子整体厚度约3厘米、桌面下设置二层板，抽屉，方便放置棋盘和棋子，传统木工工艺，榫卯结构，桌体古色古香，环保油漆。 | 8 | 张 |  |
| 4 | 教室围棋凳 | 凳子约40*30*45CM，橡木材质 | 48 | 个 |  |
| 5 | 对决室棋桌 | 规格：约1100*600*750mm 实木多层板贴木皮，表面清漆处理 | 12 | 张 |  |
| 6 | 牛角椅 | 椅架采用白蜡木，座包采用优质西皮软包 | 24 | 把 |  |
| 7 | 围棋 | 1、材质：棋子，塑料+磁铁 棋盘：塑料+铁板 2、尺寸：不小于29.5*29cm,不低于2cm 3、棋子直径不小于1.2cm 4、棋子数量不少于301颗 | 15 | 套 |  |
| 8 | AIOT智慧电子中级编程套装 （核心产品） | 兼容Mixly等各类开源创客编程软件所有课程课件：具有整体教学大纲（教学知识点及重难点解析，每节课程不低于60分钟内容，以情景故事导入的方式利用已有创客模块进行与各类材料的融合及课程融入，课程分为授课及互动不同性质） 硬件系列：所有模块硬件需满足结构部分兼容积木件，具有外接结构的圆形孔位；同时可与金属结构件兼容，具备螺丝孔位；接线方式及端口：MX1.25接口，专用定制连接线；所有主控板及传感器均采用沉金工艺；所有模块均可进行图形化、代码编程使用，满足Arduino系列软硬件环境使用；PCB颜色：黑色。 编程主控板符合ATMEGA328P，工作电压5V，每个I/O直流输出能力20MA，3.3V端口输出能力50MA，FLASH 32KB，其中引导程序使用0.5KB，SRAM 2KB，EEPROM 1KB，时钟速度16mhz。双BTB-1.27-20P外扩拓展。正面无任何元器件，PCB路板表面光滑。主控板尺寸≤60*40MM，四角留有科技类积木件固定安装孔。 编程语言：C/图形化编程。万物拓展坞：可叠加更换不同主控芯片，同时可以提供电量，与各个传感器配套专用借口温湿度传感器：湿度范围：0 ~ 100% 相对湿度，输出类型：I2C，输出：12b，精度：±3% RH，响应时间≤8s，电压 - 电源：2.1 V ~ 3.6 V， 安装类型：表面贴装， 工作温度：-40°C ~ 125°C， 触摸传感器：工作电压3.3-5V， 端口类型：数字输入，端口名XM1.27-4P， 端口定义：VCC,GND,DIN,NC， 采集方式：电容。 范围：0-2MM。具有防反接短路保护。 光敏传感器：工作电压3.3-5V， 端口类型：模拟输入，端口名XM1.27-4P， 端口定义：VCC,GND,AIN,NC， 采集方式：光敏二级管， 光敏范围：0-1000LM。 具有防反接短路保护。 角度传感器：工作电压3.3-5V， 端口类型：模拟输入，端口名XM1.27-4P， 端口定义：VCC,GND,AIN,NC， 采集方式：旋转，范围：0-270度。具有防反接短路保护。 有源蜂鸣器：工作电压3.3-5V， 端口类型：数字输出，端口名XM1.27-4P， 端口定义：VCC,GND,DOU,NC， 执行方式：蜂鸣。 响度：85DB， 斜正频率：2300HZ， 工作方式：电磁式。具有防反接短路保护。 震动马达块：工作电压3.3-5V， 端口类型：数字或模拟输出，端口名XM1.27-4P， 端口定义：VCC,GND,DOU,NC， 工作方式：离心震动。具有防反接短路保护。 其余传感器：人运动检测、声音传感器、水分传感器、土壤湿度坞、LED灯、滚轮开关键、火焰传感器、四位数码管、全彩彩灯、舵机及多路舵机坞。 ★产品质量及安全性能：满足市级及以上专业检测机构（具备CMA认证的检测机构）的质量安全性能测试：各模块表面平整、光洁无破损、无造成伤害的锐利边缘和毛刺缺陷；胶合部分拼接牢固、光滑、对为准确，检测结果为：合格。恒定湿热符合国标 标准检测结果为：合格。 ★投标文件中提供此项加盖制造商鲜章的检测报告复印件证明材料。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 亚克力造型顶 | 石膏板吊平顶2公分亚克力 | 29 | m2 |  |
| 10 | 实木线条 | 8公分实木线条含安装（含入口、教室、对决室） | 135 | m |  |
| 11 | 墙顶面木挂板 | 9厘板打底贴木皮做油漆 | 36 | m2 |  |
| 12 | 休息区地台柜 | 18实木多层双饰面板 | 12 | m2 |  |
| 13 | 玻璃地台 | 加胶玻璃8+8 | 6 | m2 |  |
| 14 | 隐形门 | 黑板墙面造型，现场做门，表面和整体墙面一致 | 1 | 樘 |  |
| 15 | 软膜天花 | 造型图案铝材边条 | 15 | m2 |  |
| 16 | 棋子灯具 | 电压: 111V~240V（含） 尺寸: 约65x48x15cm 照射面积: 10㎡-15㎡ 过道定制黑白棋子灯 | 6 | 个 |  |
| 17 | 氛围灯 | 造型墙面氛围灯带 产品净重约：1kg 商品毛重约：90.00g 灯源形状：条形 类别：灯带 电压：220V 色温：三色可调 | 150 | 米 |  |
| 18 | 筒灯 | 大厅教室内筒灯 材质: 铝 灯具是否带光源:是 电压:111V~240V（含） 光源类型:led灯 控制类型:非智能控制 | 65 | 个 |  |
| 19 | 吊线灯 | 围棋教室条形吊线灯 功率：48W 尺寸：约1200*100mm 光通量：5000 LED灯珠颗数：46 使用寿命：50000 芯片：晶元 光束角：120 色温：6500K 显色指数：95 材质：铁艺 | 12 | 个 |  |
| 20 | 内嵌灯 | 条形内嵌灯 商品毛重：170.00g 包装规格：单支装 电压：220V 灯口：线接非灯口 色温：冷光（5000K以上） 功率：36 规格：无缝拼接 尺寸：约10*10*1000 电压：220 风格：简约 灯外形：长条 | 22 | 个 |  |
| 21 | 搬运 | 将之前教室柜子9个、办公桌椅6套、书桌11套及其他杂物搬运至学校指定位置 | 1 | 项 |  |
| 22 | 配电箱 | 12位配电空开，单、双P漏电开关 | 1 | 个 |  |
| 23 | 砸墙 | 砸掉原有两个教室之间的隔墙，18CM的砖墙 | 47 | m2 |  |
| 24 | 拆除 | 拆掉现有办公室内木地板，包含木地板地台 | 130 | m2 |  |
| 25 | 铲墙皮 | 过道教室墙面原有腻子，绿色油漆墙裙铲除 | 215 | m2 |  |
| 26 | 强电改造 | 布置电线电线均使用国标2.5平方铜线各个区域开关独立控制，氛围灯，筒灯，办公室公共区域的插座布置， | 285 | m2 |  |
| 27 | 弱电改造 | 布置办公室，教室智慧黑板网线，国标，无氧铜超六类 | 285 | m2 |  |
| 28 | 方管吊顶 | 规格：5*10弧形方管 顶上固定丝杆，采用定制5*10弧形方管间隔100mm | 64 | m2 |  |
| 29 | 封门洞 | 50mm宽15mm厚进口阻燃板板条，间距300mm，外贴纸面石膏板。 | 4 | m2 |  |
| 30 | 走廊造型墙 | 50mm宽15mm厚阻燃板板条，间距300mm，外贴纸面石膏板。 | 17 | m2 |  |
| 31 | 木门 | 定制无漆入户双开门 表面处理：免漆 主体材质：实木复合；附加组件：带机械锁 | 2 | 樘 |  |
| 32 | 垭口 | 入户门洞定制垭口包套 材质：奥松板/实木多层 饰面工艺：烤漆工艺 | 7 | 米 |  |
| 33 | 石膏板隔墙 | 1、C75系列轻钢隔断龙骨，间距400mm，双面封9 mm厚纸面石膏板，全封闭不带门窗，墙厚90-120 mm。 2、石膏板自攻螺丝钉固定，钉帽涂防锈漆，板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、隔断内填充保温、隔音材料（岩棉或聚苯板） | 37 | m2 |  |
| 34 | 石膏板弧形造型墙隔墙 | 1、C75系列轻钢隔断龙骨，间距400mm，双面封9 mm厚纸面石膏板，全封闭不带门窗，墙厚90-120 mm。 2、石膏板自攻螺丝钉固定，钉帽涂防锈漆，板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、面层装饰另计。 4、隔断内填充保温、隔音材料（岩棉或聚苯板） | 58 | m2 |  |
| 35 | 教室黑板墙 | 围棋教室黑板墙50mm宽15mm厚阻燃板板条，间距300mm，外贴纸面石膏板。 | 22 | m2 |  |
| 36 | 吊顶 | 其中大厅和办公室对决室210平米，教室75平米；石膏板吊平顶 1、轻钢龙骨：38主骨，50付骨，主骨间距≤1000mm，付骨间距≤400mm，龙骨连接须有铆钉固定，增加稳定性。 2、防水石膏板，9.5mm厚石膏板封面，错缝安装，拐角处为90°整板无接缝安装，自攻螺丝钉固定，钉眼涂防锈漆，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 | 285 | m2 |  |
| 37 | 立柱包圆 | C75系列轻钢隔断龙骨，间距200mm，单面封外贴9mm高密度板，批原子灰打磨平整 | 32 | m2 |  |
| 38 | 墙面造型 | 50mm厚度150mm石膏板板板条，间距150mm， | 22 | m2 |  |
| 39 | 墙面基层处理 | 1.墙体裂缝处和石膏板接缝处需用的确良布 加固。2.阻阳角，墙体不平处用石膏局部找 平，墙体为顺平工艺，如需通刮石膏费用另 计。3.界面剂一遍。4、批刮立邦腻子三遍打 磨平整。 | 780 | m2 |  |
| 40 | 乳胶漆 | 采用立邦专用水性乳胶漆墙面顶面喷涂两遍，部分区域需要单独调色 | 780 | m2 |  |
| 41 | 弧形卡做桌面 | 18mm双饰面板 定制弧形桌面 | 1 | 个 |  |
| 42 | 教室黑板墙 | 黑板墙结合造型定制原木色展示柜 | 9 | m2 |  |
| 43 | 墙面饰面 | 竖条形状造型大厅内墙面原木色波音软片装饰 颜色：原木色；整卷规格：宽1.22*长50M 材质：PVC | 16 | m2 |  |
| 44 | 墙面饰面 | 圆弧造型大厅内墙面原木色波音软片装饰 颜色：原木色 整卷规格：宽1.22*长50M 材质：PVC | 16 | m2 |  |
| 45 | 吊顶饰面 | 围棋教室和大厅内顶面原木色波音软片 装饰颜色：原木色 整卷规格：宽1.22*长50M 材质：PVC | 39 | m2 |  |
| 46 | 玻璃隔断 | 定制10㎜透明异形玻璃 隔断材质：铝合金 钢化玻璃 百叶控制方式：外部旋钮控制 | 96 | m2 |  |
| 47 | 玻璃对开门 | 围棋教室双开玻璃门、开启方式：推拉、 开关类型：手动、尺寸：2.2米*1.6米 | 1 | 樘 |  |
| 48 | 玻璃门 | 玻璃隔断教室办公室定制玻璃门 结构材质：金属 饰面材质:玻璃 | 6 | 樘 |  |
| 49 | 开关插座 | 品牌开关插座 插座类型：三孔插座 铜件：锡磷青铜 尺寸：86*86 材质：阻燃PC材料 | 39 | 个 |  |
| 50 | 踢脚线 | 打木基层固定10mm不锈钢踢脚线 工艺：刨槽折弯 附加功能：防火，防水，耐磨，耐擦洗，防腐 企口类型：普槽 | 160 | 米 |  |
| 51 | 自流平塑胶地板 | 自流平;对原有地面修补，自流平专用材料，绿色环保，附着力好。机械强度高。塑胶地板；20000*1830*2.0mm,耐磨层0.3mm，密度1380kg/m3;杨氏弹性模量E,2900-3400Mpa;拉伸强度ot;50-80Mpa;玻璃转变温度；87度。导热率；0.16W/m.k;热膨胀系数；810-5/K;吸水率；0.04-0.4；熔点212度，耐磨转速10000转 | 349 | m2 |  |
| 52 | 垃圾清运 | 装修所产生所有建筑垃圾清运；垃圾装袋楼梯人工搬运，约360袋 | 3 | 车 |  |

# 第五章  合同条款

# 西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目合同

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和《西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目》(采购项目编号:XAHQWL2023-012 )的招标文件、等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / |
|  | 合计 | 大写： | ￥： 元 |

第二条 合同价款

1.本合同总价是货物材料、制造、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等其他有关各项的含税费用。

2.合同总价为人民币大写：       元， RMB￥     元。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

1.合同签订后，货物到场，采购人向中标人支付合同总价款的60%；即人民币       ，RMB￥     元；

2.安装、调试完毕并通过甲方组织的验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同剩余价款的40%，即人民币      ，RMB￥      元；

3.乙方须向甲方出具合法有效的增值税普通发票，甲方进行支付结算。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1.交货时间（期限）：合同签订后40天内完成供货及安装。

2.交货地点：西安市育才中学。

第五条 质量保证

1.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

2.质保期：  1  年，质保期起始时间为终验合格之日。

3.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

4.乙方需遵守学校制度，严格施工现场安全管理，施工过程中因管理不善引起的安全责任事故，责任由乙方承担。

第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条  货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或制造商自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）投标文件；

（2）采购合同及补充协议；

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录；

（3）货物安装调试完成后 20 日内，甲方积极协调项目验收，如无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

第八条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以投标文件的“服务承诺”提供服务。

1.售后响应时间：接到采购人售后要求后，在60分钟内给予电话响应，并在2小时内到达现场,4小时给出解决方案，8小时内安排专人到达现场，24小时内解决问题。若我方不能在规定时间内解决问题，并且已经影响到了贵方的正常工作使用，我方承诺提供可以替代的产品来替代该项产品，由此产生的费用由乙方承担。

2.质保期外的维修及售后服务，我方承诺提供和质保期内一致的服务水平及响应时间，维护费用只收取材料成本费。

第九条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价 5  %的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额 1  ‰的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 3 %。

2.乙方违约责任

（1）如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金；

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的滞纳金。如乙方逾期交货 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额  5 %的违约金；

第十条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 西安 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3．在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份

甲方：西安市育才中学                     乙方：

（盖章）                      （盖章）

授权代表：                               法定代表人/授权代表：

地址：                                    地址：

开户行：

账 号：

电    话：                                电  话：

签约日期：    年  月  日                  签约日期：    年  月  日

# 第六章  投标文件格式

（正本或副本）

采购项目编号：XAHQWL2023-012

西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目

投 标 文 件

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

目录

一、开标一览表............................................................

二、分项报价表............................................................

三、技术规格偏离表........................................................

四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明...............................

五、授权委托书............................................................

六、资格审查资料..........................................................

七、商务响应表........................................... ... .............

八、商务和技术响应........................................................

九、承诺书................................................................

十、其他资料............................................................

## 一、开标一览表

（采购人名称）：

我方已仔细研究了招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写：¥ |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件,投标有效期为投标截止之日起90日历天。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 二、分项报价表

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌规格/型号 | 产地 | 生产商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： | 大写： 小写： |

注：

1. 所报货币为人民币。

2. 本表中的“金额总计”应与“开标一览表”中的投标报价一致。

3. 表格不够，可按此表复制。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

三、技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 设备要求数据 | 设备实际数据 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制。

2、供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

3、即使微小的偏差也须写出。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标人名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

投标人：                                      （盖单位公章）

年    月    日

## 五、授权委托书

本人      （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

## 六、资格审查资料

投标人按第二章“投标人须知”第8.2项的规定，在此处提供资格审查资料的复印件。

1、法人或者其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明；

2、供应商自2022年6月以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

3、供应商自2022年6月以来已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明材料，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

4、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；

5、供应商提供2021年度或2022年度经审计的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表）；或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明和基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息相关证明文件）；或信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供）；

6、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7、其他可以证明投标单位资信、资质和货物、服务质量的证书、文件等资料。

8、其他。

## 七、商务响应表

| 序号 | 招标文件 主要合同条款 | 投标文件 响应条款 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照“第五章 合同条款”逐条进行响应。

2、响应说明填写优于、满足、低于。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 八、商务和技术响应

商务和技术响应包括但不限于：

1.商务部分：

2.技术部分：

## 九、承诺书

1.政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（见本章附件一）

2.投标人投标资格承诺书（见本章附件二）

附件一

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

承诺书（二）

西安华秦未来项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（三）

西安华秦未来项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并且参与本项目的所有人员无从业不良记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（四）

西安华秦未来项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（五）

西安华秦未来项目管理咨询有限公司：

作为参加贵公司组织的西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格证明文件等相关证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

承诺书（六）

我单位承诺如下：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

日期：

附件二

投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## 十、其他资料

1.中小企业声明函（见本章附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（见本章附件二）；

3.监狱企业证明文件（如有，请提供证明材料）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料；

5.其他资料。

附件一：

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司           参加 西安市育才中学 的 西安市育才中学围棋教室设施设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1.      (标的名称) ，属于 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 ;制造商为       (企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.       (标的名称) ，属于 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 ;制造商为       (企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日          期:

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：1.如不是该类企业则不需提供相关声明；

2.若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。