采购需求

一、工程概况

1、工程名称：西安市新城区西光实验小学北一教学楼周边校园文化改造提升工程

2、工程地点：西安市新城区西光实验小学

- 3、工程内容：本项目位于西安市新城区西光实验小学，主要建设内容包含广场新增文化展示牌，花园内测一圈新作不锈钢管造型围栏，围栏局部安装文化牌，花池内部新增运动人物雕塑，底座做花岗岩石材饰面等（具体建设内容详见本项目工程量清单及施工图纸）。

二、编制依据：

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

2、《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》（2004）、（陕西省价目表2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及其配套计价文件；

3、施工设计图；

4、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

5、现场情况及常规的施工组织及方案；

6、本工程计价程序执行陕建发【2019】45号文件、扬尘治理专项措施费执行陕建发【2017】270号文件、建筑工人实名制管理费执行陕建发【2019】1246号文件、建筑施工安全生产责任保险费用执行陕建发【2020】1097号文件、养老保险执行陕建发【2021】1021号文件、人工费执行[2021]1097号文，其他规费按现行《计价规则》及配套计价文件计取；

7、主要材料价格依据《陕西工程造价信息》2023第2期材料价、市场价；

8、工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台GCCP6.4100.23.116”。

三、施工计划：施工顺序由施工单位确定，施工过程中应及时清理建筑垃圾。

- 四、工期要求：施工合同签订之日起50日历天内完成。

- 五、工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。

- 六、施工准备

- 1、依据学校指定范围、确定本工程的位置。

- 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图和图纸会审工作。

- 3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习，进行分级交底制施工进度控制实施细则，分解工程进度控制目标，明确各自职责，确保工期。

- 七、施工要求

- 1、严格执行国家现行规范、标准，严格按照设计要求组织施工。

- 2、明确职责，严格岗位责任，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行。

- 3、加强管理，确保施工中的人员安全。

- 八、治污减霾措施方案

- 1、现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行扬尘预宣传，并将扬尘预防治理知识的普及工作落实到每位施工人员身上。

- 2、对上岗的施工人员进行工地扬尘预防治理知识培训。

- 3、未做硬地化的场地，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

- 4、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

- 5、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润或在仓库内进行。

- 6、施工现场的道路实施撒水防尘措施。

- 7、临设的日常维护与管理，竣工后及时拆除，恢复平整状态。

- 8、治污减霾工作由施工方全权负责，在施工中严格执行西安市建设工地及两类企业扬尘治理措施，认真贯彻《西安市扬尘污染防治条例》要求，做好该项目的扬尘防治工作：乙方在施工过程中须做到施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无泄漏、外墙脚手架密目式安全网100%安装，打磨作业100%湿法作业。

- 9、现场配备防尘喷雾机具。

- 10、安排专人不定时现场清扫及喷雾防尘。

- 贯彻《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》，创建“绿色现场”，建设“绿色工程”。

- 九、疫情应急防控措施

- 1、项目部对外部进场人员实行严格准入制度，对符合疫情防控要求的人员准予进入工地。

- 2、对工地内工作人员，建立健康监测和严格外出制度。每天两次对全部人员进行体温测量和登记，发现发热特别是伴有咳嗽、咽喉疼痛等状况等身体异常人员立即采取隔离、送医等应急处置。

- 3、做好宣传教育工作，派发资料及宣传传染病的防控知识，加强工人个人卫生教育。教育工人饭前便后以及班后一定要洗手，注意个人卫生，使用肥皂和流动水洗手。

- 4、严格落实全员登记制度，对进出工地人员的姓名、籍贯、来去方向、交通方式及时间等信息实施真实、动态记录。工地大门值班人员严格登记管理制度，严禁无关人员进入施工现场。

- 5、根据相关规定，出现因疫情原因需要部分或全部停工，按上级建委和卫生部门的通知精神执行。

- 6、准备一定数量的体温计和口罩等应急物资。

- 十、工程量清单：另附电子版。

- 十一、施工图纸：另附电子版。