**附件：**

**分校教学楼室外机移机**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 选型参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 移机 | 室外机移位 | 台 | 49 |  |
| 2 | 移机 | 接水盘移位 | 台 | 49 |  |
| 3 | 移机 | 制作钢架 | 套 | 49 |  |
| 4 | 移机 | 吊车费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 角钢 | 50mm | 套 | 49 |  |
| 6 | 二层深坑防水 | 材料费 | 项 | 1 |  |
| 7 | 二层深坑处理、防水 | 人工费材料费 | 平方米 | 25 |  |
| 8 | 二层深坑防水 | 脚手架租赁费 | 项 | 1 |  |
| 9 | 室外机百叶 | 高宽深：2400\*1640\*400 | 个 | 10 | 不含安装 |
| 10 | 室外机百叶 | 高宽深：3300\*1640\*400 | 个 | 39 | 不含安装 |
| 11 | 百叶安装费 | 人工费 | 个 | 49 |  |
| 12 | 百叶安装 | 吊车费 | 项 | 1 |  |
| 13 | 辅材 |  | 台 | 49 |  |
| 14 | 运费 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |
| 16 | 税金 | 9% |  |  |  |

**分校教学楼钢板网纱窗加工安装**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 选型参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 纱窗 | 钢板网人工材料费 | 扇 | 326 |  |