项目编号：SXJTZB-ZC-CS20230301

西安市碑林区永宁小学变压器及变电

设备采购项目（二次）

竞争性磋商文件

采   购   人：西安市碑林区永宁小学

采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

二〇二三年四月

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知	5

第三部分  采购内容及要求	28

第四部分  合同条款及格式	36

第五部分  响应文件格式	43

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）的潜在供应商应在西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室获取采购文件，并于2023 年 05 月10日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXJTZB-ZC-CS20230301

项目名称：西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：580000.00元

采购需求：

合同包1(西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）):

合同包预算金额：580000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 变电设备 | 变电设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 580000.00 | 580000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期：在合同签订后30日内交货完毕，且安装调试完成。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）本项目不接受联合体磋商（提供书面声明）。

三、获取采购文件

时间：2023年04月28日至2023年05月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年05月10日09时00分00秒（北京时间）

地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

五、开启

时间：2023年05月10日09时00分00秒（北京时间）

地点：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；④《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑤《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；⑥《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；⑦《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；⑧《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑨《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑩《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑪《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑫《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑬《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录。如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行。

2.获取磋商文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件加盖公章。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市碑林区永宁小学

地址：西安市碑林区柿园路25号

联系方式：029-82483679

2.采购代理机构信息

名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

联系方式：029-89351397

3.项目联系方式

项目联系人：姬鹏举

电话：029-89351397

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市碑林区永宁小学 地址：西安市碑林区柿园路25号 联系人：刘明捷 电话：029-82483679 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 地址：西安市未央区明光路与凤城五路十字天朗经开中心10楼11002室 联系人：姬鹏举 联系方式：029-89351397 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 5 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 6 | 采购范围 | 西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）第三部分采购内容里面的全部内容 |
| 7 | 交货期 | 在合同签订后30日内交货完毕，且安装调试完成。 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。 |
| 9 | 资格审查条件 | （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料： （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； （2）财务状况报告：提供经审计的2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； （3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年度至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； （4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年度至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。 （三）特定资格条件： （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商活动，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； （2）本项目不接受联合体磋商（提供书面声明）。 （四）供应商信用信息： （1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录； （2）查询截止时点：磋商响应文件递交截止时间后 2 小时； （3）查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）； （4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商无效。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织踏勘 |
| 11 | 磋商答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在磋商响应文件递交截止时间3日前以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 12 | 分包 | 不允许 |
| 13 | 供应商对竞争性磋商文件的疑问 | 磋商响应文件递交截止时间3日前。 |
| 14 | 采购人澄清 竞争性磋商文件的截止时间 | 磋商响应文件递交截止时间5日前。 |
| 15 | 磋商有效期 | 90日历天（从磋商响应文件递交截止之日算起） |
| 16 | 磋商保证金 | ☑ 不要求提供； □ 要求提供。 |
| 17 | 核心产品 | SCB11-400KVA/10KV/0.4KV 箱式变电站 |
| 18 | 是否允许递交 备选磋商方案 | (允许 (不允许 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 竞争性磋商响应文件封面、磋商响应函及其它有要求处必须加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处必须由供应商加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 20 | 竞争性磋商响应文件份数 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 报价一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商简称）。 电子版包括： word版磋商响应文件； 磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件； |
| 21 | 密封要求 | 供应商应将磋商文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 |
| 22 | 封套上写明 | 1、采购人名称： 2、供应商名称以及标注“正本”、“副本”、“报价一览表”“电子版”字样，密封处应加盖供应商公章。 3、（项目名称）竞争性磋商响应文件在 年 月 日时 分前不得开启。 |
| 23 | 递交竞争性磋商响应文件截止时间、地点 | 时间：见磋商公告 地点：见磋商公告 |
| 24 | 是否退还竞争性磋商响应文件 | 否 |
| 25 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商地点：同响应文件递交地点 |
| 26 | 磋商小组 | 由采购人代表和具备相关专业的专家等3人以上单数组成磋商小组，其中采购人代表须持有授权书。 |
| 27 | 是否授权磋商小组 确定成交人 | 否,推荐1-3名成交候选人 |
| 28 | 履约保证金 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供 |
| 29 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，不足壹万元按壹万元计取。 2、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 3、成交供应商服务费交纳信息： 银行户名：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 开户银行：西安银行股份有限公司含光门支行 账 号：112011580000141313 联 系 人：王工 联系电话：029-89351397 |
| 30、需要补充的其他内容 |
| 1.本项目属性为货物。 2.本项目采购标的所属行业为工业。 3.按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式（格式如下，签字盖章后发回代理机构邮箱shanxijiatang@163.com即可）告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 不参与投标告知函 （招标代理机构名称）： 经研究决定，由于 （不参与原因），我单位 （单位名称）确认不参与关于 （项目名称）的投标活动。 特此说明！ 单位名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 招标代理服务费账户： 代理服务费账户： 公司名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 账 号: 112011580000141313 开 户 行：西安银行股份有限公司含光门支行 请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 信用融资： 政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。 依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采﹝2020﹞15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ |

## 总则

## 一、名词解释

（一）采 购 人：西安市碑林区永宁小学

（二）监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

（三）采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

（四）投标人/供应商：响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、磋商文件及要求

磋商文件包括五个部分，各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

（一）磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.采购内容及要求

4.合同条款及格式

5.磋商响应文件格式

（二）采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足五日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

（三）对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将予以答复，且作为磋商文件的组成部分。供应商对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与采购代理机构联系，否则，视为认同竞争性磋商采购文件的所有条款。

（四）供应商必须从采购代理机构领取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。

（五）本磋商文件的解释权归采购代理机构。

## 三、磋商要求

（一）磋商内容：本次磋商内容是西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次），各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求做实质性响应，提交相应资料。

（二）合格的供应商要求

1.基本资格条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.特定资格条件：

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（2）本项目不接受联合体磋商（提供书面声明材料）。

（三）限制磋商要求

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（四）答疑会或现场考察：不组织。

（五）本项目不允许转包、分包。

（六）磋商响应文件有效期

磋商响应文件有效期为自磋商之日起不少于90个日历日，在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

3.供应商信用记录查询及使用

3.1供应商信用信息：

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录；

（2）查询截止时点：磋商响应文件递交截止时间后 2 小时；

（3）查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）；

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商无效；

3.2特别说明：

①供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

②供应商在响应文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在开标前进行复查。

## 四、需要落实的政府采购政策

供应商参加磋商时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假应标，将取消其磋商资格。

## ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

## ②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

## ③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

## ④《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

## ⑤《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；

## ⑥《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

## ⑦《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

## ⑧《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

## ⑨《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

## ⑩《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

## ⑪《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

## ⑫《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

## ⑬《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

## 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录。如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行。

## 五、磋商报价要求

（一）供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、首次磋商报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

（二）磋商总报价是指完成本次服务工作所需的全部费用。竞争性磋商最终报价价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（三）磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价,各供应商费用组成明细表中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

（四）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（五）供应商不得以低于成本的报价参与磋商，当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其磋商响应文件作无效响应文件处理。

（六）最低报价不是成交的唯一依据，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担.

（七）磋商报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

## 六、磋商保证金：无

## 七、磋商响应文件的编写原则和要求

（一）真实性原则

1.供应商应保证所提供的磋商响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

2.供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（二）语言文字

1.供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

（三）计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

（四）备选方案

本项目不接受备选磋商方案，磋商响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效响应文件。

（五）磋商响应文件的编写要求

1.供应商必须按磋商文件的“第五部分 磋商响应文件格式”编写响应文件，供应商不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商提交的磋商响应文件应包括下列内容：

（1）按照磋商响应文件规定格式填写的响应函、首次磋商报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

（2）按照磋商文件要求提交的资格证明文件。

（3）供应商为本次采购活动编制的磋商响应方案说明，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、服务承诺及技术支持等方面具体做法和保障措施;

（4）按照磋商文件要求提交的商务响应情况说明。

（5）供应商提供相应业绩（若有），证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议;

## 八、磋商响应文件的式样、签署和装订

（一）各供应商应参照磋商文件给定的样式，准备磋商响应文件正本壹份、副本贰份、开标一览表壹份、电子版壹份（电子U盘内须附磋商响应文件WORD版本（可编辑）、完整彩色扫描件的PDF版本（包含签字盖章内容））。纸质版响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。

（二）磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、逐页编码，牢固胶装成册、不可抽页插页。因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的不利后果由供应商自负。

（三）响应文件必须按照磋商文件第五部分“磋商响应文件格式”中的要求进行签署、盖章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（四）磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

## 九、磋商响应文件的密封和提交

（一）响应文件密封

1.密封包装方式：

响应文件正本用封袋单独密封、副本一起或单独用封袋密封。

2.外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称、“正本”、“副本”、“开标一览表”“电子版”字样、供应商全称（公章）等内容。

（二）响应文件的递交

1.纸质磋商响应文件在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前密封送达磋商地点，递交并办理签收手续，采购代理机构在收到响应文件后记载响应文件送达时间。如果磋商响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构拒绝

2.在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

3.采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件的有效性不负任何责任。

（三）磋商响应文件的补充、修改与撤回：

1.磋商响应文件递送后，在磋商截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其磋商响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章，密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

2.磋商截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

3.在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商。

## 十、磋商小组组成及职责

（一）磋商小组的组成

为确保磋商工作公平、公正，根据有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，专家比例不少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员在专家库中随机抽取。

（二）磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2.要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3.按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

4.对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

5.编写磋商评审报告；

6.配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7.配合财政部门的投诉处理工作；

8.依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

（三）磋商小组的职能：

1.审查参加磋商供应商的资质文件是否齐全、合法、有效；

2.与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的技术指标、实施方案、磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商；

3.依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商；

4.排序推荐成交侯选人；

5.协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

（四）磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神，本着公平、公正的原则，进行处理。

（五）竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

## 十一、磋商会议

（一）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

（二）竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（三）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

（四）磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

## 十二、磋商评审程序及评审办法

（一）磋商响应文件的资格审查：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年度至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年度至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商活动，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（8）本项目不接受联合体磋商（提供书面声明）。

（二）磋商响应文件符合性审查：

磋商小组依据磋商文件的规定，对符合资格条件的供应商的响应文件进行有效性、完整性和对响应文件的响应程度审查，具体审查内容如下：

| 序号 | 实质性条款 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 磋商响应文件份数 | 均符合磋商文件要求。 |
| 2 |  | 磋商响应文件封面、磋商响应函两处的项目名称 | 两处均无遗漏，且与磋商项目名称完全一致。 |
| 3 |  | 磋商响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签字、盖章 |
| 4 |  | 磋商响应文件的计量单位、语言、报价货币、磋商有效期 | 计量单位、语言、报价货币、磋商有效期均符合磋商文件的要求。 |
| 5 | 完整性审查 | 磋商响应文件组成 | 按照磋商文件第五部分格式编写，无缺漏项 |
| 6 |  | 磋商内容的完整性 | 磋商响应内容未出现漏项或数量与要求不符 |
| 7 | 对磋商文件的响应程度审查 | 磋商报价 | 符合磋商文件要求。 （1）磋商报价符合唯一性要求； （2）首次磋商报价表填写符合要求； （3）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； （4）磋商报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争（如果磋商小组认为某磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料）； |
| 8 |  | 合同条款响应 | 完整响应磋商文件合同条款。 |

注：以上各项有1项不合格，评审不予通过，按无效标处理。符合性审查结束后，评审小组当对审查结果进行签字确认，并告知无效供应商符合性审查未通过的原因。

（三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

1.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）磋商时，磋商响应文件中首次磋商报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次磋商报价表的总报价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

3.磋商响应文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）多处内容交叉不符时，以磋商小组成员会评审结果为准；

（3）磋商响应文件对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准；

修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，磋商响应文件按无效文件处理。

（四）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）最终报价

1.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.最后报价应按首次报价的格式内容填写，并由法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。

（六）比较与评价

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.评审方法：采用综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.评审指标分值构成（总计100分）

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审(P) | 30分 | 1.经初审合格的竞争性磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。 2.满足竞争性磋商文件实质性要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。 | 30分 |
| 技术评审 | 54分 |  | 产品说明资料，包括但不限于产品参数、规格型号、产品性能、质量符合国内相关标准等，表述清楚明确、内容完整充分，细节考虑到位计3-5分（含3分），表述基本明确，内容相对完整计0-3分。 | 5分 |
|  |  |  | 磋商产品原材料供货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。易损件、零配件备品配件供应渠道正常，有保障，提供提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于厂家授权、代理合同）。根据供应商响应情况计0-4分。 | 4分 |
|  |  |  | 施工方案： 1.变配电方案：高压侧低压侧的接线方案，计1-5分。 2.外线敷设及接地系统：电缆敷设方案、接地保护、防腐措施，计1-5分。 3.受电方案：受电前技术准备工作、安全注意事项及措施，计1-5分。 4、施工机械及工器具的配备情况，计1-4分。 5、安装调试方案：安装前准备工作、工器具、作业服、安全操作规程及注意事项、吊装方案、电气试验等，计1-5分。 6.验收方案：重点描述如何通过供电部门的审核验收及试运行运转，计1-3分。 | 27分 |
|  |  |  | 1.保护措施：过流、速断、过载、绝缘、降噪等安全可靠性保障措施，计1-3分。 2.确保工程质量以及工期的保证措施，计1-4分。 | 7分 |
|  |  |  | 1.根据本项目拟派人员综合能力和专业程度综合打分，计1-4分。 2.具有电工操作证书的每提供一个得1分，最高得2分。 | 6分 |
|  |  | ⑥ | 应急预案：针对变压器安装及运行过程中可能遇到的故障类型进行分析，并提出切实可行的解决方案，计1-5分。 | 5分 |
| 履约能力及 服务承诺评审 | 16分 | ① | 提供2020年至今的类似业绩，每提供一份得1分，满分5分。 业绩证明（以竞争性磋商响应文件中的合同复印件为准）。 | 5分 |
|  |  | ② | 供应商针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务承诺，包括响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（提供服务承诺和保障措施），计1-5分。 | 5分 |
|  |  | ③ | 有具体可行的技术培训措施及应急服务措施承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，对比各供应商的具体措施及方案，计1-4分。 | 4分 |
|  |  | ④ | 供应商提供后期扩容升级服务的计2分，没有的不计分。 | 2分 |
| 1、若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评标委员会成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评标委员会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的报价，该供应商不得作为成交候选人。 4、由于竞争性磋商响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评标委员会确认后，再行评定。 6、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |

4.其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 十三、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 十四、关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市碑林区财政局提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

5.符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：王工

联系电话：029-89351397

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

## 十五、合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

（二）定标后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

## 十六、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十七、融资平台

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采(2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请

网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

## 十八、履约保证金：无

## 十九、成交服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费；

（二）招标代理服务费的计算方法：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，不足壹万元按壹万元计取。

（三）成交服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）成交供应商服务费交纳信息：

银行户名：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

开户银行：西安银行股份有限公司含光门支行

账    号：112011580000141313

联 系 人：王工          联系电话：029-89351397

# 第三部分  采购内容及要求

一、项目概况

西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次），项目位于西安市碑林区。本项目包含西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）文件中的全部内容。

二、采购内容

本项目为变压器及变电设备采购项目，申请用电容量为400KVA，由就近10KV公网接入至用户新建10KV箱式变电站供电。

具体施工内容如下:10KV外网工作:新设10KV砼杆二基，架设10KV绝缘导线一档，新立一道杆及二道杆各一基，新装10KV柱上真空开关一组，安装一二道丝具各一组，避雷器一组及杆上相关金具，电缆采用直埋敷设，10KV 电力电缆采用YJLV22-3X50，距离为95米，其中电缆直埋穿管 80米;新装SCB11-400KVA/10KV/0.4KV 箱式变电站一台，制作安装箱变基础及护栏各一座，制作安装10KV电力电缆终端头2套;制作接地系统，安装、调试、试验及带电工作。由箱变新出一条低压电缆(型号:1KV--YJV22-4*300+1*150mm2)长度为65米，采用顶管及穿管敷设，管材采用MPP--160管，长度为60米，新装XL-21低压柜1台，制作低压电缆终端头2套，安装敷设低压联络电缆(IKV--YJV22-4*70+1*35mm2)21米，制作低压电缆终端头6套，中间头6套，制作接地系统一套。

三、服务要求

在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

四、设备参数

| 序号 | 设备 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变电站 |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 参数名称 | 单位 | 参数 |  |  |
| 2 | 高 压 进 线 柜 | 额定电压 | kV | 10 | 台 | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | A | 50 |  |  |  |
|  |  | 额定频率 | H Z | 50 |  |  |  |
|  |  | 额定短时耐电流 | kA | 25 |  |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 |  |  |  |
|  |  | 额定工频耐受电压 | kV | 42 |  |  |  |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |  |  |  |
|  |  | 额定短路持续时间 | S | 4 |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  | IP4X |  |  |  |
| 3 | 高 压 计 量 柜 | 额定电压 | kV | 10 | 台 | 1 |  |
|  |  | 额定一次电流 | A | 30 |  |  |  |
|  |  | 额定二次电流 | A | 5 |  |  |  |
|  |  | 额定频率 | H Z | 50 |  |  |  |
|  |  | 额定短时耐电流 | kA | 25 |  |  |  |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 |  |  |  |
|  |  | 额定工频耐受电压 | kV | 42 |  |  |  |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |  |  |  |
|  |  | 额定短路持续时间 | S | 4 |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  | IP4X |  |  |  |
|  |  | 额定电流比 |  | 30/5 |  |  |  |
|  |  | 电压互感器接线方式 |  | V/V-12 |  |  |  |
|  |  | 准确等级 |  | 0.2级 |  |  |  |
| 4 | 高 压 出 线 柜 | 额定电压 | kV | 10 | 台 | 1 |  |
|  |  | 额定电流 | A | 125 |  |  |  |
|  |  | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |  |  |  |
|  |  | 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 |  |  |  |
|  |  | 额定短路关合电流 | kA |  |  |  |  |
|  |  | 额定短时工频耐受电压 | kV | 42 |  |  |  |
|  |  | 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |  |  |  |
|  |  | 额定短路持续时间 | S | 4 |  |  |  |
|  |  | 分闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 60-120 |  |  |  |
|  |  | 机械寿命 | 次 | ≥2000 |  |  |  |
|  |  | 额定操作电压 | 分闸线圈 | AC220V |  |  |  |
|  |  | 额定操作电流 | 分闸线圈 | 6.0A |  |  |  |
|  |  | 储能时间 | S | ≤10 |  |  |  |
| 5 | 低 压 进 线 柜 | 主要电气参数 | 名称 | 单位 | 参数 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 额定工作电压 | V | 400 |  |  |  |
|  |  |  | 额定绝缘电压 | V | 660 |  |  |  |
|  |  |  | 额定耐受电压 | V/S | 2500 |  |  |  |
|  |  | 水平母线 | 额定电流 | A | 800 |  |  |  |
|  |  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 |  | LMY-3X(60X6)+2X(50X4) |  |  |  |
|  |  |  | 额定短时耐受电流 | kA/s | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 额定峰值耐受电流 | kA/s | 105 |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 |  | IP31 |  |  |  |
|  |  | 断路器 | 型式 |  | 框架断路器 |  |  |  |
|  |  |  | 极数 |  | 3P |  |  |  |
|  |  |  | 额定工作电压 | V | 660 |  |  |  |
|  |  |  | 额定电流 | A | 800 |  |  |  |
|  |  |  | 额定极限分断能力 | kA | 50kA（框架断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定运行分断能力 | kA | 35kA（框架断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定绝缘电压 | V | 1000V（框架断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定冲击耐受电压 | kV | 12kV（框架断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 机械寿命（免维护） |  | ≥10000次 |  |  |  |
|  |  |  | 电气寿命 |  | ≥6000次 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器飞弧距离 |  | 零 |  |  |  |
|  |  |  | 是否带失压脱扣器 |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 | 精度 |  | 0.5级 |  |  |  |
|  |  |  | 变比 | A | 800/5 |  |  |  |
| 6 | 低 压 出 线 柜 | 垂直母线 | 额定电流 | A | ≤800A | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 额定短时耐受电流 | kA/S | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 额定峰值耐受电流 | kA/S | 105 |  |  |  |
|  |  | 断路器 | 出线配置 |  | 1X350+1X250A+1X2225+2X180A+1X100+1X80+1X40+1X32A |  |  |  |
|  |  |  | 型式 |  | 塑壳断路器 |  |  |  |
|  |  |  | 极数 |  | 3P |  |  |  |
|  |  |  | 额定工作电压 | V | 400V（塑壳断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定电流 | A | 400A |  |  |  |
|  |  |  | 额定极限分断能力 | kA | 50kA（塑壳断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定运行分断能力 | kA | 35kA（塑壳断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定绝缘电压 | V | 660V（塑壳断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 额定冲击耐受电压 | kV | 8kV（塑壳断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 机械寿命（免维护） |  | ≥10000次 |  |  |  |
|  |  |  | 电气寿命 |  | ≥7000次（塑壳断路器） |  |  |  |
|  |  |  | 是否带失压脱扣器 |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 | 精度 |  | 0.5级 |  |  |  |
|  |  |  | 变比 |  | 400/5 |  |  |  |
|  |  | 电流表 |  |  | 6L2 |  |  |  |
| 7 | 低 压 电 容 柜 | 隔离开关 | 额定电压 | V | 400V | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 额定电流 | A | 600A |  |  |  |
|  |  |  | 额定绝缘电压 | V | 660V |  |  |  |
|  |  |  | 极数 |  | 3P |  |  |  |
|  |  |  | 额定短时耐受电流 | kA/S | 50kA/S |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 | 型式 |  | 手动 |  |  |  |
|  |  |  | 额定工作电压 | V | 400V |  |  |  |
|  |  |  | 额定电流 | A | 32A |  |  |  |
|  |  |  | 额定极限短路分断能力 | kA | 50kA |  |  |  |
|  |  |  | 额定运行短路分断能力 | kA | 50kA |  |  |  |
|  |  |  | 机械寿命（免维护） |  | ≥10000次 |  |  |  |
|  |  |  | 电气寿命 |  | ≥6000次 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器飞弧距离 |  | 零 |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 | 精度 |  | 0.5级 |  |  |  |
|  |  |  | 变比 |  | 400/5 |  |  |  |
|  |  | 电容器 | 型式 |  | 自愈式 |  |  |  |
|  |  |  | 额定电压 |  | 450V |  |  |  |
|  |  |  | 外壳材质 |  | 常规 |  |  |  |
|  |  |  | 容量配置 |  | 30kvar |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120kvar：共补30 kvar×4 |  |  |  |
|  |  | 接触器 | 投切元件型式 |  | 交流接触器 |  |  |  |
|  |  |  | 投切元件响应时间 |  | ≤20ms |  |  |  |
|  |  |  | 投切元件寿命 |  | ≥10000次 |  |  |  |
|  |  |  | 抑止合闸涌流能力 （额定电流的倍数） |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 控制器 | 参数 |  | 满足DL/T 597之要求 |  |  |  |
|  |  |  | 通信接口 |  | USB及RS-485标准接口 |  |  |  |
|  |  |  | 电压显示 |  | 有 |  |  |  |
|  |  |  | 电流显示 |  | 无 |  |  |  |

| 8 | 变压器1台 |
| --- | --- |
| 10kV SCB11 400kVA干式低损耗节能变压器技术参数 高压：10kV 低压：0.4kV 联结组：D.yn11 调压范围：±5% 噪音系数≤30dB 绝缘电阻（低压侧）≤2M |
| 产品型号 | 额定 容量 kVA | 额定电压kV | 联 接 组 D.yn11 | 空载 损耗 W | 负载 损耗 W | 空载 电流 % |
|  |  | 高压 kV | 高压分 接范围 | 低压 kV |  |  |  |  |
| SCB11-400KVA/10KV/0.4KV | 400 | 10 | ±5% | 0.4 |  | ≤1000 | ≤4500 | ≤2MΩ |

# 第四部分  合同格式（参考）

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据（西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次））的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                              ；

2、项目地点：                              ；

二、组成本合同的文件

1、成交通知书、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清、补充文件；

2、相关服务建议书；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：                            （¥        ）；

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

附分项清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元； 大写： |

注：此表应与竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件内容一致。

四、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：全部产品配送到位、安装调试、验收合格且完成技术培训后，支付合同总价款的 100%。

五、交货地点及交货安装期

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：在合同签订后30日内交货完毕，且安装调试完成。

六、双方承诺

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与竞争性磋商响应文件、竞争性磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 原产地及 制造厂名 | 单价 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、包装要求

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至采购人指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

十、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2. 提供热线及专属客户经理电话全年7*24小时的不间断服务，故障响应时间不超过 4小时，4 小时内到达现场。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担或从质保金中扣除。

3. 质保期满,继续享用甲方提供的优惠条件。

4. 质保期满设备维修只收取材料费,工时费免。

5. 质保期满消耗品只收取成本费,其他费用免。

6. 甲方保证按合同规定及时付款。

7. 甲方不负责办理本项目有关施工、安装、报备等手续。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5. 乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

6. 已方需在实施过程中针对本项目前往相关行政审批部门办理本项目的相关施工、安装、报备等手续。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、项目完工后提供验收报告；

9、合同中要求的其他文件资料。

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、本项目的质保期为2年。（单个产品若供应商提供的质保期超过2年，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足竞争性磋商文件的要求，竞争性磋商文件未明确要求的内容，采购人须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

3、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

6、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足竞争性磋商文件要求对待。

7、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

十四、验收:

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到竞争性磋商文件要求和竞争性磋商响应文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）竞争性磋商响应文件及澄清函、竞争性磋商文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十六、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十八、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、其他（在合同中具体明确）

二十一、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式陆份，其中，合同正本一式贰份，副本一式肆份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本壹份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

鉴证方：   （盖章）

地 址：

邮政编码：

# 电话：

# 第五部分 磋商响应文件格式

正本/副本

项目编号：

西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）

竞争性磋商响应文件

供应商：                      （盖      章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

目      录

一、 磋商响应函 ……………………………………………页码

二、 首次磋商报价表 ………………………………………页码

三、 费用组成明细表 ………………………………………页码

四、 合同条款偏离表…………………………………………页码

五、 磋商响应方案说明………………………………………页码

六、 供应商资格证明文件 …………………………………页码

七、 近年业绩的有关证明材料………………………………页码

八、 供应商承诺书……………………………………………页码

九、供应商认为有必要补充说明的事项………………………页码

一、磋商响应函

（采购人名称）    ：

我单位收到贵公司关于 西安市碑林区永宁小学变压器及变电设备采购项目（二次）（项目编号：SXJTZB-ZC-CS20230301）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需所有服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的首次磋商报价为：人民币（大写）：    （¥     ），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方递交的磋商响应文件正本   份、副本    份、开标一览表   份、电子版    份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方磋商有效期为自响应文件递交截止之日起    个日历日，磋商后在规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证在采购结果公告发布后3个工作日内按规定和标准向贵方缴纳成交服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

二、首次磋商报价表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 磋商报价 | 大写： 小写：¥ |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 设备 费用 | 序号 | 名称 | 厂家/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |
| 备注： | 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3．供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

服务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 响应/不响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须将磋商文件中第三部分采购内容及要求的全部内容和标准要求事项列入此表。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日      期：      年     月    日

五、磋商响应方案说明

格式自定，参照磋商文件第二部分《磋商评审程序及评审办法》各条款的要求，结合第三部分《采购内容及要求》编制磋商响应方案。

附表1

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

- 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

六、供应商资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2021年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年度至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年度至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商活动，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

（8）本项目不接受联合体磋商（提供书面声明）。

附1：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

附2:

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）    ：

我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

附3:

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （正反两面）

说明：仅限法定代表人参加磋商时提供。

供应商（公章）：

日         期：

（2）法定代表人授权委托书

（采购人名称）    ：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （授权代表姓名）为我方合法授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称、编号）           磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权有效期与磋商有效期保持一致（自响应文件递交截止之日起不少于90日历日），仅限授权代表参加磋商时提供。

供  应  商：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

授 权 代 表：                  （签      字）

身份证号码：

年    月    日

- 近年业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同签订 时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表后附合同复印件加盖公章，合同金额及合同签订时间以合同中体现的内容为准。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

#### 八、供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

（三）单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

#### 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

九、供应商认为有必要补充说明的事项

## 附件1

《中小企业声明函》

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（ 陕西嘉唐建设项目管理有限公司 ）的（              ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注意：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目属于工业。

附件2

## 《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为   （符合/不符合）  残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位此声明函可不填写。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

附件3

## 《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正反两面）

授权代表身份证复印件

（正反两面）