入场登记号：XA-2023-000794-B01

# 项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230718

# 灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目

招标文件

# 采   购   人：西安市灞桥区教育局

采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  招标要求及技术参数	26

第四章  评标方法	74

第五章  商务及合同主要条款	80

第六章  投标文件格式	84

# 第一章  招标公告

项目概况

灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端〗获取招标文件，并于2023年08月14日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230718

项目名称：灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1800000.00元

采购需求：

合同包1（东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购）

合同包预算金额：1000000.00元

合同包最高限价：1000000.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器, | 东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购 | 1（批） | 详见采购 文件 | 1000000.00 | 1000000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后25个日历天供货安装调试完毕

合同包2（中粮悦上锦云幼儿园设备采购）

合同包预算金额：800000.00元

合同包最高限价：800000.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器, | 中粮悦上锦云幼儿园设备采购 | 1（批） | 详见采购 文件 | 800000.00 | 800000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后25个日历天供货安装调试完毕

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包2(中粮悦上锦云幼儿园设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购)特定资格要求如下：

①法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；②本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

合同包2(中粮悦上锦云幼儿园设备采购)特定资格要求如下：

①法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；②本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

三、获取招标文件

时间：2023年07月24日至2023年07月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端〗。

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月14日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易不见面开标大厅（西安市公共资源交易中心五楼开标室506）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.操作流程：①供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

②办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

③请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

④本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

⑤因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成解密或投标的，由投标人自行承担后果。

2.需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；（7）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（10）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（11）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（12）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录。如有最新颁发的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市灞桥区教育局

地址：西安市区灞桥区纺东街419号

联系方式：029-83552661

2.采购代理机构信息

名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

联系方式：029-89351397

3.项目联系方式

项目联系人：姬鹏举

电话：029-89351397

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 编号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：西安市灞桥区教育局 地址：西安市区灞桥区纺东街419号 联系人：吕老师 电话：029-83552661 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室 联系人：姬鹏举 电话：029-89351397 |
| 3 | 项目名称 | 灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目 |
| 4 | 项目编号 | SXJTZB-ZC-GK20230718 |
| 5 | 项目核准编号 | ZCSP-灞桥区-2023-00044 |
| 6 | 是否预留份额 专门面向中小企业采购 | □是 ☑否 |
| 7 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 8 | 最高限价 | 一包：1000000.00元 二包：800000.00元 |
| 9 | 交货期 | 合同签订后25个日历天供货安装调试完毕 |
| 10 | 质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 11 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 12 | 进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部审核同意购买部分进口产品 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 15 | 偏离 | 本项目商务条款不允许负偏离。 |
| 16 | 现场踏勘和集中答疑 | 不组织。 |
| 17 | 投标预备会 | 不召开 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所做的澄清、修改等。 |
| 19 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间 10日前。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年08月14日09时00分00秒（北京时间） |
| 21 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内。 |
| 22 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后 24 小时内。 |
| 23 | 构成投标文件的其他材料 | 供应商按照招标文件的要求认为有利于自身投标的材料。 |
| 24 | 投标有效期 | 90日历日（自投标截止时间之日算起）。 |
| 25 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 投标文件加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交有效投标文件签署授权委托书。 |
| 27 | 纸质投标文件要求 | 投标时投标供应商无需提供纸质版投标文件。 中标人在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本1册、副本2册打印盖章后提交至招标代理公司处，以便采购人进行留存备案等工作，中标人应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。 纸质投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订且单面或双面打印 |
| 28 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1.陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。 |
| 29 | 开标形式 | ☑不见面开标 □见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 30 | 递交投标 文件地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）自行下载 |
| 31 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2023年08月14日09时00分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易不见面开标大厅（西安市公共资源交易中心五楼开标室506） |
| 32 | 采购代理服务费 | 参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费不足壹万元按壹万元计取。 银行账户： 公司名称：陕西嘉唐建设项目管理有限公司 账 号：112011580000141313 开 户 行：西安银行股份有限公司含光门支行 |
| 33 | 履约保证金 | 不要求提供履约保证金 |
| 34 | 融资平台 | 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采（2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s |
| 35 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： □是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 ☑否。 |
| 36 | 投诉受理 | 受理单位：西安市灞桥区财政局 |
| 37 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 38 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 39 | 核心产品 | 一包：学生平板电脑 二包：木制桌 |
| 40 | 其他 | 1.本项目属性为货物。 2.本项目采购标的所属行业为工业。 3.按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式（格式如下，签字盖章后发回代理机构邮箱shanxijiatang@163.com即可）告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 不参与投标告知函 （招标代理机构名称）： 经研究决定，由于 （不参与原因），我单位 （单位名称）确认不参与关于 （项目名称）的投标活动。 特此说明！ 单位名称（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 友情提示： （1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。 （2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 （3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 （4）提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。 （5）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。 |

一、定义

1.采购人：西安市灞桥区教育局

2.监督机构：西安市灞桥区财政局

3.采购代理机构：陕西嘉唐建设项目管理有限公司

4.投标人/供应商：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

5.评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员

6.中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

7.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

8.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、合格的投标人

1.合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其他条件

1.2参加本次投标的投标人不得直间接的与采购人（包括陕西嘉唐建设项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其投标文件按照无效处理。

2.投标人信用记录查询

2.1查询渠道：投标单位通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录；

2.2查询截止时点：投标文件递交截止时间后 2 小时内查询；

2.3查询记录和证据留存方式：（代理机构网站截图留存）；

2.4使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，其投标无效；

3.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权书》。

4.投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三、招标文件

5.招标文件

5.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评标方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：详见招标公告。

6.招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.招标文件的领取

投标人必须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）系统，直接下载招标文件。投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经发出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8.评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9.解释权归属及质疑投诉

本招标文件的解释权归采购代理机构。

质疑投诉

质疑

1.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以在线质疑或者书面形式向采购人提出质疑。

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：姬鹏举

联系电话：029-89351397

地址：西安市未央区凤城五路与明光路十字天朗经开中心10楼11002室

1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

投诉

2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构西安市灞桥区财政局提出投诉。

2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

四、招标要求

10.招标内容

本次招标为：灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目，1批。项目概况灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目，具体内容详见第三章招标要求及技术参数。

投标人可根据自身的资质情况和经营范围对各包进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以标段为单位进行。

11.投标人须提交以下资质证明文件：

11.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：

合同包1（东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购）基本资格条件如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2022年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年7月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年7月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

合同包2（中粮悦上锦云幼儿园设备采购）基本资格条件如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2022年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年7月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年7月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.2本项目的特定资格要求：

合同包1(东城二小红旗分校、东枣园小学设备采购)特定资格要求如下：

- 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

- 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

合同包1(中粮悦上锦云幼儿园设备采购)特定资格要求如下：

- 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。

以上均为必备资质，缺一项或某项达不到要求，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理。

12.投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件作出实质性响应。具体内容包括：

12.1按照格式要求填写的投标函；

12.2开标一览表；

12.3法定代表人证明书与法定代表人授权书；

12.4按要求出具的资质证明文件；

12.5投标人的投标方案：

12.6投标人承诺书。

12.7投标文件按标段必须单独制作。

13.投标报价

13.1投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

13.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的供应价、运杂费、税金、招标代理服务费等一切费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

13.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7最低报价不是中标的唯一依据；

13.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

14.合同备案

投标人与采购人签订合同后需送一份副本来我公司备案。

15.投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

16.2 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

16.3投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

16.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

16.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.6 投标文件的制作和签章

16.6.1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

16.6.2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

16.6.3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

16.6.4 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

16.6.5 投标文件应当对招标文件有关合同期限、投标有效期、工作内容和要求等实质性内容作出响应。

17.文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18.本项目不接受联合体投标

五、投标文件密封、递交

19.提交投标文件的方式

提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20.投标文件递交

投标文件以西安市公共资源交易平台系统公示的开标时间为准，在开标前上传至西安市公共资源交易平台。因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

21.投标截止时间

21.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

21.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 在招标文件规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

22.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第16项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制和递交。

六、开标、评标、定标

23.开标

23.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员及有关工作人员参加；

23.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9配合财政部门处理投诉工作。

23.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3.5多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.3.6文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.4公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24.投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审，若采购人对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1资格性审查：依据招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格证明进行审查。

24.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不得进入评审环节：

24.2.1投标人的投标报价超过最高限价的；

24.2.2投标人未按招标文件要求的加盖公章的；

24.2.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.2.4投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.2.5投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

24.2.6投标文件未实质性响应招标文件要求的；

24.2.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11提供虚假技术性能指标。

24.3.12投标人主体存在失信记录的。

24.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

25.询标

25.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、供货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26.定标

26.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七、签订合同

27.定标后，中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30.财政局在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、中标服务费

31.中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。

32.招标代理服务费的计算方法：参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行不足壹万元按壹万元计取。

33.本项目代理服务费按货物计取。

九、其他事项

34.投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

34.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

34.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采(2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

# 第三章  招标要求及技术参数

一、服务要求：

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：合同签订后 25 个日历天供货安装调试完毕。

3、质保期：自验收合格之日起1年。

二、验收：

1、产品运抵采购人所在地现场后，采购人与供货商共同验收，验收结果双方认可。

2、必须保证投标商品的完整性，能满足全部功能的使用。

3、提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合行业相关标准。必须对供货的的商品进行检验。由采购人组织验收，并出具验收结果和意见，供货商负责向验收组提交验收所需文件和相关资料（如检测报告等）。

4、产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。

三、完成时限及付款方式：

1、项目整体经采购人书面验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的100%；

2、付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效发票，附详细清单。

四、技术参数及配置：详见采购文件

## 一包：

| 东城二小红旗分校 |
| --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验桌椅 | 参考规格：1200×1200×780mm(单边长度≧600mm，2个大梯形拼接) 1.结构：钢木结构 2.台面：≧25mm厚三聚氰胺板，四周1.5mm厚pvc封边。 3.台面颜色：定制 4.台身：立腿为≧φ50×1.2㎜圆管，采用PP工程塑料脚垫。 5.每套包含6把钢木结构靠背椅，椅架采用≧25mm*25mm*1.0mm方管折弯而成，椅面及椅背采用≧25mm厚三聚氰胺双贴面板，周边为厚度≧1.5mm同色PVC封边。椅脚采用PP工程塑料，防滑耐磨。 | 8 | 套 |
| 2 | 仪器柜 | 参考规格：≧1000*500*2000MM 1.柜身：铝木结构，框架采用模具成型铝型材,表面环氧树脂喷涂，装板采用≧16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用PVC封边条封边。 2.柜子上部为双开内嵌式玻璃门，外形美观、经久耐用；层板采用≧25mm厚双贴面三聚氰胺板；下部为双开木门，内设≧18MM厚三聚氰胺活动层板。 3.脚垫：采用ABS注塑脚垫。 | 14 | 个 |
| 3 | 讲台 | 参考规格：2400*700*830mm, 1.台面：采用≧12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。 2.柜体：采用≧1.0mm高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 3.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； | 1 | 张 |
| 4 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 1 | 台 |
| 5 | 数码显微镜 | 500倍，双目带电源。 | 1 | 台 |
| 6 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接。 | 1 | 个 |
| 7 | 听诊器 | 普通医用听诊器； 听诊器传音应清晰；耳环弹片应用弹簧钢制成；耳环的弹力应适宜，弹性良好。符合YY 91035-1999要求。 | 8 | 个 |
| 8 | 水槽 | 圆形或方形，透明塑料注塑而成。符合《中华人民共和国教育行业标准》。 | 1 | 个 |
| 9 | 方座支架 | 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。应符合JY0001第6、7章有关规定。 | 6 | 套 |
| 10 | 三脚架 | 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。2. 上支承环平整，直径＞80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 8 | 个 |
| 11 | 试管架 | 8孔、木质。 | 6 | 个 |
| 12 | 旋转架 | 技术要求：1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座长90mm、宽60mm、高15mm壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8×6mm；轴套外径14mm，总高52mm上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。 | 1 | 套 |
| 13 | 百叶箱支架 | 技术要求：1.百叶箱支架高度为1500mm，梯形结构，宽窄应于百叶箱配套。2. 材料选用30mm×30mm×3mm角铁加工制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定。4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 | 1 | 个 |
| 14 | 百叶箱 | ㈠箱体内尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。㈡要求：1.选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。2. 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。3. 箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。4. 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm。 | 1 | 个 |
| 15 | 教学电源 | 交流2V-12V,5A,每2V一档;直流1.5V--12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 | 1 | 台 |
| 16 | 电池盒 | 电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成 | 1 | 个 |
| 17 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 8 | 台 |
| 18 | 金属钩码 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于小学科学教学演示实验和学生分组实验用钩码。2. 50g×10。㈡技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关要求及JY 105第1.3条要求。2. 材料应符合JY 105第2.1条要求，每只钩码质量为200g，密度应符合JY 105第2.3条要求，强度应符合2.5条要求。其余应符合2.6条要求。 | 2 | 套 |
| 19 | 体重计 | 规格：0g～120kg。1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2. 长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。3.承重板约：375mm×270mm。4.外形参考尺寸：695mm×285mm×935mm。 | 2 | 台 |
| 20 | 温度计 | 玻璃制。红液,测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 1 | 支 |
| 21 | 温度计 | 1.感温物质：水银。2．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 20 | 支 |
| 22 | 体温计 | 水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃感温液柱不应中断、自流、难甩， | 3 | 支 |
| 23 | 最高温度表 | 1.材质：玻璃；测温介质：水银。 2.测量范围：-16～+81℃，最小刻度：1℃测量误差±1℃。 3.标志、刻度清晰，字迹清楚。无水银柱中断现象。 4.玻璃表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 | 3 | 支 |
| 24 | 最低温度表 | 1.材质：玻璃；测温介质：水银。 2.测量范围：-52～+41℃，最小刻度：1℃测量误差±4℃。 3.标志、刻度清晰，字迹清楚。无水银柱中断现象。 4.玻璃表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。 | 3 | 支 |
| 25 | 寒暑表 | 测量范围-50℃～0℃～+50℃.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 1 | 只 |
| 26 | 条形盒测力计 | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.2N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 2 | 个 |
| 27 | 条形盒测力计 | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程2.5N，最小分度值0.2N。 3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 2 | 个 |
| 28 | 条形盒测力计 | 1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程1N，最小分度值0.02N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 1 | 个 |
| 29 | 多用电表 | 参考测量范围： 直流电压：0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； 交流电压：0～10～50～250～500V； 直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A； 电 阻：0～2～20～200～20000KΩ电 平：-10～＋16～＋30～＋42～＋50～＋56dB；电容：0～0.05μ电感：20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300；参数要求：1. 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2. 灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。4. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。5. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。6. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。7. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。8. 标度尺与表度盘除应符合JY 0330第5.5条要求。9. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。 11. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。12. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 14. 产品标志应符合JY 0330第5.10条。 | 1 | 个 |
| 30 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 2 | 个 |
| 31 | 指南针 | 直径约9.5cm，指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合 | 8 | 个 |
| 32 | 肺活量计 | 一次性吹嘴。产品应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 | 2 | 台 |
| 33 | 雨量器 | 由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成 | 8 | 套 |
| 34 | 风杯式风速表 | 参数要求：1. 可测量风速范围：1m/s～30m/s。2. 风向0°～360°（分16个方位）。3. 旋杯启动风速≥0.8m/s。4. 测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 | 8 | 套 |
| 35 | 斜面 | 由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 | 2 | 个 |
| 36 | 压簧 | 压簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 | 6 | 套 |
| 37 | 拉簧 | 拉簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 | 6 | 套 |
| 38 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 | 6 | 套 |
| 39 | 杠杆尺及支架 | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高约210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为≥8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。 | 6 | 个 |
| 40 | 滑轮组及支架 | 产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高约210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。 | 6 | 套 |
| 41 | 轮轴及支架 | 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径90mm，小轮直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。 | 6 | 套 |
| 42 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。 | 6 | 套 |
| 43 | 弹簧片 | 不锈钢片。外形参考尺寸：100mm×10mm×0.3mm | 6 | 套 |
| 44 | 小车 | 105×60×25mm，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，直线运动偏差小于5mm | 1 | 个 |
| 45 | 三球仪 | 产品尺寸：≥430*260mm；仪器结构应包括： 日球：用灯泡代替，它的中心高度与地轴中心高相等。地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南北极圈。月球：中心平均高度应与地球中心高相等。地轴：倾斜角度为23.5°，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。节气盘：应表示春、夏、秋、冬四季，应具有地球绕太阳旋转的指示针。月相盘：用于表示月相位置。月球轨道：月球绕地球旋转，应呈25°左右角。 | 6 | 台 |
| 46 | 太阳高度测量器 | 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成。应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 | 6 | 个 |
| 47 | 风的形成实验材料 | 上下两个出风口。结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 | 6 | 套 |
| 48 | 组装风车材料 | 由风车叶二份（为一方型纸板）和手持轴柄组成 | 6 | 套 |
| 49 | 组装水轮材料 | 由底板、叶轮芯、叶轮片6片，C形支架等组成 | 6 | 套 |
| 50 | 太阳能的应用材料 | 仪器由太阳能电池板、小电机插件组成 | 6 | 套 |
| 51 | 音叉 | 256Hz。1.音叉表面镀铬，音叉表面应有256频率标志。2.音叉叉股宽约8.54mm；两叉股内间距8.94mm；音叉全长不小于200mm。3.叉股厚度不小于5.5mm。4.音叉磓用橡胶制作，球半径约25mm。5.杆为木材，长度为约182mm。6.频率：256Hz±0.5Hz。7．执行JY227标准。 | 6 | 只 |
| 52 | 小鼓 | 鼓身为塑料制，直径不小于135mm，高度不小于80mm,双面鼓面，配塑料鼓锤 | 12 | 个 |
| 53 | 组装土电话材料 | 本仪器有塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成 | 12 | 套 |
| 54 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 8 | 套 |
| 55 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 12 | 套 |
| 56 | 灯座及灯泡 | 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成 | 12 | 个 |
| 57 | 开关 | 参数要求：1. 工作环境：温度0～50℃，湿度：≤90%RH。 2. 额定电压：AC220V/50Hz。 3. 额定电流：≥10A。 4. 接触电阻：≤20mΩ。 5. 绝缘电阻：≥100MΩ。 6. 抗电强度：≥500V。 | 12 | 个 |
| 58 | 物体导电性实验材料 | 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。2．电池使用5#电池两节。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 1 | 套 |
| 59 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 12 | 套 |
| 60 | 条形磁铁 | ABS+磁铁115，有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 12 | 套 |
| 61 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 12 | 套 |
| 62 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-63，有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 12 | 套 |
| 63 | 磁针 | 翼形磁针，每组2支 | 12 | 套 |
| 64 | 环形磁铁 | 参数要求：1. 由两只厚度约为5.5mm，Ф35 mm×18 mm的环形强力磁铁组成。2. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 3. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 12 | 套 |
| 65 | 电磁铁组装材料 | 参数要求 1. 电磁铁组装材料由以下配件组成：序号 名称 数量1 U形铁芯 1个2 圆柱形铁芯 1个3 线圈 2个4 小指南针 2个5 衔铁 1个6 联接线 3根7 塑料盒 1只8 大头针 5枚2. 采用1号电池一节提供1.5V电源。3. 线圈有二组，每组线圈约200匝，中间有抽头，每组线圈配有3个接线柱，可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。4. U形铁芯配有衔铁，铁芯和衔铁均有挂钩，供吸合时作拉力实验用。5. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 1 | 套 |
| 66 | 电磁铁 | 参数要求：1. 由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。 2. 铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。3. 线圈外面有绕向标志。4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 8 | 套 |
| 67 | 手摇发电机 | 透明塑料能看到内部电机，参考尺寸≥11*13cm，空载输出电压6.3V，输出电流0.2A | 12 | 个 |
| 68 | 激光笔 | 笔式带激光教鞭。 | 12 | 个 |
| 69 | 小孔成像装置 | 参数要求：1. 产品由烛台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。2. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 12 | 套 |
| 70 | 平面镜及支架 | 参数要求：1.组成：平面镜，支架，2、要求：底座等插柱均为铁制品，表面电镀，尺寸约50mm×78mm，支座中心应带有插柱孔座，插柱孔座高度中心应带有插柱调节高度螺母。 | 12 | 套 |
| 71 | 透镜、棱镜及支架 | 参数要求：1. 由柱形凹、凸透镜、三棱镜固定的实验平台，带三缝光栏的光源两部分组成。2. 光源：直流 6V/5W。3. 光源用圆杆作立柱，实验平台用互成直角的铁片作立柱4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 12 | 套 |
| 72 | 成像屏及支架（参考尺寸） | 产品尺寸≥100*80mm；光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便。 | 12 | 套 |
| 73 | 昆虫观察盒（参考尺寸） | 产品尺寸≥80*80*80mm；带不小于3倍的放大镜，四周带透气孔。 | 8 | 个 |
| 74 | 动物饲养笼（参考尺寸） | 产品尺寸≥200*200*200mm； 折叠式结构 表面镀锌 钢材经冷轧硬化焊接 带托盘 | 2 | 个 |
| 75 | 塑料注射器 | 参数要求：1. 医用，一次性注射器，30ml。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 12 | 个 |
| 76 | 儿童骨骼模型 | 参数要求：1. 产品应采用硬质塑料或复合材料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高65-70cm。2. 直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征 3. 骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分。4. 在同一模型上，同一种颜色的另件，不得有目视上的色差。5. 骨的比例应正确，胸腔各径应准确，骨盆各角度应近似实际。6. 产品应执行JY 159的全部要求7. 支架底座应有足以稳定模型的质量，连接物应为不锈钢丝或铜丝。8. 模型各部位应贴名签或号签，如贴号签应作注解，贴在适当位置。 | 4 | 台 |
| 77 | 儿童牙列模型 | 参数要求：1. 产品选用硬质塑料或复合材料制作的高65-70cm的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。2. 产品应显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。3. 内脏各器官形态正确，比例适当，纹理清晰，连接正确，切面平整，注意少年生理发育特征。4. 各部结构着色应准确、鲜明，颜色不应溶出分界。5. 头颈部应作正中矢状切面，颈部作水平切面。 6. 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。7. 心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾均可拆下，归位应方便。8. 金属零件和嵌件均应作表面处理。9. 模型上各部位或器官均应贴名签或号签，如贴号签必须有对应的注解，贴在合适位置。10. 产品应执行JY 158的全部规定。 | 1 | 台 |
| 78 | 少年人体半身模型 | 参数要求：1.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。2. 上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成，规格：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm3. 蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。4. 模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。5. 上下颌及牙齿颜色符合JY 0001第9章的有关要求。 | 1 | 台 |
| 79 | 眼构造模型（参考尺寸和材质） | 产品尺寸≥9*9*13.5cm；参数要求：1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 | 1 | 台 |
| 80 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作。应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 | 1 | 件 |
| 81 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作。应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 | 1 | 件 |
| 82 | 平面地形地球仪 | 1：40,000,000。直径约32厘米。应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 | 1 | 个 |
| 83 | 地球构造模型 | 产品为一长方形立体模型，用合成树脂加工制造。应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 | 1 | 件 |
| 84 | 月相变化演示器（参考尺寸和材质） | 产品尺寸≥φ18cm，塑料材质； 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 | 1 | 件 |
| 85 | 中国政区地图 | 对开彩印。不低于1.5米*1.1米 | 1 | 张 |
| 86 | 中国地形地图 | 对开彩印。不低于1.5米*1.1米 | 1 | 张 |
| 87 | 培养皿 | 100mm | 12 | 个 |
| 88 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 8 | 个 |
| 89 | 塑料量杯 | 500ml | 2 | 个 |
| 90 | pH广范围试纸 | pH1-14 | 1 | 本 |
| 91 | 测电笔 | 感应、验电、 多功能、 非接触式测电笔。 | 12 | 个 |
| 92 | 十字螺丝刀 | 材质: 铬钒合金钢、头型: +字螺丝批、是否有磁性: 带磁性。 | 8 | 个 |
| 93 | 尖嘴钳 | 总长155mm，头部长50cm，纯钢材质 | 12 | 个 |
| 94 | 木工锯 | 面磨齿锯片 SK5合金钢 可折叠 携带方便 | 1 | 个 |
| 95 | 钢丝钳 | 整体铬钒钢锻造，表面精抛电镀镍铬处理，全新PVC双色防滑手柄。 | 1 | 个 |
| 96 | 手锤 | 整体碳钢材质，锤头重约250g，总重量约400g，木柄附胶皮套，总高约112mm，锤头直径约24mm 总长298mm。 | 12 | 个 |
| 97 | 双人可升降课桌凳 | 桌面规格：1200mm*450mm*640/760mm 桌面高度：桌面高度调节范围不小于640mm-760mm。桌面材料：采用E1级三聚氰胺贴面多层板，厚度≥18mm，注塑包边，桌面周边边圆为孤状。管材采用国标管材，外桌腿、地脚采用 ≥30*60优质扁圆形管,壁厚≥1.2mm，内桌腿采用≥20*50优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm，中间采用塑料中层套相互连接:外带塑料桂钩。桌上横拉采用20*50mm优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm。桌斗采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板，一次成型。桌下带网兜。桌脚脚套:尼龙或橡胶材料。脚套安装后，另加螺钉固定。 课凳规格:340*240*400-450mm，登面采用约340*240*18 mm厚E1级三聚氰胺贴面多层板,注塑包边，凳面周边边圆孤状。外登腿、地脚采用30*60mm扁圆形管,壁厚≥1.5mm，内桌腿采用20*50 优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm，中间采用塑料中层套相互连接，桌上横拉采用 20*50mm优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm。 | 104 | 套 |
| 98 | 画架（含画板4K） | 画架：规格：总高度约1420mm，边框宽40mm，厚20mm，材料：优质松木、防蛀、防裂、表面涂清漆、光滑、无毛刺、无弯曲、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲。画架落地端有防滑橡皮垫，支撑可靠，落地平稳。 画板：参考规格：450mm*600mm*15mm；材质：双面三合板，四周实木边框；边框宽8mm、45度割角拼接。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 25 | 个 |
| 99 | 电子琴 | 61键标准力度键盘，LCD显示屏，立体声采样音源，最大复音数：32，预置音色：≥100个，预置混响效果：10种（包含超宽立体声混响效果），预置合唱效果：≥4种，预置节奏：≥100个，多重指法和弦，伴奏开/关，前奏/尾奏，主奏/自动插入，同步启动，启动/停止，内置≥10首示范曲，移调：-12 到 +12，微调：427.0 - 440.0 - 453.0Hz，电源：≥DC12V，1个耳机/音频输出接口，扬声器功率：2.5W x 2 | 10 | 台 |
| 100 | 音乐专用凳 | 参考尺寸：24×30×37cm六面体结构，采用≧12mm厚三聚氰胺双贴面密度板，表面为。边条采用模具成型塑料边条，配有铝合金包边，既可用于学生坐凳又可以利用龄合角组合成合唱台、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用等特点。 | 50 | 个 |
| 101 | 三键小号 | 调性：Bb调 表面：漆金/镀镍/镀银 活塞间隙：0.031-0.04mm 调音管间隙：0.04-0.07mm 气密性：不低于0.05mpa 阀键负荷：280克砝码置于阀键上自然平稳下行至底部 音准：最大允许误差之差25音分，各音音准允许误差+20、-5音分，相邻两音音准误差之差15音分 乐器净重约：1.000Kg 号口直径约：￠123mm 内管规格：11.66mm 号嘴型号：7C | 35 | 把 |
| 102 | 木工工具 | 至少包含木工锯1把、木锉1把、小台钻1台、木工铅笔2支、盒尺1把、U型线锯1把、小光刨子1把、木工锤1把、砂纸5张、墨斗1把、壁纸刀1把、线锯条10根、扁铲1把、凿子1把、斧子1把、角尺1把，中空吹塑定位包。 | 5 | 批 |
| 103 | 金工工具 | 至少包含螺丝刀（十字、一字各一把）、钻头1套、小号榔头1把、钢丝钳1把、尖嘴钳1把、凿子1把、手摇钻1台、什锦锉1套、小台钳1台、刚锯1把、刚锯条3根、钢板尺1把、刚锉1把、活络扳手1把，中空吹塑定位包装。 | 5 | 批 |
| 104 | 档案柜 | 参考规格尺寸：800*400*1850CM。基材采用≧0.8mm冷轧板，表面采用环氧树脂静电喷涂。门内活动隔板高度可调节，层板下面采用冷轧钢加强筋，层板坚固耐用。 | 20 | 个 |
| 105 | 实验桌椅 | 参考规格：1200×1200×780mm 结构：钢木结构 台面：≧25mm厚三聚氰胺贴面中密度板，四周≧1.5mm厚pvc封边。 台面颜色：可选 台身：立腿为≧φ50×1.2㎜圆管，采用PP工程塑料脚垫。 每套包含6把钢木结构靠背椅，椅架采用≧25mm*25mm*1.0mm方管折弯而成，椅面及椅背采用≧25mm厚三聚氰胺双贴面板，周边为厚度≧1.5mm同色PVC封边。椅脚采用PP工程塑料，防滑耐磨。 | 8 | 套 |
| 106 | 地球科学套装 | 包含10套地球科学套装。 内容包含：10节环保主题课程+30个配套实验+2本教师指导用书，30节环保主题课程，从孩子常见的问题出发，了解地球面临的情况，知道自己的社会责。每个主题课程搭配2到4个实验。 环保主题课程至少包含以下内容： 1《什么是温室效应》；2《讨厌的雾霾》；3 《拯救海洋生态》；4《拒绝能源浪费》；5《垃圾为什么要分类》；6《可恶的森林火灾》；7《保护野生动物》；8《可怕的沙漠》；9《容易被忽略的噪音》；10《抗疫小战士》。 须提供该产品检测报告。 | 2 | 套 |
| 107 | 莫尔条纹 | 参考尺寸：600mm*400mm*40mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为≥5mm厚透明亚克力板，后板≥5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图，前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。 | 1 | 套 |
| 108 | 磁悬浮车 | 参考尺寸：600mm*400mm*40mm；材质：亚克力板。主要展示器件安装于两块亚克力前后板上；前板为5mm厚透明亚克力板，后板约5mm厚白色亚克力板；产品文字说明及图片，采用不低于丝网印刷技术UV印制的背景图；前后板可用6颗50mm的工艺螺钉固定于墙体上；仪器整体具有防尘和安全防护装置。 | 1 | 套 |
| 109 | 温差发电 | 参考尺寸：≧380*240*100mm；台面采用亚克力材质，厚度≧4mm。设计人性化弧线型工艺。主要材质:半导体堆、合金。 | 1 | 套 |
| 110 | 时光隧道 | 参考尺寸:380*240*100mm；材质：底座高密度工程塑料（聚丙烯），台面亚克力厚度≧4mm。 | 1 | 套 |
| 111 | 魔箱 | 参考尺寸:300*300*300mm,材质：木质或亚克力。设计人性化弧线型工艺。1.从上面放硬币其实是放在镜子的后面,镜子挡住了硬币，从前面放的话会看到两个硬币,一个是真的（在底部）,另一个是象（就像贴在后面的箱子上）。2.因为镜子与底部呈45度角,平面镜中象也与镜子成45度角,所以从前面看起来就是垂直的（与底部垂直）。 | 1 | 套 |
| 112 | 地动仪 | 参考尺寸:Φ390*400mm，设计人性化弧线型工艺。据最新研究成果，侯风地动仪的工作原理应该是“悬重摆原理”。地动仪利用了一根悬挂柱体的惯性来验震，但传统教科书说是用仪器底部简单地竖立一根直立杆来验震。其原理尚无确切定论。本模型是模拟装置，不能真正地测地震，但可以在某个方向以人为的方式产生较强的震动，从而观察铜球的运动情节。 | 1 | 套 |
| 113 | 创意科技电子组合套件（1级） | 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。课程根据场景学生使用电子元件、配合科学实验材料，制作出多个椴木板场景作品； 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容至少包括有：时间慢些走、水果会发电、我眼看世界、美妙的音乐、飞起来的车、会发光的小马车、灯光亮起来、发光的模拟枪，不少于8课时； 4、产品清单（须包含但不限于）：时钟机芯*1、5号电池*1、水果发电套装*1、凸透镜*1、凹透镜*1"、音乐机芯*1、磁贴*6"、导线*2、黄车轮*2、小车轮*2、车轴40*1、螺丝螺母、M2*12、螺丝螺母、TT马达*1、杜邦线*1、LED灯模块、主控板*1、LED灯*1、单按键*1、蜂鸣器*1、环保木质结构件7套等。 | 8 | 套 |
| 114 | 创意科技电子组合套件（2级） | 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。课程根据场景学生使用电子元件、配合科学实验材料，制作出多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容至少包括有：音量我知道、会“听”的路灯、触摸灯光、贴心楼道灯、聪明的门铃、门铃设计师、智能停车场、你好，智慧生活，不少于8课时； 4、产品清单（须包含但不限于）：主控板*1、声音传感器*1、纯白单色灯*1、触摸传感器*1、超声波传感器1、按键传感器*1、蜂鸣器*1、热释电传感器*1、舵机*1、四位数码管*1、螺丝螺母、环保木质结构件4套等 | 8 | 套 |
| 115 | 创意科技电子组合套件（3级） | 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容至少包括有：带你看世界、神奇的起重机、奔跑吧小鹿、彩色灯桥、一闪一闪的灯光、求救信号灯、流水灯光、三色灯船，不少于8课时； 4、产品清单（须包含但不限于）：主控板*1、红色LED*1、（红绿蓝）LED灯*3、凸透镜*1、凹透镜*1、望远镜模型*1、电磁铁*1、U型导线*1、5号电池*1、单刀开关*1、铅坠*1、线、定滑轮*1、轴套*2、车轴*3、橡胶轮胎*4"、彩灯串*1、钉*16、双面胶*1、螺丝螺母、环保木质结构件6套等 | 8 | 套 |
| 116 | 创意科技电子组合套件（4级） | 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容至少包括有：灯光我控制、探秘三原色、光线可感知、艺术灯光投影、音乐闹钟、准点报时、防盗门、家居卫士，不少于8课时； 4、产品清单（须包含但不限于）：主控板*1、全彩灯模块*3、按键*3、光线传感器*1、四位数码管*1、蜂鸣器*1、避障传感器*1、（红色）LED灯*1、环保木质结构件4套等。 | 8 | 套 |
| 117 | 创意科技电子组合套件（5级） | 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容至少包括有：光明直升机、鹊桥相会、暗夜微光、黑夜小精灵、光影乐趣、明暗变化、电控窗户、智能窗户，不少于8课时； 4、产品清单（须包含但不限于）：主控及电源、无源蜂鸣器*1、灯带*1、光敏传感器*1、纯白单色灯*1、热释电运动传感器*1、全彩灯模块*1、旋钮电位器*1、主控扩展板、水分传感器*1、单按键按钮*1、舵机*1、300马达*1、太阳能电池（3V）*1、接线器*1、轴套*1、双面胶*1、亚克力模型*1、A4打印纸*1、环保木质结构件5套等。 | 8 | 套 |
| 118 | 创意科技电子组合套件（6级） | 1、本套件是结合使用激光切割椴木板模型制作各种场景作品，配合主控板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验，并学习图形化编程等方法进行智能科技的探索。学生需要使用了多种电子元件、配合科学实验材料，制作多个椴木板场景作品。 2、配套全套教学内容，每节主题课程包含有教学PPT、教案、纸质版教案书籍等辅助教学内容； 3、课程内容至少包括有：智能药盒、温馨提示、炫彩花灯、轻抚变换、时光流逝、倒转计时、音乐魔力、遥控音箱，不少于8课时； 4、产品清单（须包含但不限于）：四位数码管*1、主控及扩展板、全彩灯模块*1、避障传感器*2、电源*1、8×8点阵*1、倾斜传感器*1（加速度计）、无源蜂鸣器*1、红外接收器*1、红外遥控器*1、环保木质结构件4套等。 | 8 | 套 |
| 119 | 体育器材架 | 参考尺寸：200*200*60mm，钢板采用优质冷轧板，立柱厚度≥1.2mm，隔板厚度≥0.6mm | 4 | 个 |
| 120 | 小哑铃 | 1kg*2 | 25 | 副 |
| 121 | 篮球 | 5号球 | 25 | 个 |
| 122 | 足球 | 4号球 | 25 | 个 |
| 123 | 乒乓球台 | 参考规格：2740*1525*760mm，面板厚度15mm，脚架直接30mm，可折叠移动，台面摩擦系数≤0.4，弹性均匀≤10mm，符合国家标准 | 3 | 张 |
| 124 | 拉杆音响 | 峰值功率300W，15寸150磁50芯低音+5寸中音+3寸高音，内置9A电池，外接12V，USB数码显示 | 1 | 套 |
| 125 | 隔音减震拼接地胶垫 | 50*50*2cm | 55 | 块 |
| 126 | 可调节片式哑铃 | 10kg一副，配哑铃杆*2，哑铃片1.25kg*4,1kg*4 | 5 | 副 |
| 127 | 轻装杠铃（配片式） | 20kg一副，配1.2米直杆，杠铃片5kg*2,2.5kg*2 | 5 | 副 |
| 128 | 折叠式海绵垫 | 100*50*5cm | 5 | 块 |
| 129 | 弹力带 | 30磅 | 20 | 条 |
| 130 | 大型计时器 | 3英寸4位计时器 | 2 | 个 |
| 131 | 杠铃护肩 | 长45cm，直径9cm，孔径3cm | 3 | 个 |
| 132 | 多功能哑铃椅 | 参考尺寸：112*143*50cm，靠背7档调节，加厚泡棉 | 1 | 套 |
| 133 | 休息椅子（参考尺寸） | 钢制3连，尺寸≥175*65*75cm | 4 | 个 |
| 134 | 监控交换机24口 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 1 | 个 |
| 135 | 网络机柜（参考尺寸） | 9U壁挂网络机柜 | 1 | 个 |
| 136 | 监控摄像机 | 红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，支持移动侦测与异常侦测，适用于道路、仓库、地下停车场等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境，支持ROI感兴趣区域增强编码，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m，IP66防尘防水设计 | 20 | 个 |
| 137 | 支架（尺寸材质） | 铝合金支架，整体尺寸≥185*70*55mm | 20 | 个 |
| 138 | 电源适配器 | 12V2A | 20 | 个 |
| 139 | 视频切换器 | 视频切换器1切2 | 1 | 个 |
| 140 | 32路硬盘录像机 | 2U 标准机箱，支持机架安装；8盘位，最大支持10TB硬盘，支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换；支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC；2个千兆网口，16进4出报警口，2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） | 1 | 个 |
| 141 | 监控硬盘 | 8T监控级硬盘 | 8 | 块 |
| 142 | 监控综合布线 | 监控点位综合布线施工 | 20 | 个 |
| 143 | 超六类网线 | CAT6国标无氧铜 | 3 | 箱 |
| 144 | 监控电源线 | 监控电源线RVV1.0 | 3 | 卷 |
| 145 | 施工辅材 | PVC线槽、线管、膨胀管等 | 1 | 批 |
| 146 | 安装调试 | 监控设备安装调试 | 20 | 个 |
| 147 | 操作台 | 参考尺寸：2400*1500*750mm,桌面采用≥25mm实木颗粒板，四周≥1.5mm厚pvc封边；桌架采用≥40*40*1.2mm钢架，表面磷化喷塑处理；桌四脚垫防滑耐磨。 | 2 | 张 |
| 148 | 版画机 | 工作台面板参考尺寸1600*800*20mm,钢板双面镜面磨处理，镀硬铬抛光；上滚筒表面镀硬铬抛光处理，下滚筒化学发黑处理；不生锈。滚筒直径20cm，;滚筒可承压刚性≥317KN，台面行进方式滚筒摩擦+齿条导轨传动。动力传动比率5.8：1，不锈钢压力螺杆式加压装置，带有压力刻度指示装置。再配合滚柱万向轴承，印画时压力均匀强劲左右两侧压力均等，机器参考尺寸：160*106*130cm | 1 | 台 |
| 149 | 学生平板电脑 | 1.处理器≥八核,主频≥2.0 GHZ，系统内存≥4GB LPDDR4，存储容量≥128GB，支持扩展TF存储≥128GB； 2.IPS屏幕≥10.1英寸，分辨率≥1200* 1920；操作系统：Android 9.0及以上； 3.支持原笔迹书写；自带有手写笔及插槽。 4.摄像头：具有前、后置摄像头；前置摄像头≥500万像素、后置摄像头≥800万像素。内置WIFI:支持双频WIFI、2.4G+5.8G 5.聚合物锂电池≥6500毫安； 6.内置双喇叭、麦克风、3.5mm麦克风/耳机接口； 7.设备支持人脸识别，保证教师教学数据（如教学资料、学生成绩、学生信息等）的隐私安全。 8.护眼功能：距离感应，自动弹出护眼提示；光线感应，自动调整屏幕明暗； 9.具有字词成语书写、练习、学习等相关功能； 10.内置各类字典工具书； 11.与校本教材同步，实现课本辅导，课本字词听写等功能，实现校方随时开展汉字听写、规范汉字书写、诗词大赛的训练、选拔比赛活动的开展；实现选手线下自主练习；教师备课使用，可支持学校多学科竞赛活动。 12.提供蓝光无害检测报告复印件并加盖公章。 | 12 | 台 |
| 150 | 汉字听写软件 | 出题系统 | 1.系统含K12教材范围内竞赛题目。有多种题型，填字题、对句题、单项选择题、多项选择题、识别诗句题。选择相应级别难度的级别和题型，支持自建题库用于竞赛。（提供功能截屏，并加盖公章） 2.支持中、小学不同年级使用；答题时间可进行有效控制，倒计时10S有提示音。支持自建题库，word或excel文档两种方式导入。 | 1 | 套 |
|  |  | 显示端软件 | 通过电脑显示到投影等设备；具有倒计时显示功能；并呈现正确答案。结束答题后，显示端显示内容，默认显示为选手的答案（可改变选手的个数），显示诗词原文、作者简介、诗词释义和音画欣赏。 |  |  |
|  |  | 答题端软件 | 接收出题端发出的题目，并实现竞赛答题，同时有计时显示，答题过程中可以擦除修改，答题结果可反馈到显示端电脑上 |  |  |
| 151 | 路由器 | 双频段、支持2.4G、5G 3X3 MIMO技术；外置天线；无线速率≥1200M；支持IPV6；千兆路由。 | 1 | 个 |
| 152 | 抢答器 | 支持选择记分器和抢答器两种模式，含6个小屏记分屏，一个总分计分器，6个抢答器，一个控制器。全部无线连接。可增加抢答环节。支持诗词比赛抢答需求；同时可用于学校的各类竞赛。 | 1 | 个 |
| 153 | 塑封机 | A3，过膜厚度≥1mm，过塑速度≥380mm/min | 1 | 个 |
| 154 | 氛围搭建 | 16个部室室内文化设计施工布置，后期根据校方要求，根据不同的功能区域设计不同的功能文化主题，采用雪弗板+UV制作。 | 1 | 项 |
| 155 | 空调柜机 | 产品匹数：2P 产品类型：变频冷暖柜式空调 额定制冷量：5120W 额定制热量：7150W 额定制冷功率：1500W 额定制热功率：2000W 循环风量≥1020m³/h 能效等级：不劣于3级 内机噪音:≤40-43dB | 6 | 台 |
| 156 | 空调挂机 | 产品匹数：1.5P 产品类型：变频冷暖挂式空调 额定制冷量：3500W 额定制热量：4600W 额定制冷功率：980W 额定制热功率：1390W 循环风量≥640m³/h 能效等级：不劣于3级 内机噪音:≤35-41dB | 14 | 台 |
| 157 | 微型消防站 | 至少包括头盔*3，消防服*3，消防裤*3，腰带*3，手套*3，消防靴*3,3c面具*3，口哨*2，挂钩*4，灭火毯*2，手电*2，背心*1，消防桶*1，喇叭*1，大斧*1，撬棍*1，腰斧*1，扳手*1，安全绳*2，铁锹*1，灭火器*1等。 | 1 | 个 |
| 158 | 洗衣机 | LED显示，顶开门，全自动，脱水容量≥9kg，洗涤功率≥500W，内筒材质不锈钢，标准程序耗水量≥144L，全塑箱体，水位选择10段，洗涤容量≥9kg，脱水功率≥350W | 1 | 台 |
| 159 | 打印复印一体机 | 1.基本功能：彩色双面复印，彩色双面网络打印，复印/打印速度：黑白≥20张/分钟，彩色≥20张/分钟，彩色网络扫描，标配双面器，支持双面自动输稿器 。 2.打印分辨率：≥12000*2400dpi。 3.CPU速度：≥双核1.33GHz。 4.内存容量：≥4GB。 5.启动时间：≤13.1秒。首页复印：黑白7.1秒，彩色9.5秒； 6.硬盘容量：≥128GB SSD，最大640G。 7.网络打印: 标配千兆以太网可实现1000Mbps网络支持，标配U盘扫描，支持PS打印驱动（彩色打印效果更佳）,且支持无线/蓝牙打印。 支持双IP网络（内外网） 8.网络扫描：彩色扫描速度≥73页/分钟，标配高压缩PDF扫描格式和彩色扫描至U盘功能。标配OCR文字自动识别功能。 9.操作面板：中文彩色液晶触控操作面板，彩色液晶触摸面板≥10寸，面板角度、可视亮度可调节，可根据个人需求自定义界面及功能。 10.装纸容量：≥350张。使用纸张厚度≥256g；支持A3+纸张 11.双面自动输稿器：≥100张。 12.标配红章复印/打印模式。 13.支持Airprint及Mopria打印协议，可支持手机直接打印/扫描（支持IOS/Android系统）。 14.功能：开盖复印功能，忽略空白页复印，扫描预览，串联打印，私密打印功能。 15.感光鼓寿命≥6.7万印 16.墨粉寿命，最大黑粉容量≥3.98万印；彩粉容量≥3.8万印。 | 1 | 台 |
| 160 | 打印机 | 每分钟20张；打印分辨率1200x1200dpi；月打印负荷10000张；首页8.3秒；USB2.0高速端口；内存64MB；进纸容量150张；出纸容量100页。支持A4；A5 | 1 | 台 |
| 东枣园小学 |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空调挂机 | 产品匹数：1.5P 产品类型：变频冷暖挂式空调 额定制冷量：2600W 额定制热量：3900W 额定制冷功率：645W 额定制热功率：1070W 循环风量≥620m³/h 能效等级：不劣于3级 内机噪音:≤35-41dB | 20 | 台 |
| 2 | 单人课桌凳 | 1、课桌规格:600*400*700--760mm;E1级三聚氰胺贴面多层板，厚度≥18mm，注塑包边，桌面周边边圆为孤状。 2.管材采用国标管材，外桌腿、地脚采用 ≥30*60优质扁圆形管,壁厚≥1.2mm，内桌腿采用≥20*50优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm，中间采用塑料中层套相互连接:外带塑料桂钩。桌上横拉采用20*50mm优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm。 4.桌斗采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板，一次成型。 5.课凳规格:≥340*240*400-450mm，登面采用340*240E1级三聚氰胺贴面多层板，厚度≥18mm,注塑包边，凳面周边边圆孤状。外登腿、地脚采用30*60 优质扁圆形管,壁厚 1.5mm，内桌腿采用20*50 优质扁圆形管，壁厚 1.2mm，中间采用塑料中层套相互连接，桌上横拉采用≥20*50mm优质扁圆形管，壁厚≥1.2mm。 | 800 | 套 |

| 二包： 一、幼儿园班级设施设备配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 木制桌 | 参考尺寸≥120*60*55cm；材质：橡胶木指接板；桌面四周双层包边厚度≥26mm，挂延板高度≥80mm,桌腿≥50*50mm，桌腿下端安装橡胶脚垫安全防滑。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、采用水性漆，其水性漆、底漆甲醛释放量符合国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；附着力：采用涂层平衡割痕法不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级。检测依据符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于10mm。木制件表面涂层/覆面材料的耐磨度1000R不得低于3级。检测依据符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 出具的加盖公章的检测报告复印件。 | 18 | 张 |  |
| 2 | 木制椅 | 座高≥29cm；材质:橡胶木指接板。板材厚度≥1.6CM。椅面采用≥300*300*16mm,椅腿、椅衬、靠背分别采用≥25*45mm、≥20*37mm、≥19*16mm实木橡胶木；铆接工艺，白乳胶粘接，坚固耐用，椅腿下端安装橡胶脚垫安全防滑。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、采用水性漆，其水性漆、底漆甲醛释放量符合国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；附着力：采用涂层平衡割痕法不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级。检测依据符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于10mm。木制件表面涂层/覆面材料的耐磨度1000R不得低于3级。检测依据符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 出具的加盖公章的检测报告复印件。 | 125 | 张 |  |
| 3 | 木制床 | 参考规格：≥138*58*17cm；材质：边框采用优质厚度18mm的松木而成，板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求应符合<儿童家具通用技术条件> | 70 | 张 |  |
| 4 | 玩具柜 | 参考规格：≥120*30*80cm材质：优质橡胶木指接板。板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求应符合<儿童家具通用技术条件>、<室内装饰装修材料木家具用有害物质限量>、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的有关规定。水性漆符合国家标准并具有检测报告。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 阶梯造型玩具柜 | 参考规格：≥160*30*115cm；优质橡胶木指接板。板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求应符合<儿童家具通用技术条件>、<室内装饰装修材料木家具用有害物质限量>、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的有关规定。水性漆符合国家标准并具有检测报告。 | 4 | 个 |  |
| 6 | 毛巾架 | 参考规格：≥110*40*100cm、材质：橡胶木、一共四层挂钩，每层10个挂钩，可放毛巾40个，外观：无具有贯通裂缝的木材，外表无腐朽材，虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材。涂层外观：无褪色、掉色现象。无有皱皮、发粘或露漏漆现象。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 口杯架 | 规格：≥71*11*100cm、优质橡胶木指接板。板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求应符合<儿童家具通用技术条件>、<室内装饰装修材料木家具用有害物质限量>、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的有关规定。水性漆符合国家标准并具有检测报告。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 消毒柜 | 规格≥500*440*1330mm,消毒方式：上室臭氧+中温80℃，下室高温125℃。运行时间：上室15/30/45分钟，下室30/45/60分钟，电压：220V，功率：1100W ≥288升 | 4 | 个 |  |
| 9 | 小方桌 | 规格：≥60×60×50cm，材质：橡胶木指接板；桌面四周双层包边厚度≥26mm，挂延板高度≥80mm,桌腿≥50*50mm，桌腿下端安装橡胶脚垫安全防滑。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 2、采用水性漆，其水性漆、底漆甲醛释放量符合国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；附着力：采用涂层平衡割痕法不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级。检测依据符合国家标准《儿童家具通用技术条件》，《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于10mm。木制件表面涂层/覆面材料的耐磨度1000R不得低于3级 | 4 | 个 |  |
| 10 | 电钢琴 | 1、白键下沉偏差≤1.0㎜;相邻两白键偏差≤0.5㎜;相邻两白键高度误差≤0.5㎜; 全键盘白键表面高度误差≤2.0㎜。 2、全音域音准误差≤±2音分; 相邻两键音准误差之差≤3音分;基准音组内同一音名的音高变化≤2音分。 3、有害物质限量:甲醛≤0.08mg/m³;甲苯≤0.20mg/m³;二甲苯≤0.20mg/m³;苯≤0.11mg/m³;总挥发有机化合物≤0.60mg/m³。 4、琴键规格: 仿檀木和象牙质感标准钢琴88键。 5、琴键防滑处理:有。 6、键盘盖:滑动式。 7、键盘结构类型:渐进式击弦结构。 8、键盘传感器≥2个。 9、双钢琴功能:有。 10、力度感应≥2级,可关闭。 11、复音数≥128。 12、音色数量≥18种。 13、钢琴音色快捷按钮数量≥2个。 14、明亮度调节: ≥-3至0至＋3。 15、模拟音效:制音共鸣、音槌响应。 16、节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟,音量可调。 17、混响≥3种。 18、合唱≥3种。 19、音乐厅效果≥3种。 20、乐曲数量≥50首。 21、音律≥15种。 22、用户乐曲数量≥8首,每首乐曲文件容量≥80KB。 23、演奏会弹奏曲数量≥8首,有左手声部/右手声部分开练习功能。 24、面板锁定功能:有。 25、轨道录音功能:有,轨道数量≥2轨,乐曲音符数量≥5,000个。 26、移调范围≥±12个半音。 27、调音功能:有,A4=415.5Hz-465.9Hz。 28、八度升降范围≥±2。 29、踏板类型:标准钢琴三踏板。 30、MIDI设备接口:有。 31、MIDI频道≥16频道,。 32、扬声器输出功率≥12W。 33、扬声器数量≥2个。 34、扬声器直径≥12㎝。 35、音频线路输出接口数量≥1个。 36、耳机接口数量≥1个。 37、谱架:有。 38、中文面板。 39、自动关机功能:有。 40、数字效果器:有。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 图书架 | 规格：≥120*30*90cm、优质橡胶木指接板。板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求应符合<儿童家具通用技术条件>、<室内装饰装修材料木家具用有害物质限量>、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的有关规定。水性漆符合国家标准并具有检测报告。 | 4 | 个 |  |
| 12 | 教学触摸互动液晶平板 | 整体设计： 1.整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm。 2.整机屏幕采用≥65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕支持3840*2160分辨率。 3.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上。 4.整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向2*10W 中高音，背朝向 1*20W 低音，额定总功率≥40W。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 5.整机扬声器覆盖透声布，防止异物进入扬声器。 触控系统： 6.支持20点或以上触控。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 7.Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 8.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 接口及按键： 9.前置接口：≥USB3.0*2；侧置接口：≥HDMIIN*2，≥Audio out*1，≥touch USB*1，≥RS232*1 10.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。 11.整机具备多功能按键，一键开机。 整机功能 12.整机摄像头，像素不低于1300W，视场角≥120°。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 13.相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 14.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，麦克风拾音距离≥11m。 15.支持纸质护眼模式，在PC通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，包括牛皮纸、水纹纸、宣纸等。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 16.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 17.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 18.整机内置AI语音操控模块，可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 电脑配置 19.采用抽拉内置式模块化电脑。 20.搭载i5或以上配置CPU。内存：4 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 PC模块支持不断电情况下热插拔。 白板软件：（一）主要功能 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 2.为教师提供可扩展，安全可靠的云存储空间。 3.为教师配备个人账号。 4.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 5.支持在备课平台创建集体备课活动，老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。支持数据统计和访问记录查看。 6.音视频研讨：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，研讨内容自动形成视频记录。 7.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 8..支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 9.可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。 10.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 11.内置微课工具，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 12.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 13.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。（二）学科工具 14.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 15.配置英语学科听写工具。 16.提供古诗词、古文教学资源。 17.内置美术画板工具。 18.内置元素周期表。 19.支持创建数学画板，具有点、线、面基础元素和数学常用工具。多学科课件库：提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节的不少于10000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载。 学生行为管理软件：1.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通。 4.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换。 5.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 6.提供分组教学评价功能。 7.支持考勤功能，并支持查看课堂考勤统计报表。 8.支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，支持查看班级或学生个人情况。 9.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。10.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。教学数据分析管理平台：1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上登陆操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分多个维度进行评估，分别为分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围。提供证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖公章。 4.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。可以查看和导出考勤数据报表。 5.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构。 6.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息。 7.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、教学设计、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 8.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 9. 听评课数据统计导出 10.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 11.校本资源管理：支持管理员在教研数字化到管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。 幼教资源软件：1.系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等领域。 2.系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 3.资源包括：儿童普通读物动画和视频资源列表； 4.应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 5.系统提供相对成体系的课程。 6.系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读教育资源。 幼教系统不低于2000条1080P高清视频和高清动画资源。 视频展台：硬件参数 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg； 3.支持展台成像画面实时批注； 4.展示托板正上方具备LED补光灯； 5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6.支持故障自动检测，并给出引导性解决方案。 | 2 | 台 |  |
| 13 | 空调（柜机） | 制冷功率：≥2550w 外机最大噪音56dB（A） 扫风方式：左右扫风 睡眠模式：按键调节 自动清洁：内外机自动清洁 制冷量：7320W 制热量：9420W 电辅加热：电辅加热 电辅加热功率：≥2300w 循环风量≥1320m³/h 制冷剂：R32 电压、频率：220v/50Hz 内机机身参考尺寸：宽417mm，高1824mm，深430mm 外机参考尺寸：宽890mm，高673mm，深342mm 能效比：3.69 操控方式：键控、遥控、APP操控 净化类型：除菌 匹数：3匹 类型：立柜式 能效等级：三级能效 冷暖类型：冷暖 功能：智能调节，可拆洗，自清洁 | 4 | 个 |  |
| 14 | 小方巾 | 面料：纯棉 吸水性：5s-10s 产品规格（cm） 25*25 方巾 | 140 | 个 |  |
| 15 | 幼儿口杯 | 304不锈钢食品级 幼儿口杯： 外径约8.3cm 内径约7.5cm 杯高约7.9cm 把长约6cm 把宽约2cm 容量约360ml | 140 | 个 | 食品级304钢加厚 |
| 16 | 幼儿不锈钢碗盘勺 | 碗：304不锈钢内经12CM，勺：不锈钢圆勺2号，大，餐盘：304不锈钢圆盘，内径14.5cm | 140 | 套 | 食品级304钢加厚 |
| 17 | 残渣盘 | 材质：不锈钢，形状：圆形，尺寸直径≥17.5cm | 48 | 个 |  |
| 18 | 软体积木 | 单块7CM厚，最长尺寸3.5-28CM，一盒48块，EVA软体泡沫材质 | 4 | 箱 |  |
| 19 | 大型空心积木 | 中空拱形24*12*12CM4块，中空半圆24*12*12CM4块，中空小半圆12*12*6CM4块，空心三角形12*12*6CM4块，空心直角三角形24*12*6CM4块，空心长方形12*6*6CM10块，空心长方形12*12*6CM10块，空心长方形24*12*6CM8块，空心双长方形48*12*6CM6块，空心梯形24*12*12CM4块 | 2 | 套 |  |
| 20 | 桌面插塑玩具 | 数量：每箱220件（箱）。食品级环保塑料,100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，精细组合的构建环节，充分锻炼孩子的手眼协调能力，丰富的色彩，促进孩子视觉识别功能；灵巧多变的凹凸零件组合，促进孩子的创意空间构建能力；用它来搭建房子、城堡、动物乐园等等，锻炼孩子整体构造能力激发孩子空间想象力，培养团队合作精神，符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2003）通过CCC认证。 | 2 | 箱 |  |
| 21 | 主题拼图玩具 | 1、产品材质：桦木胶合板、荷木。 2、产品配件：4块拼块，猫、狗、兔子、乌龟。 3、产品介绍：一款为婴儿童设计的大抓手拼图，色彩鲜艳，造型可爱，边角光滑，适合抓握；通过逐一放置拼块提升手眼协调能力和形状匹配能力，通过命名提升事物和环境的识别能力。 | 2 | 箱 |  |
| 22 | 穿线配对玩具 | 1、产品材质：榉木、椴木胶合板。 2、产品配件：24个木制模型、24张木制图片卡、4条绳带、2个颜色骰子、1本指导手册。 3、产品介绍：儿童根据掷得的颜色色子将动物穿在绳上。也可以根据任务卡将动物一一穿在绳上。该款游戏用于训练儿童的精细动作能力；手眼协调能力以及根据不同特征进行排序的能力。 | 2 | 箱 |  |
| 23 | 威廉古堡 | 1、产品材质：荷木、纸卡。 2、产品配件：1套白色七巧板、1套橙色七巧板、15张镂空任务卡、1个棉布袋。 3、产品介绍：游戏者观察彩卡并找到卡片边缘的数字，数字代表他需要用几个拼块来完成这幅彩卡。如果少于7个，他要找出他需要哪几个拼块来组成彩卡里的形状。 | 2 | 箱 |  |
| 24 | 半面小熊 | 1、产品材质：纸板、荷木。 2、产品配件：1个纸质游戏板、28个蘑菇、1个底部有颜色的28孔转盘、1个骰子。 3、产品介绍：小小魔法药师们正在搜寻蘑菇下面同掷到的骰子颜色一样的点。如果蘑菇下面的颜色同掷到的骰子颜色一样，游戏者就可以把蘑菇放到他（或她）的锅里。如果同投掷的骰子颜色不一样，蘑菇得放回转盘里。其他孩子要记住这个颜色以便下次他们用得上。第一个集满7个蘑菇放到锅里的游戏者就是魔法药师冠军。 | 2 | 套 |  |
| 25 | 趣味动画 | 1、产品材质：PET、纸板。 2、产品配件：49片拼图、1张相机型莫尔条纹板。 3、产品介绍：48片缤纷大拼图，展示了大都市生活的繁忙景象。神奇的照相机卡片，在拼图上移动时产生魔幻的动态效果。 | 2 | 套 |  |
| 26 | 幼儿绘本 | 内含600本幼儿绘本（适用年龄3-6岁） | 1 | 项 |  |
| 27 | 玩具收纳筐 | 食品级PP10个，藤编收纳筐40个，≥31*21*17cm | 60 | 个 |  |
| 28 | 益智区材料 | 1.参数：16盒活动材料，分别为喂熊宝宝、玩转积木、拼图游戏、袜子晒一晒、美味夹心饼干、可爱的毛毛虫、小青蛙吃豆豆、动物穿线板、快乐接龙、小卡片找家、小火车回家、小松鼠寻果、快乐植树、贪吃蛇、方位说一说、乐思维。 2.产品资质及培训服务： ①提供所投产品国家标准质量检测报告 ②提供入园培训服务计划，计划需包含三年六个学期的培训内容，培训方案包含阶段性培训目标、培训主题、培训形式及培训时长1.关键参数：16盒活动材料，每个主题一个收纳箱，分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河、拼搭小能手、穿针引线、叠叠乐、小兔子采蘑菇、排队坐公交、乐思维。 | 2 | 套 |  |
| 29 | 高温毛巾消毒柜 | 尺寸：≥460*450*320mm 100℃高温消毒 200w功率 工作时间≥30分钟 电热模式 | 2 | 个 |  |
| 30 | 黑板 | 三格双面绿白黑板柜参考尺寸1200*300*1200mm，带移动轮 | 2 | 个 |  |

| 二、办公设备配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 台式电脑 | 主要参数：整体性能≥i5处理器； ≥8G内存 DDR4 3200，；硬盘：≥1T机械+≥256G固态硬盘；集成HD Audio，支持5.1声道；集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1；顶置电源开关键，方便使用；显卡集成显卡；USB接口：其中前置4个USB 3.0 后置，后置4个usb2.0，1个串口，主板集成3个视频接口（HDMI+VGA+dp）；电源：180W节能电源；键鼠：有线 防水键盘、鼠标；预装Windows 10正版操作系统；配外置小音箱； 显示器：≥23.8英寸16:9宽屏液晶显示器（1920x1080，VGA+DVI） | 4 | 台 |  |
| 2 | 打印机（彩色） | 支持彩色打印 黑白模式最佳打印分辨率：5760*1440dpi支持无线网络打印、 长375mm*宽347mm 高179mm | 2 | 台 |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 配置：笔记本电脑：参数： ≥i7处理器； ≥8G内存 DDR4 ，最大支持24G内存容量；硬盘：≥512G固态硬盘；内置扬声器，摄像头，麦克风，WiFi，≥14英寸屏幕，分辨率1920X1080。 电源接口， USB3.0X1，HDMI*1，Type-c *1, 耳机麦克二合一接口，包，无线鼠标 右侧接口：USB2.0X1，电源适配器，原厂提供。 预装Windows 11正版操作系统 | 4 | 台 |  |
| 4 | 黑白三合一打印机 | 打印幅面:≥A4 打印颜色:黑白 打印速度:≥29页/分钟 首页输出时间:7秒 打印分辨率:≥600dpi 内存:≥64MB 处理器:≥500MHz 接口:≥USB2.0+有线+双频无线 网络打印:标配 双面打印:标配双面 月打印负荷:≥20000页 进纸盒:≥150页 出纸盒:≥100页 复印速度:≥黑色29页/分钟 复印分辨率:≥600dpi ADF:≥40页 扫描类型: 平板+ADF | 2 | 台 |  |
| 5 | 过塑机（A3） | 最大塑封宽度：330mm 膜的塑封厚度：0.6mm 塑封速度：280mm/min 预热时间≤5min 适用的塑封膜：A3 装订方式：全自动 装订厚度：0-30mm | 2 | 个 |  |
| 6 | 移动音响 | 产品特点：ABS工程塑料注塑箱体；内置数字功率放大器，主音量、高低音、话筒1/2音量、话筒混响、吉他音量独立可调；标配一支定频U段手持无线话筒，可选配双无线话筒（手持/头戴）；配置MP3播放器，智能数字显示屏，USB/SD/TF卡接口，配置遥控板，操作简便；金属拉杆和橡胶脚轮设计；一组莲花音频输入，两路话筒输入，一路吉他输入，一组莲花音频输出；内置12V免维护铅酸电池，智能型交直两用供电系统，具有充放电保护电路；配置话筒优先功能、蓝牙功能、语音提示功能、录音功能、FM收音功能、伴唱功能、蓝牙互联功能；技术参数：最大功率：80W/4Ω，外接电源：交流AC：160V-220V 50Hz，直流DC：12V，蓄电池：12V/4.5AH×1只(可连续使用3-4小时）音箱参考尺寸：330×300×530mm，喇叭单元：低音10英寸X1只，25芯远程号角高音×1只； | 1 | 个 |  |

| 三、保健室、留观室设施设备配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 幼儿观察床 | 参考规格：≥1800mm*600mm*650mm，床面采用木板包覆以海绵和人造革制成。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 幼儿床 | ≥170*70*38CM，三边护栏，材质松木 | 1 | 张 |  |
| 3 | 幼儿桌椅 | 1张橡木桌 参考规格：1200*600*550mm，高度可根具不同班级需要选择 材质要求： 1.桌面采用18mm厚橡胶木指接板桌面，桌腿为55*55MM，橡胶木外观。 涂层外观：水性漆涂饰。 安全要求：边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，产品无突出物。 性能：无鼓泡、裂缝、明显失光，耐磨、抗冲击。 2把橡木椅 参考规格：300*300*280mm，高度可根具不同班级需要选择 ：1.桌面采用18mm橡胶木枝接板椅面；橡胶木外观。 涂层外观：水性漆涂饰 安全要求：边缘及尖端无危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，产品无突出物。 性能：无鼓泡、裂缝、明显失光。耐磨、抗冲击。 | 1 | 套 | 一桌两椅 |
| 4 | 保健室药品柜 | 加厚冷轧钢板，规格柜≥1800*850*500/250mm, 中二抽屉，上玻璃门，上下各2层层板。抽屉门带锁。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 幼儿沙发 | 参考尺寸：52*52*53CM，PU皮，面部印花，环保，无污染 | 1 | 个 |  |
| 6 | 幼儿书架 | 尺寸：≥80×30×80CM,优质橡胶木指接板。板材厚度≥18mm，含水率不高于16.6%;甲醛释放量≤0.124mg/m³；产品应无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。安装应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉。漆膜要求平滑、光亮，牢固；主要表面应无堆漆、起泡、皱纹、泛白及影响美观的补漆、擦毛和流痕。外露金属配件应电镀，镀层要牢固、光亮，不得有气泡、脱壳，露底、锈蚀、发毛及明显的擦伤和冲制拉丝。产品的安全和环保要求应符合<儿童家具通用技术条件>、<室内装饰装修材料木家具用有害物质限量>、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 玩具柜 | 参考尺寸：120*30*80CM材质：橡胶木，水性漆，抗压耐磨,环保无毒、边缘无毛刺、无锐利棱角、耐候性好，强度高。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 冰箱 | 120L,制冷方式：风冷。温度范围：2-20℃，产品参考尺寸：120*52*48CM，额定电压220V | 1 | 个 |  |
| 9 | 充电式晨检笔 | 三光源，显色指数(RA)＞90，色温：5500K,材质：铝合金，防水等级：IP65级防水，充电方式：USB充电，充电时间5H,使用时间：4-5H,重量：40G,尺寸：12.8*1.4CM | 4 | 个 |  |
| 10 | 额温枪 | 显示范围32.0℃-43.0℃ 显示分辨力：0.1℃ 运行模式分类：连续运行 测量准确度：35.0℃-42.0℃以内±0.2℃ 32.0℃-34.9℃和42.1℃-43.0℃范围内为0.3℃ 温度单位：摄氏度℃\华氏度℉ 进液的防护程度分类：IP20 产品参考尺寸：142x40x42（mm) 产品记忆组数：10组 | 3 | 个 |  |
| 11 | 视力表 | 1） 2.5米视力表灯箱技术参数功能要求（参考尺寸） 1、屏幕尺寸：270x570mm 2、产品尺寸：300x600mm 3、厚度：8mm 4、色温：>9000k 5、亮度：1000cd/平方米 6、光源：LED 7、电源：220V 50Hz 8、采用LED光源导光技术布局，光线更均匀，观察屏亮度的均匀性＞90％ | 1 | 个 |  |
| 12 | 体重秤 | 参考尺寸42*30*83CM，LCD电子大屏显示，体重最大测量180KG,台面约30*42*83CM,身高可量70-190CM | 1 | 个 |  |

| 四、办公家具配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 班台 | 参考尺寸：1800*1600*750；材质：采用E1级三聚氰胺贴面板，PVC封边；台面2.0mm同色封边,其他1.5mm封边,厚度为25mm,深度为800mm,自主开模异型钢管台架，脚管2.0mm厚，横梁1.5mm厚，结构稳固耐用，副柜配单抽+单门，带USB散热盒，带空格兼主机功能,可左右互换,2种规格通用。 | 1 | 套 | 园长办公室 |
| 2 | 办公椅 | 全黑色，高密度定型海绵，带座壳；黑胶固定扶手，锁中班底盘；黑色尼龙五星金脚；黑色气杆；配黑色PU静音轮 | 1 | 个 |  |
| 3 | 文件柜 | 参考尺寸：2000W*400D*1800H采用E1级三聚氰胺贴面板，用≥1.5mm封边，门板配阻尼反弹器，带阻尼缓冲门铰，配挂衣杆，多格储物功能。 | 1 | 组 |  |
| 4 | 沙发 | 1+2人位，1800W*700D*800H灰色西皮，高弹力海绵，五金独立脚架，黑砂纹喷涂。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 茶几 | 参考尺寸：1200W*600D*450H采用E1级三聚氰胺贴面板，台面为≥25mm厚度，白色注塑支撑脚 | 1 | 个 |  |
| 6 | 杂志架 | 参考尺寸：630W*360D*1480H采用铁制加钢网 | 2 | 个 | 会议室 |
| 7 | 会议桌 | 参考尺寸：4800W*1400D*750H采用E1级三聚氰胺贴面板，台面≥2.0mm同色封边，其他1.5mm封边,自主开模异型钢管台架，白砂纹喷涂，结构稳固耐用，台面配翻盖线盒，中间脚两边各预留3个86线孔，可上线。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 会议椅 | 采用高分子纤维面料，柔软舒适；背框+扶手PP加纤材料；45#高密度回弹原生态海绵；2.5加厚钢板底盘；五星脚PP加纤材料；尼龙轮，耐磨，防滑。 | 20 | 把 |  |
| 10 | 2人位办公桌 | 参考尺寸：1400W*1200D*1050H采用E1级三聚氰胺贴面板，台面2.0mm同色封边，其他1.5mm封边，自主开模异型钢管台架，脚管2.0mm厚，横梁1.5mm厚，配椭圆翻盖线盒，配置铝合金桌屏架带扪布桌屏，桌屏三种颜色可选，副柜抽屉配密码锁带USB散热盒，预留2个86插座孔，线槽选配：台底走线槽，可无限延伸。 | 1 | 组 | 其他办公室 |
| 11 | 单人办公桌 | 参考尺寸：1200W*600D*750H采用E1级三聚氰胺贴面板，台面2.0mm同色封边，其他1.5mm封边，自主开模异型钢管台架，脚管2.0mm厚，横梁1.5mm厚，副柜抽屉配密码锁，带USB散热盒，下部为木门，每位预留2个86插座孔，可左右互换，无限延伸。 | 4 | 张 |  |
| 12 | 办公椅 | 采用高分子纤维面料，柔软舒适；背框+扶手PP加纤材料；45#高密度回弹原生态海绵；2.5加厚钢板底盘；五星脚PP加纤材料；尼龙轮，耐磨，防滑。 | 6 | 个 |  |
| 13 | 文件柜 | 参考尺寸：900W*400D*1850H 1、板料使用优质冷轧钢板，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，在经高温流平固化成型。耐磨耐锈，防静电符合国家标准。钢板厚度：≥1.0mm 2、柜门上带扣手 | 7 | 个 |  |
| 14 | 三人沙发 | 参考尺寸：1800W*700D*800H灰色西皮，高弹力海绵，五金独立脚架，黑砂纹喷涂。 | 3 | 个 |  |
| 15 | 壁挂式空调 | 制冷功率：≥975w 外机最大噪音：41dB（A）制热功率：≥1300w 内机噪音：18dB（A） 扫风方式：上下扫风 睡眠模式：光感自动调节 自动清洁：内机自动清洁 制冷量：3510W 循环风量：≥700m³/h 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 内机机身参考尺寸：宽：868mm 高301mm，深199mm，外机参考尺寸宽：765mm，高555mm，深303mm，能效比4.3，操控方式：app操控，键控/遥控 净化类型：无，参考匹数：1.5匹 类型：壁挂式 能效等级：三级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 功能：独立除湿，自清洁 | 7 | 台 |  |

| 五、幼儿园安保器材配置表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 勤务头盔 | 采用高强度PC材料制作而成 | 2 | 个 |  |
| 2 | 防刺服 | 本防刺服符合相关标准，防刺面积≥0.3平方米，在高温、常温、低温状态下，能有效地防住利器的穿刺； 受刺的防刺服，严禁再次使用。 材质：强度钢合金片模压叠铆成型 防护面积：0.31平方米 | 2 | 套 |  |
| 3 | PC防爆盾牌 | 1、参考尺寸：900×500×3.0 mm。 2、材质：优质透明聚碳酸脂PC材料。 3、防护面积：≥0.45㎡。 4、透光率：≥88.5%。 5、耐冲击强度：≥147J动能冲击。 6、耐穿透性能：≥20J动能穿刺符。 7、握把连接强度：≥500N。 8、臂带连接强度：≥500N。 9、重量:≤2.21KG。 | 2 | 个 |  |
| 4 | PC橡胶棒长警棍 | PC材质，长约160厘 米，直径约3厘米 | 2 | 个 |  |
| 5 | PC橡胶棒警棍 | 材质为橡胶可弯曲，长约49厘米 | 2 | 个 |  |
| 6 | 警用伸缩钢叉 | 材质:不锈钢 长度:收缩132CM伸展202CM重量:1.7KG壁厚:1.8MM抗压:400KG叉口大小:50CM 直径:大管35MM，小管28MM抓捕范围:3.2M 收缩:132CM 伸缩方式:卡扣式 伸展:202CM 产品特点:30多毫米直径不锈钢管材整体式焊接技术，20多毫米不锈钢防暴叉头采用PC连接口 | 2 | 个 |  |
| 7 | 辣椒水 | 警用催泪喷射器产品容量：≥110ml（毫升）外观参考尺寸：15cm×3.5cm 产品重量：≥100g喷射次数：≥50次左右 喷射距离：2-3米主要成份：浓缩辣椒素+少量芥末 | 2 | 瓶 |  |
| 8 | 强光手电 | 强光手电为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄（含充电组件），电池，尾盖及挂绳组成。 1、参考尺寸：握柄直径26.3mm，全身长150mm ± 2mm。头盖外径：34.5mm，挂绳长度：155.7mm,电池直径：18.5mm,电池长度：69.6mm。 2、材质：航空级6061-T6铝合金。 3、外观：精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色。 4、照明功能：强光、弱光、爆闪 。 5、灯泡：寿命长达10万小时以上。 6、电池：18650高容量可充电锂离子电池，可重复充电1000次。 7、持续照明时间：100%强光使用时间长于120分钟，5%弱光使用时间1000分钟左右。 8、开关方式：强光/弱光/爆闪/关。 9、强光初始照度：1711x。 10、强光照明时间：强光模式下连续照明200min,距光源5m处光斑中心照度值为165lx。 11、弱光初始照度：1651x。 12、强光爆闪频率：9.6Hz。 13、前置开关，前端直接智能快速充电，电池为带保护电路的NT18650可充电池，不用担心电池过放、过充而导致电池损坏；防水、防震； 14、执行标准：《GA883-2010公安单警装备 警用强光手电》 | 2 | 个 |  |
| 9 | 对讲机 | 参考尺寸：11.5*5.5*3CM 频率：400-480mhz 范围：1-10公里 功率：≥12W | 3 | 个 |  |
| 10 | 警用伸缩棍 | 收缩23厘米，伸长约55厘米 | 2 | 个 |  |
| 11 | 防割手套 | 防割等级：3级 耐磨系数：3级 抗撕拉系数：4级 尺寸：18.5(宽)*27(长度)cm | 2 | 双 |  |
| 12 | 防爆装备架 | 参考尺寸：长115*宽110CM*高40CM，重约20.5KG,金属材质 | 1 | 组 |  |

六、户外器械

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外大型玩具组合 | 参考尺寸：10.3*6.2*3.6m； 一、功能与形态 1．用于幼儿园开展户外活动，应具备攀登、平衡、钻爬、踩等功能，以发展儿童攀登、爬越、平衡、灵敏、协调及综合能力等。 2．应对户外大型运动器械和与之相应的户外活动场地及环境进行整体设计和施工，环境色彩搭配要符合儿童心理特征，体现教育意义。 二、材质与部件 1．主要材质为优质柳桉木+环保工程塑料 2．连接螺栓均为304不锈钢螺栓。 3．塑胶部件：采用进口食品级工程塑料滚塑成型，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，塑胶厚度≥6mm，达到强度要求。 4．绳网类：绳网绳子采用航海船用缆绳，直径不小于16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。 三、工艺 表面进行防腐、防火、防蛀处理后用原子灰进行三次刮灰抹平，打磨光亮，表面喷涂聚氨酯清漆，原木尺寸应达到强度要求。 | 1 | 组 | 根据实地情况调整尺寸、安装 |
| 2 | 攀爬架 | 1.多功能攀爬架规格：2000×1500×2000（mm） 2.主体产品材质：采用优质木纹钢，攀爬网绳为φ12mm粗揽绳，中芯1股钢丝绳，钢丝绳外需套胶管后编织而成，可保证长期使用不变形。人字架上方用角架固定，配件螺丝与垫片为不锈钢，多功能攀爬框架用料足，安装牢固。 花纹钢更具有防火、防腐、节能环保、散件组装、运输方便，售后无后顾之忧等优势。 | 1 | 组 |  |
| 3 | 平衡木 | 3米长，面宽10CM，材质：松木，颜色：原木色 | 2 | 组 |  |
| 4 | 幼儿脚踏三轮车 | 规格：79*55*64CM,金属支架，橡胶轮胎 | 4 | 个 |  |
| 5 | 篮球架 | 工程塑料，最大度210CM.可调节高度 | 2 | 个 | 立式 |
| 6 | 儿童篮球 | 材质：环保橡胶，5号 | 35 | 个 |  |
| 7 | 篮球收纳架 | 不锈钢材质，1360*460*780MM | 1 | 个 |  |
| 8 | 轮胎架组合 | 5组塑料轮胎，轮胎架尺寸130*52*52CM， | 1 | 组 |  |
| 9 | 幼儿手推车 | 注塑工艺，80*30*32CM，工程塑料 | 4 | 个 |  |
| 10 | 单人摇马 | 长68*43CM，工程塑料 | 4 | 个 |  |
| 11 | 双人跷跷板 | 吹塑，工程塑料，130*37*55CM | 4 | 个 |  |
| 12 | 彩虹垫 | 环保牙签纹皮革，内置EPE棉，180*60*5CM | 4 | 组 |  |
| 13 | 平衡踩车 | 三档可调，最高可调至72CM | 10 | 个 |  |
| 14 | 青蛙跳 | 高弹TPR，底座24*9.56CM,卧病长26CM | 20 | 个 |  |
| 15 | 阳光隧道 | 弹簧钢丝，绵柔牛津布，1.8*0.48米 | 2 | 个 |  |
| 16 | 羊角球 | 直径45厘米 | 8 | 个 |  |
| 17 | 羊角球收纳架 | 77*60*110CM，底部牛津布，四周弹力绳设计 | 1 | 个 |  |
| 18 | 彩虹伞打地鼠 | 3.6米，9洞 | 2 | 个 |  |
| 19 | 彩虹伞 | 直径3米，加厚牛津布 | 2 | 个 |  |
| 20 | 标志桶 | 48厘米方底带孔10个，1.5米杆5个 | 1 | 组 | 1组10个桶带横杆 |
| 21 | 拱形门 | 68*24*72CM,工程塑料 | 8 | 个 |  |
| 23 | 呼啦圈 | 直径50CM,环保材质 | 35 | 个 |  |
| 24 | 带网轮胎车 | 直径53CM,宽度17CM | 4 | 个 |  |
| 25 | 带轮器械收纳箱 | 55*39*33厘米，带轮子 | 20 | 个 |  |

七、校园广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机服务器 |  |  |  |
| 2 | 网络听学主机 | 1.采用工控机设计，具有≥17.3英寸LED液晶触摸屏，要求CPU配置不低于四核/i7。 2.配备有标准接口：≥1×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥8×USB接口；自带工控抽拉式键盘。（提供接口图佐证） 3.接收外部音频信号并采集至服务器节目频道，由服务器统一播放至前端各网络音频终端。 4.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；支持外部设备触发自动开机功能。 5.服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台 6.系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换。 7.设备标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高达≥1000M，支持跨网段和跨路由模式。支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 8.支持多台服务器分布式布署与服务器集群架构。 9.最大可管理≥300个终端设备，支持最大≥150组差异化的实时任务。 | 1 | 台 |
| 3 | 数字化IP网络广播客户端P系列管理软件 | 1、广播系统需要为嵌入式（B/S架构），操作系统需为Linux操作系统。 2、为方便管控广播系统，在web后台界面可展示开机时长、统计信息等，统计信息界面以图表形式展示联动事件、会话历史、注册终端等。 3、支持定时节目播放：可设置定时任务，系统可根据任务计划执行定时、定点的全自动播出节目功能；支持定时离线文件播放、录音、定时服务器媒体播放、定时频道广播等多种执行编程方案；支持设置多套定时方案，支持任意选配终端或分区。 4、支持音频终端全双工实时双向通话，支持自定义一键求助、一键广播、一键对讲、一键会议、一键媒体库文件播放等按键策略，支持自定义设置时间策略和转移策略。系统最大支持≥128路多方同时通话参与会议讨论模式。 5、系统支持SIP协议，可实现VOIP话机接入（登陆后台web管理可添加账号密码）、VOIP接出服务的功能。 6、支持终端广播录制、对讲录制、监听录制功能，支持消防触发、声压触发、短路触发等后执行录音任务，可设置录音持续时长及自动分段功能。 7、系统具有任务触发机制，支持消防触发、拆除触发、终端上线触发、终端离线触发、声压检测触发、短路触发等触发类型，可自定义执行本地媒体播放、本地接收频道广播、录音、发短信、发送邮件、短路输出等类型的任务。（提供此项所有触发类型及执行任务的功能界面截图） 8、支持TTS语音播报，实现将文本转成语音播放，为了适应不同场合场景需求，要求可在后台设置1~99语速范围、可选择男声或女声。 9、集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机或平板等均可接入使用。 10、支持对终端音量策略进行设置，可配置模拟输入音量：包括MIC、AUX的音量，可配置数字信号音量：包括音乐、对讲、广播、消防的音量从静音和1~100范围可调。（需提供操作界面截图证明。） 11、软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等），支持HTTP接口的标准文档和DEMO程序供第三方调用开发。 | 1 | 套 |
| 4 | 音源设备 |  |  |  |
| 5 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度：约420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 6 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 |
| 7 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 8 | IP音频采集器 | 1.设备作用为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 2.内置≥1路网络硬件音频编码模块。 3.内置≥1组RCA、≥1路6.35单插输入端子，带输入音量调节。 4.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 5.支持终端发起≥5个分区终端采集任务，分区执行终端可由服务器自由配置。 | 1 | 台 |
| 9 | 寻呼话筒 | 1.话筒设备采用桌面式设计，自带≥8英寸电容式触摸屏、含有液晶显示屏。 2.图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量；实时显示节目播放、双向对讲、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 3.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 4.支持离线自动播放功能。 5.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 6.内置全频对讲扬声器≥2W，自带咪杆拾音。 7.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达≥1000M；支持≥1路AUX音频输入、≥1组MIC输入。 8.支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口（提供设备接口图）；支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。（提供短路触发执行任务功能界面截图） 9.支持变声功能，发起通话方可选择变声，适应于特殊场所的对讲需求。 | 1 | 台 |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
| 11 | 其它配套设备 |  |  |  |
| 12 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |
| 13 | 前端设备 |  |  |  |
|  | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（提供相关证明材料） 12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（提供相关证明材料） | 2 | 台 |
| 14 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 套 |
| 15 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：≥91dB±3dB 4．频率响应：不低于130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 6 | 只 |
| 16 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 4 | 套 |
| 17 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 4 | 套 |

- 校园监控网络系统

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持符合ONVIF、RTSP标准的网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带≥8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持GB28181协议； | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 10T支持SMART分析 支持7*24小时稳定视频流存储应用 | 8 | 台 |
| 3 | 网关 | 固化≥5个千兆电口，推荐带终端数200台，推荐带宽500Mbps，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由 | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换 | 三层网管交换机，交换容量≥390Gbps，包转发率≥50Mpps，≥24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 1 | 台 |
| 5 | POE交换 | ≥16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。整机POE最大输出功率240W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测。 | 1 | 台 |
| 6 | 接入交换 | 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，≥24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 吸顶AP | 双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游。支持802.3at PoE供电和本地供电 | 4 | 台 |
| 8 | 监视器 | ≥55寸液晶监视器 1.显示模式：16：9，分辨率：3840x2160； 2.可视角度：≥178°/178°，亮度：400cd/㎡； 3.接口至少包括：HDMI*1、VGA*1、USB*1、DVI*1、AV； 4.支持壁挂，出厂配底座遥控； | 1 | 台 |

九、厨房设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗加工间 |  |  |  |
| 2 | 拖把池 | 参考尺寸：500*400mm 台面用材厚度1.0mm不锈钢板，下配38X38X1.0mm规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.0mm 不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.0mm 不锈钢装饰管，星盆排水口50mm。配水龙头 | 1 | 台 |
| 3 | 三斗水池 | 参考尺寸：1800*700*800mm台面用材厚度1.0mm不锈钢板，下配38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.0mm 不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.0mm 不锈钢装饰管，星盆排水口50。配水龙头 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 参考尺寸：1000*700*800mm台面采用 1.0不锈钢板; 柜外壳采用 1.0 不锈钢板;配38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 四层货架 | 参考尺寸：1200*500*1500mm整体采用1.0mm不锈钢；货架框主骨架采用Φ51×1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架横管38×25×1.0mm不锈钢矩管；中间搁条采用1.0mm不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 6 | 灭蝇灯 | 40W铝合金外框，优质紫外线灯管，高压包4500-5000V，对苍蝇100%击毙率，无爆响，无残骸飞溅，无臭味。功率40W | 1 | 台 |
| 7 | 杀菌灯 | 40W电压：AC220V/5OHz，光源功率：2x20W，高压网电压：DC1900V，适用范围：室内，透杀面积：60㎡，材料：铝合金。 | 1 | 台 |
| 8 | 主操作间 |  |  |  |
| 9 | 四门冰柜 | 双机双温，柜体采用优质不锈钢板材，全铜管制冷，双压缩机双系统，加厚发泡层，制冷方式：制冷，温度范围：0～+10℃-12～0℃，设备功率：220V/390W。 | 1 | 台 |
| 10 | 四层货架 | 参考尺寸：1200*500*1500mm整体采用1.0mm不锈钢；货架框主骨架采用Φ38×1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架横管38×25×1.0mm不锈钢矩管；中间搁条采用1.0mm不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 11 | 双层工作台 | 参考尺寸：1500*1000*800mm台面采用 1.0不锈钢板; 柜外壳采用 1.0 不锈钢板;配38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 | 1 | 台 |
| 12 | 双层工作台 | 参考尺寸：1200*1000*800mm台面采用 1.0不锈钢板; 柜外壳采用 1.0 不锈钢板;配38㎜x38mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 | 1 | 台 |
| 13 | 燃气双眼大锅灶 | 参考尺寸：2000*1050*800mm主材采用不锈钢SUS-2B板：台面1.0mm、前面板、侧板及背板1.0mm；辅料采用Q235钢板及方钢：台面垫板1.0mm、炉膛1.0mm、框架底部采用方钢40*40*2.5mm、支撑角钢40*40*3mm，炉腿φ48*3mm无缝钢管，外套φ51*0.8mm不锈钢管及配铸铁可调炉脚；背板上配置优质摇摆式水龙头；炉头采用低噪音预混式节能炉头，一体式铸铁炉膛及红外辐射板，红外线节能原理及具备离锅断主火功能；;气掣、水掣、低噪音鼓风机；红外线控制电子打火，比普通灶节能20%，热效率大于45%，达到一级能效。 | 1 | 台 |
| 14 | 单门电蒸饭车 | 12盘整体采用优质不锈钢制作，自动上水，功率为12KW/380V | 1 | 台 |
| 15 | 电饼铛 | 不锈钢外壳，铝制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。功率：5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 16 | 双斗水池 | 参考尺寸：1200*700*800mm台面用材厚度1.0mm不锈钢板，下配38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.0mm 不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.0mm 不锈钢装饰管，星盆排水口50。配水龙头 | 1 | 台 |
| 17 | 油网烟罩 | 参考尺寸：4500*1200*500mm烟罩罩体选用S08 磨砂不锈钢板厚度1.2mm；配置防爆防潮灯； | 5.4 | 平方米 |
| 18 | 排烟管道 | 镀锌1.0mm | 45 | 平方米 |
| 19 | 留样柜 | 柜体采用优质不锈钢板材，双层中空玻璃门，全铜管制冷，双压缩机双系统，加厚发泡层，制冷方式：制冷，温度范围：+4℃～+10℃，设备功率：220V/200W。 | 1 | 台 |
| 20 | 杀菌灯 | 40w电压：AC220V/5OHz，光源功率：2x20W，高压网电压：DC1900V，适用范围：室内，透杀面积：60㎡，材料：铝合金。 | 1 | 台 |
| 21 | 灭蝇灯 | 铝合金外框，优质紫外线灯管，高压包4500-5000V，对苍蝇100%击毙率，无爆响，无残骸飞溅，无臭味。功率40W | 1 | 台 |
| 22 | 面点加工间 |  |  |  |
| 23 | 和面机 | 整机选用优质不锈钢板，设备生产能力12.5KG/次，采用减速箱传动，噪音低/强劲有力，和面工作效率高，设备功率：220V/1.5KW。 | 1 | 台 |
| 24 | 压面机 | 整机选用优质不锈钢板，不锈钢面斗及托盘；尼龙轮传动，噪音低，运行平稳；设备功率：1.5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 25 | 单斗水池 | 参考尺寸：600*600*800mm台面用材厚度1.0mm不锈钢板，下配38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.0mm 不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.0mm 不锈钢装饰管，星盆排水口50。配水龙头 | 1 | 台 |
| 26 | 木案工作台 | 1500*700*800台面50mm木案面板，40*40*1.0mm不锈钢方钢做支撑,加强筋1.0mm, 通脚Φ38*1.0mm不锈钢圆管配可调式子弹脚，横通Φ25*1.0mm圆管。 | 1 | 台 |
| 27 | 库房 |  |  |  |
| 28 | 主食底架 | 1200/500/200整体采用1.0mm不锈钢；货架框主骨架采用Φ38×1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架横管38×25×1.0mm不锈钢矩管；中间搁条采用1.0mm不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 29 | 四层货架 | 参考尺寸：1200*500*1500mm整体采用1.0mm不锈钢；货架框主骨架采用Φ38×1.0mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架横管38×25×1.0mm不锈钢矩管；中间搁条采用1.0mm不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 30 | 四门碗柜 | 参考尺寸：1200*500*1800mm台面采用1.0mm不锈钢板，柜体采用1.0mm不锈钢板，柜脚采用Φ50㎜x150mmx1.0㎜厚（0Cr18Ni9）不锈钢可调重力活动脚；趟门吊架及导轨为前后静音滑轮；承受载荷100-150Kg； | 1 | 台 |
| 31 | 洗消间 |  |  |  |
| 32 | 三斗水池 | 参考尺寸：1800*800*800mm台面用材厚度1.0mm不锈钢板，下配38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.0mm 不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.0mm 不锈钢装饰管，星盆排水口50。配水龙头 | 1 | 台 |
| 33 | 拖把池 | 参考尺寸：500*400mm台面用材厚度1.0mm不锈钢板，下配38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，星盆池用材厚度1.0mm2B不锈钢板;方形脚通38X38X1.0mm 不锈钢装饰管，方形脚横通25X25X1.0mm 不锈钢装饰管，星盆排水口50。配水龙头 | 1 | 台 |
| 34 | 消毒柜 | 整体发泡,无指纹全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架,指弹头柜脚,热风循环高温消毒。双门采用双旋钮控制，可单室独立工作也可双室同时工作，设备功率：220V/2.4kw。 | 1 | 台 |
| 35 | 双层工作台 | 参考尺寸：1200*700*800mm台面采用 1.0不锈钢板; 柜外壳采用 1.0 不锈钢板;配50㎜x50mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 | 1 | 台 |
| 36 | 辅件 |  |  |  |
| 37 | 40盆子 | 08全钢，304不锈钢，加厚盆底 | 12 | 个 |
| 38 | 笊篱 | 28-8目全钢，304不锈钢 | 2 | 个 |
| 39 | 10两炒勺 | 磨砂，304不锈钢 | 2 | 个 |
| 40 | 油盆 | 10寸1.0全钢，304不锈钢 | 2 | 个 |
| 41 | 料缸18 | 18*1.0，304不锈钢 | 12 | 个 |
| 42 | 水勺长 | 18*45水勺，304不锈钢 | 6 | 个 |
| 43 | 水勺短 | 5斤水壳，304不锈钢 | 2 | 个 |
| 44 | 刀箱 | 四格刀箱，201不锈钢 | 2 | 个 |
| 45 | 油条滚子 | 大号走锤 | 1 | 个 |
| 46 | 食品夹 | 大号三线夹，304不锈钢 | 8 | 个 |
| 47 | 砍刀 | 304不锈钢 | 2 | 把 |
| 48 | 桑刀 | 304不锈钢 | 2 | 把 |
| 49 | 片刀 | 304不锈钢 | 2 | 把 |
| 50 | 大墩子 | 松木大号 | 1 | 块 |
| 51 | 40汤桶 | 304不锈钢，加厚桶底 | 2 | 个 |
| 52 | 擀面杖大 | 100cm | 2 | 根 |
| 53 | 擀面杖小 | 40cm | 1 | 根 |
| 54 | 木铲 | 米饭勺 | 10 | 个 |
| 55 | 盆20cm | 20汤盆，304不锈钢，加厚盆底 | 6 | 个 |
| 56 | 盆40cm | 08全钢，304不锈钢，加厚盆底 | 10 | 个 |
| 57 | 盆60cm | 1.5全钢，304不锈钢，加厚盆底 | 6 | 个 |
| 58 | 磨刀石 | 棕刚玉，粗细双面 大号 | 2 | 块 |
| 59 | 削皮刀 | 大号木柄，304不锈钢 | 4 | 个 |
| 60 | 密漏 | 双耳密漏25cm，201不锈钢 | 2 | 个 |
| 61 | 锅铲 | 1号磨砂，304不锈钢 | 2 | 个 |
| 62 | 克称 | 克称，可充电，精度0.01g | 1 | 台 |
| 63 | 打菜勺 | 4两，304不锈钢 | 10 | 个 |
| 64 | 菜板 | 80红橡木 | 2 | 块 |
| 65 | 水果刀 | 304不锈钢 | 2 | 把 |
| 66 | 墩子白色 | 45*10cm， | 1 | 块 |
| 67 | 墩子白色 | 45*10cm， | 1 | 块 |
| 68 | 留样盒 | 200ml，食品级PP材质 | 20 | 个 |
| 69 | 电子称 | 30公斤，220V,精度0.5克 | 1 | 台 |
| 70 | 厨房刀具 | 厨作，304不锈钢 | 4 | 把 |
| 71 | 切菜板 | 50红橡木 | 4 | 块 |
| 72 | 不锈钢餐桶 | 直径30cm，高度30cm 加厚304不锈钢桶体，加厚桶底 | 8 | 个 |
| 73 | 不锈钢盆 | 直径40CM304不锈钢内外亮面抛光，加厚盆底 | 10 | 个 |
| 74 | 大号打饭勺 | 6两，长度44.5cm，勺头11cm，304不锈钢，加厚手柄 | 10 | 个 |

# 第四章  评标方法

一、评标方法

1.按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3.评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

4.投标文件的资格评审、符合性评审（一包、二包通用）

资格性评审：开标后，由采购人或采购代理机构对投标文件的资格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； | 符合招标文件要求 |
| 2 | 财务状况报告：提供经审计的2022年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明； |  |
| 3 | 税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年7月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 4 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |  |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年7月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |  |
| 6 | 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 7 | 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可； |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）。 |  |

符合性评审：评标委员会从投标文件的对招标文件的符合性进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应：

| 序号 | 实质性条款 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件封面、投标函两处的项目名称 | 两处均无遗漏，且与项目名称完全一致。 |
|  |  | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章。 |
|  |  | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件组成 | 按照招标文件第六章格式编写，无缺漏项。 |
|  |  | 投标内容的完整性 | 投标文件内容未出现漏项或数量与要求不符。 |
| 3 | 响应程度审查 | 投标报价 | 符合招标文件要求 1.投标报价符合唯一性要求； 2.未超出招标文件规定的最高限价。 |
|  |  | 合同条款响应 | 完整响应招标文件合同条款。 |

说明：以上各项有 1 项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

5.评审指标分值构成（一包、二包通用）

| 类别 | 总分 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 | 30分 |
| 技术 响应方案 | 66分 | 产品参数： 评审内容：投标人提供所投产品主要技术指标，参数，性能证明材料； 评审标准：所供产品技术指标明确，证明材料齐全，完全满足招标要求得12分。技术参数负偏离1项扣1分，扣完为止。 | 12分 |
|  |  | 产品来源渠道： 评审内容：投标人需提供所投产品合法正规来源渠道证明文件：包括但不限于厂家授权、检测报告，销售协议、代理协议等； 评审标准：根据提供所投产品证明文件齐全表述明确充分得0.5-2分。 | 2分 |
|  |  | 运输供货方案： 评审内容：针对本项目提出具体的运输供货方案，方案内容包含①运输成品保护方案②运输中遇到的紧急情况等处理方案； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得6分；评审内容每缺一项扣3分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1.5分。 | 6分 |
|  |  | 总体实施方案： 评审内容：根据投标人针对本项目的①质量保证措施②供货进度计划③物流保障措施④安装调试方案⑤管理制度和协调方案⑥项目验收方案⑦项目团队配备方案⑧项目实施安全管理措施响应情况进行赋分； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求，能保障本项目实施得28分；评审内容每缺一项扣3.5分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1.5分。 | 28分 |
|  |  | 售后服务方案： 评审内容：投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务机构地址，电话联系人②售后服务人员组织③售后服务保障措施④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间⑤供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案⑥售后服务承诺； 评审标准：方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得18分；评审内容每缺一项扣3分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1.5分。 | 18分 |
| 业绩 | 4分 | 业绩： 评审内容：提供投标人2020年7月1日至今类似项目业绩； 评审标准：需提供业绩证明文件，以提供标明合同买卖双方、货物名称及数量的销售合同为准（复印件加盖公章），每提供一个业绩证明得1分，满分4分。 | 4分 |

##### 二、政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行10%扣减。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2政策性扣减方式

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

2.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.3供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

# 第五章  商务及合同主要条款

采购合同

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标单位）

一、合同内容:

二、合同价款：

1、合同总价：

2、合同总价：包括新设备制造费、保管费、运杂费、装卸费、保险费、管理费、改造费、安装调试费、垃圾清运费检测验收费、专用工具、备品备件、技术资料、培训费、税金及其它相关的一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、合同结算：

1、付款比例：

①项目整体经采购人书面验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的100%；

②付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效发票，附详细清单。

## 四、交货条件:

1、交货地点：甲方指定地点

2、交货期：合同签订后25个日历天供货安装调试完毕。

## 五、运输：

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

## 六、质量保证：

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、质保期为验收合格后1年，质保期内维保标准不得低于国家标准及相关规定，如超过5年，则按供应商承诺执行，并在合同签订过程中明确。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、知识产权：乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

## 七、技术服务：

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、其他技术资料。

3、售后服务

3-1、质保期内维保标准不得低于国家标准及相关规定。

3-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从合同价款中扣回索赔金额。

4、伴随服务

4-1、乙方应提供相应的中文的技术文件。

4-2、必须的其它技术资料。

4-3、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

## 八、验收：

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标单位支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

## 九、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、本合同履行期间，如乙方未能按照本合同约定完成相应目标成效要求，甲方有权要求乙方按照本合同总价款30%支付违约金，同时甲方有权视乙方违约情况决定是否单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方损失。

3、除本合同另有约定或因不可抗力情形之外，任何一方因违反本合同项下的任何义务或保证与承诺不实的，即构成违约，应向对方承担违约责任，赔偿因违反合同而给对方造成的全部实际产生的直接经济损失。

4、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

## 十、合同组成：

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

## 十一、合同生效及其它：

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：    年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 第六章  投标文件格式

# 入场登记号：XA-2023-000794-B01

# 项目编号：SXJTZB-ZC-GK20230718

灞桥区东城二小红旗分校、东枣园小学、中粮悦上锦云幼儿园设备采购项目

（包号）

投标文件

投 标 人：                           （公章）

法定代表人或被委托人：             （签字或盖章）

# 日     期：            年          月          日

目    录

# 第一部分  投标函  ……………………………………页码

# 第二部分  开标一览表……………………

# 第三部分  法定代表人证明书与授权书………………

# 第四部分  资质证明文件………………………

# 第五部分  投标方案说明………………………………

# 第六部分  投标人承诺书………………………………

# 第七部分  附件…………………………………………

# 第一部分   投标函

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

我单位收到贵公司           （项目名称）SXJTZB-ZC-GK20230718/（包号）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.我公司所投产品   （填：是或否）小型微型企业制造生产的。

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

6.我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

# 第二部分 开标一览表

## 2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

包   号：

单位：元

| 报价内容 投标内容 | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） 小写￥ 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 2.2分项报价表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 2.3备品备件、耗材说明一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 单价（元） | 优惠单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日期：    年      月      日

## 2.4技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 招标文件技术需求 | 投标文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。

后附相关证明材料。

投标人：           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

日期：    年      月      日

## 2.5商务条款响应承诺书

（格式自拟）

# 第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

# 法定代表人证明书

| 致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

# 法定代表人授权书

采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

# 第四部分  资质证明文件

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供经审计的2022年财务报告，包括 “四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告）；事业单位零余额账户提供相应证明；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2022年7月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2022年7月至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，被授权人参加投标的提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；自然人只需提供身份证；备注：分支机构由分支机构负责人授权即可；

(2)本项目不接受联合体投标（提供书面声明材料）；

# 第五部分  投标方案说明

包括但不限于：

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、供货时间、地点、验收方式、售后服务等）。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

七、近年类似业绩及相关证明材料。

# 附1：业绩及相关证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主名称 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附加盖公章的合同关键页复印件（必须含合同封面、采购内容、合同签订时间、合同签字页等合同信息），签订时间以具体合同内容为准。

2.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

# 第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书

致：采购人/陕西嘉唐建设项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：

投标人企业关联关系声明函

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（公章）：          （单位全称）

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

# 第七部分  附件

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、本项目采购标的所属行业为工业。

### 监狱企业、福利企业相关资格证明材料

## 《残疾人福利性单位声明函》

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为   （符合/不符合）  残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位此声明函可不填写。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

## 《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：