# 谈判技术参数需求

**1、项目名称**：秦北蝴蝶兰温室建设项目（苗床及生产所需设备）

**2、交付期：20日历日**

**3、质保期：1年**

**4、技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 配套设施 |  |  |  |
| 1.1 | 环流风机 | 台 | 30 |  |
| 1.2 | 环流风机安装费 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 温室四周保温棉被 | m2 | 728 |  |
| 1.4 | 保温被安装费 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 水肥一体设备 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 苗床 | m2 | 2640 |  |
| 1.7 | 苗床安装费 | m2 | 2640 |  |
| 1.8 | 暖气 | m2 | 2640 |  |
| 1.9 | 暖气安装费 | m2 | 2640 |  |