项目编号：ZCXG-ZB-202393

长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程

项目管理服务

竞争性磋商文件

陕西众诚项目管理有限公司

二〇二三年七月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 合同格式	21

第四章 竞争性磋商内容及技术要求	25

第五章 评审方法	29

第六章 竞争性磋商响应文件格式	37

# 第一章 竞争性磋商公告

长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务采购项目的潜在投标人应在西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8楼K座获取采购文件，并于 2023年08月07日 14时30分 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCXG-ZB-202393

项目名称：长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：620,000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务 | 详见磋商文件 | 620,000.00 | 否 | 详见磋商文件 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：完成合同约定的全部工作内容后服务期自行终止

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务)特定资格要求如下:

3.1法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3.3本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2023年7月26日 至 2023年8月1日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8层K座

方式：现场获取

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月07日14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8楼K座

开标地点：西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8楼K座

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、注意事项：

（1）供应商须在招标文件获取时间内携带单位介绍信、经办人身份证及身份证复印件（加盖公章），在代理机构确认后方可获取招标文件。

（2）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、落实政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3） 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（7）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市长安区农村公路管理站

地址：西安市长安区南长安街12号

联系方式：029-85292446

2.采购代理机构信息

名称：陕西众诚项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8楼K座

联系方式：029-88816603

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：029-88816603

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：西安市长安区农村公路管理站 地 址：西安市长安区南长安街12号 联系方式：029-85292446 |
| 2 | 采购代理机构 | 机构名称：陕西众诚项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8楼K座 电话/传真：029-88816603 联系人：张工 |
| 3 | 是否接受联合体磋商 | 否。 |
| 4 | 是否允许提供备选方案 | 不允许。 |
| 5 | 最小单元 | 本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。 |
| 6 | 最高限价 | 620,000.00元 |
| 7 | 资格证明文件 | - 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定， 1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（营业执照经营范围须包含工程管理服务或管理咨询或基础设施配套建设维护等相关内容）； 2）财务状况报告：提供2022年度经审计的财务报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； 3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） 4）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） 5）税收缴纳证明：提供谈判时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 6）社会保障资金缴纳证明：提供谈判时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。（提供声明函） 3、特定资格条件： 1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书； 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动； 3）本项目不接受联合体投标。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。 |
| 8 | 服务期 | 完成合同约定的全部工作内容后服务期自行终止 |
| 9 | 磋商保证金 | 无 |
| 10 | 磋商有效期 | 提交磋商响应文件的截止之日起90天 |
| 11 | 磋商响应文件份数 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；报价一览表：壹份。电子版（U盘）一份：与纸质版响应文件一致的 word 电子版响应文件 1 份。并在盘面标注供应商全称。 |
| 12 | 磋商响应文件装订及包装密封要求 | 竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 13 | 磋商响应文件递交的截止时间和磋商地点 | 磋商响应文件递交截止时间：2023年08月07日14时30分00秒 （北京时间） 磋商响应文件递交地址：陕西众诚项目管理有限公司（西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8楼K座） |
| 14 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2023年08月07日14时30分00秒（北京时间） 磋商地点：陕西众诚项目管理有限公司（西安市雁塔区南二环老三届世纪星大厦8楼K座） |
| 15 | 评审方法 | 综合评审法（详见第五章） |
| 16 | 采购代理服务费 | 1、按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 2、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 代理费缴存账户： 开户名称：陕西众诚项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 账 号：3700023909200105694 （备注：项目名称+代理服务费） |
| 17 | 所属行业 | 本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：西安市长安区农村公路管理站

2.2采购代理机构：陕西众诚项目管理有限公司

2.3供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.4服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.5中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.6监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.7残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

3.4供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.5供应商必须在陕西众诚项目管理有限公司获取竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

3.6联合体磋商

/

4.供应商信用记录查询及使用

4.1“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn） 为投标人信用信息查询渠道，如果供应商被查实在响应文件递交截止时间前已列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其响应文件无效。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

- 合同格式

第四章 磋商内容及商务要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归陕西众诚项目管理有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.2采购单位如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.3已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

1） 按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的竞争性磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权委托书。

2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容至少应包括详细评审中的内容等。

3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

4）竞争磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

11.磋商报价

11.1磋商报价：磋商报价是供应商为了完成本项目服务所需要的所有工作内容的全部费用，包括所有服务费、招标代理费等一切可能发生的费用。所有投标均以人民币报价。。

11.2磋商报价表成交明确本次服务的所有单项价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。

11.3磋商报价表成交明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明的合格性和竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。

14.磋商保证金

/

15.磋商有效期

15.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.竞争性磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照供应商须知的要求, 准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘）及报价一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与竞争性磋商响应文件同时递交。

16.2竞争性磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性磋商响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称，响应文件正副本须按照磋商文件要求加盖供应商公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.6竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性磋商响应文件的递交

17.竞争性磋商响应文件的密封和标记

17.1报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

17.2供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1) 磋商响应单位的全称；

2) 磋商项目名称、项目编号；

3）正本或副本、电子版、报价一览表“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

17.3如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．竞争性磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

19．递交的竞争性磋商响应文件

19.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评标

21.磋商

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为单数。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

22.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

22.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.5磋商过程中的实质性变动：

22.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.6竞争性磋商响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

22.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。

22.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

22.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

22.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

2）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3）供应商未提交有效的磋商保证金或金额不足的、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5）竞争性磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

6）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

7）供应商在同一份竞争性磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

8）存在有重大缺漏项和重大偏离的；

9）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

10）磋商总报价低于成本或者高于竞争性磋商文件公布的采购预算的。

11）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12）竞争性磋商响应文件不符合法律法规要求的；

13）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

22.7竞争性磋商响应文件的详细评审

22.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

22.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

22.8成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。

23．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

24．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存1-3名成交候选人。

25．评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交通知

27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29．信用融资

29.1为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体名单见网址： http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html中《西安市财政局关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》）。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安市财政局网站( http://xaczj.xa.gov.cn/)政府采购专栏中查询了解。

- 质疑

30.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2质疑项目的名称、编号；

30.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4事实依据；

30.5.5必要的法律依据；

30.5.6提出质疑的日期。

30.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5应当提交授权书而未提交的；

30.6.6以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7质疑答复

30.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向西安市长安区财政局提起投诉。

30.8其他需要说明的事项

30.8.1接收质疑函的方式：书面形式

30.8.2联系部门：陕西众诚项目管理有限公司

30.8.3联系电话：029-88816603

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）。

31.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

# 第三章 合同格式

长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务

（参考文本）

协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：

2. 项目地点：

3. 项目内容：

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、采购文件、澄清、补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：                       （¥        ）。

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响（包含人员工资、人员福利、人员保险、加班费及完成项目实施所需要的各种费用）。

四、付款方式

甲方根据对乙方的考核和资金情况支付服务费，乙方需提前向甲方开具等额发票。

五、内容及要求：

详见第四章磋商内容及商务要求（工作内容、工作标准及管理制度需经甲方同意后执行）。

六、质量保证：

供应商提供的服务，应全面满足采购文件的要求，采购文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。

七、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十一、服务期

十二、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执  叁 份，监管部门备案 壹 份、采购代理机构存档 壹 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

# 第四章 竞争性磋商内容及商务要求

一、项目概况

本次项目管理服务工作主要包含以下以下四部分：

1、长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程施工A标段

项目位于陕西省长安区，长安区东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西毗鄠邑区、咸阳市。南北长 55 公里，东西宽 52 公里，总面积 1580 平方公里。长安区地势为东原、南山、西部川，最低海拔 384.7 米，最高海拔 2886.7 米。地势南高北低，东高西低，南北最长处 55 公里，东西最宽处 52 公里。南为秦岭山地， 北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔 2886.9 米），最低点为区境西北角 的西江渡（海拔 384.7 米），高差 2500 多米。

本次优化提升工程农村公路存在治理“国道”是由于路网调整形成的历史有问题，设计范围内共有国道 2 条，分别为满防线、终南大道。县乡道依据长安区公路管理站提供的《养管一览表》为依据，结合各个工区的工区长提供的隐患点或段落，具体结合现场实际情况进行优化提升改造，本标段涉及高鸭路、滦白路、东祥路、申五路、长安大道、瓜彰路、西马路、王子路、子午大道、何子路。

主要提升内容如下：

（1）对平面交叉路口，增设停车让行标志标线、减速带及标志标线、道口标柱、部分路口增设爆闪灯；

（2）临崖临河路段，增设护栏，部分无设置护栏条件的路段，做 M7.5 浆砌片石挡墙；

（3）对视距不良路段，增设警告标志及护栏、施划振动标线；

（4）对于过村镇路段，增设村庄标志、注意行人标志、限速标志等，施划减速振动标线及停车让行标线；

（5）对于学校路段，速震荡标线，部分学校前后路口增设爆闪灯；

（6）对于部分路段增设里程碑和百米桩。

2、长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程施工B标段

项目位于陕西省长安区，长安区东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西毗鄠邑区、咸阳市。南北长 55 公里，东西宽 52 公里，总面积 1580 平方公里。长安区地势为东原、南山、西部川，最低海拔 384.7 米，最高海拔 2886.7 米。地势南高北低，东高西低，南北最长处 55 公里，东西最宽处 52 公里。南为秦岭山地， 北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔 2886.9 米），最低点为区境西北角 的西江渡（海拔 384.7 米），高差 2500 多米。

本次优化提升县乡道依据长安区公路管理站提供的《养管一览表》为依据，结合各个工区的工区长提供的隐患点或段落，具体结合现场实际情况进行优化提升改造，本标段涉及165信箱路、何解路、巩答路、马砲路、砲魏路、韩布路、老雁引路、鸣引路、马鸣路、汤鸣路、候白路、查新路、西南路、兴郑路、韦王路、太水路、关太路、大黄路、新雁引路。

主要提升内容如下：

（1）对平面交叉路口，增设停车让行标志标线、减速带及标志标线、道口标柱、部分路口增设爆闪灯；

（2）临崖临河路段，增设护栏，部分无设置护栏条件的路段，做 M7.5 浆砌片石挡墙；

（3）对视距不良路段，增设警告标志及护栏、施划振动标线；

（4）对于过村镇路段，增设村庄标志、注意行人标志、限速标志等，施划减速振动标线及停车让行标线；

（5）对于学校路段，速震荡标线，部分学校前后路口增设爆闪灯；

（6）对于部分路段增设里程碑和百米桩。

3、长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程施工C标段

项目位于陕西省长安区，长安区东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西毗鄠邑区、咸阳市。南北长 55 公里，东西宽 52 公里，总面积 1580 平方公里。长安区地势为东原、南山、西部川，最低海拔 384.7 米，最高海拔 2886.7 米。地势南高北低，东高西低，南北最长处 55 公里，东西最宽处 52 公里。南为秦岭山地， 北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔 2886.9 米），最低点为区境西北角 的西江渡（海拔 384.7 米），高差 2500 多米。

本次优化提升县乡道依据长安区公路管理站提供的《养管一览表》为依据，结合各个工区的工区长提供的隐患点或段落，具体结合现场实际情况进行优化提升改造，本标段涉及孙大路、甫西路、引新路、西汤线枣姚村、砲魏路(K2+500-K5+050)、马鸣路秦赵村段、西汤线（雁引路一洋桥段）、老环山路。

主要提升内容如下：

（1）对平面交叉路口，增设停车让行标志标线、减速带及标志标线、道口标柱、部分路口增设爆闪灯；

（2）临崖临河路段，增设护栏，部分无设置护栏条件的路段，做 M7.5 浆砌片石挡墙；

（3）对视距不良路段，增设警告标志及护栏、施划振动标线；

（4）对于过村镇路段，增设村庄标志、注意行人标志、限速标志等，施划减速振动标线及停车让行标线；

（5）对于学校路段，速震荡标线，部分学校前后路口增设爆闪灯；

（6）对于部分路段增设里程碑和百米桩。

4、长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程施工D标段

项目位于陕西省长安区，长安区东接蓝田县，南连柞水县、宁陕县，西毗鄠邑区、咸阳市。南北长 55 公里，东西宽 52 公里，总面积 1580 平方公里。长安区地势为东原、南山、西部川，最低海拔 384.7 米，最高海拔 2886.7 米。地势南高北低，东高西低，南北最长处 55 公里，东西最宽处 52 公里。南为秦岭山地， 北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔 2886.9 米），最低点为区境西北角 的西江渡（海拔 384.7 米），高差 2500 多米。

本次优化提升县乡道依据长安区公路管理站提供的《2023 年村道安全生命防护工程建议计划表》为依据，对计划表内100 个点位进行设计， 具体结合现场实际情况进行优化提升改造，本标段涉及村道100个隐患点位。

主要提升内容如下：

（1）对平面交叉路口，增设停车让行标志标线、减速带及标志标线、道口标柱、部分路口增设爆闪灯；

（2）临崖临河路段，增设护栏，部分无设置护栏条件的路段，做 M7.5 浆砌片石挡墙；

（3）对视距不良路段，增设警告标志及护栏、施划振动标线；

（4）对于过村镇路段，增设村庄标志、注意行人标志、限速标志等，施划减速振动标线及停车让行标线；

（5）对于学校路段，速震荡标线，部分学校前后路口增设爆闪灯；

（6）对于部分路段增设里程碑和百米桩。

二、服务内容

项目前期咨询管理服务、项目实施全过程管理服务，项目竣交工相关服务，配合做好项目审计相关工作，以及其它项目管理方面服务工作。

三、商务要求

1、服务期：完成合同约定的全部工作内容后服务期自行终止；

2、付款方式：甲方根据对乙方的考核和资金情况支付服务费，乙方需提前向甲方开具等额发票。

四、其他

合同实施

1.中标人应在合同签订后3个日历日内安排人员就项目实施工作进行安排、部署。

2.若未能在服务周期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

违约责任

1.按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处。

# 第五章 评审方法

一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

- 采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或其授权的代表签到，并参加磋商会议。如果未按前述规定签到、参加磋商会议，供应商的响应文件将按无效响应文件处理。

- 磋商时，供应商和监标人查验响应文件密封情况并签字认可。

- 按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定，由磋商小组与各个供应商分别进行磋商。采购代理机构将作磋商价格记录，磋商价格记录“报价一览表”规定的全部内容。磋商共进行两轮磋商报价（含首次磋商响应文件中的磋商报价），磋商过程中所有磋商报价现场不对供应商公开宣读。

- 磋商程序:

a.介绍与会各方人员；

b.介绍供应商；

c.宣布磋商会议纪律；

d.签署拒绝商业贿赂承诺书；

e.由供应商法定代表人或其委托代理人、监标人检查响应文件的密封情况，并对密封情况书面确认；

f.当众拆启响应文件送至评审室；

g.宣布休会，进入评审、磋商、二次报价阶段；

h.会议结束。

对磋商响应文件的初审：

1.1资格性审查。磋商小组将依据磋商响应文件，按照磋商文件第二章供应商须知前附表第7条所述资格要求进行资格性审查，如果供应商不满足磋商文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应磋商文件。

1.2响应文件符合性审查。

| 投标内容 | 齐全、无遗漏 |
| --- | --- |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| 服务期 | 响应招标文件要求 |
| 付款方式 | 响应招标文件要求 |
| 投标有效期 | 响应招标文件要求 |
| 签字印鉴 | 齐全，有效 |

2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

5、无效响应文件：

5.1凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

5.1.1为同一法定代表人的；

5.1.2为同一股东控股的；

5.1.3其中一家公司为其他公司最大股东的；

5.1.4不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

5.1.5不同供应商委托同一单位或个人办理磋商事宜；

5.1.6不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

5.1.7不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.1.8不同供应商的响应文件相互混装；

5.1.9不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2经过对供应商及响应文件的资格性及符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效响应处理。

5.2.1供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；

5.2.2响应文件没有法定代表人授权书（法定代表人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

5.2.3供应商资格的有效性或符合性不符合要求的；

5.2.4供应商未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

5.2.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.2.6响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的,但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

5.2.7磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

5.2.8响应文件的主要条款响应与磋商文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

5.2.9规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

5.2.10最终磋商报价超出采购预算的；

5.2.11提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效磋商响应文件处理外，还进行相应的处罚；

5.2.12供应商有违法违规行为的；

5.2.13其他法律法规规定的无效磋商响应文件的情况。

四、详细评审（总分100分）

评审要素和分值分解表

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 10分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，并进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。 |  | 10分 | 根 据 磋商响应文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| 服务 方案评审 | 72分 |  | 项目分析：供应商结合项目背景和采购内容，对项目实施具有清晰、明确的认知，保障项目顺利实施。项目分析深入、到位得（10-15分]，项目分析理解较好得（5-10]分，项目分析理解一般得[0-5]分。 | 15分 |  |
|  |  |  | 服务方案：供应商根据对项目得理解，提供服务方案。方案全面详尽、可行性强，实施便捷得（10-15]分，方案较全面、实施性较强得（5-10]分，方案一般得[0-5]分。 | 15分 |  |
|  |  |  | 项目团队配备：项目组织机构合理，人员数量、专业结构合理，规模与项目需求相匹配，技术能力强，经验丰富得（10-15]分，团队配置人员技术能力、经验一般得（5-10]分，团队配置人员技术能力、经验较差得[0-5]分。 | 15分 |  |
|  |  |  | 重难点分析：供应商根据对项目得理解，分析项目实施过程中的潜在重难点工作，并提出解决方案。重难点把握准确，解决方案合理得（7-10]分，重难点把握一般得，解决方案较合理得（4-7]分，重难点把握不准确得[0-4]分。 | 10分 |  |
|  |  |  | 进度保证措施：供应商根据项目特点，提供项目实施的进度保证措施，确保项目高效、高质量完成。措施科学、合理得（6-8]分，措施较合理、实时性较强得（3-6]分，措施一般得[0-3]分。 | 8分 |  |
|  |  |  | 质量保证措施：措施内容完整详尽，责任制度明确，人员管理措施可行强得（3-5]分；措施内容无缺漏，责任制度措施、人员管理措施一般得[0-3]分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 合理化建议：有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得（2-4]分；较详细得[0-2]分。 | 4分 |  |
| 履约能力评审 | 18分 |  | 磋商小组对各供应商提出的服务承诺进行综合比较：服务承诺符合项目实际要求得（6-9]分，服务承诺较符合项目实际要求得（3-6]分，服务承诺与本项目实际情况不相符，得[0-3]分。 | 9分 |  |
|  |  |  | 提供企业以往类似项目业绩，每提供1个得3分，满分 9分 (以合同协议书或中标（成交）通知书内容为准)。 | 9分 |  |
| 1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 4、由于磋商响应文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。 6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |  |

五、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

六、特殊情况的处理

磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：                                   （正本或副本）

长安区2023年农村公路安防设施优化提升工程项目管理服务

竞争性磋商响应文件

供应商：                     （公章）

二〇二三年   月   日

目  录

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、法定代表人身份证明

四、法人授权委托书

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、资格证明文件

七、商务响应偏离表

八、磋商技术方案

九、供应商认为有必要补充说明的其他事项

## 一、磋商响应函

致：                  （采购人名称）

根据贵方“                      ”项目的磋商文件要求(项目编号：          )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份、电子版    份。

我方承诺如下：

1）磋商报价为人民币（大写）：         （¥      元）。

2）如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起 90 天），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向代理公司交纳采购代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法人或被授权人签字或盖章：

日    期：

## 二、磋商报价表

### 2.1报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价（元）： | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期： |  |
| 项目负责人 |  |
| 说明：磋商报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

### 2.2分项报价表

供应商自行编辑

## 三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：        身份证号码：

职务：        系                       （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

## 四、法人代表授权书

致：                  （采购人名称）

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称  、项目编号  ）  磋商、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限（与磋商有效期一致）：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字并盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

- 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地  址：

邮  编：

电  话：

年   月   日

- 六、资格证明文件

各包单位按照磋商文件第二章供应商须知前附表第7条所述资格要求进行提供。

注：以上要求供应商提供的资格证明文件均须加盖供应商公章，否则按无效磋商处理。

## 七、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 磋商响应文件商务响应 | 是否偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.商务要求和合同条款各条目是对供应商单位提出的最低要求，将作为采购人与成交单位签定合同的基本要求。

2.偏离填写：正偏离或负偏离或无偏离。

3.如无偏离，供应商提供空白表即可。

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

## 八、磋商技术方案

注意：各包供应商根据本次采购内容应编制的技术方案及评标办法中评审因素综合考虑进行编制。

## 九、供应商认为有必要补充说明的其他事项

附 1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

附件2（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日     期：