政府采购项目

项目编号：BJFMT2023(061)号

扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务

竞争性磋商文件

采购单位：扶风县人民医院

代理单位：宝鸡福美特项目管理有限公司

二〇二三年六月

温馨提示

1、请您仔细阅读磋商文件并正确理解磋商文件中各项具体要求。

2、本项目采用电子化投标方式磋商，投标供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子磋商响应文件进行签章、加密、递交、开标时解密以及二次报价等相关招投标事宜。开标时投标供应商须携带数字认证证书（CA锁），如因投标供应商自身原因未携带数字认证证书（CA锁）造成无法解密磋商响应文件，按无效投标对待。

3、请您确保磋商保证金凭证已办理。

4、请您严格按照磋商时间参加磋商会议，勿忘携带相关证件，到达磋商地点后及时到签到处签字。

5、咨询其他问题，请与我们的工作人员联系，竭诚为您服务。

代理机构：宝鸡福美特项目管理有限公司

地　　址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心8楼

联系方式：张女士  13319178519

竞争性磋商文件目录

第一章：竞争性磋商公告	2

第二章：竞争性磋商须知	2

第三章：采购内容及服务要求	33

第四章：商务要求	33

第五章：合同条款（仅供参考）	42

第六章：磋商响应文件组成部分	42

# 第一章：竞争性磋商公告

扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务竞争性磋商公告

###### 项目概况

医疗功能完善改造项目办公设备升级服务采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn）下载获取采购文件，并于 2023年07月04日 09时00分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：BJFMT2023(061)号

项目名称：医疗功能完善改造项目办公设备升级服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,260,000.00元

采购需求：

合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务):

合同包预算金额：1,260,000.00元

合同包最高限价：1,260,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 医疗功能完善改造项目办公设备升级服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内完成

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)特定资格要求如下:

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
   （2）投标供应商须提供2022年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 
   （3）投标供应商须提供2022年1月至今已缴存的至少6个月的社会保险参保缴费情况证明；（供应商注册时间不满6个月的提供注册时至参加本采购活动相应期限内本单位缴纳社保参保清单情况。）
   （4）投标供应商须提供2022年1月至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
   （5）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；
   （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标供应商公章）；
   （7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标供应商提供自成立之日起至磋商之日止的无重大违法记录声明）； 
   （8）投标供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；
 （9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

#### 三、获取采购文件

时间： 2023年06月20日 至 2023年06月27日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn）下载

方式：在线获取

售价： 免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2023年07月04日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn）线上提交

#### 五、开启

时间： 2023年07月04日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第7开标室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号文件）；

注：如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.、本项目有意向投标供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn），交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，即可从〖我的项目〉项目流程〉交易文件下载〗中下载电子磋商文件（*.SXSZF格式）；

3、供应商在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与磋商文件要求及后期上传的电子磋商响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

4、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

5、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000；

注意事项：供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

6、有意向供应商办理CA锁地址及流程，内容如下：CA锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道8号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心4楼2号窗口（办理流程：http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004002/20220524/05ccf80e-6a61-43e9-90e9-ebdd8da75241.html）；如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000；

7、投标供应商须提前在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“供应商注册注意事项”要求，完成注册审核，以保证后续流程的进行。

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请，办理“政采贷”业务。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：扶风县人民医院

地址：陕西省宝鸡市扶风县新区西大街

联系方式：0917—5212319

###### 2.采购代理机构信息

名称：宝鸡福美特项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心8楼

联系方式：13319178519

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电话：13319178519

宝鸡福美特项目管理有限公司

# 第二章：竞争性磋商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：扶风县人民医院 地址：陕西省宝鸡市扶风县新区西大街 联系人：倪先生 联系方式：0917-5213017 |
|  | 采购代理机构 | 名称：宝鸡福美特项目管理有限公司 地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心8楼 联系人：张女士 联系方式：13319178519 |
|  | 监督管理机构 | 扶风县财政局 |
|  | 项目名称 | 扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务 |
|  | 项目编号 | BJFMT2023(061)号 |
|  | 项目性质 | 财政资金 |
|  | 项目预算 | 采购预算：1260000.00元 最高限价：1260000.00元 |
|  | 项目用途 | 自用 |
|  | 采购内容和要求 | 详见竞争性磋商文件采购内容 |
|  | 供应商 | 响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人。 |
|  | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 无 3.本项目的特定资格要求： 合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)特定资格要求如下: （1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）投标供应商须提供2022年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； （3）投标供应商须提供2022年1月至今已缴存的至少6个月的社会保险参保缴费情况证明；（供应商注册时间不满6个月的提供注册时至参加本采购活动相应期限内本单位缴纳社保参保清单情况。） （4）投标供应商须提供2022年1月至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标供应商公章）； （7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标供应商提供自成立之日起至磋商之日止的无重大违法记录声明）； （8）投标供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证； （9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； |
|  | 服务期及服务地点 | 服务期：自合同签订之日起30日历日内完成 服务地点：采购人指定地点。 |
|  | 竞争性磋商文件发售 | 发售时间：2023年06月20日至2023年06月27日，每天9:00-17:00止（节假日除外）。 发售地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）下载。 |
|  | 联合体磋商 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
|  | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 在知道或者应当知道其自身权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，在此之后提出的质疑无效。 |
|  | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
|  | 磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点 | 1、磋商响应文件提交截止时间：2023年07月04日09时00分 2、磋商时间：2023年07月04日09时00分 3、磋商响应文件提交及磋商地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第7开标室 |
|  | 磋商响应有效期 | 自磋商之日起算90个日历日。 |
|  | 磋商担保 | 投标保证金金额： 投标保证金：人民币壹万伍仟元整（15000.00元） 投标保证金的形式：银行保函或基本户转账 投标保证金账户名称：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开 户 行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 帐 号：80602000142101980606473 1、银行保函 必须为投标供应商基本账户开户银行出具的银行保函，将银行保函及“基本账户开户许可证或基本存款账户信息”附在磋商响应文件中，作为保证金缴纳凭证。若代理机构未在磋商担保递交截止时间收到有效担保函的，或未在响应文件中附投标担保函的，其磋商将被拒绝。 2、基本户转账 必须为投标供应商基本账户以转账形式在磋商截止时间前到达上述账号（以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间），未按规定时间前或按额汇到指定账户的将否决其投标。投标保证金转账完成后，将“转账凭证”附在磋商响应文件中，作为保证金缴纳的凭证。 转账时必须备注：扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务磋商保证金 |
|  | 备选磋商方案和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 投标供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖投标供应商公章（鲜章），否则将作为无效磋商处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 竞争性磋商响应文件密封、装订 | 本项目采用电子化投标的方式，电子磋商响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。 注：由成交供应商在领取成交通知书时提供本单位磋商响应文件，正本一份，副本二份（按要求签字盖章）。 |
|  | 电子响应文件的制作和签署 | 1、供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，编制电子响应文件时，应使用最新发布的磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密及二次报价等相关操作。 2、电子磋商响应文件在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000； 3、按磋商文件指定位置要求“签字或盖章”的签字或盖章均可，要求签字处必须由签署人亲笔签名，签章无效，其余页面逐页加盖投标人公章。 注：如未按照上述要求进行响应文件制作和签署的均视其为无效响应文件。 |
|  | 无效文件说明 | 在磋商环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件： 1、投标供应商在规定时间内未对电子响应文件进行解密的； 2、上传的电子响应文件无法打开的； 3、法律法规规定的其他无效情形。 4、供应商拒绝对电子响应文件进行解密的； 5、因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的； 特殊情形下的应急处置： 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将延后开展后续招标活动。 |
|  | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第二章。 |
|  | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，产品安装调试完成支付合同价款的40%，调试完成系统平稳运行两个月之内采购单位组织竣工验收，整个项目竣工验收合格后支付合同价款的30%。 |
|  | 其它事项 | 本次磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标供应商必须就一个完整项目进行响应。成交人与采购人在成交通知书发出30个日历日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
|  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2、竞争性磋商文件下载：供应商须从采购代理机构处登记信息后在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心下载竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与确认登记竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3、竞争性磋商文件组成：包括竞争性磋商文件目录前六章。

4、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5、竞争性磋商文件的澄清或修改：

5-1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6、供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式（纸质版加盖公章，下同）向采购代理机构提出询问。否则，视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8、在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性磋商响应文件

1、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:    无

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)特定资格要求如下:

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
 （2）投标供应商须提供2022年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 
 （3）投标供应商须提供2022年1月至今已缴存的至少6个月的社会保险参保缴费情况证明；（供应商注册时间不满6个月的提供注册时至参加本采购活动相应期限内本单位缴纳社保参保清单情况。）
 （4）投标供应商须提供2022年1月至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
 （5）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；
 （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标供应商公章）；
 （7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标供应商提供自成立之日起至磋商之日止的无重大违法记录声明）； 
 （8）投标供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；
（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

2、合格供应商

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，磋商响应无效。

3、供应商信用信息：

3-1、信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。

3-2、信用信息查询截止时点：公告发布之日起至磋商响应文件递交截止时间前。

3-3、信用信息的使用规则：

a、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

b、采购人及磋商组织机构应当妥善保管相关主体信用信息，不得用于政府采购以外事项。

3-4、特别说明：

（1）供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其成交资格；

（2）供应商在磋商响应文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在评审前进行复查。

4、竞争性磋商响应文件的组成：

4-1．响应文件格式

4-2．资质证明文件

4-3. 符合性证明文件

4-4．响应方案

5、竞争性磋商响应文件编写说明

5-1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

5-2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（鲜章），如有遗漏，将作为无效磋商响应处理。

5-3、竞争性磋商响应文件因内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

6、磋商响应文件的制作和签署

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《政府采购电子标书制作工具》。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对响应文件进行签署、加密、递交、开标时解密以及二次报价等相关操作。电子磋商响应文件在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000。

注：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

7、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、磋商报价

8-1、磋商货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

8-2、供应商要按报价表内容填写名称、服务期、磋商报价等内容。

8-3、磋商报价是竞争性磋商响应文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的人员、设备及其他相关伴随费用的全部费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

注：磋商报价（首轮）超过或等于最高限价的，响应无效，按废标处理;二轮报价超过首轮报价的，响应无效，按废标处理。

8-4、供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

8-5、凡磋商文件要求或允许磋商中进行报价的各项费用项目，若磋商报价时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待。

## 五、磋商担保

1、担保方式：见供应商须知前附表。

2、磋商担保递交截止时间：见供应商须知前附表。

3、若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间查询到足额磋商保证金或者有效磋商担保函的，其磋商将被拒绝。

4、供应商参加磋商时，必须以竞争性磋商文件规定的方式提交磋商保证金，并作为其磋商响应的一部分。若未在磋商担保递交截止时间查询到到足额磋商保证金或投标供应商不能自行证明其足额缴纳磋商保证金的，或投标供应商未在响应文件中附银行汇（存）款回执单或担保机构出具的担保函，其磋商响应文件无效。

5、退还磋商保证金：

（1）在磋商截止时间前撤回已提交磋商响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

（2）所有未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）成交的供应商的磋商保证金在签订合同后，执合同予以5个工作日内退还。

6、如磋商发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

6-1、供应商提供虚假资质谋取成交的；

6-2、供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

6-3、供应商在竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件的；

6-4、供应商自行放弃磋商资格而未在磋商会议前一天以书面形式告知采购代理机构的；

6-5、供应商自行放弃成交资格的；

6-6、成交供应商不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

6-7、成交供应商不按规定支付磋商服务费的；

6-8、成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、磋商响应

1、磋商响应文件的提交：

1-1、供应商应在磋商截止时间前将响应文件上传至交易平台；

1-2、磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台 （陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省.宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目]”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。逾期上传的将被拒绝接收。

2、竞争性磋商响应文件的修改与撤回：

2-1、供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前,可以修改或撤回其响应文件，并在规定的磋商截止期之前，将修改或撤回的响应文件上传到交易平台，逾期递交的响应文件将不予受理。

2-2、磋商截止时间之后，投标供应商不得对其响应文件做任何修改。

2-3、在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还，提供磋商担保的投标供应商将由专业担保机构先行偿付招标人损失。

3、竞争性磋商响应有效期：

3-1、自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋商有效期延长至合同执行完毕。

3-2、在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。拒绝延长有效期的供应商有权收回磋商保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长有效期的供应商应相应延长磋商保证金的有效期，但不得修改竞争性磋商响应文件的实质性内容。

4、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：

4-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

4-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

4-3、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；

4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

4-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

5-1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5-3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5-5、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、磋商、评审及定标

1、磋商

1-1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。

1-2、磋商会议由采购代理机构主持。主持人宣读磋商会议开始，并宣读会场纪律，宣布按时递交响应文件的供应商名单。

1-3、开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在磋商会议现场根据主持人的要求在规定的时间内自行解密电子响应文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其响应文件按无效文件处理）。

1-4、响应文件的加密和解密应当使用同一CA 锁证书，解密文件时应当使用加密

电子响应文件的 CA 锁证书进行解密；由此导致无法解密电子响应文件造成的后果，由投标供应商自行承担。

1-5、在磋商环节出现下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效文件：

（1）投标供应商在规定时间内未对电子响应文件进行解密的；

（2）上传的电子响应文件无法打开的；

（3）投标供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

（4）因投标供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

1-6、投标供应商代表对磋商过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2、评审

2-1、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

（2）采购人派一名代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

（3）磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

b、资格审查、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

f、拟定磋商结果；

g、对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、向监督部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

i、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

j、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、磋商工作程序：资格审查、符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

2-5-1、资格审查

由采购人依法对供应商的资格进行审查, 审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响应无效。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:         无

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务)特定资格要求如下:

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
 （2）投标供应商须提供2022年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 
 （3）投标供应商须提供2022年1月至今已缴存的至少6个月的社会保险参保缴费情况证明；（供应商注册时间不满6个月的提供注册时至参加本采购活动相应期限内本单位缴纳社保参保清单情况。）
 （4）投标供应商须提供2022年1月至今已缴纳的至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
 （5）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；
 （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标供应商公章）；
 （7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明；（成立时间不足三年的投标供应商提供自成立之日起至磋商之日止的无重大违法记录声明）； 
 （8）投标供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；
（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

2-5-2、符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性，符合性，完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效磋商处理：

（1）供应商名称与登记获取磋商文件的单位名称是否一致；

（2）磋商响应文件是否按照磋商文件的要求盖章签字；

（3）磋商保证金是否按要求提供；

（4）磋商响应内容是否有重大缺漏项；

（5）磋商报价是否超过最高限价或采购预算；

（6）磋商有效期是否符合磋商文件的要求；

（7）对磋商文件商务要求是否作出明确且实质性响应；

（8）磋商响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

2-5-3、竞争性磋商响应文件的澄清：

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

磋商小组在评审过程中，发现竞争性磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

g、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

2-5-4、评议：

（1）磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。投标供应商须用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行最后报价，系统按照评标规则自动计分。

（5）评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，按无效磋商处理，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（6）其他需说明的情况：

a、对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是成交的唯一条件；

c、如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

d、无论磋商的结果如何，磋商期间供应商所产生的一切费用自理。

本项目采用综合评分法进行评审，具体评分标准如下：

2-6、评分标准

| 条款号 | 条款 内容 | 分值 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100 注：本项目非专门面对中小企业采购， 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）根据财库[2014]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。供应商所投产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参与报价计算。 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |
| 2 | 技术参数佐证资料 | 15分 | 第三章（采购内容及技术要求）中技术参数标注★为关键技术参数项，提供充足的佐证材料（包括但不限于检测报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图、原厂授权等），予以证明参数的技术响应性，根据佐证资料的完整性有效性记分，横向对比后每提供一项得0-3分，本项最高得15分。 |
|  |  | 4分 | 第三章（采购内容及技术要求）中技术参数项能达到正偏离的（需提供相应的证明材料），每提供一项加1分，4项及以上得4分； |
| 3 | 质量保证 | 3分 | 所投云桌面相关产品厂商取得ISO9001质量管理体系认证、ISO20000：ISCCC信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，提供以上认证证书及其在全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图并加盖厂家公章，每提供一项得0.5分，本项共计3分； |
|  |  | 4分 | 为保证各项产品之间的兼容性，供应商须提供所投产品厂家的产品兼容性报告，每提供1份得1分，本项最高计4分； |
| 4 | 实施方案 | 6分 | 对本项目理解透彻全面，根据已有资料对工作范围准确分析，能准确描述工作重点、难点，根据内容响应情况横向对比得1-6分； |
|  |  | 15分 | 供应商根据磋商文件内容及要求做出具体响应内容、列出具体服务方案，服务方案细致具体可操作性强贴近项目情况计10-15 分，供应商根据磋商文件内容及要求做出部分响应，具有服务方案可操作性一般计5-10 分，供应商对磋商文件内容做出部分响应，服务方案不具备可操作性计1-5 分，未响应文件要求或未提供服务方案不得分； |
|  |  | 10分 | 具有可行完善的突发事件处理预案措施，措施细致可操作性强计5-10 分，提供突发事件处理预案措施，措施宽泛未贴合实际可操作性不强计1-5 分；未提供不得分 |
|  |  | 6分 | 质量保证体系健全、人员职责明确、过程控制及相应的保证措施得力，根据内容响应情况横向对比得1-6分 |
|  |  | 7分 | 供应商应明确保证系统状态良好的合理化建议，按响应程度计（1-7 分） |
|  | 人员配备 | 5分 | 根据项目人员配置投入情况，从结构、专业配套、工作经历等方面，按其配置情况计（1-5 分） |
| 5 | 售后服务及培训 | 4分 | 提供售后服务承诺及服务措施，响应时间长短、免费服务期等情况横向对比综合赋分1-4分； |
|  |  | 5分 | 提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。根据培训方案的完整性横向对比综合赋分1-5分； |
| 6 | 类似业 绩 | 6分 | 提供2020年6月至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，提供合同协议书及成交或中标通知书，每提供1个得2分，最高合计6分； |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分相同的，最后磋商报价得分高者为第一成交候选供应商，若综合评分和最后磋商报价的得分均相同的，技术得分高者为第一成交候选供应商，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选供应商。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报价分的计算。

c、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

2-7、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；

（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3、定标

3-1、定标程序

（1）磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

（2）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

3-2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还。

4、磋商无效的情形：

4-1、未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

4-2、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

4-3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4-4、报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

4-5、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4-6、提供虚假材料谋取成交的；

4-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-8、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，磋商保证金不予退还。

5-2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 八、合同签订

1、成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订施工合同，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成本项目的服务。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

## 九、履约保证金：无

## 十、合同的履约

1、确定成交单位后，成交人因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新招标。

2、成交人签订合同后，持合同到采购代理机构办理保证金退付手续。

## 十一、代理服务费

1、本项目代理服务费依据国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文和国家发展改革委员会办公厅颁布的《关于招标代理服务费的有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号文的标准计算、发改价格【2011】534号文件的标准计取。在本采购项目磋商结果公示期满后七日内,由成交单位一次性向采购代理机构缴纳服务费。该项费用成交人应充分考虑并包含在磋商报价内，采购人不再单独列项支付。

2、本项目专家评审费在本采购项目成交结果公示期满后七日内,由成交单位一次性向采购代理机构缴纳，本项目采购预算中已包含该项费用，采购人不再单独列项支付。

## 十二、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

（4）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）除本办法第二十一条第三款规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十三、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。代理机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

2.质疑和投诉

供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、竞争性磋商公告/成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商/潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

## 十四、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在磋商响应文件中。

# 第三章：采购内容及技术要求

| 采购清单 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 软件平台 | 桌面云管理软件 | 云桌面系统底层应支持部署在国产操作系统之上，支持一云多芯，统一管理不同CPU架构的服务器集群，支持超融合架构，可实现计算、存储、网络的虚拟化，提高资源利用率，简便管理。 系统需支持VDI虚拟机回收站功能，回收站可自定义设置虚拟机保存时间，管理员可将误删除的桌面通过回收站进行恢复，支持对虚拟桌面CPU信息、内存信息实时监控、以保障虚拟桌面安全，可支持桌面信息导出功能，包括虚拟机名称、虚拟机规格、分组信息、所属用户等信息。 3.系统需支持网络和硬盘双启动方式，以保障业务连续性，双启动可完全自动执行，同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的，不需要在本地硬盘安装操作系统或者在断网或者硬盘故障时手工切换重启。在管理端可查看终端机的镜像更新、下载进度及镜像状态。 4.系统需支持镜像分享更新功能，将制作中的模板或者需要更新的模板进行发布；使用发布的链接地址，可以直接远程访问模板虚拟机，对镜像进行修改。支持设置镜像模板分享的有效期。 5.系统在两台服务器的情况下可以实现高可用HA冗余，检测到某个服务器主机发生故障时，将触发高可用HA冗余机制，当前故障主机上的虚拟机自动迁移至集群内正常服务器上运行，如主控出现故障，备份服务器自动成为主控，以确保数据不丢失。 6.★支持VOI、VDI、IDV不同架构的桌面资源共用同一个镜像，三种模式的镜像通过打通底层数据与统一管理方式提供给用户，为用户提供覆盖全场景的桌面环境。支持节点镜像，保障镜像数据统一，用户数据均融合打通，便于用户灵活调用数据。 7.系统支持在离线模式下对镜像模板数据进行更新。支持在终端启用离线模式进行后台上传更新，降低对服务器及网络资源的占用，保障更新维护正常进行。可针对特定用户需求，将服务端指定目录下的文件穿透到策略中设置的客户端相应的虚拟磁盘中，实现服务端文件实时分发到客户端的目的，简化管理维护。 8.系统支持无中断按需扩容功能，在业务不停机的情况下，调整业务所在虚拟机的CPU核数、内存大小、网卡数量和属性、以及磁盘个数和容量等配置。 9.系统支持虚拟机资源回收功能，可根据待机时长执行关机、挂起操作，支持设置定时开机/关机/重启等策略，支持虚拟机无操作时自动注销功能，保障资源充分利用，降低能耗。 10.系统支持虚拟机计划任务功能；可针对虚拟机的配置、镜像、所在计算主机、网络、访问与安全、端口、虚拟机分组等信息进行配置的保存。可设置在指定时间创建虚拟机。 11.★支持VDI模式下的WEB客户端，支持用户使用浏览器直接访问登录连接虚拟机。同时为保证各种不同环境需求，VOI终端应支持多种镜像缓存模式，至少包括不缓存、文件缓存、完全缓存等模式； 12.系统支持VOI桌面远程协助功能，无需依赖第三方辅助软件，管理员可直接在云桌面管理端向VOI桌面发起远程协助，方便进行远程维护操作。 13.系统具有对机器的 ceph 磁盘和主机的磁盘进行性能测试功能，可以对随机读、顺序读、顺序写三种进行性能测试并反馈测试结果。 14.系统支持超时自动断开用户会话或重新鉴别用户身份功能。可定义高峰、低峰时段，并控制高低峰时段预启动的虚拟桌面的数量。 15.可设置在规定时间范围内、绑定MAC地址、绑定IP地址等条件下访问VDI云桌面系统； 16.系统支持灵活的数据保护功能，可按时间段设置数据保护模式，如不保护、完全禁用、只读或只写，并支持本地USB过滤，除指定列表中USB设备外，其他USB设备可以被过滤和禁止。 17.系统支持终端与虚拟机之间使用剪贴板功能（同时支持文件、文件夹、视频、图片等类型的剪贴），管理员可设置虚拟机和终端之间单向、双向数据允许或者禁止剪贴复制的权限。 18.系统具有日志审计功能，支持记录平台管理员的所有登录、注销、操作记录（例如镜像、用户、虚机的创建及删除、策略的创建、修改、删除等），支持记录VDI用户、VDI客户端的登录、注销，记录USB外设的使用信息等。 19.为保证内网环境的安全性，系统应支持ARP防护功能，避免因为ARP病毒导致网络瘫痪，并支持流量控制功能，该功能必须是基于驱动层而不是应用层来实现客户机的流量控制，能够按照内网/外网/上传/下载/流量大小等多种条件进行规则判断，能够防止蠕虫病毒产生的大流量数据包发送。 20. ★支持给操作管理员不同的权限，包含页面操作权限，权限管理中策略以及管理 VOI 群组、 虚拟机组和用户组的权限，实现管理员分级分权划分。 21.为保障用户使用安全性，支持设置客户端账户登录密码错误超限锁定时间、定期修改登陆客户端用户密码、首次登录客户端修改用户密码操作。 22. ★采用操作系统镜像和驱动分离技术，需通过单一操作系统镜像文件同时启动不同硬件及至少3种不同显卡的客户端PC，无需通过多个镜像来解决多硬件兼容问题。 23.产品非 OEM，需提供产品软件著作权证书复印件并加盖原厂公章。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 桌面云终端系统 | 1.支持离线超管功能，可以直接在客户机终端上开启镜像模版并进行修改，并支持在广域网线路上将修改的镜像模版文件自动上传到服务器上。 2.采用新一代虚拟仿真技术，终端本地硬盘无需安装操作系统，通过 PXE 网络部署和引导，启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用，简化部署维护工作。 3．★支持数据快照与恢复功能，可以随时在客户机终端上进入快照状态安装应用或驱动，保存为快照节点，保存快照数量不受限制，当系统文件发生损坏或需要退回某个桌面环境，可随时恢复到指定节点快照，可快速恢复业务，保障业务安全，降低管理难度。 4．为保障业务的连续性，系统必须支持网络和硬盘双启动方式：当终端电脑出现硬盘故障或者无硬盘时，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启。 | 点 | 300 |  |
| 2 | 硬件平台 | 桌面云服务器 | 1.CPU：不低于 2 * Intel Xeon Silver 系列，主频≥2.1GHz；单颗≥12 物理核心数； 2.内存：≥128G DDR4； 3.硬盘：不低于 2* 480GB SSD系统盘 + 4 * 8TB 企业级数据盘； 4.网口：不低于双口千兆； 5.RAID 卡：支持RAID 0,1,5,10,50,JBOD； 6.电源：≥550W 1+1 冗余电源； | 台 | 1 | 云桌面服务器 |
|  |  | 云终端（双网口） | 1.小巧轻便、低噪低功耗的云终端（支持平放、立放或 背挂等）； 2.处理器：不低于 Inter i5 11 代、主频不低于3.2GHz； 3.内存：不低于 8G； 4.硬盘：不低于 256G SSD； 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：2个千兆网卡； 7.接口：USB ≥6 个、；HDMI≥1个；VGA≥1个；DP≥1个；Type-C≥1个；SIM卡槽≥1个；COM口≥2个；DC≥1；SPK≥1；MIC≥1。 8.具备高可靠性，生命周期维护成本低； 9.支持网络 PXE 启动、支持运行高清视频播放； | 台 | 30 |  |
|  |  | 云终端（单网口） | 1.小巧轻便、低噪低功耗的云终端（支持平放、立放或 背挂等）； 2.处理器：不低于 Inter i5 11 代、主频不低于3.2GHz； 3.内存：不低于 8G； 4.硬盘：不低于 256G SSD； 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：1个千兆网卡； 7.接口：USB ≥6 个、；HDMI≥1个；VGA≥1个；DP≥1个；Type-C≥1个；SIM卡槽≥1个；COM口≥2个；DC≥1；SPK≥1；MIC≥1； 8.具备高可靠性，生命周期维护成本低； 9.支持网络 PXE 启动、支持运行高清视频播放； | 台 | 270 |  |

备注：1、所投硬件须提供三年原厂质保，为保证系统的稳定性与兼容性，所投硬件与云桌面系统须为同一品牌。

2、中小企业参加磋商的应当如实填写《中小企业声明函》 。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。软件和信息技术服务业的划型标准为：从业人员 300 人以下或营业收入10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

# 第四章：商务要求

一、最高限价、服务期及地点：

1、本项目最高限价：1260000.00元（超过或等于该限价为无效报价）

2、服务期：自合同签订之日起30日历日内完成

3、服务地点：采购人指定地点。

二、合同价款

合同总价包括：竞争性磋商响应文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的人员、设备及其他相关伴随的全部费用。

三、付款方式

合同签订后支付合同价款的30%，产品安装调试完成支付合同价款的40%，调试完成系统平稳运行两个月之内采购单位组织竣工验收，整个项目竣工验收合格后支付合同价款的30%。四、质量保证

本项目所有清单提供完全符合国家标准和招标要求的软件成品，不接受定制开发，采购人有权要求成交人在收到成交通知书后3个工作日内到现场进行实体软件演示，如不满足招标参数要求，追究法律责任。

五、售后服务要求

1.质保期：终验合格后3年；

成交供应商承诺的维护时间超过要求的，按其承诺时间维护。

2.所有产品及辅材质量必须符合国家有关规范和相关政策。且必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3.质保期出现质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交单位应以优惠价提供。

4.供应商必须提供完善的技术培训，保证招标单位能正常使用。成交单位应在接到用户故障报告后10分钟内作出响应，4小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用设备；7X24小时远程服务。

5.培训服务：负责对客户进行培训，直到可独立操作为止。

6.技术咨询：包括使用电话、邮件、即时通讯等工具。

六、验收

1、验收原则

成交供应商须保证本次采购所涉及到的所有设备及软件全部满足本项目的需求，并且不会因专利权·商标权或设计权问题给采购人造成法律等方面纠纷或造成的项目进度拖延，否则采购方有权拒绝验收。

2、项目验收分初验和终验:

（1）到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

（2）运行验收：供应商安装调试合格后，向采购人提出验收申请，采购人接到供应商验收申请后组织初验（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

（3）最终验收：最终验收结果作为付款依据，供应商填写验收单，并向采购人提交实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物(设备)、软件产品通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。招标代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的供应商。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）产品来源的相关证明材料。

（3）竞争性磋商文件。

（4）成交人的磋商响应文件。

（5）合同产品清单。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或不能满足采购人采购要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

# 第五章： 合同条款（协议书）

注：此合同仅作为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，实质性内容不得违背磋商文件的条款。

采购单位（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                                        ；

2. 项目地点：                                        ；

3. 项目内容：                                        。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、磋商文件、澄清、招标补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即成交价，为一次性报价，不受市场价变化的影响。合同价格为含税价，供应商（成交人）提供服务所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1.结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

2.付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，产品安装调试完成支付合同价款的40%，调试完成系统平稳运行两个月之内采购单位组织竣工验收，整个项目竣工验收合格后支付合同价款的30%。

五、质保期限

详见磋商文件及成交供应商的响应文件及相关的澄清资料。

六、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

- 项目实施地点

采购人指定地点。

八、运输、安装、调试要求

详见磋商文件及成交单位的响应文件及相关的澄清资料。

九、技术支持

详见磋商文件及成交单位的响应文件及相关的澄清资料。

- 技术培训

详见磋商文件及成交单位的响应文件及相关的澄清资料。

- 技术资料要求

详见磋商文件及成交单位的响应文件及相关的澄清资料。

- 质量保证

详见磋商文件及成交单位的响应文件及相关的澄清资料。

- 验收

详见磋商文件及成交单位的响应文件及相关的澄清资料。

十四、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十五、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

十六、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

- 不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、地震等。

- 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十九、其他（在合同中具体明确）

二十、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执   份，各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                  供应商：   （盖章）

地 址：                              地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                   的代理人：（签字）

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

# 第六章：磋商响应文件组成部分

一、响应文件格式

二、资质证明文件

三、符合性证明文件

四、响应方案

注：响应文件编制说明

1、响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

2、供应商必须按照磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

政府采购项目

## 一、磋商响应文件格式

1.封面

文件编号: BJFMT2023(061)号

扶风县人民医院医疗功能完善改造项目办公设备升级服务

磋商响应文件

供应商名称（盖章）：

日    期：

## 二、资质证明文件

1.营业执照等主体资格证明文件

2.财务状况报告

3.社保缴纳证明

4.税收缴纳证明

5.信用记录

6.控股管理关系

7.书面声明（格式见附表一）

8.法定代表人授权委托书（格式见附表二）

9.所必需的设备和专业技术能力的承诺书

附表一：

无重大违法记录声明

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

（供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的                                 项目（项目编号            ）的采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的无重大违法记录声明。

供应商名称(盖章)：

日  期：

附表二

8-1、法定代表人资格证明书

| 致：宝鸡福美特项目管理有限公司 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 文件编号 |  |
| 权 限 | 办理本次磋商采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 网 址 |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |
|  | 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |
| 法定代表人签字及盖章： |

供应商名称：                   （投标供应商单位公章）      日 期：

8-2、法定代表人授权委托书

| 致：宝鸡福美特项目管理有限公司 |
| --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |
|  | 文件编号 |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次磋商采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 法定代表人身份证复印件 （粘贴处） | 被授权人身份证复印件 （粘贴处） |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |

供应商名称：             （投标供应商单位公章）     日 期：

## 三、符合性证明文件

### 1、响应函

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

我单位收到贵公司    （项目名称、项目编号）    竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织                   项目（编号为       ）的竞争性磋商活动，为此，我方郑重声明如下：

1、愿意按照磋商文件中的全部要求，提供采购内容要求的服务，履行合同的责任和义务。

2、按照磋商文件的规定，磋商报价为：（大写）               ，人民币小写      元 。

3、如果我单位成交，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，完成项目采购内容。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择投标供应商中标的权力。

5、我方愿意按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部义务和责任。

6、我方的磋商响文件有效期为投标截止之日起      日历天，若我方成交，磋商响文件有效期延长至合同执行完毕。

7、我方已按磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金金额为人民币（大写）         元，小写       元，磋商保证金提交方式为      。

8、我方同意贵方可能另外要求提供与本项目磋商有关的任何证据和资料。

9. 我们同意，如果成交，向宝鸡福美特项目管理有限公司缴纳成交服务费。

10、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商名称：                      （加盖公章）

单 位 地 址：

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

电       话：

日       期：       年       月     日

### 2、第一次磋商报价表

磋商报价表

采购编号：

项目名称：

供 应 商：

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 磋商报价 （人民币:元） | 大 写： 小 写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 说明：1、磋商报价是竞争性磋商响应文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的人员、设备及其他相关伴随费用的全部费用。 2、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。 |

供应商名称(盖章)：

日  期：

### 3、分项报价表

| 分项报价表 |
| --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 技术响应 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 合计： |  |

注：1.“分项报价表”中费用总计应与“第一次磋商报价表”中磋商报价相等。

2.供应商必须按本表的格式详细报出采购清单所列项目的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位。

供应商名称(盖章)：

日  期：

### 4、磋商保证金缴纳凭证

### 5、供应商承诺书

陕西省政府采购投标供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为 （项目名称）          的投标供应商，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

年　　月　　日

真实性承诺书

扶风县人民医院：

（供应商名称）在此声明：在项目编号             项目名称                 中我单位提交的磋商响应文件中所涉及的文件、证件、有关资料均是真实、合法、有效的，复印件与原件一致。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称(盖章)：

日  期：

### 6、商务响应偏差表

采购编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务要求 | 磋商响应文件商务响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

注：1、商务合同条款各条目是对供应商提出的最低要求，将作为采购人与成交人签定合同的基本要求。

2、凡是磋商响应文件的商务条款与磋商文件的商务条款之间存在负偏离（即不能满足磋商文件要求）的，按无效响应处理。

供应商名称(盖章)：

日   期：

## 四、响应方案

### 1.供应商概况及其性质

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 开户银行 |  |
| 营业执照号 |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位性质 | 属于 企业（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业） |
| 备注 |  |

供应商名称:                    （投标供应商加盖公章）

日      期：     年    月    日

注：后附下列资料

1.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

3.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请提供相关证明材料）；

4.其他资料。

附表一：《中小企业声明函》（若有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46 号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称)的        (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于          (采购文件中明确的所属行业)；承接企业为        (企业名称)，从业人员    人，营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属于      (中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称) ，属于          (采购文件中明确的所属行业)；承接企业为       (企业名称)，从业人员     人，营业收入为    _万元， 资产总额为     万元，属于      (中型企业小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （单位公章）

日      期：    年   月   日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）

附件二：《残疾人福利性单位声明函》（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （单位公章）

日    期：    年   月   日

附件三：监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 2.技术服务方案

（供应商根据评标办法细则格式自拟、自行阐述）

### 3.类似业绩

（提供2020年6月至今完成的类似业绩证明材料）

# Text boxes

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。