泾阳县桥底镇北赵中学体育场地

改造及设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：XHZX（HW）2023-0057

采    购   人：     泾阳县桥底镇北赵中学

采购代理机构：    新华工程咨询有限公司

日        期：     2023    年     8     月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 磋商须知前附表及磋商须知	5

磋商须知前附表	5

磋商须知	7

1. 总则	7

1.1 项目概况	7

1.2 资金来源	7

1.3 项目范围、交货期要求、质量要求	7

1.4 供应商资质要求	7

1.5 费用承担	7

1.6 保密	7

1.7 语言文字	7

1.8 计量单位	7

2．竞争性磋商文件	8

2.1 竞争性磋商文件的组成	8

2.2 竞争性磋商文件的澄清	8

2.3竞争性磋商文件的修改	8

3．竞争性磋商响应文件	8

3.1资格审查	8

3.2磋商报价	9

3.3磋商有效期	10

3.4磋商保证金	10

3.5备选磋商方案	10

3.6竞争性磋商响应文件的编制	10

4．竞争性磋商响应文件密封提交	11

4.1 竞争性磋商响应文件密封	11

4.2 竞争性磋商响应文件提交的截止时间	12

4.3迟交的竞争性磋商响应文件	12

4.4竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回	12

5．开启竞争性磋商响应文件	12

5.1 开启时间和地点	12

5.2 开启程序	12

6．磋商	13

6.1 磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组。	13

6.2 磋商小组职责	13

6.3 磋商小组义务	13

6.4 确认磋商文件	13

6.5 磋商程序	14

6.6 磋商	16

6.7 最终报价	16

6.8 评审	17

6.9 按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术综合评审。	17

6.10 评审程序	17

6.11 评审方法：综合评分法（总计100分）	18

6.12 推荐成交候选供应商名单	20

6.13竞争性磋商响应文件的澄清	21

6.14 竞争性磋商响应文件计算错误的修正	21

6.15需要落实的政府采购政策	21

7．合同授予	22

7.1采购人从磋商小组推荐的前三成交候选人中确定成交人。	22

7.2 成交通知	22

7.3 签订合同	22

8. 纪律和监督	23

9. 需要补充的其他内容	24

10. 其他情况说明	24

第三章 合同条款	25

第一条 合同标的及数量	26

第二条 合同价款	26

第三条 货款支付	26

第四条 交货时间与地点	27

第五条 质量保证	27

第六条 权利保证	27

第七条 包装要求与运输方式	27

第八条 货物验收	28

第九条 售后服务	29

第十条 合同的变更和终止	29

第十一条 争议的解决	29

第十二条 合同文件	29

第十三条 合同生效及其他	29

第四章 采购内容及要求	31

第五章 竞争性磋商响应文件格式	37

一、磋商响应函	40

二、法定代表人证明书	41

三、法定代表人授权委托书	42

四、资格证明文件	43

五、磋商报价	47

（1）首次磋商报价表	47

（2）最终磋商报价表	49

六、响应方案说明	50

七、商务偏离表	52

八、技术偏离表	53

九、承诺书	54

十、政府采购相关政策响应声明书	57

（1）中小企业声明函	57

（2）监狱企业声明函	58

（3）残疾人福利性单位声明函（如用）	59

十一、其他证明材料	60

注意事项

1、供应商登记领取磋商文件的，如不参与项目投标，须在递交磋商响应文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构（接收邮箱：3208453956@qq.com）。否则，采购代理机构将向财政部门如实反应相关情况。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。

2、根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

# 第一章 竞争性磋商公告

泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目的潜在供应商应在西安市未央区正尚国际金融广场A座17层获取采购文件，并于 2023年08月25日 15时00分 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：XHZX（HW）2023-0057

项目名称：泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：420000.00元

采购需求：

合同包1（泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目）

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30个日历天

二、 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019] 9号）；

（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》；

（11）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1（泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目）特定资格要求如下:

（1）独立承担民事责任的法人或其他组织有效的营业执照（或统一社会信用代码的营业执照）等相应证明文件，自然人应具有身份证明文件；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、 获取采购文件

时间： 2023年08月15日 至 2023年08月21日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:30:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市未央区正尚国际金融广场A座17层（请乘坐A5或A6到达）

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间： 2023年08月25日 15时00分 （北京时间）

地点：西安市未央区正尚国际金融广场A座17层会议室

五、开启

时间： 2023年08月25日 15时00分  （北京时间）

地点：西安市未央区正尚国际金融广场A座17层会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、购买文件时间为法定工作日上午09:00-12:00，下午13:30-17:30，请携带介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件（法定代表人直接参加报名须提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件），参加报名。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：泾阳县桥底镇北赵中学

地址：泾阳县桥底镇北赵村

联系方式：13609213404

- 采购代理机构信息

名称：新华工程咨询有限公司

地址：西安市未央区正尚国际金融广场A座17层

联系方式：029-89166615

- 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：029-89166615、17806161197

# 第二章 磋商须知前附表及磋商须知

## 磋商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1.1 | 采购人名称：泾阳县桥底镇北赵中学 |
| 1.1.2 | 采购代理机构名称：新华工程咨询有限公司 |
| 1.1.3 | 项目名称：泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源：财政资金 |
| 1.3.1 | 项目范围：校园运动场铺设运动草坪及教室（部室）多媒体触摸式教学一体机2套等（详见第四章采购内容及要求）。 |
| 1.3.2 | 交货期：30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求：满足相关行业规范及采购人需求 |
| 1.3.4 | 1、采购预算：420000.00元 2、最高限价：420000.00元，其中运动场草坪最高限价为380000.00元，多媒体一体机最高限价为40000.00元 3、超过最高限价的投标报价为无效报价，其投标按无效处理。 |
| 1.4 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人； （2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 3.2 | 磋商报价是指完成本项目要求的所有费用，以磋商文件的内容和要求作为依据。供应商应充分了解本项目交货期内可能发生的一切会影响报价的其他要素，自行考虑各种成本并报入总价中。 |
| 3.2.1 | 报价货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 3.3 | 磋商有效期：60日历天 |
| 4.1.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本 壹 份，副本 叁 份，电子版U盘 贰 份 电子版：提供pdf及word版本，须保证可正常开启，如电子文件损坏，后果自负。 |
| 4.2 | 磋商时间：2023年08月25日 15时00分 磋商地点：西安市未央区正尚国际金融广场A座17层会议室 |
| 4.2.1 | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2023年08月25日 15时00分 竞争性磋商响应文件递交地点：西安市未央区正尚国际金融广场A座17层会议室 磋商截止时间以后递交的竞争性磋商响应文件，将被拒绝并退回给供应商 |
| 评 标 |
| 6.11 | 评标方法：综合评分法 |
| 6.12 | 磋商小组构成：3人，其中项目采购人代表1人，专家2人。 评标专家确定方式：政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取 |
| 其他 | 1、采购代理服务费：由成交供应商向采购代理机构一次性支付。 采购代理服务费参考国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）货物类和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号）的标准，以最终中标价为计算基价计取。 2、本公告发布媒介：陕西省政府采购网 3、本项目所属行业为工业 |
| 提示 | 法人参加开标携带资料：有效的法人身份证明、法人身份证原件、营业执照复印件加盖公章； 委托代理人参加开标携带资料：附有法人身份证明的授权委托书、委托代理人身份证； 评标办法中明确要求携带的相关材料原件。 |

## 磋商须知

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1采   购   人：同前附表；

1.1.2采购代理机构：同前附表；

1.1.3本项目名称：同前附表。

### 1.2 资金来源

1.2.1资金来源：同前附表。

### 1.3 项目范围、交货期要求、质量要求

1.3.1项目范围：同前附表；

1.3.2交货期要求：同前附表；

1.3.3质量要求：同前附表；

1.3.4采购预算：同前附表；

1.3.5最高限价：同前附表；

### 1.4 供应商资质要求

同磋商须知前附表第1.4条。

### 1.5 费用承担

1.5.1 供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用。

### 1.6 保密

参与竞争性磋商的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。专用术语必要时应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2．竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告；

- 磋商须知前附表及磋商须知；

- 合同条款；

- 采购内容及要求；

- 竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

### 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在磋商截止时间5日前以书面形式加盖单位公章（包括文字、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清，邮箱地址：3208453956@qq.com。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在磋商截止时间5日前，以书面形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。如果澄清发出的时间距磋商截止时间不足5日，则相应顺延磋商截止时间。

### 2.3竞争性磋商文件的修改

在磋商截止时间前，采购人可以书面形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距磋商截止时间不足5日，则相应顺延磋商截止时间。

## 3．竞争性磋商响应文件

### 3.1资格审查

3.1.1资格审查部分主要包括如下内容：

（1）独立承担民事责任的法人或其他组织有效的营业执照（或统一社会信用代码的营业执照）等相应证明文件，自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：供应商提供2022年经审计的财务报告，或自公告发布之日起至响应文件截止时间前其基本存款账户开户银行出具的资信证明，并附基本存款账户开户许可证或提供基本存款账号编号；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；

（8）具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

3.1.2竞争性磋商响应文件须提交完整的文件，若文件不全有可能导致磋商将被拒绝，责任由供应商自负。供应商提供的各种资格证明文件复印件应与原件一致，并须加盖公章。

3.1.3竞争性磋商响应文件格式应包括（但不限于）本须知规定的内容，供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供竞争性磋商响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.1.4供应商在提交竞争性磋商响应文件时须同时按本章第4条规定密封。

### 3.2磋商报价

3.2.1供应商应按照磋商文件规定的质量要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明总价、交货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

3.2.2响应报价是完成磋商内容所需的全部费用，按人民币计算。

3.2.3首次响应报价随响应文件提交，最终响应报价在磋商后提交。各供应商应在磋商后在最终响应报价表填写价格，法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

3.2.4最终响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

3.2.5磋商后最终的响应报价为首次报价清单的基础上各项报价下浮一定百分比之后的总报价。

3.2.6凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

3.2.7磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

3.2.8磋商首次响应报价超出最高限价的供应商不进入磋商程序。

3.2.9磋商报价超出最高限价的供应商不进入磋商程序。

### 3.3磋商有效期

3.3.1 在磋商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.4磋商保证金

无。

### 3.5备选磋商方案

供应商不得递交备选磋商方案。

### 3.6竞争性磋商响应文件的编制

3.6.1 竞争性磋商响应文件应按第五章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关交货期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、项目范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 竞争性磋商响应文件、资格审查文件应用不褪色的材料书写或打印，封面、磋商函及本竞争性磋商文件提供的竞争性磋商响应文件格式、资格审查文件格式内规定要求签字盖章页均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，竞争性磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 竞争性磋商响应文件，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

## 4．竞争性磋商响应文件密封提交

### 4.1 竞争性磋商响应文件密封

4.1.1 供应商应将竞争性谈判响应文件的正本和所有副本封面清楚地标明“正本”或“副本”，正本、副本及电子版文件统一密封在一个密封袋内，在封套的封口处加盖供应商单位公章。

注：资格审查部分原件单独提供（无须密封，由供应商在开标现场自持，用于备查）。

4.1.2竞争性磋商响应文件的正本、副本应分别装订成册，并编制文件目录。文件不得采用活页装订，否则，采购代理机构对于由于竞争性磋商响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4.1.3电子U盘应加贴标签并标明“项目名称以及供应商名称”，电子版文件命名格式为项目名称--供应商名称。

4.1.4密封袋外层应注明：

（1）项目名称：  （项目名称）竞争性磋商响应文件

（2）采购人名称：

（3）供应商名称：                     （加盖公章）

（4）法人或委托代理人：               （签字或盖章）

（5）日      期：    年    月    日    时    分磋商，此时间前不得开封。

4.1.5未按本章要求装订密封和加写标记的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

### 4.2 竞争性磋商响应文件提交的截止时间

4.2.1供应商应在本项目规定的磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件。

4.2.2代理机构可以按本须知第2.3条规定以修改补充通知的方式，延长提交竞争性磋商响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。

### 4.3迟交的竞争性磋商响应文件

4.3.1采购人在须知前附表第4.2.1项规定的磋商截止时间以后递交的竞争性磋商响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

### 4.4竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回

4.4.1 在规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。

4.4.2 供应商修改或撤回已递交竞争性磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.4.3 修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。修改的竞争性磋商响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4.4在磋商截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件，否则其磋商保证金不予退还。

## 5．开启竞争性磋商响应文件

### 5.1 开启时间和地点

采购人在磋商须知前附表规定的时间、地点磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行磋商：

（1）介绍参会人员；

（2）公布在磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布唱标人、监标人等有关人员姓名；

（4）宣布磋商纪律；

（5）由监标人查验供应商的法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件和复印件加盖公章（法定代表人直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

（6）监标人和供应商按规定检查竞争性磋商响应文件的密封情况；

（7）进入磋商评审；

（8）按照顺序磋商、评审。

## 6．磋商

### 6.1 磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组。

### 6.2 磋商小组职责

6.2.1确认磋商文件。

6.2.2确定符合资质条件的供应商参加磋商。

6.2.3审查供应商的响应文件并做出评审。

6.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件。

6.2.5编写评审报告。

6.2.6告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

### 6.3 磋商小组义务

6.3.1遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

6.3.2根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

6.3.3参与评审报告的起草；

6.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

6.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

### 6.4 确认磋商文件

磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

### 6.5 磋商程序

响应文件评审

6.5.1、响应文件资格性审查：依据法律法规和响应文件的规定，由采购人代表及采购代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，组建资格审查小组，依据评审标准对响应文件正本中的供应商资格证明文件进行资格审查，对不符合评审标准的，资格审查小组应当否决其投标，按无效标处理。未通过资格性审查的供应商，不得进入下一阶段的评审。

| 序号 | 审查因素 | 审查 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的法人或其他组织有效的营业执照（或统一社会信用代码的营业执照）等相应证明文件，自然人的提供身份证明文件 | 合法 有效 | 若响应文件提供的证明材料无法辨识且网络无法查询的提供原件审核 |
| 2 | 财务状况报告：供应商提供2022年经审计的财务报告，或自公告发布之日起至响应文件截止时间前其基本存款账户开户银行出具的资信证明，并附基本存款账户开户许可证或提供基本存款账号编号；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明 | 合法 有效 | 若响应文件提供的证明材料无法辨识且网络无法查询的提供原件审核 |
| 3 | 税收缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明 | 合法 有效 | 若响应文件提供的证明材料无法辨识且网络无法查询的提供原件审核 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 | 合法 有效 | 若响应文件提供的证明材料无法辨识且网络无法查询的提供原件审核 |
| 5 | 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明 | 合法 有效 | 书面声明原件 |
| 6 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动 | 合法 有效 | 现场查询，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页显示内容为准。 |
| 7 | 供应商具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 | 合法 有效 | 供应商企业承诺书原件 |
| 8 | 供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 合法 有效 | 供应商企业承诺书原件 |

6.5.2、响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组进行符合性审查，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。未通过符合性审查的供应商，按无效标处理，不得进入下一阶段的评审。

| 序号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形 式 性 审 查 | 响应文件的签字与盖章 | 须响应磋商文件签署及盖章要求，签字盖章名称一致 |
| 2 |  | 响应文件的格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容齐全、关键字迹清晰，易于辨认的 |
| 3 |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且总报价不得超过本项目最高限价，运动场草坪、多媒体一体机报不得超过本项最高限价 |
| 4 |  | 响应文件份数及形式 | 符合磋商文件要求 |
| 1 | 响 应 性 审 查 | 磋商有效期 | 符合磋商文件要求 |
| 2 |  | 交货期 | 符合磋商文件要求 |
| 3 |  | 质量要求 | 符合磋商文件要求 |

6.5.3、经过供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

（1）供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

（2）供应商的磋商报价超出最高限价的。

（3）磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

（4）合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

（5）响应文件没有盖单位公章，无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

（6）响应文件对磋商文件要求出现负偏离，或附加了采购人难以接受的条件。

（7）磋商内容出现漏项，影响到项目的具体实施。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（9）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

（10）核心基础参数不得出现负偏离（说明：核心参数内容指设备清单中标“★”的参数）。

### 6.6 磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

6.6.1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

6.6.2、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、供货要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

6.6.3、供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

### 6.7 最终报价

6.7.1、磋商结束后，提交最终报价的供应商不少于3家。磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.7.2、最终报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最终响应报价表、最终报价表内容。各供应商在提交响应文件时，对最终报价应由法定代表人（或授权代表人）签字。

### 6.8 评审

磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）正本与副本不一致的，以正本为准；

### 6.9 按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术综合评审。

### 6.10 评审程序

采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最终的综合评审和打分，按最终得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

### 6.11 评审方法：综合评分法（总计100分）

6.11.1评审因素及权值：

| 项别 | 总分值 | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 30分 | 1.经资格审查及符合性审查合格的供应商，其投标报价为有效投标价，以二次（最终）报价为最终评审价格。 2.有效最低报价为基准价得30分 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 供货方案 | 27 | 27分 | 针对本项目特点，提出全面明确的供货方案，内容包括①整体供货方案、②产品质量保证、③应急方案及防范措施 ①整体供货方案分为（1）供货进度保障、（2）安装方案、（3）人员配备计划，内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得9分；每缺少一项内容或所提供方案措施内容简要，不具备可行性或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的，每项扣3分，扣完为止。未提供的得0分。 ②产品质量保证分为（1）质量保证措施、（2）质量保障体系、（3）备货及备品备件情况， 质量目标明确、规划合理，管理保障体系健全、完善，备货及备品备件情况能满足本项目要求得9分；每缺少一项内容或所提供方案措施内容简要，不具备可行性或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的，每项扣3分，扣完为止。未提供的得0分。 ③应急方案及防范措施分为（1）应急管理计划、（2）应急管理制度、（3）应急防范措施，内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得9分；每缺少一项内容或所提供方案措施内容简要，不具备可行性或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的，每项扣3分，扣完为止。未提供的得0分。 |  |
| 履约能力 | 8 | 8分 | 履约能力承诺：包括资金筹措、人员素质、管理水平等方面 承诺完整、详细、全面的得8分； 承诺较为完整、较为详细、较为全面的得6分； 承诺一般的得4分； 承诺严重欠缺的得2分； 未提供的得0分。 |  |
| 产品内容 | 19 | 19分 | 1.一般参数（技术参数要求中一般参数共35项）按要求逐条响应，技术参数清楚、明确，资料齐全，每一项负偏离扣0.2分。 2.重要参数（指技术参数要求中含标“▲”的参数，共12项）按招标要求逐条响应，技术参数清楚、明确，资料齐全，每一项负偏离扣1分。 核心基础参数不得出现负偏离（说明：核心基础参数指设备内容及技术参数要求中标“★”参数）。评分依据为技术偏离表、所提供的产品证明资料：产品证明资料包括但不限于产品彩页介绍及相关的合格证、检测报告、软件演示截图等）。 |  |
| 业绩 | 4 | 4分 | 提供2020年8月1日以来类似业绩证明文件，出具一个得1分 （提供合同协议书或中标通知书，时间以签订合同日期或以中标通知书呈现日期为准为准），满分4分。 |  |
| 售后服务及培训方案 | 12 | 12分 | 针对本项目及采购人实际需要，提供详细具体可行的售后服务方案，具备合理的售后服务流程和故障处理机制、定期巡检措施。 售后服务方案包含（1）售后服务流程、（2）故障处理机制（3）定期巡检措施，服务流程完善、故障处理机制健全、定期巡检措施得当得6分；每缺少一项内容或所提供方案措施内容简要或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的，每项扣2分，扣完为止。未提供的得0分。 2.针对本项目的培训计划，包括（1）技术资料及测试计划、（2）试运转计划、（3）验收计划，技术资料及测试计划、试运转计划、验收计划详细得当得6分；每缺少一项内容或所提供计划内容简要或内容非专门针对本项目的，每项扣2分，扣完为止。未提供的得0分。 |  |
| 说明 | 磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分。 |

6.11.2政府采购政策评分标准

小微企业的价格评分标准

（1）对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价*（1-10%）。

（2）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

（3）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

节能产品政策（符合要求供应商价格给予5%优惠参与评审）

（1）对提供符合要求的供应商给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价*（1-5%）。

（2）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（3） 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019] 9号）；

环境标志产品政策（符合要求供应商价格给予5%优惠参与评审）

（1）对提供符合要求的供应商给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价*（1-5%）。

（2）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；

（3） 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019] 9号）；

关于残疾人就业政策

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=磋商报价*（1-10%）。

《财政部民政部中国残疾人联合会关于残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号）。

### 6.12 推荐成交候选供应商名单

磋商小组根据以上内容进行综合评审，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出成交候选单位，磋商小组依据评审结果写出评审报告。

### 6.13竞争性磋商响应文件的澄清

6.13.1为有助于竞争性磋商响应文件的审查、评审，磋商小组可以书面形式要求供应商对竞争性磋商响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞争性磋商响应文件的范围或改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。根据本须知第6.5条规定，凡属于磋商小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

6.13.2分析供应商对澄清、说明或者补正要求所作的书面说明，对偏差进行分析和判定。

对重大偏差，磋商小组应当依据法律、法规、规章和竞争性磋商文件的规定作出明确认定。没有明确认定为重大偏差的，一律认定为细微偏差。

对竞争性磋商响应文件中含义不明确、对同类问题（报价除外）表述不一致或者明显的文字错误，应当要求供应商在书面说明的基础上，按照不改变竞争性磋商响应文件实质性内容和尽量减少无效竞争性磋商响应文件的原则进行补正。

### 6.14 竞争性磋商响应文件计算错误的修正

6.14.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.14.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性磋商响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收，但不并影响评审工作。

### 6.15需要落实的政府采购政策

6.15.1供应商企业政府采购政策：中小企业落实政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019] 9号）；

（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141号）。

（7）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；

（8） 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

（9）《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知 财库〔2022〕19号》；

（11） 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

## 7．合同授予

### 7.1采购人从磋商小组推荐的前三成交候选人中确定成交人。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 7.2 成交通知

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

### 7.3 签订合同

7.3.1采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人的竞争性磋商响应文件订立书面合同，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.2发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人不予退还成交人磋商保证金；给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 供应商一旦中选，若因报价过低致使合同无法签订和履行的，或在合同签订、履行中无故要求变更磋商承诺和变更磋商报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：

（1）不与采购人签订合同的，或在合同签订时要求变更磋商承诺和变更磋商报价（含单价、合价和总价）的，采购人可取消其中选资格，并没收其磋商保证金；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人应对超过部分予以赔偿；

（2）不全面履行合同的，应承担由此造成的采购人的实际损失。此外，采购人可将有关情况报政府采购主管部门，由政府采购主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良市场行为记录；

（3）在合同履行中，成交人无故要求变更磋商承诺和变更磋商报价的，采购人不得给予调整，可视情况终止合同，由此造成的采购人的实际损失由成交人承担赔偿责任。采购人可将有关情况报政府采购主管部门，由政府采购主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良市场行为记录。

7.3.4 成交人应当按照合同约定履行义务，完成中选的项目，不得将中选项目转让（转包）给他人。

## 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中选；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 询问与质疑

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的有权向招标人、招标代理机构、有关行政监督部门投诉。

8.5.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

8.5.3供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

8.5.4提出质疑的联系方式

联系人：吕鹏     联系电话：010-63966610

8.5.5供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 需要补充的其他内容

未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、七部委2003年第30号令、七部委第12号令及相关法律、法规、文件执行。

## 其他情况说明

磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构请示监督机构后，终止竞争性磋商活动或继续磋商。

# 第三章 合同条款

泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目

合同（示范文本）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目（采购项目编号：XHZX（HW）2023-0057）的磋商文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 | ￥ |

### 第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.本合同总价是货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

3.本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 第三条 货款支付

1.所有货物到达指定地点，调试、验收合格并提交双方确认的验收报告后一次性支付合同价款

2.乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

### 第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1.交货时间（期限）：合同签订后 30 日历天

2.交货地点：采购人指定位置

### 第五条 质量保证

1.质保期：1年。

2.乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

4.质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

5.乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定

6.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

### 第六条 权利保证

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3.乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4.如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 第七条 包装要求与运输方式

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2.每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3.货物（产品）运输方式：          。

4.乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法乙方支付。

### 第八条 货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收 ：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

（3）货物验收：乙方应在货物到货之日起，10日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后 5日内完成验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

（1）磋商文件；

（2）磋商响应文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合磋商文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（3）如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

（4）货物安装完成后 7 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

（5）乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；

（6）超出合理磅差的处理方法：        /          。

### 第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和投标文件的“服务承诺”提供服务。

### 第十条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### 第十一条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向咸阳市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

### 第十二条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.成交通知书

3.协议

4.磋商文件（含澄清或者修改文件）

5.磋商响应文件

### 第十三条 合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，   份报送政府采购监督管理部门备案。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

# 第四章 采购内容及要求

一、响应服务商须提供符合要求的货物及服务，并负责服务中出现的任何问题。

二、供应商响应文件的货物内容及要求须符合国家有关标准和规范要求。

三、所有服务的知识产权问题，由各响应服务商自行负责。

四、核心参数内容不允许出现负偏离。

五、设备内容及参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动场草坪 | ▲1.草纤维类型：直丝+曲丝同簇混织、草纤维颜色：麦绿、麦柠\浅绿、卷宽：4.0m、卷长：按实际需要、应用场地：幼儿园、多功能场地），草丝（材质：PE&PP、Dtex：8800、宽度：07-0.9mm），草坪（草高：25mm±1mm、行距：3/8inch、织距：16±1（针/10cm）每平方米簇数：24000±100簇/平方米、底布材质：PP抗紫外线基布+高强度网格布、背胶：环保丁苯乳胶、走针方式：一字型走针），性能（排水性（10cmX10cm间隔的排水孔）：未填沙：≥30升/平方米/分钟、色牢度：灰光≥4）。 | 2815 | ㎡ | 380000.00 |
| 2 | 多媒体一体机 | 智能交互平板采用A规屏，显示尺寸不小于75英寸，显示比例16：9，物理分辨率≧3840×2160。 | 1.采用红外触控技术，红外技术遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10/Mac os/Linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序。支持双系统Windows与Android下20点同时触控及书写。 2.交互平板屏幕表面玻璃采用≤3.0mm厚度钢化玻璃高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度： 3.智能交互平板显示部分采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率≧85%。 4.设备至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口（Windows和 Android系统均能被识别，无需区分）。 5.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口至少1路。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.★设备前置按键不少于6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、多任务等功能，且按键支持复用功能。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲7.内置超高清摄像头，置于交互设备上方中心位置；支持≥1000W有效像素的视频采集：支持扫描二维码功能，快速调用信息，支持搭配AI软件（击鼓传花、班里挑一）使用，摄像头支持远程巡课系统，且摄像头具备工作指示灯。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 8.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G、5G双频wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网，保证信号使用稳定性。 9.设备教学常用接口和按键采用模块化设计，方便快捷不影响教学：（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 10.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm。 11.交互平板具备至少2个前置中高音音箱，且为保证高人声还原度，可单独对高音、低音、平衡音进行调整。 12.设备采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，提供检测机构的认证证书。 13 为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。 ▲14.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU，内存不小于2G，Android系统不低于11.0，主页提供不少于5个应用程序，也可替代其他应用程序；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图） 15.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换。 ▲16.设备双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置为经典模式与极简模式，快捷键数量也随之变化。屏幕左右两侧共不少于24个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或不显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用。应具备至少以下常用功能：“自定义”、“关闭窗口”、“屏幕下移”、“展台”，“桌面”等。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 ▲17.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI互动软件等不少于 25 个应用：（提供生产厂家出具的相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲18.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 19.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用防碰撞设计，并配有中文标识（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能裁图等）。 20.具备自动关机功能，在无操作或无信号输入不少于15分钟时，出现关机提示倒计时；在无操作成无信号输入不少于30分钟时，自动关机。 21.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 22.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单：无需切换系统，可快速调节Windows和Android 的设置，如声音、亮度、信号源切换、网络等。 | 2 | 台 | 40000.00 |
|  |  | 内置电脑 | 1..采用80pin Intel通用标准接口，即插即用，易于维护； ▲2..CPU采用Intel第10代及以上平台处理器； 3..内存：≧8G DDR4； 4.硬盘：≧256G SSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备至少5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≧1路HDMI等。 |  |  |  |
|  |  | 教学专属系统 | 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。支持将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 2.★提供专属定制的教育桌面，桌面中可显示时间、日期电脑中预装的教学软件等，并可根据功能应用自动归类，提供不少于四种应用类别。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能裁图等）。 3.开机即可进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4.支持多种（账号、扫码、U盘-Key等）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 5.U盘插入时，无需额外操作自动弹出U盘文件夹，方便教师直接选取U盘中内容； 6.支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及Windows桌面，下滑屏幕下移，方便教师点击大屏幕上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 7.支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； ▲8.提供数字资源模块，可快速到达专属教学云资源网站、国家智慧云平台，支持自定义添加常用教育教学资源网站。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲9.支持一键查看交互设备使用教程，视频裁程不少于150个，包含交互设备使用基础教程、开学锦囊、软件使用、学科应用等内容，便于用户快速掌握交互设备的使用技巧；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |  |  |  |
|  |  | 教学应用软件 | 1.支持多种登录方式，账号密码直接登录，手机验证码快捷登录、微信扫码登录等；还支持免登录打开本地课件。 2.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200G云端存储空间； ▲3.软件内预置的高质量课件素材，任课教师可根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲4.允许老师在网页端、移动端、电脑端浏览教学设计和课件内容。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可同步查看；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.提供PPT导入功能，支持导入进度条提示功能，可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提示功能； 6.语文学科可以根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印 7.★提供模块化的高质量课件素材和教案，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。课件总课时量不低于900个课时；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 8.精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20万题，题库自带答案及解析，题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑； 9.提供英语生词卡片，按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换。 10.★提供消消乐、知识配对、翻翻卡、填空能手、分屏竞技、连词成句、趣味选择等多种类型的课堂活动，每种课堂活动提供不少于3种活动模板，老师备课时通过活动模板即可快速制作交互式课堂活动；（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 11.可自定义创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像。 ▲12.支持绘制任意平面图形、任意几何图形、任意3D动态课件等，并可将绘制的函数图像一键导出为图片，插入课件中。（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 13.★课件播放状态下支持手写标注圈选功能，提供软笔、硬笔、纹理笔、智能笔、图章笔等不少于8种笔型6种颜色可选，可在课件中任意绘画，（提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料。包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 14.支持课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤。 15.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价。 |  |  |  |

说明：设备内容及技术参数要求中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“▲”参数为重要参数，一般技术指标参数不作标记。供应商须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、测试报告、制造商官方网站发布的产品信息和功能截图、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。

六、商务要求

（一）交货期：合同签订后30日历天。

（二）质量要求：国家、行业的标准和有关规定。

（三）质保期：自终验合格之日起不少于1年。

（四）交货地点：采购人指定地点。

（五）合同价款

5.1合同总价包括：货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

5.2投标报价不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。其他项目标明的价格，在合同执行过程中不做调整，若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中。

5.3付款方式

5.3.1所有货物到达指定地点，调试、验收合格并提交双方确认的验收报告后一次性支付合同价款。

5.3.2乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

（六）项目检验与验收

6.1中标供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料。

6.2验收须以合同、竞争性磋商文件及竞争性磋商响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

（七）售后服务

自验收合格之日起1年，服务响应时间不超过1小时，解决问题不超过4小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常动行。

# 第五章 竞争性磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明

1、磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），正、副本均应加盖鲜章。纸质磋商响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。

【正本/副本】

泾阳县桥底镇北赵中学体育场地改造及设备采购项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：XHZX（HW）2023-0057

供应商（单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日              期：         年        月       日

目 录

（自拟）

## 一、磋商响应函

致：       （采购人名称）

1、根据你方磋商项目编号为          的      （项目名称）     竞争性磋商文件，遵照有关文件规定，经研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同主要条款、质量标准及其他有关文件后，我方愿以        元总价（大写：            ）作为本次磋商报价，交货期：        ，质量要求：         。并同意上述文件、竞争性磋商文件条款、主要合同条款、对上述项目提供服务。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中选，我方保证将按要求实施全过程服务，并按采购人的要求提供高质量的后续服务。

4、我方同意所提交的竞争性磋商响应文件的磋商有效期为 60 日历天。

5、除非另外达成协议并生效，你方的竞争性磋商文件、成交通知书和本竞争性磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、在此我方郑重承诺：我方将按竞争性磋商文件要求提供高质量的服务。

7、在此我方郑重承诺：将在报价不变的前提下，根据业主需要提供增项服务，并将以此作为承接本次项目的优惠条件。

供应商名称：                           （单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

电  话：

传  真：

日  期：          年       月      日

## 二、法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：     性别：     年龄：      职务：     系  （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称：               （单位公章）

日  期：       年       月      日

## 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （法定代表人姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （委托人姓名）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 （采购人名称） 的    （项目名称）   （项目编号）的磋商活动。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

委托期限：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

代  理  人（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件。

供应商名称：                     （单位公章）

日  期：         年      月     日

说明：1、如供应商由法定代表人亲自签署竞争性磋商响应文件并参与相关活动，则不需办理授权，仅需提供法定代表人身份证明及身份证复印件并加盖公章。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定办理授权书。

2、参会人员须手持法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加竞争性磋商，提供法定代表人证明及身份证）。

## 四、资格证明文件

（1）独立承担民事责任的法人或其他组织有效的营业执照（或统一社会信用代码的营业执照）等相应证明文件，自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：供应商提供2022年经审计的财务报告，或自公告发布之日起至响应文件截止时间前其基本存款账户开户银行出具的资信证明，并附基本存款账户开户许可证或提供基本存款账号编号；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；

（8）具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。

#### 附件1：

供应商书面声明函（参考）

致：                 （采购人名称）

我方             在参与               （采购项目编号：         ）的政府采购活动中，本公司慎重声明如下：

1、我公司在参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺，在本次活动中，若贵单位发现或其他利害关系人举报我公司有不诚信记录档案，同意贵单位取消我公司投标资格。并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

注：在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，应提供期限届满的证明材料。

供应商名称：                         （单位公章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日     期：       年      月      日

#### 附件2：

企业承诺书（参考）

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：

我单位的上级管理单位有：

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有

我单位被              单位控股。

1-3、单位负责人：

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                            （单位公章）

法定代表人或被授权代表：              （签字或盖章）

日      期：        年       月       日

#### 附件3：

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（参考）

致：               （采购人名称）

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称：                            （单位公章）

法定代表人或被授权代表：              （签字或盖章）

日      期：        年       月       日

## 五、磋商报价

### （1）首次磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价（元） | 大写： 小写 ￥： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |

供应商名称 ：                 （单位公章）

供应商代表签字：

日       期：       年     月     日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价精确到小数点后2位.

3、后附报价清单

响应文件报价清单

报价清单格式自拟，包括但不限于货物名称、货物技术参数、品牌、型号、数量、单价、合计等内容。

### （2）最终磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 磋商报价（元） | 大写： 小写 ￥： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

供应商名称 ：                 （单位公章）

供应商代表签字：

日       期：       年     月     日

注：1、本表应提前加盖单位公章，不密封在标书中，在磋商会议过程中填写并提交。

## 六、响应方案说明

（格式自拟，包括但不局限以下内容）

1、依照磋商文件评审办法、合同的要求，结合采购内容及要求编制整体方案及质量保证。

2、供应商认为有利于本次磋商的其他情况说明。

（一）供应商类似项目业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约日期 | 委托人名称、联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（提供合同协议书或中标通知书，时间以签订合同日期或以中标通知书呈现日期为准为准）

注：本表后附相关证明材料。

供应商：                             （单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：         年       月       日

## 七、商务偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 响应文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 质量要求 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 交货地点 |  |  |  |
| 5 | 合同价款 |  |  |  |
| 6 | 项目检验与验收 |  |  |  |

说明：1.根据磋商文件第四章采购内容及要求中“六、商务要求”进行逐条响应；

2.供应商应根据自身竞争性磋商响应文件编制情况如实填写，如出现负偏离，则视为不响应竞争性磋商文件，按无效标处理；

供应商：                             （单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：         年       月       日

## 八、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术要求 | 竞争性磋商响应文件 技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据磋商文件第四章采购内容及要求中“设备内容及参数要求”进行逐条响应；

2.所有货物参数内容不允许出现负偏离，如有漏报、瞒报竞争性磋商文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商：                             （单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：         年       月       日

## 九、承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质磋商文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                     （单位公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

地    址：

邮    编：

联系电话：

日     期：         年     月     日

承诺书Ⅱ

| 致： （采购人名称） |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致： （采购人名称） |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书IV

| 致： （采购人名称） |
| --- |
| 作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

## 十、政府采购相关政策响应声明书

### （1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                （单位公章）

日    期：        年       月      日

附：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。

### （2）监狱企业声明函

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （3）残疾人福利性单位声明函（如用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                        （加盖单位公章）

日    期：       年      月      日

## 十一、其他证明材料

供应商认为有必要补充的其他材料。