政府采购项目

项 目 编 号：ZCSP-渭南市-2023-01176

XACH2023-176

渭南职业技术学院高水平专业群实训室升级设备采购项目（一包）

招 标 文 件

西安辰和工程咨询有限公司

二〇二三年十二月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知附表	18

第三章  供应商须知	24

第四章  采购内容	58

第五章  合同主要条款	80

第六章  投标文件格式	87

A、资格标	87

第一部分  供应商具有独立承担民事责任的能力	89

第二部分  供应商应授权合法的人员参加投标全过程	90

第三部分  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	92

第四部分  供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	93

第五部分  供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	94

第六部分  供应商资格声明文件	95

第七部分  供应商资格证明文件	96

第八部分  中小企业声明函	97

一、中小企业声明函（货物）	97

二、监狱企业证明材料	98

三、残疾人福利性单位声明函	99

第九部分  供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明	100

第十部分  投标保证金交纳凭证	101

第十一部分  非联合体投标的声明	102

B、商务及技术标	103

第一部分  投标函	105

第二部分  报价一览表	106

第三部分  商务技术要求偏离表	108

第四部分  业绩证明文件	110

第五部分  投标方案说明	111

第六部分  供应商承诺书	112

第七部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》	113

第八部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料	114

第九部分   附件	115

一、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料	115

二、投标保证金退还信息表	116

C、电子文档	117

# 招标公告

项目概况 渭南职业技术学院高水平专业群实训室升级设备采购项目潜在的供应商应在西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层购买招标文件，并于 2024年01月16日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCSP-渭南市-2023-01176、XACH2023-176

项目名称：渭南职业技术学院高水平专业群实训室升级设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1978800.00元

采购需求：

合同包1(中医学高水平专业群实训中心升级设备采购):

合同包预算金额：697800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 中医学高水平专业群实训中心升级设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 697800.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起15日历日内交货完毕、安装调试完成

合同包2(护理高水平专业群康复治疗技术专业实训室设备采购):

合同包预算金额：254700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 护理高水平专业群康复治疗技术专业实训室设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 254700.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起15日历日内交货完毕、安装调试完成

合同包3(护理高水平专业群实训室升级设备采购):

合同包预算金额：582200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 护理高水平专业群实训室升级设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 582200.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起15日历日内交货完毕、安装调试完成

合同包4(建筑工程技术高水平专业群实训室建设):

合同包预算金额：137600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他信息化设备 | 建筑工程技术高水平专业群实训室建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 137600.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内交货完毕、安装调试完成

合同包5(全国建筑装饰数字化施工赛项施工实操实训室教具采购):

合同包预算金额：141500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他信息化设备 | 全国建筑装饰数字化施工赛项施工实操实训室教具采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 141500.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内交货完毕、安装调试完成

合同包6(钢琴采购):

合同包预算金额：165000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 其他文艺设备 | 钢琴采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 165000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起15日历日内交货完毕、安装调试完成

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(中医学高水平专业群实训中心升级设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包2(护理高水平专业群康复治疗技术专业实训室设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包3(护理高水平专业群实训室升级设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包4(建筑工程技术高水平专业群实训室建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包5(全国建筑装饰数字化施工赛项施工实操实训室教具采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

合同包6(钢琴采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(中医学高水平专业群实训中心升级设备采购)特定资格要求如下:

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥供应商为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证，供应商为代理商的须提供产品的第一类医疗器械备案证；

⑦供应商为中小企业的，应提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的，应提供《监狱企业证明函》；

⑧提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑨投标保证金交纳凭证；

⑩本项目不接受联合体投标。

合同包2(护理高水平专业群康复治疗技术专业实训室设备采购)特定资格要求如下:

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、产品列入医疗器械管理的须提供相应的医疗器械注册证；

⑦供应商为代理商须提供第二类医疗器械经营备案凭证，产品列入医疗器械管理的须提供相应的医疗器械注册证；

⑧供应商为中小企业的，应提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的，应提供《监狱企业证明函》；

⑨提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑩投标保证金交纳凭证；

⑪本项目不接受联合体投标。

合同包3(护理高水平专业群实训室升级设备采购)特定资格要求如下:

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥供应商为生产厂家须提供医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，产品列入医疗器械管理的须提供相应的医疗器械注册证；

⑦供应商为代理商须提供医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证，产品列入医疗器械管理的须提供相应的医疗器械注册证；

⑧供应商为中小企业的，应提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的，应提供《监狱企业证明函》；

⑨提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑩投标保证金交纳凭证；

⑪本项目不接受联合体投标。

合同包4(建筑工程技术高水平专业群实训室建设)特定资格要求如下:

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦投标保证金交纳凭证；

⑧本项目不接受联合体投标。

合同包5(全国建筑装饰数字化施工赛项施工实操实训室教具采购)特定资格要求如下:

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦投标保证金交纳凭证；

⑧本项目不接受联合体投标。

合同包6(钢琴采购)特定资格要求如下:

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦投标保证金交纳凭证；

⑧本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年12月26日 至 2024年01月02日 ，每天上午 09:30:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:30:00 （北京时间）

途径：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

方式：现场获取

售价：每套300.00元（人民币），售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年01月16日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：渭南市行政中心西配楼

开标地点：渭南市行政中心西配楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、上午：9:30-12:00，下午14:00-17:30（双休日及法定节假日除外）。购买招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证复印件并加盖公章。

2、本项目合同包1、2、3属于专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；合同包4、5、6为非专门面向中小企业采购。

3、本次公告发布媒介：《陕西省政府采购网》和《西安辰和工程咨询有限公司官网》。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：渭南职业技术学院

地址：渭南高新区胜利大街西段

联系方式：0913-2362101

2、采购代理机构信息

名称：西安辰和工程咨询有限公司

地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

联系方式：029-87563729

3、项目联系方式

项目联系人：何小瑞  单云

电话：029-87563729

西安辰和工程咨询有限公司

2023年12月25日

# 第二章  供应商须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 渭南职业技术学院 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安辰和工程咨询有限公司 何小瑞 单云 029-87563729 xachenhezixun@163.com |
| 3 | 项目名称 | 渭南职业技术学院高水平专业群实训室升级设备采购项目（一包） |
| 4 | 项目编号 | ZCSP-渭南市-2023-01176、XACH2023-176 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 预算金额 | 人民币陆拾玖万柒仟捌佰元整（¥697800.00元） 注：各供应商在不超过预算金额的基础上结合企业自身实力进行自主报价，否则视为无效报价。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 发售招标文件 | 时间:2023年12月26日 至 2024年01月02日 上午：9:30-12:00，下午：14:00-17:30（双休日及法定节假日除外） 地点：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层 招标文件售价：300元/套，售后不退。 |
| 9 | 投标文件 递交截止时间 及地点 | 投标文件递交时间： 2024年01月16日08:30-09:00 投标文件递交截止时间：2024年01月16日09:00 投标地点：渭南市行政中心西配楼 开标时间：2024年01月16日09:00 开标地点：渭南市行政中心西配楼 注：邀请所有提交投标文件的供应商参加开标会议。 |
| 10 | 采购内容 和要求 | 中医学高水平专业群实训中心升级设备采购（具体内容详见第四章采购内容） |
| 11 | 付款方式及依据 | 付款方式：自合同签订之日起30日内采购人向供应商支付合同金额的40%，项目供货完成并经采购人验收合格后，采购人在收到供应商所开具的等额发票后一次性支付全部款项； 付款依据：招标文件、投标文件、采购合同、等额发票及采购人出具的验收报告。 |
| 12 | 封套上写明 | 供应商名称： 项目编号： 项目名称： 在2024年01月16日09:00前不得开启。 |
| 13 | 代理服务费 | 由中标供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取。 |
| 14 | 投标有效期 | 90日历日（从提交投标文件的截止之日起算） |
| 15 | 交货期 （日历日） | 自合同签订之日起 15 日历日内交货完毕、安装调试完成。 |
| 16 | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 17 | 质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 18 | 质量标准 | 达到国家及招标文件规定的“合格”标准 |
| 19 | 投标文件份数 | “正本”：一份，“副本”：五份，“电子文档”：两份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”。若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目投标文件 |
| 20 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币壹万贰仟元整（¥12000.00元） 投标保证金交纳账户： 开户名称：西安辰和工程咨询有限公司 开户银行：西安银行电子正街支行 账 号：1050 1158 0000 1008 69 请供应商严格按照招标文件规定的形式交纳投标保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 交纳时请注明：XACH2023-176（一包）项目保证金。 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 政府采购信用担保和信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。 根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见供应商须知附件1、附件2）。 |
| 23 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 24 | 是否专门面向中小企业采购 | 是。本合同包属于专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
| 25 | 签字（或）盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中凡注明“签字和盖章”处，供应商必须既手写签字又盖章；“投标文件格式”中凡注明“签字或盖章”处，供应商实施一项内容即可；投标文件中所附的相关材料的复印件，也须加盖供应商单位公章。“副本”可以是“正本”的复印件。 |
| 26 | 评审方法 | 综合评分法，详见评审办法 |
| 27 | 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； ①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； ②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）； ③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件； ④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明； ⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； ⑥供应商为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证，供应商为代理商的须提供产品的第一类医疗器械备案证； ⑦供应商为中小企业的，应提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的，应提供《监狱企业证明函》； ⑧提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ⑨投标保证金交纳凭证； ⑩本项目不接受联合体投标。 |
| 28 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。（若查询结果不合格，其资格审查不予通过，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段）。 |
| 29 | 现场踏勘 | 本项目不进行现场踏勘。 |
| 30 | 供应商入库登记 | 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 31 | 其他未尽事宜 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 |

# 第三章  供应商须知

一、名词解释

1、采   购   人：系指渭南职业技术学院

2、采购管理机构：系指同级财政部门

3、采购代理机构：系指西安辰和工程咨询有限公司

4、供   应   商：系指参与投标的供应商

二、公开招标文件

1、招标文件的构成

1.1 要求提供的服务、货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件各章名称见目录。

1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件的修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4、招标文件的澄清或修改将在政府采购指定媒体进行公布并以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

5、根据招标工作进展实际情况，采购人可根据项目实际情况决定是否延长投标截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商。

6、招标文件的澄清或修改将以书面形式通知购买招标文件的供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

7、各供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8、本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

三、招标的内容要求

1、招标内容：中医学高水平专业群实训中心升级设备采购（具体内容详见第四章采购内容），供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

2、供应商资格：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件；

④提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明；

⑤具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

⑥供应商为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证，供应商为代理商的须提供产品的第一类医疗器械备案证；

⑦供应商为中小企业的，应提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的，应提供《监狱企业证明函》；

⑧提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑨投标保证金交纳凭证；

⑩本项目不接受联合体投标。

供应商须保证资格文件的真实、合法、有效，因资格产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。资格证明材料需在投标文件中提供清晰可见、加盖公章的扫描件或电子证书，模糊不清的按无效证明处理，若供应商资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理，不进入下一评审环节。

采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。（若查询结果不合格，其资格审查不予通过，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段）。

3、投标文件的编制：

3.1 投标文件必须根据招标文件要求的格式编写，做出实质性响应。具体内容包括：

①按照要求填写投标函。

②投标报价一览表。

③供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加投标的供应商是合格的，中标后有能力履行合同，服务质量有保证等。

④各供应商按招标文件要求，完成本次采购任务，供应商除必须具有履行合同所需提供的设备及服务能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.2 投标报价：

①各供应商应在投标文件中的投标报价一览表上，标明投标报价、交货期、质保期、质量标准等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

②投标报价为完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包含货物价款、运杂费（含保险费）、人工费、安装调试费、装卸费、培训费、维护保养费、招标代理服务费、售后服务费、利润、风险、验收、税金等完成本项目所需的全部费用，任何错报、漏报由供应商自行负责。

③凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

④本项目不进行现场踏勘。

⑤最低报价不作为中标的唯一条件。

3.3 报价货币：人民币    单位：元（精确到小数点后两位）。

3.4 投标文件有效期为投标文件提交截止之日起九十日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

3.5 投标保证金：

（1）投标保证金：人民币壹万贰仟元整（¥12000.00元）

（2）投标保证金的有效期与投标有效期一致。

（3）投标保证金的交纳形式：转账、支票、电汇、担保机构保函；

①供应商以银行转账、电汇形式交纳保证金的，须从基本账户转出（转账时请注明：XACH2023-176（一包）项目保证金），并且在投标文件递交截止时间前到达采购代理机构指定账户（以银行到账时间为准）。投标保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与代理机构工作人员联系确认到账后，将投标保证金交纳凭证复印件附在投标文件规定处。

②供应商以保函形式交纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将财政部门指定担保机构出具的保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函复印件附在投标文件规定处，非财政部门指定担保机构出具的保函无效。

（4）投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截止时间，逾期未交或逾期到账视为放弃投标。

注：为避免因银行跨行转账不及时导致保证金不能及时到账，进而造成投标被拒绝，建议在投标保证金递交截止时间至少提前2个工作日递交至采购代理机构账户。

（5）凡没有随附保证金凭证的投标文件，视为非响应性投标，其投标文件无效。

（6）供应商根据转入保证金账户的信息填写《投标保证金退还信息表》（见投标文件附件：投标保证金退还信息表），投标结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金。

（7）未中标供应商的保证金在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还，中标供应商的保证金在合同签订后五个工作日内按原账户退还。

（8）中标供应商与采购人签订合同后须在2日内将合同原件送至采购代理机构。

注：因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

（9）有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

9.1供应商在递交投标文件截止时间后撤回投标文件的。

9.2供应商在投标文件中提供虚假材料的。

9.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的。

9.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

9.5招标文件规定的其他情形。

四、投标文件的式样和签署

1、投标文件由“资格标”、“商务及技术标”、“电子文档”三部分组成，各供应商应按照给定的格式，将“资格标”、“商务及技术标”各自胶装成册，准备投标文件正本一份、副本五份，电子文档二份，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、电子版投标文件内容与纸质版正本投标文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将word文件以及签字加盖公章后的PDF文件刻录存入U盘或电子光盘，U盘或电子光盘作为投标资料介质不予退还。

注：递交的U盘或电子光盘应仅存储该文件，存储电子版投标文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版投标文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

3、投标文件需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。“副本”可以是“正本”的复印件。

4、投标文件必须加盖单位公章及其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

5、投标文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖公章。

五、投标文件的密封及递交

1、供应商应将投标文件按以下要求密封：“资格标”正本单独密封，“资格标”副本单独密封，“商务及技术标”正本单独密封，“商务及技术标”副本单独密封，“电子文档”单独密封。

2、加封条密封，在封线处加盖单位公章及法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

3、每个封袋应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖公章）、资格标或商务及技术标或电子文档、在2024年01月16日09:00前不得开启等内容。

4、如果投标文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

5、在投标文件递交截止时间后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件。

6、投标文件递交后，在投标文件递交截止时间前，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其投标文件。修改或撤回的内容应按招标文件的规定编制、密封、标记和递交，并在投标文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样。

7、投标文件递交截止后供应商不得对其投标文件做任何修改。

8、在投标文件递交截止时间后到规定的投标文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其投标文件，否则将没收保证金，同时，还应按政府采购法的有关规定处罚。

六、采购代理机构及评标委员会职能

1、采购代理机构职能：

1.1 采购代理机构组织开标、评审工作，开标整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加投标的供应商、评标委员会、监督人及采购人须签名报到以证明出席。

1.2 为确保招标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，评标委员会成员（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。

- 评标委员会的职能：

2.1 符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商的投标文件的符合性和有效性审查。

2.2 对各供应商就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中投标报价、技术方案、类似业绩、商务及技术等进行评审。

2.3 依据招标文件的要求和评审标准，确定进入最终评审的供应商。

2.4 排序推荐中标候选供应商。

2.5 协商处理开标过程中出现的其它相关问题。

3、评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价。

3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清。

3.3 按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选供应商名单，对评审意见承担个人责任。

3.4 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密。

3.5 参与评审报告的起草。

3.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.7 配合财政部门的投诉处理工作。

4、开标后，直到与中标供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，评标委员会均不得向供应商及与投标无关的其他人透露。

七、评审原则及程序

1、招标评审原则：

1.1 评标委员会遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 采用同一程序和标准对供应商进行评审。

2、符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商的投标文件的符合性和有效性审查。

3、投标文件出现下列情况，修正原则为：

3.1 文字与图表不符以文字为准。

3.2 正本与副本不符以正本为准。

3.3 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准。

3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

4、投标文件无效条款：

4.1未按照要求交纳投标保证金的。

4.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

4.3供应商不具备招标文件中规定资格条件的。

4.4不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.5违反《政府采购法》有关规定和投标纪律的。

5、关于小微企业、福利性企业的说明：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：

（1）供应商若属于中小企业，按投标文件格式要求填写中小企业声明函；

（2）关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

6、关于同品牌的说明：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理；

7、关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施具体如下：

采用综合评分法的项目，评标时应当在采用原技术得分的基础上增加其技术得分的3%作为其技术得分，对于价格分值，给予其3%的价格扣除，用扣除后的价格作为其价格得分。若根据扶持政策总得分超出文件规定的分值，仍对其给予加分。

注：①节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。

②在招标时供应商应提供加盖供应商红色公章的有效证明材料。

③如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。

8、政府采购信用担保和信用融资

8.1为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过政府采购信用担保合作的担保机构出具的保函形式缴纳。

8.2根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请，对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

8.3供应商如果需要进行政府采购信用融资贷款服务的，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解（详见附件1、附件2）。

8.4渭南市信用融资-政采贷业务银行联系方式

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 田宇 | 17791059890、0913-2083572 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙、蒙波 | 13892383911、15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋、耿浩 | 18191815559、13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张欢 | 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555、18091365182 |

9、履约保证金

9.1采购人可根据项目特点、供应商诚信等情况降低履约保证金缴纳比例，具体详见第二章、供应商须知附表。

9.2履约保证金交纳时间：发出中标通知书后、签订采购合同前。

9.3履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

10、绿色建材

为落实关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。

11、开标程序：

开标的全过程分为：投标文件密封检查、公布投标报价、供应商资格审查、供应商符合性审查、评审过程、评审专家评审结论等阶段。

11.1 投标文件密封检查：由供应商、监督人对投标文件的密封情况进行检查。

11.2 公布投标报价：由采购代理机构依据递交投标文件时间的逆顺序当众拆封供应商的投标文件，宣读供应商名称、投标报价、交货期、质保期和投标文件的其它主要内容，并由供应商的法定代表人或被授权委托人及监督管理机构代表签字确认唱标内容。

11.3 供应商资格审查：由采购人对供应商资格进行审查。

11.4供应商符合性审查：由评标委员会对通过资格审查供应商的投标文件进行符合性审查。

11.5评审过程：评标委员会对符合性审查合格供应商的投标文件认真阅读，并对采购内容、商务部分及技术部分等内容进行详细的评审。各供应商应评标委员会的要求对投标文件中的商务及技术、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其被授权范围内。评标委员会以补充、完善后的内容作为评审的依据。

八、评审办法及内容

坚持公平、公正、科学、择优、合理低价、禁止不正当竞争。

本次招标采用综合评分法，详见本节评分标准。

- 评审内容

1.1符合性审查：依据招标文件的要求，对各供应商的投标文件的符合性和有效性审查。

1.2商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性、质量标准、交货期、质保期、对招标文件的响应等商务评审内容。

1.3技术部分评审内容：产品选型配置、功能参数、产品相关资料、项目实施方案、质量措施、安装调试方案、项目组成人员、培训方案、售后服务。

2、评标须知

2.1 凡未通过符合性评审的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。

2.2 评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

2.3 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

3、评审标准及办法

3.1资格标审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有独立承担民事责任的能力 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； |
| 2 | 供应商应授权合法的人员参加投标全过程 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）； |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件； |
| 4 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明； |
| 5 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； |
| 6 | 企业资质 | 供应商为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证，供应商为代理商的须提供产品的第一类医疗器械备案证； |
| 7 | 提供中小企业声明函 | 供应商为中小企业的，应提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的，应提供《监狱企业证明函》； |
| 8 | 供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金交纳凭证； |
| 10 | 非联合体投标 | 非联合体投标声明； |
| 11 | 供应商信用信息 | 采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。 |
| 评定结果：由采购人对上述资料进行审查，以上审查内容有一项不符合合格条件要求，则投标文件的资格标审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。 |

3.2、符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商未经过正常渠道领取招标文件的、供应商名称与登记领取招标文件的单位名称不一致的； | 与获取文件资料一致 |
| 2 | 投标文件、投标函未加盖供应商公章及未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； | 符合招标文件要求 |
| 3 | 投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求； | 符合招标文件要求 |
| 4 | 供应商针对同一货物及服务递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的； | 符合招标文件要求 |
| 5 | 明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的； | 符合招标文件要求 |
| 6 | 投标文件附有采购人不能接受的条件的； | 符合招标文件要求 |
| 7 | 不符合招标文件规定的其他实质性要求的； | 符合招标文件要求 |
| 8 | 违反《中华人民共和国政府采购法》有关规定和招标纪律的。 | 符合招标文件要求 |
| 评定结果：由评标委员会对上述资料进行审查，以上审查内容有一项不符合合格条件要求，则投标文件的符合性审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。 |

3.3商务和技术标评分细则

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权重（40%）×100 |
| 业绩 证明 | 5分 | 提供2020年11月以来类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准）。每份1分，满分5分。 （注：以上证明文件在投标文件中附业绩合同扫描件并加盖公司公章，开标现场携带原件以备查验。） |
| 产品选型配置、功能参数 | 12分 | 所投产品选型、配置、功能参数满足招标文件要求，性能质量好、符合相关国家标准规范，本项满分12分。 | 产品描述详细、完整，设备选型合理、功能齐全，优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的计（8～12]分； |
|  |  |  | 选型较为合理，配置清单较为完整，设备选型分析较为详细，能满足采购需求计（4～8]分； |
|  |  |  | 配置清单简单，设备选型分析简单，勉强能满足采购需求计[0～4]分。 |
| 产品相关资料 | 6分 | 产品相关资料：投标产品附有详细的产品技术资料（包括但不限于产品宣传彩页、截图、检测报告、质量证书等），本项满分6分。 | 所投产品规格指标、功能先进，技术资料齐全，计（3～6]分。 |
|  |  |  | 所投产品规格指标、功能满足招标文件要求，技术资料基本齐全计[0～3]分； |
| 样品 演示 | 16分 | 供应商须针对招标文件的要求提供“临床医学模拟病人系统（体格检查）”的功能现场演示，根据每个功能要求的演示内容完整度、演示效果等计[0～16]分。 1.软件可在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。 2.模拟人头部装有智能眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；3.模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm，所有眼球状态支持单独设置。 4.模型颈部可表现双侧颈静脉，包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态。 5.模型人可模拟呼吸模式的改变，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。 6.可以模拟10余种不同级别的肝脾触诊体征，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可在1-5cm范围调节大小；脾脏大小可调节。 7.模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，高品质发声单元，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高仿真音质。 8.学生端软件整体采用B/S架构设计，服务器预装模型内部，客户端支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、iOS等主流移动端操作系统下的Chrome等浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。 注：评标现场演示，演示所需设备、网络供应商自备，部分满足、无样品演示或远程演示均不得分，总演示时间不超过10分钟。 |
| 项目实施方案 | 8分 | 根据本项目特点制定详细的项目实施方案，包括但不限于供货安排，交货期、仓储、运输、对接、派送、安装调试、培训措施等，本项满分8分。 | 实施方案完整全面、明确可行、有针对性、细节考虑到位计（4～8]分； |
|  |  |  | 实施方案简单，相关描述不完整，可行性、针对性低计[0～4]分； |
| 质量 措施 | 5分 | 确保质量的技术组织措施，包括进货渠道、质量保证等相关证明材料，包括但不限于产品的合法来源渠道、授权书、产品合格证等，本项满分5分。 | 货源渠道正规，具备相关质量证明文件，质量保障措施完整、详尽，根据响应程度计（3～5]分； |
|  |  |  | 对产品质量保障描述含糊，证明文件缺失，措施简单不够完备计[0～3]分； |
| 项目组成人员 | 3分 | 根据投入项目组成人员安排，项目组织机构健全，人员经验丰富、配备合理，根据响应程度计[0～3]分； |
| 售后 服务 | 5分 | 具有完善的售后服务保障体系，对交货期内人员到位情况、质保期的长短及质保期内的响应时间以及备品、备件供应计划（方案还应当包含不能完全履行售后服务时愿意接受相关处罚的承诺），本项满分5分。 | 售后服务方案合理、及时有效与实际需求相符合，根据响应程度计（3～5]分； |
|  |  |  | 售后服务方案简单、与实际需求基本相符，根据响应程度计[0～3]分。 |

说明1、关于小微企业、监狱企业及福利企业

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：

（1）供应商若属于中小企业，按投标文件格式要求填写中小企业声明函；

（2）关于监狱企业、福利企业：视同小微企业。

说明2：关于同品牌的说明：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

说明3：关于调整优化节能产品、环境标志产品的说明

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品，执行的相关措施具体如下：

采用综合评分法的项目，评标时应当在采用原技术得分的基础上增加其技术得分的3%作为其技术得分，对于价格分值，给予其3%的价格扣除，用扣除后的价格作为其价格得分。若根据扶持政策总得分超出文件规定的分值，仍对其给予加分。

注：1、节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品。

2、在招标时供应商应提供加盖供应商红色公章的有效证明材料。

3、如同一产品既属于节能产品清单，又属于环境标志产品清单，不重复加分。

说明4：关于绿色建材的说明

为落实关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号），对于供应商使用被纳入《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的建材产品或者使用获得绿色建材评价标识、认证、获得环境标志产品认证的绿色建材产品，并提供相关指标的第三方检测或认证机构出具的检测报告、认证证书等证明性文件的，在技术等指标同等条件下，应当优先采购绿色建材产品。

说明5：（1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审报告，送采购人审定。

九、特殊情况处理

1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标。

十、中标、询问及质疑

1、确定供应商

1.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定中标供应商。

1.2采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网和西安辰和工程咨询有限公司官网”公告中标结果并发放《中标通知书》。

2、询问及质疑

2.1询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令) 及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2质疑函应以书面方式递交。

2.3质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安辰和工程咨询有限公司

电  话：029-87563729

地  址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

十一、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

中标人在收到中标通知书后30日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。采购人在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在陕西省政府采购网进行公示。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

由中标供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取。

十三、其他

1、如果发生下列情况本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标：

1.1有效供应商不足三家。

1.2所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的。

1.3评标委员会三分之二以上评委认定所有投标报价存在价格不实的现象。

1.4有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂

2.1遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.2供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证投标文件正、副本中仍有且一致。

附件1

“政采贷”业务介绍

政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。

附件2

供应商融资申请操作手册

政府采购合同融资是指在地方财政部门引导下，参与政府采购中标（成交）的供应商可凭政府采购合同向银行申请信用融资，银行按优于一般中小企业贷款利率发放贷款的融资模式。这种融资模式以国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会，缓解了企业融资困境。

业务办理流程简介：

政府采购合同融资申请获批的必要条件之一，是供应商将意向申请银行指定的资金受监管账户签入采购合同，获得银行认可，以保障银行回收贷款路径安全。企业可在签署采购合同前完成在意向申请银行开户，并将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户；如申请融资时已签署采购合同的，企业应将意向申请银行开户账号通过采购合同变更的方式，将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户，无论哪种情况，最终的采购合同都需要获得银行的认可，才能获得银行的正式授信。

业务流程简图如下：

1、首页

系统首页主要呈现省政府采购合同融资相关政策法规、申请基本流程、成交数据统计，及供应商帮助内容，供应商企业可由“我的账户”登录，如下图：

2、登录及企业资料确认

2.1账号登录

陕西省政府采购网的注册用户，点击首页右上角“我的账户”按钮，凭企业统一信用代码直接登录，默认密码为123456，即进入首页默认账号登录，如下图：      初次登录的平台的用户，需修改登录密码，并绑定在陕西省政府采购网预留的手机号，绑定手机后,提示绑定成功，返回首页。

2.2企业资料确认

供应商企业首次登录成功后须确认或补全企业资料，点击“提交”按钮，提示修改成功：

资料保存成功，即可以开始使用本系统所有功能。

3、可融资项目及融资意向

3.1查看可融资项目

如果企业有中标项目或成交合同，在“可融资项目”菜单中可见所有项目和合同的列表，如下图：

在列表页选择需要融资的项目或合同，点击“申请贷款”按钮开始发起融资申请，跳转到填写融资意向书页面。

如果可融资项目较多，可通过输入关键字搜索相关中标项目或成交合同。

3.2、填写信用融资意向书

为确保您的企业和个人信息在融资过程中被合法使用，需要您在平台补充一些必要信息并授权这些信息用于融资中必要的风险评估、征信查询等环节。如有错误可点击修改按钮，返回修改资料；确认填写信息完整无误后点击“下一步”。如下图：

确认填写信息完整无误后点击“下一步”，选择意向银行：

点击“提交融资意向”按钮，提示提交成功，并可直接点击“申请进度”查看融资进度：

4、查看申请审批进度

提交融资意向后，银行对申请的审批进度会在“我的贷款-申请进度”中显示，如有审批进度更新，会在相关节点有消息提示，可按消息提示的内容进行相关操作：

当申请被银行拒绝或其他原因终止时，企业可以重新发起申请。

5、查看贷款还款进度

企业与银行签订贷款合同后，可在“我的贷款-贷款合同”中查看该笔贷款的还款执行进度:

6、查看融资服务及产品详情

6.1查看融资服务产品列表

所有人都可通过该模块了解产品的基本情况，并且选择筛选条件查看最适合的融资产品：

6.2查看融资产品详情

点击贷款超市的产品图片，可查看该产品的详情：

在登录状态下点击我要申请贷款可跳转到查看可融资项目页面。

# 采购内容

| 申请 实验室 | 设备名称 | 参数 | 数量 （件/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中医技能训考室 | 心肺复苏训练模型 | 具有可视化血液循环系统（从心脏至脑部），可进行胸外按压及人工通气。CPR质量指示灯、血液循环指示灯及按压指示灯可将复苏结果直接呈现在模型人身上。 硬件组成 1.模型主体一个 尺寸30-35cm*55-60cm*20-25cm 2.替换模型面皮一张 3.电池供电 4.一次性呼吸面罩一包 5.替换人工肺袋一个 6.使用手册一本 7.手提包一个 可选配件 1.AC电源（输入AC 100-260V，输出DC9V1A） 工作环境 操作温度：0-40摄氏度 储存温度：-20-60摄氏度 湿度：5%-95% 系统功能要求 1.提供成年男性头部及上半身躯干，具有乳头、剑突、可按压的胸部及可通气的口鼻腔结构； 2.可进行胸外按压操作，具备高仿真的胸廓，胸外按压及胸廓回弹手感真实； 3.提供正常循环指示灯，当按压深度和按压频率正确，胸外按压深度5-6cm、按压频率100-120次/分且胸廓充分回弹时。可见头部指示灯亮起，血流到达头部，指示灯亮度可随按压深度实时变化； 4.提供血液循环指示灯，可实时查看胸外按压过程中，心脏到大脑的血液循环可视化，用户的按压深度和按压频率可实时影响血液通向大脑的循环速度； 5.提供按压深度指示灯，按压深度可通过按压指示灯实时对比提示； 6.具备可替换的面皮，可进行人工通气练习，练习口对口人工呼吸及球囊面罩通气练习，可实时观察模型胸廓起伏情况； 7.可采取至少两种手法打开气道，未成功打开气道则通气不成功，胸廓无起伏； 8.可开启声音提示功能，按压深度正确可闻及与按压频率一致的按压正确提示音； 9.CPR标准遵照最新AHA2015指南进行评估； 10.两种供电方式可选：电池供电及AC电源供电； 11.模型具备智能节电功能，待机时间超过30分钟无操作时，模型会自动关闭以减少电量消耗。 12.使用电池供电时，模型提供低电量提示功能。 | 4 |
| 中医技能训考室 | 成人吸痰练习模型 | 1.模拟了一成人头部、颈部及部分胸部； 2.解剖结构精确逼真，包括：鼻腔、鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉等；脸部一侧可打开，可以显示插入吸痰管的位置； 3.材料柔软，真实模拟教学中吸痰和吸引练习； 4.可进行鼻咽部、口咽部、口腔内吸痰训练；可经气管切开处进行气管内吸痰训练； 5.可真实的灌入模拟痰液。 | 2 |
| 中医技能训考室 | 多功能护理人（满足吸氧等操作） | 一．可进行的护理操作 1.瞳孔观察示教； 2.头发护理； 3.脸部清洁； 4.口腔护理操作训练； 5.气管插管操作训练； 6.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练； 7.吸氧操作训练； 8.气管切开术后护理训练； 9.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练； 10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； 11.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口； 12.更换卧位、搬运；尸体料理； 13.手足护理；会阴护理； 14.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 二．模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括： 1.躯干－旋前、旋后、屈伸； 2.颈部－旋前、旋后、屈伸； 3.肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； 4.肘关节－屈伸、旋内、旋外； 5.腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外； 6.髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； 7.膝关节－屈伸、旋内、旋外； 8.踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； 三．考评管理系统，具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 | 1 |
| 中医技能训考室 | 骨折、创伤包扎救治训练模拟人 | 1.满足急救救治要求对体表出血控制、气道开通与呼吸维持、包扎等初级急救技术的训练及考核； 2.外观形态：全身男性模拟人，呈亚洲人体肤色； 3.关节：模型各关节灵活，能实现各种体位： 4.伤情及止血： 4.1 可模拟头部、肩颈、胸腹、腹股沟、上肢、下肢不同部位伤情不低于 9 处，所有伤口可模拟出血； 4.2 可模拟动静脉出血，动脉出血频率可调； 4.3 可进行颞浅动脉、面动脉、颈动脉、锁骨下动脉、肱动脉、桡动脉、尺动脉、股动脉、足背动脉指压止血，所有止血动脉部位可触摸到动脉搏动；止血压力达到设定值出血自动停止； 4.4 可进行上肢、下肢止血带止血训练，止血压力达到设定值出血自动停止； 4.5 可进行腹部爆炸伤填塞止血训练，腹部具有 2 处出血点，填塞压力达到设定值出血自动停止； 4.6 可进行头面部、胸腹部、腹股沟、四肢多部位包扎训练； 4.7 出血控制：配备遥控器，可通过遥控器控制出血，遥控距离大于5米； 5.通气： 5.1 可进行手法开放气道操作； 5.2 可进行鼻咽通气管、口咽通气管插管训练； 6.评价系统： 6.1 具有评分系统，可以对参训人员的技能操作进行逐项打分，训练成绩可统计下载。 6.2 可以评分表为单位，将评分表的所有参训人员的成绩汇总导出。 | 1 |
| 中医技能训考室 | 导尿模型 | 1、模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2、男女外生殖器可更换，更换过程简单方便。 3、男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，更好暴露尿道口及冠状沟。阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。 4、女性生殖器模块：外观模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，针对尿管置入位置具有考核意义。 5、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 6、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 7、可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 8、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 9、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 10、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 | 2 |
| 中医技能训考室 | 鼻管 三腔二囊管护理训练模型 | 1. 模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位。头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。 2. 模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。 3. 模型内有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；有食道、胃、气管支气管结构；胸部具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。 4. 可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。 5. 模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离符合正常成人解剖数据范围。 6. 胸壁可打开，显露出内部结构和脏器，可检验操作是否正确。 7. 可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液。 8. 带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。 9. 可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。 10. 可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术。 | 2 |
| 中医技能训考室 | 临床医学模拟病人系统（体格检查） | 学生机包括高仿真模拟人、模拟听诊器及系统软件，采用B/S架构，服务器端电脑及所有控制部件集成于模拟人内部，具有课程学习及考核功能。 学生机系统功能： 1、针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学。 2、基于HIFI设备专用的声音解码单元与发声单元，将通过高保真设备采集自真实病人的心肺音完美呈现。 ★3、软件可在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。 4、心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊，也可以通过外放耳机进行全体教学或通过耳机仔细辨别。 5、系统包括大量的教学素材，有文字、图片、视频、动画等，部分内容还配有心电图、心音图、超声心动图、DICOM图像资料等，部分配有影像三维重建的解剖素材。 一、胸部检查模型功能： 1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。 3、模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。 4、模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数：  CPU：64位1.5GHz四核处理器；  内存：不低于4G；  蓝牙：蓝牙5.0；  WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；  系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质；  操作系统：Linux操作系统； ★5、模拟人头部装有智能眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm，所有眼球状态支持单独设置。 6、模型可触及四处动脉搏动，包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动。 ★7、模型颈部可表现双侧颈静脉，包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态。 8、模型可表现语音震颤体征。 9、模型可表现有/无胸膜摩擦感。 10、模型内置多处高性能微振动机构，可模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。 11、模型内置多处高性能微振动机构，可模拟多处心前区震颤。 12、模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。 13、模型腹部四个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进4种情况。 14、模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕。 二、腹部检查模型功能： 1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。 3、模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数：  CPU : 64位1.5GHz四核处理器；  内存：不低于4G；  蓝牙：蓝牙5.0；  WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；  系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质；  操作系统：Linux操作系统； 4、模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件、脐周(小肠)等20多处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。 ★5、模型人可模拟呼吸模式的改变，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。 ★6、可以模拟10余种不同级别的肝脾触诊体征，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可在1-5cm范围调节大小；脾脏大小可调节。 7、可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。 8、胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。 9、模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。 三、模拟听诊器功能： 1、模拟听诊器采用真实听诊器外观，医用品质,PVC导音管、密闭锁音，高品质硅胶耳塞，音质清晰，佩戴舒适。 ★2、模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，高品质发声单元，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高仿真音质。 3、模拟听诊器内置高密度可充电锂电池，续航不小于4小时，可通过USB直接充电。 4、模拟听诊器支持自动节能模式，最大程度延长设备续航能力。 5、模拟听诊器内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。 6、模拟听诊器听诊头内置高性能听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。 7、模拟听诊器有OLED液晶屏，显示听诊器电量、声音播放状态等信息。 8、模拟听诊器与模拟人之间，通过“碰一下即连接”,简单、方便。 9、模拟听诊器内部存储容量不低于8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。 四、软件功能： ★1、学生端软件整体采用B/S架构设计，服务器预装模型内部，客户端支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、iOS等主流移动端操作系统下的Chrome等浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。 2、软件包括专项学习、考试中心、学生自测、系统设置模块。 3、专项学习模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。 4、专项教学每个子章节内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，不少于100个专项教学内容。 5、专项教学模块可接受教师示教模式，实现与教师同步。 7、学生可通过考试中心模块完成考试。 8、学生可通过自测模块完成自测。 9、系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。 ★10、软件支持远程云端升级，可以实现自动升级到新版本（此功能需要每个模型连接的路由器接入互联网既可）。 11、软件可设置模拟人内部喇叭音量。 五、系统配置： 1、胸部检查模型 1 具 2、腹部检查模型 1 具 3、学生机平板电脑 1 台 4、模拟听诊器 1 个 5、学生机实验台 1 套 6、电源适配器 2 个 | 1 |
| 中医技能训考室 | 无菌术训练及手术切口设计训练模型 | 1、仿真男性躯干外观，皮肤柔软有弹性，质感逼真，上至头部下至大腿上1/3。 2、解剖标志明显有胸廓、乳头、锁骨、胸骨角、肋骨、肚脐、腹直肌外侧缘、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂脊、髂前上棘、耻骨联合、男性生殖器、臀裂等。 3、可进行胸、腹、盆部手术区域消毒和铺巾操作训练。 4、可进行多种穿刺操作前的穿刺点定位及消毒操作。 5、可进行头、颈、胸、腹各类伤口的换药操作训练。 6、可进行伤口的清创、缝合技能操作。 7、消毒训练时使用模拟碘酊，可实现在模型上真实涂抹后颜色变化的效果，同时模拟碘酊易于清洁，不留痕迹。 8、配有模型专用粘合剂，将不同类型的伤口放置在躯干任何部位。伤口的大小、范围满足教学与考核的使用需求。 9、可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。 10、包含多款伤口类型：引流管拔除后伤口、术后切口瘢痕、腹部探查术后切口、弧形术后切口、术后切口、清创缝合伤口（7cm长）、清创缝合伤口（3.5cm长）、术后缝合伤口（7cm长）。 | 2 |
| 中医技能训考室 | 脓肿切开模型 | 1.由皮肤模块、垫板和脓肿模块组成，皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有大小不同、深浅不一的22个脓肿模块，模拟浅表脓肿和深部脓肿 2.模型皮肤质感逼真，简单实用，操作者可以进行脓肿切开引流操作练习，比如股内侧深脓肿，腋窝部脓肿等 3.切开后可观察内部脓液，状态逼真 | 10 |
| 中医技能训考室 | 胸膜腔穿刺训练模型 | 1.产品可以模拟成年男性上身躯干，上至颈部，下至腹部，双肩上举状，可进行气胸穿刺、气胸引流管置入、液胸穿刺、闭式引流护理等技术； 2.模型解剖标志清晰，可触摸到肋骨、肋间隙、胸骨角等标志，可通过触摸骨性标志和计数肋骨定位穿刺部位； 3.左侧胸壁锁骨中线第2肋间隙可进行气胸穿刺，穿刺成功有突破感，有气体溢出。穿刺模块需具备耐穿刺特性，可耐受胸穿针单位面积连续穿刺不低于400次（提供第三方检测报告）； 4.右侧胸壁锁骨中线第2肋间隙可进行气胸切开、缝合皮肤，钝性分离皮下组织后置入引流管，连接水封瓶并演示闭式引流原理，可真实模拟气胸引流状态，引流瓶中气泡可随呼吸变化； 5.左侧胸壁腋中线第7肋间预置引流管，可演示液胸闭式引流原理，可真实模拟胸腔积液引流状态，引流瓶中液面高度可随呼吸起伏； 6.右侧胸壁腋中线第6、7肋间，腋后线第7、8肋间可进行液胸穿刺，穿刺成功有突破感，可抽出模拟胸腔积液。引流液颜色及粘度可调节；穿刺模块需具备耐穿刺特性，可耐受胸穿针单位面积连续穿刺不低于400次（提供第三方检测报告）； 7.模型内置1.0L储液盒，可满足模型反复使用，可实现一键完成补液； 8.可训练气胸、液胸引流术后护理操作流程； 9.模型便于携带，内置锂电池，不需要外接电源，电池充满后可连续工作2小时以上； 10.穿刺模块为耗材，方便更换。 | 1 |
| 中医技能训考室 | 腹腔穿刺模型 | 1.模型模拟一成年男性的身体结构，上至头部下至大腿上1/3，解剖标志明显； 2. 具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确； 3. 在模型的腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败； 4. 模型的腹部右侧内有腹壁下血管区，如穿刺时误穿到此血管区域，即有报警提示操作失败； 5. 如正确操作，会有腹水抽出，并有穿刺时的进针感； 6. 穿刺囊每平方厘米可耐12号针头穿刺上千次以上； 7.考评管理系统，具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 1 |
| 中医技能训考室 | 针灸头部训练模型 | 1.模拟成年男性的上半身，该人身高为170-185cm，体重50-70kg，头围50-70cm； 2.具有与人体上半身相同的皮肤手感； 3.模型上标记有20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 5.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 5 |
| 中医技能训考室 | 针灸臀部训练模型 | 1.模拟成年男性的下半身，该人身高170-185cm，体重50-70kg，臀围70-100cm； 2.具有与人体下半身相同的皮肤手感； 3.模型上标有不低于20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 5.臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 5 |
| 中医技能训考室 | 针刺训练手臂模型 | 1.模拟成人手臂外观，解剖结构准确，手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 2.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 3.可进行不低于40个上肢常用穴（如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位）的定位、针刺示教、练习及考核； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 5.手臂上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 5 |
| 中医技能训考室 | 多功能中医技能训练及考核模型 | 1.模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有头部外形。 2.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志。 3.模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构，且皮肤表面可捏起。 4.模型材料耐火耐高温，可真实使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作，高温不会损伤。 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；也可进行闪罐操作。 6.可涂抹润滑油进行走罐操作。 7.可用真实罐具进行拔罐的考核操作，并有真实的吸附反馈。 8.模型可立位、俯卧位，可进行投火法、贴棉法拔罐操作。 9.可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作。 10.可使用真实艾条悬起灸、雀啄灸、回旋灸。 11.可使用真实艾柱进行隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核。 12.模型自带考评管理系统二维码，可以对学生的技能操作进行逐项打分，具有个性化评分APP。 | 2 |
| 中医技能训考室 | 中医示教与反示教系统 | 实训示教系统教师端 1、支持多个客户端同步接收实训实操画面； 2、选定的多台终端通过有线网络或无线网络一键画面强制投屏，延时小于0.3秒； 3、提供多级账号管理功能，可添加和删除账号。可设置二级账号登录密码，支持将所有接收端分为多个分组，满足多个小组同时做不同实训示教课的需要。（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章） 4、可调画面分辨率，须支持3840*2160 ，向下可兼容2560*1440，1920*1080，1280*720等，画质级别可选； 5、一键录制示教画面。支持≥20路通道视频信号源同时录制，形成标准MP4或MKV格式文件，以通道信号源名称命名单独保存，方便教师视频回看； 6、接收端不需要任何操作即可被强制收看实训实操画面，支持单个或多个大屏接收实时画面，接收端大屏收看实训画面时无需借助第三方软件系统或投屏设备； 7、须提供多通道信号源、资源展示，每个通道至少支持采集卡、媒体文件、网络串流、网络摄像机、远程桌面等信号接入； 8、示教过程中，能随意切换示教画面，根据实训教学需要可选择示教画面布局，至少支持单画面、两画面、三画面、四画面、六画面、九画面、画中画等布局； 9、支持输出示教画面到扩展屏，方便老师将示教画面通过高清线传输到教学大屏上。 10、可实时对示教画面进行批注，并可将批注的书写过程及视频画面同步展示到所有接收端屏幕上，使细节操作讲解变得更有针对性； 11、批注工具至少支持选择、笔的颜色、笔的粗细、笔的类型、擦除以及清屏等； 12、实操画面、视频画面和主机桌面一键切换，在主机桌面上实现对Word、PPT、PDF、音视频等文件进行批注、板书及录制。 13、支持单路、多路音频选择，满足多样化实训教学及音视频录制需要； 14、须具备倒计时，计时器及聚光灯等辅助教学工具； 15、可实时发布字幕、标题到接收端屏幕，可选择文字格式、大小、颜色以及位置；可添加实时时间显示，时间显示文字可选择颜色、字体大小及位置，支持视频录制。 16、通过点击摄像机画面，控制云台跟踪，滑动摄像机画面控制云台摄像机变焦。 17、支持画面色彩调整，图像风格调整，蓝、绿幕色键抠像，阈值调节。 18、支持自由布局功能，通过该功能可聚合通道画面、文字、图片、远程桌面及摄像机画面，进行多层叠加，结合蓝绿背景抠像，实现多画面组合，示教过程中可随时调整聚合内容； 19、支持推送4路RTMP或者RTSP流，支持向FMS等服务器推送直播流； 20、实训示教推车可实现对客户端电脑远程开机、关机及重启； 21、接收端观摩大屏收看实训操作画面不需要浏览器； 22、支持多通道信号源展示； 23、支持字幕滚动、标题及实时时间显示，画中画等功能，支持9分屏画面，满足多路信号源在同一画面展示，实现对比分析教学。 24、支持客户端画面及音量调节。 25、软件自带虚拟接口，腾讯会议等软件可以直接调用音、视频流。 实训示教系统服务端 1、为教师端和接收端的账号统一管理平台和登录平台； 2、支持开机自启，或手工启动两种方式； 3、注册时支持绑定服务器的硬件信息，并实时显示注册信息； 实训示教系统接收端 支持本地录制； 支持加载本地摄像机画面，如：USB摄像机、高拍仪、网络摄像机等； 3、开机使用时显示本机桌面或摄像机画面；一旦接收到教师端管控时，需显示教师端的桌面ppt或者视频信号； 4、支持开机后自动连接服务端和教师端； 实训示教主机 ≥23.6寸电容触摸屏，CPU:I5处理器及以上,8G*2内存，硬盘：256G固态，千兆网卡，集成显卡，支持WIFI6 移动推车 1、一体化移动教学推车集拍摄万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板、机柜箱体、移动底座及万向轮于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求； 2、专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁。 3、可水平 360 度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸1-1.5米，可自行调节承重，承重范围：0.5-2KG 4、万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装。 5、实训主机固定架Vesa可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要。 6、台面把手一体化，台面及把手为铝合金材质无缝一体成型，舒适手感。 7、立柱使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外漏，整车身高度不低于1.8米。 8、车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能。 9、配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。配备电量显示模块，可实时查看车载UPS电量情况，方便及时充电。须配置标准RJ45插头及充电底座，整车12V、19V设计，安全可靠。 10、标配箱侧面检修门设计，背部多点散热孔设计。 11、底盘：流线型设计，造型美观，易于清洁维护；内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻，具有高承载能力和稳固性强。 近景特写摄像机 1、1/2.8高品质207万像素CMOS传感器，最大分辨率可达1920*1080，输出帧率高达30帧/秒 2、视频信号 108030/25/59.94/29.97 1080I60/50/59.94 720P60/50/30/25/59.94/29.97 3.12倍光学变焦，10倍数字变焦 72.5°高品质超广角镜头。 4.支持LAN,HD-SDI三路视频同时输出,HD-SDI支持1080P30格式下传输100米。 5.支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920*1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩； 6.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)。 7、信噪比>55dB；支持2D-I/3D-I数字降噪。 8、储藏温度-10℃～+60℃；储藏湿度20%～95%；工作温度-10℃～+50℃。 9、5相控制按键上、下、左、右、确认五位控制按键组可进行摄像机菜单调用、设置； 10、控制信号接口：RS-485，控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波涛率115200/9600/4800/2400bps 11.网络接口：100M网口（10/100BASE-TX）支持网络VISCA控制协议。 定制辅材包含线材、插接件等 | 2 |
| 康复技能训考室 | PT训练床 | PT训练床：结构型式：床面、床架、垫子 材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面 参考规格(cm)：185-195×110-130×45-60参考床面尺寸(长×宽)cm：190×121 参考质量：53.0kg 额定载荷：≥135.0kg 第一类医疗器械备案凭证 | 1 |
| 康复技能训考室 | PT凳 | PT凳：结构型式：主架、凳面；材质：座垫聚氨脂一次发泡、铝钢结合；外形尺寸58×58×37～57cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。特点和功能：1、凳面高度可调，方便康复师使用。2、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。 | 2 |
| 康复技能训考室 | 言语训练卡片 | 规格：50-60×20-30×30-40，内含：呼吸放松训练一本，舌尖侧推运动一本，发声放松训练一本，共鸣放松训练一本，构音语音能力评估一本，训练手册一本，早教机一台。 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 | 1 |
| 康复技能训考室 | 姿势矫正镜（带格） | 80-90×60-70×180-190cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 | 1 |
| 康复技能训考室 | 八件组合训练器 | 规格：300-330×240-250×200-220cm 备注：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节屈伸训练器、复式墙拉力器、训练床、功能网架、肩梯、滑轮吊环训练器八件组合 | 1 |
| 康复技能训考室 | 滚桶22CM直径 | 用于脑瘫、偏瘫等运动失调的患者进行平衡协调训练 | 1 |
| 康复技能训考室 | 医用体位垫 | 关节活动、肌肉松弛训练 | 1 |
| 康复技能训考室 | 可调式沙磨板训练 | 参考规格(cm)：100-110×70-90×80-150cm 参考质量：55.0-65kg 沙磨板面积（cm）：93.5×72.5 沙磨板厚度（cm）：≥0.5 沙磨板角度调节范围0～50° 材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架0～50° | 1 |
| 康复技能训考室 | OT综合训练台（十件） | 参考规格(cm)：170-190×100-110×90-100参考质量：85-95.0kg 左右操作面板：（参考）44.5×36（长×宽）cm 后操作面板：（参考）94.5×36（长×宽）cm 操作面板调节范围：46cm～81cm 材质：多层板、橡胶脚轮、不锈钢组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 | 1 |
| 康复技能训考室 | 肘关节牵引训练（可调式） | 用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸有障碍的患者训练 座垫高度调节范围(㎜)：0～100 升降支架调节范围(㎜)：0～230 前臂垫调节范围(㎜)：0～320 角度调节支架调节角度范围：0°～-25° 靠背垫角度调节范围：90°～100° 前臂支架角度调节范围：0°～150° 座垫额定载荷(kg)：≥135 配重块数量：不少于3块 参考规格(cm)：100×130×115 | 1 |
| 康复技能训考室 | 坐式踝关节训练 | 1、结构型式：脚踏板及绑带、座垫、手柄 2、材质：静电喷塑、不锈钢、橡胶踏板、橡胶垫、凹凸革 3、座位高度(cm)：≥46 4、座位宽度(cm)：≥47 5、座垫前后调节范围(cm)：0～10 6、脚踏板角度调度范围：0°～80° 7、额定载荷(kg)：靠背垫：≥70；座位垫：≥135 8、参考规格(cm)：120×85×73cm 9、参考质量：35.0kg用于踝关节屈伸功能障碍训练 | 1 |
| 康复技能训考室 | 重锤式髋关节训练 | 结构型式：脚轮、下肢支架、小腿支架及绑带、绳索、座垫、配重块、靠背垫 材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革 座位高cm：≥52 座位宽cm：≥52 下肢支架长度cm：≥72 下肢支架展角范围：0°～50° 配重块质量×块数：2kg×4 座位额定载荷，kg：≥135 靠背垫额定载荷，kg：≥70 参考规格(cm)：143×130×100cm 参考质量：63.0kg用于髋关节外展、内收肌训练 | 1 |
| 康复技能训考室 | 股四头肌训练 | 用于膝关节受阻患者进行股四头肌抗阻主动运动，也可用于对膝关节进行牵引及对膝关节被动训练 结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架 扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块 材质：静电喷塑架、镀烙件、不锈钢、凹凸革 座垫高度（cm）：64 扶手宽度(cm)：66 升降支架调节范围(cm)：0～16 小腿垫调节范围（cm）：0～43 小腿支架摆动角度：≥120° 助力手柄调节范围（cm）：0～31 座位额定载荷(kg)：≥135 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55 配重块质量(kg)：2 配重块数量：4块 参考规格(cm)：140×106×120cm | 1 |
| 康复技能训考室 | 踝关节站立矫正训练 | 1、39.5×34×3～18cm，额定承载量135kg； 2、材质：钢材、不锈钢支撑杆，承重力强； 3、表面为型钢印花凹凸面防滑设计，可调角度范围15度、25度、30度、35度四档； 3、矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。矫正和防止足下垂和足外翻 | 1 |
| 康复技能训考室 | 跑台（电动、多功能） | 规格:165-175×70-80×130-140cm 材质：普通型钢。钢件表面喷塑。 无电磁噪音PWM调速电源•手握检测心率 •五窗口LED显示速度、时间、距离、卡路里、心率 •6种变速跑步程序和3种手动模式 •配备多功能多部位锻炼模式 •助力折叠、宜存放、占空少 •安全拉销急停开关•速度软停止保护 •输入电压：220V 50/60HZ •调速范围：0.8-12.0km/ •输入功率：2.0HP •有效使用面积：1000-1300×400-500mm 借助下肢力量带动平板进行步态训练，适合于各类患者的耐力训练，步态训练、下肢关节活动范围练习。也用于正常人室内健身运动。 | 1 |
| 康复技能训考室 | 立式踏步器（液压式） | 规格：38×34×20～23cm参数：型钢表面静电喷涂。脚踏板为优质塑料模具一次成型，油缸控制脚踏上下活动 改善下肢活动范围及协调性 | 1 |
| 康复技能训考室 | 下肢功率车（卧式、磁控） | 1.规格50-60×110-120×90-110cm 2.材质：钢件、塑料。 3.钢件表面喷塑 4.阻尼调节档数：8 5.坐垫额定载荷：不低于135kg。 6.坐垫调节范围0～23cm 7.扶手上有心率传感器 8.可以记录运动时间、速度、里程、热量、心率等参数。 9.重量（kg）：不少于35 10.用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练用于改善下肢活动、肌力及协调功能训练 | 1 |
| 康复技能训考室 | 体操棒抛接球（立式） | 参考规格(cm)：40×40×102 参考质量：14.0Kg 结构型式：体操棒、抛接球、木架 材质：木制 体操棒规格(cm)：Φ3×100 体操棒数量：≥5个 抛接球直径(cm)：25 抛接球数量：3个 操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥100改善上肢活动范围，提高肢体协调控制及平衡能力 | 2 |
| 康复技能训考室 | 电动牵引装置 | 1、数码管、按键操作； 2、内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）； 3、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 4、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 5、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 6、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 7、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N。 8、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min。 9、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 10、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min。 11、设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 12、行程范围：滑动行程范围为：0～200mm 13、背板长度：不少于700mm，腿板长度：不少于1250mm 14、牵引用床能够承受的最少患者体重为100kg。 15、牵引用椅能够承受的最少患者体重为100kg。 16、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃。 17、该产品具有软件著作权（可提供相关证书） | 1 |
| 康复技能训考室 | 人体脊柱模型 | 显示了每根脊椎的所有主要特征，包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面。 | 5 |
| 康复技能训考室 | 肩关节模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 膝关节模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 肘关节模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 骨盆模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 髋关节模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 颈椎模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 腰椎模型 | 模型可展示关节模型外展、内收、前倾、后倾和向内／向外旋转。模型也包含可弯曲的人工韧带。有底座。 | 10 |
| 康复技能训考室 | 多体位治疗床 | 一、技术参数： 1.电源电压：AC220V，电源频率：50Hz,输入功率：400VA； 2.外形尺寸(mm)：2165*730*485～945； 3.头部床面尺寸(mm)：670*405；角度范围：上40度、下50度； 4.胸部床面尺寸(mm)：650-700*500-600；角度范围：上44度、下20度； 5.腹部床面尺寸(mm)：600-700*400-500；角度范围：上44度、下20度； 6.腿部床面尺寸(mm)：600-700*300-400；角度范围：上25度、下54度； 7.升降电机推力：不少于7000N； 8.床身角度控制电机推力：不少于5000N； 9.最大床体承重：170KG； 10.气弹簧承力100N/250N； 11.电机数量：不少于2个； 12.五段设计，各段均可调节； 13.快捷的床边角度调节开关与环形脚踏升降开关。 | 1 |
| 康复技能训考室 | 系列沙袋 | 外形尺寸/cm：60-70×40-50×70-80（不含沙袋）沙袋质量及数量：2kg/2个、3kg/2个、4kg/2个、5kg/2个，6kg/2个 | 1 |
| 针灸实训室 | 艾灸烟雾净化器（单工位） | 单工位 功率：200W 风量:360M3/h 进风接口直径70-80mm | 2 |
| 针灸实训室 | 艾灸烟雾净化器（双工位） | 双工位 功率：350W 风量:400M3/h 进风接口直径70-80mm | 2 |
| 针灸实训室 | 多功能电磁波谱治疗仪 | 外罩医用级别ABS材质，采用蚀刻技术，碳酸纤维发热膜，180度弧形大面积照射带底座超大面积覆盖治疗+3T多峰元素板+智能温度调节。 宽700-800×深350-400×高350-400mm，额定功率320VA，约6Kg，安全分类：I类B型。 波长范围:2.5um-13.5um。 | 2 |
| 针灸实训室 | tdp电磁波治疗仪 | 电源AC220V-50Hz，功率230W，电子定时5-60分钟可选，不少于四挡控温，波长：2-25μm。 落地聚能罩+特定电磁波+红外线+红光 深550-650×宽550-650×高1500-1800 | 2 |
| 针灸实训室 | 多功能频波治疗仪 | 3T多峰元素板+语音播报+宽频大面积 宽300-400×深350-450×高1500-1800mm，额定功率200VA，约10.2Kg，安全分类：I类B型，波长范围:2.5um-13.5um。 | 2 |
| 针灸实训室 | 智能扶阳无烟艾灸透灸仪（9柱） | 医疗款9柱功率：1800W。 | 2 |
| 针灸实训室 | 智能扶阳无烟艾灸透灸仪（14柱督脉灸） | 14柱督脉灸 功率：1540W。 | 1 |
| 针灸实训室 | 全自动明火无烟雀啄灸床 | 遥控升降+摇摆+旋转+自动点火+三元催化净化烟雾 | 1 |
| 针灸实训室 | 多功能按摩椅 | 干蒸、湿蒸、光谱 | 2 |
| 医学美容训考室 | 皮肤检测仪 | 显示：10寸以上多点电阻触摸屏，分辨率：1920*1080；像素：工业级3600万； 操作系统：订制款； 内存：1-2GB，硬盘：16-32GB; 光谱：8光谱（RGB白光、正偏振、负偏振、UV光、蓝光、伍氏光、棕光、红光） 技术指标：14项（荧光剂、敏感度、粉刺、水分、紫质、色素、皮脂、毛孔、皱纹、色斑、胶原纤维肤色、紫外斑、痤疮） 电源：AC100-240V,50/60hz,1A | 2 |
| 医学美容训考室 | 美肤综合仪 | 电压：AC110-220V，50/60HZ 裸机尺寸：30-40*30-40*20-30cm， 冷锤：0-5度， 吸力：0--80HPa 射频：1MHZ | 5 |
| 医学美容训考室 | 美体综合仪 | 电源：AV100-220V，50/60Hz，功率50W 裸机尺寸：40-50×40-50×30-40cm 吸力：-80KPA=23inHg 单个灯功率：0.2-0.5W 射频：1MHZ | 5 |
| 医学美容训考室 | 闪频脱毛仪 | 产品功能：①HR（脱毛），②SR（柔性脱毛） 工作模式：①EXP（经典），②OPT（快速）模式 光谱范围：650nm-1200nm 作用面积：5-8cm² 能量密度：最大7.5J/cm² 能级范围：1-3，步进为1 频率范围：最大2Hz 供电方式：AC100-240V,50-60Hz 输入功率：150w 灯头寿命：20-40万次 仪器外形尺寸：长200-300mm×宽200-300mm×高100-200mm | 1 |
| 医学美容训考室 | 钒钛无针水光仪 | 电压：AC110-220V，50/60HZ 输入功率：120W 裸机尺寸：20-30*20-30*20-30cm， | 1 |
| 医学美容训考室 | 聚焦超声波美容仪 | 电压：AC110-220V，50/60HZ 裸机尺寸：20-30*10-20*3-10cm， 超声：1MHZ | 1 |
| 医学美容训考室 | 实木美容床 | 1、规格尺寸：长185-195cm,宽:70-90cm,高60-75cm. 2、产品材质： 优质防水皮革，高分子回弹海绵，加厚防滑脚垫，方型加粗80mm*80mm实木四腿固定。头部孔18cm*13cm，头部多档角度调节，安全牢固，底部有储物隔层空间。 3、产品承重：不少于200KG 4、床垫：不少于11cm(厚) | 10 |
| 医学美容训考室 | 美容凳 | 规格尺寸：座面直径不少于30cm，高度可升降41-53cm； 带轮毂； 座面Pu材质，加粗管材。 | 10 |

注：本项目核心产品为临床医学模拟病人系统（体格检查）、多功能中医技能训练及考核模型。

# 第五章  合同主要条款

渭南职业技术学院高水平专业群实训室升级设备采购项目（一包）

合同主要条款

（本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）

合同编号：XXXX

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

签订时间：年月日

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

甲乙双方根据   年  月  日       政府采购招标项目第   号采购招标结果及相关招标文件及投标文件，本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则，按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  合同内容和含税价格：

1、合同内容：中医学高水平专业群实训中心升级设备采购，详见附件。

2、合同总价（含税）：大写：人民币            元；

小写：￥             元；

合同价款确定方式：本合同为固定总价合同，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。具体报价明细及产品参数清单详见附件。

3、乙方负责项目实施过程中的所有费用，甲方不再另付任何费用。

第二条  货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的现行标准、招标文件、投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方保证产品为全新原厂设备。质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用,质保期外，能及时地为甲方提供备品备件，乙方只收取成本费用。

2、乙方自项目验收合格之日起提供     年质保。乙方承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。在质保期内，所有服务及配件全部免费。

3、乙方售后服务响应时间：供应商在接到甲方报修电话后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，若需将产品返厂维修，供应商应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。如乙方在接到通知的24小时内没有提供维修人员进行维修服务，则视为乙方承认产品质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责，提供每年至少4次免费的产品巡回检修服务。

4、乙方安排至少一名熟悉该项目的实施人员全面负责项目实施和服务，在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

乙方项目负责人：             联系电话：

5、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  付款方式及依据

1、付款方式：自合同签订之日起30日内甲方向乙方支付合同金额的40%，项目供货完成并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方所开具的等额发票后一次性支付全部款项。

2、付款依据：招标文件、投标文件、采购合同、等额发票及甲方出具的验收报告。

第四条  项目完成期限、交付及验收

1、交货期（日历日）: 自合同签订之日起     日历日内交货完毕、安装调试完成。

2、交付地点：甲方指定地点

3、验收

（1）到货验收：货物到货后，由甲乙双方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

（2）最终验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（由甲方双方及相关部门组成验收小组或聘请第三方进行验收），验收合格后，甲方向乙方出具验收报告。

（3）验收标准

1）应有合格证、保修卡、说明书和其他应具有的单证。

2）质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

3）当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

第五条  甲乙双方的权利、义务

甲方：

1、甲方有权监督乙方工作执行情况。

2、甲方有权向乙方提出合理化建议，乙方应予以采纳。

3、甲方有权对乙方的质量、进度、产品、设备、器具安全等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格情况，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，乙方需承担违约责任。

4、甲方有权要求乙方人员遵守甲方的规章制度，并对甲方相关信息资料进行保密。

5、甲方有权对乙方配备的人员进行审核，乙方如更换工作人员，应征得甲方同意后更换。

6、甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。

乙方：

1、建立健全岗位责任制度和管理制度等体系,并加强对人员的管理。

2、认真完成甲方规定的货物及服务，确保质量，达到甲方满意。

3、乙方工作人员须经专业培训和具有专业知识人员承担。

4、乙方所指派的项目负责人，在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

5、如因乙方原因，对甲方造成经济损失或不良社会影响，乙方负责消除不良影响并自行承担由此发生的费用及责任。

6、接受甲方的管理、监督、检查，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

7、乙方所提供产品不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

8、乙方应承担工作现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，乙方若因工作现场而发生的人身伤亡、财产或其他损失，由乙方承担相关责任。

9、如有第三方声称甲方或甲方许可的单位使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利的，乙方不仅应直接参与纠纷的解决，还应承担由此产生的全部法律责任；如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿全部损失的责任。

第六条  甲乙双方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按合同总价1%的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝验收的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3、乙方所交产品不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用，乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求，视为乙方根本性违约。

4、乙方不能按期交付的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总价的1%作为违约金并及时采取有效补救措施。无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的价款外，还应向甲方支付违约金。同时在此期间，因乙方原因给甲方造成的其他损失，乙方还应当承担相应赔偿及责任。

5、乙方发生其他违约行为的，每发生1次，乙方应向甲方赔付合同总价的1%作为违约金并及时采取有效补救措施。情节严重的视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的价款外，还应向甲方支付违约金。同时在此期间，因乙方原因给甲方造成的其他损失，乙方还应当承担相应赔偿及责任。

第七条  合同变更与终止

1、合同期间任何一方不得随意变更、终止合同。

2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

3、乙方应自觉遵守甲方工作纪律、规章制度，服从甲方管理。在合同履行期间发生根本性违约的，甲方可以单方面解除合同。

4、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更或者终止合同，但变更的内容不得对招标文件确定的事项和乙方投标文件作实质性修改，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第八条  保密约定

甲乙双方对本合同的内容，以及在本合同履行过程中获得的对方的信息，均负有保密义务。除甲乙双方另有约定外，保密义务是指在未经对方书面同意前，一方不得将保密信息用于任何与履行本合同无关的情况；或以任何形式向任何第三方泄露。双方均有义务尽其一切努力防止任何第三方窃取秘密信息。由于任何一方违反以上保密义务给对方造成损失，违约方对受损失方负有停止侵害、消除影响、赔偿损失的责任。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决,协商不成，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十三条  信用融资（如有）

银行名称：           ，收款账号：        。

第十四条  附则

1、项目（项目编号：）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同未尽事宜，双方共同协商达成补充协议，补充协议和附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,政府采购监督管理机构一份,政府采购代理机构两份。

4、本合同自签订之日起生效。

5、附件：

采购人(甲方)：        （公章）  供应商(乙方)：          （公章）

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人：    （签字或盖章）或委托代理人：    （签字或盖章）

开户银行：                    开户银行：               .

账    号：                    账    号：               .

电    话：                    电    话：               .

地    址：                    地    址：                .

时    间：  年月日        时    间： 年月日

# 第六章  投标文件格式

正/副本

## A、资格标

政府采购项目

项 目 编 号：ZCSP-渭南市-2023-01176

XACH2023-176

渭南职业技术学院高水平专业群实训室

升级设备采购项目（一包）

投 标 文 件

（资格标）

供应商名称：                     （公     章）

法定代表人或被授权委托人          （签字或盖章）

时      间：       年        月        日

目  录

第一部分  供应商具有独立承担民事责任的能力

第二部分  供应商应授权合法的人员参加投标全过程

第三部分  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

第四部分  供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

第五部分  供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

第六部分  供应商资格声明文件

第七部分  供应商资格证明文件

第八部分  中小企业声明函

一、中小企业声明函（货物）

二、监狱企业证明材料

三、残疾人福利性单位声明函

第九部分  供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

第十部分  投标保证金交纳凭证

第十一部分  非联合体投标声明

## 第一部分  供应商具有独立承担民事责任的能力

供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

## 供应商应授权合法的人员参加投标全过程

法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：              性别：      年龄：     职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正、反面复印件

供应商：                       （公章）

日期：       年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称或市场监督管理局）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人及被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证正、反面复印件 | 被授权委托人身份证正、反面复印件 |
| --- | --- |

供应商名称：                                （公      章）

法定代表人：                                （签      字）

被授权委托人：                              （签      字）

日         期：      年     月     日

注：本授权有效期自投标文件递交截止之日起90日历日。

## 第三部分  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税的供应商应具有税务部门出具的证明文件；依法不需要缴纳社会保障金的供应商，需具有社保部门出具的证明文件。

## 第四部分  供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2022年度财务审计报告或开标前3个月内供应商基本账户银行出具的资信证明。

## 第五部分  供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人） ：

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的投标供应商，在此郑重承诺： 我单位具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

## 第六部分  供应商资格声明文件

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2022年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供 应 商：                            （公      章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

电话号码和传真：

日    期：       年     月    日

## 第七部分  供应商资格证明文件

供应商为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证，供应商为代理商的须提供产品的第一类医疗器械备案证；

## 第八部分  中小企业声明函

### 一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年    月    日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 二、监狱企业证明材料

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

### 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

## 第九部分  供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明

（采购人） ：

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方                  （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

## 第十部分  投标保证金交纳凭证

鉴于        （供应商）于    年    月   日参加      （项目名称）的公开招标会议。供应商在此承担向采购代理机构交纳金额         元的责任。

保证金在投标有效期内保持有效。

保证金交纳凭证

供应商：                              （公      章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）

日期：      年     月     日

## 第十一部分  非联合体投标的声明

致：    （采购代理机构）：

我公司作为本次      项目的供应商，根据招标文件要求,现郑重声明如下:

我公司参加本次       项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月   日

## B、商务及技术标

正/副本

政府采购项目

项 目 编 号：ZCSP-渭南市-2023-01176

XACH2023-176

渭南职业技术学院高水平专业群实训室升级设备采购项目（一包）

投 标 文 件

（商务及技术标）

供应商名称：                     （公     章）

法定代表人或被授权委托人          （签字或盖章）

时      间：       年        月        日

目   录

第一部分  投标函

第二部分  报价一览表

第三部分  商务技术要求偏离表

第四部分  业绩证明文件

第五部分  投标方案说明

第六部分  供应商承诺书

第七部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

第八部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

第九部分   附件

一、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料

二、投标保证金退还信息表

## 第一部分  投标函

致：   （采购代理机构）

我公司收到贵单位              招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 愿意按照招标文件中的一切要求，提供货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标报价为：

（大写）：         （人民币）元；（小写）¥：      元。

3、我方提交的投标文件正本一份、副本五份、电子文档两份。

4、在规定的招标有效期内撤回投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

5、同意向贵方提供可能要求的，与本次招标有关的任何证据或资料。我们完全理解且尊重评标委员会的结论和中标结果。

6、我方的投标文件有效期为提交投标文件递交截止之日起      日历日。

7、有关于投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称：                         （公      章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

_____年_____月_____日

## 第二部分  报价一览表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

| 采购内容 | 投标报价 （元） | 交货期 （日历日） | 质保期（年） | 质量标准 （合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订生效后 个日历日内交货完毕、安装调试完成 |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

分项报价表

（报价单位人民币：元）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（投标报价） | 元 |

注：1、若表格不够用，各供应商可按此表复制。

2、名称同第四章采购内容。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：       年      月     日

## 第三部分  商务技术要求偏离表

1、商务要求偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中商务响应与招标文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但本页必须满足签字或盖章要求。

注：1.商务条款详见招标文件“第二章供应商须知附表、第五章合同主要条款”。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供应商：                               （公章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日     期：      年    月    日

2、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 技术条款 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

本表只填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，投标文件中技术响应与招标文件技术要求完全一致的，不用在此表中列出，但本页必须满足签字或盖章要求。

注：1.技术要求详见招标文件“第四章、采购内容”。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供应商：                               （公章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日     期：      年    月    日

## 第四部分  业绩证明文件

供应商名称：                      采购项目编号：           .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目/相关项目） | 金额 （元） | 合同签订 日期 | 质量 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2020年11月以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准）。

3.附业绩合同扫描件并加盖公章，开标现场需携带原件以备查验。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日       期：     年    月   日

## 第五部分  投标方案说明

1、供应商企业简介；

2、产品选型配置、功能参数；

3、产品相关资料；

4、样品演示

5、项目实施方案；

6、质量措施；

7、项目组成人员；

8、售后服务；

9、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

## 第六部分  供应商承诺书

西安辰和工程咨询有限公司：

作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

## 第七部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
    5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）

全权代表：                       （签字或盖章）

地    址：                                   .

邮    编：                                   .

电    话：                                   .

日    期：     年    月    日

## 第八部分  供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

## 第九部分   附件

### 一、节能产品、环境标志产品提供相关证明材料

注：供应商根据实际情况提供，若没有则不提供。

### 二、投标保证金退还信息表

致：西安辰和工程咨询有限公司

我单位为                项目（项目编号：                  ）提交的保证金：（大写）人民币             元（小写¥：            元），按招标文件规定退还至下列账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 账号 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 开户银行行号 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

备注：1、投标保证金将退还至原转入账户，请按照转入保证金账户填写此表。

2、各供应商请正确填写《投标保证金退还信息表》，装订在投标文件商务及技术标（正、副本）最后一页，并单独提供一份与投标文件一并递交，招标结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金。

3、因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

## C、电子文档

必须提供电子文档（供应商所提供的电子版投标文件必须能够打开，内容必须与文字投标文件内容一致。）

电子版投标文件内容与纸质版正本投标文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将word文件以及签字加盖公章后的PDF文件刻录存入U盘或电子光盘，U盘或电子光盘作为投标资料介质不予退还。

注：递交的U盘或电子光盘应仅存储该文件，存储电子版投标文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版投标文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。