韩城市北区道路照明工程（一期）

一、基本情况

1、项目名称：韩城市北区道路照明工程（一期）

2、项目概况：主要建设内容包括：紫云路、兴隆路、大禹路、朴园路西段、重阳路、龙凤路共6条市政道路，采购安装路灯503盏（其中三火灯70盏）、箱式变压器5台、路灯控制柜10台、路灯基础207座、电缆30082.8m、电线56218.6m等。

3、施工地点：韩城市紫云路、兴隆路、大禹路、朴园路西段、重阳路、龙凤路。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

二、采购内容

完成本项目施工图、招标文件及工程量清单所涉及范围内的全部内容。

三、本项目不接受联合体投标。

四、本项目非专门面向中小企业。

五、工程质量标准、期限等要求

质量要求：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

履行期限：90 天。

六、验收标准

1、应按要求完成施工全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。