工程项目总造价表

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：县政府会议室、办公室用房维修改造项目 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 县政府会议室、办公室用房维修改造项目 |  |
| 1.1 | 3楼办公室维修改造工程 |  |
| 1.2 | 5楼会议室维修改造工程 |  |
| 1.3 | 室外土建工程 |  |
| 1.4 | 室内外更换暖气管道 |  |
| 合 计 |  |
| 大写： |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 门 |  |  |
| 1 | 020401003001 | 实木装饰门1、拆除木门 | 樘 | 31 |
| 2 | 020201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:门框口 | m2 | 46.13 |
| 3 | 020402006001 | 防盗门1.门类型:防盗门2.框材质、外围尺寸:900\*2050 | 樘 | 31 |
|  |  | 接待室 |  |  |
| 4 | 020406007002 | 断桥窗 | m2 | 6.63 |
| 5 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 | m2 | 6.26 |
| 6 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 6.35 |
| 7 | 020408004001 | 窗帘轨 | m | 5.6 |
| 8 | 020408003001 | 金属窗帘盒 | m | 5.6 |
| 9 | 020509002001 | 织锦缎裱糊1.基层类型:腻子面2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:壁布 | m2 | 64.59 |
| 10 | 020201001002 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙 | m2 | 64.59 |
|  |  | 三楼 |  |  |
| 11 | 020408004002 | 窗帘轨 | m | 109.2 |
| 12 | 020408003002 | 金属窗帘盒 | m | 109.2 |
| 13 | 050201014001 | 栏杆、扶手 | m | 69.46 |
|  |  | 三楼会议室 |  |  |
| 14 | 020406007003 | 断桥窗 | m2 | 7.99 |
| 15 | 020602001002 | 饰面板暖气罩 | m2 | 12.02 |
| 16 | 020409003002 | 石材窗台板 | m | 0.95 |
| 17 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 96.2 |
| 18 | 020207001002 | 吊顶 | m2 | 53.33 |
| 19 | 020207001003 | 阻燃板 | m2 | 259.2 |
| 20 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 8.67 |
| 21 | 020408004003 | 窗帘轨 | m | 4.44 |
| 22 | 020408003003 | 金属窗帘盒 | m | 4.44 |
| 23 | 030213003001 | 装饰灯1、10mm灯带 | 套 | 70 |
| 24 | 020102002002 | 块料楼地面 | m2 | 53.33 |
|  |  | 办公用品 |  |  |
| 25 | b0001 | 大会议室桌子 | 个 | 11 |
| 26 | b0002 | 椅子 | 把 | 22 |
| 27 | b0003 | 椅子 | 把 | 10 |
| 28 | k0001 | 立式空调 | 台 | 1 |
|  |  | 更换二楼电 |  |  |
| 29 | 030208001001 | 电力电缆1、空调电缆 | m | 200 |
| 30 | 030212003001 | 电气配线1、2.5mm2铜线 | m | 300 |
| 31 | 030212001001 | 电气配管1.名称:电线管 | m | 45 |
|  |  | 涂料 |  |  |
| 32 | 020506001002 | 旧腻子面拆除 | m2 | 2650 |
| 33 | 020506001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 2650 |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 措施项目清单 |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |
| 其他项目清单 |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  | 合 计 |  |  |
| 规费、税金项目清单 |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
|  | 改电及电器 | 项 | 22000 |
|  | 拆除及人工倒运、机械外运 | 项 | 20000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 改水电 |  |  |
| 1 | 030212003001 | 电气配线1、4mm2铜线 | m | 450 |
| 2 | 030212003002 | 电气配线1、2.5mm2铜线 | m | 600 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管1.名称:电线管2.规格:DN20 | m | 180 |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆1、空调电缆 | m | 100 |
| 5 | 030204018001 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 6 | 030213003001 | 装饰灯1、10mm灯带 | 套 | 80 |
| 7 | 030212002001 | 线槽1、10mm铝制线槽 | m | 80 |
| 8 | 030204031001 | 小电器1.名称:插座 | 套 | 9 |
| 9 | 030204031002 | 小电器1.名称:地插 | 套 | 2 |
| 10 | 030204031004 | 小电器1.名称:插座 | 套 | 1 |
| 11 | 030204031003 | 小电器1.名称:三联单控 | 套 | 1 |
| 12 | 031103009001 | 支撑式桥架 | m | 45 |
|  |  | 地面铺装 |  |  |
| 13 | 020102002002 | 块料楼地面拆除 | m2 | 128.2 |
| 14 | 020102002001 | 块料楼地面1.垫层材料种类、厚度:50mm厚C15砼2.防水层厚度、材料种类:非焦油聚氨酯2mm厚3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖800\*800 | m2 | 128.2 |
| 15 | 020104003001 | 防静电活动地板1.支架高度、材料种类:不锈钢支架2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防静电地板 | m2 | 12 |
|  |  | 装饰装修 |  |  |
| 16 | 020207001001 | 装饰板墙面1.墙体类型:内墙2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨3.隔离层材料种类、规格:12mm厚阻燃板4.基层材料种类、规格:石膏板5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:浅木色木饰面 | m2 | 259.2 |
| 17 | 020302001001 | 天棚吊顶 | m2 | 175 |
|  |  | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 |  |  |
| 18 | 020506001001 | 抹灰面油漆1.基层类型:石膏板2.腻子种类:醇酸腻子3.刮腻子要求:2遍4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 175 |
|  |  | 涂料 |  |  |
| 19 | 020201001002 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙 | m2 | 275 |
| 20 | 020406007001 | 塑钢窗1.窗类型:推拉窗2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金 | m2 | 48 |
| 21 | 020408004001 | 窗帘轨 | m | 34 |
| 22 | 020408003001 | 金属窗帘盒 | m | 34 |
| 23 | 020105007001 | 金属踢脚线 | m2 | 9.88 |
| 24 | 030213003002 | 装饰灯1、10mm灯带 | m | 76 |
| 25 | 020402007001 | 钢质防火门1.门类型:钢制防火门2.框材质、外围尺寸:860\*2050 | m2 | 1.76 |
| 26 | 020407001001 | 木门窗套1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木门、窗套 | m2 | 28 |
| 27 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 16 |
|  |  | 办公用品 |  |  |
| 28 | b0001 | 大会议室桌子1.2m | 个 | 24 |
| 29 | b0002 | 椅子 | 把 | 63 |
| 30 | b0003 | 椅子 | 把 | 23 |
| 31 | AB001 | 会议电视1.规格:会议电视1.规格:70寸高清4K语音智能平板会议WIFI投屏电视 | 台 | 2 |
| 32 | AB002 | 会议音箱设备【音响5个、无线话筒6个、调音设备1套等】 | 套 | 1 |
|  |  | 中央空调 |  |  |
| 33 | b005 | 一拖六中央空调 | 台 | 1 |
| 34 | k0006 | 控制室空调 | 台 | 1 |
|  |  | 四楼顶电维修 |  |  |
| 35 | 030212003003 | 电气配线1、4mm2铜线 | m | 400 |
| 36 | 030212003004 | 电气配线 | m | 600 |
|  |  | 1、2.5mm2铜线 |  |  |
|  |  | 屋面治理 |  |  |
| 37 | 010702001001 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格:4mm厚改性沥青卷材2.防水层做法:二遍 | m2 | 150 |
| 38 | 010702001002 | 拆除屋面卷材防水 | m2 | 150 |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 措施项目清单 |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  | 合 计 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |
| 其他项目清单 |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  | 合 计 |  |  |
| 规费、税金项目清单 |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 | 滨星P2.5全彩屏【8米\*0.6米】 | 项 |  |
| 2 | 灯具 | 项 |  |
| 3 | 拆除及人工垃圾倒运、机械外运 | 项 |  |
| 4 | 地暖 | 项 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管拆除 | m | 750 |
| 2 | 030801002001 | 钢管1.安装部位（室内、外）:地下2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:无缝钢管4.规格:DN159\*5 | m | 190 |
| 3 | 030801002002 | 钢管1.安装部位（室内、外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水3.材质:无缝钢管4.规格:DN32 | m | 560 |
| 4 | 030803001001 | 螺纹阀门1.类型:球阀2.型号、规格:DN32 | 个 | 48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |
| 其他项目清单 |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 |  | 项 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：室外土建工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 地沟 |  |  |
| 1 | 040801001001 | 拆除路面1.材质:砼 | m2 | 215.6 |
| 2 | 010102002001 | 石方开挖1.岩石类别:砖地沟2.弃碴运距:10km | m3 | 97.84 |
| 3 | 040203005001 | 水泥混凝土1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~402.厚度:20cm | m2 | 215.6 |
| 4 | 010407003001 | 电缆沟、地沟1.沟截面尺寸:1200\*15002.垫层材料种类、厚度:C10砼150mm厚3.混凝土强度等级:C20 | m | 95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |
| 工程名称：室外土建工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |
| 其他项目清单 |
| 工程名称：室外土建工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |
| 工程名称：室外土建工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |
| 工程名称：室外土建工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |
| 工程名称：室外土建工程 | 专业：土建工程 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估单价（元） |
| 1 |  | 项 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |