采购内容及要求

一、项目概况及总体要求

根据城固县人民政府第23次专项问题会议纪要的要求，需对需对城固县2023年老旧小区基础配套设施天然气入户改造，以提高保障和改善民生水平，切实解决老旧小区配套设施破损老化、市政设施不完善、管理机制不健全等问题，努力实现改造后的小区设施配套、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

二、采购项目预算

按照城固县人民政府第23次专题问题会议纪要的要求，天然气改造每户补助1500元，住户自行承担600元，住户承担部分由玉祥天然气公司向住户自行收取，故该项目总投资;4030500元，单价1500元/户，总户数：2687户，最终结算以实际安装户数为准。

1. 项目具体施工楼栋（见附件）

四、技术标准要求（依照标准、参照标准）

1.埋地管材：聚乙烯PE80 dn40/63/90 SDR11，聚乙烯PE100 dn110 SDR11/17,压力等级0.4Mpa、2.8Kpa；

2.燃气阀门：聚乙烯PE阀门dn63/dn90/dn110选配、 法兰球阀DN50/DN40/DN25选配、玛钢球阀DN25/DN15选配； 3.室外架空管材：成品防腐焊接钢管DN80.DN65.DN50.DN40.DN25选配。

1.《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》GB 15558.1-2015.和《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件》GB 15558.2-2015

2.《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第3部分：阀门》GB 15558.3-2015

3.《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015

四、付款方式

合同签订后20个工作日内支付30%预付款，项目验收合格后支付40%，审计结束后支付27%，质保期满后支付剩余3%。

1. 工程期限

签订合同后180天

1. 工程地址

城区内（具体按附表小区地址）

1. 具体要求

质保期内如接到群众投诉或因工程质量问题，30分钟内安排专业维修人员进行处理。

1. 质保期

工程验收后一年为质保期

1. 其他

未尽事项已合同约定为准。

城固县房产管理局

2023年4月14日