# 采购内容及要求

一、项目概况及总体要求

根据城固县人民政府第23次专项问题会议纪要的要求，需对城固县2023年老旧小区基础配套设施自来水入户改造，以提高保障和改善民生水平，切实解决老旧小区配套设施破损老化、市政设施不完善、管理机制不健全等问题，努力实现改造后的小区设施配套、管理规范、和谐宜居的目标，使老旧小区居民的居住条件和生活品质得到提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

二、采购项目预算

项目总投资：4836600元，总户数2687户，单价1800元/户，最终安装户数以实际安装户数结算。

- 项目具体施工楼栋（见附件）

- 产品技术参数

管材：森普牌给水用聚乙烯管材，型号：PE100PN1.6dn25,阀门：加密丝口软密封闸阀，型号：Z15X-16Q,规格：DN20，压力：1.6Mpa,适用温度：≤80℃。水表：远传智能水表，型号：DN20/2级

- 付款方式

合同签订后20个工作日内支付30%预付款，项目验收合格后支付40%，审计结束后支付27%，质保期满后支付剩余3%。

- 工程期限

签订合同后180天

- 工程地点

城区内（具体按附表小区地址）

- 具体要求

质保期内如接到群众投诉或因工程质量问题出现漏水现象，30分钟内安排专业维修人员进行处理。

- 质保期

工程验收后一年为质保期

- 其他

未尽事项以合同约定为准。

城固县房产管理局

2023年4月14日