采购项目编号：SQZB2022-129

榆林市环境监测总站环境监测专项仪器部门采购货物项目（二次）

竞争性谈判文件

采购人：榆林市环境监测总站

采购代理机构：陕西三秦大地招标有限责任公司

二零二三年 二 月

温馨提示

请供应商认真阅读供应商须知，避免因此造成的无效投标。

目  录

第一部分  竞争性谈判公告	2

第二部分 供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	17

第四部分  政府采购合同	34

第五部分  商务要求	34

第六部分 采购内容及要求	40

第七部分 评审方法	43

第八部分  竞争性谈判响应文件格式	58

第九部分  附件	87

# 第一部分  竞争性谈判公告

榆林市环境监测总站环境监测专项仪器部门采购货物项目潜在的供应商可在陕西省公共资源交易平台获取采购文件，并于2023年02月16日09:30前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：SQZB2022-129

2、项目名称：榆林市环境监测总站环境监测专项仪器部门采购货物项目（二次）3、预算金额：1200000.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：环境监测专项仪器部门采购（具体详见竞争性谈判文件）

采购预算：1200000.00元

项目概况：环境监测专项仪器部门采购

简要技术要求、用途：自用

- 合同履行期限：/

- 本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

（一）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4.《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 陕财办采函〔2022〕10号；

5.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

6.根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

7.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

8.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；

9.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

10.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

11.其他需要落实的政府采购政策。

三、本项目的特定资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供2021年财务审计报告（须中介机构审计）或提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

3、税收缴纳证明：提供2022年1月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月份至今已缴存的至少一个月的社会保障资金的凭据；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

6、须提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；

7、投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

8、提供本项目投标保证金交纳凭证(打款回单)或投标保函；

9、本项目专门面向中小企业采购，货物生产厂家必须为中小企业。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

10、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。四、采购文件的获取方式

时间：2023年2月9日至2023年2月15日，每天上午09:00至11:00，下午14:30至17:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省公共资源交易平台

方式：在线获取

售价：每套0.00元（人民币）

五、响应文件提交

截止时间：2023年02月16日09:30

地点：陕西省公共资源交易平台递交

六、开启

时间：2023年02月16日09:30

地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室1

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

1、投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。2、CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031。3、本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。投标人应于投标文件递交截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。投标人可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》（交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》）。4、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。5、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名   称：榆林市环境监测总站

地     址：开发区兴达路环保大楼

联  系 人：榆林市环境监测总站经办

联系方式：0912—3599370

2、项目联系方式

项目联系人：柴乔

电      话：0912-3889050/18821755562

传      真：0912-3889050

邮      箱：2580266497@qq.com

3、采购代理机构信息

名    称：陕西三秦大地招标有限责任公司

联系地址：榆林市富康西路隆城富康小区3号楼1单元1401室

陕西三秦大地招标有限责任公司

2023年2月8日

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：榆林市环境监测总站环境监测专项仪器部门采购货物项目（二次） 采购项目编号：SQZB2022-129 |
|  | 项目性质：财政拨款 本项目采购预算：1200000.00元。 供应商报价超出采购预算，作为不实质响应竞争性谈判文件，按无投标文件处理。 |
|  | 采购人：榆林市环境监测总站 采购代理机构：陕西三秦大地招标有限责任公司 |
|  | 采购内容具体见竞争性谈判文件第六部分采购内容及要求 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。 |
|  | 投标报价：报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 |
|  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2023年02月16日09:30 谈判时间：2023年02月16日09:30 谈判地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室1 |
|  | 是否退还投标文件:否是 |
|  | 不允许提供备选方案。 |
|  | 本次招标采用项目整体打包方式，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 10 | 交货期：合同签订后90天 质保期：1年 |
| 11 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 12 | 付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，货到验收合格后支付合同价款的70%。 |
| 13 | 谈判保证金递交截止时间：2023年02月16日09:30 谈判保证金数额及方式：人民币贰万肆仟元整（￥24000.00元） 缴纳方式：由投标单位对公账户转入我公司账户内，投标人须从基本账户以银行转账或者采用支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、网上银行支付等非现金形式交纳。招标结束之后以转账形式退到投标人的基本账户。 缴纳时间：须确保在2023年02月16日09:30前到达采购代理机构指定账户，并将转账凭证加盖单位公章，附在谈判响应文件中，作为保证金交纳的凭证。 保证金有效期：90日历天。 接受谈判保证金单位名称：陕西三秦大地招标有限责任公司 开户行名称: 招商银行榆林分行营业部 账号：912900286110606 投标保证金的交付单位和投标单位的名称必须一致，且银行转账凭证应该标明项目编号，否则将视为投标无效。 供应商可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保，供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在电子投标文件文件上传截止时间前将担保机构保函正本扫描件（包括担保公司联系人及电话）发至采购代理机构邮箱（2580266497@qq.com），并由代理公司确认回函(未签回函视为无效投标)，并将保函正本扫描件和代理公司回执确认放于招标文件规定处。 |
| 14 | 谈判有效期：投标文件从投标截止日起，投标有效期为90天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。 |
| 15 | 不见面开标 疫情防控期间，为减少人员流动、避免交叉感染，该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： IE浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、投标供应商在开标时无需提交纸质投标文件，待开标结束后，需邮寄补交一正两幅纸质投标文件及谈判文件要求需要单独邮寄的资料（公示结果公告及备案用）特别提醒：纸质投标文件及谈判文件要求需要单独邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间）。 4、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 5、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。 |
| 16 | 投标文件递交方式： 1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交电子投标文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。 |
| 17 | 竞争性谈判响应文件： 1、本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、纸质谈判响应文件：正本壹份、副本贰份、电子版U盘一份（Word版响应文件）。竞争性谈判响应文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。投标供应商在开标时无需提交纸质投标文件，待开标结束后，需邮寄补交一正两幅纸质投标文件、电子版U盘一份（Word版响应文件）及谈判文件要求需要单独邮寄的资料（公示结果公告及备案用）特别提醒：纸质投标文件及谈判文件要求需要单独邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间） |
| 18 | 供应商的法定代表人（负责人）或其授权人应当参加谈判，须提交以下资质及招标文件要求的其他证明材料。 （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2、财务状况报告：提供2021年财务审计报告（须中介机构审计）或提供其基本账户开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 3、税收缴纳证明：提供2022年1月份至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月份至今已缴存的至少一个月的社会保障资金的凭据；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； 5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； 6、须提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书； 7、投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）； 8、提供本项目投标保证金交纳凭证(打款回单)或投标保函； 9、本项目专门面向中小企业采购，货物生产厂家必须为中小企业。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。 10、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。 注：上述资质为必备资质，欠缺其中任何一项按无效响应文件处理。 |
| 19 | 支持中小企业发展： 专门面向中小企业采购项目 本项目专门面向中小企业，故不参与价格扣除。 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： (对小微型企业产品的价格给与10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小微企业扣除20%。 (项目接受联合体投标的，若小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4% ~6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。 非专门面向中小企业采购项目，工程类（价格扣除）：(对小型和微型企业投标的价格给与3%~5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小型企业扣除5%，微型企业扣除5%。 (项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体 1% ~2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：2%。 |
|  | 各行业划分标准具体为 1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 14、物业管理.从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业.从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 本项目属于：其他未列明行业 |
| 20 | 支持监狱企业发展： 专门面向监狱企业采购项目 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：视同小微企业 |
| 21 | 踏勘现场:不组织组织，本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。 |
| 22 | 投标答疑会:不召开召开，招标代理机构将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 23 | 分包：不允许:允许，分包内容要求：在征得招标人同意后，承包人可以将本项目的专业工程进行分包。分包金额要求：接受分包的第三人资质要求；符合施工拟分包的专业工程国家相关强制规定。 |
| 24 | 公共资源信用承诺:进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称及标段”。操作指南见附件。 投标人请将申报截图附在投标文件中。 |
| 25 | 投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章（鲜章），否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标供应商自行负责。 |
| 26 | 合同签订：成交供应商和采购人签订合同。 |
| 27 | 招标代理服务费： 1、采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。 2、支付方式：成交供应商应在领取通知书的同时，向陕西三秦大地招标有限责任公司交纳本项目采购代理服务费。 3、采购代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 例如：某货物招标成交金额为678.2万元，采购代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*1.1%=4.40万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256万元。 4、本项目项目属性：货物招标。 |
| 28 | 谈判报价轮次：供应商保持在线直到评审结束 多轮（投标文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮） 最后一轮报价时间：开标会议在线或手机通知（供应商保持在线直到评审结束，请投标单位本项目授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，各供应商在CA锁-网上报价进行最后报价。） |
| 29 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交 ） 供 应 商 可 根 据 自 身 资 金 需 求 ， 登 录 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资 平 台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。 |
| 30 | 特别提醒：本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。 1、投标人须使用数字认证证书对电子谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如投标人数字认证证书无法解密谈判响应文件，按无效投标对待。 2、制作电子谈判响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。 3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 |

# 第三部分  供应商须知

## A 总则

### 1 适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本谈判公告中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2本次采购属政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 2 定义

2.1 “采购人”系指榆林市环境监测总站。

“采购代理机构”系指陕西三秦大地招标有限责任公司。

2.2 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交竞争性谈判响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向买方提供的货物、备品配件、耗材、设备及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似服务的义务。

### 3 合格的供应商

3.1 合格的供应商：满足下列资格条件且有能力提供项目所需服务的供应商。

3.2资格条件

3.2.1供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及竞争性谈判文件规定的供应商特定资格条件。

3.3供应商必须从陕西省公共资源交易平台获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制的竞争性谈判文件视为无效文件，此文件仅作为本次谈判使用。

3.4法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

3.5是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

3.6供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

### 4 费用

4.1 供应商应承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

## B 竞争性谈判文件说明

### 5 竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件以阐明所需提供的货物、采购、谈判程序和合同条件。竞争性谈判文件包括：

5.1.1 竞争性谈判公告；

5.1.2 供应商须知前附表；

5.1.3 供应商须知；

5.1.4 政府采购合同；

5.1.5 商务要求；

5.1.6 采购内容及要求；

5.1.7 评审方法；

5.1.8竞争性谈判响应文件格式；

5.1.9 附件；

5.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

5.3 供应商没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对竞争性谈判文件要求做出实质性响应的谈判。

5.4采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

5.4.2根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

5.4.3根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；

5.4.4《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号 ；

5.4.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号 ；

5.4.6《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

5.4.7《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.4.8《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）；

5.4.9《政府采购贫困地区农副产品实施方案》--（财库〔2019〕41号）；

5.4.10《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

5.4.11《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）。

5.4.12为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

### 6 竞争性谈判文件的澄清

6.1 任何要求对竞争性谈判文件澄清的供应商，均应以书面形式在谈判截止时间2日前通知采购代理机构。采购代理机构将以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复通知竞争性谈判文件收受人。

6.2 供应商收到上述通知后，应当立即向采购代理机构发出回函予以确认。

6.3 该澄清的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.4当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

### 7 竞争性谈判文件的修改

7.1 在竞争性谈判截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2 竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有竞争性谈判文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使供应商在准备竞争性谈判响应文件时，有充分的时间对竞争性谈判文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟竞争性谈判响应文件截止日期和谈判时间，并以书面形式通知所有已领取竞争性谈判文件的供应商。

7.4 竞争性谈判文件修改书将构成竞争性谈判文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

### 8 竞争性谈判文件的获取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从从陕西省公共资源交易平台获取竞争性谈判文件并下载谈判文件，仅作为本次招标使用。投标单位自行转让或复制的竞争性谈判文件视为无效文件。

### 9 解释权归属

本次竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构。

## C 竞争性谈判响应文件的编写

### 10 谈判语言

10.1 由供应商编写的竞争性谈判响应文件和往来信件应以中文书写。

### 11 计量单位

11.1 除在竞争性谈判文件中有特殊要求外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

11.2 本次采购、谈判报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开谈判。拆开谈判的，按无效竞争性谈判响应文件处理。

### 12 竞争性谈判响应文件的构成

12.1 供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列部分：

12.1.1 响应函（格式）；

12.1.2 第一次谈判报价表；

12.1.3 竞争性谈判响应文件格式的所有内容。具体见竞争性谈判响应文件格式；

12.2 供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

12.3 上述文件应当按照竞争性谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 13 谈判报价

13.1 所有谈判均以人民币报价。

13.2 供应商依据竞争性谈判文件提供的货物及服务要求等资料并自行考虑风险因素计算谈判报价，一旦成交，谈判报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

13.3 供应商应对所列的所有服务进行响应，不得将采购内容拆开谈判。

13.4 采购人只接受供应商提供的唯一谈判响应方案，不接受备选方案。

### 14 证明供应商资格的证明文件

14.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其竞争性谈判响应文件的一部分。

14.2供应商应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

14.3供应商应有能力履行竞争性谈判文件所规定的由供应商在服务地点提供服务的人员及技术支持和服务；

14.4供应商认为能够证明供应商及其提供服务的等其他文件。

### 15 证明货物符合竞争性谈判文件规定的文件

15.1 供应商所提供的货物须符合法律、法规、相关规章及国家强制性技术标准和竞争性谈判文件的规定。

15.2 供应商应对竞争性谈判文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

15.3 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

### 16 谈判保证金

16.1所有供应商都应当按照供应商须知前附表要求提交谈判保证金。

16.2谈判保证金的交付单位和投标单位的名称必须一致，且银行转账凭证应该标明项目编号，否则将视为投标无效。

16.3投标供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利。

16.4 投标供应商已缴纳投标保证金而自动放弃投标权利的，需在开标之前提交《弃标函》。

16.5未成交的供应商谈判保证金将于成交通知书发出之日起五个工作日内予以退还。

16.6 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订合同之日起五个工作日内退还。

16.7 谈判保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。发生下列情形之一，谈判保证金将不予退还：

16.7.1成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同；

16.7.2提交了谈判保证金而无故未提交竞争性谈判响应文件的；

16.7.3在确定成交供应商身份后拒不办理相关手续的；

16.7.4供应商相互串通谈判或者与采购人串通谈判的，向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交的，以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交的；

16.8未成交供应商的谈判保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内根据所提供的《投标保证金退还信息表》（见附件）予以退还，无需亲自前来办理。

16.9成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人合同签订之日起5个工作日内根据所提供的《投标保证金退还信息表》（见附件）和合同予以退还；

16.10未按规定提交谈判保证金的视为无效标处理。

### 17 谈判有效期

17.1  竞争性谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为90日历天。谈判有效期不满足要求的谈判属于无效谈判情形。

17.2成交供应商的竞争性谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

17.3  特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞争性谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

### 18 竞争性谈判响应文件的签署及规定

18.1 谈判响应文件正本和所有副本均需用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。谈判响应文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”原件附在投标文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有谈判响应文件正本和副本须按规定的顺序编排、并应编制三级及以上目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并统一装订（胶装）成册。

18.2  除投标人对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

18.3  投标人名称应填写全称，谈判响应文件正本必须逐页加盖投标人公章。

18.4本项目采用电子化谈判响应文件与纸质谈判响应文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

18.5采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

18.6未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

18.7电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，选择项目点击 “我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

18.8 电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

18.9 制作电子谈判响应文件。电子谈判响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

## D 竞争性谈判响应文件的递交

### 19 竞争性谈判响应文件的邮寄

19.1供应商应提交正本壹份、副本贰份、电子文件（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）壹份及谈判文件要求需要单独邮寄的资料。

### 19.2开标结束后，供应商应及时将谈判响应文件邮寄我公司

19.3收件人：陕西三秦大地招标有限责任公司

收件电话：18821755562/09123889050

收件地址：榆林市富康西路隆城富康小区3号楼1单元1401室

19.4如果谈判供应商未按上述要求邮寄，纸质投标文件及谈判文件要求需要单独邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间。

### 20 竞争性谈判响应文件的递交

20.1 电子竞争性谈判响应文件递交方式

20.1.1电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20.1.2本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

20.2纸质竞争性谈判响应文件递交方式

20.2.1供应商通过邮寄的方式递交将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料，递交至采购代理机构接收人处，具体收件地址、接收人、电话详见19.3；

20.2.2 采购代理机构项目接收人只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、递交文件登记工作，对其有效性不负任何责任；

20.2.3 无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件和谈判文件要求的资料都必须邮寄，邮寄资料收到后上结果公告，成交供应商邮寄的资料收到的时间直接影响结果公告时间。

20.3 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改竞争性谈判文件延长谈判截止时间。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止日期。

### 21 竞争性谈判响应文件的修改与撤回

21.1 供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的竞争性谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求签署、盖章，并作为竞争性谈判响应文件的组成部分。

21.2当修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

21.3 谈判截止时间后，供应商不得对其竞争性谈判响应文件做任何修改。

21.4 从谈判截止期至供应商在谈判函格式中确定的谈判有效期之间，供应商不得撤销其谈判，否则其谈判保证金将按照本须知的规定不予退还。

## E 开标与评审

### 22 开标

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判。各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录，供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

22.2由主持人公布投标人名单；

22.3介绍参加谈判大会的采购人代表、监标人

22.4开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同，解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

22.5进行导入投标文件

22.6 谈判有效供应商不足三家的，按照国家相关法律、法规及有关规定执行。

22.7 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

### 23 对供应商资格的审查

23.1开标结束后，采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，不符合竞争性谈判文件要求的按无效谈判响应处理，不得进入后续评审，签字确认检查结果。

23.2不符合竞争性谈判文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

23.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 24 谈判小组

24.1 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部长令”的规定，依法组建谈判小组，谈判小组专家成员在陕西省政府采购网专家抽取管理系统中随机抽取。

24.2 谈判小组成员由采购人代表和评审专家3人以上单数组成，评审专家人数应占总人数的2/3以上。

24.3 谈判小组成员对各供应商竞争性谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出成交候选供应商。

### 25 评标

25.1谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查，符合性审查不合格者不进入下一步评审。

25.2 对竞争性谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

25.3 澄清文件将作为竞争性谈判响应文件的一部分。

25.4 算术错误将按以下方法更正：

25.4.1 竞争性谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

25.4.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

25.4.4 对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.4.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

### 26 竞争性谈判响应文件的评价和比较

26.1 谈判小组将对有效的竞争性谈判响应文件进行评估和比较。

26.2 评审时除考虑谈判报价竞争有利性以外，还将考虑以下因素：

26.2.1竞争性谈判响应文件中各项报价的合理性，谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，竞争性谈判响应文件中各项报价的合理性，谈判小组三分之二以上专家认为某投标报价有低于成本价嫌疑的，为无效报价；

26.2.2承诺的交货期及付款方式；

26.2.3项目的实施方案的完整合理性；

26.2.4项目的人员配备情况的合理性；

26.2.5供应商提供服务的承诺情况；

26.2.6其他特殊要求因素（如安全及环保等）。

### 27 评审原则及主要方法

27.1 谈判小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，禁止不正当竞争。对所有供应商的竞争性谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

27.2 评审过程的保密：在竞争性谈判响应文件的审查、谈判、报价、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。与评审有关的其他任何情况均严格保密。

27.3 竞争性谈判响应文件的初步评审（含资格性检查和符合性审查）

27.3.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、采购人和代理机构审查资格证明文件是否合格，谈判保证金是否合格、有无计算上的错误等。

27.4 在详细评审之前，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有偏离的谈判。谈判小组对供应商提供的响应参数、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人服务要求的，则可进行二次报价。

27.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。供应商或竞争性谈判响应文件出现的下列情形将按照无效谈判处理，由谈判小组否决其谈判：

27.5.1投标单位的投标报价超过采购预算；

27.5.2 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的；

27.5.3投标单位未按照谈判文件规定时间缴纳、未足额缴纳保证金且未标明项目编号；

27.5.4 投标文件没有法定代表人（负责人）授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

27.5.5 投标文件未按招标文件规定要求装订、签署、盖章的,无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

27.5.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

27.5.7提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效投标文件处理外，并进行相应的处罚；

27.5.8 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

27.5.9 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

27.5.10投标报价大于项目预算或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

27.5.11投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

27.5.12逾期提交电子响应文件；

27.5.13提交的响应文件与本项目不相符；

27.5.14供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

27.5.15因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

27.5.16上传的电子响应文件无法打开。

27.5.17以下投标响应方案缺失或响应方案不符合本项目实际需求的：

1）针对本项目的供货方案；

2) 投标供应商商务投标响应与合同条款说明；

3) 本项目服务周期及服务质量保证计划及措施；

4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函加盖鲜章；

5）售后服务承诺书加盖鲜章（承诺如若中标在本项目实施及协调过程中积极按照采购人提出的要求或意见改进工作，确保项目顺利实施）；

6）投标供应商其他有必要说明的问题。

27.5.18“信用中国（陕西榆林）”网站信用承诺不符合谈判文件要求的；

27.5.19谈判文件规定的其他要求。

### 28 谈判

28.1谈判过程依次为记录第一次谈判投标报价、竞争性谈判响应文件资格性审查、符合性审查、谈判与承诺、最后报价五个阶段。

采购人代表对各供应商的资质证明文件进行评审，不符合竞争性谈判文件要求的按无效谈判响应处理，不得进入后续评审。

对通过资格审查的供应商，谈判小组对于各个供应商的竞争性谈判响应文件进行符合性审查，符合性审查不合格者不进入下一步评审。

谈判采取背对背的方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、面对面的谈判。谈判小组可以要求供应商对竞争性谈判响应文件含义不明确的内容做出必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞争性谈判响应文件的范围或改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

双方经过谈判，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。

28.2谈判后，供应商应按谈判小组规定的时间进行最后报价，各供应商在电脑进行最后报价，最后报价不对供应商公布。该谈判报价为不可更改价格，作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

28.3特殊情况处理：按相关法律法规执行。

28.4评审方法：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。

28.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定；

28.5.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

28.5.1.1符合中小企业划分标准。

28.5.1.2提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

28.5.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

## F 授予合同

### 29 成交准则

29.1合同将授予竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求、并能圆满地履行合同、对采购人最为有利且价格最低的供应商。

29.2谈判小组将根据评审方法推荐成交候选供应商名单。

29.3采购代理机构在评审结束后将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

29.4成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以再排位在成交供应商之后的第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

### 30 成交通知书

30.1 在谈判有效期内，确定成交供应商后，成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

30.2 采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，对于其他供应商，将在保证金有效期内退还其谈判保证金。

30.3 成交通知书将作为签订合同的依据。

30.4 对未成交者，采购人不做出解释，同时亦不退还竞争性谈判响应文件。

### 31 签订合同

31.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商的竞争性谈判响应文件与采购人签订政府采购合同；成交通知书发出后采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.2 竞争性谈判文件、成交供应商的竞争性谈判响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件作实质性修改。

### 32 招标代理服务费

32.1  招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。

32.2  成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

### 33 其他

谈判截止时间结束后，参加投标的投标人不足3家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对竞争性谈判文件做出实质性响应的投标人不足3家的，按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

### 34 质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：榆林市富康西路隆城富康小区3号楼1单元1401室

联系人：陕西三秦大地招标有限责任公司（业务部）

联系方式：0912-3889050、18821755562

## 第四部分  政 府 采 购 合 同

## 政 府 采 购 合 同

# （此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

# 合同编号：

采购项目名称：

采  购  人：

供  应  商：

签 署 日 期：

年   月   日

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就  (项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：

## 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标供应商在谈判过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标供应商的投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

## 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

## 三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

## 四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币                           元，大写：                                         。

## 五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金                         万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后      个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

七、交货安装

1、交货与安装时间：合同签订并接到采购人供货通知后           日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

- 货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

## 十、运输要求

1、运输方式及线路：                                             。

2、运输及相关费用由乙方承担。

## 十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

## 十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在        日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

## 十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为       个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：

## 十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟       日，按应交付货物总额      支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日      向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后      日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后     日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

## 十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在      天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

## 十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、向人民法院诉讼。

## 十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

## 十八、合同保存

本合同一式    份，甲方    份，乙方   份，招标代理机构    份 ，

市（县、区）财政部门 1 份。

十九、其他需要补充的内容：

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：       法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：    年   月   日             签订日期：    年   月   日

# 第五部分   商务要求

一、服务地点：采购人指定地点

二、交货期：合同签订后90天

质保期：1年

三、合同价款

投标报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。

合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

四、款项结算

（一）、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，货到验收合格后支付合同价款的70%。

（二）、结算方式：采购人结算，在付款前，必须开具全额（等额）发票给采购人。

五、服务承诺

供应商应遵照国家规范规定的服务内容及要求作出明确承诺。

六、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同或招标文件要求提服务或服务质量不能满足采购人要求的，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

# 采购内容及要求

注：以下产品供应商均须提供厂家授权证明书。

# 便携式Xγ剂量率仪

- 用途

用于测量环境中的X、γ辐射剂量率。

- 系统配置要求

  - 主机，1台；

  - 环境级X、γ剂量率探测器，1台；

  - 连接电缆，1根；

  - 电源适配器，1个；

  - 便携箱，1个；

  - 相关文件。

- 技术性能指标

  - 测量对象：X、γ；

  - 主机和探测器分体设计，主机可单独工作；

  - 主机

    - 探测器测量数值可在nSv/h、μSv/h、mSv/h和nGy/h、μGy/h、mGy/h、Gy/h之间快速切换，即可以做环境监测用仪器也可做辐射防护用测量仪

    - 显示：不小于4英寸彩色显示屏，实时显示剂量率、累积剂量、最大剂量率，有实时测量趋势图谱，可显示环境温度、时间、电量

    - 磁吸式充电方式，内置锂电池，至少连续工作24小时，可使用常规USB接口供电；

    - 报警阈值：测量范围内连续可调，可设双阈值；

    - 测量模式：可在主机设置界面快速切换连续测量模式与曝光测量模式

    - 报警方式：声音报警、屏幕变色报警

    - 存储：支持数据存储功能，存储数据可在主机上查询；

    - 探测器类型：能量补偿GM探测器；

    - 测量范围：0.1μSv/h-100mSv/h；

    - 能量范围：45KeV-3MeV；

    - 灵敏度：1.7cps /(μSv/h)；

    - 能量响应：-23%-+43%；

    - 角响应：＜±20%；

    - 相对固有误差：≤±15%；

    - 防护等级：不低于IP67

  - 探测器

    - 探头类型：塑料闪烁体探测器，有效体积≥300cm3。

    - 测量范围：1nSv/h ~ 100μSv/h；

    - 能量范围：20keV ~ 7MeV；

    - 灵敏度：对于Cs-137，不小于3000 cps/μSv/h；

    - 能量响应：≤±30％；

    - 角响应：＜±20%；

    - 重复性：≤5%；

    - 相对固有误差：≤±10%；

    - 对宇宙射线响应及环境地表伽玛辐射剂量的测量，得到辐射站组织的比对实测的验证，提供辐射站检测报告；

# 非选频式辐射测量仪

- 用途

该设备主要用于测量电磁辐射强度，主要用于可能存在高强度电磁场的工作及生活环境中电场、磁场强度，相关的技术参数必须符合以下标准中的要求：

《HJ/T10.2－1996电磁辐射监测仪器和方法》

《HJ/T10.3－1996电磁辐射环境影响评价方法与标准》

《GB8702-2014中华人民共和国电磁环境控制限制》

《HJ681-2014交流输变电工程电磁辐射监测方法》

《HJ972-2018 移动通信基站电磁辐射环境监测方法》

《GBZ/T189.1-2007工作场所物理因素测量第1部分：超高频辐射》

《GBZ/T189.2-2007工作场所物理因素测量第2部分：高频电磁场》

《GBZ/T189.5-2007工作场所物理因素测量第5部分：微波辐射》

《GBZ/T 189.3-2018工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz~100kHz电场和磁场》

- 系统配置要求

  - 电磁辐射分析仪主机，1台

  - 低频电磁场探头，1个

  - 光纤，1根

  - 绝缘三脚架，1.5m，1个

  - 便携式手提箱，1个

  - PC管理软件，1套

  - 操作手册，1本

- 技术性能指标

  - 电磁辐射分析仪主机

- 主机测量频率范围：1Hz~300GHz；

- 显示屏：不小于5英寸。全彩色LCD屏，适用于室外检测支持背光开关及背光亮度调节，

- 测试显示：内置中文操作界面。支持工频电场、磁感应强度测量综合值与X、Y、Z各轴分量值读数，并支持电场与磁感应强度同屏显示，提供界面截图证明

- 统计场强：支持统计场强E5、E50、E80、E95，提供显示界面截图证明

- 支持15秒RMS结果输出，并支持自定义时长RMS结果输出，

- 主机支持8小时加权平均测算，满足GBT189.3标准要求，

- 结果类型：实时值、最小值、最大值、平均值、最大平均值

- 测量单位：V/m，A/m，mW/cm2，W/m2，% (计权模式)

- 报警功能：用户可自定义报警限值，并且发出声音告警

- 具有敏感区域声音报警搜寻功能

- 接口：射频探头多针接口、工频光纤接口、USB接口、GPS接口

- 内置蓝牙模块，支持连接蓝牙打印机现场打印测试数据

- 内置温湿度检测模块，支持同步检测测试环境温度、湿度基本信息

- 支持配置GPS模块，实时输出测试位置信息

- 支持扩展网络模块，提供本地数据远程上传平台

- 兼容性高，支持或兼容Narda品牌探头

- 设备可完全满足室外测试运行，其防护等级≥IP66，提供设备防护等级不低于IP66的检测报告

  - 低频电磁场探头

- 频率范围：1Hz ~ 400kHz

- 可同时测量电场和磁场，同时进行数据采样

- 配置木质三脚架，可将探头固定安装在三脚架上，高度可调节，不低于1.5m

- 配置连接光纤，用于低频电磁场探头与主机连接，光纤不小于10m，以避免人员对测量的影响；

- 电场测量范围：10mV~100kV/m，动态范围：≥100 dB；

- 磁场测量范围：0.1nT~10mT，动态范围：≥120 dB；

- 最大过载：电场不低于200kV/m；磁场不低于20mT；

- 平坦度：在40 Hz ~100 kHz频段内≤±0.35 dB；在100 kHz~400 kHz频段内≤±0.5 dB；

- 线性度：≤±0.2 dB

- 各向同性：≤±0.55 dB

- 能够显示最高峰值频率，显示对应峰值场强，用于评估场景环境安全

- 具有计权峰值模式，频率范围：1Hz~400kHz。可依据GB8702标准给出百分比的结果。

- 校准数据存储在E2PROM芯片中

- 供电方式：内置可充电锂电池；

- 连续操作时间≥9小时；充电时间≤4小时；

# 电磁辐射检测设备（电磁辐射选频分析仪）

- 用途

主要用于满足5G移动通讯基站电磁辐射环境，也可用于测量在可能存在高强度电磁场的工作环境中电场、磁场强度。实现电磁环境场强测试和建立人体安全评估。

- 系统配置要求

  - 选频式电磁辐射分析仪主机，1台

  - 三轴全向电场探头（30MHz-6GHz），1个

  - 仪器主机一体化设计可更换电池，1个

  - 三脚架，1个

  - 中文操作手册，1本

  - 充电器，1个

  - 便携箱，1个

  - 原装电池，1个；

  - 相关文件。

- 技术性能指标

  - 选频式电磁辐射分析仪主机

    - 主机屏幕一体化设计，屏幕尺寸不低于6.8英寸，户外清晰显示，便于实时读值及查看实时频谱；

    - 主机具有触摸屏及多按键快速测量设计，实现快速设备操作；

    - 支持不低于2点的触摸操作，支持频谱的放大与缩小，便于实时查看频谱及功能切换；

    - 主机操作系统需为针对电磁辐射测量专业设计的开源操作系统，不能为Windows操作系统；

    - 主机支持频率范围最低不大于1Hz，最高不低于6GHz；

    - 测量模式：不少于频谱分析模式、测量列表模式、快速测量模式、定时模式、单光标模式、双光标模式，支持数据平台二次开发；

    - 测量单位不少于V/m、kV/m、W/m2、mW/cm2、μW/cm2、nT、mT、mW、dBμV、mA/m、A/m、dBμV/m、nT、μT、mT并提供设备截图证明；

    - 为降低测量复杂度，测量单位应具有自适应功能，根据测量数值大小可在同类型单位内自动调整；

    - 为满足标准对测量频谱的需求，主机应提供不低于4种彩色曲线类型测量结果实时展示（实时值、最大值、最大平均值、平均值）。

    - 支持的数据模式不低于支持实时值、最大值保持、平均值、标准限值百分比值。

    - 检波方式：RMS（方均根值）检波；

    - 定位功能：内置北斗定位系统；

    - 主机具有自动频谱保存功能，可自动截取6分钟测量结果的频谱，频谱中不少于测量时间、定位信息、探头型号及序列号信息；

    - 内置有线网络接口（非外接USB网卡），具有完整的网络功能，可进行IP地址、DNS等网络设置，实现数据实时上传，具有ping测试功能，实时给出测试结果；

    - 量程具有自适应功能，测量时设备可根据现场情况自动匹配合适的量程，实现量程自动化设置，实现开机就测的自动化测量。

    - 测量时可在频谱测量模式及列表模式间实时切换，切换时不中断单次测量，不影响测量结果的保存；

    - 支持测量过程中的分析功能，可查看测量频谱的峰值、下一个峰值、上一个峰值，具有峰值跟踪功能，支持暂停测量；

    - 支持手机上位机功能实现数据上传及报告的自动生成，支持报告模版的自定义，选频主机与上位机采用数据线连接，不得采用无线、蓝牙等干扰测量的连接方式；

    - 时测量结果可选记录到内置或外置存储设备，实现数据溯源；内核存储测量数据可实现直接导出到外置存储设备；

    - 硬件接口不少于光纤接口、LEMO接口、网口（非外接USB网卡）、Mini-usb接口、USB接口*2、TF卡槽。

    - 内置列表测量模式，内置国营商所有2G/3G/4G/5G频段，测量时可自由选择测量频段进行组合测量，直接查看列表查看测量结果；

    - 电池采用快速更换设计，配置更换工具；

    - 电池具有外置座充，不接入主机也可以进行快速充电；

    - 仪器具有 IP66 防护等级；

    - 具有国家计量器具软件评测中心认证的电磁辐射测试分析系统测评证书，须具有软件部分测试和电磁兼容部分测试，调制峰值不得小于27V/m；

  - 三轴全向电场探头（30MHz-6GHz）

    - 频率范围：30MHz-6GHz；

    - 频率响应：900MHz-3GHz，≤±1.5dB；＜900MHz，或＞3GHz，≤±3dB；

    - 动态范围：＞60dB；

    - 探头的下检出限≤7×10-6 W/m2且上检出限≥25W/m2；

    - 线性度：≤±1.5dB；

    - 频率误差：＜被测频率的10-3数量级；

    - 各向同性：＜900MHz，各向同性＜2dB；900MHz-3GHz，各向同性＜3dB；＞3GHz，各向同性＜5dB；

# 射频选频校准器

- 用途

该系统主要用于射频电磁场测量仪器的校准，依据CMA及CNAS的要求，作为质量控制的手段，对于监测仪器应定期进行期间核查，确保在两次计量期间，仪器性能的稳定性和可靠性。相关的技术参数必须符合以下标准中的要求：

《HJ/T10.2－1996电磁辐射监测仪器和方法》

《HJ/T10.3－1996电磁辐射环境影响评价方法与标准》

《GB8702-2014中华人民共和国电磁环境控制限制》

- 系统配置要求

  - 射频选频校准器，1个

- 技术性能指标

  - 校准器主机与信号发生天线，一体式设计

  - 供电：便携式设计，内置锂电池

  - 交互方式：触屏点触

  - 校准器主机频率可选可调，支持选频功能，频率范围不低于35MHz-4.4GHz

  - 频率步进最低不大于1kHz

  - 模式：点频、扫频，输出不低于4档可调。

  - 可用于场强探头的频率校正和三轴矫正应用

# 宽量程Xγ剂量率仪

- 用途

用于对远距离危险放射源位置的辐射进行监测。

- 系统配置要求

  - 主机，1台；

  - 伸缩式长杆，1根；

  - 宽量程X、γ剂量率探测器，1个；

  - 便携箱，1个；

  - 电源适配器，1个；

  - 主机硅胶保护套，1个；

  - 相关文件。

- 技术性能指标

  - 测量对象：X、γ；

  - 主机和探测器分体设计，主机可单独工作；

  - 主机

    - 全铝外壳，坚固耐用，适合单手操作；

    - 内置探头类型：能量补偿型GM管，有效长度不小于38mm；

    - 剂量率范围：0.1μSv/h~100mSv/h；

    - 能量范围：45KeV~3MeV；

    - 累积剂量范围：0~10Sv；

    - 灵敏度：不低于1.7cps/(μSv/h)；

    - 显示：不小于2.8英寸显示屏，同时具有数字显示和模拟量显示；

    - 显示单位：Sv、Sv/h、Gy、Gy/h、Bq、Bq/cm2、s-1（）；

    - 报警阈值：可快速选择报警阈值；

    - 报警方式：声音报警，闪烁图标报警；

    - 存储：可存储10000条数据，可通过磁吸式USB数据线连接电脑后进行数据回看；

    - 支持多种外接探头：环境级X、γ剂量率探测器、表面污染探测器、宽量程X、γ剂量率探测器等。；

    - 可与市场上主流的便携式辐射剂量率测量仪探头适配，如Thermofisher、VF、automess品牌等；

    - 通讯方式：USB；

    - 工作温度：-20℃~50℃；

    - 磁吸式充电方式，内置锂电池，至少连续工作24小时，可使用常规USB接口供电；

    - 防护等级：不低于IP67；

    - 硅胶防护套，硅胶厚度不小于2mm。硅胶防护套必须是根据仪器外观专门设计，能够与仪器紧密配合，并且不影响按键、外接探头等正常功能的使用；；

  - 宽量程X、γ剂量率探测器

    - 探测器：双GM计数管

    - 测量范围：0.1μSv/h-10Sv/h

    - 能量范围：45KeV-3MeV

  - 伸缩式长杆

    - 材质：碳纤维长杆

    - 木制把手最大调节角度：90°

    - 重量：含主机和探头总重量不超过2.3kg

    - 长度：可伸长至少3.5m

# 便携式碘化钠谱仪

- 用途

应用于环保、海关、安检、冶金、工矿企业及科研院所等单位，环境辐射监测、核反恐安检、辐射源清理和其他核技术应用领域。

- 系统配置要求

  - 主机，1台

  - 操作手册，1本

  - 便携箱，1个

- 技术性能指标

  - 探测器：

    - 探测器类型：进口低钾NaI（TI）+低噪声石英光电倍增管

    - 防过载探头：带能量补偿GM探测器

    - 闪烁体尺寸：不小于Φ30×50mm

    - 能量范围：30keV~3MeV

    - 能量分辨率：≤7%（662keV）

    - 灵敏度：450cps/μSv/h（对Cs-137）

    - 核素库：设备自带核素库，并且手动添加任意感兴趣核素（工业、医疗、天然核素及核材料）

  - 系统指标：

    - 能谱分析：1024道伽马分析器

    - 识别能力：5种以复合辐射场

    - 剂量率范围：1nSv/h~30mSv/h

    - 设备具有寻源模式：寻源模式界面上可同时显示NaI探测器当前CPS和之前60秒探测器测量的CPS值的曲线图，同时有蜂鸣器的声响，随着CPS越高，蜂鸣器响声间隔越短。同时当剂量率大于预警剂量率时，指示灯光会闪烁。

    - 剂量率相对基本误差：±5%

    - 数据存储：4GB以上可插拔数据存储卡。

    - 显示单位：μSv/h、mSv/h、mR/h、μGy/h、mGy/h、cps、CPM、mSv

    - 阈值设定：自本底3倍连续可调

    - 开机自稳谱功能：不使用放射源的情况下开机自动稳谱和校准

    - 报警项目：超阈值报警、探测器故障报警、低电报警、超量程报警

    - 报警方式：声光报警、震动报警可任意组合

    - 自我保护：超阈值保护

    - 显示：2.4寸320*240TFT彩色液晶显示

    - 应急性：开机即可使用，无需预热

    - 数据分析：配备USB接口及上位机软件

    - 外壳：高强度ABS

    - 上电工作时间：≥24小时

    - 设备重量：≤1500g

    - 包装箱防护等级：IP65

    - 具有核素识别软件著作证权登记证书

    - 在能谱测量时，界面上可显示详细的谱线数据、测量时间、剂量率、计数率、日期、时间、电量等信息

    - 能谱测量完成后，界面上可显示测得的核素名称、类型、置信度、实际个数、识别个数等信息

    - 可在核素识别仪主机上直接读取已保存的谱线数据

# α、β表面污染检测仪

- 用途

主要用于对放射性工作场所中设备、设施、放射性物质的容器、密封源、手、衣服、鞋等可能被α、β放射性核素污染的表面进行监测。

- 系统配置要求

  - 表面污染仪主机，1台

  - 电源适配器，1套

  - 便携箱，1个

  - 其他必要附件

- 技术性能指标

  - 分体式双探测器设计

  - 主探测器探测器：双闪晶体ZnS(Ag)

  - γ剂量探测器：GM管

  - γ剂量率：0.01～150mSv/h

  - 主机可时时显示γ剂量率数值

  - 对α、β/γ分开测量

  - 为保证仪器能够适用于一些狭窄区域，探测器面积：不低于60cm2，不大于80cm2。

  - 本底计数（可扣除）： 每分钟计数α≤0.1cps，β≤25cps

  - 显示单位：CPM、CPS、Bq/cm2、mSv、nSv/h、μSv/h、mSv/h

  - 相对基本误差：≤±15%

  - 主机内置GM探测器，实时监测操作人员周围环境

  - 供电电源：可充电锂电池

  - 显示：背景灯功能，大尺寸点阵液晶显示，测量结果显示清晰、直观

  - 数据存储：可插拔4G以上存储卡，可储存10万组数据

  - 工作环境：温度范围：-40℃~+55℃；湿度范围：0~98%

  - 仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准，可通过静电放电抗扰度试验，提供检验机构出具的检验报告

  - 仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过射频电磁场辐射抗扰度试验，提供检验机构出具的检验报告

  - 生产厂家具有辐射安全许可证

# 射频宽宽带式辐射测量仪

- 用途

该设备主要用于测量电磁辐射强度，主要用于可能存在高强度电磁场的工作及生活环境中电场、磁场强度，相关的技术参数必须符合以下标准中的要求：

《HJ/T10.2－1996电磁辐射监测仪器和方法》

《HJ/T10.3－1996电磁辐射环境影响评价方法与标准》

《GB8702-2014中华人民共和国电磁环境控制限制》

《HJ972-2018 移动通信基站电磁辐射环境监测方法》

《GBZ/T189.1-2007工作场所物理因素测量第1部分：超高频辐射》

《GBZ/T189.2-2007工作场所物理因素测量第2部分：高频电磁场》

《GBZ/T189.5-2007工作场所物理因素测量第5部分：微波辐射》

- 系统配置要求

  - 电磁辐射分析仪主机，1台

  - 射频电场探头，1个

  - 光纤，1根

  - 绝缘三脚架，1.5m，1个

  - 便携式手提箱，1个

  - PC管理软件，1套

  - 操作手册，1本

- 技术性能指标

  - 电磁辐射分析仪主机

- 主机测量频率范围：1Hz~300GHz；

- 显示屏：不小于5英寸。全彩色LCD屏，适用于室外检测支持背光开关及背光亮度调节

- 测试显示：内置中文操作界面。支持工频电场、磁感应强度测量综合值与X、Y、Z各轴分量值读数，并支持电场与磁感应强度同屏显示

- 统计场强：支持统计场强E5、E50、E80、E95，

- 支持15秒RMS结果输出，并支持自定义时长RMS结果输出，

- 主机支持8小时加权平均测算，满足GBT189.3标准要求，

- 结果类型：实时值、最小值、最大值、平均值、最大平均值（以上结果类型需为RMS结果，符合GB8702-2014要求）

- 测量单位：V/m，A/m，mW/cm2，W/m2，% (计权模式)

- 报警功能：用户可自定义报警限值，并且发出声音告警

- 具有敏感区域声音报警搜寻功能

- 接口：射频探头多针接口、工频光纤接口、USB接口、GPS接口

- 内置蓝牙模块，支持连接蓝牙打印机现场打印测试数据

- 内置温湿度检测模块，支持同步检测测试环境温度、湿度基本信息

- 支持配置GPS模块，实时输出测试位置信息

- 支持扩展网络模块，提供本地数据远程上传平台

- 兼容性高，支持或兼容Narda品牌探头。

- 设备可完全满足室外测试运行，其防护等级≥IP66，提供设备防护等级不低于IP66的检测报告

  - 射频电场探头

    - 频率范围：下限≤100 kHz，上限≥6.5GHz

    - 传感器类型：半导体传感器

    - 频率响应类型：平坦型

    - 测量范围：0.2V/m-1000V/m；10nW/cm² ～123mW/cm²

    - 各向同性误差：±0.6dB

    - 线性度：±0.5dB

    - 频率响应误差：±1.5dB

    - 损毁电平：≥10 kV/m（峰值）、1000 V/m（正弦波）

    - 方向性：各向同性（三轴），可同时指示XYZ各单轴结果。提供测量结果界面截图证明材料

    - 校准参数内置在探头内，当连接到主机时，自动调用校准参数。

    - 温度：操作0℃ ~ +50℃；存储-40℃ ~ +70℃；

    - 湿度：5 ~ 95 % RH  @ ≤25℃

    - 提供探头的校准证书复印件，校准频率应包含并不少于10MHz，1GHz,3GHz等频点

# 低本底αβ测量仪

- 用途

用于环境实验室、保健物理、放化实验室、工业安全、食品安全、核医学等领域的样品中α、β放射性测量。

- 系统配置要求

  - 主机，1台

  - 铅室，大于80mm厚铅，1套

  - 主探测器(光电倍增管、闪烁体)，	2只

  - 反符合探测器(光电倍增管、塑料闪烁体)，1只

  - 样品盘，100个

  - 高压电缆线，5根

  - 低压电缆线	，5根

  - 信号电缆线	，5根

  - 通讯线	，1根

  - 电源线	，1根

  - 90Sr-90Y标准粉末源，10g

  - 241Am标准粉末源，10g

  - 计算机，1台；

- 技术性能指标

  - 同时测定样品数：2个

  - 测量灵敏度：β≤1×10-3Bq；α≤5×10-4Bq

  - 产品本底及效率：

对于90Sr-90Y β源（活性区Φ20mm）2π效率比≥58% 时，本底≤0.10cm-2min-1

对于239Pu α源（活性区Φ30mm）2π效率比≥90% 时，本底≤0.01cm-2min-1

  - α/β交叉性能：α进入β道的计数比<1%（对239Pu），β进入α道的计数比为<0.3%（对于90Sr-90Y）

  - β能量下限低，可用于环境样品中C-14测量

  - 系统稳定性：效率稳定性：仪器通电24h，各路α道探测效率变化≤3％，β道探测效率变化≤5%，本底稳定性：在24h的测量时间内，本底计数变化在（Nb±3σ）的范围内，其中Nb 为本底计数的平均值，σ为本底计数的标准误差

  - 温度范围0℃-40℃

  - 湿度范围：＜90%

  - 一体式工控触屏操作，控制主机采用长期稳定性高的一体式工业控制平板电脑

  - 嵌入式热敏打印机随时打印结果

  - α、β甄别方法对脉冲采样进行二维波形甄别，即对脉宽和脉幅同时进行校验甄别，降低αβ串道比。（电路采用FPGA现场可编程门阵列)）

  - 探测器组件：

    - 主探测器：采用进口热压型双闪探测器，探测器直径50mm以上

    - 反符合探测器：采用进口大体积板式塑料闪烁体

    - 光电倍增管：采用进口石英低钾光电倍增管

  - 铅屏蔽：上中下三个铅室均采用纯铅，不得采用不锈钢，铅室厚度≥8厘米

  - 样品盘定位装置：具有样品盘与主探测器中心线对准装置；

  - 低本底α/β测量仪属于强检器具，涉及核安全事宜，故投标产品制造商必须同时取得《制造计量器具许可证》、《放射源豁免证明》和《辐射安全许可证》，提供证明材料加盖制造商鲜章（证书认证范围内容须包含该仪器）。

  - 设备具有本底测量、工作源效率测量、标准源效率测量、一般样品测量、水样品测量、生物样品测量、气体样品测量、环境样品测量等选项，以满足不同的样品测量需求。

  - 设备能够完成对不同通道α、β本底值的分别设置，以确保测量结果的准确性

# 水样蒸发仪

- 用途

用于各行业饮用水、自来水、江河水、污水、矿泉水、大气沉降物环境样品中α、β、γ放射性指标的检测的前处理。

- 系统配置要求

  - 主机，1台

  - 2.9升蒸发皿，4个

  - 风机，1套（含配件）

  - 电源线，1根

  - 说明书，1份

- 技术性能指标

  - 测温方式：采用非接触红外测温方式，测温范围0-300℃，测温精度±1℃；并与控温系统实时联动，保证水样在微沸状态蒸发；

  - 蒸发腔2个：独立炉腔，样品之间的无干扰，炉腔容积≥24L，配置3L特制材料水样蒸发皿；

  - 炉腔均采用304不锈钢，一体化焊接而成，进行5层特氟龙涂层，耐腐蚀、耐高温，带定位金属隔板，可长期使用；

  - 控制系统：按键操作控制，独立运行，无需值守，双排风系统，加酸无腐蚀设备器件及周围环境，安装无特殊要求；

  - 采用感抗式抑制器，门体多重防泄漏结构，开门断电，保护您的安全，泄漏量优于国标；

  - 处理量：满足一次盛放4L水，80℃下2小时内同步浓缩90%以上；

  - 电源：220V±10V，50Hz±1Hz；功率为2500W

（十一）手持式挥发性有机气体分析仪招标技术要求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式挥发性有机气体分析仪 | 1 | 套 |

- 单套配置要求

- 分析仪主机，1台

- 氢气发生器，1个

- 储氢合金，2个

- 专用挎包，1个

- 安全防护箱，1个

- 基本要求

- 检测功能： VOCs排查溯源和污染应急现场。

- 检测原理：FID检测器和PID检测器。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）

- 图像显示：仪器主机内置液晶显示屏幕，分辨率不低于240×160。

- 软件语言：内置全中文软件界面。

- 浓度单位：设备在不连接任何外部终端的情况下能实时显示测量浓度值，可通过主机软件切换浓度单位：ppm、mg/m3及μmol/mol。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）

- 按键操作：主机具有实体按键，可以对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除和信息查看等操作。

- 氢气瓶充氢方式：可使用氢气发生器充气，氢气发生器质量不超过2kg。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）

- 数据存储：仪器具有数据存储的功能，可存储不少于 40000 条数据，同时存储的数据可统一转换单位进行导出。（提供国家计量检测机构出具的CMA检测报告）

- 采样探头过滤器：可过滤颗粒物的尺寸不低于5μm.

- 防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，满足本安防爆+隔爆设计，防爆等级至少达到Ex d ib IIC T3 Gb；（提供防爆合格证）

- 参数要求

| 序号 | 指标项 | 功能及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 工作条件 | 环境温度:-10℃～+45℃；相对湿度：(0~95)%RH |
| (2) | 准确度 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (3) | ▲量程范围 | FID：0~50000μmol/mol；PID：0~2000μmol/mol |
| (4) | ▲检出限 | FID：≤0.5μmol/mol；PID：≤0.5μmol/mol |
| (5) | 重复性 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (6) | 仪器平行性 | FID：≤2%；PID：≤2% |
| (7) | 采样速度 | 在采样探头入口处，额定为0.5L/min。 |
| (8) | ▲连续工作时间 | 仪器采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连接工作时间≥6小时 |
| (9) | ▲氢气气源 | 储氢合金作为氢气气源，连续工作时间≥6小时 |
| 注：此表格中的▲参数均需提供检测机构出具的CMA检测报告。 |

## 第七部分 评审方法

一、评审方法：本次评审采用最低评审价法

最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

二、谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、资格性审查

开标结束后，资格审查小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，不符合竞争性谈判文件要求的按无效谈判响应处理，不得进入后续评审，签字确认检查结果。

不符合竞争性谈判文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

合格投标人不足三家的，不得评标。

3、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效响应文件处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段 与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。 |
| 2 | 响应文件组成 | 没有私自篡改谈判文件中规定的谈判响应文件格式及相关内容，按谈判文件中规定的谈判响应文件格式填写相关内容的。 |
| 3 | 投标保证金 | 按照谈判文件规定的金额、形式、时间提供了投标保证金。 |
| 4 | 法定代表人授权书 | 响应文件有法定代表人授权书（法人直接投标除外）且授权书的合法性和有效性符合竞争性谈判文件规定的。 |
| 5 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。 |
| 6 | 响应文件有效期 | 符合谈判文件的要求。 |
| 7 | 谈判报价 | 同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币、单位符合谈判文件要求； （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价； |
| 8 | 谈判响应文件编写 | 谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写及谈判响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。 |
| 9 | 虚假材料 | 未提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），未开具虚假资质，未出现虚假应答。 |
| 10 | 实质性条款响应 | 对竞争性谈判文件做出了实质性响应没有重大缺项漏项,无明显不符合技术规格、技术标准的要求的。 |
| 11 | 商务要求 | 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求。 |
| 12 | 其他要求 | 完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |

4、谈判响应文件的澄清

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式通知供应商。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

5、谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求和供应商一对一谈判。

6、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商在线进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7、推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

8、编写评审报告

（1）谈判小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评审方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

三、成交：

1、采购代理机构在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

3、采购代理机构将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

4、在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

5、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

# 第八部分  竞争性谈判响应文件格式

（封面）                                                  正/副本

采购项目编号：

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

投标供应商：                     （盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月

目  录

(引用三级目录）

一、响应函

致：陕西三秦大地招标有限责任公司

根据已收到贵方的采购项目编号为（采购项目编号）的（采购项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称、地址、统一社会信用代码）提交包含下述内容的竞争性谈判响应文件，正本一份、副本一式二份，电子版（u盘）一份，资格证明文件一套。

(1) 谈判函

(2) 报价一览表

(3) 按供应商须知要求提供的全部文件和竞争性谈判文件要求的响应文件。

(4) 供应商资格证明文件。

(5) 已交纳谈判保证金，金额为                        。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中的投标报价为：        元   （即：    大写金额     ）；

2. 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3. 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 谈判报价自谈判截止之日起有效期为   个日历天；

5. 如果在规定的谈判报价时间后，供应商在谈判有效期内撤回谈判报价；或入选后未按竞争性谈判文件中供应商须知规定的向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费，其谈判保证金将被贵方没收；

6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：                    （公章）

法定代表人（负责人）或被授权代表签字或盖章：

日期：     年   月   日

## 二、第一次谈判报价表

项目编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价（合计） |  |
| 投标人 （公司名称） |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标声明 |  |

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供    应    商  （公  章）：

日                     期 ：

# 三、资格证明文件

谈判响应文件中附以下资质证明文件加盖公章。

1、供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；

2、供应商按照谈判文件要求提供本项目所需要的其他资质证明材料。

3、其他可以证明供应商实力的文件。

# 四、供应商参加政府采购活动承诺书

# 4.1榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：   年    月    日—    年    月     日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

4.2 投标单位承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西三秦大地招标有限责任公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西三秦大地招标有限责任公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西三秦大地招标有限责任公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西三秦大地招标有限责任公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

五、响应方案

（格式自定）

六、谈判文件要求的其他材料

七、服务方案承诺书

榆林市环境监测总站：

我公司对参加此次“榆林市环境监测总站环境监测专项仪器部门采购货物项目（二次）”所提供的服务做如下承诺：

（承诺内容）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供    应    商 （公   章）：

日                      期：

- 分项报价表

供应商名称：                                       采购项目编号：

注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

- 偏离表

9.1、商务偏离表

供应商名称：                            采购项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 | 竞争性谈判响应文件商务响应 | 偏离情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件根据竞争性谈判文件商务要求须如实填写。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供    应    商 （公   章）：

日                      期：

9.2规格技术参数偏离表

供应商名称：                                   采购项目编号：

| 内容 | 采购需求 | 投标响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购内容及要求”，认真填写本表。

2、投标人应按实际情况填写。

法人代表或被授权代表签字或盖章：

投   标   人  公  章：

日                    期：

## 十、货物简要说明一览表

供应商名称：                                 采购项目编号：

| 货物名称 | 型号规格或 主要技术指标 | 原产地 | 生产商/开发商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：相同规格的货物不重复填写。

法人代表或被授权代表签字或盖章：

投   标   单  位  公  章：

日                    期：

十一、所投货物合法来源渠道的书面证明材料

## 十二、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

## 12.1法定代表人证明书

| 致：陕西三秦大地招标有限责任公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 | （签名） | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法定代表人身份证（正反面）复印件 | 法定代表人（签字或盖章） |
|  | （公章） 年 月 日 |

## 12.2法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）           的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加  （采购项目名称） (采购项目编号)为              的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年    月    日签字（盖章）生效，有效期自谈判之日起   天，特此声明。

# 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

注：此授权书的有效期应与竞争性谈判响应文件有效期一致。身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章，否则视为无效。

供应商：                            （公章）

法定代表人（签字并盖章）：

## 十三、拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 学历 | 参加工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附拟投入本项目主要人员的相关证件。

## 十四、谈判保证金缴纳凭证

提供本项目投标保证金交纳凭证(打款回单)或投标保函及基本账户开户许可证或基本存款账户信息

## 十五、同类项目经验一览表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.如有同类项目经验请如实填写本表。供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在谈判响应文件中）。

十六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

十七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月      日

备注：非残疾人福利企业请划“/”，不得删除本表。

十八、政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）:

鉴于            （以下简称“投标人”）拟参加编号为         （项目编号）的	     项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购

合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币		元（大写		），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起	个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面

索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在	个工作日内进行审查，符合

应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日

起，我方保证责任自动终止。

- 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项

（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本

保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为	         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年	月	日

备注：如不用请划“/”，不得删除本表。

十九、谈判保证金退还信息表

致：陕西三秦大地招标有限责任公司

我单位为                       项目（项目编号：                  ）提交的保证金￥             元（大写：                  ），按竞争性谈判文件规定退还至下列账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 账号 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 开户银行行号 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

备注：各投标供应商请正确填写《谈判保证金退还信息表》装订在竞争性谈判响应文件（正、副本）中，谈判结束后，将根据所提供信息退还各投标单位保证金。

投标单位名称（公章）：

日      期：

二十、信用中国陕西榆林承诺申报截图

# 第九部分  附件

（投标人须在开标前将附件1、附件2、附件3按时上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，并将上传后的截图附在投标文件中。）

附件1 投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日

在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：               投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

附件2 投标人委托代理人员信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：       年     月     日

附件3 投标信用承诺书

项目标段：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

附件4 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南