- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市市政设施维护中心城区污水泵站和管网清淤工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理淤泥（部位：李家阴湾污水泵站、铧山桥头污水泵站、铧山索道污水泵站、名江水岸污水泵站、丰家塔污水泵站、四支河污水管网等） | m3 | 4307 |
| 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:双壁波纹管 8KN 4.规格:DN400mm | m | 8 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC排水管 4.规格:De160 5.连接形式:承插胶圈柔性连接 | m | 8 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC排水管 4.规格:De110 5.连接形式:承插胶圈柔性连接 6.钢套管 | m | 90 |
| 5 | 钢制水箱制作安装 1.形状:矩形 2.容量:1.5*1.5*1.5m | 台 | 1 |
| 6 | 自卸汽车运输（淤泥拉运，运距8km） | m3 | 410 |
| 7 | 人工合计（李家阴湾污水泵站、铧山桥头污水泵站、铧山索道污水泵站、名江水岸污水泵站、丰家塔污水泵站、四支河污污水管网等其他改造维修项目） | 工日 | 94 |
| 8 | 污水降水（部位：李家阴湾污水泵站、铧山桥头污水泵站、铧山索道污水泵站、名江水岸污水泵站、丰家塔污水泵站等） | 台班 | 176 |
| 9 | 污水运输至指定地点（20m3吸污车，运距8km） | m3 | 9740 |