采购项目编号：YGZB2023-SM015

神木市智慧矫正中心建设项目

招标文件

采   购   人：神木市司法局

采购代理机构：陕西银冠工程项目管理有限公司

二〇二三年三月

目  录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 供应商须知前附表	5

第三部分 供应商须知	11

第四部分 采购内容及要求	24

第五部分 合同格式及主要条款	25

第六部分 投标文件（格式）	71

# 第一部分  公开招标公告

神木市智慧矫正中心建设项目潜在的供应商可直接在【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】(sxggzyjy.xa.gov.cn)上免费下载采购文件，并于2023-04-17 13:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：YGZB2023-SM015

2、项目名称：神木市智慧矫正中心建设项目

3、预算金额：2000000.00元

4、最高限价：2000000.00元

5、采购需求：神木市智慧矫正中心建设项目，1批，采购预算：2000000.00元，项目概况：神木市智慧矫正中心建设项目，详见《招标文件》，简要技术要求、用途：自用

6、合同履行期限：2023-04-20 00:00:00 至 2023-05-19 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：①、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。②、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。③、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书，否则不得享受相关扶持政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

（3）财务状况报告：提供2021年度经会计事务所出具的财务审计报告或基本开户银行出具（投标文件递交截止时间前一个月内）的资信证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的至少连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料

（5）税收缴纳证明：提供2022年至今已缴纳的至少连续6个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，成立时间不足的的提供相关证明资料：

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为名单；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动（提供网站截图）；

（9）提供投标保证金交纳凭证或投标保函；

（10）非联合体投标声明（格式自拟）。

（11）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书公示并提供截图。

注：本项目非专门面向中小企业采购

三、 采购文件的获取方式

时间：2023年03月27日至 2023年03月31日，每天上午09：00至下午17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)

方式：在线获取

售价：免费赠送

四、 响应文件递交

截止时间：2023-04-17 13:30:00 （北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标7室

五、开启

时间：2023-04-17 13点30分（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标7室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1、招标文件获取方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公 共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进 行报名并免费下载采购文件。

- 2、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。 相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页、服务指南、下载专区】 中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。特别提醒：本项目采用电子 化招投标的方式，投标人使用 CA 锁对报价文件进行制作、签封、加密、递交、解密等 相关招投标事宜，投标人开标现场需携带 CA 锁。电子投标文件制作软件技术支持热线： 400-998-0000CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031。

- 3、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

- 4、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA 锁）对 响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）， 选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、 榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

- 5、投标文件递交

- 5.1为积极响应国家疫情防控要求及榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在 陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/）递交；

- 5.2为便于招标人归档和向监管部门备案，投标人需按以下要求递交纸质版投标文件： 正本：1 份、副本：2 份，除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。

- 5.3纸质递交方式：纸质版投标文件须在开标结束后3天内寄到代理机构地址，以电报、传真、 电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。 邮寄地址：榆林市开发区榆溪大道东段农业银行7楼709室。联系人：吴腾  联系电话：19929401828。 投标单位未按要求递交投标文件的，由此产生的后果均由投标单位自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：神木市司法局

联系人：神木市司法局经办

联系地址：陕西省神木市滨河新区街道广场南路煤炭大楼西

联系电话：13992232169

2、项目联系方式

项目联系人：吴腾

电 话：19929401828

3、采购代理机构信息

名称：陕西银冠工程项目管理有限公司

联系地址：榆林市开发区榆溪大道东段农业银行7楼709

联系方式：19929401828

- 陕西银冠工程项目管理有限公司

# 第二部分 供应商须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采 购 人：神木市司法局 地 址：陕西省神木市滨河新区街道广场南路煤炭大楼西 联 系 人：神木市司法局经办 电 话：13992232169 采购代理机构：陕西银冠工程项目管理有限公司 地 址：榆林市开发区榆溪大道东段农业银行7楼 联 系 人：吴腾 电 话：19929401828 |
| 2 | 采购项目名称：神木市智慧矫正中心建设项目 采购项目编号：YGZB2023-SM015 |
| 3 | 项目采购预算：2000000.00元 |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 采购方式：公开招标 |
|  | 本项目非专门面向中小企业采购 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 本项目属于：货物类 |
| 6 | 采购内容及要求：详见“第四部分 招标内容及要求” |
| 7 | 分包：不允许分包。 |
| 8 | 交货、安装及工期：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试并达到正常使用要求。 质保期：2年。 项目地点：采购人指定的地点。 |
| 9 | 质量：符合行业标准。 |
| 10 | 付款方式：详见第五部分合同格式及主要条款第三条。 |
| 11 | 合同签订：中标人与采购人签订合同。 |
| 12 | 投标总价说明：报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 |
| 13 | 响应说明：本次采购投标人可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效投标文件处理。 |
| 14 | 踏勘现场：不组织。采购人认为有必要的，另行书面通知。 |
| 15 | 备选方案：不允许提供备选方案。 |
| 16 | 履约保证金：不要求提供。 |
| 17 | 供应商资质要求： 一、基本资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函 二、特定资格条件： （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件； （3）财务状况报告：提供2021年度经会计事务所出具的财务审计报告或基本开户银行出具（投标文件递交截止时间前一个月内）的资信证明； （4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的至少连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 （5）税收缴纳证明：提供2022年至今已缴纳的至少连续6个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，成立时间不足的的提供相关证明资料： （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 （7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为名单；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动（提供网站截图）； （9）提供投标保证金交纳凭证或投标保函； （10）非联合体投标声明（格式自拟）。 （11）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书公示并提供截图。 注：本项目非专门面向中小企业采购，上述资质为必备资质，欠缺其中任何一项或未按要求提供的，按无效响应文件处理。 |
| 18 | 投标有效期: 从投标响应文件提交截止之日起 90 日。 |
| 19 | 投标保证金： 投标保证金(人民币)：肆万元整（￥40000.00元）。 投标保证金的有效期与投标有效期一致。 投标保证金的交纳形式：须以支票、银行转帐等非现金的形式转入采购代理机构指定账户。转账时请注明：（项目编号：YGZB2023-SM015 投标保证金）的字样，否则将视为未收到此供应商的投标保证金，招标结束之后以转账形式退到供应商的账户。 投标保证金交纳截止时间：须在投标文件递交截止时间之前存入以下帐户（投标保证金缴纳时间以实际到账时间为准，请供应商充分考虑进账时间）。 单位 名称：陕西银冠工程项目管理有限公司 开户行名称：长安银行股份有限公司西安交大商业街支行 账 号：8069 1070 1421 002788 投标保证金到达采购代理机构指定账户后，投标人须与陕西银冠工程项目管理有限公司财务部联系确认到帐。同时请将转款凭证粘贴于投标文件规定处。 供应商可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保，供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在响应文件递交截止时间前将担保机构保函原件（包括担保公司联系人及电话）提交至采购代理机构备案并由代理公司财务部确认回函(未签回函视为无效投标)，将保函正本复印件和代理公司回执确认粘贴于招标文件规定处，招标结束之后在规定时间内将保函原件退回。 |
| 20 | 不见面开标 疫情防控期间，为减少人员流动、避免交叉感染，该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： - 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： - 1）IE浏览器输入网址： - http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； - 2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； - 3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 - 注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、纸质版投标文件须在开标结束后3天内寄到代理机构地址，将文件一正贰副电子版壹份纸质投标文件快递至联系人：吴腾；联系电话：19929401828；地址：陕西省榆林市榆阳区榆溪大道东段阳光商务大厦709（备案用 ）。 4、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 5、相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 6、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。 |
| 21 | - 响应文件递交方式： - 1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交电子响应文件，逾期提交系统间拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。 |
| 22 | 响应文件： 1、本项目采用电子化响应文件与纸质响应文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子响应文件与纸质响应文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子响应文件为准。 2、纸质响应文件：正本壹份、副本贰份、电子版U盘一份（Word版响应文件）。响应文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。纸质版投标文件须在开标结束后3天内寄到代理机构地址，吴腾；联系电话：19929401828；地址：陕西省榆林市榆阳区榆溪大道东段阳光商务大厦709（备案用）。 |
| 23 | 递交投标文件截止时间、地点： 时间：2023-04-17 13:30:00 （北京时间） 地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标7室 |
| 24 | 开标时间、地点： 时间：2023-04-17 13:30:00 （北京时间） 地点：榆林市公共资源交易中心十楼不见面开标7室 |
| 25 | 评标办法：综合评分法。 |
| 26 | 其他：供应商对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 5 个日历日前以书面形式提交。 |
| 27 | 招标代理服务费：(1)招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定律累进法计算,向中标（成交）单位收取。 (2)中标（成交）单位向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 请将招标代理服务费汇至以下指定的银行账户内： 单位 名称：陕西银冠工程项目管理有限公司 开户行名称：长安银行股份有限公司西安交大商业街支行 账 号：8069 1070 1421 0027 88 |
| 28 | 解释：构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人“和“供应商”、“承包人”，在投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 29 | 公共资源信用承诺:参加本次招标活动各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员的投标信用的承诺事由为“项目名称及标段”。 |
| 30 | 1、质疑与投诉： 供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指： （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括： 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。 供应商为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理： 5.1质疑投标人不是参与所质疑项目采购活动的供应商； 5.2未在法定质疑期内发出质疑的； 5.3质疑未以书面形式提出； 5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的； 5.5以非法手段取得证据、材料的； 5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 6、质疑答复 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。 7、质疑接收方式：投标人以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。 8、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： （一）捏造事实; （二）提供虚假材料; （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。 |
| 31 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。 |
| 32 | 特别提醒：本项目采用电子化响应文件与纸质响应文件并行的方式。如出现电子响应文件与纸质响应文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子响应文件为准。 1、投标人须使用数字认证证书对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。现场递交响应文件时务必携带数字认证证书（主锁及上传文件所用的副锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密响应文件，按无效投标对待。 2、制作电子响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 3、递交电子响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 |

# 第三部分 供应商须知

## A 总则

### 1、适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指神木市司法局。

2.2 “采购代理机构”系指陕西银冠工程项目管理有限公司。

2.3 “供应商” 满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的投标单位。

2.4 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向买方提供的货物、备品配件、工具、 手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的测试、检验、调试、技术支持、售后 服务以及其他类似的义务。

### 3、合格的供应商

3.1凡在中华人民共和国注册的、具备招标公告资格要求且有能力提供所采购货物及 服务的投标供应商。

3.2供应商必须在招标公告载明的地点购买招标文件并登记备案，未经购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

3.3供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

### 4、费用

供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果 如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## B 招标文件说明

### 5、招标文件的构成

5.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华 人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》。

### 6、招标文件的修改和澄清

6.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交 投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有购买标书的投标单位，该澄清或者修改 的内容作为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

6.2 为方便投标单位对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理 机构可延长投标截止时间和开标时间，均应在招标文件要求提交投标文件的截止时间十五 日前，将变更时间书面通知所有购买标书的投标单位。

6.3 任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应在招标截止期五日前按招标文件中 的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式 在投标截止期前予以答复，并通知其它购买标书的投标单位。对招标文件中有难以理解或 参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此 带来的一切不利后果由投标单位自负。

6.4 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

### 7、招标文件的获取

投标单位必须从采购代理机构购买招标文件，投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件；招标文件一经发出，一律不退，仅作为本次招标使用。

### 8、评标的处理依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

### 9、解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

## C 投标文件的编写

### 10、投标语言

供应商编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

### 11、计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 12、投标文件的组成

12.1 供应商编写的投标文件应包括下列部分：

12.1.1 投标书、开标一览表、分项报价表以及附件的所有内容。

12.1.2 按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件。

12.1.3 按照供应商须知要求出具的投标货物符合招标文件规定的证明文件及供应商 认为需加以说明的其他内容。

12.1.4 投标产品的中文彩页或中文使用说明。

12.1.5 招标文件要求供应商提供的其他内容。

### 13、投标文件格式

供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标书”、“开标一览表”、“分项报价表”以及其他相关文件。

### 14、报价

14.1供应商应对此项目所列的所有货物进行报价，不得将其中所列的货物内容拆开报价。

14.2 “分项报价表”填写时应注意下列要求：

14.2.1供应商所提供的投标服务交货价是全部服务之总报价。即为项目所需服务（产品）的验收、税费、措施项目费等及所有服务达到正常使用条件下所包含的一切费 用。

14.3凡本招标文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若报价时未报或未在“分项报价表”中予以说明，采购人将认为 这些费用供应商已记取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）。供应商按上 述 14.2 款要求填写“分项报价表”只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

14.4采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

### 15、投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币。

### 16、证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加投标和入选后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

16.1.1供应商应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

16.1.3供应商应有能力履行招标文件所规定的由卖方在服务地点提供相应的技术支持和服务。

16.1.4供应商认为能够证明供应商及其提供产品资质或质量的认证、报告等其他文 件。

### 17、证明货物的合格性符合招标文件规定的文件

17.1供应商应对《招标文件》中的各项条款做出清晰准确的答复；

17.2提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料，并须提供；

17.2.1产品相关证明及技术资料。

### 18、投标保证金

18.1 投标保证金递交时间详见供应商须知前附表。

18.2 未中标的供应商的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内予以退还。

18.3 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后 5 日内退还。

18.4 如发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

18.4.1供应商在投标截止至投标有效期满之前撤回投标文件及中标人放弃中标的；

18.4.2中标人拒绝签订合同协议。

18.5 投标保证金用于保护采购人及采购代理机构免受因供应商行为而蒙受的损失，采购人有权拒绝接受未按规定提交投标保证金的投标。

### 19、投标有效期

19.1投标文件从投标之日起，投标有效期为90天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 20、投标文件的签署及格式

20.1投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代 表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按投标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”原件附在投标文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并统一装订（胶装）成册。

20.2 除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修 改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3供应商名称应填写全称，投标文件正本必须逐页加盖供应商公章。

20.4采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

## D 投标文件的递交

### 21、投标文件的数量、包装和标记

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

### 22、投标截止时间

22.1出现第 6.2 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.2采购人将拒绝接收并原封退回在投标文件递交时间之后收到的任何投标文件。

## E 开标/评审

### 23、开标

23.1 采购代理机构按“投标须知前附表”所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商参加。

23.2 开标程序：

23.2.1 开标由采购代理机构主持；

23.2.2 介绍参会人员；

23.2.3 由供应商授权代表和监标人共同检查投标文件的密封情况；

23.2.4 由监标人对投标人进行资格审查；

23.2.4 由招标人及代理机构工作人员对投标人的资质进行审查；

23.2.5 资格审查后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；

23.2.5 由供应商授权代表确认开标记录；

23.2.6 评标委员会进行评审。

23.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

23.4 采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。注：开标时，采购代理机构当众宣读投标人开标一览表内容。只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时予以考虑，未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

### 24、评标委员会与评审

24.1 按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部第 87 号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法 组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人 数应当为单数，其中采购人代表须持有法人授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标 方法独立进行评标工作。

24.2 评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.3 评审的内容与程序

24.3.1 评审的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

24.3.2 评审程序如下：

投标文件初审（资格性审查和符合性审查）→投标文件详审（评估与比较）→投标文件澄清→完成评审报告。评标委员会按照本办法对进入详细评审的投标文件进行独立评标打分，按评标委员会成员分值算术平均值计算出的数值即为供应商的得分，依据供应商得分多少确定其排名次序。

### 25、投标及投标文件的有效性

25.1 经过对供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

25.1.1 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

25.1.2 投标人资质的有效性或符合性不符合要求的；

25.1.3 投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.1.4 投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.1.5 投标有效期不足的；

25.1.6 投标内容出现漏项或与要求不符，出现重大负偏差；

25.1.7 投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（工期、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件；

25.1.8 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，投标人提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

25.1.9 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

25.1.10 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

25.1.11 投标人有违法违规行为的；

25.1.12 投标报价子目出现漏项，且已严重影响到该项目的实施，或设备数量与要求不符（数量不足）。

25.1.13 其他法律法规规定的废标情况。

### 26、对投标文件的审查和响应性的确定

26.1 评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的技术方案是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否按招标文件规定签署。

26.2 评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。或影响到招标文件规定质量和要求，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.3 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

### 27、投标文件的澄清

27.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会的需要，要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

27.2 投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

### 28、投标文件的评估和比较

28.1 对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评分法进行评审，确定供应商的排名。

28.2 评标标准和方法详见本招标文件第四部分“评标方法”。

28.3 评标委员会依据本招标文件第四部分“评标方法”，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并依次推荐排名位于前 1—3 名的合格供应商为中标候选人。

28.4 采购人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

28.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人将依法重新招标。

28.6 ①根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。②、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。③、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

28.6.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

28.6.1.1 符合中小企业划分标准。

28.6.1.2 提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

28.6.2 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

28.6.3 中、小、微企业参加政府采购项目投标时，应当提供《中小企业声明函》。

### 29、评标过程的保密

29.1 开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

29.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

29.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况。

### 30、评标

#### 30.1资格审查

为保证评标过程的公平、公正，招标工作将邀请相关监察部门进行评标全过程的监督。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的声明函； | 合法有效 |
| 2 | 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证 | 合法有效 |
| 3 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件； | 合法有效 |
| 4 | 财务状况报告：提供2021年度经会计事务所出具的财务审计报告或基本开户银行出具（投标文件递交截止时间前一个月内）的资信证明； | 合法有效 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的至少连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料： | 合法有效 |
| 6 | 税收缴纳证明：提供2022年至今已缴纳的至少连续6个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，成立时间不足的的提供相关证明资料： | 合法有效 |
| 7 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 | 合法有效 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 供应商须知前附表资质要求 |
| 9 | 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为名单；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动（提供网站截图）； | 供应商须知前附表资质要求 |
| 10 | 提供投标保证金交纳凭证或投标保函 | 供应商须知前附表资质要求 |
| 11 | 非联合体投标声明（格式自拟） | 供应商须知前附表资质要求 |
| 12 | 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书公示并提供截图 | 合法有效 |

投标人资格审查一览表

#### 30.2初步评审

评标小组对通过资格审查的投标人按照以下要求对其投标响应文件的符合性进行审查，出现下列情形之一，视为不合格，为无效投标响应文件，不得进入详细评审。

1) 未按照招标文件规定提交投标保证金的；

2) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5) 投标文件的语言、计量单位、报价货币未满足招标文件要求；

6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7) 未按照招标文件内容响应商务要求、技术要求的；

8) 投标有效期未达到招标文件要求；

9) 未响应招标文件内容，未按照招标文件中投标文件要求的格式编写；

10) 未符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

#### 30.3评标方法

采用综合评估法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。本项目采用综合评分法进行评审，总分为 100 分。

评标委员会将对实质上响应招标文件要求的投标文件按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分最高的供应商作为中标候选人。

#### 30.4评审分值

评审分值结构表

| 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/磋商报价）×价格权值×100 供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数 响应 （26分） | 评审依据是根据投标人提交的投标响应产品的相关技术资料（第三方机构出具的产品检测报告和测试报告、国家权威部门办法的证书、技术白皮书、产品彩页、官网功能截图等）技术指标进行评审。 完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得20分；其中★项一项不满足扣除2分，非★项一向不满足扣1分，扣完为止。 具有高拍仪、心理健康自助系统、心理FM模块软件著作权登记证书的提供一项得2分共计6分。 |
| 技术方案（15分） | 所投产品功能、技术参数优于或完全满足招标文件要求佐证材料充足，技术方案和设备功能描述详细，产品选型有充分的依据，配套设施完善，各类证明材料完整，计10-15分； 所投产品功能满足基本要求，技术参数佐证材料较完善，有技术方案和设备功能描述，产品选型合理，有产品配套内容，各类证明材料较为完整，计5-10分； 所投产品功能刚好满足采购需求，技术资料不完整，产品功能描述一般，技术参数不明确，产品选型和配套不合理，各类证明材料不完整，计0-5分；未提供不计分； |
| 实施方案（9分） | 据供应商针对本项目的组织能力、产品配送、安装、检测、调试等方面措施得力，实施方案、进度计划、技术力量配备计6-9分；方案简单，总体架构较完整的计3-6分；整体方案杂乱无层次，内容无针对性的计0-3分，未提供的不计分； |
| 质量保证（8分） | 投标产品的质保期评审，根据投标人承诺的质保期每增加一年得2分，最高得4分。 能提供所投产品的证明材料（第三方机构出具的产品检测报告和测试报告、国家权威部门办法的证书、技术白皮书、产品彩页、网络截图等），评标委员会对各投标文件进行横向对比，赋0-4分。 |
| 培训及售后服务 （9分） | 培训：供应商应提供全面的产品培训方案和后期培训支撑服务，免费为使用单位培训操作维护人员，并确保使用单位能熟练操作维护和正常使用,并在响应文件中列出培训内容、教材、课程安排、培训方式等,按其优劣程度计0-4分。 售后服务内容：具有本地售后服务能力，有具体可行的售后服务措施承诺，包括所投产品在质保期内及质保期外的售后服务、故障响应、巡检服务内容等，根据优劣程度计0-3分。 售后服务机构：包括投标人售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等，根据优劣程度计0-2分。 |
| 业绩 （3分） | 提供投标人近2年（2021年和2022年）与设备使用方签订的合同复印件，每附一份合同加1.5分，最高3分。（自助矫正终端设备的项目业绩以供应商在投标文件中提供的合同复印件加盖供应商公章为准。所提供的合同复印件需体现合同签订时间、项目名称，项目供货内容或明细、采购人及供应商名称（公章签署清晰可见），不提供不得分） |

注：以上证明资料开标时需在投标文件中附相应的扫描件，以备评标委员会审查。

#### 30.5特殊情况

1、评标委员会三分之二以上人员认为某投标报价有低于成本价嫌疑的，为无效报价。

2、得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3、得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

4、评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总。

5、计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。

#### 30.6定标

1、汇总得分: 评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列， 推荐 1～3 名中标候选人。

2、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

3、采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购单位，采购单位 在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标单位，同时书面复函采购代理机构；

4、采购代理机构收到采购单位“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体 上发布公告，公示期无异议后，向中标单位发出“中标通知书”。

## F 授予合同

### 31、中标准则

31.1 合同将授予符合招标文件要求、综合评分最高的供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新招标。

31.2本项目不保证最低价中标。

31.3《中标通知书》发出 30 天内，中标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权废标，并扣除其投标保证金。

### 32、中标通知

32.1由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。其他供应商的投标保证金，将按 15.3 条款规定退还。

32.2 《中标通知书》作为签订合同的依据。

### 33、签订合同

33.1中标人应在规定时间内与采购人签订合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的合同组成部分。

### 34、招标代理服务费

34.1 招标人应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011] 534 号）中收费标准收取，按照中标金额差额定率累进法计算，向中标（成交）单位收取。

34.2 招标代理服务费的交纳方式：中标（成交）单位按上述规定，向采购代理机构直接交纳招标代理服务费，采用转账或电汇方式一次性交纳。

### 35、其他

35.1 开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，应予无效投处理。如果投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定应予废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

35.2 投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照中华人民共和国财政部第87号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续采购的决定。

35.3 如果采用竞争性谈判方式继续进行采购，则按照以下程序进行：

35.3.1 按照中华人民共和国财政部第 87 号令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即从质量和服务均能满足竞争性谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

35.3.2 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。

35.3.3 原招标文件转为谈判文件，投标文件转为报价文件，原投标报价为谈判第一次报价。

# 采购内容及要求

## 建设内容

根据社区矫正中心建设规范需建设社区矫正指挥中心、将社区矫正中心监控、受委托开展社区矫正工作的司法所（所辖社区矫正执法中队、社区矫正分中心）监控、移动监控、电子定位监控、视频点名五位于一体，具备视频监控、指挥调度、视频点名、工作督察、智能分析、预测预警等功能、档案室、工作人员办公室、信息采集室所需办公用品、装备、设备。

## 建设要求

- 针对移动业务办理场景，社区矫正工作人员日常移动执法办公的综合性服务终端，且实时实现陕西省社区矫正综合管理平台数据对接。

- 社区矫正中心建设规范，所建设的报道登记室、受委托开展社区矫正工作的司法所（所辖社区矫正执法中队、社区矫正分中心），实现矫正对象现场业务办理，包括：生物特征采集、报到登记、支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询，且实时实现陕西省社区矫正综合管理平台数据对接。

- 社区矫正中心建设规范，所建设的自助矫正室实现24小时自助业务办理，包括：包括：生物特征采集、报到登记、支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询，且实时实现陕西省社区矫正综合管理平台数据对接。

- 对社区矫正人员训诫时，实时翻译并记录训诫过程，整理归档。

- 对社区矫正人员进行沉浸式教育，切身体验各类犯罪后果，为避免再犯罪提供沉浸式教育学习，并将学习结果上传至陕西省社区矫正综合管理平台。

- 对社区矫正人员进行心理评估、评测，自动生成评测结果，便于分析决策，制定针对性的社区矫正方案和心理疏导方案；

- 根据智慧社区矫正建设规范，对所有业务功能室进行整体装修、改造、升级，达到智慧社区矫正建设、验收标准。

## 采购清单

### 1、视频监控

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区矫正智能 管控平台 | - 系统包含基础模块、视频监控、视频联网、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断等模块；包含50路视频； - 系统提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务； - 系统提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务； - 为视频监控业务提供级联服务，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； - 系统需具备对接入平台的视频设备，门禁设备，进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，提高运维工作效率； - 系统提供视频图像诊断和监测服务。支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断； | 套 | 1 |
| 2 | 社区矫正智能管控平台服务器 | - 配置1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz； - 配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； - 配置2块1.2T SAS硬盘;最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘;支持1个M.2插槽； - 支持SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； - 主要接口：≥3个千兆电口；≥3个USB；1个VGA口； - 配置550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V； | 台 | 1 |
| 3 | 智存一体机 （包含人脸比对和磁盘阵列） | - 需具备人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警； - ★需具备分析本地录像数据，通过上传本地录像文件并下发录像分析任务，可分析录像文件中人脸、人体、车辆信息，并对分析结果进行名单/陌生人/高频布控报警；支持检索分析结果;支持检索报警结果，分析过程中报警信息弹框提示； - ★需支持GPU扩展不小于6个，支持硬盘、GPU混插，第三方提供接口； - 需具备视频、图片、智能流和文件直写样机进行存储；可对文件加锁并归档, 锁定后的文件不能被覆盖，解锁后可被覆盖； - 需具备监控本机磁盘使用状态、网络吞吐和视频图像实时读写状态，可在中心平台对存储设备进行集中管理和调度，可自动向中心报告存储录像完整性； - ★需具备集群管理功能检验，需具备多台智能分析设备通过级联方式形成集群； - ★具备根据业务需求，动态分配GPU算力，为不同智能业务提供算力； | 台 | 1 |
| 4 | 企业级硬盘 | 8TB/7200/256MB/SATA； | 块 | 8 |
| 5 | 智能行为分析 服务器 | - ★设备支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡 ； - ★在值班检测区域内，当值班人员离开值班区域超过设定时间，系统自动报警并抓拍图片，支持单人、双人离岗事件检测；支持回岗事件检测，在值班检测区域内，当值班人员离开值班区域返回时，系统自动报警并抓拍图片； - ★支持对检测区域内的人员长时间玩手机行为进行检测，超过预设值时触发报警并上传抓拍图片 ； - ★支持通过客户端对剧烈运动、超时滞留、声强突变、人员倒地、离岗/回岗、睡岗、人员静坐、玩手机检测、未着制服检测、人数异常、区域人数检测等智能规则进行配置； - ★支持一个场景绘制8个检测区域；支持视频分析及图片分析两种算法能力的设置； - ★支持在设定区域范围内，人员静坐时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； - ★支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期； - ★支持对触发智能规则的报警时间进行录像存储，并可以设置报警预录和预录时间； - ★支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒； - ★支持对检测区域内未着制服的人员进行 检测并触发报警上传抓拍图片 检测报告第7条体现； - ★支持对检测区域内有人员倒地不起，且持续超过设定时间后触发报警并上传报警抓拍图片 ； - ★支持对检测区域人数大于、等于、小于、不等于某一设定人数且持续时间超过设定值时产生告警事件并抓拍图片；支持对划定区域内的人数进行统计并支持配置固定时间上报； - ★支持对进入、离开或进入设定警戒区域内且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警并上传报警抓拍图片； - ★支持对实时采集的音频进行监测，当声音强度超过预设值或者突然产生高分贝的异常声音时触发报警并上传报警抓拍图片； - ★支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片； - ★支持对同一路监控点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数； - ★支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于16个，也可设置为一条具有方向的布控线； - ★支持视频质量诊断功能，支持的诊断内容包括视频丢失、图像过亮、图像过暗、图像偏色、图像模糊、黑白画面、视频抖动、画面冻结、视频遮挡、场景变化； - ★支持通过服务器web应用界面远程对单台设备或者集群中的所有设备进行重启或者关机及软件升级等功能 ； - ★支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详 情信息，并支持对算法进行查询； - ★支持通过客户端对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域入侵等智能规则进行配置； - ★支持通过客户端对周界、室内等场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警；支持智能规则配置中，设置屏蔽区域 ； - 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能； - 热拔插1+1冗余电源模块；具有1个SSD和1个mSATA硬盘接口；具有4个USB3.0接口和2个USB2.0接口；具有1个VGA接口；具有4个千兆自适应网络接口； - 支持NPT校时服务器配置校时，并支持手动校时配置； - 支持对操作日志、报警日志进行存储及展示并支持导出功能； - 支持接收平台下发的人脸库；支持在报警抓拍图片中检测出人脸； - 配合接入普通IPC，支持对闸机口检测区域内的人员尾随行为进行检测触发报警，并可上传抓拍报警图片； - 配合接入普通IPC，支持对闸机口检测区域内的人员翻跃闸机行为进行检测触发报警，并可上传抓拍报警图片； | 台 | 1 |
| 6 | 智能行为分析 系统 | - ★可对实时采集的音频进行监测，当声音强度突变或超过预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - ★可设置屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为分析；样机从框选出目标至给出报警提示时长不大于200ms ； - ★可通过IE浏览器、客户端软件及平台对剧烈运动、人员攀高、离岗、睡岗、重点人员起身、如厕超时、起身、声强突变、穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、放风滯留、人员站立、人员静坐、人数异常、区域人数统计等智能行为规则进行配置； - ★可通过客户端软件查看样机支持智能行为分析的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本、详情信息，支持运行第三方算法。并对算法进行管理； - 在审讯开始状态下，当警戒区域内发生疑似多人肢体剧烈运动时，样机可给出内容为“暴力审讯”的报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - ★当样机检测到以下事件时，均可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台： 当两个预设警戒区域内均有人员，且时长达到 预设值时，样机检测为审讯开始状态；当审讯开始状态持续时长达到预设值时，检测为审讯超时状态；当任一预设警戒区域内人员离开该区域时，检测为审讯结束状态；当两个预设警戒区域内均只有1人，且时长达到预设值时,检测为单人审讯状态 ； - 当警戒区域内人员有疑似玩儿手机动作，且时长达到预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - 支持对预设区域内的人员数量进行统计，并在预设时间定时上报统计数据；支持智能规则分析配置中，设置目标尺寸大小进行过滤； - ★可对触发智能行为分析的报警事件进行联动录像并存储，可设置报警预录和延录时间，可设置最多16个检测区域； - 当人员离开预设区域时长达到预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人离岗检测； - 当人员离开预设区域时长达到预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人脱岗检测； - 当有人员在预设区域内站立、人员在预设区域内静坐时间超过设定值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - 当有目标进入、离开预设警戒区域内时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台 ； - 当有目标穿越预设的警戒线时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，可对检测方向进行设置（单向、双向）； - 当有目标触碰预设的高度警戒线时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，可对目标过滤尺寸及攀高方向进行设置，并可在同一场景中设置9条高度警戒线； - 当运动目标进入警戒区域内、运动目标进入警戒区域并徘徊滞留超过设定时间、目标进入预设警戒区域内且在设定时间内未离开时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - 当预设区域范围内人员数量大于、等于或小于 (可选）预设数值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - ★当预设区域范围内人员数量达到预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - 当警戒区域内发生多人打架斗殴等剧烈运动事件时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台； - 当警戒区域内有人员起身时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台， 支持通铺和上下铺两种场景起身行为检测； - 当警戒区域内有人员静止不动时长达到预设值时，样机可给出报警提示、抓拍图片并自动上传抓拍图片至平台，支持单人、双人离岗检测； | 套 | 1 |
| 7 | 远程视频督察 系统 | - 平台支持人工警务督察、智能警务督察等督察巡查功能； - 平台支持督察巡查流程启动后自动实现督察巡查，发现问题后可进行记录； - 平台支持手动抽查调阅实时视频，并记录相关问题； - 平台支持发现问题后，对问题进行审核并记录相关视证； - 平台支持将发现的问题按管理单位进行筛选并下发对应的督导文件； - 平台支持下级单位查阅督导文件返回处置结果回执； | 套 | 1 |
| 8 | 网络高清半球(人脸） | - 智能变焦半球摄像机；2.7~13.5 mm焦距；最低照度不大于0.001 lx；分辨率设置为2560×1440@25fps;支持三码流技术，支持同时≥20路取流；具备1对音频输入/输出；1对报警输入/输出;1个RS485接口； 内置MicroSDHC插槽 ；具有2个内置麦克风，1个内置扬声器；DC12V&POE供电；IP67； - 需具备智能事件模式、人脸抓拍模式资源切换应用； - 需具备调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°; 宽动态范围120 dB； - 需支持鳞镜补光设计，采用隐藏式灯珠，见光不见灯； - ★开启补光灯后，正面不可见补光灯灯珠，且灯光应均匀无波纹、麻点状、条纹装个和不规则亮斑； - 越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测需具备深度学习算法应用； - 需具备同时检测并且抓拍人脸能力，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图应用； - 需具备普通监控补光可达30 m，人脸抓拍/识别补光可达3 m； | 台 | 24 |
| 9 | 拾音器 | - 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； - 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； - 拾音范围≥70㎡； - 音频传输距离≥500 m； - 频率响应 20Hz～20KHz； - 指向特性 全指向性； - 信噪比 60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； - 动态范围 70dB(1KHz at Max dB SPL)； - 工作环境温度 -25℃～70℃； | 个 | 17 |
| 10 | 音柱 | - 供电电压 DC- 48V； - 音柱功率 ≥20W； - 输入接口 RJ45端子 一进一出，音频 RCA输入端子和拔插试Line输入端子； - 频响 120HZ - 18KHZ； | 个 | 10 |
| 11 | 硬盘录像机 | - 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； - 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； - 解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）； - 支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； - 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出； - 支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； - 集成NVR后智能分析能力，支持不小于4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； - 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； - 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； - 支持萤石云服务； - 支持通过萤石、Ehome2.0、ISUP以及GB28181协议接入平台； - 视频接入路数≥8； - 网络输入带宽≥80Mbps； - 录像分辨率：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF； - 视频输出≥1路HDMI，1路VGA； - HDMI输出：4K（4096x2160）/30Hz，4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz； - 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； - VGA输出：1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz； - 预览分屏：1/2/4/6/8/9画面； - 视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264； - 解码能力：8×1080P（开启SVC增强模式后，支持10×1080P）（开启NVR智能功能，占用2 ×1080P解码能力）； - 同步回放：8； - 音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.726； - 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）； - 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）； - 盘位：≥2个SATA接口； - 单盘容量：最大支持8TB； - 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像； - 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放； - 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份； | 台 | 10 |
| 12 | 监控硬盘 | 4T,7200RPM； | 块 | 20 |
| 13 | 交换机 | 24个千兆PoE电口； | 台 | 12 |
| 14 | 四联操作台 | - 尺寸：≥2480*900*750mm.台面：≥25mm厚环保型实木颗粒板； - 金属框架拼装结构，框架使用≥1.5mm厚优质冷轧钢板； - 每个工作位配备一组19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉； | 套 | 1 |
| 15 | KVM切换器 | 多电脑切换器； | 台 | 1 |
| 16 | 42U2.0M 标准机柜 | - 尺寸≥2000*600*1000,国标，全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； - 表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑；高密度网孔前后门；高级旋把机柜门锁； | 台 | 1 |

### 2、视频点名

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司法部指挥中心多路视频点名系统 | - 司法部指挥中心对各省司法厅发起多路视频点名，各省司法厅、监狱局、戒毒局指挥中心对下属单位发起多路视频点名； - 各市司法局指挥中心对下属区县单位发起多路视频点名； - 各区县司法局指挥中心对下属司法所发起多路视频点名； | 套 | 1 |
| 2 | 多路视频点名 服务器 | - 接入路数，服务器支持8路接入，超出8路叠加服务器，最大支持64路； - 图像输出：支持2路4画面HDMI输出； - 音频输入：支持1路卡侬头接入； - 音频输出：支持1路卡侬头输出； - 调试接口：支持8路USB； - 音频处理：内置消回音、智能降噪算法，支持8路混音； - 操作系统：Android； | 台 | 1 |
| 3 | 司法部指挥中心视频点名终端 | - 设备性能：Cortex-A7八核及以上CPU、主频2.0GHz、超高性能GPU； - 设备内存：≥2G； - 内置存储器：≥8G； - 操作系统：Android； - 触摸屏：不小于21.5寸多点电容触摸屏； - 音频输入：接入会议系统音频或选配定向高保真拾音器 | 台 | 10 |
| 4 | 高清视频监控 | - 支持1080P高清图像采集及控制功能； - 支持光学变焦；水平旋转：350º； - 垂直旋转：90º（向上）35º（向下）； - 接口类型：USB接口 | 台 | 10 |
| 5 | 高保真拾音器 | - 拾音距离：≥10cm(Max)； - 增益：≥40dB； - 频率响应：40Hz-16KHz； - 动态范围：≥87dBFs； - 降噪力度：≥12dB； - 自动增益：≥20dB； - 指向性：全向； - 输出连接：3.5音频接口； | 台 | 10 |
| 6 | 多媒体音箱 | - 类型:多媒体音箱； - 阻抗:≤10K欧姆； - 信噪比:≥5BA | 台 | 10 |

### 3、大屏系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接显示单元 | - 直下式背光源DID-LED显示单元： - 显示比例 16：9： - 背光源WLED背光寿命≥60000小时,分辨率1920×1080 亮度不低于500cd/㎡,点矩0.63×0.63mm色彩16.7M,可视角度水平/垂直：178°/178°拼缝3.5mm： - ★可在相对恶劣环境中使用：显示单元能够在较恶劣的环境下（低温条件0±3℃至高温条件40±2℃）正常工作，特别是在高温高湿季节（恒定湿热条件下40±2℃ RH90%）不会出现无法使用或不能正常工作的问题；提供第三方权威检测机构出具的检验报告并加盖厂家公章 | 套 | 9 |
| 2 | 液压前维护 | - 专用支架结构合理，完全符合力学承重设计要求，厚度为2-3mm。高强度型材制作，杜绝变形挤压屏幕，自带引流设备使用之中产生的静电、安全环保； - 配有上、下、左、右、前、后六方位调节件，确保拼缝整齐； - 精美走线槽设计，拼接背面同样整洁； | 套 | 9 |
| 3 | 解码矩阵 | - 将输入信号切换至任意一路或者多路输出； - 信号补偿放大输出； - 配合拼接显示单元实现全部拼接显示，或者组合显示； - 当信号输入数量大于屏幕数量时，可实现多路信号轮巡显示。4K: 3840×2160@30Hz，WUXGA:1920×1200@60Hz，1080P:1920×1080@60Hz，UXGA:1600×1200@60Hz，WXGA+:1440×900@60Hz，SXGA:1280×1024@60Hz，720P:1280×720@60Hz，XGA:1024×768@60Hz支持虚拟LED字幕，支持对接LED屏，支持云台控制，支持回放显示，支持全屏分屏组合； | 套 | 1 |
| 4 | 可视化安全防范管理系统 | - 必须具备方便直观的中文界面，可实现用户自由操作管理，网络远程遥控管理，并能与集中控制系统一起实现一体化操作管理； - 具备通过客户端软件控制管理大屏幕系统，为保确保大屏控制工作站对大屏幕内容的绝对控制权，不受其他设备干扰，软件管理权限需具有唯一性，不可分割权限进行控制，需提供软件界面截图； - 应可以安装在任意一台普通PC机上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。任意一台普通PC机安装控制软件后，便成为一台控制终端，既可管理控制大屏，也可同时被调用显示； - 系统管理软件采用专业的智慧型控制软件，无需数据库支持、安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，人性化操作界面，易懂、易操作； | 套 | 1 |
| 5 | HDMI辅材 线缆 | 含拼接显示单元，串口线，电源线，液晶屏到处理器HDMI高清线 | 项 | 1 |
| 6 | 台式电脑 | I5 10400/8G/1T/集显/ 内置扬声器，显示器≥21.5寸 | 台 | 1 |

### 报警系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | - 报警输入≥4 路板载，可扩展 16 个防区（有线/无线） - 报警输出≥2 路板载（DS-RHA20 主机），可扩展 18 个输出（有线/无线） - 支持时控输出 - 支持定时布撤防 - 支持支持短信报告推送 - 支持拨打电话上报警情 - 以太网 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 - RS485 接口 1 路 - 网络协议 支持 ISAPI 协议、萤石云、Contact ID、NAL2300、ehome（5.0） | 台 | 1 |
| 2 | 报警键盘 | 报警键盘； 连接到报警主机 | 台 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | - 防护等级：IP54，室外防水 - 内置水平仪，便于辅助安装 - 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 台 | 1 |
| 4 | 报警按钮 | 紧急按钮，钥匙复位 | 个 | 7 |
| 5 | 光电烟感探测器 | - 独立烟感探测器；探测火灾发生时产生的烟雾并及时发出报警信号； - 监视面积：≥20m²；安装方式：吸顶；输出形式：声光报警； - 传感器类型：红外灯管； - 报警音量：＞80dB（3m内）； | 个 | 1 |

### 5、门禁

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别主机 | - 搭配自研算法，运用自动对焦技术，识别时间≤1S。 - 远距离识别，虹膜识别范围 40cm-80cm，人脸识别范围 30cm-100cm。 - AI 追踪算法搭配光学转轴机构实现不同身高人群自适应。 - 支持人脸/虹膜/智能卡/身份证等多种组合认证方式， - 操作系统不低于Android 7.1 - 设备尺寸≥ 149mm * 30mm * 255mm（L*W*H） - 处理器参数 ARM® Cortex™-A17 四核 1.8GHz - 存储 ≥16GB EMMC - 内存 ≥2GB DDR3 - 显示屏 ≥8 英寸彩色液晶屏 - 触摸屏支持多点电容触控 - 人员数量 ≦10000 人 - 通讯方式 10/100/1000Mbps 自适应网口 - 识别方式 标配：虹膜识别、人脸识别 - 使用距离 虹膜：40cm-80cm - 人脸：30cm-100cm - 算法精度 FAR < 0.0001﹪ FRR < 0.1﹪ - 安装方式支持壁挂式/闸机式/桌面式/落地式 | 台 | 1 |
| 2 | 单门电磁锁 | - 支持断电开锁，满足消防要求； - 具有电锁状态指示灯； - 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 个 | 1 |
| 3 | 门禁电源 | - 支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； - 用于给一体机和电锁供电使用； | 台 | 1 |
| 4 | 开门按钮 | - 结构：塑料面板； - 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； - 输出：常开； - 类型：埋入式电器盒使用； | 个 | 1 |

### 6、音响系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功放 | - 功率：8Ω立体声功率：350W，4Ω立体声功率：550W，8Ω桥接功率：1100W； 频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB）； - 总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.05%； - 信噪比（1KHz，0.775V A计权）≥102dB； - 阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us； - 输入灵敏度：0.775V/1V/32dB； - 输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ； - 电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）36.7dB； - 输入类别：Class H； - 冷却：无级风扇智能双对流散热系统，由前向后出风，保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入， 输入：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座，输出Speakon（NL4）插座； | 个 | 1 |
| 2 | 调音台 | - 2编组4母线调音台 （带USB连接口输入）； - 8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器； - 内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合； - 分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能； - 6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回； - 在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出； - 1路AUX外接与返回,双7段图视均衡； - 100MM长行程推子控制； - 内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源； | 个 | 1 |
| 3 | 音箱 | - 频率范围:120Hz-20KHz - 额定功率:80W(连续)160W(节目信号)320W(峰值) - 灵敏度:94dB(1W/1m) - 最大声压级:113dB - 额定阻抗:8Ω - 覆盖角度:120度×30度 - 低音单元:4×3"(25mm音圈) 高音单元:1×3"(纸锥高音) 尺寸:(宽x高x深)108x560x120mm | 个 | 2 |
|  | 反馈抑制器 | - 2吋以上TFT彩屏，中英文可选； - 反馈加移频设计方案，移频4档可选； - 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； - 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； - 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； - 响应时间快中慢3速可定，更具人性化； - 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； - 输入信号和输出信号互相隔离，更强的抗干扰能力 - 适用场所：会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅。 - 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 - 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ - 最大线路电平输入：+15dBµ - 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 - 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω - 最大输出电平：+15dBµ - 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB - 信噪比>112dB(A) - 动态范围112dB - 总谐波失真+噪声0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ | 个 | 1 |
|  | 电源时序器 | - 每一路输出都经内部电源陷波即内置电源文波过滤处理器，增强其电源供应的稳定，降低设备的噪音，提升设备的信噪比 - 每路输出可独立操控亦可按程序设定 - 操作快捷方便，更能适应各种不同环境使用 - 输出通道:8CH Output - 辅助输出:1CH Output - 每路单独输出功率:220V/3000W Output - 每间隔时间:1ms - 照明灯电压:AC12V - 后置照明指示灯:On - 控制:Lamp-on switch,bypass-button - 连接线:3-core,microphone - 指示灯:Power/ChannelOn/Bypass - 输入输出插座:U.S.A Standard Three Wire AC Connector - 控制信号连机插座:Trs - 电源:220V/50Hz-60HZ - 采用63A空气开关输入接口，具有过流，短路时自动断开功能，有效的保护用电安全采用30A大电流继电器输出， 标准E I A接口插座； - 后面板有8个带时序功能的万能插座， 前面板有1个直通万能插座和1个标准USB接口；具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能； - 采用数码管实时显示电压； - 支持全电压工作； - 支持联机功能；联机功能可扩展时序通道控制，如果想实现16通道按时序开关可采用两台机进行联机使用(既从1通道按时序开到第2台机的8通道)，如果想24通道按时序开关就采用3台机进行使用，以此类推。 - 亚克力挡板及接地柱： 拆掉亚克力挡板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统 - 供电（注意：地线需跟接地柱用M4螺丝锁紧，以确保机箱接地）； - 空气开关： 当发生过载或短路时此开关会自动断开， 可有效保护电力系统安全； - 电压表头：实时显示电力系统的电压； - 辅助万能插座：此万能插座是直通的（用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源） - USB座：主要用于LED辅助照明； - 通道指示灯及独立旁通按键 | 个 | 1 |
|  | 一拖四无线话筒 | - 采用UHF超高频段； - 采用PLL数字锁相环多信道频率合成技术，在60MHZ频率范围内，以300KHz信道间隔，提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰； - 采用先进的自动对频技术，即使将发射机与接收机的频率调乱了，只需轻轻一按，发射机就会自动追锁频率并调整一致，使用方便； - 高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； - 无线发射系统，会议座采用高碱性电池（高功率可达8小时，低功率可达12小时）； - 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 - 具有发射带静音功能； - 采用数字ID身份识别技术,确保通讯互不干扰； - 具有独有的数字加密技术,不再有场外被监听或窃听的困扰； - 内置反馈抑制器，一键式抑制啸叫 - 接收机参数： - 振荡方式: 锁相环频率合成；频率范围：UHF499MHz-900MHz；频率稳定性：±0.001%； - 调制方式：FM； 信噪比：>60dB；失真度:<0.5%@1KHz ；接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB；电源供应：DC 12V；音频输出：独立0-2V2；混合0-2V； - 发射器参数： 电源供应：DC 3V(1.5V AA×3)；话筒耗电量：110mA；载波频率：UHF499MHz-937MHz；频率稳定度：±0.001%；最大频偏：±70KHz；信噪比：>60dB；邻频干扰比：>80dB；动态范围：≥100dB；类型：动圈式；极性模式：心形指向；频率响应：60Hz-17KHz；话筒灵敏度：-42±2dB@1KHz； | 套 | 1 |
|  | 音响辅材 | T3音柱专用支架、音频线等 | 套 | 1 |

### 办公设备

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案柜 | - 密集架档案室密集柜移动手摇轨道一列一组，尺寸≥W3600*D600*H2500，密集架架体主要由、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。 - 轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用≥2.5mm冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。 底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为≥3.0mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。轴承支架用材厚度为≥3.0mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥45mm，左右双翻边加强，驼面≥60mm，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 - 传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。为保证驱动任何一列均可轻便、平稳整体移动，采用中轴带动双轴传动方式，开启移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇力轻，不得有失灵现象。 - 传动轴：采用Φ20，45#实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质。 - 链轮：采用链轮为45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火。 - 轴承：采用P204 E级调心轴承，永久密封及润滑。主轴和轴承的直径≥φ20mm,45#钢； - 链条：采用FR420 Φ8.5，节距12.7摩托车滚子链条。 - 立柱：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，成型尺寸50x39mm，允许尺寸公差±1mm，整体五面四翻边下冲折一体成型工艺。立柱压六筋设计，正面双圆筋尺寸为5x3mm，允许尺寸公差±0.5mm；筋中心距25mm，允许尺寸公差±1mm；侧面双圆筋尺寸为3x1.5mm，允许尺寸公差±0.5mm；中心距19.5mm，允许尺寸公差±1mm。压多筋式立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足，立柱均匀冲孔，层数和间距均可按需调整。 - 搁板：采用≥0.8mm优质冷轧钢板，采用六折弯一体成形多筋式搁板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋深度尺寸3.6*1.6mm，辅筋尺寸1.3*0.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，只能在搁板正面有筋槽，搁板折边上不能有任何压筋槽，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。 - 挂板: 采用≥0.8mm优质冷轧钢板，数控一体冲压成型，中间有两个台阶加强孔，孔上下位置共设四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。 - 顶板：采用≥0.8mm冷轧钢板，数控一体成型工艺。 - 门框及门板：采用≥0.8mm冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，折弯成型厚度23mm±1mm，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。 - 门面锁具：采用豪华型密集架专用锁具。 - 侧板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板。侧板采用三段式结构，中段(部)正面压塔包。塔底尺寸长宽为15mm，允许尺寸公差±1mm；塔顶尺寸长宽为3mm，塔高为3mm，允许尺寸公差±0.5mm；塔包间中心距为50mm，允许尺寸公差±1mm。侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。 - 挂钩挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型14x14mm，允许尺寸公差±1mm，挡棒三面各压一条筋，圆筋直径2mm，允许尺寸公差±0.5mm，挂钩挡棒采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。 - 防尘板：采用≥1.0mm冷轧钢板具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 - 防倾倒装置：采用≥4.0mm冷轧钢板冲压成型，该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 - 磁性密封条：每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 - 总承传动系统和摇手机构 - 总承传动系统：双向超越离合器结构原理，手柄自由挂档脱落装置，采用多次变速设计。链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火除应力，链条采用摩托车链条，节距12.7，滚珠轴承采用省力型。每列带有制动装置，边列带有总锁结构。 - 摇手机构：摇手采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠，美观大方，轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。 | 组 | 24 |
| 2 | 高拍仪 | - 主摄像头要求 - 像素≥1000万像素，最高分辨率3672*2754，DPI≈310,最大扫描幅面≥A4; - 传感器：1/3.2",CMOS或以上; - 对焦方式：定焦； - 图像色彩：RGB24位真彩； - ★镜头特性：3G2P+IR；EFL4.7mm±5%；BFL6.18mm±5%；通光孔径（F/NO.）：3.5；视角：62°±5%；畸变<0.5%； - 视频流：MJPG 3672*2754@15Fps; - ★曝光与白平衡调节：支持手动/自动对焦；支持手动/自动白平衡调整；支持手动/自动曝光控制调整； - 扫描介质：文件、合同、表单、票据、证件、档案、立体实物等； - 扫描尺寸: A4、A5、A6、A7、名片、各种类别身份证件； - 成像要求:摄像头采用定焦方式，成像速度≤1秒； - 麦克风：内置数字麦克风； - 图片格式:支持JPEG、GIF、BMP、TIF、PDF等，满足图像质量的前提下可自行设定图片压缩比例，控制图像存储大小，便于网络传输； - 图像质量:无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等； - 光源:自然光、LED辅助光源; - ★LED灯:2颗LED灯；无极调光，无频闪、无辐射、均匀光，支持开机补光灯自动点亮功能; - 色温（CCT）：6000-6500K；DK - 显色指数（CRI Ra）：80-85；SY - 光通量(luminous flux Φ)：≥180lm； - 光照度（Lux）:≥ 480Lux； - 副摄像头要求 - 像素≥200万像素，最高分辨率1920*1080。 - 传感器:1/6″ CMOS 或以上 - 视频流：MJPG 1920*1080@25Fps - 摄像头方向:垂直角度30度可调节；水平角度360°旋转可调节，可支持摄像头旋转限位保护功能。 - ★ 自适应副摄像头：环境亮度级别低至3LUX，图像依然亮丽清晰SY； - 图像色彩:RGB（24 位真彩） - 对焦方式：FF定焦，景深范围5CM到无穷远 - 启动时间：≤1秒 - 状态指示灯：支持 - 综合配置要求 - 拍摄速度:≤1秒； - ★预扫时间：0秒 - 电脑接口:USB2.0； - USB2.0扩展端口：支持1个； - 待机呼吸灯：支持； - 电源指示灯：蓝色； - 硬质文稿台：支持， - ★折叠方式：错位折叠； - ★阻尼转轴：支持； - ★半封闭隐藏接口：支持； - ★安装方式：POGO PIN连接，即插即用，免去了连线的麻烦与烦琐。 - 电源类型：电源适配器，输入100-240V，50/60Hz；输出9V/1.5A； - 软件功能要求 - ★扫描方式：支持PC软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键（选配）四种方式DK； - 支持正反面合成扫描； - 支持Windows2000、Windows2003、WindowsXP、Vista、Win7、Win10等操作系统（含32位/64位）； - 图像文件管理:支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。支持图片一键转换成PDF文件； - 可预览提示拍摄的图片； - ★支持彩色（彩页）、黑白（文档）、白纸印章（合同）和证件底纹（证件）四种色彩模式； - OCR识别:强大的OCR软件，轻松地将文档图像转化为Word/Excel文件； - 录像:可以录制视频文件； - 支持底色净化； - 具备框选拍摄功能，随意拍摄任意区域； - 具备去黑边及自动矫正功能； - 具备图像自定义水印功能； - 具备自动智能连续拍摄及手动连续拍摄功能； - 具备多页合成扫描功能； - 支持定时拍摄功能； - 支持智能补光调整； - 支持条码识别、二维码识别； - ★提供免费的OCR二次开发接口； - ★身份证自动识别正确方向功能，能自动调整图像方向，身份证摆放的方向反向时，保存的图片方向正常显示。 - 二次开发:提供标准TWAIN接口；支持B/S和C/S软件系统的无逢集成，并提供B/S和C/S软件系统的内置拍照处理模块； - 提供高拍仪驱动一键安装包； - 支持检测翻页自动拍照功能； - 提供高拍仪相关功能API说明文档； | 台 | 11 |
| 3 | 身高体重秤 | - 自动测量身高、体重，全程语音播报指导测量 | 台 | 1 |

### 矫正系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板式 自助矫正终端 | - 屏幕尺寸≥10.1寸，屏幕分辨率：1280*800，24位真彩色尺寸≥296mm * 213mm * 30mm（L*W*H）； - CPU：ARM® Cortex™-A17 四核 1.8GHz；内存：2GB DDR3；存储＞128G； - 双控屏：电容屏和电磁屏，支持无源电磁笔内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全； - 指纹仪：畸变率：<1%；识别准确≥99.99%，符合GA/T 1011-2012 《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 - 身份证读卡器：读卡器符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；阅读距离：0～3cm；阅读时间：＜1s；平均无故障工作时间（MTBF）：不小于5000h； - 支持连接方式：USB HID免驱，WiFi/BT模块 ，4G模块； - 麦克风：内置麦克风，具备拾音功能。远场拾音：运用远场识别和降噪技术。抗噪抗干扰性强，灵敏度高，防回声和尖叫声； - 扬声器：内置扬声器； - 高拍仪功能：内置高清摄像头，支持A4及以下幅面； - 支持底部防滑； - 支持语音提示； - 电池：容量7.4V@6000mAh，工作时长≥8H，待机时长≥96H； - 通讯方式：WiFi/4G； - 支持MPEG、AVI、MOV、3GP、WMV、MP4等主流视频格式； - 支持MP3、AAC等音频格式； - 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式； | 台 | 1 |
| 2 | 平板式自助矫正业务系统 | - ★支持人证对比功能； - ★支持人脸采集识别功能； - ★支持指纹采集识别功能； - ★支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入。 - ★可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传； - ★支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询12个矫正业务模块的办理； - 集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字； | 套 | 1 |
| 3 | 桌面式 自助矫正终端 | - 外观：桌面式，金属外壳，尺寸≥383mm * 323mm*414mmmm（L*W*H）； - 屏幕支持双屏，主副屏幕尺寸≥15寸；副屏为电磁电容一体屏，支持电磁笔手写功能； - ★CPU采用arm架构，4核1.8GHz；内存2G；存储＞128G； - 外置接口：USB，HDMI接口（双屏下不支持输出），RJ45、RJ11 - 具备人脸摄像头：双目摄像头，1080P 高清双目摄像头 - 具备拾音器及扬声器； - 具备身份证读卡器，读卡器符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；阅读距离：0～3cm；阅读时间：<1s； - 具备指纹仪：畸变率：<1%；识别准确≥99.99%，符合GA/T 1011-2012 《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 - 具备高拍仪，智能LED补光，支持A4及以下幅面；不小于500万像素；图像色彩24位； - 具备通讯方式： USB、WiFi、以太网、4G模块； - Wifi：支持； - 以太网口：支持； - 支持MPEG、AVI、MOV、3GP、WMV、MP4等主流视频格式； - 支持MP3、AAC等音频格式； - 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式； | 台 | 11 |
| 4 | 桌面自助矫正 业务系统 | - ★支持人证对比功能； - ★支持人脸采集识别功能； - ★支持指纹采集识别功能； - ★支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入。 - ★可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传； - ★支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询12个矫正业务模块的办理； - 集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字 | 套 | 11 |
| 5 | 立式 自助矫正终端 | - 安卓系统7.1以上 - 尺寸：≥16600*485*354mm，外壳采用优质钢板，材料坚硬厚实，不易变形；并具有防水、防锈、防腐、防暴、耐磨，不易沾污损坏等特性；机身线形流畅，美观大方，符合人机工程学标准，设计结构合理，维护方便；各部件模块需与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； - 配有安全锁装置；设备底部具备万向轮，可万向移动； - 屏幕≥19.5英寸彩色液晶屏，分辨率：1920*1080，对比度：1000:1，支持颜色：≥16.7M，RGB，亮度：≥250cd/平方米； - CPU：ARM® Cortex™-A17 四核 1.6GHz；内存：2GB DDR3；存储＞64G； - 具备RJ45 10/100/1000兆网口，支持Ethernet - 主板采用工业标准、高可靠性控制机芯； - 具备人脸摄像头，像素：200万像素， 有效像素：1920X1080；宽动态：≥120dB；最低照度：≥0.01LUX at F1.2；接口速度：480MB/S；分辨率和帧率：1920x1080 at 30fps 1280x720 at 30fps1024x768 at 30fps 960x540 at 30fps ； - ★具备虹膜摄像头，像素：500万像素， 有效像素：1920X1080；宽动态：≥120dB；最低照度：≥0.01LUX at F1.2；接口速度：480MB/S；分辨率和帧率：1920x1080 at 30fps 1280x720 at 30fps1024x768 at 30fps 960x540 at 30fps ； - ★支持自主虹膜算法。 - ★支持双眼虹膜采集、虹膜摄像头可自动对焦，采集距离范围不小于40cm~80cm；采集速度≤2s； - 支持人脸采集，采集距离不小于1米； - ★支持虹膜和人脸摄像头自动旋转轴，根据身高范围自动调整俯仰角大于等于30度； - 集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字； - 远场拾音：运用远场识别和降噪技术。抗噪抗干扰性强，灵敏度高，防回声和尖叫声； - 扬声器：内置扬声器； - 具备外放音响功能；通用3.5mm接口可外接耳麦； - 具备身份证读卡器：读卡器符合GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA 467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；阅读距离：0～3cm；阅读时间：<1s； - 具有指纹仪：传感器类型：电容传感器；采集方式 平面按捺；图像像数 256*360；分辨率 508DPI；灰度等级：8bit；认假率：＜0.0001%，拒真率：＜1%；畸变率：<1%；识别准确≥99.99%；符合GA/T 1011-2012 《居民身份证指纹采集器通用技术要求》 - 高拍仪：智能LED补光，触屏开关；支持A4及以下幅面；内置高清摄像头；摄像头：500万像素，分辨率2592*1944；；对焦方式：定焦，支持拍摄多种物件类型，拍摄速度≤1秒、畸变指标≤1%；图片格式JPG、TIF、BMP、PNG等 - 扫描类型：图书、文件、杂志、图片、立体实物等感光器件CMOS；图像色彩24位 - 具备智能LED补光指示灯； - 具备金属存储抽屉； - 具备单独手写区域设计，电磁手写板尺寸不小于5寸； - Wifi：支持； - 以太网口：支持； - 支持MPEG、AVI、MOV、3GP、WMV、MP4等主流视频格式； - 支持MP3、AAC等音频格式； - 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式； | 台 | 1 |
| 6 | 立式自助矫正 业务系统 | - ★支持人证对比功能； - ★支持人脸采集识别功能； - ★支持指纹采集识别功能； - ★支持身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集录入、个人简历信息采集录入； - ★可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传； - ★支持现场签到、当面报告、谈话笔录、请假审批、执行地变更、在线教育、帮助救扶、宣告书、公益活动、教育学习、消息公告、信息查询12个矫正业务模块的办理； - 集成拾音器模块，可采集实时语音，支持语音转文字； | 套 | 1 |

### 训诫设备

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音转写一体机 | 麦克风:7+1环形麦克风阵列； 拾音角度:360度环形拾音拾音距离≥10m； | 台 | 1 |

### VR教育系统

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR自助 学习系统 | - 以沉浸式体验为切入点，通过搭建拒毒、拒酒驾、监狱体验等场景，让社矫对象认清危害行为的同时加深悔罪意识，从而实现“心有所戒，行有所止”的教育效果； - 对于社矫对象中的管制、缓刑人员，系统还可利用VR技术全方位呈现监狱环境，让其能身临其境地感受违反犯罪后被收监执行的监狱生活，以此加强社矫对象的身份认识和守法意识，起到震撼警示教育作用； - 针对社区司法矫正推出的法治类VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。体验者可以学习：①模拟法庭、②监狱模拟、③心理放松、④禁毒认知、⑤酒驾、⑥教育帮扶、⑦抗疫成就展共7大类板块； - 通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于18节课程，包括： - 【模拟法庭】 - 连环杀人案：模拟法庭审判连环杀人案案件； - 贩毒案：模拟法庭审判贩毒案案件； - 【监狱模拟】 - 监狱牢房生活：模拟体验监狱牢房日常生活； - 监狱车间劳作：模拟体验监狱车间劳作内容； - 监狱学习：模拟体验监狱内学习环境及十道考核题； - 监狱探监制度：模拟体验家人到监狱探监情景； - 【心理放松】 - 心理压力测试：答完全部题目系统给出评分结果，并给出心理调节建议； - 休闲体验：模拟体验户外露营放松内心； - 音乐室：模拟体验茶室中品茶并欣赏音乐的情景； - 想象放松：模拟体验在海边观看大海，放松内心； - 肌肉放松：模拟体验静坐冥想的方式放松内心； - 【禁毒认知】 禁毒认知：了解毒品相关知识点及毒品的分类； - 【酒驾】 酒驾：模拟体验酒驾事件及相关知识点科普； - 【教育帮扶】 - 电子支付：模拟体验超市中用电子支付购买商品； - 共享单车：模拟使用手机扫码体验共享单车； - 网购：模拟使用手机进行网购体验； - 公交乘车码：模拟体验使用公交乘车码乘坐公交车； - 【抗疫成就展】 抗疫成就展：展馆内展示抗疫期间所获得的部分成就。 核心模块： 主要实现学员授权登录、视频资源内置管理、学习课程控制管理，学习记录上报，投屏效果展示、自动连接管理端功能； 可与陕西省社区矫正综合管理系统无缝对接，数据可实时上传； | 套 | 1 |
| 2 | VR自助 学习头盔 | - ★：高通骁龙835以上处理器，八核2.45GHz，64位，Kryo280 CPU，10nm制程工艺；Adreno 540 GPU；Hexagon 682 DSP； - ★存储：4G，RAM, LPDDR4X , 1866M，UFS2.1 64G，支持Micro SD卡最大256G扩展； - ★显示：5.5 inch x 1 SFR TFT，4K分辨率菲涅尔显示屏，屏幕分辨率3840 x 2160，PPI：818，视场角101°，75Hz刷新率，支持通过TUV低蓝光认证的系统护眼模式； - 电池容量：4200mAh； - 设计与人体工程：约276g，前置HMD和后置电池组成更为合理的力学分担设计，顶部绑带支持调节，快速佩戴，超纤布质泡棉； - 传感器：9轴传感器，1KHz采样频率，P-senor人脸佩戴感应； - 手柄：两节AAA电池，约40小时使用时间； - ★一体机无线功能：802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接，支持MIMO技术，双频双天线；支持Miracast屏幕投射；支持无线文件传输；支持无线投屏播放视频； | 台 | 1 |
| 3 | VR管理平板 | - 主控：MTK6761 64位4核 12nm制程Arm Cortex-A53操作系统，主频≥1.44GHz； - ★存储≥2G DDR3，EMMC 32G，最高支持64GB的SD/TF卡扩展； - 多点触控； - ★摄像头≥前置200万，后置≥1300万，具备自动对焦； - ★支持wifi、4G、蓝牙； - 支持重力感应 陀螺仪、GPS、FM； - 系统：Android9.0以上； - ★防水等级：IP65； - ★电池：8V/8000mAh可充电聚合物电池，Wifi 上网时间 约10H； | 台 | 1 |
| 4 | VR综合 管理系统 | - VR学习管理方案，方便工作人员及学员开展学习/教育任务，可一对多同时控制多台VR头盔设备，实现学员机位控制，实现设备、人员和场景学习资源的统一管理，可以根据需求选择单人或者多人，在指定机位，学习指定场景任务，可集中启动或中止学习进度，学习记录统一管理和统计； - 核心模块：管理员登录、VR设备管理、学员信息管理，VR学习资源管理、课程学习及机位控制管理，学习记录分析及管理、系统配置管理、设备信息统计； - ★需对接省平台，可自动同步省平台矫正对象数据，实现矫正人员基础信息显示及查询管理，选择指定人员学习指定视频资源，学习进度及状态可实时展示，学习记录实时生成并自动上传省平台，学习记录可实时显示及查询管理；（需提供功能截图和对接承诺函）； | 套 | 1 |
| 5 | VR教育 显示系统 | 屏幕尺寸≥55英寸，能效等级：四级能效，分辨率：3840*2160，搭载4K超高清画质，搭配可移动落地支架使用，需配备投屏器。 | 台 | 1 |

### 心理辅导

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理健康自助多功能一体机 | - 液晶电容触摸屏幕≥10点触摸，≥32英寸；分辨率：1920*1080； - 主机配置：I3处理器、≥2G内存、≥120G固态硬盘；外置接口：不少于2个USB，音频输入、音频输出接口，具有RJ45网络接口； - 机身颜色：白色 - 表面处理：钢制机壳，金属烤漆； - 工作温度： -20℃～50℃；湿度：10%～80%； - 工作寿命：12000万次以上（单点击）；重量：40KG～50KG； - 电压：AC220V(+/-10%) 50HZ((+/-10%))；最大功耗：220W； - 音响：防磁立体声音响系统.； - 软件系统：采用ASP.NET3.5架构，支持远程管理。 - 多媒体：集音频、视频、图像管理于一体。 | 台 | 1 |
| 2 | 心理健康 自助系统 | - 学生端：整体系统至少包含十二大模块，功能模块要求：1、心理FM，2、心理课堂，3、心理测评，4、心理科普，5、心灵鸡汤，6、心理漫画，7、心理音乐；8、心理游戏；9、心理影视 ；10、预约咨询；11、自助方案；12、关于我们； - 主要功能内容： - 心理测评：五大类测评主题（心理健康、情绪态度、人际交往、个性能力、学习能力、家庭教育）不少于24个量表，测试完成后自动生成报告； - 心理游戏：（认知训练—注意力广度训练、注意力集中训练、注意力稳定性训练、记忆力广度训练）通过游戏等专业训练方式，提升用户认知及心理抗压能力； - 心理FM：八大类情绪场景（烦躁、悲伤、孤独、减压、无奈、快乐、感动、迷茫），每种场景下集成相关主播节目，通过倾听的方式获取心理能量，提升自我心理承受能力，释放各种因素影响下的心理差异，同时可对自己喜欢的节目进行支持，以便统计节目受欢迎程度，供咨询师参考； - 心理科普：四类科普内容（心理知识、心理学家、心闻世界、自助方案），内置多种相关心理知识及最新心理健康新闻事件，并提供心理自助方案供用户检索查阅，为自我心理问题提供相关解决方法； - 心理影音：心理影视—不少于5部心理电影，电影内容多样，可供用户自由选择观看；心理音乐—减压音乐、放松音乐、场景音乐三大类，不少于36首专业心理疗愈音乐；心理课堂—六大心理健康问题解决方法真人视频课程指导，供用户观看，了解心理问题解决方法，正确认识心理健康； - 心理漫画：心理漫画—原创心理漫画故事；心理科普—多角度多类型心理文章，展现心理相关知识内容，表达心理认知方法；心灵鸡汤—文字类心理支持体系，激发心理能量，获取心理自我认可； - 预约咨询：填写预约咨询表（完成后预约咨询表上传至管理端，咨询师根据预约情况进行咨询工作安排），查看预约情况及处置预约； - 管理端（可与学生端同台电脑，也可局域网安装其他电脑）； - 服务器模块安装，管理段使用前须启动服务器窗口并在使用过程中不得关闭服务器窗口； - 启动管理后台后，进行服务器设置后，设置完成后即可进行学生端内容的管理。可进行心理漫画、心理fm、心理游戏、心理课堂、心理影视、心理音乐、心理科普、心灵鸡汤、自助方案、关于我们的内容管理；并且可以处置相关预约信息； - 可根据用户要求进行首页设置，可将背景或软件名称设置成学校自己的模式； - 产品主要构成部件： - 平台主机 1台； - 学生端软件 1套； - 后台管理端软件 1套 ； | 套 | 1 |

### 辅材

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 电线，网线，信号线，线槽，螺丝，HDMI线，数据线； | 批 | 1 |

### 指挥中心装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景墙 | 木工板基层处理 | 平方米 | 18.2 |
| 2 |  | 司法蓝铝塑板饰面 | 平方米 | 18.2 |
| 3 |  | 120型水晶司法徽 | 个 | 1 |
| 4 |  | 60cm水晶雕刻字（中国司法） | 个 | 4 |
| 5 |  | 40cm水晶雕刻字（社区矫正指挥中心） | 个 | 8 |
| 6 |  | 水晶雕刻字（字母） | 套 | 1 |
| 7 | LED屏幕包边 | 1、大屏落地箱体式支架，标准工艺； 2、轻钢龙骨，板封面隔墙； 3、铝塑板装饰； 4、隔断隐藏门； | 项 | 1 |
| 8 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 40 |
| 9 | 原墙面腻子铲除 | 原墙面腻子铲除 | 平方米 | 40 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 40 |
| 11 | 强、弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 55 |
| 13 | 封门洞 | 砖砌封、堵尺寸2200*1000*240 | 项 | 1 |

### 档案室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新开门洞 | 原砖墙新建门洞、尺寸2200*1000*240 | 项 | 1 |
| 2 | 安装防盗门 | A级防盗门（带锁） | 项 | 1 |
| 3 | 强、弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 30 |
| 4 | 墙体拆除 | 非承重墙墙体拆除 | 平方米 | 10.5 |
| 5 | 下水改造 | 内部面池拆除马桶拆除，落水管更换，地砖拆除及恢复 | 平方米 | 6 |
| 6 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 53 |
| 7 | 墙面铲除 | 原墙面腻子铲除 | 平方米 | 53 |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 53 |

### 训诫室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 30 |
| 2 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 53 |
| 3 | 墙面铲除 | 原墙面腻子铲除 | 平方米 | 53 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 53 |

### 宣告室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景墙 | 木工板基层处理 | 平方米 | 18.2 |
| 2 |  | 司法蓝铝塑板饰面 | 平方米 | 18.2 |
| 3 |  | 60型水晶字司法徽 | 个 | 1 |
| 4 |  | 50cm水晶雕刻字（中国司法） | 个 | 4 |
| 5 |  | 30cm水晶雕刻字（社区矫正宣告） | 个 | 6 |
| 6 |  | 水晶雕刻字（字母） | 套 | 1 |
| 7 | 墙裙铝塑板扣贴 | 司法蓝复合板扣墙光膜腰线 | 米 | 23 |
| 8 | 宣告桌 | 尺寸≥2400*800*900mm 基材：采用中纤板； 优质硬木，质地坚硬，不易变形； 贴面用材：采用0.6mm天然木皮贴面； 封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材； 油漆：采用环保油漆； 主要五金配件：五金连接件。 | 个 | 1 |
| 9 | 宣告椅 | 尺寸：≥1700*680*600mm 木材：优质硬木，质地坚硬，不易变形； 油漆：采用环保油漆； 密度棉填充，西皮饰面； 主要五金配件：五金连接件。 | 个 | 3 |
| 10 | 被告席 | 尺寸≥1200*547*900mm 基材：采用中纤板； 木材：优质硬木，质地坚硬，不易变形； 贴面用材：采用0.6mm天然木皮贴面； 封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材； 油漆：采用环保油漆； 主要五金配件：五金连接件。 | 个 | 1 |
| 11 | 被告椅 | 尺寸≥590*500*950mm 木材：进口优质硬木，质地坚硬，不易变形； 油漆：采用环保油漆； 主要五金配件：五金连接件。 | 个 | 1 |
| 12 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 66 |
| 13 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 66 |
| 14 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 66 |

### 报到登记室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景墙 | 木工板基层处理 | 平方米 | 18.2 |
| 2 |  | 司法蓝铝塑板饰面 | 平方米 | 18.2 |
| 3 |  | 400型水晶司法徽 | 个 | 2 |
| 4 |  | 35cm水晶雕刻字（中国司法） | 个 | 8 |
| 5 |  | 20cm水晶雕刻字（社区矫正报道） | 个 | 14 |
| 6 |  | 水晶字母一套 | 套 | 2 |
| 7 | 强弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 60 |
| 8 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 60 |
| 9 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 60 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 60 |

### 信息采集室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景墙 | 木工板基层处理 | 平方米 | 18.2 |
| 2 |  | 司法蓝铝塑板饰面 | 平方米 | 18.2 |
| 3 |  | 400型水晶司法徽 | 个 | 2 |
| 4 |  | 35cm水晶雕刻字（中国司法） | 个 | 8 |
| 5 |  | 20cm水晶雕刻字（社区矫正信息采集） | 个 | 14 |
| 6 |  | 水晶字母一套 | 套 | 2 |
| 7 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 37.4 |
| 8 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 37.4 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 37.4 |

### 驻检室、警务联络室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新开门洞 | 原砖墙新建门洞、尺寸2200*1000*240 | 平方米 | 2.2 |
| 2 | 新做木门 | 定制木门、包边及安装 | 项 | 1 |
| 3 | 封门洞 | 砖砌封堵、尺寸2200*1000*240 | 平方米 | 2.2 |
| 4 | 强弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 30 |
| 5 | 墙面拆除 | 非承重墙墙体拆除 | 平方 | 10.5 |
| 6 | 下水改造 | 内部面池拆除马桶拆除，落水管更换，地砖拆除及恢复 | 平方米 | 6 |
| 7 | 玻璃隔断 | 10毫米加胶钢化玻璃型材隔断，2.6高 | 平方米 | 10.5 |
| 8 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 37.4 |
| 9 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 37.4 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 37.4 |

### 工作人员办公室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃隔断 | 10毫米加胶钢化玻璃型材隔断，2.5高 | 平方米 | 7.5 |
| 2 | 强弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 20 |
| 3 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 30 |
| 4 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 30 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 30 |

### 心里辅导室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新开门洞 | 原砖墙新建门洞、尺寸2200*1000*240 | 平方米 | 2.2 |
| 2 | 新做木门 | 定制木门、包边及安装 | 项 | 1 |
| 3 | 墙面拆除 | 非承重墙墙体拆除 | 平方米 | 9.5 |
| 4 | 下水改造 | 内部面池拆除马桶拆除，落水管更换，地砖拆除及恢复 | 平方米 | 6 |
| 5 | 强弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 35.5 |
| 6 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 60 |
| 7 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 60 |
| 8 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 60 |

### 大厅装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背景墙 | 木工板基层处理 | 平方米 | 17 |
| 2 |  | 司法蓝铝塑板饰面 | 平方米 | 17 |
| 3 |  | 120型水晶司法徽 | 个 | 1 |
| 4 |  | 60cm水晶雕刻字（中国司法） | 个 | 4 |
| 5 |  | 40cm水晶雕刻字（神木市社区矫正中心） | 个 | 8 |
| 6 |  | 水晶雕刻字（字母） | 套 | 1 |
| 7 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方米 | 30 |
| 8 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方米 | 30 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方米 | 30 |

### 自助矫正室装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃隔断 | 10毫米加胶钢化玻璃型材隔断，2.6高 | 平方米 | 7.2 |
| 2 | 强弱电改造 | 1、PVC管穿线，线路插座、挂壁式或立式空调、照明、网络的电线敷设及安装。 2、含材料及配电箱，PVC管，电缆，网络开关 | 平方米 | 5 |

### 楼道装修

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙裙铝塑板扣贴 | 司法蓝复合板抠墙，光膜腰线贴 | 米 | 150 |
| 2 | 制度牌制作 | 60*90亚克力uv广告钉安装 | 块 | 20 |
| 3 | 门牌制作 | 烤漆单面型材门牌 | 个 | 12 |
| 4 | 墙面腻子 | 室内专用腻子刮两遍，找平，修补； | 平方 | 390 |
| 5 | 墙面铲除 | 原墙面铲除 | 平方 | 390 |
| 6 | 墙面乳胶漆 | 净味系列，刷底漆一遍，面漆两遍 | 平方 | 390 |
| 7 | 木质竖排 | 钛金白色竖牌 | 个 | 1 |
| 8 | 指引牌 | 灯箱指引牌亚克力面层及安装 | 个 | 1 |

### 搬运清理

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公家具搬运、垃圾清运 | 原办公家具搬运、装修垃圾清运 | 1 | 项 |

注：以上技术参数的相关证明材料由供应商自行提供，能证明产品的技术参数满足采购文件要求即可。包括但不限于：第三方机构出具的产品检测报告和测试报告、国家权威部门办法的证书、技术白皮书、产品彩页、网络截图等。

# 第五部分 合同格式及主要条款

采购合同

甲方：神木市司法局

乙方：

一、合同内容:经****，按照政府采购程序， 对神木市智慧矫正中心建设项目进行公开采购。政府采购项目项目编号：**** 。甲方确认乙方提供的货物（配置清单见合同附件）为合法中标产品，为保护双方权益签订本合同。

二、合同价款

1、合同总价：大写：                             小写：

2、合同总价包括：产品总价、运杂费（含仓储费、运输费、保险费）、安装调试费、检测验收费、税金以及达到交钥匙条件的一切其他费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例、结算方式：

1.1、货物全部到位并验收合格后付合同价款50%

1.2、最终验收合格后付合同价款45%

1.3、质保期满后运行质量合格后付合同价剩余5%

2、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、交货条件:

1、交货地点：甲方人安排

2、交货、安装及工期：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装、调试并达到正常使用要求。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、系统的质保期为验收合格后12个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证、商检报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：使用操作培训

3-1、培训内容：详见投标文件

3-2、培训地点：甲方安排

3-3、培训时间：甲方安排

3-4、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 24  小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货、提供服务或竣工的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、响应文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式 6 份，甲方、乙方双方分别执 2 份，备案  2份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为 神木市司法局  。

4、生效时间：    年   月   日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

# 第六部分 投标文件（格式）

采购项目编号：YGZB2023-SM015

（正/副本）

神木市智慧矫正中心建设项目

投 标 文 件

供应商：                       (公司名称、盖章)

投标供应商法定代表人或

授权委托人签字或盖章：

二零二三年 	月

### 一、投标函

根据已收到贵方的采购项目编号为（采购项目编号）的（采购项目名称）的招标文件， 签字代表  (全名、职务) 经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交包含下述内容的投标 文件正本壹份、副本贰份、电子版壹份。

(1) 投标书；

(2) 开标一览表（唱标报告）；

(3) 分项报价表；

(4) 供应商资格证明文件；

(5) 按供应商须知要求提供的全部文件和招标文件要求的响应文件；

(6) 已交纳投标保证金，金额为          。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标表中规定的投标总价为：（小写金额）（即：大写金额    ）；交付期为         日历天。

2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务;

3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和 有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4. 其投标文件自宣读投标报价之日起有效期为 90 个日历天；

5. 如果在规定的宣读报价时间后，供应商在投标有效期内撤回报价，其投标保证金将 被贵方没收；

6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵 方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

供应商名称： 	   （公章）

供应商代表签字：

日    期：       	年      	月      	日

### 二、开标一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供 应 商 （公司名称） |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

供应商代表签字：          （供应商单位公章）

日          期：

### 三、分项报价表

项目名称：                                                币种：人民币

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 型号或规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写，详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的，每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

4、 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效响应文件的风险。

供应商代表签字：        （供应商单位公章）

日          期：

### 四、投标保证金或保函交纳凭证

保证金以转账、网上银行支付等方式交纳的，提供基本存款账户开户许可证和付款凭证复印件（加盖供应商公章）

### 五、技术服务偏离表

| 内容 | 招标文件要求技术参数 | 投标产品技术参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本技术技术偏离表所列的偏离指标外，其它所有采购内容均应完全响应招 标文件中的要求。供应商按照采购内容要求及所报价内容如实填写。偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商代表签字：          （供应商单位公章）

日          期：

### 六、商务偏离表

供应商名称：                                采购项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标人对于商务条款的应答 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1. 投标供应商应按照招标文件要求，根据“第五部分合同格式及主要条款”的内容作出全面响应。（编制和提交的内容应包括但不限于“第五部分合同格式及主要条款”中的各项要求）

2.偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商代表签字：              （供应商单位公章）

日          期：

### 供应商为本项目提供的资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证

（2）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书并出示身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证复印件；

（3）财务状况报告：提供2021年度经会计事务所出具的财务审计报告或基本开户银行出具（投标文件递交截止时间前一个月内）的资信证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年至今已缴存的至少连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料

（5）税收缴纳证明：提供2022年至今已缴纳的至少连续6个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，成立时间不足的的提供相关证明资料：

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

（7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为名单；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动（提供网站截图）；

（9）提供投标保证金交纳凭证或投标保函；

（10）非联合体投标声明（格式自拟）。

（11）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书公示并提供截图。

6.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

致：

本公司郑重承诺：

我司参与                    （采购项目编号：        ）的投标活动，我司符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。并承诺我司参与招标活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人签字：        （供应商单位公章）

日              	期：

### 七、参加政府采购活动前三年内在经营活动中

无重大违法记录的书面声明

本公司郑重声明：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我公司或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商代表签字：            （供应商单位公章）

日          期：

### 八、法定代表人身份证明

| 致:陕西银冠工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 正面、反面 |  | 法定代表人签字 |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址） 的（供应商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公 司合法代理人，代表本公司参加  （采购项目名称 标段）采购项目编号：          的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于     年    月   日签字/或盖章生效，有效期自开标之日起     天；特此声明。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 授权代表身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 授权代表身份证复印件 （反面） |

说明：1．本授权书有效期自招标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖章）

日    期：

### 九、服务方案

供应商应根据采购人的具体情况及要求提出高效、合理、细化的服务方案。方案应包括但不限于以下内容：

1、对本项目制定具体的可行的项目实施方案；

2、对本项目进度计划安排及保障措施；

3、对本项目的实施和服务的组织措施及人员投入情况，确保工作正常进行；

4、服务保证、售后服务计划及措施；

5、投标供应商其他有必要说明的问题。

### 十、投标单位承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商单位公章：

供应商法定代表人签字：

地址：

邮编：

电话：

年	  月	   日

### 承诺书Ⅱ

| 致：陕西银冠工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招 标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承 担一切责任及后果。 |  |  |  |  |
| 供应商单位公章 | 供应商法定代表人签字 | 日 | 期 |  |
|  |  | 年 | 月 | 日 |

### 承诺书Ⅲ

| 致：陕西银冠工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三 年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |  |  |
| 供应商单位公章 | 供应商法定代表人签字 | 日 | 期 |  |
|  |  | 年 | 月 | 日 |

### 承诺书Ⅳ

| 致：陕西银冠工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项 目质量问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |  |  |
| 供应商单位公章 | 供应商法定代表人签字 | 日 | 期 |  |
|  |  | 年 | 月 | 日 |

### 承诺书 V

| 致：陕西银冠工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提 交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责 任及后果。 |  |  |  |  |
| 供应商单位公章 | 供应商法定代表人签字 | 日 | 期 |  |
|  |  | 年 | 月 | 日 |

## 附件一

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

## 附件二

中小企业声明函(货物)

（注(联合体)：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)的规定，本公司参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

中小企业声明函(服务)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46 号)的规定，本公司参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于                 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于                 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

## 附件三

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件四

监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）     （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）     （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日 期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

## 附件五

投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日

在              项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书

在                       项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：       年     月     日

注：投标人信用承诺书和投标人委托代理人员信用承诺书需开标前上传至信用中国（陕西榆林），进行公示并提供截图。

- 附件六

榆林市政府采购货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                                                      。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

注：榆林市政府采购货物类/服务类项目供应商信用承诺书需开标前上传至信用中国（陕西榆林），进行公示并提供截图。