## 谈判内容及采购需求

一、采购需求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 | 电源适配器 DC24V | 台 | 84 |
| 2 | 电源避雷器 | 电源避雷器（标准工作电压5V） | 组 | 82 |
| 3 | 二合一避雷器 | 标准工作电压5V | 组 | 2 |
| 4 | 接线箱 | 约250*320*150 | 台 | 21 |
| 5 | 高清数字室外枪式摄像机 | ★≥400万像素 星光级，1/1.8”CMOS，IP54，光口，含护罩及支架安装 | 台 | 54 |
| 6 | 硬盘 | ≥6T | 块 | 38 |
| 7 | 视频解码器 | 4路视频解码器 | 台 | 2 |
| 8 | 控制箱 | 900*400*600 | 台 | 8 |
| 9 | KVM一体机 | 4路KVM一体机 | 台 | 1 |
| 10 | 视频工作站 | ≥CPU酷睿i7，内存16G，1T，21” | 台 | 1 |
| 11 | LCD拼接屏 | 55”LCD拼接屏（含支架） | m2 | 6 |
| 12 | 视频监控功能 | 视频监控功能（接入容量不大于300路摄像机 | 项 | 1 |
| 13 | 操作系统软件 | Windows2003Sever,5用户版 | 项 | 1 |
| 14 | 8口环网工业级交换机 | 8口环网工业级交换机（满配光模块，管理型） | 台 | 1 |
| 15 | 核心交换机 | 24口安防核心交换机 | 台 | 1 |
| 16 | 交换机 | 16口环网工业级交换机（满配光模块） | 台 | 8 |
| 17 | 高清数字室外球式摄像机（本项目核心产品） | ★≥400万像素 星光级，44倍变焦，1/1.8”CMOS，IP54，光口，含护罩及支架安装 | 台 | 28 |
| 18 | 操作台 | 1400*1000（定制，含电源、配线模块、转椅） | 套 | 2 |
| 19 | 鹰眼摄像机 | ★≥800万像素 180°，星光级，1个37倍变焦球机+4个1/1.8”CMOS枪机，IP66，含护罩及支架安装 | 台 | 2 |
| 20 | 存储服务器 | ≥2颗至强64位六核处理器，48盘位，SAS/SATA | 套 | 1 |
| 21 | 视频监控平台管理服务器 | ≥CPU至强E5，10核，内存32G，SAS硬盘500G，含操作系统 | 套 | 1 |
| 22 | 流媒体服务器 | ≥CPU至强E5，10核，内存32G，SAS硬盘500G，含操作系统 | 套 | 1 |

注：1、本项目核心产品为高清数字室外球式摄像机；

2、本项目所属行业为工业。

## 二、综合要求

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

2、谈判供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、谈判供应商必须按谈判文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论谈判文件如何表述，谈判小组欢迎谈判供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的谈判文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，谈判供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、投标人所投办公设备及办公家具类货物（指满足单位基本办公需要普遍适用的设备和家具，不含专业类设备和家具）报价须执行神办发【2014】36号关于印发《神木县机关单位办公设备和办公家具购置标准》通知的规定，清单详见附件。

5、谈判供应商人应在谈判文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

6、所供货物必须为原装品牌产品。

7、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

8、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

## 三、质保

成交人须提供为期1年的质保（该期限自货物、安装调试完成经采购人正式验收合格后起算）并提供相应维保内容及协议。

## 四、成交供应商的职责

1、成交供应商在谈判文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究成交供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、成交供应商应提供供货产品的全套技术资料。

3、成交供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

五、工期要求：成交供应商于合同签订后于120日内安装、调试完毕向采购人交验，不满足工期要求按无效标处理。

## 六、付款办法：

1、若中标人为非中小企业，所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后，乙方向甲方提供相应的增值税发票，甲方一次性付清合同价款。

2、若中标人为中小企业，采购人支付合同价款40%的预付款，所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后支付剩余款项。不满足付款要求按无效标处理。

# Text boxes

为了保证本次配置设备的统一性，兼容性，方便日后的维护 管理 要求与云服务器同  品牌