- 工程量清单

一、工程概况：

工程名称：石泉县中心敬老院消防设施改造工程，本工程包括发电机房、消 防水池、消防逃生通道、室内消防喷淋系统改造及室外消防管网工程等。

工期：150天 ，质量等级：合格

二 、编制依据：

1.依据设计施工蓝图。

2.依据《陕西省建设工程 (2009) 工程量清单计价规则》。

三.人工费及税金取费标准：

1.人工费调整根据陕建发【2021】1097号文件。

2.税金调增根据陕建发【2019】45号文件。

四、组价依据：

# 1.甲方提供的电子图版图纸

# 2.参考《安康工程造价管理信息》2022年06期。

3.依据 2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004《陕西省市政、 园林绿化、安装、建筑装饰工程消耗量定额》、2009《陕西省市政、园林绿化、

安装、建筑装饰工程价目表》及相关配套文件。

4.人工费调整根据陕建发【2021】1097号文件计入造价。

5.税金调增根据陕建发【2019】45号文件调整计入造价。

五、暂定价：

1.    150KW自启动柴油发电机，暂定综合单价为80000元/台，实际发生据实 结算；根据本工程特点及相关方要求，本工程按人民币50000.00元 (大写：伍万整) 暂列金额计入石泉县中心敬老院消防改造土建工程其他项目，实际发生据实结 算。

# 六、电子版文件：广联达云计价平台广联达云计价平台GCCP6.0； 内核版本好：

6.30000.23.112，定额库版本号为6.2.23.171