采购需求

一、项目概况

完成建成区排水管网GIS数据采集工作，实现市政管线智慧化管理，实现地下排水管线的可视化管理、存储、查询、分析、定位， 更加有效地将地下管线资源融入到日常地下管线的规划、设计、建设、监管、维护等整个生命周期中。

二、采购内容

沣西新城建成区市政道路的排水管网普查，预计地下管线总长度为210公里。依据地下排水管网普查现行技术标准规范实施探测，内容包括前期资料收集、整理，排水管网平面位置、埋深（高程）、流向、规格材质及附属物等管网信息，建立排水管线数据库、排水管线专业管线图，具体内容应符合采购人提交的数据标准。

三、依据规范

1、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)；

3、《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》 (GB/T 20257.1-2017)；

4、《工程测量标准》（GB50026-2020）；

5、《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK） 规范》（GB/T39616-2020）；

6、《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ/T 100-2017）；

7、《管线要素分类代码与符号表达》（CH/T 1036-2015）；

8、《管线信息系统建设技术规范》（CH/T 1037-2015）；

9、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）。

四、成果提交要求

1、技术设计书；

2、《明显管线点调查表》

3、《隐蔽管线点探测手簿》

4、地下管线探测工作技术报告；

5、地下管线数据库；

6、地下管线图。

7.根据西咸新区文件要求需填报的附表。

五、工期

自合同签订之日起30个日历天内完成。