政府采购项目

项 目 编 号：XHLJZC-WN2024-108-2

ZCSP-渭南市-2024-01000

渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目

（二包）

竞争性磋商文件

西安欣华联建工程咨询有限公司

二〇二四年九月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知前附表	7

第三章  供应商须知	12

第四章  采购内容	28

第五章  评审标准	53

第六章  合同范本	58

第七章  竞争性磋商响应文件格式	63

A 资格标	63

第一部分  供应商资格声明文件	65

第二部分  供应商资格证明文件	67

B 商务及技术标	81

第一部分  竞争性磋商响应函	83

第二部分  报价一览表	84

第三部分  业绩证明文件	88

第四部分  供应商承诺书	89

第五部分  磋商方案说明	90

第六部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	91

第七部分  附件	92

一、中小企业声明函	92

二、监狱企业相关资格证明材料	93

三、残疾人福利性单位声明函	94

C 电子文档	95

第八章  磋商保证金退还申请表	96

- 第一章  竞争性磋商公告

渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害

因素现场监测项目

竞争性磋商公告

项目概况：

渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目的潜在供应商应在西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室获取采购文件，并于2024年10月12日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：ZCSP-渭南市-2024-01000、XHLJZC-WN2024-082

项目名称：渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：700000.00元

采购需求：

合同包1(渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（一包）):

合同包预算金额：380000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 临渭区、华州区、大荔县、澄城县、白水县现场监测 | 1(项) | 详见采购文件 | 380000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订日起至2024年10月31日

合同包2(渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（二包）):

合同包预算金额：320000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 高新区、华阴市、蒲城县、韩城市现场监测 | 1(项) | 详见采购文件 | 320000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订日起至2024年10月31日

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（一包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目属于专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业。

合同包2(渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（二包）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

同合同包1。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（一包）)特定资格要求如下：

- 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、其他组织，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件；

- 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

- 提供2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

- 提供2023年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 磋商保证金交纳凭证；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业相关资格证明材料；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

合同包2（渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（二包））特定资格要求如下：

同合同包1。

三、获取采购文件

时间：2024年09月26日至2024年10月08日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

方式：现场获取

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2024年10月12日14时00分00秒（北京时间）

地点：渭南市行政中心西配楼开标室

五、开启

时间：2024年10月12日14时00分00秒（北京时间）

地点：渭南市行政中心西配楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.需落实的政府采购政策的资格要求如下：

（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）；

（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

2.项目概况：一包：渭南市临渭区、高新区、大荔县、澄城县、白水县共108家用人单位职业危害因素现场监测；

二包：渭南市华州区、华阴市、蒲城县、韩城市共92家用人单位职业危害因素现场监测。

3.本项目属于专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业。

4.本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）、经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。

5.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“108-1/2项目文件费用”。

6.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。

7.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：渭南市疾病预防控制中心

地址：渭南市临渭区站北路东段

联系方式：0913-2182132

2.采购代理机构信息

名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

联系方式：029-82513983、029-89183511

3.项目联系方式

项目联系人：采购代理机构孙梦妮

电话：029-82513983、029-89183511

西安欣华联建工程咨询有限公司

2024年09月25日

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 渭南市疾病预防控制中心 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安欣华联建工程咨询有限公司 孙梦妮 029-82513983、029-89183511 xinhualianjian1@163.com |
| 3 | 项目名称 | 渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（二包） |
| 4 | 项目编号 | ZCSP-渭南市-2024-01000、XHLJZC-WN2024-108-2 |
| 5 | 采购内容 和要求 | 渭南市华州区、华阴市、蒲城县、韩城市共92家用人单位职业危害因素现场监测 （具体内容详见第四章采购内容） |
| 6 | 预算金额 资金性质 | 人民币叁拾贰万元整（¥320000.00元） 财政资金 |
| 7 | 磋商文件发售时间、地点 | 时间:2024年09月26日至2024年10月08日 上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外） 地点：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室 磋商文件售价：每套300元（人民币），售后不退。 |
| 8 | 磋商保证金 | 保证金：人民币叁仟元整（¥3000.00元） 支付方式：转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 请供应商严格按照磋商文件规定的形式交纳保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函，且供应商须在开标前至采购代理机构办理投标保证金收款凭证，并在投标文件中附收款凭证复印件。此凭证是证明投标保证金交纳的唯一凭证。 交纳时请注明“保证金” 保证金开户名称：西安欣华联建工程咨询有限公司 开户银行：西安银行软件园支行 账 号：912011580000191348 |
| 9 | 响应文件递交截止时间及开标时间和地点 | 磋商响应文件递交时间：2024年10月12日13:30-14:00 磋商响应文件递交截止时间：2024年10月12日14:00 开标时间：2024年10月12日14:00 开标地点：渭南市行政中心西配楼开标室 注：邀请所有提交磋商响应文件的供应商参加磋商会议，逾期送达的磋商响应文件，采购代理机构拒收。 |
| 10 | 响应文件份数 | 资格标：“正本”1份，“副本”3份 商务及技术标：“正本”1份，“副本”3份 电子文档：1份 每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”，若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目响应文件 |
| 11 | 响应文件的 密封 | “资格标”正本单独密封，“资格标”副本单独密封，“商务及技术标”正本单独密封，“商务及技术标”副本单独密封，“电子文档”单独密封。 在密封袋（箱）封口处加盖单位公章并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。 |
| 12 | 密封袋（箱）上 写明 | 项目编号： 项目名称： 供应商全称（并加盖单位公章）： 在2024年10月12日14:00前不得开启。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历日（从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起） |
| 14 | 服务期限 | 合同签订日起至2024年10月31日 |
| 16 | 评审方法 | 综合评分法,详见评审标准 |
| 17 | 磋商轮次 | 2轮（响应文件中的报价为第一轮报价） 最后一轮报价时间：磋商中通知 以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应磋商文件。 |
| 18 | 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、其他组织，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件； （2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）； （3）提供2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函； （4）提供2023年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件； （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （7）磋商保证金交纳凭证； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（9）提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业相关资格证明材料；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 19 | 付款方式 | 签订合同，完成项目内容并通过审查，经验收合格后一次性无息支付。 |
| 20 | 代理服务费 | 由成交供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取。 |
| 21 | 是否接受 联合体投标 | 否 |
| 22 | 是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 23 | 是否提交履约保证金 | 否 |
| 24 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件标准划分。 |
| 25 | 信用担保和 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，发挥政府采购政策导向作用，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。 有融资需求的供应商可凭政府采购中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）了解。 |
| 26 | 信用信息查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，采购代理机构于投标截止日对供应商信用信息进行查询，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效；采购代理机构将网站截图作为证据留存。 |
| 27 | 其他未尽事宜 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 |

- 第三章  供应商须知

- 一、采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

“采   购   人”系指渭南市疾病预防控制中心

“采购管理机构”系指渭南市财政局

“采购代理机构”系指西安欣华联建工程咨询有限公司

“供   应   商”系指响应竞争性磋商文件并参加磋商的供应商

1、适用法律

本次磋商文件及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商活动有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、竞争性磋商文件

- 1、磋商的内容与要求

（1）磋商内容：渭南市华州区、华阴市、蒲城县、韩城市共92家用人单位职业危害因素现场监测（详见第四章采购内容），供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

（2）供应商资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

本项目的特定资格要求：①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、其他组织，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

③提供2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

④提供2023年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件；

⑤提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

⑥提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦磋商保证金交纳凭证；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业相关资格证明材料；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 2、磋商文件构成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购内容

（5）评审标准

（6）合同范本

（7）竞争性磋商响应文件格式

（8）磋商保证金退还申请表

- 3、磋商文件的澄清或者修改

- （1）递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当根据项目情况决定是否顺延提交首次响应文件截止时间；

（2）不组织统一踏勘,供应商可根据自身情况及需要，自行组织踏勘；

（3）供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件售后不退，仅作为本次磋商使用。

- 三、竞争性磋商响应文件的递交及编制

1、供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封递交指定地点。在截止时间后递交的响应文件为无效文件，采购代理机构拒收。

- 2、供应商在递交响应文件截止时间前，可以对已递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3、各供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件中规定的格式编制响应文件并提供相关证明资料，各供应商对其递交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。未按磋商文件格式要求编写的，按无效响应文件处理。

4、响应文件的语言及度量衡单位

（1）供应商递交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文；

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

5、响应文件格式

A.资格标：

①供应商资格声明文件

②供应商资格证明文件

B.商务及技术标：

①竞争性磋商响应函

②报价一览表

③业绩证明文件

④供应商承诺书

⑤磋商方案说明

⑥政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

⑦附件

C.电子文档

6、证明供应商资格及其他符合磋商文件规定的文件

（1）供应商应按要求递交资格证明文件及其他符合磋商文件规定的文件；

（2）供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

- 7、报价

（1）本次报价非一次性报价；

（2）本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目磋商文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人及国家规定的验收标准而产生的所有费用，包括服务费、人工费、资料费、设备费、利润、税金、风险及准备阶段、实施阶段、成果交付、验收等所需的所有费用，任何错报、漏报由供应商自行负责；

（3）供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制响应文件和签订合同所必需的一切资料；供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任；

（4）供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。

（5）凡磋商文件要求的各项费用项目，若磋商时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待；

（6）磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

（8）磋商期间一切费用自理。

8、磋商响应文件货币

响应文件中的单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

9、响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）文字与图表不符以文字为准；

（2）正本与副本不符以正本为准；

（3）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（4）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（6）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

10、响应方案

（1）对磋商文件中的服务内容逐项作出响应；

（2）供应商的承诺应按不低于磋商文件中的标准；

（3）提供有关本次采购项目的服务方案、拟派本项目工作人员组成情况、检测所必要的仪器设备、针对本项目重难点的分析及应对措施、确保本项目质量的技术组织措施、确保本项目进度的技术组织措施、服务承诺等。

（4）竞争性磋商响应函

供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商响应函。

11、磋商保证金

（1）磋商保证金：人民币叁仟元整（¥3000.00元）

（2）供应商须在文件递交截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金（以到账时间为准），交纳时请注明“保证金”。

（3）各供应商应按磋商文件规定的金额递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。

（4）保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函，且供应商须在开标前至采购代理机构办理投标保证金收款凭证，并在投标文件中附收款凭证复印件。此凭证是证明投标保证金交纳的唯一凭证。

（5）凡没有随附保证金交纳凭证的响应文件，视为非响应性磋商，其响应文件无效。

（6）未成交单位的保证金，在成交通知书发出后五个工作日内,根据所提供的《磋商保证金退还申请表》（格式见竞争性磋商文件第八章）无息退还。

（7）成交单位的保证金，在合同签订后五个工作日内，根据所提供的《磋商保证金退还申请表》（格式见竞争性磋商文件第八章）无息退还。（合同签订后三个工作日内，须向采购代理机构提供两份合同原件，以便及时退还保证金）

因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

1）供应商在递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形。

12、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、竞争性磋商响应文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备响应文件。资格标：正本一份、副本三份；商务及技术标：正本一份、副本三份；电子文档一份，分别密封，每套响应文件须清楚地标明“正本”“副本”及“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、响应文件必须加盖单位公章、其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章。

五、竞争性磋商响应文件的密封和递交

- 1、响应文件的密封

- （1）“资格标”正本单独密封，“资格标”副本单独密封，“商务及技术标”正本单独密封，“商务及技术标”副本单独密封，“电子文档”单独密封。

- （2）在密封袋（箱）封口处加盖单位公章并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章；

- （3）在密封袋（箱）上应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖单位公章）、在2024年10月12日14:00前不得开启等内容；

- （4）如果响应文件未按要求密封，采购代理机构拒绝接收。

- 响应文件的递交：

- （1）供应商应将响应文件的正本、副本、电子文档，分别递交，且在封面上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样；

- （2）在响应文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件；

- （3）在响应文件递交后到磋商文件规定的响应文件递交截止期之间的这段时间内，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其响应文件。修改或撤回的内容应按磋商文件的规定编制、密封、标记和递交，并在响应文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样；

- （4）在磋商文件规定的响应文件递交截止期后，供应商不得对其响应文件做任何修改；

- （5）在响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其响应文件，否则，保证金不予退还，同时还应按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定处罚。

- 六、磋商与评审

- 1、磋商会议

（1）采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应携带有效证件准时参加，并签名以证明其出席；

（2）磋商会议由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

- 2、磋商小组

- （1）磋商小组按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取；

（2）磋商会议结束后，采购代理机构立即组织磋商小组进行磋商文件评审。

- 3、磋商工作纪律及保密

磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

- 4、磋商小组工作原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、公平、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知递交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5、磋商程序：

磋商的全过程分为响应文件密封情况查验、开启响应文件、供应商资格审查、符合性审查、磋商过程、第二次报价及综合评审等阶段。

（1）响应文件密封情况查验：由供应商对响应文件密封情况进行查验；

（2）开启响应文件；

（3）供应商资格审查：由采购人对供应商资格进行审查；

（4）符合性审查：由磋商小组对资格审查合格供应商的响应文件进行符合性审查；

（5）磋商过程、第二次报价及综合评审

①响应文件审查：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- ②供应商澄清

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

③磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

④在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

⑤磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内递交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内递交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

⑥已递交响应文件的供应商，在递交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

⑦经磋商确定最终采购需求和递交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对递交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

⑧评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

⑨磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6、除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高畸低的情形外，采购人或采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人或采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

7、终止磋商活动条款

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足3家的。

- 七、政策功能

1、关于节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

（1）小微企业

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在本项目中，服务须由符合政策要求的中小企业承接。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策；

③根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供相关证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

3、关于信用担保和信用融资

为支持和促进中小企业发展，发挥政府采购政策导向作用，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

有融资需求的供应商可凭政府采购中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）了解，业务流程简图如下：

未签订采购合同申请流程

已签订采购合同申请流程

渭南市政府采购信用融资合作机构联系名单

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 田宇 | 17791059890 0913-2083572 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张欢 | 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 高珍珍 | 15309130053 18091365182 |
| 8 | 交通银行 | 李颖 | 18992316177 |

4、关于政府采购支持绿色建材

根据《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）规定，牢固树立新发展理念，发挥政府采购的示范引领作用，在政府采购工程中积极推广绿色建筑和绿色建材应用，推进建筑业供给侧结构性改革，促进绿色生产和绿色消费，推动经济社会绿色发展。

5、关于进一步加强政府绿色采购

根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）规定，严格落实节能和环保产品采购政策、加大绿色建材产品在政府采购工程中使用、优先采购绿色印刷服务、落实绿色包装和绿色运输要求。

6、关于落实平等对待内外资企业有关政策

根据《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）规定，严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国外商投资法》等相关法律法规，在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争，平等维护内外资企业的合法权益。

7、其他需要落实的政府采购政策。

- 八、成交、询问及质疑

1、确定成交供应商

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商；

（2）采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在陕西省政府采购网公告成交结果并发放《成交通知书》。

2、询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部令第94号》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交；（格式见陕西省政府采购网政府采购供应商质疑函范本）

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

电话：029-82513983、029-89183511

地址：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

3、采购代理机构不做未成交原因的解释。

- 九、授予合同

1、签订合同

（1）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；

（2）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等实质性内容的协议；

（3）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；

（4）磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件；

（5）签订合同后，成交供应商不得将合同进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 十、代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取。

成交供应商如未按上述规定办理，其磋商保证金不予退还。

- 第四章  采购内容

一、项目概况

根据《陕西省职业病防治规划（2021-2025年）》（陕卫职业发〔2022〕9号）、《陕西省职业病防治项目工作任务安排》（陕卫办职业函〔2024〕99号）、《渭南市职业病防治项目工作任务安排》（渭卫健业务发〔2024〕135号）和《2024年渭南市工作场所职业病危害因素监测工作方案》，拟招标第三方监测机构参与渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目工作，按照以上方案要求特制定以下工作内容：

（一）筛选本年度监督企业名单

1、协助渭南市各区县统计2023年未开展职业病危害因素定期检测、评价的用人单位；

2、依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）协助渭南市各区县统计职业病危害风险属于“严重”类别行业的用人单位；

3、协助渭南市各区县统计2023年以来新发确诊职业病的用人单位：

4、协助渭南市各区县统计2023年以来受到各级卫生健康行政部门或其授权、委托的卫生监督机构行政处罚的用人单位；

符合1、2、3、4情形之一的从业人员在10人及以上的，作业场所存粉尘、化学毒物或噪声危害因素的用人单位选出92家纳入本年度监督企业清单。

（二）监测工作内容

第三方检测机构对纳入92家本年度监督企业按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004）及方案要求进行职业病危害因素粉尘、化学毒物或噪声的现场采样与检测，并出具检测报告，报告一式四份（用人单位一份、各县区疾控一份、市疾控一份、市卫健委一份）。

- （三）监测数据报送

按照方案要求，完成渭南市华州区、华阴市、蒲城县、韩城市共92家检测工作后，于10月25日前将监测数据上报工作场所职业病危害因素监测信息平台。

二、监测要求及内容

（一）监测目标

通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况，发现职业健康异常情况，及时处置，控制职业病危害事件的扩大。通过对职业病危害因素和健康检查监测结果的趋势分析，发现职业病防治工作存在的薄弱环节，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者康复管理，进一步落实重点职业人群健康权益保障，探索完善职业病管理机制。

（二）监测范围和对象

1、监测范围

监测范围包括渭南市华州区、华阴市、蒲城县、韩城市，监测工作覆盖辖区内全部县（市、区）。本技术方案所称重点职业病病种包括除职业性放射性疾病外的所有法定职业病（共9大类121种），开展工作场所职业病危害因素监测的县（区）覆盖率要求达到90%以上。

2、监测对象

依据全市上年度工作场所职业病危害因素监测情况，在掌握辖区重点监测行业的用人单位数量及地区分布的基础上，可根据实际情况，合理统筹各县区级的重点行业监测用人单位数量。各县（市、区）的工作场所职业病危害因素监测项目任务表见附录A。

各县（市、区）应优先选择重点行业、重点岗位和重点危害因素开展监测（见附录B）。2023年监测结果存在超标情况的用人单位应全部纳入本年度监测范围。各县市区煤矿开采和洗选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业及非金属矿采选业4个行业的用人单位，应全部进行监测,2023年未进行监测的所有采矿业用人单位应纳入本年度监测范围。

如果辖区内重点行业用人单位数量无法满足监测任务要求时，应优先选择存在煤尘、矽尘、水泥粉尘、石棉尘、苯、铅、噪声等重点监测因素的其他行业用人单位（加油站除外）进行监测。若非重点行业存在重点危害因素的用人单位数量仍不能满足监测数量要求时，选取甲苯、甲醇、锰及其无机化合物等3种职业病危害因素开展监测（附录C）。

监测用人单位应包含大型、中型、小型和微型4种规模类型，除采矿业外，其他行业小微型用人单位监测数量不少于监测总数的70%。如小、微型用人单位由具有职业卫生技术服务资质的机构开展了全面监测，用人单位可不再委托职业卫生技术服务机构开展本年度的职业病危害因素定期检测。除重点行业的大、中型用人单位外，2023年已开展监测的用人单位不纳入本年度的监测范围。

各县市区选取的监测用人单位在行业、类型、以及监测岗位、职业病危害因素等方面必须符合本方案的相关要求，并将选取的2024年度工作场所监测的用人单位名单及其选取理由，合同签订后10个工作日内上报市疾控中心。

（三）监测内容和方法

1、监测内容

（1）用人单位职业病防治基本情况

对用人单位劳动者总人数（包括劳务派遣人员数量）、职业病危害因素申报情况、建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况、职业健康培训情况、职业病危害因素定期检测情况、职业健康检查情况、职业病防护设施设置及运行情况、个体防护用品发放及使用情况、职业病危害警示标识及警示说明设置情况等进行调查，并选取部分上一年度开展职业病危害因素定期检测的用人单位，对职业病危害因素定期检测报告的质量进行监测。

（2）用人单位工作场所职业病危害因素浓度（强度）。

对用人单位工作场所职业病危害因素进行现场检测，掌握其重点职业病危害因素种类及其浓度（强度）。

2、监测方法

（1）调查表调查

由监测人员填写《工作场所职业病危害因素监测项目调查表》（见附录D），调查表由用人单位负责人（或委托人）签字，并加盖公章。

（2）职业病危害因素现场检测

职业病危害因素现场检测采取抽样检测方式，选取用人单位部分工作场所和岗位进行抽样检测，2024年监测超标的工作场所和岗位必须进行抽样检测，连续2年纳入监测范围的大、中型用人单位应避免重复监测同一岗位和工作地点。监测点选取及监测方法应遵循以下原则：

①每个用人单位粉尘和/或化学毒物监测岗位不少于4个，每个岗位应至少选取1个监测点，监测点应在监测岗位所在工作地点内选取；当存在重点职业病危害因素的岗位少于4个时，应全部进行监测。

②当用人单位中同时存在2种及以上粉尘和/或化学毒物时，每个因素需分别选取不少于4岗位，每个岗位应至少选取1个工作地点作为监测点。

③重点行业用人单位监测时优先选择重点岗位（附录B），如不满足数量要求可增加存在重点监测因素的其他岗位。

④3年内在岗期间职业健康检查中出现由重点监测因素所致的职业禁忌证、疑似职业病或确诊职业病的岗位必须进行检测。

⑤除石棉粉尘外，检测粉尘应同时检测游离二氧化硅含量。对明确性质为煤尘、矽尘和水泥尘的，仅需开展呼尘检测；不明确粉尘性质的需同时检测总尘和呼尘。最终监测结果以游离二氧化硅含量监测结果为依据，如最终判定为GBZ2.1中有呼吸性粉尘职业接触限值的，则上报呼尘浓度，仅有总粉尘职业接触限值的，则上报总粉尘浓度。

⑥粉尘短时间浓度（CPE）采用工作场所定点短时间检测，采样时间段不少于两个，且应包括可能最高浓度的时间段；具有个体采样设备的监测机构，岗位时间加权平均接触浓度（CTWA）应采用个体采样方式检测，如无法进行个体采样的，依据定点短时间或长时间检测结果和接触时间进行计算。

⑦化学毒物短时间浓度（CSTE、CME、CPE）采用工作场所定点短时间检测，采样时间段不少于两个，且应包括可能最高浓度的时间段；具有个体采样设备的监测机构，岗位时间加权平均接触浓度（CTWA）应采用个体采样方式，如无法进行个体采样的，依据定点短时间或长时间检测结果和接触时间进行计算。

⑧使用有机溶剂的用人单位，在成分未知的情况下，必须开展定性分析，明确主要成分，然后按照定性分析结果进行检测。

⑨每个用人单位接触噪声岗位监测不少于4个，如果小于4个的，则全部进行监测。针对大中型企业，对监测岗位内的不少于20个噪声工作场所（原则上选择80dB(A)以上的工作场所）进行监测，小微型企业应对所有噪声工作地点进行检测，每个监测点检测1次。具有个体采样设备的监测机构，岗位噪声等效声级优先采用个体检测方式检测，若无条件采取个体检测，应依据接触时间计算岗位8小时等效A声级或40小时等效A声级（LEX，8h/LEX，w）。

⑩粉尘应按照GBZ/T 192系列标准进行采样、检测；化学物质应按照GBZ/T 160和GBZ/T 300系列标准方法进行采样、检测；噪声应按照GBZ/T 189.8方法进行检测。

（四）项目运行

1、技术保障。

各县（市、区）承担职业病危害因素现场检测的机构应具有计量认证合格证书（CMA）、实验室认可（CNAS）或具有职业卫生技术服务资质。市县卫生健康行政部门要充分发挥同级疾病预防控制中心作用，并做好相关的组织协调工作。

2、数据报送。

职业病危害因素监测信息通过工作场所职业病危害因素监测信息平台进行网络报告，监测机构应在完成现场采样检测后1个月内完成数据上报。县（市、区）疾控中心负责将所有调查和监测数据上报，于2024年10月25日前将监测数据上报工作场所职业病危害因素监测信息平台。于2024年10月30日前将监测数据连同《工作场所职业病危害因素监测年度报告》（含质量控制报告）报送至省疾病预防控制中心。

3、质量控制。

渭南市疾病预防控制中心负责制定本辖区内的监测质量控制方案（附录E）。各级监测项目承担机构应按照统一方法、统一标准、统一控制的要求开展监测工作；所有参与监测工作的技术人员应参加省、市监测机构组织的业务培训，保证监测数据的统一性、完整性和规范化。2023年质量考核不合格的、2024年首次开展职业健康检查的或暂停半年以上重新开展职业健康检查的、接到群众举报的，以及疑似职业病或职业禁忌证检出率低于全省平均水平50%以上的职业健康检查机构应纳入2024年质量考核，对上一年度至本年度9月30日未开展工作的，原则上不纳入本年度质量考核。

附录：A、工作场所职业病危害因素监测项目任务表

B、重点行业用人单位职业病危害因素监测表

C、工作场所职业病危害因素监测自选因素表

D、工作场所职业病危害因素监测项目调查表

E、工作场所职业病危害因素监测质量控制方案

附录A

工作场所职业病危害因素监测项目任务表

| 地市 | 用人单位数量（家） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工作场所职业病危害因素调查、采样与检测总数 | 网络 报告 |
| 华州区 | 17 |  |
| 华阴市 | 17 |  |
| 蒲城县 | 28 |  |
| 韩城市 | 30 |  |
| 合计 | 92 | 92 |

附录B

重点行业用人单位职业病危害因素监测表

| 重点行业 | 重点行业的具体中小类行业 | 重点岗位/环节 | 必监测因素 | 可选监测 因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿开采和洗选业 | 烟煤和无烟煤开采洗选（B0610） | 采矿：掘进、采煤、皮带、装载、钻孔 洗煤：破碎分级筛、跳汰机、振动筛、皮带巡检 | 煤尘、矽尘、噪声 | / |
|  | 褐煤开采洗选(B0620) |  |  |  |
|  | 其他煤炭采选(B0690) |  |  |  |
| 石油和天然气开采业 | 陆地石油开采（B0711） | 采油、集输、注水、勘探、钻井、采气、巡检 | 苯、甲苯、二甲苯、噪声 | / |
|  | 海洋石油开采（B0712） |  |  |  |
| 黑色金属矿采选业 | 铁矿采选(B0810) | 采矿：凿岩、爆破、穿孔、破碎、装载、运输 选矿：破碎筛分、洗矿、皮带巡检 | 矽尘、噪声 | / |
|  | 锰矿、铬矿采选(B0820) |  |  |  |
|  | 其他黑色金属矿采选(B0890) |  |  |  |
| 有色金属矿采选业 | 铜矿采选（B0911） | 采矿：凿岩、爆破、穿孔、破碎、装载、运输等； 选矿：破碎、球磨、浮选、皮带巡检 | 矽尘、噪声 | 砷化物 |
|  | 铅锌矿采选（B0912） |  | 矽尘、噪声、铅 | / |
|  | 镍钴矿采选（B0913） |  | 矽尘、噪声 | 砷化物、铅 |
| 有色金属矿采选业 | 铜矿采选（B0911） | 采矿：凿岩、爆破、穿孔、破碎、装载、运输等； 选矿：破碎、球磨、浮选、皮带巡检 | 矽尘、噪声 | 砷化物 |
|  | 铅锌矿采选（B0912） |  | 矽尘、噪声、铅 | / |
|  | 镍钴矿采选（B0913） |  | 矽尘、噪声 | 砷化物、铅 |
|  | 锡矿采选（B0914） |  |  |  |
|  | 锑矿采选（B0915） |  |  |  |
|  | 铝矿采选（B0916） |  |  |  |
|  | 镁矿采选（B0917） |  |  |  |
|  | 其他常用有色金属矿采选（B0919） |  |  |  |
|  | 金矿采选（B0921） |  |  |  |
|  | 银矿采选（B0922） |  |  |  |
|  | 其他贵金属矿采选（B0929） |  |  |  |
|  | 钨钼矿采选（B0931） |  |  |  |
|  | 稀土金属矿采选（B0932） |  |  |  |
|  | 放射性金属矿采选（B0933） |  |  |  |
|  | 其他稀有金属矿采选（B0939） |  |  |  |
| 非金属矿采选 | 石棉、云母矿采选（B1091） | 采矿：凿岩、爆破、穿孔、破碎、装载、运输等 选矿：破碎、筛分、重选、皮带巡检、包装 | 石棉、噪声 | / |
|  | 宝石、玉石采选（B1093） |  | 矽尘、噪声 |  |
|  | 其他未列明非金属矿采选（B1099） |  |  |  |
|  | 建筑装饰用石开采（B1012） |  |  |  |
|  | 耐火土石开采（B1013） |  |  |  |
|  | 粘土及其他土砂石开采（B1019） |  |  |  |
| 黑色金属冶炼和压延加工业（如涉及炼焦参照煤炭加工的炼焦岗位） | 炼铁（C3110） | 原料贮存运输、热风炉、炉前、放灰、除尘 | 矽尘、噪声 | / |
|  | 炼钢（C3120） | 炉前、修包、倒罐、除尘 |  |  |
|  | 钢压延加工（C3130） | 轧钢、剪切、开卷、轧机主控 | 矽尘、噪声 | 苯、铅、铬 |
|  | 铁合金冶炼（C3140） | 司炉、上料、除尘 | 矽尘、噪声 | 铅、镉、铬 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 铜冶炼（C3211） | 火法冶炼（选矿、熔炼、吹炼、精炼、电解）湿法冶炼（浸出、萃取、电解） | 矽尘、噪声 | 砷化物 |
|  | 铅锌冶炼（C3212） | 备料、焙烧、浸出、制酸、电解 | 矽尘、噪声、铅 | / |
|  | 镍钴冶炼（C3213） | 镍：焙烧、熔炼、吹炼、缓冷、结晶、离析、细磨、磁选； 钴：焙烧、浸出、净液、电解 | 矽尘、噪声 | 砷化物、铅 |
|  | 锡冶炼（C3214） | 焙烧、精选、浸出、还原熔炼、精炼 |  |  |
|  | 锑冶炼（C3215） | 熔析、氧化挥发、挥发熔炼、挥发焙烧-还原熔炼 |  |  |
|  | 铝冶炼（C3216） | 备料（破碎、干燥、研磨、浸出、煅烧）、电解、精炼、铸锭 |  |  |
|  | 镁冶炼（C3217） | 焙烧、电解 |  |  |
|  | 硅冶炼（C3218） | 备料、熔炼、精制、浇铸、破碎 |  |  |
|  | 其他常用有色金属冶炼（C3219） | 备料、熔炼、精制或电解 |  |  |
|  | 金冶炼（C3221） | 焙烧、混汞、氰化、硫脲、精炼 |  |  |
|  | 银冶炼（C3222） | 熔炼、电解、铸锭 |  |  |
|  | 其他贵金属冶炼（C3229） | 熔炼、浸出、电解 |  |  |
|  | 钨钼冶炼（C3231） | 熔炼、精炼 |  |  |
|  | 稀土金属冶炼（C3232） | 熔炼、精炼 |  |  |
|  | 其他稀有金属冶炼（C3239） | 熔炼、精炼 |  |  |
|  | 有色金属合金制造（C3240） | 铸造工、熔化工、型砂工 |  |  |
|  | 铜压延加工（C3251） | 轧制、表面处理 |  |  |
|  | 铝压延加工（C3252） | 熔铸、轧制 |  |  |
|  | 贵金属压延加工（C3253） | 轧制、拉制或挤压 |  |  |
|  | 稀有稀土金属压延加工（C3254） | 轧制 |  |  |
|  | 其他有色金属压延加工（C3259） | 轧制 |  |  |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 原油加工及石油制品制造（C2511） | 脱水、检尺、化验、采样、外操、内操 | 苯、噪声 | 甲苯、二甲苯 |
|  | 其他原油制造（C2519） |  |  |  |
|  | 炼焦（C2521） | 备煤工、推/拦焦机司机、炉盖工、上升管工、机侧出炉工、焦侧出炉工、熄焦工、煤气净化巡检工 | 煤尘、苯、噪声 | / |
|  | 煤制合成气生产（C2522） | 上料、现场操作、除渣 | 煤尘、矽尘、噪声 | / |
|  | 煤制液体燃料生产（C2523） |  |  | 苯 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 有机化学原料制造（C2614） | 化验、采样、外操 | 苯、噪声 | 甲苯、二甲苯 |
|  | 其他基础化学原料制造（C2619） |  |  |  |
|  | 涂料制造（C2641） | 投料、分散、砂磨、检验、压滤、包装、洗桶 |  |  |
|  | 油墨及类似产品制造（C2642） |  |  |  |
|  | 工业颜料制造（C2643） |  |  |  |
|  | 工艺美术颜料制造（C2644） |  |  |  |
|  | 染料制造（C2645） |  |  |  |
|  | 密封用填料及类似品制造（C2646） |  |  |  |
| 非金属矿物制品业 | 水泥制造（C3011） | 熟料、水泥磨、破碎、包装、装车 | 水泥尘、矽尘、噪声 | 煤尘 |
|  | 建筑用石加工（C3032） | 切割、备料、干磨（异形加工）、水磨、抛光（抛丸） | 矽尘、噪声 | 煤尘 |
|  | 隔热和隔音材料制造（C3034） |  |  |  |
|  | 其他建筑材料制造（C3039） |  |  |  |
|  | 平板玻璃制造（C3041） | 上料、筛分、称混、熔窑 |  |  |
|  | 特种玻璃制造（C3042） |  |  |  |
|  | 其他玻璃制造（C3049） |  |  |  |
|  | 技术玻璃制品制造（C3051） |  |  |  |
|  | 光学玻璃制造（C3052） |  |  |  |
|  | 玻璃仪器制造（C3053） |  |  |  |
|  | 日用玻璃制品制造（C3054） |  |  |  |
|  | 玻璃包装容器制造（C3055） |  |  |  |
|  | 玻璃保温容器制造（C3056） |  |  |  |
|  | 制镜及类似品加工（C3057） |  |  |  |
|  | 其他玻璃制品制造（C3059） |  |  |  |
|  | 建筑陶瓷制品制造（C3071） | 球磨、制（喷）粉、打磨（吹灰）、喷砂、抛光 | 矽尘、噪声 | 煤尘 |
|  | 卫生陶瓷制品制造（C3072） |  |  |  |
|  | 特种陶瓷制品制造（C3073） |  |  |  |
|  | 日用陶瓷制品制造（C3074） |  |  |  |
|  | 陈设艺术陶瓷制造（C3075） |  |  |  |
|  | 园艺陶瓷制造（C3076） |  |  |  |
|  | 其他陶瓷制品制造（C3079） |  |  |  |
|  | 云母制品制造（C3082） | 上料、破碎、混料、打磨等 |  |  |
|  | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089） |  |  |  |
| 金属制品业* | 黑色金属铸造（C3391） | 铸造工、熔化工、型砂工 | 矽尘、噪声 | / |
|  | 有色金属铸造（C3392） |  | 矽尘、铅、噪声 | 砷化物 |
| 石棉制品制造业 | 石棉水泥制品制造 | 开包、裁剪、梳棉、混料、打磨 | 石棉、噪声 | 水泥粉尘、矽尘 |
|  | 石棉制品制造（C3081） |  |  |  |
| 汽车制造业* | 汽柴油车整车制造（C3611） | 冲压、焊接、打磨、喷漆 | 苯、噪声 | 锰及其化合物、矽尘 |
|  | 新能源车整车制造（C3612） |  |  |  |
|  | 汽车用发动机制造（C3620） | 铸造工、熔化工、型砂工 | 矽尘、噪声 | / |
|  | 改装汽车制造（C3630） | 冲压、焊接、打磨、喷漆 | 矽尘、苯、噪声 | 锰及其化合物 |
|  | 低速汽车制造（C3640） |  |  |  |
|  | 电车制造（C3650） |  |  |  |
|  | 汽车车身、挂车制造（C3660） |  |  |  |
|  | 汽车零部件及配件制造（C3670） |  |  |  |
| 通用设备制造业* | 锅炉及辅助设备制造（B3411） | 冲压、焊接、打磨、喷漆 | 苯、甲苯、二甲苯、 噪声 |  |
|  | 内燃机及配件制造（B3412） |  |  |  |
|  | 汽轮机及辅机制造（B3413） |  |  |  |
|  | 水轮机及辅机制造（B3414） |  |  |  |
|  | 金属切削机床制造（B3421） |  |  |  |
|  | 金属成形机床制造（B3422） |  |  |  |
|  | 铸造机械制造(B3423) |  |  |  |
|  | 金属切割及焊接设备制造（B3424） |  |  |  |
|  | 机床功能部件及附件制造（B3425） |  |  |  |
|  | 生产专用起重机制造（B3432） |  |  |  |
|  | 其他金属加工机械制造（B3429） |  |  |  |
|  | 轻小型起重设备制（B3431） |  |  |  |
|  | 生产专用车辆制造（B3433） |  |  |  |
|  | 连续搬运设备制造（B3434） |  |  |  |
|  | 电梯、自动扶梯及升降机制造（B3435） |  |  |  |
|  | 客运索道制造（B3436） |  |  |  |
|  | 机械式停车设备制造（B3437） |  |  |  |
|  | 其他物料搬运设备制造（B3439） |  |  |  |
| 电气机械和器材制造业 | 铅蓄电池制造（C3843） | 铅粉制造、板栅铸造、涂板淋酸 | 铅、噪声 | / |
| 印刷和记录媒介复制业** | 书、报刊印刷（C2311） | 印刷、调油、点胶、清洗、粘合、烫金、覆膜 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、1,2-二氯乙烷、铅、噪声 | 三氯乙烯 |
|  | 本册印制（C2312） |  |  |  |
|  | 包装装潢及其他印刷（C2319） |  |  |  |
| 家具制造业** | 木质家具制造（C2110） | 调漆、喷漆、喷（刷）胶、油膜、修色、清洁 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、噪声 |  |
|  | 竹、藤家具制造（C2120） |  |  |  |
|  | 金属家具制造（C2130） |  |  |  |
| 电力、热力生产和供应业 | 火力发电（C4411） | 输煤工、锅炉巡检、汽机巡检、电汽巡检、除灰巡检、灰库装卸操作工 | 煤尘、矽尘、噪声 | / |
|  | 热电联产（C4412） |  |  |  |

*注：金属制品业、汽车制造业、通用设备制造业仅有喷漆作业或产生矽尘的用人单位才纳入监测范围。

- **注：针对有机溶剂，如定性分析没有相应的物质，可不进行相应物质的检测。

附录C

工作场所职业病危害因素监测自选因素表

| 序号 | 自选因素 |
| --- | --- |
| 1 | 1,2-二氯乙烷 |
| 2 | 甲苯 |
| 3 | 二甲苯 |
| 4 | 乙苯 |
| 5 | 氟化物 |
| 6 | 镉及其化合物 |
| 7 | 铬及其化合物（六价） |
| 8 | 汞及化合物 |
| 9 | 锰及其无机化合物 |
| 10 | 砷及其化合物 |
| 11 | 磷及其化合物 |
| 12 | 二甲基甲酰胺 |
| 13 | 甲醇 |
| 14 | 甲醛 |
| 15 | 三氯乙烯 |
| 16 | 三氯甲烷 |
| 17 | 正己烷 |
| 18 | 二氧化硫 |

附录D

工作场所职业病危害因素监测项目调查表

| 用人单位基本信息 | 用人单位名称 (盖章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会信用代码 | ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ |  |  |
|  | 工作场所地址 | 省（自治区、直辖市）市（地、州、盟）县（区、市、旗）乡(镇、街道)号 |  |  |
|  | 单位注册地址 | 省（自治区、直辖市）市（地、州、盟）县（区、市、旗）乡(镇、街道)号 |  |  |
|  | 所属行业 |  | 法人姓名 |  |
|  | 职业卫生管理联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 本单位在册职工总数 |  | 劳务派遣人员数量 |  |
|  | 经济类型 | ¨国有企业¨集体企业¨股份合作企业 ¨联营企业¨私营企业¨股份责任公司 ¨有限责任公司¨港澳台商投资企业 ¨外商投资企业¨其他企业 |  |  |
|  | 用人单位规模 | ¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业 |  |  |
|  | 职业卫生 培训情况 | 用人单位负责人培训情况：¨是¨否 职业卫生管理人员培训情况：¨是¨否 接触职业病危害劳动者培训人数：人。 |  |  |
|  | 职业病危害项目申报情况 | 是否进行了申报：¨是¨否 |  |  |
|  | 防护设施“三同时”情况 | 3年内新改扩建及技术改造、引进项目情况：¨有¨无 当前工作阶段：¨可研阶段¨初步设计阶段 ¨建设阶段¨竣工阶段 预评价开展情况：¨全部¨部分¨否 职业病防护设施设计专篇：¨全部¨部分¨否 控制效果评价开展情况：¨全部¨部分¨否 |  |  |
| 职业病危害因素种类及接触情况 | 接触职业病危害因素总人数：人。 |  |  |  |
|  | 粉尘接触人数人。 煤尘：人；矽尘：人； 石棉粉尘：人；水泥粉尘：人； 其他类型粉尘（含“其他粉尘”）：人。 |  |  |  |
|  | 化学毒物接触人数：人。 苯：人；铅及其化合物：人； 其他纳入监测的化学毒物： 化学毒物1（）：人；化学毒物2（）：人； 化学毒物3（）：人。 未纳入监测的其他化学毒物：人。 |  |  |  |
|  | 物理因素接触人数：人。 噪声：人；其他有害物理因素：人。 |  |  |  |
| 上一年度职业病危害因素检测情况 | ¨未检测¨检测 |  |  |  |
|  | 煤尘：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 矽尘：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 石棉粉尘：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 水泥粉尘：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 其他类型粉尘（含其他粉尘）：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 |  |  |  |
|  | 铅及其化合物：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 苯：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 化学毒物1（）：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 化学毒物2（）：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 化学毒物3（）：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 其他化学毒物：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 |  |  |  |
|  | 噪声：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：：个。 其他有害物理因素：场所检测点个，超标点个； 检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 |  |  |  |
| 上一年度在岗期间职业健康检查情况 | ¨未体检¨体检体检总人数人； |  |  |  |
|  | 接触煤尘体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触矽尘体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触石棉粉尘体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触水泥粉尘体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触其他类型粉尘(含其他粉尘)体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； |  |  |  |
|  | 接触铅及其化合物体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触苯体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触化学毒物1（）体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触化学毒物2（）体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触化学毒物3（）体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触其他化学毒物体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人。 |  |  |  |
|  | 接触噪声体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； 接触其他有害物理因素体检人数人；应复查人数人；实际复查人数人；异常人数：人； |  |  |  |
| 职业病防护设施设置及运行情况 | 防尘设施 | 设置情况：¨有¨部分有¨无 防护效果：¨有效¨部分有效¨无效 |  |  |
|  | 防毒设施 | 设置情况：¨有¨部分有¨无 防护效果：¨有效¨部分有效¨无效 |  |  |
|  | 防噪声设施 | 设置情况：¨有¨部分有¨无 防护效果：¨有效¨部分有效¨无效 |  |  |
| 职业病防护用品配备及发放情况 | 防尘口罩 | 发放情况：¨有¨无 佩戴情况：¨有¨部分¨无 |  |  |
|  | 防毒口罩或面罩 | 发放情况：¨有¨无 佩戴情况：¨有¨部分¨无 |  |  |
|  | 防噪声耳塞或耳罩 | 发放情况：¨有¨无 佩戴情况：¨有¨部分¨无 |  |  |
| 职业病危害警示标识及警示说明设置 | 粉尘职业病危害警示标识及警示说明 | 设置情况：¨有¨部分有¨无 |  |  |
|  | 化学毒物职业病危害警示标识及警示说明 | 设置情况：¨有¨部分有¨无 |  |  |
|  | 噪声职业病危害警示标识及警示说明 | 设置情况：¨有¨部分有¨无 |  |  |

附录E

工作场所职业病危害因素监测质量控制方案

一、质量控制范围

本方案适用于质量控制机构、所有参与开展工作场所职业病危害因素监测的项目承担单位。质量控制环节包括监测单位、监测岗位和监测地点的选择，现场调查、现场采样与检测、实验室分析、数据处理、数据填报等。

二、质量控制原则

各级卫生健康委（局）、质量控制机构以及监测项目承担机构应严格按照《2022年工作场所职业病危害因素监测工作方案》（以下简称《监测工作方案》）要求开展工作场所监测工作，并坚持以下原则：

1、客观公正。对检测数据负责，不受外界因素的干预和其他内外部压力影响，确保检测结果的客观公正性。

2、科学规范。依据国家有关职业病防治法律、法规和技术标准、规范，合法合规开展监测工作，确保检测操作程序规范，检测结果科学可靠。

3、真实准确。检测人员应严于律已、忠于职守、坚持原则、实事求是，提高技术服务能力，保证检测数据真实、准确、有效。

三、质量控制方法

（一）监测用人单位选择

1、监测行业的选取原则。必须是《监测工作方案》中规定的国家选定的重点行业，只有当重点行业的所有用人单位都纳入监测对象后尚不满足监测数量要求时才可选择含有重点职业病危害因素或自选因素的其他行业。

2、监测单位的选取原则。需经过现场调查或预检测，确定用人单位存在有《监测工作方案》中规定重点监测岗位和规定的重点职业病危害因素时才能纳入为监测单位。除工作方案中列出的各类采矿业企业外，其余无法确认是否存在矽尘的岗位和工作地点必须通过游离二氧化硅检测确定粉尘类型是矽尘时才纳入检测；使用含有挥发性有机组分化学品的岗位和工作地点当无法确定是否存在苯等有害因素时，必须通过对化学品挥发组分进行定性确认含有苯等有害因素时才纳入检测范围。

3、监测岗位的选取原则。必须是《监测工作方案》规定的岗位/环节才能纳入为监测对象，各用人单位岗位名称表述应统一按照《监测工作方案》中规定的岗位/环节名称填写。如某岗位有多个劳动者和多个工作地点时须选择接触浓度可能最高的劳动者和工作地点进行监测。

4、监测地点的选取原则。监测地点的选取应严格按照《监测工作方案》进行。开展监测的地点必须是监测岗位的工作地点。

（二）监测机构选取

参加工作场所职业病危害因素监测工作的机构需通过CMA认证、实验室认可（CNAS）或取得职业卫生技术服务机构资质。各市、县（区）卫生健康委（局）要充分发挥同级疾病预防控制中心作用，并做好相关的组织协调工作。

（三）现场采样

1、采样前

检查开展监测工作使用的仪器设备需检定、校准或自校合格。如开展全面监测，需制定采样计划或方案。监测工作使用的强制检定的仪器设备的检定证书复印件和非强制检定设备的校准证书复印件或自校记录需保存在工作场所职业病危害因素监测档案内，以供核查。

2、采样过程中

在进行样品采集时，按照GBZ 159-2004、相应待测物的检测标准及本监测方案的要求执行，包括采样流量的校准、采样方式及相应的采样时长。流量校准记录表、现场调查表、采样原始记录表（必须包括检测时生产负荷或生产状况）需规范填写，并由校核人进行校核后存入监测档案，以供核查。

3、化学毒物样品空白

现场化学毒物采样时须制作样品空白，每批次样品不少于2个样品空白，制作样品空白的收集器需与样品同一批次。

（四）样品运输和保存

样品运输应当保证样品性质稳定，避免污染、损失和丢失，样品空白须与采集的样品一并放置、运输、储存。样品运输和保存的条件按各有害因素标准检测方法规定的要求执行。

（五）样品实验室检测

1、化学毒物检测

化学毒物检测按照GBZ/T 160系列标准和GBZ/T 300系列标准执行，包括样品处理、样品称量、样品检测、浓度计算等，上述操作的原始记录和图谱存入监测档案。针对有机溶剂开展定性检测的记录和图谱也存入监测档案。

2、粉尘浓度检测

粉尘浓度检测按照GBZ/T 192.1和GBZ/T 192.2标准执行，针对石棉纤维粉尘，采用纤维计数浓度的按照GBZ/T 192.5执行，包括采样前后的滤膜处理、滤膜称量、浓度计算等，上述操作的原始记录存入监测档案。监测机构应保存所有粉尘采样后的滤膜，保存期1年，用于质量抽查复核。

3、粉尘中游离二氧化硅含量检测

粉尘中游离二氧化硅含量检测按照GBZ/T192.4标准执行，包括样品采集、样品处理和样品检测，按照标准中要求记录相关操作过程，并存入监测档案，监测机构应保存用于粉尘游离二氧化硅含量检测的粉尘样品，保存期1年。

（六）接触浓度计算

采用定点采样方式进行个体岗位浓度检测的，在计算岗位时间加权平均接触浓度（CTWA）时，按照GBZ2.1-2019中规定的方法执行，计算过程记录存入监测档案。采用个体采样方式的，如工作时间超过8小时的，实际检测浓度即为岗位工作班平均接触浓度，同时填写工作时间即可，采用定点采样方式，如工作时间超过8小时，根据

计算，同时填写工作时间即可。工作时间小于8小时的，按GBZ2.1-2019中的公式计算。

（七）噪声测量

噪声包括场所噪声检测和个体岗位噪声检测。噪声检测前，需对声级计和个体噪声剂量计进行校准，并对校准结果进行登记。场所噪声检测和个体噪声检测按照GBZ/T189.8-2007规定执行，并按要求做好原始记录，最后将经校核人审核后的声校准记录表、原始记录表一起存入监测档案。如采用场所噪声检测结果和接触时间计算岗位8小时等效声级或40小时周等效声级，需将岗位8小时等效声级或40小时周等效声级计算表一同存入监测档案。

（八）数据上报

省疾控中心对承担监测工作的机构进行培训。承担监测工作的机构，应由另一名技术人员对录入的检测结果进行核实，确保录入上报数据准确。

四、质量控制抽查

按监测方案的要求，市卫生健康委指定市疾控中心对市12个县区进行现场复核。其中，采矿业用人单位复核数占总复核数的比例不少于监测的采矿业用人单位占总监测用人单位数的比例。复核清单和检查要点见表1。

表1   复核清单与检查要点

| 序号 | 记录类型 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场采样和检测照片 | 需留存釆样人员在有企业名称的厂区门口合影，没有企业名称的，可以与企业人员合影，在允许现场拍照的用人单位，须同时保存现场采样或检测的照片。不能提供现场采样检测照片的，由用人单位出具证明。 |
| 2 | 现场采样与检测设备使用记录 | 核查各台采样与检测设备的类型、编号、参数、性能、使用日期与使用时间段。 |
| 3 | 实验室检测设备使用记录 | 核查各台实验室检测设备的使用日期与检测日期、检测样品的编号。 |
| 4 | 采样和检测设备的检定、校准证书或自校报告 | 检查采样和检测设备的检定、校准证书或自校报告是否合格，并核实使用时是否在有效期内。 |
| 5 | 设备校准记录表 | 检查化学毒物和粉尘采样设备使用前的流量校准记录及流量校准设备的性能、参数能否满足校准需求，检查噪声检测设备使用前的校准记录。 |
| 6 | 现场调查记录表 | 检查现场调查记录表是否完整，重点检查职工总数、职业病危害因素接触人数、体检人数及检查情况等。 |
| 7 | 采样原始记录表 | 检查原始记录表填写是否完整，并对采样日期、时间、生产状况、检测设备、检测人员等信息进行重点核查。 |
| 8 | 化学毒物实验室检测分析原始记录 | 检查检测、分析原始记录，针对苯、铅等化学毒物（包括样品空白）可以查看检测设备中的原始谱图。 |
| 9 | 粉尘实验室检测 分析记录 | 检查粉尘滤膜称量记录、游离二氧化硅含量分析记录、采样后的滤膜和用于检测游离二氧化硅含量检测的粉尘样品保存情况，必要时进行现场复测。 |
| 10 | 计算过程记录表 | 检查计算过程中记录表的结果是否与调查表和检测结果相符合。 |
| 11 | 检测报告 | 检查出具的检测报告是否符合要求，并与原始记录进行核对。 |

现场复核可采用以下方式进行：

1、对异常结果进行复核。通过对下级监测机构上报在监测系统中的检测结果，复核人员按经验进行评估，对检测点（或岗位）上报的结果存疑时，需对这些检测点（或岗位）进行现场采样复核，并按照表1检查相关的影像及原始记录、检测报告等。省疾控中心发现表1中的第1、2、7、8、9五项中出现影像或记录明显存在问题的或仪器设备上无唯一性设备编号，仪器设备参数、性能与实际采样或检测情况不一致，仪器设备或检测人员在时间或空间上存在明显逻辑错误，无谱图或篡改谱图，未保存粉尘采样后滤膜或游离二氧化硅含量检测粉尘样品，或检测结果明显在用人单位不生产或非正常生产情况下开展检测的，可直接判定为弄虚作假。

2、主动抽查。按前述要求抽取50家以上已经完成监测工作的用人单位进行复核。

省级质量控制机构通过上述两种方式对地市进行复核时，发现用人单位监测结果存疑，对其进行现场复核。发现弄虚作假的，由省级质量控制机构对该机构承担的所有用人单位监测结果进行复核，并按以下办法进行处理：

（1）由各级疾控中心或职业病防治院承担监测工作的，出现1家及以上用人单位监测结果弄虚作假的，则向该单位通报造假情况，要求其查明造假原因，并将处理结果报告省级卫生健康委。

（2）由其他取得职业卫生技术服务资质的机构承担监测工作的，发现1家用人单位监测结果弄虚作假的，省级卫生健康委应按照《职业病防治法》的要求，处违法所得2-5倍罚款；发现2家及以上用人单位监测结果弄虚作假的，提交发证机构建议吊销其职业卫生技术服务资质。

（3）由仅通过CMA认证或CNAS认证的承担监测工作的其他机构弄虚作假的，向省级市场监管部门通报该机构造假情况。

注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- 第五章  评审标准

一、资格标审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、其他组织，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件 |
| 2 | 供应商授权合法的人员参加投标全过程 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2023年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 7 | 磋商保证金交纳凭证 | 磋商保证金交纳凭证 |
| 8 | 投标承诺 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
| 9 | 声明函 | 提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业相关资格证明材料；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》 |

注：供应商对资格证明文件的真实性、合法性承担法律责任；

由采购人对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则响应文件的资格标审查为不合格，响应文件无效，无资格进入后续评审阶段。

二、符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件、响应函未加盖单位公章、未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 响应文件无投标有效期或有效期达不到磋商文件的要求 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 报价超过本项目预算金额的 | 符合磋商文件要求 |
| 4 | 供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的 | 符合磋商文件要求 |
| 5 | 明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 响应文件附有采购人不能接受的条件的 | 符合磋商文件要求 |
| 7 | 不符合磋商文件规定的其他实质性要求的 | 符合磋商文件要求 |
| 8 | 违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律、法规的规定 | 符合磋商文件要求 |

注：由磋商小组对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则响应文件的符合性审查为不合格，响应文件无效，无资格进入后续评审阶段。

- 商务及技术标评审

| 磋商 报价 | 20分 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（20%）×100。 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 2分 | 通过资格和符合性审查的供应商，对商务要求完全响应竞争性磋商文件要求的得2分。 |
| 技术 响应 | 65分 | - 提供针对本项目的服务方案，本项满分15分，未提供不得分。 - 所提供的服务方案符合使用者的特点，思路清晰明确，方案内容完整，计10.1～15分； - 服务方案较完整、思路较清晰，计5.1～10分； - 方案不完整、可实施性差，计1～5分。 |
|  |  | - 提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、工作经验、工作职责、联系方式等），本项满分12分，未提供不得分。 - 人员配置齐全、结构合理、分工明确，计8.1～12分； - 人员分工较明确、配置较齐全，计4.1～8分； - 人员分工不明确、配置较差，计1～4分。 |
|  |  | - 提供检测所必要的仪器设备，本项满分10分，未提供不得分。 - 设备、器具配置齐全、合理，能满足项目进度和服务质量要求，计6.1～10分； - 设备、器具配置较齐全、较合理，能基本满足项目进度和服务质量要求，计3.1～6分； - 设备配置较差、不能满足进度和服务质量要求，计1～3。 |
|  |  | - 提供针对本项目重难点的分析及应对措施，本项满分10分，未提供不得分。 - 重难点分析全面、应对措施详细可行，计6.1～10分； - 重难点分析较全面、应对措施较详细，计3.1～6分； - 重难点分析不清楚、应对措施较差，计1～3分。 |
|  |  | - 提供确保本项目质量的技术组织措施，本项满分10分，未提供不得分。 - 质量的技术组织措施全面、合理、可实施性强，计6.1～10分； - 质量的技术组织措施较全面、可实施性一般，计3.1～6分； 质量的技术组织措施不全面、可实施性差，计1～3分。 |
|  |  | - 6、提供确保本项目进度的技术组织措施，本项满分8分，未提供不得分。 - 措施内容合理、完善、详尽，计6.1～8分； - 措施内容基本合理，较完善，计3.1～6分； - 措施内容不合理，有待完善，计1～3分。 |
| 业绩 | 8分 | - 业绩证明，提供2021年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2分，满分8分。 |
| 服务 承诺 | 5分 | - 根据本项目的采购需求，需要配合采购人调整、完善内容时，所提供的响应时间及服务等，本项满分5分，未提供不得分。 - 承诺内容完善、可行性强，计3.1～5分； - 承诺内容一般，可行性不强，计1～3分。 |

注：

（1）磋商小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该磋商小组成员的打分按废票处理。

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（3）磋商小组根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出成交候选单位。

- 第六章  合同范本

渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目

（二包）

合 同 书

（本格式条款为合同基础条款，甲乙双方可根据项目实际情况增加条款和内容）

合同编号：XXXX

甲方（采购人）：           .

乙方（供应商）：           .

签订时间：     年  月  日

合同范本

甲方（采购人）：                .

乙方（供应商）：                .

甲乙双方根据            政府采购项目（项目编号：          ）采购结果及相关竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  项目概况

- 服务内容：                      .

- 成交价格（含税）：         (金额单位：人民币元)

- 乙方负责项目实施过程中的所有费用，甲方不再另付任何费用。

拟派本项目负责人姓名：             ，身份证号：              。

第二条  成果及服务要求

1、成果提交：根据竞争性磋商文件及甲方要求提供。

2、乙方服务响应时间：每天24小时及时响应，4小时内到现场提供服务，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认方案问题并承担由此而发生的一切费用。如因方案原因出现事故情况应由乙方承担全部责任。

3、项目完成后，乙方应将项目过程及成果涉及的所有数据、资料交还甲方，并按要求销毁乙方涉及项目的所有成果资料。后续乙方继续提供相关支持服务。

4、知识产权：本项目的知识产权归甲方所有，乙方应保证甲方不承担任何涉及知识产权引发的法律责任。

第三条  服务期限

合同签订日起至2024年10月31日

第四条  费用的结算

1、结算依据：本项目竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、采购合同、乙方的项目成果资料、发票以及与本项目有关的其他资料。

2、结算方式：签订合同，完成项目内容并通过审查，经验收合格后一次性无息支付。

第五条  甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况，以及根据项目具体推进情况要求乙方按期到项目现场解决争议。

2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定服务专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换服务专业人员或项目负责人。

（二）甲方的义务

1、甲方应负责与本项目实施有关的协调工作，为乙方工作提供条件。

2、甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目实施有关的资料。

3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第六条  乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、乙方在实施过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在实施过程中，有到项目现场勘察、调研的权利。

（二）乙方的义务

1、向甲方提供与本项目有关的资料，包括实施工作计划等，并按合同约定的范围实施业务。

2、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

3、乙方需对甲方提供的所有资料进行保密。因乙方原因造成相关涉密数据泄密的，或乙方未按要求交还项目资料造成数据泄密的，乙方应承担所有责任，并负责由此给甲方带来的所有责任。

4、乙方员工在工作期间发生的一切事故、伤亡以及其他损失，由乙方自行承担。

第七条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接收成果及服务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条  乙方的违约责任

1、乙方不能按期完成服务的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总价的0.1%作为违约金。

2、乙方所交服务不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第九条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十三条附则

1、项目（项目编号：）的竞争性磋商文件、成交通知书、乙方竞争性磋商响应文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式六份,甲乙双方各执两份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于服务方案）

采购人（甲方）：供应商（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账    号：账    号

电    话：电    话：

地    址：地    址：

- 时    间：  年月日    时    间： 年月日

- 第七章  竞争性磋商响应文件格式

A 资格标 正/副本

项 目 编 号：XHLJZC-WN2024-108-2

ZCSP-渭南市-2024-01000

渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目

（二包）

竞争性磋商响应文件

（格式）

响应文件内容：    资 格 标    .

供应商名称：              （公     章）

法定代表人或被授权委托人：    （签字或盖章）

时      间：                  .

目  录

第一部分   供应商资格声明文件                           （页码）

第二部分   供应商资格证明文件                           （页码）

- 第一部分  供应商资格声明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳社会保险 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 固定资产 | 万元 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 净资产 | 万元 | 职工总数 | 人 |  |
| 财务状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2021年 |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的。如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

供  应  商：                （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

电话号码：                              .

传    真：                              .

日    期：          年       月      日

- 供应商资格证明文件

资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、其他组织，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加磋商只须提供法定代表人身份证）

（3）提供2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

（4）提供2023年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）磋商保证金交纳凭证；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业相关资格证明材料；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

（10）供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

注：身份证原件现场单独递交。

以上资格要求第（2）项须按照格式要求签字盖章，其余每一项均为加盖单位公章的复印件或扫描件。

- 1、供应商具有独立承担民事责任的能力

供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、其他组织，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法证明文件。

- 2、供应商授权合法的人员参加投标全过程

2.1法定代表人身份证明书

供应商名称：                                .

单位性质：                                  .

地    址：                                  .

成立时间：      年    月    日

经营期限：       .

姓名：              性别：      年龄：     职务：        .

系                                             的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2.2法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人、被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 被授权委托人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                              （公      章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

被授权委托人：                            （签      字）

授权日期：         年       月      日

（注：本授权有效期为自授权之日起至投标有效期结束之日止）

- 3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

- 4、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2023年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

- 5、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

- 6、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 7、供应商磋商保证金交纳凭证

鉴于            （供应商）于    年    月    日参加          项目的竞争性磋商。供应商在此承担向采购代理机构交纳金额        元的责任。

磋商保证金在投标有效期内保持有效。

磋商保证金证明（供应商交纳凭证复印件）

- 8、投标承诺

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 9、声明函

提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业相关资格证明材料；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    .

日 期：     年    月    日

注：非中型、小型、微型企业可不填写此表

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业相关资格证明材料

注：非监狱企业可不填写此表。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。

- 10、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

B 商务及技术标 正/副本

项 目 编 号：XHLJZC-WN2024-108-2

ZCSP-渭南市-2024-01000

渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目

（二包）

竞争性磋商响应文件

（格式）

响应文件内容：     商务及技术标     .

供应商名称：               （公     章）

法定代表人或被授权委托人：     （签字或盖章）

时      间：                     .

目  录

第一部分   竞争性磋商响应函                             （页码）

第二部分   报价一览表                                   （页码）

第三部分   业绩证明文件                                 （页码）

第四部分   供应商承诺书                                 （页码）

第五部分   磋商方案说明                                 （页码）

第六部分   政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 （页码）

第七部分   附件                                         （页码）

- 第一部分  竞争性磋商响应函

致              （采购代理机构）：

我公司收到贵单位                  竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的报价人应当具备的全部条件，若经查实不具备本项目竞争性磋商公告要求条件则无条件的放弃成交结果并完全同意采购人由此而做出的处理决定。

2、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供服务，完成合同的责任和义务。

3、按竞争性磋商文件的规定，我公司的磋商总报价为：

（大写）：人民币          ；（小写）¥：          元

4、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本三份、电子文档一份。

5、已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

6、在规定的投标有效期内撤回磋商响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

7、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的结论和成交结果。

8、我方的投标有效期为从提交竞争性磋商响应文件的截止之日起计    日历日。

9、有关于磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：                     （公      章）

法定代表人或被授权委托人：       （签字或盖章）

地    址：                                     .

开户银行：                                     .

账    号：                                     .

电    话：                                     .

传    真：                                     .

邮    编：                                     .

_____年_____月_____日

- 第二部分  报价一览表

项目名称：渭南市疾病预防控制中心渭南市2024年用人单位职业危害因素现场监测项目（二包）

项目编号：ZCSP-渭南市-2024-01000、XHLJZC-WN2024-108-2

供 应 商：

报价单位：人民币  元

| 采购内容 | 总报价 （元） | 服务期限 | 质量标准 （合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订日起至2024年10月31日 |  |  |
| 总报价（大写）： |  |  |  |  |

注：此报价包括服务费、人工费、资料费、设备费、利润、税金、风险及准备阶段、实施阶段、成果交付、验收等所需的所有费用。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

费用组成表

（报价单位：人民币 元）

| 序号 | 费用组成 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |

注：若表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

技术要求响应表

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 响应文件技术响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：

1.磋商文件技术要求详见竞争性磋商文件第四章采购内容。

2.偏离填写：有偏离（正/负）、无偏离。

3.响应说明填写：优于、满足。

4.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件 （响应/不响应） | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 合同签订日起至2024年10月31日 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 签订合同，完成项目内容并通过审查，经验收合格后一次性无息支付。 |  |  |
| 4 | 合同条款 | 第六章 合同范本 |  |  |
| 5 | ....... |  |  |  |

注：

1.响应说明：若优于要求具体填写相关内容。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第三部分  业绩证明文件

供应商名称：                               采购项目编号：           .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 完成日期 | 质量 | 金额 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2021年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

- 第四部分  供应商承诺书

致（采购代理机构）：

作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为     次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读了《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第五部分  磋商方案说明

- 供应商企业简介；

- 商务部分响应；

- 技术部分响应：

（1）提供针对本项目的服务方案

（2）提供拟派本项目工作人员组成情况

（3）提供检测所必要的仪器设备

（4）提供针对本项目重难点的分析及应对措施

（5）提供确保本项目质量的技术组织措施

（6）提供确保本项目进度的技术组织措施

4、服务承诺；

5、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

- 第六部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购磋商小组进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、政府采购磋商小组或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                  （公      章）

法定代表人或被授权委托人：                  （签字或盖章）

地    址：                               .

邮    编：                               .

电    话：                               .

年    月    日

- 第七部分  附件

- 一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    .

日 期：     年    月    日

注：非中型、小型、微型企业可不填写此表

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、监狱企业相关资格证明材料

注：非监狱企业可不填写此表。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。

- C 电子文档

电子文档要求：1、供应商所提供的电子版响应文件必须能够打开，内容必须与文字版响应文件内容一致。

2、格式要求为：word版及pdf（签字盖章齐全）各一份。

- 第八章  磋商保证金退还申请表

| - 申请退款单位名称 | - （加盖公章） |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 项目编号 |  |
| - 开标日期 |  |
| - 保证金交纳金额 |  |
| - 应退保证金金额 | - 大写： |
|  | - 小写： |
| - 收款单位名称 |  |
| - 收款单位开户银行 |  |
| - 收款单位账号 |  |
| - 收款单位联系方式 |  |
| - 采购代理机构审核 |  |
| - 注： - 1.本表仅用于供应商退还保证金时使用。 - 2.请供应商在递交竞争性磋商响应文件的同时向采购代理机构工作人员单独递交本表，以便尽快退还供应商的保证金。 |  |