采购包1：

标的名称：多元化室内热湿氧输配及环境调节末端研发平台

采购包预算金额：2080000.00（元）采购包最高限价：1960000.00（元）

（1）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维颗粒影像分析系统 | 允许采购进口产品 | 核心产品 |
| 2 | 可调式风口球形喷射风口 | 国产 |  |
| 3 | 可调式旋转风口 | 国产 |  |
| 4 | 可调式圆盘风口 | 国产 |  |
| 5 | 可调式百叶风口 | 国产 |  |
| 6 | 远红外辐射板 | 国产 |  |
| 7 | 可调风管 | 国产 |  |
| 8 | 三脚架 | 国产 |  |

（2）技术标准、配置要求

| 序号 | 名称 | 参数及配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维颗粒影像分析系统（核心产品） | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 2 | 可调式风口球形喷射风口 | 具体技术参数详见招标文件 | 3 |
| 3 | 可调式旋转风口 | 具体技术参数详见招标文件 | 3 |
| 4 | 可调式圆盘风口 | - 具体技术参数详见招标文件 | 3 |
| 5 | 可调式百叶风口 | - 具体技术参数详见招标文件 | 3 |
| 6 | 远红外辐射板 | - 具体技术参数详见招标文件 | 5 |
| 7 | 可调风管 | 具体技术参数详见招标文件 | 3 |
| 8 | 三脚架 | - 具体技术参数详见招标文件 | 2 |

采购包2：

标的名称：极端气候区多参数综合调节空调机组研发平台

采购包预算金额：2400000.00（元）采购包最高限价：2280000.00（元）

| 序号 | 名称 | 要求及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热加湿处理模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 2 | 精密极端工况控湿系统 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 3 | 空气多组分发生模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 4 | 模拟气体多状态-多组分混合模块 | - 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 5 | 多热湿变组分气体净化处理模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 6 | 净化后空气冷热处理模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 7 | 净化后空气加湿处理模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 8 | 净化后空气除湿处理模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 9 | 净化加湿气体杀菌除霉模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 10 | 净化后空气混合模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 11 | 多状态-多组分气体输配管道 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 12 | 多状态-多组分气体综合调节机组智能监测运维系统 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 13 | 滚轮导轨架结构 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 14 | 可替换风口模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 15 | 风量控制系统 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 16 | 热辐射模拟系统 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 17 | 多状态-多组分气体数据显示模块 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 18 | 附属设施 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |
| 19 | 辅助 配件 | 具体技术参数详见招标文件 | 1 |