采购包1：质子转移反应质谱仪采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **技术参数** |
| 1 | 质子转移反应质谱仪 | 1、主机1套：  1.1．进样系统1套：  1.2．离子源1个；  1.3．离子分子反应室1个；  1.4．真空系统1套；  1.5．质量分析器1个；  1.6．检测器1个: MCP；  备件包   1个  航箱 1个  颗粒物采样器   1个  流量计和控制器各 1个  气体采样袋 10个 | 详见采购文件 |

采购包2：总有机卤素分析仪采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **技术参数** |
| 1 | 总有机卤素分析仪 | 1、总有机卤素分析仪主机  1台  2、专用分析软件 1套  3、标准柱法前处理装置  1套  4、活性炭填充工具1套  5、自动进样器 1套  6、 终端及打印机 1套  7、高纯氧气钢瓶 1套 | 详见采购文件 |