采购包1：质子转移反应质谱仪采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **技术参数** |
| 1 | 质子转移反应质谱仪 | 1、主机1套：1.1．进样系统1套：1.2．离子源1个；1.3．离子分子反应室1个；1.4．真空系统1套；1.5．质量分析器1个；1.6．检测器1个: MCP； 备件包   1个 航箱 1个 颗粒物采样器   1个    流量计和控制器各 1个 气体采样袋 10个 | 详见采购文件 |

采购包2：总有机卤素分析仪采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **配置要求** | **技术参数** |
| 1 | 总有机卤素分析仪 | 1、总有机卤素分析仪主机  1台2、专用分析软件 1套3、标准柱法前处理装置  1套4、活性炭填充工具1套5、自动进样器 1套6、 终端及打印机 1套7、高纯氧气钢瓶 1套 | 详见采购文件 |