编制说明

一、工程概况

西安科技大学雁塔校区教学主楼地基基础加固处理项目，建设地点位于西安市碑林区雁塔中路58号。项目主要内容包括局部钢管预压桩基础托换法加固、单桩承载力试验、墙体裂缝修复处理、建筑构造缝整修处理及外挑走廊填充墙处理等。

西安科技大学雁塔校区校医院楼地基基础加固处理项目，建设地点位于西安市碑林区雁塔中路58号。项目主要内容包括局部钢管预压桩基础托换法加固、单桩承载力试验、墙体裂缝修复处理等。

二、编制依据

1、西安科技大学雁塔校区教学主楼、校医院楼地基基础加固处理施工图。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3、《陕西省建筑、装饰、安装工程消耗量定额》（2004）及补充定额、《陕西省建筑、装饰、安装工程价目表》（2009）；

4、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关的计价依据和办法

5、税率调整按陕建发[2019]45号《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》。

6、规费执行陕建发[2020]1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

7、养老保险费用执行陕建发[2021]1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

8、人工单价执行《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发 [2021]1097号）文件。

9、材料价格参照西安市2024年4月材料信息价及市场价。

三、计算范围

图纸及工程量清单内所有工程内容。					四、其他说明

软件采用广联达云计价平台GCCP6.0定额计价模式，软件版本号：6.4100.23.120。

后附工程量清单及图纸（附件）

其他要求

一、工程验收的主要依据、标准及要求：

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010 |
| 2 | 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123-2013 |
| 3 | 《房屋裂缝检测及处理技术规程》CECS 293-2011 |

二、工期需求：合同签订后120日历天内完工。

三、质保期及质保保修要求：

（1）质保期 2年；

（2）质保期保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，1天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后6小时内到达事故现场并于12小时内完成应急维修。

四、付款方式：签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。工程完工经学校验收合格后支付20%工程款，经工程审计，支付至审定价的97%，剩余部分待质保期满后无息退还。

五、在加固过程中，不得影响原建筑物的正常使用。