采购包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 规格 | 规格参数 | 颜色 | | 正方单（双层） | 75 | 150x150cm | （1）成分:维丝盾四防布，涤65%、棉35%  （2）规格：T/C65/35.纱支28\*28，密度130\*65，克重165±5  （3）功能要求：屏蔽细菌（阻菌）.耐酸碱.防水.防血渍.防静电.无落絮  （4）行业执行标准：YY/T 0506.-2016（病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服） | 墨绿色 | | 长方单（双层） | 400 | 200x170cm | | 大包布（双层） | 350 | 125x125cm | | 中包布（双层） | 350 | 100x100cm | | 小包布（双层） | 350 | 75x75cm | | 治疗巾（双层） | 450 | 85x55cm | | 紫治疗巾（双层） | 200 | 85x55cm | | 全包手术衣 | 450 | 衣长125cm | | 中单（双层） | 500 | 200x100cm | | 剖腹单（双层） | 20 | 360x220cm | | 剖颈单（双层） | 30 | 330x220cm | | 剖胸单（双层） | 30 | 330x220cm | | 洞巾（双层） | 100 | 85x60cm | | 小小包布（双层） | 100 | 50x50cm | | 巡回衣 | 350 | S-XXXL | 1、成分：斜纹布，100%棉  2、纱支：32\*32, 密度：133\*80 克重150±3  3、要求：无尘，无落絮，抗起毛球。（所有尺码S-XXXL） | | 洗手衣 | 500 | S-XXXL | | 洗手裤 | 500 | S-XXXL | |
|  | 2 | 样品要求：（按产品规格参数要求提供）  样品清单：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | | 1 | 正方单（双层） | 1 | 150x150cm | | 2 | 长方单（双层） | 1 | 200x170cm | | 3 | 大包布（双层） | 1 | 125x125cm | | 4 | 中包布（双层） | 1 | 100x100cm | | 5 | 小包布（双层） | 1 | 75x75cm | | 6 | 治疗巾（双层） | 1 | 85x55cm | | 7 | 紫治疗巾（双层） | 1 | 85x55cm | | 8 | 全包手术衣 | 1 | 衣长125cm | | 9 | 中单（双层） | 1 | 200x100cm | | 10 | 剖腹单（双层） | 1 | 360x220cm | | 11 | 剖颈单（双层） | 1 | 330x220cm | | 12 | 剖胸单（双层） | 1 | 330x220cm | | 13 | 洞巾（双层） | 1 | 85x60cm | | 14 | 小小包布（双层） | 1 | 50x50cm | | 15 | 巡回衣 | 1 | S-XXXL | | 16 | 洗手衣 | 1 | S-XXXL | | 17 | 洗手裤 | 1 | S-XXXL |     注：  1.样品须整体封装递交，外包装上注明样品清单并加盖公司公章；  2.供应商应按照要求提供相应的样品，须满足要求样品的规格、尺寸、数量；且在开标截止时间前送达开标现场； |