项目编号：KY2024-1-159

西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2024年6月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购内容及要求	31

第四部分  合同范本	46

第五部分  投标文件格式	59

# 第一部分  投标邀请

西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目潜在的投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）获取招标文件，并于2024-07-01 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2024-1-159

2、项目名称：西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目

3、预算金额：3200000元

4、最高限价：3200000元

5、采购需求：西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目，1项，预算金额：3200000元，项目概况：本项目主要提供硬件设备的监控和维护、网络及安全设备的管理、安全和备份策略的实施、系统和应用程序的更新和维护、故障排除和问题解决、性能优化和运行环境保障的技术服务支撑，具体详见招标文件第三部分，简要技术要求、用途：维保。

6、合同履行期限：服务期：合同签订后1年。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2023年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2023年6月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2023年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证明。（被授权人须提供 2023年6月至今在本单位缴纳的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，法定代表人直接磋商只须提交其身份证复印件）。

备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。

三、 招标文件的获取方式

时间：2024-06-07 00:00:00起至2024-06-17 23:59:59止

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、 投标文件递交

截止时间：2024-07-01 09:30:00

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：服务期：合同签订后1年；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501003112 ；

3、本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

4、本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）》、《陕西省政府采购网》发布。

5、友情提示：

（1）投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

（2）办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

（3）请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

（4）获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

（5）提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（6）提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

（7）本项目采用“不见面开标 ”形式,投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程 。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

（8）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求 ,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

（9）因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由投标人自行承担后果。

（10）其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市人力资源和社会保障局信息中心

地址：西安市雁塔区建工路

联系人：武余余

电话：029-82282994

2、项目联系方式

项目联系人：余雅兰、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-822

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2024年06月07日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目 |
|  | 采购预算 | 3200000元 |
|  | 最高限价 | 3200000元 |
|  | 公告媒体 | 《全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）》、《陕西省政府采购网》 |
|  | 采购人 | 1、名称：西安市人力资源和社会保障局信息中心 2、地址：西安市雁塔区建工路 3、电话：武余余 4、联系人：029-82282994 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-822 4、联系人：余雅兰、丁嘉伟、刘金柯、卢韶华 |
|  | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2023年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2023年6月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2023年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 （7）法定代表人授权书及被授权人身份证明。（被授权人须提供 2023年6月至今在本单位缴纳的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，法定代表人直接磋商只须提交其身份证复印件）。 备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。 备注： 1、同一法人下不同分支机构，不得同时参加本项目或同一标段投标活动。 2、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 |
|  | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 不涉及 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 不涉及 |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间：2024年07月01日09:30:00 2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） |
|  | 开标时间和地点 | 1、时间：2024年07月01日09:30:00 2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 投标供应商无需提供； 中标人在领取中标通知书时提供一正两副（电子版一份）。 |
|  | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 |
|  | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
|  | 服务期和提供服务的时间、地点等 | 1、服务期：合同签订后1年。 2、服务地点：西安市人力资源和社会保障局信息中心指定地点。 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式： 合同签订后一个月内支付合同总价款的60%，验收完成后一个月内支付40%。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：西安市人力资源和社会保障局信息中心

- 监督机构：西安市财政局政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的获取：投标人必须从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载招标文件（*.SXSZF），投标人自行转让或复制招标文件视为无效。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

（1）采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（3）请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（3.1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（3.2）【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

（5）质疑方式

① 在线质疑：

登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

C、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指完成本次项目的所有费用，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、服务费缴纳：

（1）领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（2）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、本项目不接受联合体投标

五．投标要求

1、投标文件的编制要求

（1）电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

（2）编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（3）电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（4）投标人必须按招标文件的“第五部分 投标文件格式”编写投标文件。

（5）投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（6）投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

（7）招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

（8）本项目不接受备选投标方案。

## 2、投标文件的式样、签署

（1）投标文件必须按照招标文件第五部分“投标文件格式”中的要求进行签署、盖章；投标文件中投标人名称盖章处必须加盖投标人公章。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（2）投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。

## 3、投标文件的加密和提交

## （1）在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

## 注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

## （2）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）政府采购系统将予以记录。

## （3）上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（4）投标人编制投标文件时，涉及的有关原件应在投标文件中提供电子版。

（5）如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标处理。

4、关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

5、投标文件被拒绝接收的情形

（1）误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

（2）逾期提交电子投标文件的。

## 6、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动。

（2）开标由采购代理机构主持，采购人、投标人（线上）和有关方面代表参加。开标截止时间后投标人不足三家的，不进行开标。

（3）开标程序

（3.1）投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉不见面开标〗系统。

（3.2）主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

（3.3）解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

（3.4）唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

（3.5）开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

未按规定程序操作导致的一切后果由投标人自行承担。

（3.6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（3.7）各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的响应后果。

7、注意事项

（1）投标人参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备；

（2）投标人参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。

（3）为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。

（4）开标、评标过程中，参与远程互动的各投标人应为同一个人，投标人一端参与互动的人员只能是投标人的法定代表人或被授权人代表。

## 六．评标

1、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会按相关规定组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

2、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）报名的单位名称不符；

B、投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

C、因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

D、上传的电子投标文件无法正常打开的；

E、投标人的投标报价超过采购预算的；

F、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

G、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

H、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

I、实质性内容不满足或未响应的；

J、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

K、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

L、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

M、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

N、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

O、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

P、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

Q、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

R、投标内容与招标文件要求出现重大负偏差的；

S、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

4、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交付期、服务期、质保期、付款方式、项目实施地点等。

5、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 评分 因素 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 | 10 |
| 商务 部分 （19分） | 人员 配置 | 1、拟派项目经理具有信息系统项目管理师证书和网络工程师证书的计4分，少一项扣2分。 2、项目团队其他成员具有中级及以上网络工程师证书、信息系统项目管理师、软件设计师证书，网络信息安全工程师，每提供1份证书计1分，重复证书不计分，最多计4分。 注：须提供以上相关证书复印件加盖供应商公章及2024 年 1 月至今的本单位社保缴纳证明，不提供不计分。 | 8 |
|  | 企业 实力 | 提供企业能力证明材料，具备电子与智能化工程专业承包二级及以上、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级以上（含三级）。每提供一个计1分，满分2分。 投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项计1分，满分3分。 | 5 |
|  | 业绩 | 提供自2021年1月1日至今同类业绩，每提供1份得1分，满分6分。（须提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，否则一律不认可）。 | 6 |
| 技术 部分 （71分） | 需求 理解 | 根据投标人对现有业务系统的结构、功能以及用户需求的认识及理解是否精准，按其响应程度赋分。 1、对用户需求理解全面详尽准确且可行性强，计10分； 2、对用户需求理解合理，满足项目需求且可行性较好，计7分； 3、对用户需求理解基本合理，基本满足项目需求且可行性较好，计3分； 3、对用户需求理解简单，适用性一般且可行性较差，计1分； 4、未提供计0分。 | 10 |
|  | 运维服务方案 | 针对用户现有的系统提供有效、可行的业务连续性运维服务方案,包括资产梳理服务、维护保障服务、安全保障服务、应急演练服务、日常巡检、重点时期保障服务、技术文档管理服务及交付文档等服务需求，并有明确的承诺等，按其响应程度赋分。 1、运维服务方案合理、针对性强、架构清晰完整，计20分； 2、运维服务方案较合理、针对性较强、架构比较清晰完整，计16分； 3、运维服务方案基本合理、针对性一般、架构基本清晰，计12分； 4、运维服务方案具有合理性但针对性不强、架构不够清晰，计8分； 5、运维服务方案合理性及针对性较差、架构模糊，计4分； 6、未提供方案计0分。 | 20 |
|  |  | 投标人针对可能出现的问题及突发事件等特殊情况，有具体可行的应急措施和解决方案，内容包括但不限于服务项目实施过程中的风险防范措施、定期巡查、各类故障处置方案、运维响应时间、应急解决方案、服务监督管理机制、应具备临时应急办公场所，保证业务不中断等服务承诺。 1、有明确的应急方案、各类故障处置方案及承诺完整，方案具体可行，计7分； 2、有比较明确的应急方案、各类故障处置方案及承诺较完整，方案基本可行，计5分； 3、无明确的应急方案、各类故障处置方案及承诺基本完整或措施计划不完善，计3分； 4、不提供不计分。 | 7 |
|  | 数据 迁移 | 投标人针对应用系统更新、系统和数据迁移、设备移机提供完善的迁移方案。 1、方案合理全面、针对性强，计5分； 2、方案完整、有针对性，计3分； 3、方案不合理、不具备针对性，计1分； 4、未提供方案计0分。 | 5 |
|  | 管理 体系 | 投标人有完善的运行维护管理体系，具有本项目服务实施组织机构。人员配备齐全、分工合理、责任明确，有具体方案。确保系统运行可靠、稳定，确保系统性能充分发挥。 1、标准化服务流程科学、合理、体系完善，项目团队配置合理，组织机 构分工与职责明确，计5分； 2、标准化服务流程较科学、较合理、体系较完善，项目团队配置较为合理， 组织机构分工与职责明确，计3分； 3、标准化服务流程基本科学、基本合理、体系基本完善，项目团队配置不合理，组织机构分工与职责不明确，计1分； 4、未提供方案计0分。 | 5 |
|  | 安全 措施 | 投标人的运行维护工作必须遵循并优化现有的安全体系，必须在现有安全体制下提出确保系统安全可靠的安全策略、措施和步骤。 1、方案合理全面、针对性强，计4分； 2、方案完整、有针对性，计3分； 3、方案不合理、不具备针对性，计2分； 4、未提供方案计0分。 | 4 |
|  | 保密 措施 | 项目实施过程中的所有资料的管理、保密工作是否专业、严密、合理、可行，全面确保数据及相关信息不泄密，按其响应程度计分。 1、措施完整，科学合理，清晰明确，针对性强，计4分； 2、措施较完整，可行性、针对性一般，计3分； 3、措施简单，不具备针对性，计2分； 4、未提供的不计分。 | 4 |
|  | 质量 保证 | 供应商提供原厂质保设备的原厂维保服务承诺函，每提供一个计1分，扣完为止，满分3分。 | 3 |
|  |  | 在项目实施所在地有能满足采购人本次维保所需的备品备件库，提供备品备件清单、备品备件库地址、产权证明或者租赁合同、备品备件库照片等证明材料。 1、方案内容详尽，措施合理，备品配件齐全，可行性强的计4分； 2、方案内容较为完善，措施较为合理，备品配件较齐全，具有一定可行性的计3分； 3、方案内容欠缺、备品配件较不齐全，不利于实施计2分； 4、未提供计0分。 | 4 |
|  | 售后 服务 | 投标人根据采购需求提供项目售后服务方案，包含但不限于全年无休服务，提供 7×24 小时畅通的服务支持渠道，能根据故障等级，在规定时限内，提供专业的响应和技术支持、售后服务流程、售后服务内容、响应时间、售后服务保障措施。 1、处置方式可操作性强，各类故障处置应急预案完整，后备技术支撑团队及技术保障能力充分，计6分； 2、特殊情况处理办法针对性一般，各类故障处置应急预案较完 整，有一定的后备技术支撑团队及技术保障能力，计3分； 3、特殊情况处理办法不完整，各类故障处置应急预案不完整， 后备技术支撑团队及技术保障能力较弱，计1分; 4、未提供的不计分。 | 6 |
|  | 培训 方案 | 培训方案具有可行的技术培训措施，制定详细的培训课程计划，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。 1、具有完善的培训方案，内容完整、合理，针对性强，计3分； 2、内容基本完整、合理，针对性一般，计2分； 3、内容简单、模糊，针对性差的，计1分； 4、未提供方案计0分。 | 3 |

6、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

7、定标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准下浮10%收取。

3、本项目中标服务费按服务计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三部分  采购内容及要求

# 项目概况

本项目主要提供硬件设备的监控和维护、网络及安全设备的管理、安全和备份策略的实施、系统和应用程序的更新和维护、故障排除和问题解决、性能优化和运行环境保障的技术服务支撑。

# 采购内容

# 1、维护保障服务

# （一）平台和数据资源服务

# （1）平台和数据资源例行操作

# 每日对数据软件、备份系统、应用软件等进行巡检，利用监控工具对 Oracle 数据库、weblogic中间件、应用软件、操作系统等平台和Oracle、MySQL、Redis等数据系统运行状态、运行性能、资源使用分配情况进行监控，掌握健康运行状况、处理异常报警，判断其是否满足运行要求，形成月度运行状况报告。并针对业务量的大小及时进行算力资源、网络资源和存储资源的扩容或缩容，及时对中间件、数据平台进行漏洞升级、高危端口禁用、弱口令整改、口令定期更新，确保平台安全、稳定运行。

# （2）平台和数据资源响应要求

# 每个工作日对Oracle 数据库、weblogic中间件、应用软件、操作系统等平台和Oracle、MySQL、Redis等数据系统提供 7×24 的响应服务。通过这些服务，用户可以更好地管理和利用数据资源，提高工作效率和决策水平。

# （3）平台和数据资源优化改善

# 根据应用系统特点和运行需求，每个季度分析平台和数据资源的运行情况，包括系统性能、容量、可用性、连续性等，通过调整不合理的容量配置、参数配置等，满足应用系统的运行需求。

# （4）数据备份策略优化

# 为保障业务的安全性和稳定性，需通过合理备份技术对计算资源、数据库、文件等进行定期备份，包含本地和异地备份。备份执行要求：根据业务实际情况定期进行全量备份和增量备份，确保数据安全和业务及时恢复能力。每月进行数据备份策略及备份情况的检查，确保备份策略正确且完整实施，确保数据成功备份，输出数据备份巡检报告。

# （5）数据库存储优化

# 梳理数据库表空间使用情况，合理利用oracle相关技术优化表空间，组建优化小组，聘请专家进行分析评审，重点解决业务表占用大量存储空间问题，提高数据库的性能和可维护性。使用oracle生命周期管理技术，创建策略，监控大字段的使用情况，包括存储空间占用、访问频率等问题，针对问题字段提供优化改造方案。利用oracle压缩技术对访问频率低的数据进行有效压缩，定期通过脚本识别大业务表高水位线问题，在线回收存储空间。

# 通过技术手段（包括但不限于）进行业务优化测试和验证，根据实际验证结果出具可实施的优化方案，回收表存储空间、核心业务表空间瘦身、使归档日志产生量减少提升数据库性能。

# （二）物理资源技术服务

# （1）物理资源例行操作

# 对服务器、存储设备、网络设备等进行巡检，检查设备的运行状态、连接情况等是否正常，输出日巡检报告和周巡检报告。实时监测网络连通性，确保数据中心的网络设备正常运行。检查数据中心的安全设备和措施是否有效，防止未经授权的人员或设备进入数据中心，输出安全巡查报告。

# （2）物理资源优化改善

# 为保证系统平台和业务系统的安全，需每半年进行安全性检查和评估，提交书面报告，定位隐患，并提出改进建议。根据设备使用情况、软件使用情况和具体要求，对系统性能进行全面评估，提出评估报告。

# （3）会议视频服务优化

# 为了保证视频会议时，视频画面不产生斜视的情况，需要将摄像头放在尽可能靠近参与者眼睛齐平的位置。对稳就业调度中心前摄像安装位置进行调整，使视频会议参会人员观感更趋向于真实场景中面对面参会的观感。

# （4）基础环境维护服务

# 机房环境监控： 监控机房的温度、湿度、电力等环境参数，保持在安全范围内，防止设备因环境问题而损坏。定期清洁设备表面和机柜内部，包括清除灰尘、污垢和其他杂物，确保设备通风良好、散热正常，输出清洁保养报告。

# 电力供应系统监控：监测电源系统、UPS（不间断电源）设备，确保供电系统的正常运行和备份能力，输出巡检报告。

# 机房安全保障：确保数据中心的安全性，包括门禁系统、监控摄像头等安全设施的管理和维护机房温湿度、空调、电力、网络等关键设备的监控。此外，定期对数据中心进行清洁、除尘，防止尘埃积累导致设备过热。

# （三）虚拟资源技术服务

# （1）虚拟资源例行操作

# 对虚拟资源（网络、计算、存储）进行预防性检查，检查虚拟计算资源的资源分配、分配策略、虚拟机宿主机及虚拟机 CPU 使用情况、内存使用率、磁盘资源使用率和I/O速率，帮助用户了解虚拟资源的占用情况，了解虚拟环境的稳定性和安全性。

# （2）虚拟资源优化改善

# 根据应用系统的特点和运行需求，对虚拟资源的运行记录和占用趋势的分析，及时调整不合理的磁盘、内存、CPU资源配置、参数配置等，以满足应用系统的运行需求。对业务服务器流量按季度进行监控汇总，对部分访问量偏少的业务进行统计分析，合并业务服务器，回收服务器资源，为新服务器提供资源支撑。

# （3）虚拟资源安全优化

# 结合官方发布补丁版本和安全测试报告结论，对存在安全隐患的应用进行处置，包括Weblogic中间件、Redis、Rdr、Elasticsearch、Keepalived等，对存在的安全漏洞进行及时升级，确保业务服务安全运行。

# （四）网络安全技术服务

# （1）网络安全维护例行操作

# 为保障业务系统平台稳定运行及新业务上线，实时完成业务侧的网络及安全需求，提供网络及安全咨询与评估、网络防护与监控、安全策略制定与执行、事件调查与取证、安全漏洞修复与升级、应急响应与恢复、威胁情报分析与应对、外部安全合规评估等操作服务。

# （2）专线维护例行操作

# 为保障区县、医院、银行外联区正常访问人社各级业务系统，确保专线链路访问和安全等问题及时处理，每月对各外联单位专线链路的稳定性、连通性进行检查，保障人社业务能正常访问。

# （3）网络安全策略优化服务

# 结合业务系统运行及系统变更情况，每季度对防火墙、负载均衡、网闸等安全设备进行访问策略及其它安全策略检查，遵循最小访问原则，优化所有安全设备策略，提升安全设备资源利用率，进而保障网络及数据安全稳定运行。

# （五）系统和数据迁移服务

# 在服务期内，如有数据迁移、服务器迁移、存储共享等需求时，应在充分了解实际的应用和系统的情况下，为系统和数据迁移，资源共享提供完善的方案，高效的完成业务系统的迁移部署、变更、应用验证和测试等，保证在迁移或共享过程中关键业务和数据可以持续运行。

# （六）网络安全技术服务设备移机技术服务

# 在服务期限内，提供在维保设备清单范围内的设备移机支持服务。

# （1）在迁移前所承担的任务：对所迁移设备进行健康检查；勘查设备迁移路线；研究和制定设备移出、移入工作计划；联系专业设备运输公司。

# （2）在设备移出部分所承担的责任：机房环境与机器状态确认；单机测试（视情况而定）；断开通道连接（视情况而定）；机器拆卸并移出；指导和监督运输公司对设备的包装。

# （3）在设备运输过程中所承担的责任：监督和押运设备；

# （4）在设备移入部分所承担的责任：指导和监督运输公司对设备的包装进行拆卸；机房环境确认；机器移入定位；机器重新安装）。

# （5）对新购设备协助进行设安装备上架、网络调试等工作，确保设备运行稳定。

# （六）原厂维保服务

# 为设备提供原厂质保服务，保证机房网络设备、存储设备、Oracle 一体机、负载均衡设备等核心设备原厂质保，其他设备提供第三方质保与维保，设备详见附件1。

# 2、安全保障服务

# （一）SSL证书服务

# 为加强对公共服务区各系统的安全性及高可用性，对国密安全认证加速网关的SSL证书服务进一步升级，实现RSA+SM2双 SSL 证书部署，为更好的提高网站身份认证、HTTP 业务防劫持、数据加密等安全机制。

# （二）未知威胁实时检测服务

# 包含SAVE杀毒、僵尸主机检测、恶意链接检测、安全云脑服务。

# （三）终端接入安全服务

# 包含终端安全检查、非法外联检查/管控、外设管控、802.1x认证和Portal认证客户端、U盘管控和审计、客户端分时访问管控、端口管控、应用联网管控、软件安装检查/推送等服务。

# （四）云威胁情报云查服务

# 提供云端亿级威胁情报库实时云查能力，支持对未知的DNS、IP、URL流量实时上云检测，100毫秒内实现云端亿级已知威胁实时拦截，未知威胁5分钟全网情报同步即时拦截；

# 并提供按年服务的本地设备网络杀毒功能与更新服务，联动云端海量威胁情报、AI智能引擎检测能力，未知文件MD5值实时云查。

# （五）智能化安全运营服务

# 提供AF产品智能化安全运营服务，包括加密外联、黑客工具的深度检测与分析，云端大数据分析自动化生成安全事件、云端安全专家二次研判保障安全事件准确性、安全事件微信告警与一键处置、一键断网等服务。

# （六）渗透测试服务

# 每季度对系统进行渗透测试，一年四次渗透测试。测试内容包含系统层安全渗透测试、WEB 中间件渗透测试以及 WEB 应用渗透测试。主要分为五个阶段，包括测试前期准备阶段、信息收集阶段、测试阶段实施、复测阶段实施以及成果汇报阶段。采用 SQL 注入攻击法、跨站脚本攻击（XSS）等多种测试方法进行渗透测试。通过渗透测试，及时发现潜在的安全风险，并加强安全防御，提高网络和系统的安全性和可靠性，保护重要的业务信息和数据不丢失。针对渗透测试的安全风险修复后进行复测，并出相关报告。

# （七）漏洞扫描服务

# 每季度对系统进行漏扫服务，一年四次漏洞扫描服务。漏扫前期要开展常态化的漏洞扫描和基线配置核查工作，发现运行过程中可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷，从而及时消除安全漏洞可能带来的安全风险。针对漏洞扫描的安全漏洞修复后进行复测，并出相关报告。

# （八）系统监控服务

# 每日进行系统监控服务，提供系统入侵攻击检测、网页篡改检测、敏感关键字内容检测、网站实时流量监测、系统备案监测，并能够对严重安全攻击提供邮件报警功能，定期出具安全监测报告，及时发现网站故障、漏洞、攻击和异常行为，并采取及时的措施防止和解决这些问题，以确保网站的可访问性、稳定性和安全性。

# （九）安全加固服务

# 每季度对系统进行安全加固，一年四次安全加固。安全加固是对应用系统、网络设备、管理制度的有效补充，四者共同配合形成有效的安全防御机制。安全加固与优化服务是根据专业安全评估结果，制定相应的系统加固方案，针对不同目标系统，通过打补丁、修改安全配置、增加安全机制等方法，合理进行安全性加强。通过使用该项服务，将信息系统的网络层、主机层和应用层等层次建立符合安全需求的安全状态，并以此作为保证信息系统安全的起点。加固过程严格按照规范执行，并出具加固服务报告。提高系统、应用、网络等安全性，减少系统遭受攻击的风险，保护机密数据的安全。

# （十）风险评估服务

# 每半年为提供一次风险评估服务，风险评估是指按固定周期，就约定的信息系统范围进行安全检查，来发现信息系统在日常运维过程中可能新增加的安全隐患，分析系统运维过程的不足，并给出相应的解决建议。

# 定期风险评估加强日常安全运维工作的规范化和专业化，根据信息系统的重要程度按不同周期持续的检查，充分了解系统安全的实时状况。使信息系统安全运行，向合规化、专业化、体系化发展。

# （十一）安全通报服务

# 每季度一次安全通报服务，每年四次。定期通过邮件或短信方式提供本信息系统相关的安全通报，为实时提供最新出现的安全漏洞和安全警告、安全升级通告和厂商安全通告，并说明各种通告对信息系统的影响程度。

# （十二）重要期间安全保护服务

# 每年提供六次重要期间安全保护服务。针对国家重大会议、大型活动等重点保障时期，提供专项保障服务。提供 7*24h 专业的技术人员值守，全程协助用户进行安全事件排查及调研取证工作。

# 3、应急演练服务

# （一）网络安全演练

# 每两个月进行一次网络安全演练，每年六次。网络安全演练是为检验应急计划及应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，是提高网络安全应急响应能力的重要环节。

# （1）演练内容

# 根据用户实际情况，将在设备、系统、业务、组织等不同层面组织开展应急演练工作。通过桌面演练、模拟演练、实战演练三种方式的应急演练工作，提高各方面人员应对安全突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，优化应急管理体系。

# （2）演练方法

# 根据演练目的的不同，采用桌面推演、模拟演练以及实战演练等三种方式进行网络安全演练。

# （3）预期目标

# 通过开展应急演练，有效推进应急机制建设和应急预案的完善，能在网络安全突发事件发生时有效减少损失，迅速从各种灾难中恢复正常状态。

# （二）系统故障演练

# 每两个月提供一次系统故障演练服务，每年六次。

# 通过系统故障演练，提高数据中心的应急响应能力和应急处置水平，减小故障对用户的影响。

# （三）网络故障演练

# （1）演练内容

# 每两个月提供一次网络故障演练，每年六次。通过模拟真实的安全事件呈现应对应急事件处置过程，以检验应急响应中各方的协同反应水平和实战能力、评估应急响应预案的实用性、可行性、可靠性为目的。

# （2）预期目标

# ①增强应对安全突发事件风险意识

# ②检验应急预案可操作性

# ③增强突发事件应急反应能力

# （四）数据恢复演练

# （1）演练内容

# 每两个月提供一次数据恢复演练，每年六次。通过数据恢复演练，检验数据恢复应急处理预案的完善性和指导性，同时提高用户相关工作人员与其他部门/机构的协同能力，并通过后续的演练总结，完善应急演练方案、改进应急操作及流程、全面提高数据应急处理的应急响应能力。

# （2）预期目标

# 根据演练结果和改进建议，及时完善数据中心的备份和恢复策略，以提高数据中心的备份和恢复能力。

# 4、资产维护服务

# （一） 系统软件维护服务

# 系统软件维护范围包括数据软件、管理类软件、虚拟化软件、操作系统平台等内容，其中数据软件包括：Oracle11g企业版，Oracle12C 企业版 Oracle rac集群软件、Oracle dg、Oracle GoldenGate；管理类软件：防病毒、运维管理平台、安全管理平台、安全备份一体化平台等；虚拟化软件：vmware 以及涉及的其他配套虚拟化产品，深信服超融合HCI及其涉及的其他配套虚拟化产品、华为虚拟化FusionCompute及其涉及的其他配套虚拟化产品，确保软件授权使用正常；操作系统平台：Centos、Redhat、OpenEuler 、Anolis等操作系统平台、window 操作系统平台选件及其他软件。

# 梳理所有应用系统资产，对就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等四大领域的业务系统及人社公共服务平台、基础数据库平台的网络环境，资产管理情况进行全面梳理，确保系统（平台）运行稳定的情况下。按季度对数据资源、网络资源、服务资源等的情况进行调查梳理，完成资产登记和分类、资产CI维护和更新、资产下架和入库、设备配置和数据的审查留档。

# （二）资产管理服务

# IT 资产调查和配置建档，对数据中心的所有IT资产进行全面的调查和盘点，包括硬件设备（如服务器、存储设备、网络设备）、软件资产（操作系统、应用程序等），以及相关配件和附件。将资产进行分类和标识，以便更好地管理和追踪。记录每个资产的详细配置信息，包括型号、序列号、配置参数、网络地址等。制定资产更新和维护计划，每个季度对 IT 资产和配置信息进行更新，确保资产处于最新状态并且正常运行。

# （三）架构梳理服务

# （1）网络架构梳理优化

# 对现网网络架构进行分析，并输出分析报告，根据报告对网络架构进行调整及优化。依据网络业务流向合规性、分层架构设计合理性、链路及业务高可用性的原则，对网络架构的以下内容进行优化：网络流量流向合规优化、网络拓扑设计优化、带宽管理优化、负载均衡和流量优化、多路径冗余设计优化、网络监控和分析优化，通过以上优化措施，进一步提升数据中心网络的灵活性和可靠性。

# （2）物理架构梳理优化

# 结合物理设备情况，对整个IT基础架构进行梳理，形成物理拓扑图。梳理硬件设备和网络设备直接的连接性，明确通信方式，合理规划机房内设备的布局和位置，包括服务器、网络设备、安全设备等，以最大程度地提高空间利用率和设备运行效率。根据设备运行情况定期对物理拓扑进行优化，通过对数据中心物理架构的优化，提高数据中心的性能、稳定性和可靠性，降低运维成本，满足业务的需求和发展。

# 技术要求

1、运维服务要求

（一）总体服务要求

需熟悉市人社局业务、技术实力强、具有专业服务资质的公司来承担市人社局数据中心的运维工作，保障市人社局数据中心软硬件及整套系统的正常工作及全市业务的可靠性和连续性。

信息系统运维需要从管理和技术两个角度衡量服务质量，从管理角度来说，建立基于国家标准或者是国际实践的运维管理体系非常重要，构建一体化运维管理模式，形成组织、流程、工具三位一体的运营体系，并通过“监管控”运维自动化提高工作效率，通过运维分析实现并辅助运维决策，从而保证信息系统实现业务价值。

（二）总体技术要求

首先，人社局数据中心 IT 系统结构复杂，需要对现场情况非常熟悉，从而保证系统在出现问题后能够尽快修复，并保证系统变更和发布过程中的风险可控；其次，系统技术难度高，包含了大量的高端精密且相对封闭的设备和软件，特别是核心生产存储、核心网络设备及若干 Oracle 数据库 LINUX 软件等， 因此需要服务商具有相关认证的技术工程师，才能通过基础的技术支撑来保证业务的平稳运行。

对数据中心中支撑业务系统的各软件、操作系统、数据库、中间件，以及基础硬件平台中的服务器、存储、网络、安全等设备进行集中化和专业化的运营和维护管理，满足人社局信息共享和服务需求。

2、运维管理要求

（一）IT 运维管理体系

根据西安市人力资源和社会保障局数据中心运维环境设计运维管理体系，整体框架参照信息技术服务（ITSS）体系，结合现有运维对象特点，设计出IT运维的统一工作流程、维护体制、服务标准。推进IT运维服务交付管理“计划、实施、检查、改进”的持续性，保证运维体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，提升IT服务的水平。

结合实际情况建立响应式、主动式、价值式管理模式，每个季度对我局 IT 运行维护过程中事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理、服务级别管理、服务报告管理流程进行梳理，提高我局IT运维管理整体能力。

（1）调研评估服务，根据行业管理规定、业务功能及系统运行情况，对现有系统的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估，提出相应的建议和服务方案。

（2）提供运维范围内的例行操作服务，主要包括监控、预防性检查和常规作业。

（3）响应支持服务，分为事件驱动响应、服务请求响应和应急响应。

（4）优化改善服务，分为适应性改进、增强性改进和预防性改进三种类型。

（二）日常事件处置要求

制定运维事件处理、升级、变更等流程，确保运维工作的规范化和标准化，日常事件来源于用户反馈、设备监控告警和巡检等，为保障业务和设备的可用性，应按要求及时处置各类日常事件。

（1）服务要求

制定清晰可执行的事件处置流程；

明确岗位职责，具体到人；

受理事件，并详细记录内容；

进行分类管理，分配对应技术人员进行分析处理；

为保证业务连续性，需第一时间处理，如影响业务应用，首先恢复业务，再做进一步分析和产出解决方案；

事件处置完成后需进行验证，通过验证可以及时发现问题是否存在遗留隐患，以便进一步处理；

对代表性事件的处置过程进行知识库存档。

（2）输出物：《事件处置记录表》

《问题处置方案》

（三）安全事件处置要求

制定安全事件应急预案，成立安全应急小组，明确职责分工、处置流程和汇报机制，提供全年的应急响应服务，现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理，主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。保证数据中心连续运行的连续性、可靠性和稳定性。

（1）服务要求

当出现安全事件时，必须及时进行响应，具体要求包括：

技术人员必须在30分钟内到达现场；

对安全事件进行分析，查找原因；

抑制安全事件的进一步发展，将损害降低到最小化；

排除安全隐患，消除安全威胁，协助恢复系统正常运作；

提交应急响应报告及系统安全改进方案。

（2）输出物：《安全事件应急响应报告》

（四）服务级别要求

全年无休服务，提供 7×24 小时畅通的服务支持渠道，能根据故障等级，在规定时限内，提供专业的响应和技术支持。

（1）事件分级

事件等级示例：S1 级、S2 级、S3 级、S4 级。

S1 级：实时业务系统中断，全部用户无法访问。

S2 级：实时业务系统出现性能下降、非实时业务系统业务中断、部分用户无法访问或者 VIP 无法访问。

S3 级：个别用户不能访问服务（其他用户可以）、 部分用户访问变慢。

S4 级：个别配置项失效，不影响正常业务。

确定事件影响度

3、汇报管理要求

（1）日常汇报要求

日常工作中发生软硬件变更、升级、安全事件等情况时，应及时汇报，并提供响应资料进行补充，杜绝未经同意的风险操作。

（2）周汇报要求

每周五输出周工作内容和总结，明确本周各项工作进展情况和问题，并输出下周工作计划，按要求执行各项工作内容，重大事项可进行专题汇报。

（3）月汇报要求

每月底输出月工作内容及总结，对本月各项工作进展情况和问题进行汇报，对各项数字指标进行统计，总结本月重点工作，及时汇报。

（4）季度汇报要求

每季度末进行总结汇报，要求突出重点、条理清晰、语言简练、格式规范，讲数据中心的各项工作进展进行汇报，统计各项数字指标，对发现的问题给出建议，并制定下阶段工作计划。

4、驻场运维服务

（一）驻场运维服务

全年无休服务，提供 7×24 小时畅通的服务支持渠道，能根据故障等级，在规定时限内，提供专业的响应和技术支持。

（二）日常巡检

对系统涉及的硬件设备、网络运行状况、业务运行状况进行日常巡检，并建立巡检记录相关台账，按照甲方要求，做好数据对接、 网络调整、设备管理等工作。

（三）运维监测

建立设备管理监控体系，有效地对系统设备运行情况进行动态监控，及时发现隐患，排除故障。

（四）工作保障

负责重大会前调试以及会议期间的技术保障，以确保会议全程顺畅进行。同时，保障人社大厦所有楼层的网络故障，并配合外联单位进行网络测试，确保网络运行安全稳定。

（五）故障修复

负责系统故障的抢修，提供现场及远程故障响应等功能，同时提供故障处置所需的备品备件，包括但不限于网络、主机、存储等备品备件。

5、驻场人员服务

# 本项目配备的人员需具备中级及以上相关证书，其中项目经理 1 名，数据库工程师1名，网络工程师2名，主机工程师2名，安全工程师1名，维修电工1名，运维工程师2名，共计10人。工作日白天 8 人在岗，每日夜间值班人员2人，重要保障期间按照甲方要求执行驻场计划，必要时协调专家支持。

# 质量、安全要求

1、质量标准：符合相关国家标准、行业标准、作业设计要求，严格按照技术参数执行；结合实际情况建立响应式、主动式、价值式管理模式，每个季度对我局 IT 运行维护过程中事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理、服务级别管理、服务报告管理流程进行梳理，提高我局IT运维管理整体能力。

2、安全标准：安全符合国家相关安全标准、行业标准要求；制定安全事件应急预案，成立安全应急小组，明确职责分工、处置流程和汇报机制，提供全年的应急响应服务，现场支持的形式协助客户对遇到的突发性安全事件进行紧急分析和处理，主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等。保证数据中心连续运行的连续性、可靠性和稳定性。

五、商务要求

1、履行合同的时间：合同签订后1年

2、地点：西安市人力资源和社会保障局信息中心指定地点

3、质量保证及售后服务：承诺可提供7*24的专人提供对接，快速响应。提供电话咨询、现场响应、技术升级等服务，售后服务期1年。

六、验收标准

1、服务专业性：提供的技术服务完全满足项目需求，按照合同要求完成服务内容，验收资料齐全合理；

2、响应及时性：遵守合同约定的服务响应要求；

3、安全性：发生运维故障等级及恢复时间满足合同要求。

附件1：设备维保清单

| 序号 | 产品名称 | 设备型号 | 数量 | 维保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | H3C S10508X | 2 | 在保 |
| 2 | 核心交换机 | 华为 CE16808 | 2 | 在保 |
| 3 | 汇聚交换机 | 华为 S12700E-8 | 2 | 在保 |
| 4 | 汇聚交换机 | H3C S5590 | 2 | 在保 |
| 5 | 路由器 | H3C SR6608 | 4 | 在保 |
| 6 | 负载均衡 | 深信服 AD-1000-B2400 | 2 | 在保 |
| 7 | 堡垒机 | 天融信 TopSAG | 2 | 在保 |
| 8 | 防火墙 | 深信服 AF-2000-FH2102A-YN | 2 | 在保 |
| 9 | 防火墙 | 深信服 WAF-2000 V8.0（万兆） | 2 | 在保 |
| 10 | 防火墙 | 深信服 AF-2000-FH2250A-YN | 1 | 在保 |
| 11 | 防火墙 | 深信服 AF-2000-FH2102A-YN | 2 | 在保 |
| 12 | 态势感知 | 深信服 SIP-1000-B400 | 1 | 在保 |
| 13 | 流量监控探针 | 深信服 STA-100 V3.0（千兆） | 2 | 在保 |
| 14 | 上网行为管理 | 深信服 AC-1000-B2100-YN | 1 | 在保 |
| 15 | 数据库服务器 | H3C UniServer R8900 G3 | 2 | 在保 |
| 16 | 存储 | 华为 5510 | 1 | 在保 |
| 17 | 备份服务器 | 爱数 AB4000 | 1 | 在保 |
| 18 | 运维管理平台服务器 | 联想 SR258 | 1 | 在保 |
| 19 | 人脸识别服务器 | 联想 7D4M | 1 | 在保 |
| 20 | CA认证服务器 | 外网SSL证书签发 | 1 | 一年原厂质保 |
| 21 | 汇聚交换机 | HUAWEI CE 6881 | 1 | 一年质保 |
| 22 | 交换机 | H3C S5500-28-EI | 3 | 一年质保 |
| 23 | 交换机 | H3C S5500 | 1 | 一年质保 |
| 24 | 交换机 | H3C S5048PV5-EI | 1 | 一年质保 |
| 25 | 路由器 | H3C SR6608 | 1 | 一年质保 |
| 26 | 负载均衡 | 神州云科 YK i4600 | 2 | 一年原厂质保 |
| 27 | VPN设备 | 启明星辰 SJJ1541-4000 | 2 | 一年质保 |
| 28 | VPN设备 | 启明星辰 SJJ1541-6000 | 2 | 一年原厂质保 |
| 29 | 日志审计 | 深信服 SIP-Logger E600 | 1 | 一年原厂质保 |
| 30 | 日志审计 | 奇安信 LAS-R56M | 1 | 一年原厂质保 |
| 31 | 数据库审计 | 深信服 DAS-1000 | 1 | 一年原厂质保 |
| 32 | 数据库审计 | 奇安信 DAS1000-TF20 | 1 | 一年原厂质保 |
| 33 | 交换机 | H3C S1024R | 1 | 一年质保 |
| 34 | 防火墙 | 奇安信 SecGate 3600 | 2 | 一年原厂质保 |
| 35 | 防火墙 | Dptech FW1000-GS | 2 | 一年质保 |
| 36 | 防火墙 | 深信服 AF-2000-FH2250A-YN | 1 | 一年原厂质保 |
| 37 | 防火墙 | 深信服 AF-2000-B2150 | 2 | 一年原厂质保 |
| 38 | 网闸 | H3C SecPath GAP2000-A | 2 | 一年原厂质保 |
| 39 | 杀毒软件服务器 | 联想 7Y53 | 1 | 一年原厂质保 |
| 40 | 数据库服务器 | Oracel SERVER X7-2 | 1 | 一年质保 |
| 41 | 数据库服务器 | 浪潮 TS860M5 | 2 | 一年原厂质保 |
| 42 | 数据库服务器 | 浪潮 TS860G3 | 2 | 一年原厂质保 |
| 43 | 数据库服务器 | 浪潮 NF8480M5 | 1 | 一年原厂质保 |
| 44 | 虚拟化存储 | 华为 OS5510V5 | 2 | 一年原厂质保 |
| 45 | 虚拟化存储 | 浪潮 AS5600G2 | 1 | 一年原厂质保 |
| 46 | 数据库存储 | 浪潮 AS18000 | 1 | 一年原厂质保 |
| 47 | 备份存储 | 华为 OceanStor5510 | 1 | 一年原厂质保 |
| 48 | SAN交换机 | 长虹 SW6510 | 1 | 一年质保 |
| 49 | SAN交换机 | 华为 SNS3664 | 1 | 一年质保 |
| 50 | SAN交换机 | 浪潮 FS6500 | 2 | 一年质保 |
| 51 | 虚拟化平台 | H3C R6700 G3 | 6 | 一年原厂质保 |
| 52 | 虚拟化平台 | 浪潮 TS860G3 | 9 | 一年原厂质保 |
| 53 | 虚拟化平台 | 浪潮 TS860M5 | 1 | 一年原厂质保 |
| 54 | 服务器 | IBM X3850M2 | 2 | 一年质保 |
| 55 | 虚拟化平台 | IBM flex | 2 | 一年质保 |
| 56 | CA认证服务器 | X3850X5 | 2 | 一年质保 |

第四部分  合同范本

西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目

# 合   同

（项目编号：KY2024-1-159）

甲  方：西安市人力资源和社会保障局信息中心

乙    方：

鉴 证 方：陕西开源招标有限公司

2024年 月

中国  西安

合  同

依据“西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目”（项目编号：KY2024-1-159），经由陕西开源招标有限公司组织招标，甲、乙双方协商、确认，为确保该项目的顺利实施，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，结合本项目具体情况，签订本合同，共同遵守达成如下条款：

一、定义

除非本合同另有规定，本合同使用的下列词汇具有如下含义：

项目：

最终用户：西安市人力资源和社会保障局信息中心

双方表示：甲方和乙方

二、项目内容

由乙方为甲方提供数据中心所有软硬件设备维保、网络安全、设备环境的技术服务，具体设备信息、服务项目及内容以附件内容为准。

三、双方权利和义务

1、甲方

1.1甲方应为乙方基于本合同所提供的运维服务提供必要的工作环境和便利；

1.2甲方应向乙方真实、客观的提供附件一所涉及全部服务项目所对应资料，以便乙方正常、高效开展本合同项下所需提供的运维服务；

1.3甲方应按照本合同所约定的付款条件及期限按期足额向乙方支付合同款项。

2、乙方

2.1乙方应按照本合同及附件之约定为甲方提供符合双方约定的运维服务；

2.2本合同履行过程中，数据中心设备及系统出现故障的，乙方应按照合同及附件要求按时至现场予以处理并排除故障，具体要求以附件一为准。

2.3乙方指派          为项目经理，乙方应确保其所指派项目联系人能够高效处理本合同项下的各种情况，如经甲方考核认定联系人不符合合同要求的，甲方有权以书面形式向乙方提交更换申请，乙方审核无误后应予以更换。

2.4乙方应保证其提供服务不影响甲方的正常办公秩序。

2.5乙方提供服务应遵守甲方的规章制度及安全管理的相关规定，造成甲方及甲方工作人员财产、人身损害的，应承担赔偿责任。

2.6乙方因提供服务造成乙方及乙方人员发生财产、人身损害的，由乙方承担损害赔偿责任，与甲方无关。

2.7未经甲方事先书面同意，乙方不得将服务内容分包给其他第三方。

2.8因甲方设备部件损坏需要更换备件、配件的，乙方更换周期不得超过3个工作日，并对备件、配件提供自更换之日起至少一年的质保期，且乙方对所有服务设备的全部故障件的维修、更换、配件的运输等均是免费的。所有更换的备件均为与原设备或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块的备件。所有因乙方更换的备件问题引发的故障或造成的损失均由乙方承担全部责任。乙方在为故障设备更换备件、配件期间，应自行向甲方提供备机，保证甲方系统及硬件设备的正常运行，不因备件、配件的更换影响甲方系统及设备的运行。

四、维护服务起止时间

运维服务期限为：自合同签订之日起一年，即     年   月   日起至     年   月   日止。

五、合同金额及支付

1、合同金额

双方确认，本合同约定提供合同附件的服务内容的总金额为           元       ，由于乙方维护工作不力，甲方委托第三方维护而产生的全部合理费用，由乙方承担。

2、付款条件与时间

2.1合同签订生效后一个月内，甲方一次性支付给乙方合同总价款的60%。

2.2运维服务期满验收合格后，支付合同总价的40%。

2.3在运维服务期内，发生一级或二级故障，乙方未在约定的时间内恢复业务系统，每发生一次扣除合同总额的5%，该扣款总额以合同总价款的20%为限。

3付款方式

银行卡转账，付款前乙方须出具等额增值税普通发票。如乙方未能在甲方付款前向甲方开具符合甲方要求的发票，甲方有权拒绝付款，由此造成的损失由乙方承担。

六、变更

1、乙方需要保证项目主要人员的稳定性，即在系统投产前如有人员变动，在征求甲方同意后，需提前10个工作日以书面形式通知甲方。主要人员至少包括：乙方的项目领导小组成员、项目经理，技术（业务）骨干。因未及时通知而造成的项目实施延误的直接损失，由乙方承担。

2、签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

七、保密义务

1、双方同意本合同条款及其附件内之信息乃是秘密，双方有保密之义务，非经对方的书面允许，不应将其泄露给任何第三方（根据其适用的法律必须披露的情况除外）。

2、双方同意对在服务期内,运维过程中产生的文档（包括维护巡检文档、性能评估及技术方案）均负有保密义务，任何一方不得将秘密泄漏给第三方（根据其适用的法律必须披露的情况除外）。

3、双方同意对在合作过程中所获知的对方的企业、技术情报和资料均负有保密义务，任何一方不得将获知的对方技术、商业秘密泄漏给第三方（根据其适用的法律必须披露的情况除外）。

4、在乙方相关人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的义务，保证上述人员同意接受本条款的约束，乙方同时应对上述人员的保密行为进行有效的监督管理。乙方如发现甲方向其披露的相关保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密范围进一步扩大，并及时告知甲方。

5、合同履行期间双方均应遵守合同规定的保密义务。违反上述规定的直接损失由责任方承担。

八、违约责任

本合同任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定条件，即构成违约，另一方有权要求违约方支付合同总价10%的违约金或者采取补救措施，违约金不足以弥补损失的，有权要求赔偿损失。

1、合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款%的违约金。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3、甲方无正当理由拒绝接受服务的，需向乙方偿付本合同总价10%的违约金。

4、若乙方违反合同约定的保密义务的，应承担由此给甲方及第三人造成的损失，并尽最大可能防止泄漏的扩散或损失的加重，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

5、在合同履行中，如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应当承担甲方损失的赔偿责任。

6、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于5个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷。

7、在运维服务期内，乙方未履行合同约定的服务内容、延迟向甲方提供服务或者未在约定的时间内完成服务内容的，乙方应支付违约金。发生一级、二级故障乙方未在约定时间内响应或恢复业务，每发生一次支付合同总金额5%的违约金，发生三级至四级故障的乙方未在约定时间内响应或恢复业务的，每发生一次支付合同总金额1%的违约金。

8、甲方有权在支付剩余款项时直接扣除上述违约金，合同期间乙方发生上述情形大于五次的（包含本数），甲方有权单方解除合同，并向甲方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失”

9、乙方违反合同约定进行转包或分包的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款20%的违约金，若违约金不足以弥补损失的，还应当承担赔偿损失的责任。

10、乙方提供的服务未达到合同约定的标准或相关法律法规、行业要求标准, 甲方有权要求乙方限期整改，整改所发生的费用由乙方自行承担。若因乙方拒绝整改或整改后仍不符合甲方要求的，乙方应按合同价款20%向甲方支付违约金。

11、合同履行期间，因乙方原因导致甲方设备系统损坏的，乙方应予以修复，无法修复的，乙方应向甲方赔偿设备损坏的损失；如因前述情形导致甲方设备、系统或数据永久损毁灭失的，乙方还应向支付合同价款10%的违约金。

12、如果甲方因在乙方授权范围内使用乙方提供的软件、文件资料等，而遭到的第三方就侵犯专利、商标、工业设计或其他知识产权而提出的索赔和诉讼，由乙方承担全部法律后果，如因该等情形导致甲方损失的，乙方应给予甲方全额赔偿。

13、任何一方对自然灾害及其他不可抗力原因造成的迟延履行、不完全履行或不履行义务均不应视为违约。

验收

1、服务资料交付载体：乙方向甲方交付电子文档U盘一套，资料包括但不限于服务过程中涉及到的《驻场运维保障服务技术方案》、日常巡检表、故障排查表、运行监测表、重大会议保障记录、设备运行状况月报表、驻场服务工作情况报告等甲方要求提供的资料。

2、交付时间：以项目验收确认时间为准。

3、地点：甲方指定地点。

4、验收方式：

4.1项目服务期满后，由甲方组织验收。采用现场验收的模式（必要时请有关专家），由甲、乙双方签字盖章确认，验收不合格的，乙方应当在5个工作日内消除造成验收不合格的原因，并承担由此引发的一切费用。否则甲方有权解除合同，乙方应支付合同总金额10%的违约金，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方损失。验收合格后，填写政府采购履约验收单（一式五份）作为对服务的最终认可。

4.2乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

5、验收依据：

5.1公开招标文件、投标文件、澄清表（函）；

5.2本合同及附件文本；

5.3国家相应的标准、规范。

十、不可抗力

在本合同执行的过程中，由于发生战争、洪水、台风、地震、疫症或其他人力不能控制等不可抗力事件，致使本合同的任何一方无法履行本合同规定的义务，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。遭受不可抗力的一方需及时通知对方，应在不可抗力事件发生的30日内，向本合同对方出具有关权威部门的证明。

十一、合同中止

如果乙方有下列情形之一的，甲方可以中止履行合同：

经营状况严重恶化；

转移财产、抽逃资金，以逃避债务或丧失商业信誉；

丧失与实现本合同目的密切相关的经营资格；

有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形。

如果甲方有下列情形之一的，乙方可以中止履行合同：

2.1迟延付款逾三个月；

2.2 达到阶段完成标准后，无正当原因无法在一个月内组织阶段性验收；

3、合同中止时，应根据合同实际执行情况，一方需向另一方支付因履行合同的相关合理费用（包括但不限于服务费用、货款等）。

十二、合同解除

1、经双方书面协商一致，可提前解除合同，双方不负违约责任。

2、乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，另行委托第三方服务。乙方返还已支付合同款项，并支付本合同约定的违约金，给甲方造成损失的，还须赔偿甲方因此遭受的所有损失：

2.1乙方提供的服务未能达到本合同约定或乙方承诺的两次以上的；

2.2乙方未经甲方书面同意，擅自将合同内容转委托的；

2.3乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知一次后，仍违约的；

2.4乙方存在严重违法行为的；

2.5乙方被吊销营业执照的；

2.6乙方私自复制或向任何第三方泄露甲方提供的任何文件、信息的；

2.7其他造成甲方重大损失的。

十三、通知

本合同规定之通知应以书面方式送达至另一方。任何一方变更通知方式，应于变更后三日内书面通知对方，未予通知的，以变更前的通知方式送达视为有效送达。

十四、管辖及争议的解决

本合同的解释、效力、履行及其他事宜，均受中华人民共和国法律、法规的管辖。如双方因履行本合同发生任何争议，应首先协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院起诉。

十五、本合同效力

本合同条款及其附件和本项目的招投标文件构成双方的全部约定。双方以书面方式对本合同条款及附件进行修改和补充，经双方协商同意后的该书面修改及补充与本合同具有同等法律效力。

如本合同有任何条款被司法机关视为无效、被撤销、不合法或不可执行，不影响本合同其他条款的效力。

十六、其他

本合同自双方的法定代表人签字（盖章）或委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。双方的法定代表人亦可以授权书授权其他人事签署本合同。

投标文件及澄清内容为本合同不可分割的组成部分。

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，政府采购管理部门备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

（以下无正文）

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
| --- | --- | --- |
| 西安市人力资源和社会保障局信息中心（公章） | （公章） | 陕西开源招标有限公司（印章） |
| 地址：西安市雁塔区建工路28号 | 地址： | 地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人 |
| 授权代理人： | 授权代理人： | 授权代理人： |
| 电话：029-82282994 | 电话： | 电话：029-81206622-822 |
| 传真：029-82282994 | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 账号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2024-1-159

（正本或副本）

西安市人力资源和社会保障局信息中心2024年度数据中心专业维保服务项目

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2024-1-159号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

6、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

7、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                                                单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                           共   页，第   页

（投标人根据项目实际需求自行编制分项报价表）

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 | 投 标 响 应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“采购内容及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括服务期、服务地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证明）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：           ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

非联合体投标声明函

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

三、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及要求、评分标准可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

一、供应商企业关系关联承诺书（格式一）

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式二）

格式一：

供应商企业关系关联承诺书

我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：

1、我方在本项目磋商响应中，         （存在/不存在）与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1-1、股权关系说明

1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。

1-1-2、我单位控股的单位有        。

1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。

1-2、管理关系说明

与我单位存在管理关系的单位有                。

2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响磋商公正性的情形。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

格式二：

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告： 近三年因项目实施问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn