**中标单位所投产品品牌型号**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品目录** | **品牌型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 防火墙（核心产品） | 绿盟，NFNX3-HDB3280 | 套 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | 理士，DJM12120SX | 块 | 60 |
| 3 | IP 网络对讲主机 | 来邦，NNV-60XZ++ | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体控制盒 | 来邦，NLV-DC | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | HKC，T3252U | 台 | 1 |
| 6 | IP 床位分机 | 来邦，NND-A07XZ+ | 台 | 30 |
| 7 | 防水按钮 | 来邦，ANW4X | 个 | 15 |
| 8 | 点阵走廊显示屏 | 来邦，NN-HJD2X | 台 | 2 |
| 9 | 门灯 | 来邦，NBW-ME5 | 个 | 15 |
| 10 | 线缆 | 扬州高通，RVV3\*0.75 | 米 | 300 |
| 11 | 网线 | 扬州高通，CAT6 | 箱 | 8 |
| 12 | 交换机 | 华三，S5120V3-28P-PWR-LI | 台 | 2 |
| 13 | 辅材管材 | 国产， φ20/φ25 | 项 | 1 |
| 14 | 室外机 | 天图，TK-360 | 套 | 4 |
| 15 | 室内机 | 天图，TK-550 | 台 | 2 |
| 16 | 交换机 | 天图，24VPOE | 台 | 1 |
| 17 | 硬盘录像机 | 海康威视， DS-96128N-H20R(标配) (20× 16T AI 盘) | 台 | 1 |
| 18 | 机柜 | 大唐卫士，SJ4022-M | 台 | 1 |