西安市第三医院皮肤科门诊室内改造项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

西安市第三医院皮肤科门诊室内改造项目，建设地点在西安市未央区行政辖区内凤城二路与凤城三路之间，凤新路以东。本次改造4层局部，693.62m2。

- 编制范围

1. 西安市第三医院皮肤科门诊室内改造项目，具体范围以工程量清单为准。

三、编制依据

1.西安市第三医院皮肤科门诊室内改造项目施工图；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

3.《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）、《陕西省室内装饰工程定额》（2002）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、《全统修缮定额土建工程陕西省价目表》（2001）、《陕西省室内装饰工程》（2002）及其他相关文件；

4.《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）及其他相关文件；

5.人工费执行陕建发〔2021〕1097号文；

6.本工程计价程序执行陕建发〔2019〕45号文件,陕建发〔2019〕1246号文件及相关配套文件；建筑施工安全生产责任险执行陕建发〔2020〕1097号文件；陕建发〔2021〕1021号文《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》，其他规费按现行《计价规则》及配套计价文件计取；

7.正常施工组织设计及施工方法；

8.施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

9.与建设工程项目有关的答疑文件；

10.其他相关资料。

四、其他说明

1.给排水拆除仅考虑卫生间部分进行拆除，其余均为新做部分；电伴热因图纸未提供做法，暂未考虑；

2.消火栓系统中拆除仅计取环管及连接至消火栓处管道及附属阀门与消火栓，喷淋灭火系统水平管道、连接喷头管道及水喷头全部进行更换，水喷头按玻璃球喷头计取；

3.电气工程按开槽更换穿线管考虑；

4.消防电配管暂按sc25考虑；

5.弱电显示屏、摄像头，选号扩音对讲设备不包含在本次范围内；

6.电气工程按开槽更换穿线管考虑；

7.所有砂浆采用现拌砂浆考虑；

8.本工程量清单编制采用广联达云计价平台GCCP6.0（陕西西安增值税版本：6.4100.23.121）。