- 工程量清单

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地整治 |  |  |
| 1.1 | 土、石方工程 |  |  |
| 1.1.1 | 石方人工开挖 | m³ | 248.4 |
| 1.1.2 | 坡面浮渣人工清理 | m³ | 882 |
| 1.1.3 | 客土外购（运距30km） | m³ | 426 |
| 1.1.4 | 墙后弃渣、客土回填压实 | m³ | 1556.4 |
| 1.1.5 | 鱼鳞坑整地 | 个 | 1022 |
| 1.2 | 浆砌石挡土墙（总长度115m） |  |  |
| 1.2.1 | 基槽开挖 | m³ | 69 |
| 1.2.2 | M10浆砌块石 | m³ | 207 |
| 1.2.3 | 反滤包 | m³ | 2.57 |
| 1.2.4 | 泄水管 | m | 76.67 |
| 1.2.5 | 伸缩缝 | m² | 13.8 |
| 1.2.6 | 砂浆抹面 | m² | 249.09 |
| 1.3 | SNS主动防护网 |  |  |
| 1.3.1 | 主动防护网 | m² | 720 |
| 2 | 绿化工程 |  |  |
| 2.1 | 植树植草绿化 |  |  |
| 2.1.1 | 鱼鳞坑植白皮松绿化 | 株 | 1022 |
| 2.1.2 | 坡脚植爬山虎绿化 | 株 | 72 |
| 2.1.3 | 坡顶植常春藤绿化 | 株 | 56 |
| 2.1.4 | 播撒草籽绿化 | hm² | 0.26 |
| 2.2 | 植被养护 |  |  |
| 2.2.1 | 植树养护 | 株 | 1022 |
| 2.2.2 | 植草养护 | m² | 2578 |