**已标价工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| **(一)** | **工程措施投资** |  |  |  |  |
| **1** | **池体工程** |  |  |  |  |
| 1.1 | 1#涝池池体 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 边坡开挖，外运3km | m³ | 274.23 |  |  |
| 1.1.2 | 土方外购 | m³ | 394.9 |  |  |
| 1.1.3 | 土方回填 | m³ | 329.08 |  |  |
| 1.1.4 | 边坡整修 | m² | 548.46 |  |  |
| 1.1.5 | 机械安装松木桩（4m长） | 根 | 523 |  |  |
| 1.2 | 2#涝池池体 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 边坡开挖，外运3km | m³ | 277.11 |  |  |
| 1.2.2 | 土方外购 | m³ | 399.04 |  |  |
| 1.2.3 | 土方回填 | m³ | 332.53 |  |  |
| 1.2.4 | 边坡整修 | m² | 554.21 |  |  |
| 1.2.5 | 机械安装松木桩 | 根 | 1017 |  |  |
| 1.3 | 3#涝池池体 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 边坡开挖，外运3km | m² | 204.58 |  |  |
| 1.3.2 | 土方外购 | m³ | 294.6 |  |  |
| 1.3.3 | 土方回填 | m³ | 245.5 |  |  |
| 1.3.4 | 边坡整修 | m² | 409.16 |  |  |
| 1.3.5 | 机械安装松木桩 | 根 | 1012 |  |  |
| 1.4 | 4#涝池池体 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 边坡开挖，外运3km | m² | 93.68 |  |  |
| 1.4.2 | 土方外购 | m³ | 134.89 |  |  |
| 1.4.3 | 土方回填 | m³ | 112.41 |  |  |
| 1.4.4 | 边坡整修 | m² | 187.35 |  |  |
| 1.4.5 | 机械安装松木桩 | 根 | 502 |  |  |
| 1.5 | 5#涝池池体 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 涝池清表 | m² | 92.59 |  |  |
| 1.5.2 | 土方开挖，弃运3km | m³ | 1964.54 |  |  |
| 1.5.3 | 土方外购 | m³ | 386.95 |  |  |
| 1.5.4 | 土方回填 | m³ | 322.46 |  |  |
| 1.5.5 | 边坡修整 | m² | 297.48 |  |  |
| 1.5.6 | 机械安装松木桩 | 根 | 946 |  |  |
| **2** | **进水工程** |  |  |  |  |
| 2.1 | 引水工程 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 1#涝池进水管 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | DE315mmPE管(0.6MPa) | m | 80 |  |  |
| 2.1.1.2 | 定向钻施工 | m | 80 |  |  |
| 2.1.2 | 2#涝池进水管 |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | DE315mmPE管(0.6MPa) | m | 24 |  |  |
| 2.1.2.2 | 定向钻施工 | m | 24 |  |  |
| 2.1.2.3 | 土方开挖 | m³ | 46.8 |  |  |
| 2.1.2.4 | 土方回填 | m³ | 41.23 |  |  |
| 2.1.2.5 | 20cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 3.27 |  |  |
| 2.1.2.6 | 10cm厚C20混凝土垫层 | m³ | 1.92 |  |  |
| 2.1.2.7 | D300混凝土承插管 | m | 26 |  |  |
| 2.1.3 | 5#涝池进水管 |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 172.8 |  |  |
| 2.1.3.2 | 土方回填 | m³ | 152.24 |  |  |
| 2.1.3.3 | 20cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 12.09 |  |  |
| 2.1.3.4 | 10cm厚C20混凝土垫层 | m³ | 7.1 |  |  |
| 2.1.3.5 | D300混凝土承插管 | m | 96 |  |  |
| 2.1.3.6 | 圆形砖砌检查井（Φ=1600） | 座 | 1 |  |  |
| 2.2 | 进水口设计 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 石头布设（0.5-0.8m) | 个 | 4 |  |  |
| **3** | **排水工程** |  |  |  |  |
| 3.1 | 干砌石连通渠 | m | 115 |  |  |
| 3.1.1 | 土方开挖，弃运3km | m³ | 138 |  |  |
| 3.1.3 | 人工堆砌卵石 | m³ | 28 |  |  |
| 3.1.4 | 人工整形 | m² | 351.9 |  |  |
| 3.1.5 | 30cm厚C20混凝土跌水 | m³ | 1.35 |  |  |
| 3.1.6 | 模板 | m² | 5.4 |  |  |
| 3.2 | 2#~4#涝池连通工程 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 汀步石铺设 |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 表层砖砌路面拆除，弃运3km | m³ | 1.12 |  |  |
| 3.2.1.2 | 土方开挖，弃运3km | m³ | 46.46 |  |  |
| 3.2.1.3 | 15cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 9 |  |  |
| 3.2.1.4 | 10cm厚C15混凝土垫层 | m³ | 6 |  |  |
| 3.2.1.5 | 15cm厚C15砼基础 | m³ | 4.5 |  |  |
| 3.2.1.6 | 铺设芝麻灰条石（1800\*600\*400） | 块 | 20 |  |  |
| 3.2.2 | 玻璃桥处连通工程 |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 拆除表层砖砌路面 | m² | 9.9 |  |  |
| 3.2.2.2 | 30cm厚3:7灰土 | m³ | 12 |  |  |
| 3.2.2.3 | 25cm厚C20混凝土 | m³ | 10 |  |  |
| 3.2.2.4 | 25cmC20混凝土跌水 | m³ | 2 |  |  |
| 3.2.2.5 | 模板 | m² | 6 |  |  |
| 3.3 | 4#涝池排水工程 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | DE300mmPE管(0.6MPa) | m | 12 |  |  |
| 3.3.2 | 定向钻施工 | m | 12 |  |  |
| 3.3.3 | 土方开挖 | m³ | 79.2 |  |  |
| 3.3.4 | 土方回填 | m³ | 69.78 |  |  |
| 3.3.5 | 土方弃运3km | m³ | 12.5286 |  |  |
| 3.3.6 | 20cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 5.54 |  |  |
| 3.3.7 | 10cm厚C20混凝土垫层 | m³ | 3.26 |  |  |
| 3.3.8 | D300混凝土承插管 | m | 44 |  |  |
| 3.3.9 | 圆形砖砌检查井（Φ=1600） | 座 | 2 |  |  |
| 3.4 | 5#涝池排水工程 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 土方开挖 | m³ | 334.8 |  |  |
| 3.4.2 | 土方回填 | m³ | 294.96 |  |  |
| 3.4.3 | 土方弃运3km | m³ | 52.9872 |  |  |
| 3.4.4 | 20cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 23.42 |  |  |
| 3.4.5 | 10cm厚C20混凝土垫层 | m³ | 13.76 |  |  |
| 3.4.6 | D300混凝土承插管 | m | 186 |  |  |
| 3.4.7 | DE300mmPE管(0.6MPa) | m | 8 |  |  |
| 3.4.8 | PE管定向钻施工 | m | 8 |  |  |
| 3.4.9 | 圆形砖砌检查井（Φ=1600） | 座 | 4 |  |  |
| **4** | **附属工程** |  |  |  |  |
| 4.1 | 安全警示牌 | 个 | 1 |  |  |
| **5** | **配套工程** |  |  |  |  |
| 5.1 | 片石步道铺装 |  | 423.5 |  |  |
| 5.1.1 | 土方开挖弃运3km | m² | 168.96 |  |  |
| 5.1.2 | 路基整平回填碾压 | m² | 563.21 |  |  |
| 5.1.3 | 15cm厚3:7灰土 | m³ | 84.48 |  |  |
| 5.1.4 | 10cm厚C20砼 | m³ | 56.32 |  |  |
| 5.1.5 | 模板 | m² | 8.47 |  |  |
| 5.1.6 | 8.0cm厚1:2.5水泥砂浆 | m² | 563.21 |  |  |
| 5.1.7 | 种植土拌草籽灌缝 | m² | 550.55 |  |  |
| 5.1.8 | 6cm厚片石路面 | m² | 563.21 |  |  |
| 5.2 | 青石板步道铺装 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 土方开挖，弃运3km | m³ | 46.5 |  |  |
| 5.2.2 | 30cm厚3:7灰土 | m³ | 10.3 |  |  |
| 5.2.3 | 6cm厚C15混凝土垫层 | m³ | 2.06 |  |  |
| 5.2.4 | 2cm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 | m² | 34.32 |  |  |
| 5.2.5 | 踏步两侧圆石堆砌 | m³ | 1.54 |  |  |
| 5.2.6 | 15cm厚青石板（900\*400\*150） | 块 | 24 |  |  |
| 5.2.7 | 15cm厚青石板（1100\*400\*150） | 块 | 53 |  |  |
| 5.2.8 | 路缘石铺设 | m | 315 |  |  |
| 5.3 | 湖心亭翻新 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 拆除原有硬质地面 | m³ | 2.2848 |  |  |
| 5.3.2 | 15cm厚3:7灰土垫层 | m³ | 4.28 |  |  |
| 5.3.3 | 8cm厚C15混凝土垫层 | m³ | 2.28 |  |  |
| 5.3.4 | 地面仿古青砖铺设（400\*400） | m² | 28.56 |  |  |
| 5.3.5 | 原有木亭翻新维修 | 座 | 1 |  |  |
| 5.3.6 | 卷帘（1.6\*1.8） | 个 | 6 |  |  |
| 5.4 | 涝池周边垃圾处理 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 垃圾桶（250L） | 个 | 10 |  |  |
| **(二)** | **林草措施投资** |  |  |  |  |
| **1** | **池边绿化** |  |  |  |  |
| 1.1 | 池壁草皮铺设 | m² | 1996.7 |  |  |
| 1.2 | 草皮卷 | m² | 1996.7 |  |  |
| 1.3 | 栽植佛甲草 | m² | 400 |  |  |
| 1.4 | 佛甲草 | m² | 400 |  |  |
| 1.5 | 栽植紫穗狼尾草 | m² | 38 |  |  |
| 1.6 | 紫穗狼尾草 | m² | 38 |  |  |
| 1.7 | 栽植细叶芒 | m² | 139 |  |  |
| 1.8 | 细叶芒 | m² | 139 |  |  |
| 1.9 | 栽植圆锥绣球 | 株 | 20 |  |  |
| 1.10 | 圆锥绣球（2加仑） | 株 | 20 |  |  |
| 1.11 | 栽植芦苇 | m² | 3.5 |  |  |
| 1.12 | 芦苇 | m² | 3.5 |  |  |
| 1.13 | 栽植德国鸢尾 | m² | 8.4 |  |  |
| 1.14 | 德国鸢尾 | m² | 210 |  |  |
| 1.15 | 栽植红枫 | 株 | 3 |  |  |
| 1.16 | 红枫（φ5-6cm) | 株 | 3 |  |  |
| 1.17 | 栽植雪松 | 株 | 2 |  |  |
| 1.18 | 雪松(高2-2.5m，Φ8cm) | 株 | 2 |  |  |
| 1.19 | 栽植木槿 | 株 | 1 |  |  |
| 1.20 | 木槿(高1.6m) | 株 | 1 |  |  |
| 1.21 | 栽植风车茉莉 | 株 | 5 |  |  |
| 1.22 | 风车茉莉（高5m) | 株 | 5 |  |  |
| 1.23 | 栽植花石榴 | 株 | 3 |  |  |
| 1.24 | 花石榴（高2m) | 株 | 3 |  |  |
| 1.25 | 栽植石楠球 | 株 | 1 |  |  |
| 1.26 | 石楠球（高1m) | 株 | 1 |  |  |
| 1.27 | 栽植荷花 | m² | 31.5 |  |  |
| 1.28 | 荷花 | 株 | 126 |  |  |
| 1.29 | 栽植菖蒲 | m² | 63 |  |  |
| 1.30 | 菖蒲 | m² | 2268 |  |  |
| 1.31 | 栽植美人蕉 | m² | 4.2 |  |  |
| 1.32 | 美人蕉 | m² | 105 |  |  |
| 1.33 | 栽植黄菖蒲 | m² | 33.125 |  |  |
| 1.34 | 黄菖蒲 | 株 | 530 |  |  |
| 1.35 | 栽植睡莲 | m² | 25.2 |  |  |
| 1.36 | 睡莲 | 株 | 252 |  |  |
| 1.37 | 栽植梭鱼草 | m² | 6.7 |  |  |
| 1.38 | 梭鱼草 | 株 | 107 |  |  |
| 1.39 | 栽植香蒲 | m² | 26.5 |  |  |
| 1.40 | 香蒲 | 株 | 661 |  |  |
| **2** | **周边景观工程** |  |  |  |  |
| 2.1 | 栽植苗木 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 栽植花石榴（2m) | 株 | 7 |  |  |
| 2.1.2 | 花石榴（2m) | 株 | 7 |  |  |
| 2.1.3 | 栽植红枫（直径3公分） | 株 | 4 |  |  |
| 2.1.4 | 红枫（直径3公分） | 株 | 4 |  |  |
| 2.1.5 | 栽植风车茉莉 | 株 | 5 |  |  |
| 2.1.6 | 风车茉莉（高5m） | 株 | 5 |  |  |
| 2.1.7 | 栽植豆瓣黄杨 | 株 | 1520 |  |  |
| 2.1.8 | 豆瓣黄杨（高40cm) | 株 | 1550 |  |  |
| 2.1.9 | 栽植金森女贞 | 株 | 1025 |  |  |
| 2.1.10 | 金森女贞（高40cm) | 株 | 1046 |  |  |
| 2.1.11 | 栽植花叶芦竹 | 株 | 124 |  |  |
| 2.1.12 | 花叶芦竹 | 株 | 126.48 |  |  |
| 2.1.13 | 栽植竹子（2.5-3m) | 株 | 446 |  |  |
| 2.1.14 | 竹子（2.5-3m) | 株 | 455 |  |  |
| 2.1.15 | 栽植月季（高40cm) | 株 | 2300 |  |  |
| 2.1.16 | 月季（高40cm) | 株 | 2346 |  |  |
| 2.1.17 | 栽植玉簪 | m² | 105 |  |  |
| 2.1.18 | 玉簪 | 株 | 1575 |  |  |
| 2.1.19 | 栽植鼠尾草 | m² | 386 |  |  |
| 2.1.20 | 鼠尾草 | 株 | 17370 |  |  |
| 2.1.21 | 栽植八宝景天 | m² | 75 |  |  |
| 2.1.22 | 八宝景天 | 株 | 4500 |  |  |
| 2.1.23 | 栽植皮球柏（冠幅50cm) | 株 | 2 |  |  |
| 2.1.24 | 皮球柏（冠幅50cm) | 株 | 2 |  |  |
| 2.1.25 | 栽植紫薇 | 株 | 5 |  |  |
| 2.1.26 | 紫薇 | 株 | 5 |  |  |
| 2.1.27 | 栽植美人蕉（陆生） | m² | 14 |  |  |
| 2.1.28 | 美人蕉（陆生） | 株 | 350 |  |  |
| 2.1.29 | 栽植马鞭草 | m² | 27 |  |  |
| 2.1.30 | 马鞭草 | 株 | 1350 |  |  |
| 2.1.31 | 栽植亮晶女贞塔 | 株 | 1 |  |  |
| 2.1.32 | 亮晶女贞塔（高1.2m) | 株 | 1 |  |  |
| 2.1.33 | 栽植亮晶女贞球 | 株 | 3 |  |  |
| 2.1.34 | 亮晶女贞球(冠幅80cm) | 株 | 3 |  |  |
| 2.1.35 | 栽植金边麦冬 | m² | 10 |  |  |
| 2.1.36 | 金边麦冬 | m² | 10 |  |  |
| 2.1.37 | 栽植芙蓉葵（高50cm) | 株 | 57 |  |  |
| 2.1.38 | 芙蓉葵（高50cm) | 株 | 58 |  |  |
| 2.1.39 | 栽植满天星 | m² | 36 |  |  |
| 2.1.40 | 满天星 | 株 | 1080 |  |  |
| 2.1.41 | 栽植斑叶芒 | m² | 4 |  |  |
| 2.1.42 | 斑叶芒 | 株 | 200 |  |  |
| 2.1.43 | 栽植百子莲 | m² | 1 |  |  |
| 2.1.44 | 百子莲 | 株 | 5 |  |  |
| 2.1.45 | 栽植矮蒲苇 | m² | 55 |  |  |
| 2.1.46 | 矮蒲苇 | 株 | 825 |  |  |
| 2.1.47 | 栽植迎春（高1m) | 株 | 60 |  |  |
| 2.1.48 | 迎春（高1m) | 株 | 61 |  |  |
| 2.1.49 | 栽植五角枫（φ5-6cm) | 株 | 1 |  |  |
| 2.1.50 | 五角枫（φ5-6cm) | 株 | 1 |  |  |
| 2.1.51 | 栽植玫瑰木槿（φ5-6cm) | 株 | 2 |  |  |
| 2.1.52 | 玫瑰木槿（φ5-6cm) | 株 | 2 |  |  |
| 2.1.53 | 铺设草皮卷 | m² | 3000 |  |  |
| 2.1.54 | 草皮卷 | m² | 3000 |  |  |
| 2.1.55 | 栽植小叶女贞球（1m) | 株 | 34 |  |  |
| 2.1.56 | 小叶女贞球（1m) | 株 | 35 |  |  |
| 2.2 | 行道树栽植 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 栽植樱花（φ6-8） | 株 | 619 |  |  |
| 2.2.2 | 樱花（φ6-8） | 株 | 631 |  |  |
| 3 | 暂列金 | 项 | 1 | 115400.00 | 115400.00 |