采购需求

一、采购内容

1.新装组合型成套箱式变电站一座。

2.新修箱式变电站基础一座，围栏一套。

3.电缆敷设和电缆头制作。

4.送配电装置系统调试，变压器调试，箱变接地电阻检测。

5.供电局做设备调试，中间检查，验收工作办理供电手续。