采购需求

大唐不夜城街区照明设施维护维修，实施内容主要包括更换街区灯具、楼宇灯具、线缆、元器件等，日常巡查、排查等。

具体范围为楼宇泛光照明主要包括：慈恩镇建筑群、大雁塔北广场区域建筑群（四栋商建）、A地块建筑群、威斯汀、曲江正堂、银泰A区及B区、壹洋堂、新乐汇、欧凯罗酒店、言几又、太平洋影城、西安音乐厅、西安美术馆、陕西大剧院、大唐博相府、曲江海港城、温德姆酒店及公寓、佛教协会、锦圣邸、龙湖盛景围墙、阳光城围墙、大慈恩寺塔体及围墙、通善坊南北区、恒丰银行、西安新艺术中心（文宝斋）及源浩华藏博物馆、半山书屋、大剧院停车楼（变电站外侧灯具）等楼宇安装的各类灯具、公共照明专用二级配电柜进线及下端设备（不含一级动力柜及柜内其他元器件、其他支路）。

街区地面亮化及照明设施主要包括：七彩感应条形灯、钢琴灯、华彩绽放装置、四季投影灯、水下投光灯、水下线性灯、涌泉灯、草坪地埋射灯、泥插灯、扇形灯（不含电脑激光筒灯）、投光灯、树木染色灯、公共照明专用二级配电柜进线及下端设备（不含一级动力柜及柜内其他元器件、其他支路）。

各类电子屏幕：街区导视屏、开元广场八根柱子显示屏。