渭南市疾病预防控制中心新冠病毒变异监测基础

设备项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：新冠病毒变异监测基础设备（病原微生物高通量基因测序仪；核酸定量仪；自动化样本制备系统；病原微生物分析系统；满足测序仪及配套设备安装、培训所需的试剂耗材；全自动污水采样设备（2台）。）

2、交货期要求：合同签订生效后30天内需要交货完毕、安装调试完成。

3、交货地点：采购人指定地点

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，则统一执行最新标准、规范。

- 采购标的数量和规格

新冠病毒变异监测基础设备

| 病原微生物高通量测序平台 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高通量测序仪 | 台 | 1 |
| 2 | 自动化建库仪 | 台 | 1 |
| 3 | 病原微生物基因数据分析一体机 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动PCR分析仪 | 台 | 1 |
| 5 | 荧光定量仪及配套检测试剂 | 套 | 1 |
| 污水自动采样设备 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全自动污水采样设备 | 台 | 2 |

四、服务标准、期限、效率等要求

1、供货期：合同签订生效后30天内需要交货完毕、安装调试完成。

2、质保期：验收合格后3年

3、货物的规格、技术指标遵循的国家相关质量标准；

4、售后服务要求：（1）乙方从项目验收合格之日起，产品提供3年质保，质保期内出现质量问题予以免费维修、配件调换。

（2）乙方售后服务响应时间：24小时及时响应，4小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

（3）如因乙方产品质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

五、验收标准

1、质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3、应有产品合格证、检测报告、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。