|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：蒲城县丰原路广原街路灯节能改造工程-安装工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装[项目特征]1、平台升降车配合人工拆除原有灯头2、新装LED灯头,150W[工作内容]1.灯架安装2.接线调试 | 套 | 238 |
| 2 | CB001 | 机械费[项目特征]1.机械配合人工高空安装路灯 | 台班 | 9 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：蒲城县开元街路灯节能改造工程-安装工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装[项目特征]1、平台升降车配合人工拆除原有灯头2、新装LED灯头,150W[工作内容]1.灯架安装2.接线调试 | 套 | 40 |
| 2 | CB001 | 机械费[项目特征]1.机械配合人工高空安装路灯 | 台班 | 2 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：蒲城县蒲东蒲西路路灯节能改造工程-安装工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装[项目特征]1、平台升降车配合人工拆除原有灯头2、新装LED灯头,150W[工作内容]1.灯架安装2.接线调试 | 套 | 22 |
| 2 | CB001 | 机械费[项目特征]1.机械配合人工高空安装路灯 | 台班 | 1 |
| **分部分项工程量清单** |
| 工程名称：蒲城县新城大道路灯节能改造工程-安装工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装[项目特征]1、平台升降车配合人工拆除原有灯头2、新装LED灯头,150W[工作内容]1.灯架安装2.接线调试 | 套 | 212 |
| 2 | CB001 | 机械费[项目特征]1.机械配合人工高空安装路灯 | 台班 | 8 |