|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：蒲城县丰原路广原街路灯节能改造工程-安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装 [项目特征] 1、平台升降车配合人工拆除原有灯头 2、新装LED灯头,150W [工作内容] 1.灯架安装 2.接线调试 | | 套 | | 238 |
| 2 | CB001 | 机械费 [项目特征] 1.机械配合人工高空安装路灯 | | 台班 | | 9 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：蒲城县开元街路灯节能改造工程-安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装 [项目特征] 1、平台升降车配合人工拆除原有灯头 2、新装LED灯头,150W [工作内容] 1.灯架安装 2.接线调试 | | 套 | | 40 |
| 2 | CB001 | 机械费 [项目特征] 1.机械配合人工高空安装路灯 | | 台班 | | 2 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：蒲城县蒲东蒲西路路灯节能改造工程-安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装 [项目特征] 1、平台升降车配合人工拆除原有灯头 2、新装LED灯头,150W [工作内容] 1.灯架安装 2.接线调试 | | 套 | | 22 |
| 2 | CB001 | 机械费 [项目特征] 1.机械配合人工高空安装路灯 | | 台班 | | 1 |
| **分部分项工程量清单** | | | | | | |
| 工程名称：蒲城县新城大道路灯节能改造工程-安装工程 | | | 专业：电气设备安装工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计量单位 | | 工程数量 |
| 1 | 030213008001 | 高杆灯 灯头更换安装 [项目特征] 1、平台升降车配合人工拆除原有灯头 2、新装LED灯头,150W [工作内容] 1.灯架安装 2.接线调试 | | 套 | | 212 |
| 2 | CB001 | 机械费 [项目特征] 1.机械配合人工高空安装路灯 | | 台班 | | 8 |