**采购内容及要求**

**一、项目基本信息**

1、建设单位：富平县刘集镇人民政府

2、项目概况：新修暗排3450米，检查井30个，雨水箅子50个；硬化巷道2087平方米（其中3:7灰土15公分）（具体详见图纸及工程量清单）。

3、采购内容：本项目图纸及工程量清单包含的全部工作内容。

**二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准**

1、本工程应按质按量完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、工期： 60日历天。

5、工程地点：富平县刘集镇北甫村。

**三、本项目专门面向中小企业采购。**