采购需求

1、项目编号：ZY20240902-ZFCG

2、项目名称：庄里试验区永安村巷道硬化及排水建设项目

3、预算金额：1022000元

4、采购需求： 庄里试验区永安村巷道硬化及排水建设项目， 采购预算1022000元， 项目概况：破除重修巷道1500平方米 、厚度不低于18公分，外 购素土325立方米，铺设 300mm波纹管949米，铺设 400mm波纹管375米，铺设 500mm波纹管421米，检查井54座。。

5、用途：该项目属于公益性资产，建成后归属永安村村集体所有，由永安村进行管护。项目建成后可改善村民生产生活出行，巩固脱贫成果。项目受益农户545户1923人，其中脱贫户（含监测对象）19户62人。